|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0956 |
|  | от 29.01.2007 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 марта 2025 года

| контрольно-токсикологической лаборатории Государственного учреждения "Гомельская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Братьев Лизюковых, 2А/3, 246029, г. Гомель, Гомельская область (Контрольно-токсикологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Плодоовощная продукция: овощи, фрукты, картофель, корнеплоды, бахчевые, ягоды и продукты из них. 31.07.2026 дата принятия решения 18.06.2021 дата принятия решения 18.06.2021 дата принятия решения | 01.13/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.39/04.125, 10.89/04.125, 01.21/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, 4 | ГОСТ 32161-2013 |
| 1.3* |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 1.4* |  | 01.13/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 10.39/08.169, 10.89/08.169, 01.21/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 П. 5; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 П.2 |
| 1.5* |  | 01.13/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 10.39/08.035, 10.89/08.035, 01.21/08.035 | Токсичные элементы: -свинец, -кадмий, -мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |
| 1.6* |  | 01.13/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 10.39/08.158, 10.89/08.158, 01.21/08.158 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 1.7* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 1.8* |  | 01.13/08.035, 01.22/08.035, 01.23/08.035, 01.24/08.035, 01.25/08.035, 10.39/08.035, 10.89/08.035, 01.21/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1642-2001 |
| 2.2* | Зерно, поставляемое на пищевые цели (злаковые, зернобобовые, масличные культуры) | 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 приложение 2; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 приложение 3 р. 4, 7 приложение 4 | СТ РК 1623-2007 |
| 2.3* |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  |  |
| 2.4* |  | 01.11/08.035 | Токсичные элементы: -свинец, -кадмий, -мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |
| 2.5* |  | 01.11/03.152 | Дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 ; МВИ.МН 6103-2018 |
| 2.6* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ; МВИ.МН 5230-2015 |
| 2.7* |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 ; МВИ.МН 5731-2016 |
| 2.8* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 |
| 2.9* |  |  | Афлатоксин В1 |  | МВИ.МН 2785-2007 ; МВИ.МН 5231-2015 |
| 2.10* |  | 01.11/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1642-2001 |
| 2.11* |  | 01.11/08.158 | 2,4-Д кислота |  | ГОСТ 34050-2017; МУ 1541-76 |
| 3.2* | Зерно, поставляемое на кормовые цели (злаковые, зернобобовые, масличные культуры) | 01.11/04.125 | Цезий-137 | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 приложение 4 | СТ РК 1623-2007 |
| 3.3* |  |  | Стронций-90 |  |  |
| 3.4* |  | 01.11/08.035 | Токсичные элементы: -свинец, -кадмий, -мышьяк |  | ГОСТ 30538-97 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |