ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (ДИ - (0,5-6) мгO2/дм3) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | ул. Базовая, 1, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 1.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (ДИ - (2-12) рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 1.3* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный (ДИ - св.0,2 мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 1.4* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-ионов) (ДИ - (0,003-1,0) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 1.5* |  |  | Концентрация азота нитратного (нитрат-ионов) (ДИ - св. 0,020 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 1.6* |  |  | Концентрация азота нитритного (нитрит-ионов) (ДИ - (0,0025-0,25) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 1.7* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю (ДИ - (0,5-500) мг/дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 1.8* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (ДИ - св. 3 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.9* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего (ДИ - св. 0,100 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 1.10* |  | 100.03/08.155 | Концентрация меди (ДИ - (0,0005-5) мг/дм3) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 1.11* |  |  | Концентрация нефтепродуктов (ДИ - (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 1.12* |  |  | Концентрация никеля (ДИ- св.0,01 мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 1.13* |  |  | Концентрация поверхностно-активных веществ (СПАВ, анионных) (ДИ -(0,025-100,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 1.14* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (ДИ - св.2,00 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 1.15* |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенолов (ДИ - (0,0005-25) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 1.16* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного, фосфора общего (ДИ - св. 0,005 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 п.8 (метод Г); ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б) |  |  |
| 1.17* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов (ДИ - св. 10,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 1.18* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома (VI) (ДИ - св.0,001 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 1.19* |  |  | Концентрация хрома общего (ДИ - св.0,005 мг/дм3) |  |  |  |
| 1.20* |  | 100.03/08.155 | Концентрация цинка (ДИ - (0,005-100) мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 1.21** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 |  |  |
| 1.22* |  | 100.03/08.052 | Содержание сухого остатка (минерализация воды) (ДИ - (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 1.23** |  | 100.03/29.145 | Температура (ДИ-(0-40)° С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 1.24* |  | 100.03/08.155 | Химическое потребление кислорода (ДИ - (5,0-16000) мгO2/дм3) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 2.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) (ДИ - (2-12) рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 | ул. Базовая, 1, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.2* |  | 100.04/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-ионов) (ДИ - (0,003-1,0) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 2.3* |  |  | Концентрация азота нитратного (нитрат-ионов) (ДИ - св. 0,020 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 2.4* |  |  | Концентрация азота нитритного (нитрит-ионов) (ДИ - (0,0025-0,25) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 2.5* |  |  | Концентрация железа общего (ДИ - св. 0,100 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 2.6* |  |  | Концентрация марганца (ДИ - св. 0,01 мг/дм3) | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |  |  |
| 2.7* |  | 100.04/08.155 | Концентрация меди (ДИ - (0,0005-5) мг/дм3) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 2.8* |  |  | Концентрация нефтепродуктов (ДИ - (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 2.9* |  |  | Концентрация никеля (ДИ- св.0,01 мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 2.10* |  |  | Концентрация поверхностно-активных веществ (СПАВ, анионных) (ДИ -(0,025-100,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 2.11* |  | 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (ДИ - св.2,00 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.12* |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов (ДИ - (0,0005-25) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 2.13* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного, фосфора общего (ДИ - св. 0,005 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 п.8 (метод Г); ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б) |  |  |
| 2.14* |  | 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-ионов (ДИ - св. 10,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.15* |  | 100.04/08.156 | Концентрация хрома общего (ДИ - св.0,005 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 2.16* |  | 100.04/08.155 | Концентрация цинка (ДИ - (0,005-100) мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 2.17** |  | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021 |  |  |
| 2.18* |  | 100.04/08.052 | Содержание сухого остатка (минерализация воды) (ДИ - (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.19** |  | 100.04/29.145 | Температура (ДИ-(0-40)° С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 3.1* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (ДИ - (0,5-6) мгO2/дм3; ДИ - (3-6000) мгO2/дм3) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003; СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 | ул. Базовая, 1, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (ДИ - (2-12) рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 3.3* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный (ДИ - св.0,2 мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 3.4* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного (аммоний-ионов) (ДИ - (0,003-1,0) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 3.5* |  |  | Концентрация азота нитратного (нитрат-ионов) (ДИ - св. 0,020 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 3.6* |  |  | Концентрация азота нитритного (нитрит-ионов) (ДИ - (0,0025-0,25) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 3.7* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Къельдалю (ДИ - (0,5-500) мг/дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 3.8* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (ДИ - св. 3 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 3.9* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (ДИ - св. 0,100 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 3.10* |  | 100.05/08.155 | Концентрация меди (ДИ - (0,0005-5) мг/дм3) | ФР.1.31.2010.07014 |  |  |
| 3.11* |  |  | Концентрация нефтепродуктов (ДИ - (0,005-50) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 3.12* |  |  | Концентрация никеля (ДИ- св.0,01 мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02572 |  |  |
| 3.13* |  |  | Концентрация поверхностно-активных веществ (СПАВ, анионных) (ДИ -(0,025-100,0) мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 3.14* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (ДИ - св.2,00 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.15* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов (ДИ - (0,0005-25) мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 3.16* |  |  | Концентрация формальдегида (ДИ - (0,02-0,5) мг/дм3) | ФР.1.31.2012.12307 |  |  |
| 3.17* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного, фосфора общего (ДИ - св. 0,005 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 п.8 (метод Г); ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б) |  |  |
| 3.18* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов (ДИ - св. 10,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 3.19* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) (ДИ - св.0,001 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 3.20* |  |  | Концентрация хрома общего (ДИ - св.0,005 мг/дм3) |  |  |  |
| 3.21* |  | 100.05/08.155 | Концентрация цинка (ДИ - (0,005-100) мг/дм3) | ФР.1.31.2019.35829 |  |  |
| 3.22** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-14-2023; СТБ ISO 5667-3-2021 |  |  |
| 3.23* |  | 100.05/08.052 | Содержание сухого остатка (минерализация воды) (ДИ - (50-50000) мг/дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.24** |  | 100.05/29.145 | Температура (ДИ-(0-40)° С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 3.25* |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ДИ - (5,0-16000) мгO2/дм3) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |