ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Древесина продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000, 02.30/42.000, 16.10/42.000, 16.29/42.000 | Отбор образцов | ТКП 239-2010 (02080) п.6, п.п.7.2-7.6; ТКП 251-2010 (02080) п.п. 7.2-7.4; 7.7-7.8; ТКП 499-2013 (02080) п.6 | ул. И. Меньшикова, 75а, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 1.2* |  | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 п.2.2 |  |  |
| 2.1* | Земли, включая почвы | 100.06/04.125 | Активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 п.3.2 | ул. И. Меньшикова, 75а, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 240-2010 (02080) п.6., п.7 |  |  |
| 3.1** | Пищевые продукты: говядина, баранина и продукты из них; дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них; натуральный мед, грибы, березовый натуральный сок , прочие продукты питания. | 01.13/42.000, 01.25/42.000, 02.30/42.000, 10.11/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008; ТКП 240-2010 (02080) п.6., п.7; ТКП 251-2010 (02080) п.п.7.10 - 7.12 | ул. И. Меньшикова, 75а, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 3.2* |  | 01.13/04.125, 01.25/04.125, 02.30/04.125, 10.11/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 п.3.2 |  |  |
| 4.1** | Почва с лесной подстилкой и живым напочвенным покровом, кора с лубом, ветви, растения живого напочвенного покрова | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 499-2013 (02080) | ул. И. Меньшикова, 75а, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 5.1* | Сельскохозяйственное сырье и корма: зерно, сено | 01.11/04.125, 10.91/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 п.2.2 | ул. И. Меньшикова, 75а, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |
| 6.1** | Территория. Рабочие места в производственных и служебных помещениях (постоянного и временного пребывания) | 100.11/04.056, 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. И. Меньшикова, 75а, 247841, г.п. Лельчицы, Лельчицкий район, Гомельская область |  |