ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определений массовой концентрации оксидов хрома (0,001-0,082 мг/м³) | МВИ.МН 5830-2017 | пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 1.2** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации железа (оксида железа) (0,2-28,6 мг/м³) | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.3** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца (0,02-4,00 мг/м³) |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации свинца (0,002-0,500 мг/м³) | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 1.5** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли (0,25-500,00 мг/м³) | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.10** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации формальдегида (0,25-10,00 мг/м³) | МВИ.МН 4950-2014 |  |  |
| 1.11** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака (ВРЗ) (5,0-50,00 мг/м³) | МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 1.12** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации серной кислоты (0,30-15,00 мг/м³) | МВИ.МН 4985-2014 |  |  |
| 1.13** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации едких щелочей (0,03-1,51 мг/м³) | МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 1.15** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации диоксида азота (0,6-6,0 мг/м³) | МВИ.МН 5914-2017 |  |  |
| 1.16** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации капролактама (2,5-50 мг/м³) | АМИ.БР 0060-2024 |  |  |
| 1.18** |  | 100.10/08.150, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации сернистого ангидрида (3,0-30,0 мг/м³) | МВИ.МН 5858-2017 |  |  |
| 1.19** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода (0-141 мг/м³) | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 1.20** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака (0-212 мг/м³) |  |  |  |
| 1.21** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метана (0-50 %) |  |  |  |
| 1.22** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота (0-96 мг/м³) |  |  |  |
| 1.23** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы (0-266 мг/м³) |  |  |  |
| 1.24** |  |  | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (0-2320 мг/м³) |  |  |  |
| 1.26** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации бензина, углеводородов нефти, толуола, ксилола, ацетона (100-1500 мг/м³; 100-2000 мг/м³; 25-500 мг/м³; 50-1000 мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.27** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение гидроксиламина сернокислого (0,25-2,5 мг/м³) | АМИ.БР 0107-2025 |  |  |
| 1.28** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации циклогексана, бензола, трихлорэтилена, циклогексанона, циклогексанола (1,0-100 мг/м³) | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 1.29** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации циклогексана (0-349 мг/м³) | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 1.30** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензола (0-3240 мг/м³) |  |  |  |
| 1.31** |  |  | Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилена (0-110 мг/м³) |  |  |  |
| 1.32** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации метанола (2,5-25 мг/м³) | МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 2.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звукав дБА | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 № 47 15, 20-22 | пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.2** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 2.3** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация. -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни коррректированных по частоте значений виброускорений, дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровнии корректированных по частоте значениц виброускорений, дБ. | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003); СанПиН от 14.06.2013 № 47 15, 20, 23, 24 |  |  |
| 2.4** |  |  | Локальная вибрация. -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемых в октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ. | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); СанПиН от 14.06.2013 № 47 15, 20, 23, 25 |  |  |
| 2.5** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С -относительная влажность воздуха -скорость движения воздуха. | ГОСТ 12.1.005-88 2; МВИ.ГМ.1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 9, 15-18 |  |  |
| 3.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации оксида азота (IV) (0,040-2,500 мг/м³) | МВИ.МН 5363-2015 | пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 3.2** |  |  | Отбор проб и определение оксида серы (IV) (0,050-5,000 мг/м³) | МВИ.МН 5381-2015 |  |  |
| 3.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака (атмосферный воздух) (10,0-2500,0 мкг/м³) | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 3.4** |  | 100.02/08.158, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (2,0-50,0 мг/м³) Отбор проб и определение концентрации оксида углерода. (2,0-50,0 мг/м³) | МВИ.МН 4554-2013 |  |  |
| 3.5** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода (3,0-100,0 мкг/м³) Отбор проб и определение концентрации сероводорода. (3,0-100,0 мкг/м³) | МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
| 4.1** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность | ГОСТ 12.3.018-79 | пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 5.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | СТБ 17.08.05-02-2016 | пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 5.2** |  |  | Расход газопылевых потоков, м3/с |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Давление газопылевых потоков, Па | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 5.4** |  |  | Температура газопылевых потоков, оС |  |  |  |
| 5.5** |  |  | Влажность газопылевых потоков, % | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |  |
| 5.6** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации оксидов азота (20-4500 мг/дм³) | МВИ.МН 3240-2009 |  |  |
| 5.7** |  | 100.01/08.149, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение аммиака и сульфата аммония (10-300 мг/м³; 2-100 мг/м³) | МВИ.МН 1864-2003 |  |  |
| 5.8** |  | 100.01/08.150, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации диоксида серы (25-500 мг/м³) | МВИ.МН 2000-2004 |  |  |
| 5.9** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака и карбамида (1-100 мг/м³; 2,5-100 мг/м³) | МВИ.МН 1643-2001 |  |  |
| 5.10** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации циклогексанола, циклогексанона, капролактама (1-1000 мг/м³) | МВИ.МН 1576-2001 |  |  |
| 5.11** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации бензола, трихлорэтилена, циклогексана (1-10000 мг/м³) | МВИ.МН 1577-2001 |  |  |
| 5.12** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации карбоната натрия (5-1000 мг/м³) | МВИ.МН 1975-2003 |  |  |
| 5.13** |  | 100.01/08.149, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака (4,0-150,0 г/м³) | МВИ.МН 2049-2004 |  |  |
| 5.14** |  | 100.01/08.156, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака (2-2000 мг/м³) Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака. (2-2000 мг/м³) | МВИ.МН 2544-2006 |  |  |
| 5.15** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества) (15-20000 мг/м³) | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 5.16** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества, низкие концентрации) (5-15 мг/м³) | МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 5.17** |  | 100.01/08.149, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиачной селитры, аммиака или азотной кислоты (0,3-3,2 г/м³; 0,5-32 г/м³; 0,8-15,0 г/м³) | МВИ.МН 1301-2000 |  |  |
| 5.18** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида в пересчете на азота диоксид), углерода оксида, серы диоксида, кислорода (0,1-21,0 об.%; 1,25-500000 мг/м³; 1,34-4000 мг/м³; 2,05-1000 мг/м³; 2.86-15000 мг/м³) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 5.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации сероводорода (0-152 мг/м³; 0-2500 мг/м³) | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 5.20** |  | 100.01/08.082, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение массвой концентрации бензина, углеводородов нефти, толуола, ксилола, ацетона (100-1500 мг/м³; 100-2000 мг/м³; 25-500 мг/м³; 50-1000 мг/м³) | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 5.21** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации паров предельных углеводородов С1-С10 (индивидуально и суммарно) при их совместном присутствии (1-1000 мг/м³) | МВИ.МН 1657-2001 |  |  |
| 5.22** |  | 100.01/42.000 | Отбор проб для определения концентрации метана методом газовой хроматографии | МВИ.МН 5640-2016 п. 7.2 |  |  |
| 5.23** |  | 100.01/08.158, 100.01/42.000 | Отбор проб и определения концентрации метанола (1,7-1000 мг/м³ без разбавления ; 1000-20000 мг/м³ с разбавлением) | МВИ.МН 1142-99 |  |  |
| 6.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб (сточных вод) | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 6.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН (2-12 единицы рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 6.3* |  |  | Растворенный кислород | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 6.4* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты (0,005-50 мг/дм³) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 6.5* |  | 100.05/08.156 | Ионы аммония (0,1-3,0 мг/дм³ (без разбавления)) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 6.6* |  | 100.05/08.079 | Ионы аммония (0,5-5000 мг/дм³) | ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 6.7* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратный (0,020-0,45 мг/дм³ (без разбавления)) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 6.8* |  | 100.05/08.079 | Нитрат-ион (0,20-50 мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 6.9* |  | 100.05/08.156 | Нитрит-ион (0,003-0,3 мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |  |
| 6.10* |  | 100.05/08.079 | Нитрит-ион (0,20-50 мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 6.11* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион (2,00-40,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 6.12* |  | 100.05/08.079 | Сульфат-ион (0,5-200 мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 6.13* |  | 100.05/08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) (10-800 мгО₂/дм³) | ГОСТ 31859-2012 |  |  |
| 6.14* |  | 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПК) (3-6000 мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 6.15* |  |  | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) (0,5-6 мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 6.16* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ионы (3,00-500,00 мг/дм³) | МВИ.МН 1313-2009 |  |  |
| 6.17* |  | 100.05/08.079 | Хлорид-ионы (0,50-200 мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 6.18* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий (0,005-0,8 мг/дм³ (без разбавления)) | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |  |  |
| 6.19* |  |  | Фосфор отрофосфатный (0,005-0,8 мг/дм³ (без разбавления)) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |  |
| 6.20* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества (3,0-50 мг/дм³; св. 50 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 6.21* |  |  | Сухой остаток (50-50000 мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 6.22* |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионактивные (0,025-100 мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 6.23* |  | 100.05/08.156 | Хром шестивалентный (свыше 0,0010 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-33-2014 11.1 |  |  |
| 6.24* |  | 100.05/08.149 | Азот общий по Къельдалю (0,50-10,00 мг/дм³; свыше 10,00-500,00 мг/дм³) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 6.25** |  | 100.05/29.145 | Температура (0-40,0 °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 7.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб (поверхностных вод) | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-6-2021 | пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 7.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН (2-12 единицы рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 7.3* |  |  | Растворенный кислород | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 7.4* |  | 100.03/08.156 | Ионы аммония (0,1-3,0 мг/дм³ (без разбавления)) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 7.5* |  | 100.03/08.079 | Ионы аммония (0,5-5000 мг/дм³) | ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 7.6* |  | 100.03/08.156 | Нитрит-ион (0,003-0,3 мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |  |
| 7.7* |  | 100.03/08.079 | Нитрит-ион (0,20-50 мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 7.8* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (50-50000 мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 7.9* |  | 100.03/08.079 | Сульфат-ион (0,5-200 мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 7.10* |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион (2,00-40,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 7.11* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества (3,0-50 мг/дм³; св. 50 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 7.12* |  | 100.03/08.149 | Азот общий по Къельдалю (0,50-10,00 мг/дм³; свыше 10,00-500,00 мг/дм³) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 7.13* |  | 100.03/08.156 | Хром шестивалентный (свыше 0,0010 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-33-2014 11.1 |  |  |
| 7.14* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ионы (3,00-500,00 мг/дм³) | МВИ.МН 1313-2009 |  |  |
| 7.15* |  | 100.03/08.079 | Хлорид-ионы (0,50-200 мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 7.16* |  | 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПК) (3-6000 мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 7.17* |  |  | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) (0,5-6 мгО₂/дм³) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 7.18* |  | 100.03/08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) (10-800 мгО₂/дм³) | ГОСТ 31859-2012 |  |  |
| 7.19* |  | 100.03/08.079 | Нитрат-ион (0,20-50 мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 7.20* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты (0,005-50 мг/дм³) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 7.21* |  |  | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионактивные (0,025-100 мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 7.22* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий (0,005-0,8 мг/дм³ (без разбавления)) | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |  |  |
| 7.23* |  |  | Фосфор отрофосфатный (0,005-0,8 мг/дм³ (без разбавления)) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |  |
| 7.24* |  |  | Азот нитратный (0,020-0,45 мг/дм³ (без разбавления)) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 7.25** |  | 100.03/29.145 | Температура (0-40,0 °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 8.1** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб (подземных вод) | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-11-2011 | пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 8.2* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель рН (2-12 единицы рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 8.3* |  | 100.04/08.079 | Ионы аммония (0,5-5000 мг/дм³) | ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 8.4* |  | 100.04/08.156 | Ионы аммония (0,1-3,0 мг/дм³ (без разбавления)) | ГОСТ 33045-2014 Метод А |  |  |
| 8.5* |  |  | Нитрит-ион (0,003-0,3 мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 Метод Б |  |  |
| 8.6* |  | 100.04/08.079 | Нитрит-ион (0,20-50 мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 8.7* |  |  | Сульфат-ион (0,5-200 мг/дм³) |  |  |  |
| 8.8* |  | 100.04/08.150 | Сульфат-ион (2,00-40,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 8.9* |  | 100.04/08.079 | Нитрат-ион (0,20-50 мг/дм³) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 8.10* |  |  | Хлорид-ионы (0,50-200 мг/дм³) |  |  |  |
| 8.11* |  | 100.04/08.149 | Хлорид-ионы (3,00-500,00 мг/дм³) | МВИ.МН 1313-2009 |  |  |
| 8.12* |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты (0,005-50 мг/дм³) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 8.13* |  |  | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионактивные (0,025-100 мг/дм³) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 8.14* |  | 100.04/08.169 | Растворенный кислород | СТБ ISO 5814-2021 |  |  |
| 8.15* |  | 100.04/08.156 | Фосфор общий (0,005-0,8 мг/дм³ (без разбавления)) | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |  |  |
| 8.16* |  |  | Фосфор отрофосфатный (0,005-0,8 мг/дм³ (без разбавления)) | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |  |  |
| 8.17* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (50-50000 мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 8.18* |  | 100.04/08.149 | Азот общий по Къельдалю (0,50-10,00 мг/дм³; свыше 10,00-500,00 мг/дм³) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 8.19* |  | 100.04/08.156 | Окисляемость бихроматная (ХПК) (10-800 мгО₂/дм³) | ГОСТ 31859-2012 |  |  |
| 8.20* |  |  | Хром шестивалентный (свыше 0,0010 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-33-2014 11.1 |  |  |
| 8.21* |  | 100.04/08.052 | Взвешенные вещества (3,0-50 мг/дм³; св. 50 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 8.22* |  | 100.04/08.156 | Азот нитратный (0,020-0,45 мг/дм³ (без разбавления)) | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 8.23** |  | 100.04/29.145 | Температура (0-40,0 °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 9.1** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб (почва) | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; ТКП 17.03-01-2020 (33140); ТКП 17.03-02-2020 (33140) | пр-кт Космонавтов, 100, корпус 113, 230013, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 9.2* |  |  | Пробоподготовка | ГОСТ ISO 11464-2015 |  |  |
| 9.3* |  | 100.06/08.169 | рН (водородный показатель) водной вытяжки (1-14 единицы рН ) | СТБ 17.13.05-36-2015 |  |  |
| 9.4* |  | 100.06/08.079 | Хлориды (почва) (3-20000 млн⁻¹) | ФР.1.31.2010.07916 |  |  |
| 9.5* |  | 100.06/08.149 | Хлориды (почва) (3,00-500,00 мг/дм³) | МВИ.МН 1313-2009; СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 9.6* |  | 100.06/08.150 | Сульфаты (почва) (2,00-40,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-36-2015; СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 9.7* |  | 100.06/08.079 | Сульфаты (почва) (3-20000 млн⁻¹) | ФР.1.31.2010.07916 |  |  |
| 9.8* |  |  | Нитраты (почва) (3-10000 млн⁻¹) |  |  |  |
| 9.9* |  | 100.06/08.169 | Нитраты (почва) (2,8-109 мг/кг) | СТБ 17.13.05-28-2014 |  |  |
| 9.10* |  | 100.06/08.052 | Влажность (до 10%; свыше 10%) | ГОСТ 28268-89 |  |  |
| 9.11* |  | 100.06/08.155 | Нефтепродукты в почве (0,005-0,25 мг/г; свыше 0,25-20,0 мг/г) | ФР.1.31.2012.13170 |  |  |
| 9.12* |  | 100.06/08.156 | Аммоний-ион (почва) | СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1:2003 6.4 |  |  |