## Приложение к аттестату

## аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.2127

от 28.11.2003г.

на бланке №______

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

к области аккредитации от «08» января 2013 года на 2 листах

химической лаборатории Лидских тепловых сетей Республиканского унитарного предприятия «Гродноэнерго»

| Наиме- нование объекта или вида испыта- ний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Вода сточная |  | Водородный показатель (рН) Д - 2-12 ед. рН | Решение Лидско- го райисполкома № 969 от 18.08.2008г «Перечень загряз- няющих веществ и их допустимые концентрации в сточных водах при сбросе в ком- мунальную хозяй- ственнофекаль-ную канализацию г. Лиды» СТБ 1004-96 | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионактивные Д-0,025-0,1мг/дм3 П-40% Д-0,1-1,0 мг/дм3 П-30% Д-1,0-2,0 мг/дм3 П-20% |  | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Фосфат-ион Д - 0,005-0,8 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 (п.4) |
| 2. Вода подзем-ная |  | Отбор проб | Инструкция о по- рядке проведения мониторинга под- земных вод, утвержденная постановлением Министерства природных ресур- сов и охраны ок- ружающей среды №26от27.07.2011г Гигиенические нормативы для оценки состава и качества подзем- ных вод в целях использования для хозяйственно-питьевого водо- снабжения (ГН) 2.1.5.10-20-2003 2.1.5.10-21-2003 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001; 1.2.3.208-0061 СТБ ISO 5667-11-2011; |
|  |  | Азот аммонийный Д - 0,003÷0,008 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
|  |  | Водородный показатель (рН) Д - 2-12 ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Нефтепродукты Д-0,005-0,01 мг/дм3 П-50% Д-0,01-0,5 мг/дм3 П-35% Д-0,5-50 мг/дм3 П-25% |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионактивные Д-0,025-0,1 мг/дм3 П-40% Д-0,1-1,0 мг/дм3 П-30% Д-1,0-2,0 мг/дм3 П-20% |  | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| ВY/112 02.2.0.2127 Лист 2 из 2 листов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Вода подзем-ная |  | Сульфат-ион Д - 2-25 мг/дм3 П- ± 2,0 мг/дм3 | Инструкция о по- рядке проведения мониторинга под- земных вод, утвержденная постановлением Министерства природных ресур- сов и охраны ок- ружающей среды №26от27.07.2011г Гигиенические нормативы для оценки состава и качества подзем- ных вод в целях использования для хозяйственно-питьевого водо- снабжения (ГН) 2.1.5.10-20-2003 2.1.5.10-21-2003 | ГОСТ 4389-72 (п.3) |
|  |  | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
|  |  | Фосфор фосфатный Д- 0,005-0,8 мг/дм3 |  | СТБ ИСО 6878-2005 (п.4) |
|  |  | Хлорид-ион Д 10мг/дм3 П - ± 0,5% |  | ГОСТ 4245-72 (п.3) |

Принятые сокращения:

Д – диапазон;

П -  погрешность

Руководитель Национального органа

по  аккредитации  Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                 Т.А. Николаева