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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.90/22.000, 27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	1.2**
	
	27.90/29.113, 27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	1.3**
	
	27.90/22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0258-2025
	
	

	2.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств
	АМИ.ГР 0013-2021
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	2.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021;
АМИ.ГР 0260-2025
	
	

	2.3**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0258-2025
	
	

	3.1**
	Силовые кабельные линии
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	3.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	3.3**
	
	27.90/22.000
	Проверка заземляющего устройства
	АМИ.ГР 0013-2021
	
	

	4.1**
	Машины постоянного тока (кроме возбудителей)
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	4.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	5.1**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	5.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	6.1**
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции обмоток
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	6.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	7.1**
	Трансформаторы тока
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	7.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	8.1**
	Трансформаторы напряжения
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	8.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	9.1**
	Масляные и электромагнитные выключатели
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	9.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	9.3**
	
	27.12/22.000
	Сопротивление токоведущего контура контактной системы
	АМИ.ГР 0260-2025
	
	

	10.1**
	Выключатели нагрузки
	27.12/22.000
	Сопротивление токоведущего контура контактной системы
	АМИ.ГР 0260-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	10.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	11.1**
	Разъединители, отделители и короткозамыкатели
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	11.2**
	
	
	Сопротивление токоведущего контура контактной системы
	АМИ.ГР 0260-2025
	
	

	11.3**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	12.1**
	Комплектные распределительные устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	12.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	12.3**
	
	27.90/22.000
	Сопротивление токоведущего контура контактной системы
	АМИ.ГР 0260-2025
	
	

	13.1**
	Сборные и соединительные шины
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	13.2**
	
	27.90/29.113
	Испытание изоляции шин повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	14.1**
	Вакуумные выключатели
	27.12/22.000
	Сопротивление токоведущего контура контактной системы
	АМИ.ГР 0260-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	14.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	15.1**
	Конденсаторы
	27.90/29.113
	Испытание повышенным напряжением
	АМИ.МН 0060-2022
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	16.1**
	Вводы и проходные изоляторы
	23.43/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	16.2**
	
	23.43/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц
	АМИ.МН 0060-2022
	
	

	17.1**
	Электросварочные электроустановки
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	17.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021;
АМИ.ГР 0260-2025
	
	

	18.1**
	Переносные передвижные электроприемники
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	18.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021;
АМИ.ГР 0260-2025
	
	

	19.1**
	Электрические грузоподъемные маши
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0261-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	19.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021;
АМИ.ГР 0260-2025
	
	

	20.1**
	Перчатки диэлектрические
	22.19/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие
	АМИ.ГР 0259-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	21.1**
	Обувь специальная диэлектрическая
	22.19/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие
	АМИ.ГР 0259-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	22.1*
	Ручной инструмент для работы под напряжением
	27.90/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0259-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	23.1*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0259-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	23.2*
	
	
	Проверка повышенным напряжением
	
	
	

	23.3*
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	23.4*
	
	
	Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	24.1*
	Указатели напряжения выше 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части
	АМИ.ГР 0259-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	24.2*
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части
	
	
	

	24.3*
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	25.1*
	Штанги электроизолирующие
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0259-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	26.1*
	Штанги измерительные
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0259-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	27.1*
	Клещи электроизолирующие
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0259-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	28.1*
	Клещи электроизмерительные
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0259-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	29.1*
	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части
	АМИ.ГР 0259-2025
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
	

	29.2*
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части
	
	
	

	29.3*
	
	
	Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц
	
	
	

	29.4*
	
	
	Напряжение индикации по схеме согласного включения
	
	
	

	29.5*
	
	
	Напряжение индикации по схеме встречного включения
	
	
	

	30.1*
	Масло трансформаторное
	19.20/29.113
	Пробивное напряжение
	АМИ.МС 0062-2024;
ГОСТ 6581-75 п.4
	ул. Наконечникова, 50, 225416, г. Барановичи, Брестская область
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