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Редакция 01


	[bookmark: _Hlk78355211]   ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 мая 2025 года

	лабораторного отдела  
 Государственного учреждения
 "Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии"

	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование 
характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, 
устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов

	1
	2
	3
	4
	5
		6	

	225295, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Толочко, 10

	1.1***
	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода плавательных бассейнов.

	100.09/42.000
11.07/42.000
	Отбор проб

	ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 31862-2012
	ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 31862-2012

	1.2*
	
	100.09/08.149

	Жесткость общая
	СанПиН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123
СТБ 1188-99
ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", ГН "Показатели безопасности питьевой воды", ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" утв. Пост. Совета Министров  Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. 
СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 31954-2012 р.4

	1.3*
	
	100.09/08.156
	Концентрация  марганца
	
	ГОСТ 4974-2014 метод А

	1.4*
	
	100.09/08.156
	Концентрация мышьяка
	
	ГОСТ 4152-89


	1.5*
	
	100.09/08.156
100.09/08.169


	Концентрация меди
	
	ГОСТ 4388-72 р. 2
СТБ 1290-2001

	1.6*
	
	100.09/08.156
	Концентрация нитратов
	
	ГОСТ 33045-2014 
метод Д

	1.7*
	
	100.09/08.156
	Концентрация общего железа
	
	ГОСТ 4011-72   


	1.8**
	
	100.09/08.149
	Концентрация остаточного активного хлора
	
	ГОСТ 18190-72  


	1.9*
	
	100.09/08.052
	Сухой остаток (общая минерализация)
	
	ГОСТ 18164-72 п.3.1

	1.10*
	
	100.09/08.156
	Концентрация фторидов
	
	ГОСТ 4386-89 р. 1

	1.11*
	
	100.09/08.150
	Концентрация сульфатов
	
	ГОСТ 31940-2013 
р. 3

	1.12*
	
	100.09/08.149
	Концентрация хлоридов
	
	ГОСТ 4245-72 р. 3

	1.13*
	
	100.09/11.116
11.07/11.116
	Вкус, запах 

	
	ГОСТ 3351-74 рр. 2, 3

	1.14*
	
	100.09/08.156
11.07/08.156
	Цветность
	
	ГОСТ 31868-2012 

	1.15*
	
	100.09/08.156
11.07/08.156
	Мутность
	
	ГОСТ 3351-74 р. 5

	1.16*
	
	100.09/08.156
	Концентрация аммиака, ионов аммония суммарно
	
	ГОСТ 33045-2014 
метод А

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.17*
	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду. Вода плавательных бассейнов.

	100.09/08.156
	Концентрация 
нитритов
	СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 15.12.2015 № 123
СТБ 1188-99
ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", ГН "Показатели безопасности питьевой воды", ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" утв. Постановлением Совета Министров  Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 33045-2014 
метод Б

	1.18*
	
	100.09/08.149
11.07/08.149
	Щелочность и концентрация карбонатов и гидрокарбонатов (бикарбонатов)
	
	ГОСТ 31957-2012      п.5.4 (способ 1), п.5.5.5

	1.19*
	
	100.09/08.156
	Концентрация алюминия
	
	ГОСТ 18165-2014
Метод  Б

	1.20*
	
	100.09/08.169
11.07/08.169
	Водородный показатель
	
	СТБ ISO 10523-2009
ГОСТ  ISO 10523-2017

	1.21*
	
	100.09/08.149
11.07/08.149
	Перманганатная окисляемость
	
	СТБ ISO 8467-2009

	1.22*
	
	100.09/08.156
	Концентрация ПАВ (анионактивные)
	
	ГОСТ 31857-2012
метод 3

	1.23*
	
	100.09/08.169
	Концентрация цинка
	
	СТБ 1290-2001

	1.24*
	
	100.09/08.169
	Концентрация свинца
	
	СТБ 1290-2001

	1.25*
	
	100.09/08.169
	Концентрация кадмия
	
	СТБ 1290-2001

	
	
	
	
	
	

	2.1***
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 17.1.5.02-80
СТБ ISO 5667-4-2021
	ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 17.1.5.02-80
СТБ ISO 5667-4-2021

	2.2*
	
	100.03/08.149
	Жесткость

	СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 198.
СанНиП, утв.  Постановлением Минздрава Республики Беларусь от  5 декабря 2016 года  № 122.
ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь   от 12 декабря 2003 г.№ 163
ГОСТ 17.1.5.02-80
ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", утв. Постановлением Совета Министров  Республики Беларусь  от 25.01.2021 № 37 
	ГОСТ 31954-2012, р. 4 

	
	
	
	
	
	

	2.3*
	
	100.03/08.149
	Перманганатная окисляемость
	
	СТБ ISO 8467-2009

	2.4*
	
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	
	СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003


	2.5*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель
	
	СТБ ISO 10523-2009 
ГОСТ  ISO 10523-2017

	2.6*
	
	100.03/08.156
	Концентрация железа
	
	СТБ 17.13.05-45-2016

	2.7*
	
	100.03/08.156
	Концентрация СПАВ (синтетические ПАВ)
	
	ГОСТ 31857-2012
метод 3

	2.8*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммиака, ионов аммония

	
	ГОСТ 33045-2014, метод А 

	2.9*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитритов
	
	ГОСТ 33045-2014,  метод Б 

	2.10*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитратов
	
	ГОСТ 33045-2014, метод Д 

	2.11*
	
	100.03/08.149
	Растворенный кислород
	
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO  5813:1983

	
2.12*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлоридов
	
	СТБ 17.13.05-39-2015

	2.13*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфатов
	
	ГОСТ 31940-2013 

	2.14*
	
	100.03/08.052
	Концентрация  взвешенных веществ
	
	МВИ.МН 4362-2012 

	4.1***
	Продовольственное сырье и пищевые продукты
	01.11/42.000
01.13/42.000
01.21/42.000
01.25/42.000
01.41/42.000
03.00/42.000
10.13/42.000
10.20/42.000
10.32/42.000
10.39/42.000
10.51/42.000
10.71/42.000
10.72/42.000
10.73/42.000
10.89/42.000
	Отбор образцов

18.09.2026
дата принятия решения

	СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52.
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением  Совета Министров  Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  
ТНПА и другая документация
	СТБ 1036-97

	4.2*

	
	01.11/08.082
01.13/08.082
01.21/08.082
01.25/08.082
01.41/08.082
03.00/08.082
10.13/08.082
10.20/08.082
10.32/08.082
10.39/08.082
10.51/08.082
10.71/08.082
10.72/08.082
10.73/08.082
10.89/08.082
	Ртуть



	
	ГОСТ 26927-86 р. 2

	4.3*
	
	01.11/08.169
01.13/08.169
01.21/08.169
01.25/08.169
01.41/08.169
03.00/08.169
10.13/08.169
10.20/08.169
10.32/08.169
10.39/08.169
10.51/08.169
10.71/08.169
10.72/08.169
10.73/08.169
10.89/08.169
	Свинец



	
	СТБ 1313-2002

	4.4*


	
	01.11/08.156
01.13/08.156
01.21/08.156
01.25/08.156
01.41/08.156
03.00/08.156
10.13/08.156
10.20/08.156
10.32/08.156
10.39/08.156
10.51/08.156
10.71/08.156
10.72/08.156
10.73/08.156
10.89/08.156
	Мышьяк





	
	ГОСТ 26930-86
ГОСТ 26929-94



	4.5*
	
	01.11/08.169
01.13/08.169
01.21/08.169
01.25/08.169
01.41/08.169
03.00/08.169
10.13/08.169
10.20/08.169
10.32/08.169
10.39/08.169
10.51/08.169
10.71/08.169
10.72/08.169
10.73/08.169
10.89/08.169

	Кадмий


	
	СТБ 1313-2002



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.1***
	Продукты растение-водства
	01.13/42.000
	Отбор образцов
	ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением  Совета Министров  Республики Беларусь  от 25.01.2021 
№ 37  
СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52.
ТНПА и другая документация
	СТБ 1036-97

	5.2*
	
	01.13/08.169

	Массовая доля нитратов (нижний предел обнаружения 30 мг/кг)
	
	МУ № 5048-89, утв. МЗ  СССР от 04.07.1989 
ГОСТ 34570-2019, изм. 1

	6.1***
	Продукты переработки плодов и овощей
	10.32/42.000
10.39/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 8756.0-70
ГОСТ 26313-2014
ГОСТ 26671-2014

	ГОСТ 8756.0-70
ГОСТ 26313-2014
ГОСТ 26671-2014

	6.2*
	
	10.32/08.169
10.39/08.169
	Массовая доля 
нитратов
	СанНиП, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.06.2013 № 52.
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением  Совета Министров  Республики Беларусь  от 25.01.2021 
№ 37  
	ГОСТ 29270-95 р. 4

	6.3*
	
	10.39/08.052
	Содержание сухих 
веществ (влаги)
	СТБ 54-96
СТБ 337-98
СТБ 998-95
ТНПА и другая документация

	ГОСТ 33977-2016

	6.4*
	
	10.32/08.133
10.39/08.133
	Содержание растворимых сухих веществ
	
	ГОСТ ISО 2173-2013

	6.5*
	
	10.32/08.149
10.39/08.149
	Массовая доля хлоридов
	
	ГОСТ 26186-84

	6.6*
	
	10.39/08.133
	Массовая доля жира
	
	ГОСТ 26183-84

	6.7*
	
	10.32/08.149
10.39/08.149
	Титруемая кислотность
	
	ГОСТ ISO 750-2013

	7.1***
	Рыба, рыбные продукты

	03.00/42.000
10.20/42.000
	Отбор образцов

	ГОСТ 31339-2006
	ГОСТ 31339-2006

	7.2*
	
	03.00/11.116
10.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид и цвет, консистенция, запах, вкус)

	ГОСТ 813-2002
ГОСТ 1084-2016
ГОСТ 7447-2015
ГОСТ 7448-2006
ГОСТ 11482-96
ТНПА и другая документация

	ГОСТ 7631-2008

	7.3*
	
	03.00/08.052
10.20/08.052
	Массовая доля влаги
	
	ГОСТ 7636-85 пп. 3.3.1, 3.3.2

	7.4*
	
	10.20/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	
	ГОСТ 7636-85 
п. 3.5







	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.1***
	Консервы и пресервы рыбные18.09.2026
дата принятия решения

	10.20/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 8756.0-70 
	ГОСТ 8756.0-70 р. 4

	8.2*
	
	10.20/08.149
	Массовая доля бензойнокислого натрия
	ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением  Совета Министров  Республики Беларусь  от 25.01.2021 № 37  
	ГОСТ 27001-86 р. 2

	8.3*
	
	10.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, консистенция и вкус)
	ГОСТ 7453-86
ГОСТ 9862-90
ГОСТ 19588-2006
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 26664-85


	9.1***
	Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы 
	10.13/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 196-2016
СТБ 523-2002
СТБ 1060-97
ТНПА и другая документация
	СТБ ГОСТ Р 51447-2001
ГОСТ 7269-2015
ГОСТ 9792-73

	9.2*
	
	10.13/08.052
	Массовая доля влаги
	
	ГОСТ 9793-2016 р.9
ГОСТ 33319-2015 р.8

	9.3*
	
	10.13/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	
	ГОСТ 9957-2015 р.7

	9.4*
	
	
10.13/08.156
	Массовая доля общего фосфора
	
	ГОСТ 9794-2015
СТБ ГОСТ Р 51482-2001

	9.5*
	
	10.13/08.149
	Массовая доля крахмала
	
	ГОСТ 10574-2016

	9.6*
	
	10.13/08.156
	Массовая доля нитрита натрия
	
	ГОСТ 8558.1-2015  р. 8

	9.7*
	
	10.13/08.164
	Массовая доля жира
	
	ГОСТ 23042-2015

	10.1***
	Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса
	10.85/42.000
	Отбор образцов
	Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. Утвержден приказом Министерства торговли Республики Беларусь от  09.11.1995 года 
№ 70
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 4288-76

	10.2*
	
	10.85/08.149
	Массовая доля хлеба 

	
	ГОСТ 34135-2017 р. 7

	11.1***
	Хлеб и хлебобулочные изделия
	10.71/42.000
10.72/42.000
	Отбор образцов
	Сборник технологических карт кондитерских и булочных изделий для торговых объектов общественного питания, утвержден Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 20.04.2007 № 26
ТНПА и другая документация
	СТБ 2160-2011 р. 4

	11.2*
	
	10.71/11.116
10.72/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, состояние мякиша, вкус, запах)
	
	СТБ 2160-2011 р. 5

	11.3*
	
	10.71/08.037
10.72/08.037
	Массовая доля жира
	
	ГОСТ 5668-2022 р. 10

	11.4*
	
	10.71/08.149
10.72/08.149
	Массовая доля сахара
	
	ГОСТ 5672-68 
р. 3
ГОСТ 5672-2022 р. 8

	11.5*
	
	10.71/29.040
	Пористость мякиша
	
	ГОСТ 5669-96

	11.6*
	
	10.71/08.149
10.72/08.149
	Кислотность
	
	ГОСТ 5670-96

	11.7*
	
	10.71/08.052
10.72/08.052
	Влажность
	
	ГОСТ 21094-2022




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12.1***
	Молоко  сырое, молоко и молочные продукты

	01.41/42.000
10.51/42.000
10.52/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 1858-2022
СТБ 1746-2017
СТБ 1888-2016
СТБ 315-2017
СТБ 1887-2016
СТБ 970-2017
СТБ 1890-2017
СТБ 736-2017
СТБ 1598-2006
СТБ 1373-2016
СТБ 2190-2017
СТБ 1467-2017
СТБ 1552-2017
СТБ 2206-2017
СТБ 2219-2017
ТНПА и другая документация 
	ГОСТ 26809.1-2014
ГОСТ 26809.2-2014
ГОСТ 13928-84

	12.2*
	
	01.41/08.037
10.51/08.037
10.52/08.037
	Массовая доля жира
	
	ГОСТ 5867-90 
р. 2

	12.3*
	
	01.41/08.149
10.51/08.149
10.52/08.149
	Кислотность

	
	ГОСТ 3624-92
рр. 2, 3
ГОСТ 30305.3-95

	12.4*
	
	10.51/12.042
10.52/12.042
	Фосфатаза, пероксидаза
	
	ГОСТ 3623-2015

	12.5*
	
	10.51/08.052
10.52/08.052

	Влага и сухое вещество
	
	ГОСТ 3626-73 
рр. 2, 6а

	12.6*
	
	01.41/12.042
	Наличие соды
	
	ГОСТ 24065-80 
р.  2

	12.7*
	
	01.41/12.042
	Наличие аммиака
	
	ГОСТ 24066-80

	12.8*
	
	01.41/12.042
	Наличие перекиси водорода
	
	ГОСТ 24067-80

	13.1***
	Кондитерские изделия
	10.71/42.000
10.72/42.000
	Отбор образцов

	ГОСТ 5904-2019
	ГОСТ 5904-2019

	13.2*
	
	10.71/08.149
10.72/08.149
	Сернистая кислота (диоксид серы) и ее соли





	ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением  Совета Министров  Республики Беларусь  от 25.01.2021 № 37  
	ГОСТ 26811-2014

	13.3*
	
	10.71/11.116
10.72/11.116

	Определение органолептических показателей (внешний вид, вкус и запах)
	Сборник технологических карт кондитерских и булочных изделий для торговых объектов общественного питания,   утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь от 20.04.2007 года № 26
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 5897-90

	13.4*
	
	10.71/08.052
10.72/08.052
	Массовая доля влаги и сухих веществ
	
	ГОСТ 5900-2014

	13.5*
	
	10.71/08.149
10.72/08.149
	Массовая доля сахара
	
	ГОСТ 5903-89

	13.6*
	
	10.71/08.164
10.72/08.164
	Массовая доля жира


	
	ГОСТ 31902-2012

	13.7*
	
	10.71/08.052
10.72/08.052
	Сахар в водной фазе


	
	СТБ 961-2005

	13.8*
	
	10.71/08.149
10.72/08.149
	Кислотность и щелочность

	
	ГОСТ 5898-2022 рр. 7; 8

	14.1***
	Напитки безалкогольные, квасы и сиропы, пиво
	11.07/42.000

	Отбор образцов
	ГОСТ 28499-2014
СТБ 539-2019
ГОСТ 31494-2012
ТНПА и другая документация 

	ГОСТ 6687.0-86

	14.2*
	
	11.07/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус) и полнота налива

	
	ГОСТ 6687.5-86

	14.3*
	
	11.07/08.133
	Массовая доля сухих веществ

	
	ГОСТ 6687.2-90 
р. 4

	14.4*
	
	11.07/08.149
	Кислотность

	
	ГОСТ 6687.4-86

	15.1***
	Мед натуральный
	 01.49/42.000
	Отбор образцов

	ГОСТ 19792-2017
	ГОСТ 19792-2017 п. 7.1

	1
	2
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	4
	5
	6

	16.1
***
	Блюда пищевые готовые











	10.85/42.000
	Отбор и подготовка образцов

	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Пост. Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 года № 18/29, стр. 9-13 
Методика измерений «Массовая доля сухих веществ и жира в полуфабрикатах, блюдах и кулинарных изделиях», утв. Главным госсанврачом ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ» 22.12.2021 АМИ.БР 0023-2022
ТНПА и другая документация 

	МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. Пост. Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 года № 18/29, 
стр. 9-13 
Методика измерений «Массовая доля сухих веществ и жира в полуфабрикатах, блюдах и кулинарных изделиях», утв. Главным госсанврачом ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ» 22.12.2021 АМИ.БР 0023-2022, п. 3, 4

	16.2*
	
	10.85/08.052
10.85/08.133
	Содержание сухих веществ
	
	МУ № 18/29, 
пп. 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.4
АМИ.БР 0023-2022, п. 8

	16.3*
	
	10.85/08.037
10.85/08.164

	Содержание жира
	
	МУ № 18/29
пп. 5.2.1, 5.2.5
АМИ.БР 0023-2022, п. 9

	16.4*
	
	10.85/08.149
	Эффективность тепловой обработки
	
	МУ № 18/29 п.11.1

	16.5*
	
	10.85/08.149
	Витамин С


	
	ГОСТ 24556-89 
р. 2
ГОСТ 7047-55 р.3

	16.6*
	
	10.41/08.133
	Содержание окисленных веществ
	
	СТБ 985-95

	16.7*
	
	10.85/08.037
10.85/08.164

	Расчет энергетической ценности (калорийности) блюд и рационов
	
	МУ № 18/29 
п. 12

	17.1***
	Масла растительные
	10.41/42.000
	Отбор образцов
	ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением  Совета Министров  Республики Беларусь  от 25.01.2021 
№ 37  
СанНПиГН, утв. Пост. МЗ  Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52
ТНПА и другая документация
	СТБ 1939-2009

	17.2*
	
	10.41/08.149
	Кислотное число

	
	ГОСТ 31933-2012  


	17.3*
	
	10.41/08.149
	Перекисное число




	
	ГОСТ 26593-85
СТБ ГОСТ Р 
51487-2001 п. 9.2.2

	18.1***
	Изделия макаронные
	10.73/42.000
	Отбор образцов

	СТБ 1963-2009
ТНПА и другая документация
	СТБ 1963-2009 р 7

	18.2*
	
	10.73/11.116
	Органолептические показатели
	
	СТБ 1963-2009 
пп. 9.4, 9.6, 9.7

	18.3*
	
	10.73/08.052
	Массовая доля влаги

	
	СТБ 1963-2009 
п. 9.10

	18.4*
	
	10.73/08.149
	Кислотность
	
	СТБ 1963-2009 п. 9.11

	19.1
***
	Соль поваренная пищевая
	08.93/42.000
	Отбор образцов
	СанНПиГН, утв. Пост. МЗ  РБ от 21.06.2013 № 52
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. СМ Республики Беларусь  от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация
	СТБ 1036-97

	19.2*
	
	08.93/08.149
	Массовая доля йода

	
	СТБ ГОСТ Р 51575-2004 пп. 4.1, 4.2


	[bookmark: _Hlk198039158]1
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	20.1
***
	Концентраты пищевые
	10.89/42.000
	Отбор образцов
	СТБ 991-95
ТНПА и другая документация

	ГОСТ 15113.0-77

	20.2*
	
	10.89/08.052
	Массовая доля влаги
	
	ГОСТ 15113.4-2021  п.п. 6, 7


	20.3*
	
	10.89/08.149
	Общая кислотность

	
	ГОСТ 15113.5-77  разделы 2,3


	20.4*
	
	10.89/08.133
	Массовая доля сахарозы

	
	ГОСТ 15113.6-77 р. 3 

	21.1
***
	Продовольственное сырье и пищевые продукты 
	01.13/42.000
01.21/42.000
01.24/42.000
01.25/42.000
01.41/42.000
03.00/42.000
10.11/42.000
10.13/42.000
10.31/42.000
10.32/42.000
10.39/42.000
10.41/42.000
10.51/42.000
10.71/42.000
10.73/42.000
10.89/42.000

	Отбор образцов


	СТБ 1050-2008
СТБ 1051-2012
СТБ 1052-2011
СТБ 1053-2015
СТБ 1054-2012
СТБ 1055-2012
ГОСТ 32164-2013
	СТБ 1050-2008
СТБ 1051-2012
СТБ 1052-2011
СТБ 1053-2015
СТБ 1054-2012
СТБ 1055-2012
ГОСТ 32164-2013

	22.1
***
	Корма, кормовые добавки и  сырье для производства комбикормов 
	01.13/42.000

	Отбор образцов
	СТБ 1056-2016
	СТБ 1056-2016
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	23.1
***
	Лекарственно-техническое сырье
	02.30/42.000
	Отбор образцов
	ГН 2.6.1.8-10-2004 
«Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004), утв. Пост. Гл. гос. сан. врача  Республики Беларусь  от  24.12.2004 года   № 152

	ТКП 251-2010


	24.1
***
	Территории, предприятия, рабочие места, лесные и сельскохозяйственные угодия, здания, сооружения, техника, транспорт, металлолом.
	100.11/04.056
100.12/04.056
100.13/04.056
32.99/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения18.06.2021
дата принятия решения
18.06.2021
дата принятия решения

	Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, 2004г., утв. Председателем   комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.03.2004
СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012  № 213
ТНПА и другая документация
	МВИ.ГМ.1906-2020 


	25.1
***
	Рабочие места

	100.12/35.065
100.12/35.06018.09.2026
дата принятия решения



	Параметры микроклимата:
- температура воздуха
- относительная  влажность воздуха
	ГОСТ 12.1.005-88
 СанПиН, утв. Поста. МЗ Республики Беларусь  от 30.04.2013 № 33
ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Пост. СМ  Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 
	ГОСТ 12.1.005-88 р.2





	25.2***


	
	100.12/35.063
	Освещенность














	Строительные нормы 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение», утв. Пост. Министерства архитектуры и строительства от 30.10.2020 № 70
СанПиН, утв. Пост. МЗ  Республики Беларусь 28.06.2012 № 82
ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Пост. СМ  Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 
	ГОСТ 24940-2016
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	26.1
***
	Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки 
	100.11/35.065
100.11/35.060
	Параметры микроклимата:
- температура воздуха
- относительная  влажность воздуха
	ГОСТ 30494-2011

	ГОСТ 30494-2011


	26.2***
	
	100.11/35.063
	Освещенность
	Строительные нормы 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение», утв. Постановлением Министерства архитектуры и строительства от 30.10.2020 № 70
СанПиН, утв. Пост. МЗ  Республики Беларусь 28.06.2012 № 82
ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Пост. СМ  Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 
	ГОСТ 24940-2016


	27.1*
	Питательные среды
	101.19/01.086
	Стерильность, ростовые и ингибирующие свойства
	ГОСТ ISO 11133-2016
	ГОСТ ISO 
11133-2016

	28.1
*
	Биологический   материал от людей (моча,  испражнения, секционный материал и др.)
	101.01/42.000
101.02/42.000
101.16/42.000
	Подготовка проб клинического материала

	Инструкция по применению № 075-0210 Микробиологические методы исследования биологического материала. Утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 
	Инструкция по применению № 075-0210 Микробиологические методы исследования биологического материала. Утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 




	28.2
**
	
	101.01/01.086
101.02/01.086
101.16/01.086
	Возбудители пищевых отравлений

	Инструкция №  4.2.10-15-21-2006  «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях». Утв. Пост. Гл. гос.  врача Республики Беларусь от 19.10.2006 № 120 
Инструкция № 086-0310 «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника». Утв. зам. гл. гос. сан. врача Республики Беларусь 19.03.2010


	Инструкция 
№ 4.2.10-15-21-2006  «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях», утв. Пост. Гл. гос. врача Республики Беларусь от 19.10.2006 № 120 
Инструкция 
№ 086-0310 «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника»,утв. зам. гл. гос. сан. врача Республики Беларусь 19.03.2010
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	28.3
**
	Биологический   ма-териал от людей (моча, испражнения, секционный материал и др.)
 
	101.01/01.086
101.02/01.086
101.16/01.086
	Холерные и НАГ вибрионы

	Инструкция №1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры» Утв. Пост. Гл. сан. врача РБ от 21.04.2004 № 43  

	Инструкция 
№1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры» Утв. Пост. Гл. сан. врача РБ от 21.04.2004№ 43

	28.4
**
	
	101.01/01.086
101.02/01.086
101.16/01.086
	Микроорганизмы родов: Staphylococcus, Streptococcus,
Enterococcus Neisseria и видов Мoraxsella, родов  Haemophilus, Corynebacteriaceae , семейства Enterobacteriaceae, неферментирующие граммотрицательные бактерии ,род Listeria, дрожжевые и дрожжеподобные грибы

	Инстр. по применению № 075-0210 «Микробиологические методы исследования биологического материала». Утв. Гл. гос. врачом РБ от 19.03.2010 
Инструкция № 086-0310 «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника». Утв. зам. гл. гос. санитарного врача Республики Беларусь 19.03.2010
Инструкция № 026-0309 «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями ». Утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 08.05.2009

	Инструкция. по применению № 075-0210 «Микробиологические методы исследования биологического материала». Утв. Гл. гос. врачом РБ от 19.03.2010 
Инструкция № 086-0310 «Бактериологическая диагностика дисбактериоза кишечника». Утв. зам. гл. гос. санитарного врача Республики Беларусь 19.03.2010
Инструкция 
№ 026-0309 «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями ». Утв. Главным государственным врачом Республики Беларусь 08.05.2009

	29.1
***
	Смывы в лечебнопрофилактичских учреждениях



	101.19/42.000
	Отбор проб  










	Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв. Пост. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь от 28.01.2006 г. №7
ТНПА и другая документация 
	Инструкция № 4.2.10-22-1-2006
 «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического . состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения», утв.Пост. Гл. гос. сан.врача РБ от  28.01.2006 №7 пп.11,12

	29.2 *
	
	101.19/01.086
	БГКП

	
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006 р. 17

	29.3 *
	
	101.19/01.086
	S.aureus

	
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006  р. 12

	29.4 *
	
	101.19/01.086
	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы
	
	Инструкция№ 4.2.10-15-21-2006
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	30.1
***
	Смывы на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли


	101.19/42.000
	Отбор проб 
	Инструкция № 078-0210. «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли. Утв. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь 19.03.2010 
	Инструкция № 078-0210. «Санитарно-бактериологический контроль на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли. Утв. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь 19.03.2010

	30.2 *
	
	101.19/01.086
	Бактерии группы кишечной палочки
	
	

	30.3 *
	
	101.19/01.086
	ОМЧ

	
	

	30.4 *
	
	101.19/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы
	Инструкция № 4.2.10-15-21-2006. Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях. Утв. Постановлением Главного государственного врача Республики Беларусь от 09.10.2006 г. № 120
ТНПА и другая документация 

	Инструкция № 4.2.10-15-21-2006. Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при бактериальных пищевых отравлениях. Утв. Постановлением Главного государственного врача Республики Беларусь от 09.10.2006 г. № 120


	31.1
***
	Смывы с внешней среды, пищевых про-дуктов при пищевых отравлениях

	101.19/42.000
	Отбор проб 







	
	

	31.2 *
	
	101.19/01.086
	Возбудители пищевых отравлений
	
	

	32.1
***
	Изделия медицинского назначения
	32.50/42.000
	Отбор проб
	Инструкция № 4.2.10-22-1-2006. «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения». Утв. Пост.  Главного государственного врача Республики Беларусь   от 28.01.2006 г. № 7
ТНПА и другая документация
	Инструкция № 4.2.10-22-1-2006. «Методы микробиологического контроля санитарно-гигиенического состояния помещений в организациях здравоохранения и стерильности изделий медицинского назначения» Утв. Пост.  Главного государственного врача Республики Беларусь   от 28.01.2006 г. № 7.  

	32.2 *
	
	32.50/01086
	Стерильность

	Инструкция4.2.10-22-1-2006 гл.4
Приказ «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями
здравоохранения», утв. МЗ РБ от  25.11.2002 №165, пр.2
ТНПА и другая документация
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4
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	33.1 ***
	Лекарственные средства, вода дистиллированная и фармакологические препараты

	21.10/42.000
21.20/42.000
	Отбор и подготовка проб

	Государственная фармакопея  Республики Беларусь, утв. Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.04.2012 г. № 453
МУ 3182-84 по микробиологическому контролю в аптеках, утв. главным санитарно- эпидемиологическим управлением МЗ СССР от 29 декабря 1984 г. 
ТНПА и другая документация 
	Инструкция 
№ 4.2.10-22-1-2006. Утв. Пост. Гл. гос. врача РБ от 28.01.2006 г. № 7г

	33.2 *
	
	21.10/01.086
21.20/01.086
	 ОМЧ
	
	

	33.3 *
	
	21.10/01.086
21.20/01.086
	Дрожжи, плесени
	
	

	33.4 *

	Лекарственные средства, вода дистиллированная и фармакологические препараты




	21.10/01.086
21.20/01.086
	Стерильность

	
	Государственная фармакопея  Республики Беларусь, утв. Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 25.04.2012 г. № 453 п. 2.6.1
Инструкция 
№ 4.2.10-22-1-2006

	34.1 **
	Паровые и воздушные стерилизаторы


	26.51/01.086
	Устойчивость тест-культуры B.stearothermophilus BKM B-718
B. licheniformis

	СанПиН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.01. 2017г. № 2
Приказ МЗ РБ № 165  от  25.11.2002 года 
ТНПА и другая документация 
	Приказ МЗ РБ № 165  от  25.11.2002 г. 
Методические указания по контролю паровых и воздушных стерилизаторов. Утв. начальником Главного эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР  № 15/6-5 от 28.12.1991 г. пп. 6.5,7.5. 

	35.1 **
	Дезинфекционные камеры
	28.99/01.086
	Устойчивость тест-культуры  Staphylococсus aureus

	Инструкция № 3.5-51-2006
Республики Беларусь объектов в дезинфекционных камерах». Утв. Пос. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь 5.11.2002  № 175
ТНПА и другая документация 






	Инструкция  № 3.5-51-2006
«Дезинфекция, дезинсекция одежды, постельных принадлежностей, обуви и др. объектов в дезинфекционных камерах». Утв. Пос. Гл. гос. сан. врача РБ 5.11.2002  № 175.
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	36.1
***
	Дезинфицирующие и антисептические растворы
	20.13/42.000
20.13/01.086
	Отбор проб и определение микробной  контаминации
	Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 «Определение микро-биологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств». Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь  30.12.2005 г. № 283
ТНПА и другая документация
	Инструкция 
№ 4.2.10-22-102-2005 «Определение микро-биологической чистоты дезинфицирующих и антисептических средств». Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача  Республики Беларусь 30.12.2005 г. № 283

	37.1 ***
	Почва












	100.06/42.000
	Отбор и подготовка проб




	Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы». Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача  Республики Беларусь от 29.05.2006  № 67
ТНПА и другая документация 
	Инструкция 
№ 4.2.10-12-9-2006 «Методы санитарно-микробиологических исследований почвы». Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача  Республики Беларусь от 29.05.2006  № 67

	37.2 *
	
	100.06/01.086
	БГКП

	
	

	38.1 ***
	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения 

	100.09/42.000
	Отбор проб

	Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды", утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 
	ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 31862-2012
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
ГОСТ Р 56237-2014
МУК РБ №11-10-1-2002 р. 3
ГОСТ 31942-2012

	38.2 *
	
	100.09/01.086
	Общее микробное число

	
	МУК РБ № 11-10-1-2002  п. 8.1.
ГОСТ 34786-2021 п. 7.1

	38.3 *
	
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии 



	
	МУК РБ №11-10-1-2002  пп. 8.2, 8.3
ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

	38.4 *
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	МУК РБ 
№11-10-1-2002 пп. 8.2, 8.3
ГОСТ 34786-2021 п. 9.3

	39.1 ***
	Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения (шахтный колодец)
	100.09/42.000
	Отбор и подготовка проб
	Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды", утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 
	 ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 31942-2012

	39.2 *
	
	100.09/01.086
	Общее микробное число


	
	МУК РБ №11-10-1-2002 п. 8.1
ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
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	39.3 *
	Вода нецентрализованных систем питьевого водоснабжения (шахтный колодец)
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии 

	Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды", утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37
	МУК РБ №11-10-1-2002 пп. 8.2, 8.3
ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

	39.4 *
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	МУК РБ №11-10-1-2002 пп. 8.2, 8.3
ГОСТ 34786-2021 п. 9.3

	40.1
***
	Вода питьевая, расфасованная в емкости
	100.09/42.000
	Отбор проб
	Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к питьевой воде, расфасованной в емкости» Утв. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2015 
№ 123
	ГОСТ 31904-2012

	41.1
***
	Поверхностные  воды   
 
	100.03/42.000
	Отбор и подготовка проб
	СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения». Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача РБ от 28.11.2005 г. № 128


	Инструкция  № 037-0409. Утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 08.05.2009 гл. 3 пп. 15-16 (далее Инструкция № 037-0409) 
Инструкция 1.2.11-17-8-2004
ГОСТ 31861-2012
ГОСТ 31942-2012

	41.2 *
	
	100.03/01.086
	Общие колиформные бактерии 
	СанНиП, утв. Пост. МЗ РБ от  5 декабря 2016 года  
№ 122.
ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", утв. Постановлением СМ Республики Беларусь   от 25.01.2021 
№ 37
	Инструкция № 037-0409 р. 15

	41.3 *
	
	100.03/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	Инструкция
№ 037-0409 р. 15

	41.4 *
	
	100.03/01.086
	Возбудители кишечных инфекций
	
	Инструкция 
№ 037-0409 р. 18

	41.5 *
	
	100.03/01.086
	Холерные и НАГ-вибрионы
	
	Инструкция
1.2.11-17-8-2004 


	42.1
***
	Сточные  воды  


	100.05/42.000
	Отбор проб

	СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения». Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача  Республики Беларусь от 28.11.2005 № 128
	Инструкция. по применению. 
№ 025-0309. Утв. Гл. гос. сан. вр. РБ 19.03.2010 
гл. 2
ГОСТ 31942-2012
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	43.1
***
	Вода плавательных бассейнов

	100.09/42.000
	Отбор проб
	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением МЗ  Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44
ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь
от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация 
	 Инструкция. по применению.  «Методы санитарно-микробиологического контроля воды плавательных бассейнов» Утв. Гл. гос. сан. врачом  РБ   19.03.2010 
№ 070 – 0210 глава 2 
ГОСТ 31942-2012

	43.2 *
	
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии 

	
	Инструкция 
№ 070-0210 рр. 31,32
Инструкция. «Методы обнаружения возбудителей кишечных инфекций бактериальной природы в воде питьевой, открытых водоемов, бассейнов и в сточных водах» Утв. Гл. гос. сан. врачом  РБ 19.03.2010 № 025-0309  

	43.3 *
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии

	
	Инструкция № 070-0210 рр. 31,32
Инструкция. № 025 – 0309

	43.4 *
	
	100.09/01.086
	Возбудители инфекционных заболеваний

	
	Инструкция 
№ 070-0210 р. 45
Инструкция  
№ 025-0309

	43.5 *
	
	100.09/01.086
	Лецитина-зоположительные стафилококки






	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением МЗ  Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44
ГН "Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна", утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь
от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация
	Инструкция № 070-0210 рр. 36-38
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	44.1
***
	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса
	10.11/42.000-10.13/42.000
10.85/42.000
10.89/42.000
	Отбор проб
	Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 21.06.2013 г. № 52
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь  от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация 







	ГОСТ 31904-2012


	44.2 *
	
	10.11/01.086-10.13/01.086
10.85/01.086
10.89/01.086
	КМАФАнМ
	
	ГОСТ 10444.15-94

	44.3 *
	
	10.11/01.086-10.13/01.086
10.85/01.086
10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	
	ГОСТ 31747-2012


	44.4 *
	
	10.11/01.086-10.13/01.086
10.85/01.086
10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012


	44.5 *
	
	10.11/01.086-10.13/01.086
10.85/01.086
10.89/01.086
	Бактерии рода Proteus

	
	ГОСТ 28560-90


	44.6 *
	
	10.11.01.086-10.13/01.086
10.85/01.086
10.89/01.086
	Listeria monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012
ГОСТ 32031-2022

	45.1 ***
	Изделия колбасные, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса птицы, копченые продукты 




	10.11/42.000-10.13/42.000
10.85/42.000
10.89/42.000
	Отбор и подготовка проб
	
	ГОСТ  31904-2012
ГОСТ  9792-73
ГОСТ  7702.2.0-2016

	45.2 *
	
	10.11/01.086-10.13/01.086
10.85/01.086
10.89/01.086
	КМАФАнМ
	
	ГОСТ 9958-81 п.4.1.
ГОСТ 10444.15-94

	45.3 *
	
	10.11/01.086-10.13/01.086
10.85/01.086
10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	
	ГОСТ 9958-81 п.4.2.
ГОСТ 31747-2012

	45.4 *
	
	10.11/01.086-10.13/01.086
10.85/01.086
10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	 Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 21.06.2013 г. № 52
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь  от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация 


	ГОСТ 9958-81 п.4.3.
ГОСТ 7702.2.3-93
ГОСТ 31659-2012

	45.5 *
	
	10.11/01.086-10.13/01.086
10.85/01.086
10.89/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии

	
	ГОСТ 9958-81 п.4.6.
ГОСТ 29185-2014
ГОСТ 7702.2.6- 2015

	45.6 *
	
	10.11/01.086-10.13/01.086
10.85/01.086
10.89/01.086
	S.aureus

	
	ГОСТ 9958-81 п.4.5.
ГОСТ 10444.2-94
ГОСТ 7702.2.4-93
ГОСТ 31746-2012

	45.7 *
	
	10.11/01.086-10.13/01.086
10.85/01.086
10.89/01.086
	Listeria monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012
ГОСТ 32031-2022

	45.8 *
	
	10.11/01.086-10.13/01.086
10.85/01.086
10.89/01.086
	E. Coli
	
	ГОСТ 30726-2001

	45.9 *
	
	10.11/01.086-10.13/01.086
10.85/01.086
10.89/01.086
	Протей

	
	ГОСТ 7702.2.7- 2013
ГОСТ  9958-81
 п 4.4
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	46.1 ***
	Молоко и молочные продукты

	01.41/42.000
10.51/42.000
10.52/42.000
	Отбор проб

	Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 21.06.2013 г. № 52
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь  от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 9225 – 84
ГОСТ 32901-2014
ГОСТ 26809.1-2014

	46.2 *
	
	01.41/01.086
10.51/01.086
10.52/01.086
	КМАФАнМ


	
	ГОСТ 9225-84 п.4.5
ГОСТ 10444.15-94
ГОСТ 30705-2000

	46.3 *
	
	01.41/01.086
10.51/01.086
10.52/01.086
	БГКП (колиформы)

	
	ГОСТ 9225-84 п.4.6

	46.4 *
	
	01.41/01.086
10.51/01.086
10.52/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012

	46.5 *
	
	01.41/01.086
10.51/01.086
10.52/01.086
	S.aureus

	
	ГОСТ 30347-2016
ГОСТ 10444.2-94


	46.6 * 
	
	01.41/01.086
10.51/01.086
10.52/01.086
	Плесени и дрожжи

	
	ГОСТ 10444.12-2013
ГОСТ 30706-2000

	46.7 *
	
	01.41/01.086
10.51/01.086
10.52/01.086
	Listeria monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012
ГОСТ 32031-2022

	7.1 ***
	Консервы
 
	10.11/42.000
10.12/42.000
10.20/42.000
10.39/42.000
	Отбор проб

	Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 21.06.2013 г. № 52
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь  от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация
	ГОСТ 8756.0-70
ГОСТ 31904-2012

	47.2 *
	
	10.11/01.086
10.12/01.086
10.20/01.086
10.39/01.086
	КМАФАнМ

	
	ГОСТ 30425 – 97 п. 7.7
ГОСТ 10444.15-94

	47.3 *
	
	10.11/01.086
10.12/01.086
10.20/01.086
10.39/01.086
	Плесени и дрожжи

	
	ГОСТ 10444.12-2013
ГОСТ 30425-97 п.7.8

	47.4 *
	
	10.11/01.086
10.12/01.086
10.20/01.086
10.39/01.086
	Промышленная стерильность

	
	ГОСТ 30425-97

	47.5 *
	
	10.11/01.086
10.12/01.086
10.20/01.086
10.39/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	
	ГОСТ 30425-97, п.7.9
ГОСТ 10444.11-2013

	48.1
***
	Сахаристые и мучные кондитерские изделия

















	10.71/42.000
10.72/42.000
10.81/42.000
10.82/42.000
	Отбор и подготовка проб
	Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 21.06.2013 г. № 52
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь  от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация 

	ГОСТ 26669-85
ГОСТ 31904-2012
ГОСТ 32751-2014

	48.2 *
	
	10.71/01.086
10.72/01.086
10.81/01.086
10.82/01.086
	КМАФАнМ

	
	ГОСТ 10444.15-94

	48.3 *
	
	10.71/01.086
10.72/01.086
10.81/01.086
10.82/01.086
	БГКП (колиформы)
	
	ГОСТ 31747-2012

	48.4 *
 

	
	10.71/01.086
10.72/01.086
10.81/01.086
10.82/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012


	48.5 *
	
	10.71/01.086
10.72/01.086
10.81/01.086
10.82/01.086
	S.aureus


	
	ГОСТ 10444.2-94
ГОСТ 31746-2012


	48.6 *
	
	10.71/01.086
10.72/01.086
10.81/01.086
10.82/01.086
	Плесени и дрожжи

	
	ГОСТ 10444.12-2013



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	49.1 ***
	Готовые кулинарные изделия, в том числе продукция общественного питания
	10.85/42.000
10.89/42.000
	Отбор проб
	Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 21.06.2013 г. № 52
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь  от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация 

	ГОСТ 31904-2012

	49.2 *
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	КМАФАнМ
	
	ГОСТ 10444.15-94

	49.3 *
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	
	ГОСТ 31747-2012

	49.4 *
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012

	49.5 *
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	S.aureus

	
	ГОСТ 10444.2-94
ГОСТ 31746-2012

	49.6 *
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	Listeria monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012
ГОСТ 32031-2022

	49.7 *
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	Escherihia coli
	
	ГОСТ 30726-2001

	49.8 *
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	Плесени и дрожжи

	
	ГОСТ 10444.12-2013

	50.1 ***
	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки

	11.05/42.000
11.07/42.000
	Отбор  и подготовка проб

	
	ГОСТ 31904-2012
ГОСТ 26669-85
ГОСТ 30712-2001

	50.2 *
	
	11.05/01.086
11.07/01.086
	КМАФАнМ

	
	ГОСТ 10444.15-94
ГОСТ 30712-2001       
пп. 6.1-6.2

	50.3 *
	
	11.05/01.086
11.07/01.086
	БГКП (колиформы)

	
	ГОСТ 30712-2001
п. 6.3
ГОСТ 31747-2012

	50.4 *
	
	11.05/01.086
11.07/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч сальмонелллы
	
	ГОСТ 31659-2012


	50.5 *
	
	11.05/01.086
11.07/01.086
	Плесени и дрожжи
	
	ГОСТ 30712-2001 
п. 6.4
ГОСТ 10444.12-2013

	51.1
***
	Минеральные, лечебные, лечебно-столовые воды
	11.07/42.000
	Отбор  проб

	Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 21.06.2013 г. № 52
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь  от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация 
	ГОСТ 31904-2012
ГОСТ 23268.0-91

	51.2 *
	
	11.07/01.086
	КМАФАнМ

	
	ГОСТ 10444.15-94
Инструкция . по применению.№ 072-0210 Утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 19.03.2010 р.11

	51.3 *
	
	11.07/01.086
	БГКП (колиформы)

	
	ГОСТ31747-2012
Инструкция
№ 072-0210 р.12

	51.4 *
	
	11.07/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012
Инструкция
№ 072-0210 р.14

	52.1 ***
	Продукты детского питания на молочной основе

	10.89/42.000
	Отбор проб

	
	ГОСТ 31904-2012
ГОСТ 9225-84

	52.2 *

	
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	
	ГОСТ 10444.15-94
ГОСТ 30705-2000

	52.3 *
	
	10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	
	ГОСТ 31747-2012
ГОСТ 9225-84

	52.4 *
	
	10.89/01.086
	Escherihia coli
	
	ГОСТ 30726-2001

	52.5 *
	
	10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч.сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012


	52.6 *
	
	10.89/01.086
	Staphylococсus aureus
	
	ГОСТ 30347-2016
ГОСТ 10444.2-94

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	52.7 *
	Продукты детского питания на молочной основе

	10.89/01.086
	Дрожжи и плесени
	Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 21.06.2013 г. № 52
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь  от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация


	ГОСТ 30706-2000
ГОСТ 10444.12-2013

	52.8 *
	
	10.89/01.086
	Васillus cereus
	
	ГОСТ 10444.8-2013

	52.9 *
	
	10.89/01.086
	Listeria monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012
ГОСТ 32031-2022

	53.1
***
	Рыба, рыбные продукты

	03.00/42.000
10.20/42.000
	Отбор и подготовка проб

	
	ГОСТ 31904-2012
ГОСТ 26669-85
Инструкция 4.2.10-15-10-2006  Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от  12.06.2006 № 73

	53.2 *
	
	03.00/01.086
10.20/01.086
	КМАФАнМ
	
	ГОСТ 10444.15-94

	53.3 *
	
	03.00/01.086
10.20/01.086
	БГКП (колиформы)
	
	ГОСТ 31747-2012


	53.4 *
	
	03.00/01.086
10.20/01.086
	Патогенные микроорганизмы,  в т.ч. сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012


	53.5 *
	
	03.00/01.086
10.20/01.086
	S.aureus

	
	ГОСТ 10444.2-94
ГОСТ 31746-2012

	53.6 *
	
	03.00/01.086
10.20/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	
	ГОСТ 29185-2014

	53.7 *
	
	03.00/01.086
10.20/01.086
	Плесени и дрожжи
	
	ГОСТ 10444.12-2013

	53.8 *
	
	03.00/01.086
10.20/01.086
	Listeria monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012
ГОСТ 32031-2022

	54.1
***
	Плодоовощная продукция
	10.31/42.000
10.32/42.000
10.39/42.000
	Отбор и подготовка проб

	Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 21.06.2013 г. № 52
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация


	ГОСТ 31904-2012
ГОСТ 26669-85


	54.2 *
	
	10.31/01.086
10.32/01.086
10.39/01.086
	КМАФАнМ
	
	ГОСТ 10444.15-94

	54.3 *
	
	10.31/01.086
10.32/01.086
10.39/01.086
	БГКП (колиформы)

	
	ГОСТ 31747-2012


	54.4 *
	
	10.31/01.086
10.32/01.086
10.39/01.086
	Патогенные микроорганизм, в том числе сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012

	54.5 *
	
	10.31/01.086
10.32/01.086
10.39/01.086
	Плесени и дрожжи

	
	ГОСТ 10444.12-2013

	54.6 *
	
	10.31/01.086
10.32/01.086
10.39/01.086
	Сульфитре-дуцирующие клостридии
	
	ГОСТ 29185-2014

	54.7 *
	
	10.31/01.086
10.32/01.086
10.39/01.086
	Listeria monocytogenes
	
	ГОСТ 32031-2012
ГОСТ 32031-2022

	54.8 *
	
	10.31/01.086
10.32/01.086
10.39/01.086
	Bacillus cereus
	
	ГОСТ 10444.8-2013

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	55.1 ***
	Масличное сырье и  жировые продукты

	01.26/42.000
10.41/42.000
10.42/42.000
10.89/42.000
	Отбор и подготовка проб

	Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 21.06.2013 г. № 52
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация

	ГОСТ 31904-2012
ГОСТ 26669-85
ГОСТ 9225-84

	55.2 *
	
	01.26/01.086
10.41/01.086
10.42/01.086
10.89/01.086
	КМАФАнМ
	
	ГОСТ 10444.15-94
ГОСТ 9225-84

	55.3 *
	
	01.26/01.086
10.41/01.086
10.42/01.086
10.89/01.086
	БГКП (колиформы)

	
	ГОСТ 9225-84
ГОСТ 31747-2012


	55.4 *
	
	01.26/01.086
10.41/01.086
10.42/01.086
10.89/01.086
	Патогенные микроорганизм, в т. ч. сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012


	55.5 *
	
	01.26/01.086
10.41/01.086
10.42/01.086
10.89/01.086
	Плесени и дрожжи

	
	ГОСТ 10444.12-2013

	55.6 *
	
	01.26/01.086
10.41/01.086
10.42/01.086
10.89/01.086
	S.aureus

	
	ГОСТ 10444.2-94
ГОСТ 30347-2016
ГОСТ 31746-2012

	55.7 *
	
	01.26/01.086
10.41/01.086
10.42/01.086
10.89/01.086
	Listeria monocytogenes

	
	ГОСТ 32031-2012
ГОСТ 32031-2022


	55.8 *
	
	01.26/01.086
10.41/01.086
10.42/01.086
10.89/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	
	ГОСТ 29185-2014


	56.1 ***
	Пищевые продукты 
	10.85/42.000
10.89/42.000
	Отбор проб

	Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при пищевых отравлениях» Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача Республики Беларусь     09.10.2006 г. № 120

	Инструкция 4.2.10-15-21-2006 «Микробиологические методы выделения и идентификации возбудителей при пищевых отравлениях» Утв. Пост. Гл. гос. сан. врача  РБ 09.10.2006 г. № 120

	56.2 *
	
	10.85/01.086
10.89/01.086
	Возбудители бактериальных пищевых отравлений
	
	Инструкция 
4.2.10-15-21-2006 


	57.1
***
	Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/42.000
10.71/42.000
10.73/42.000
	Отбор и подготовка проб
	Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 21.06.2013 г. № 52
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация


	ГОСТ 31904-2012
ГОСТ 26669-85

	57.2 *
	
	10.61/01.086
10.71/01.086
10.73/01.086
	КМАФАнМ
	
	ГОСТ 10444.15-94

	57.3 *
	
	10.61/01.086
10.71/01.086
10.73/01.086
	БГКП (колиформы)
	
	ГОСТ 31747-2012
 

	57.4 *
	
	10.61/01.086
10.71/01.086
10.73/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	
	ГОСТ 31659-2012

	57.5 *
	
	10.61/01.086
10.71/01.086
10.73/01.086
	Плесени и дрожжи

	
	ГОСТ 10444.12-2013

	57.6 *
	
	10.61/01.086
10.71/01.086
10.73/01.086
	Bacillus cereus

	
	ГОСТ 10444.8-2013

	57.7 *
	
	10.61/01.086
10.71/01.086
10.73/01.086
	S. aureus

	
	ГОСТ 10444.2-94
ГОСТ 31746-2012

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	58.1
***
	Воздух помещений в организациях здравоохранения

	100.10/42.000

	Отбор и подготовка проб

	СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.08.2010 г. № 109, приложение 2
СанПиН,ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 05.07. 2017 № 73
 ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклиматических камер», утв. Постановлением СМ  Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  
	Инструкция 
№ 4.2.10-22-1-2006 ,утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28.01.2006 №7 
рр. 8-9

	58.2 *
	
	100.10/01.086

	ОМЧ

	
	Инструкция
 4.2.10-22-1-2006 р.7

	58.3 *
	
	100.10/01.086

	S.aureus
	
	Инструкция
4.2.10-22-1-2006  р.7

	59.1 **
	Биологический  материал от людей
	101.15/042.000
101.15/07.096
	Отбор образцов и определение яиц  гельминтов и цист простейших, ооцист криптоспоридий

	Инструкция 4.2.11-19-9-2004  «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов» утв. Пост. первого зам. гл. гос. сан. врача РБ от 03.05.2004 № 49

	Инструкция 
4.2.11-19-9-2004  «Паразитологические методы лабораторной диагностики гельминтозов и протозоозов» утв. Пост. первого зам. гл. гос. сан. врача РБ от 03.05.2004 
№ 49

	60.1 **
	Вода плавательных бассейнов

	100.09/42.000
100.09/07.096
	Отбор проб и определение яиц и личинок гельминтов, цист лямблий

	Санитарные нормы и правила. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением МЗ РБ от 16.05.2022 № 44
ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация
	Инструкция
 № 65-0605 «Экспресс-методы санитарно-паразитологического исследования объектов окружающей среды», утв. главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь от 14.06. 2005 № 77


	61.1 **
	Почва, осадки сточных вод, донные отложения, сточные вод

	100.05/42.000
100.05/07.096
100.06/42.000
100.06/07.096
100.08/42.000
100.08/07.096
	Отбор проб и определение яиц гельминтов

	Инструкция по применению № 021-0306   «Санитарно-паразитологическое исследование почвы, осадков сточных вод, иловых площадок, донных отложений и сточных вод», утв. Главным  государственным санитарным врачом Республики Беларусь  05.01.2007 
ТНПА и другая документация
	Инструкция по применению  
№ 021-0306 утв. Главным  государственным санитарным врачом Республики Беларусь 05.01.2007 






	1
	2
	3
	4
	5
	6

	62.1 **
	Плодоовощная продукция

	01.13/42.000
01.13/07.096
01.21/42.000
01.21/07.096
01.26/42.000
01.26/07.096


	Отбор проб и определение яиц гельминтов, цист кишечных патогенных простейших


	Санитарные нормы, правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 21.06.2013  № 52
ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 
ТНПА и другая документация
	Инструкция 
№ 37-0305 «Экспресс-методы  индикации возбудителей паразитарных болезней в плодоовощной продукции», утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 12.04.2005 



Примечание: 
* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно  лабораторном отделе; и за его пределами
*** – деятельность осуществляется за пределами  лабораторного  отдела;. 
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