ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Грунты | 100.06/29.040 | Влажность грунта (метод высушивания до постоянной массы), кроме загипсованых грунтов (%) | ГОСТ 5180-2015 п.5 | ул. Шоссейная, д. 4, каб. 26, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.2* |  |  | Влажность на границе раскатывания (%) | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 1.3* |  |  | Влажность на границе текучести (%) | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 1.4* |  |  | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов (ситовой метод) (%) | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 1.5** |  | 100.06/29.121 | Модуль деформации грунта (МПа) | ГОСТ 20276.1-2020 |  |  |
| 1.6** |  |  | Несущая способность грунта основания свай (кН) | СТБ 2242-2011 п.8 |  |  |
| 1.7* |  | 100.06/29.040 | Плотность грунта (метод режущего кольца), кроме мерзлых пылевато-глинистых грунтов (г/см3) | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 1.8** |  | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании (удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда ДИ: 1–40 МПа; удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II ДИ:5-400 кПа) | ГОСТ 19912-2012 п.5 |  |  |
| 2.1* | Подземные воды | 100.04/08.169 | Водородный показатель (pH) (ед. рН) | ГОСТ ISO 10523-2017 | ул. Шоссейная, д. 4, каб. 26, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |