ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Атмосферный воздух | 100.02/08.052, 100.02/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль). (Диапазон измерений: 170-16700, мкг/м³.) | МВИ.МН 5093-2014 | ул. Центральная, 23, 210012, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |
| 2.1* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па. | СТБ 17.08.05-03-2016 п.4 | ул. Центральная, 23, 210012, г. Витебск, Витебский район, Витебская область |  |
| 2.2* |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида (азота оксида). (Диапазон измерений: 1,34-4000, мг/м³.) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 2.3* |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида). (Диапазон измерений: 2,05-1000, мг/м³.) |  |  |  |
| 2.4* |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м³. |  |  |  |
| 2.5* |  |  | Отбор проб и определение концентрации кислорода. (Диапазон измерений: 0,1-21,0, об. %.) |  |  |  |
| 2.6* |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) (Диапазон измерений: 15-20000, мг/м³.) | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 2.7* |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа). (Диапазон измерений: 1,25-500000, мг/м³.) | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 2.8* |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м³/с. | СТБ 17.08.05-02-2016 п.10 |  |  |
| 2.9* |  |  | Скорость газопылевых потоков, м/с. | СТБ 17.08.05-02-2016 п.9 |  |  |
| 2.10* |  |  | Температура газопылевых потоков. (Диапазон измерений: 0-100 ,°С.) | СТБ 17.08.05-03-2016 п.5 |  |  |