|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2825 от 25 мая 2004 года на бланке № на 9 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 сентября 2026 года

лаборатории охраны окружающей среды и промышленной санитарии

Открытого акционерного общества

«Могилевский завод лифтового машиностроения»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г. Могилев, пр-т Мира, 42 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592- 2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 | СТБ ГОСТ Р 51592- 2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 |
| 1.2* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель рН ДИ: 212 рН(рХ); (γ 25оС<2000) мСм/м; 050оС | СТБ 1004-96 Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3* |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.4* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание, 2019) |
| 1.5* |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: (2-40) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.6* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома (VI) и хрома общего Хром (VI) ДИ: (0,0010-0,20) мг/дм3 Хром общий ДИ: (0,0050-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.7* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-0,01) мг/дм3 ДИ: (0,01-0,5) мг/дм3 ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание, 2012) |
| 1.8* | Сточные воды | 100.05/ 08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | СТБ 1004-96 Разрешения местных исполнитель-ных и распоряди-тельных органов | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.9* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлоридов ДИ: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.10* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,1-9) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.11* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-0,005) мг/дм3 ДИ: (0,005-0,02) мг/дм3 ДИ: (0,02-5,0) мг/дм3 |  | Методика М 01-02-2010 (ФР.1.31.2010.07014) |
| 1.12* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония ДИ: (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.13* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация общего фосфора и фосфора фосфатов ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |
| 1.14* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация анионактивных ПАВ ДИ: 0,025-100 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (издание, 2014) |
| 1.16* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация никеля ДИ: (0,055-0,22) мг/дм3 ДИ: (0,01-4) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание, 2011) |
| 1.19* |  | 100.05/ 08.149 | 18.07.2025 дата принятия решения 18.07.2025 дата принятия решения 13.06.2025 дата принятия решения Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ: (5-500)мг О2/дм3 | Фактическое значение | МВИ «ХПК бихроматным методом». Сборник МВИ, ч.2, 2011 год, стр.258 |
| 2.1** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей индустриальных масел ДИ: (2,5-50) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 317-2017 |
| 2.2** |  | 100.10/ 42.000 08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.3** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида ДИ: (3,0-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5858-2017 |
| 2.4** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксидов хрома Оксид хрома (III) ДИ: (0,003-9,72) мг/м3 Оксид хрома (VI) ДИ: (0,001-0,082)мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 2.5** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди ДИ: (0,03-8,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 2.6** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свободной кремния двуокиси в некоторых видах пыли ДИ: (0,1-3,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 323-2017 |
| 2.7** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его соединений ДИ: (0,00625-0,0625) мг/м3 |  | МВИ.БР 332-2017 |
| 2.8** |  | 100.10/ 42.000 08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: 0,25-5000 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.9** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: (0,02-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.10** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации железа (оксида железа) Железо ДИ: (0,15-20,0) мг/м3 Оксида железа ДИ: (0,2-28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.11** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,25-3,125) мг/м3 |  | МВИ.БР 322-2017 |
| 2.12** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации едких щелочей ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 2.13** |  | 100.10/ 42.000 08.082 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти ДИ: (100-1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.14** |  | 100.10/ 42.000 08.082 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ: (2-60) ppm (2,34-70,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.15** |  | 100.10/ 42.000 08.082 | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида ДИ: (1-25) ppm (2,7-67,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.16** |  | 100.10/ 42.000 08 082 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: (1,82-57,60) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.17** |  | 100.10/ 42.000 08.082 | Отбор проб и определение концентрации ксилола ДИ: (44,4-1776,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.18** |  | 100.10/ 42.000 08.082 | Отбор проб и определение концентрации толуола ДИ: (19,15-1149,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 2.19** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлора ДИ: (0,5-3,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6039-2018 |
| 2.20** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 |
| 2.21** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода ДИ: от 0,1 мг/м3 |  | МВИ.БР 6158-2019 |
| 2.22** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетона ДИ: от 2,0 мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1935-2021 |
| 2.23** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации двуокиси азота ДИ: 0,6-6 мг/м3 |  | МВИ.МН 5914-2017 |
| 2.24** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации цинка и его соединений (окись цинка, цинковая соль пентахлортиофено-ларенацит-4) ДИ: от 0,1 мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1776-2019 |
| 2.25** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации никеля ДИ: (0,003-0,03) мг/мᶾ |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 2.27** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпихлогидрина ДИ: от 0,5 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.БР 362-2019 |
| 2.28** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации бензола, толуола и изомеров (мето-, орто-, пара-) ксилола ДИ: от 0,8 мг/м3 ДИ: от 2,5 мг/м3 ДИ: от 12,0 мг/м3 | Фактические значения | МУ №1650-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 2.29** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремний диоксида в сварочном аэрозоле ДИ: (0,125-10,0) мг/мᶾ | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 324-2017 |
| 2.30** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: 2,5-25 мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 2.32** |  | 100.10/ 42.000 08.082 | Отбор проб и определение концентрации акролеина ДИ: (0,1-1,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 2.33** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации алюминия, окиси алюминия ДИ: (0,50-10,0) мг/мᶾ ДИ: (0,90-19,0) мг/мᶾ |  | МВИ.ГМ 1775-2019 |
| 2.34** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ: (0,03-1,5) мг/мᶾ |  | МВИ.БР 316-2017 |
| 2.35** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида ДИ: (0,2-2,0) мг/мᶾ |  | МВИ.МН 5810-2017 |
| 2.36** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0,05-0,25) мг/мᶾ |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 2.39** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида ДИ: (0,4-6,4) мг/м3 |  | МВИ. МН 5986-2018 |
| 2.40** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации триэтиламина ДИ: 1,0-20,0 мг/м3 | Фактические значения | МУ № 2911-83, утв. МЗ СССР 06.09.1983 |
| 2.41** |  | 100.10/ 42.000 08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ: (0-50) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | АМИ.БР 0004-2021 |
| 2.42** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,07-3,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 2.43** |  | 100.10/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение триэтаноламина ДИ: (0,5-10,0) мг/мᶾ |  | МВИ.БР 325-2017 |
| 3.1** | Атмосферный воздух Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: (20-1440) мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. постановлением МЗ РБ, 08.11.2016 № 113 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ. МН 5087-2014 |
| 3.2** |  | 100.02/ 42.000 08.052 | Отбор проб и определение концентрации: твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль/аэрозоли) ДИ: (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ. МН 5093-2014 |
| 3.3** |  | 100.02/ 42.000 08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ: (0-50) мг/м3 |  | МВИ. МН 5561-2016 |
| 3.4** |  | 100.02/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ : (10-2500) мкг/м3 |  | МВИ. МН 5631-2016 |
| 3.5** |  | 100.02/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ. МН 5493-2016 |
| 3.6** |  | 100.02/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы ДИ: (12-500) мкг/м3 |  | МВИ. МН 5834-2017 |
| 3.7** |  | 100.02/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола ДИ: (0,004-0,2) мг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. постановлением МЗ РБ, 08.11.2016 № 113 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 6166-2019 |
| 4.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников | 100.01/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0,13-40) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Комплексное природоохранное разрешение, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ. МН 3829-2011 |
| 4.2** |  | 100.01/ 42.000 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 ДИ: от 50 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 СТБ ИСО 12141-2005 |
| 4.3** |  | 100.01/ 42.000 08.169 08.082 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы ДИ: (0-5000) ppm ДИ: (1-25) ppm |  | МВИ. МН 1003-2017 МВИ. МН 3347-2010 |
| 4.4** |  | 100.01/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ. МН 4566-2013 |
| 4.5** |  | 100.01/ 42.000 08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ:( 0-50) мг/м3 ДИ: (0-10000) ppm |  | МВИ. МН 1341-2000 МВИ. МН 1003-2017 |
| 4.6** |  | 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: (0-500) ppm |  | МВИ. МН 1003-2017 |
| 4.7** |  | 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида азота (в пересчете на диоксид азота) ДИ: (0-3000) ppm |  | МВИ. МН 1003-2017 |
| 4.8** |  | 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: (0-21) % |  | МВИ.МН 1003 -2017 |
| 4.9** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газов ДИ: (4,0-30,0) м/с ДИ: (3-60) м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 4.10** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газов ДИ:  100 С ДИ: (-20 +70) оС ДИ: (0+500) оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.11** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газов ДИ: (0-1000) Па (0-2500) Па (0-6000) Па ДИ: (0-200) гПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.12** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность газов ДИ: (0-100)% |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 4.13** |  | 100.01/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.14** |  | 100.01/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 4.15** |  | 100.01/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида ДИ: (0,5-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 6083-2018 |
| 4.16** |  | 100.01/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы ДИ: (0,6-12) мг/м3 |  | МВИ.МН 5639-2016 |
| 4.17** |  | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида, ДИ: (0,3-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4453-2012 |
| 4.19** |  | 100.01/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел ДИ: (0,5-100) мг/м3 |  | АМИ.БР 0007-2021 |
| 4.20** |  | 100.01/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации стирола ДИ: (4,4-200) мг/м3 | Фактические значения | «МВИ концентрации стирола фотометричес-ким методом с нитру-ющей смесью». Сборник МВИ,ч.3, 2011 год, стр.95 |
| 4.21** |  | 100.01/ 42.000 08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ: (4,0-80) мг/м3 |  | «МВИ концентрации оксида углерода фото-метрическим методом с сульфатной кислотой». Сборник МВИ,ч.3, 2011 год, стр.117. |
| 5.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 5.2** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных (третьоктавных) полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни (дБ) | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 5.3** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения в октавных полосах, или их логарифмические уровни, - корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни (дБ) | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 5.4** |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 5.5** |  | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с. | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 6.1** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.13/ 35.063 | Освещенность, лк | ГН, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

ДИ − диапазон измерений

МУ − методические указания

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия "БГЦА 					                            Е.В. Дворак