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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Абонентские линии местных телефонных сетей
	26.30/22.000
	асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току
	ЛАМИ 0012-2023
	ул. Восточная, 169, 220090, г. Минск
	

	1.2**
	
	
	рабочая емкость цепей абонентских линий
	
	
	

	1.3**
	
	
	электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий
	
	
	

	1.4**
	
	
	электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току
	
	
	

	2.1**
	Аппараты силовой и осветительной сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.90/22.000
	сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0051-2022
	ул. Восточная, 169, 220090, г. Минск
	

	3.1**
	Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON)
	27.31/33.110
	затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км
	ЛАМИ 0006-2022
	ул. Восточная, 169, 220090, г. Минск
	

	3.2**
	
	
	километрическое затухание строительной длины,коэффициент затухания
	
	
	

	3.3**
	
	
	общее затухание на участке, затухание ЭКУ, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON
	
	
	

	3.4**
	
	
	оптическая длина
	
	
	

	3.5**
	
	
	потери (затухание) в неразъемных соединениях
	
	
	

	3.6**
	
	
	потери на вводе излучения оптической мощности в ОК
	
	
	

	3.7**
	
	27.31/22.000
	электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей
	ЛАМИ 0012-2023
	
	

	4.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0018-2021;
АМИ.ГР 0053-2022
	ул. Восточная, 169, 220090, г. Минск
	

	4.2**
	
	
	проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0052-2022
	
	

	4.3**
	
	
	сопротивление заземляющих устройств,удельное сопротивление грунта
	АМИ.ГР 0013-2021;
АМИ.ГР 0054-2022
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