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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	1.1*
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/11.116
	Классификация
	ГОСТ 5761-2005 п. 4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	1.2* ТР
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требование безопасности к электрическому изделию и его частям
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	1.2*
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/29.061
	Основные параметры и размеры
	ГОСТ 5761-2005 п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	1.3* ТР
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Общие требования
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	1.3*
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/11.116
	Материал деталей и сварных швов
	ГОСТ 5761-2005 п. 9.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	1.4* ТР
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требование к изоляции
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	1.4*
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/26.080
	Требования к стойкости к внешним воздействиям
	ГОСТ 15150-69 п.п. 2--5;
ГОСТ 5761-2005 п. 9.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	1.5* ТР
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требование к защитному заземлению
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	1.5*
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/26.141
	Герметичность затвора Протечка в затворе
	ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7-9.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	1.6* ТР
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требование к органам управления
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	1.6*
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/29.121
	Требования к пропускным характеристикам регулирующих клапанов
	ГОСТ 5761-2005 п. 9.12
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	1.7* ТР
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требования к блокировке
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	1.7*
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/11.116
	Требования к конструкции
	ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.5,9.10
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	1.8* ТР
	Изделия электротехнические
	27.90/26.141
	Требования к оболочкам
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	1.8*
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Требования надежности
	ГОСТ 5761-2005 п. 6.10
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	1.9* ТР
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требования к зажимам и вводным устройствам
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	1.9*
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/11.116
	Требования к изготовлению
	ГОСТ 5761-2005 п.п. 6.11.3--6.11.7, 9.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	1.10* ТР
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требования к предупредительной сигнализации, надписи и таблицам
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	1.10*
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/11.116
	Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
	ГОСТ 5761-2005 п. 6.12
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	1.11* ТР
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требования к маркировке и различительной окраске
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	1.11*
	Клапаны на номинальное давление не более PN 250
	28.14/11.116
	Комплектность
	ГОСТ 5761-2005 п. 6.13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	1.12*
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 5761-2005 п. 6.14
	
	

	1.13*
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 5761-2005 п. 6.15
	
	

	1.14*
	
	
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 5761-2005 п. 7
	
	

	2.1* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы.
	27.51/22.000
	Измерение величины потребляемого тока
	ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 10.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	2.1*
	Задвижки на условное давление до 1,6 МПа
	28.14/29.061
	Проверка требований к конструкции
	ГОСТ 5762-2002 р.р. 5.1.4.2, 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	2.2* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы.
	27.51/22.000
	Сопротивление изоляции, электрическая прочность
	ГОСТ 12997-84 п. 5.11;
ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 16.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	2.2*
	Задвижки на условное давление до 1,6 МПа
	28.14/29.040
	Проверка массы
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	2.3* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы.
	27.51/11.116
	Конструкция заземления
	ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.п. 27.1-27.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	2.3*
	Задвижки на условное давление до 1,6 МПа
	28.14/29.040, 28.14/29.061
	Проверка размеров, массы
	ГОСТ 5762-2002 п.п. 5.1.5.1-5.1.5.6, 5.1.5.8-5.1.5.14, 5.1.5.16, 8.5, 8.9;
ГОСТ 5762-2002 п.п. 5.1.5.1- 5.1.5.6, 5.1.5.8 -5.1.5.14, 5.1.5.16, п. 8.5, 8.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	2.4* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы.
	27.51/22.000
	Сопротивление между зажимом заземления и нетоковедущими частями
	ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 27.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	2.4*
	Задвижки на условное давление до 1,6 МПа
	28.14/29.143
	Проверка качества термообработки
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) п.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	2.5*
	
	28.14/26.095
	Проверка качества антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п. 5.8
	
	

	2.6*
	
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.6
	
	

	2.7.*
	
	28.14/26.141
	Проверка герметичности затвора и верхнего уплотнения
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.8;
ГОСТ 9544-93
	
	

	2.8*
	
	
	Проверка герметичности сальниковых уплотнений и прокладочных соединений
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.7
	
	

	2.9*
	
	28.14/11.116
	Проверка требований безопасности
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3;
ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.5, 8.6-8.8
	
	

	2.10*
	
	
	Проверка комплектности, маркировки, упаковки
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.5
	
	

	2.11*
	
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Требования надежности
	ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7, 8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8
	
	

	3.1* ТР
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые первой характеристической цифрой IPXX
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 12.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	3.1*
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/11.116
	Общие технические требования
	ГОСТ 31294-2005 п.п. 6.1, 9.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	3.2* ТР
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Степени защиты от внешних твердых предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой IPXX
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 13.2, 13.4, 13.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	3.2*
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/26.080
	Требования стойкости к внешним воздействиям
	ГОСТ 15150-69 п. 2,3;
ГОСТ 31294-2005 п. 9.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	3.3* ТР
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Степени защиты от проникновения воды, обозначаемые второй характеристической цифрой IPXX
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 14.2.1-14.2.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	3.3*
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Требования надежности
	ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7, 8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	3.4* ТР
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые дополнительной буквой
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 15.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	3.4*
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/11.116
	Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
	ГОСТ 31294-2005 п. 6.9.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	3.5* ТР
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Вспомогательные буквы
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	3.5*
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/11.116
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	3.6*
	
	28.14/29.121
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 31294-2005 п. 7, 9.6
	
	

	3.7*
	
	28.14/29.040
	Проверка массы
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.14
	
	

	3.8*
	
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Проверка прочности и плотности сварных швов и материала деталей, работающих под давлением
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.7
	
	

	3.9*
	
	28.14/29.121
	Испытания на прочность клапана в сборе
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.8
	
	

	3.10*
	
	28.14/26.141
	Проверка герметичности по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений
	ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.9., 9.10
	
	

	3.11*
	
	28.14/41.000
	Испытания на работоспособность
	ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.12, 9.13
	
	

	4.1*
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/11.116
	Маркировка. Конструкция
	ГОСТ 12893-2005 п.п. 5.1, 5.4, 9.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	4.2*
	
	28.14/29.040
	Масса
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.13
	
	

	4.3*
	
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды
Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.6
	
	

	4.4*
	
	28.14/26.141
	Герметичность неподвижных и подвижных соединений по отношению к внешней среде
	ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.7-- 9.9
	
	

	4.5*
	
	28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121
	Работоспособность
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.10
	
	

	4.6*
	
	28.14/26.141
	Герметичность затвора
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	
	

	4.7*
	
	28.14/39.000
	Нечувствительность
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.12
	
	

	4.8*
	
	28.14/11.116
	Комплектность, маркировка и упаковка, сырье
	ГОСТ 12893-2005 п.п. 5.1, 5.4, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15
	
	

	5.1* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/11.116
	Общие условия испытаний
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	5.1*
	Затворы дисковые.
	28.14/11.116
	Требования к конструкции
	ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.2- 8.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	5.2* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/11.116
	Классификация
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	5.2*
	Затворы дисковые.
	28.14/29.040
	Проверка массы
	ГОСТ 13547-2015 п. 8.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	5.3* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/11.116
	Маркировка и инструкции
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	5.3*
	Затворы дисковые.
	28.14/29.061
	Основные параметры и размеры
	ГОСТ 13547-2015 п. 8.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	5.4* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/11.116
	Защита от контакта с частями, находяшимися под напряжением
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	5.4*
	Затворы дисковые.
	28.14/29.143
	Проверка качества термообработки
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) п.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	5.5* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы.
	27.51/22.000
	Потребляемая мощность и ток
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 10
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	5.5*
	Затворы дисковые.
	28.14/26.095
	Проверка качества антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п. 5.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	5.6* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/35.065
	Нагрев
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	5.6*
	Затворы дисковые.
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	5.7* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/22.000
	Токи утечки и электрическая прочность при рабочей температуре
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	5.7*
	Затворы дисковые.
	28.14/26.141
	Герметичность затвора
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	5.8* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/26.080
	Влагостойкость
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 15
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	5.8*
	Затворы дисковые.
	28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121
	Показатели безопасности
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.1.3.4;
ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.1.3.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	5.9*
	
	28.14/26.141
	Проверка герметичности мест соединений и уплотнений
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.6
	
	

	5.10* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/11.116
	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 17
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	5.10*
	Затворы дисковые.
	28.14/11.116
	Проверка маркировки, упаковки, комплектности
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	5.11* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/25.098
	Ненормальный режим работы
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 19.1-19.11, 19.11.1-19.11.3, 19.12-19.14
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	5.11*
	Затворы дисковые.
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Проверка надежности
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.1.3.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	5.12* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы.
	27.51/26.095
	Устойчивость и механические опасности
	ГОСТ IEC 60335-1-2015
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	5.13* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/11.116
	Конструкция
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 22.1- 22.2, 22.4-22.15, 22.17-22.31, 22.33- 22.45, 22.47, 22.49-22.52
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	5.14* ТР
	
	27.51/11.116, 27.51/22.000
	Внутренняя проводка
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.1, 23.5-23.9, 23.2-23.4, 23.10;
ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 23.1, 23.5-23.9, 23.2-23.4, 23.10
	
	

	5.15* ТР
	
	27.51/11.116
	Компоненты
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 24.1, 24.1.1, 24.1.5, 24.1.9, 24.2-24.7
	
	

	5.16* ТР
	
	
	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 25.1-25.13, 25.15-25.25
	
	

	5.18* ТР
	
	
	Зажимы для внешних проводов
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 26
	
	

	5.19* ТР
	
	27.51/11.116, 27.51/22.000
	средства для заземления
Средства для заземления
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 27
	
	

	5.20* ТР
	
	27.51/22.000
	Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 29
	
	

	5.21* ТР
	
	27.51/26.080
	Стойкость к коррозии
	ГОСТ IEC 60335-1-2015
	
	

	6.1* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Подключение питающих проводников, выключающих устройств (разъединители)
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 5 кроме п.п. 5.3.2, 5.3.3;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.5 кроме п.п. 5.3.2, 5.3.3;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	6.1*
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116, 28.14/29.040, 28.14/29.061
	Классификация, основные параметры и размеры, масса
	ГОСТ 21345-2005 п.п. 4, 8.6, 8.13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	6.2* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Защита от поражения электрическим током
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 6 кроме п.п. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 6 кроме п.п. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	6.2*
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Характеристики
	ГОСТ 21345-2005 п. 8.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	6.3* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Защита оборудования
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 7 кроме п.п. 7.2.3, 7.2.7;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 7 кроме п.п. 7.2.3, 7.2.7;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	6.3*
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/26.080
	Требования стойкости к внешним воздействиям
	ГОСТ 15150-69 п.п. 2,3,4,5;
ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	6.4* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Эквипотенциальные соединения
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 8 кроме п. 8.2.4;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 8 кроме п. 8.2.4;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	6.4*
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Требования технологичности
	ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.6--8.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	6.5* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Функции и цепи управления
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 9 кроме п.п. 9.2.3.4.3, 9.2.4.4;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 9 кроме п.п. 9.2.5.4.3, 9.2.7.4-9.2.7.5;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	6.5*
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116, 28.14/29.061
	Конструктивные требования
	ГОСТ 21345-2005 п.п. 5.1.5, 8.6, 8.12
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	6.6* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Пульт управления и устройства (приборы) управления, установленные на машине
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 10 кроме п.п.10.1.1, 10.2.1;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 10 кроме п.п. 10.1.1, 10.3.2;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	6.6*
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Требования надежности
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.6;
ГОСТ 21345-2005 п.5.1.6;
ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7, 8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	6.7* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Аппаратура управления. Размещение, монтаж и кожухи
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 11;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 12;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	6.7*
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Требования к материалам, покупным изделиям
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.2.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	6.8* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Кабели и проводники
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 12;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	6.8*
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Комплектность
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	6.9* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Монтаж электропроводников
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 13;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 14;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	6.9*
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	6.10.* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Электродвигатели и сопутствующее оборудование
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 14 кроме п.п. 14.3, 14.5;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 15 кроме п.п. 15.3, 15.5;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 14 кроме п.п. 14.3, 14.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	6.10*
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Упаковка
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	6.11* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Штепсельные разъёмы и освещение
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 15;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 16;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 15
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	6.11*
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
Требование безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 21345-2005 п.6;
ГОСТ 21345-2005 п. 6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	6.12* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Маркировочные знаки, сигналы оповещения и условные обозначения
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 16, кроме п.п. 16.3, 16.5;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 17, кроме п.п. 17.3, 17.5;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 16, кроме п.п. 16.3, 16.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	6.13* ТР
	
	
	Техническая документация
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 17;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 18 кроме п.п. 18.3, 18.5, 18.6;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 17 кроме п.п. 17.3, 17.5, 17.6
	
	

	6.14* ТР
	
	
	Проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18,2;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19,2;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18,2
	
	

	6.15* ТР
	
	27.90/22.000
	Испытания сопротивления изоляции
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.3;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3
	
	

	6.16* ТР
	
	
	Испытание напряжением
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.4;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.4;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4
	
	

	6.17* ТР
	
	
	Защита от остаточных напряжений
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.5;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.5;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.5
	
	

	7.1* ТР
	Автоматические электрические управляющие устройства
	27.51/26.046
	Защита от поражения электрическим током
	ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	7.1*
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/11.116
	Проверка требований к конструкции. комплектность. Маркировка. упаковка
	ГОСТ 21804-94 п. 5.3.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	7.2* ТР
	Автоматические электрические управляющие устройства
	27.51/22.000
	Обеспечение защитного заземления
	ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	7.2*
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/29.040, 28.14/29.061
	Проверка размеров и массы
	ГОСТ 21804-94 п. 5.3.10
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	7.3* ТР
	Автоматические электрические управляющие устройства
	27.51/11.116
	Требование к конструкции
	ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.п. 11.1-11.2, 11.9 (кроме приложения Н)
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	7.3*
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/29.121
	Проверка массового расхода газа
	ГОСТ 21804-94 п. 5.3.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	7.4* ТР
	Автоматические электрические управляющие устройства
	27.51/22.000
	Электрическая прочность и сопротивление изоляции
	ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	7.4*
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/29.121
	Проверка прочности материалов
	ГОСТ 21804-94 п. 5.3.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	7.5*
	
	28.14/26.141
	Проверка герметичности
	ГОСТ 21804-94 п. 5.3.5
	
	

	7.6*
	
	28.14/29.121
	Проверка прочности
	ГОСТ 21804-94 п.п. 5.3.5, 5.3.6
	
	

	7.7*
	
	28.14/29.143
	Проверка стойкости деталей к парам газов
	ГОСТ 21804-94 п. 5.3.3;
ГОСТ 9.030-74 п. 2
	
	

	7.8*
	
	28.14/26.080
	Проверка устойчивости к климатическим воздействиям
	ГОСТ 21804-94 п.п. 5.3.2, 5.3.5;
ГОСТ 30630.2.1-2001 п.п. 201-205
	
	

	7.9*
	
	28.14/26.095
	Проверка устойчивости к условиям траспортирования
	ГОСТ 21804-94 п.п. 5.3.8, 5.3.5;
ГОСТ 30630.1.2-99 п.п. 102, 103, 201-205
	
	

	7.10*
	
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Проверка надежности
Проверка надежности в эксплуатации
	ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Прил. 7,8
	
	

	8.1* ТР
	Элекротехнические изделия
	27.90/25.039
	Определение вероятности возникновения пожара
	ГОСТ 12.1.004-91 приложение 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	8.1*
	Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа
	28.14/11.116
	Проверка требований к конструкции, упаковка
	ГОСТ 21805-94 п.п. 5.3.13, 5.3.14
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	8.2*
	
	28.14/29.040, 28.14/29.061
	Проверка размеров и массы
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.13
	
	

	8.3*
	
	28.14/26.141
	Проверка объемного расхода газа
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.1
	
	

	8.4*
	
	28.14/29.040
	Проверка давления на выходе из регулятора и фиксации рукоятки
	ГОСТ 21805-94 п.п. 5.3.2, 5.3.11
	
	

	8.5*
	
	28.14/26.080
	Проверка стойкости к воздействию климатических факторов
Проверка устойчивости к климатическим воздействиям
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.3;
ГОСТ 30630.2.1-2001 п.п. 201-205
	
	

	8.6*
	
	28.14/29.143
	Проверка стойкости деталей
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.4
	
	

	8.7*
	
	28.14/26.141
	Проверка герметичности мембраны
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.5
	
	

	8.8*
	
	
	Проверка герметичности соединения регулятора с запорным устройством
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.6
	
	

	8.9*
	
	
	Проверка герметичности рабочей камеры
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.7
	
	

	8.10*
	
	28.14/26.095
	Проверка давления в рабочей камере
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.8
	
	

	8.11*
	
	
	Проверка устойчивости к механическим воздействиям
	ГОСТ 21805-94 п.п. 5.3.9, 5.3.12;
ГОСТ 30630.1.2-99 п.п. 102, 103;
ГОСТ 30630.1.3-2001 п.п. 104, 106
	
	

	8.12*
	
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Проверка надежности
	ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Прил. 7,8
	
	

	9.1* ТР
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые первой характеристической цифрой IPXX
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 12.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	9.1*
	фильтры газовые типа ФГ
	28.14/11.116
	Проверка требований к конструкции, комплектности, маркировке
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	9.2* ТР
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Степени защиты от внешних твердых предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой IPXX
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 13.2, 13.4, 13.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	9.2*
	фильтры газовые типа ФГ
	28.14/29.040
	Проверка массы
	ГОСТ 27540-87 п. 5.2.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	9.3* ТР
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Степени защиты от проникновения воды, обозначаемые второй характеристической цифрой IPXX
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 14.2.1-14.2.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	9.3*
	фильтры газовые типа ФГ
	28.14/29.061
	проверка габаритных размеров
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	9.4* ТР
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые дополнительной буквой
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 15.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	9.4*
	фильтры газовые типа ФГ
	28.14/26.080
	проверка качества антикоррозионного лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86)
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	9.5* ТР
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Вспомогательные буквы
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	9.5*
	фильтры газовые типа ФГ
	28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121
	проверка прочности и герметичности
	ГОСТ 21804-94 п. 5.3.1;
ГОСТ 21805-94 п. 5.3.6-5.3.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	9.6*
	
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Проверка надежности
	ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Прил. 7,8
	
	

	10.1* ТР
	Машины, технологическое оборудование, источники шума
	28.29/26.030
	Методы определения шумовых характеристик
	ГОСТ 23941-2002 п. 4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	10.1*
	Регулятор давления газа РДБК1М
	28.14/29.061
	Проверка требований к конструкции
	ГОСТ 15150-69 р.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	10.2* ТР
	Машины, технологическое оборудование, источники шума
	28.29/26.030
	Режимы работы машины при определении шумовых характеристик
	ГОСТ 23941-2002 п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	10.2*
	Регулятор давления газа РДБК1М
	28.14/29.040
	Масса
	ГОСТ 27540-87 п. 5.2.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	10.3* ТР
	Машины, технологическое оборудование, источники шума
	28.29/26.030
	Установка машины при определении шумовых характеристик
	ГОСТ 23941-2002 п. 6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	10.3*
	Регулятор давления газа РДБК1М
	28.14/29.061
	Проверка размеров
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	10.4* ТР
	Машины, технологическое оборудование, источники шума
	28.29/26.030
	Подготовка к измерениям
	ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	10.4*
	Регулятор давления газа РДБК1М
	28.14/29.121
	Проверка прочности
	ГОСТ 11881-76 п.4.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	10.5* ТР
	Машины, технологическое оборудование, источники шума
	28.29/26.030
	Проведение измерений
	ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) п. 6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	10.5*
	Регулятор давления газа РДБК1М
	28.14/29.121
	Проверка диапазона настройки выходного давления
	ГОСТ 11881-76 п.4.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	10.6* ТР
	Машины, технологическое оборудование, источники шума
	28.29/26.030
	Обработка результатов измерений
	ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) п. 7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	10.6*
	Регулятор давления газа РДБК1М
	28.14/29.121
	проверка пропускной способности и неравномерности регулирования
	ГОСТ 11881-76 п.п. 4.5-4.7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	10.7*
	
	28.14/26.141
	Проверка герметичности
	ГОСТ 11881-76 п.п. 4.2, 4.3;
ГОСТ 9544-2015 п.2
	
	

	10.8*
	
	28.14/29.121
	Проверка выходного давления при нулевом расходе
	ГОСТ 11881-76 п. 4.5-4.7
	
	

	10.9*
	
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Проверка надежности
	ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Прил. 7,8
	
	

	11.1* ТР
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/29.121
	Проверка на прочность узлов, работающих под давлением
	ГОСТ 11881-76 п. 4.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	11.1*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/22.000
	Измерение величины потребляемого тока
	ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 10.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	11.2* ТР
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 11881-76 п. 4.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	11.2*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/22.000
	Сопротивление изоляции, электрическая прочность
	ГОСТ 12997-84 п. 5.11;
ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 16.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	11.3.*
	
	27.51/11.116
	Конструкция заземления
	ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.п. 27.1-27.4
	
	

	11.3* ТР
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/29.121
	Проверка условной пропускной способности
	ГОСТ 11881-76 п. 4.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	11.3*
	
	
	
	
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	11.4* ТР
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/29.121
	Проверка диапазона настройки
	ГОСТ 11881-76 п. 4.4
	
	ТР ТС 010/2011

	11.4*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/22.000
	Сопротивление между зажимом заземления и нетоковедущими частями
	ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 27.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	11.5* ТР
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/29.121
	Проверка зоны пропорциональности
	ГОСТ 11881-76 п. 4.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	11.6* ТР
	
	
	Проверка зоны нечувствительности
	ГОСТ 11881-76 п. 4.6
	
	

	11.7* ТР
	
	
	Проверка постоянной времени
	ГОСТ 11881-76 п. 4.7
	
	

	11.8* ТР
	
	28.14/26.080
	Испытание на устойчивость к температуре и влажности
	ГОСТ 11881-76 п. 4.8
	
	

	11.9* ТР
	
	28.14/26.095
	Испытание на устойчивость к вибрационным воздействиям
	ГОСТ 11881-76 п. 4.9 в диапазоне частот 10-55 Гц
	
	

	11.10* ТР
	
	
	Испытание на воздействие транспортной тряски
	ГОСТ 11881-76 п. 4.10
	
	

	11.11* ТР
	
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Испытание на надежность
	ГОСТ 11881-76 п. 4.11
	
	

	12.1* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Подключение питающих проводников, выключающих устройств (разъединители)
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 5 кроме п.п. 5.3.2, 5.3.3;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.5 кроме п.п. 5.3.2, 5.3.3;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	12.1*
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые первой характеристической цифрой IPXX
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 12.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	12.2* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Защита от поражения электрическим током
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 6 кроме п.п. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 6 кроме п.п. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	12.2*
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Степени защиты от внешних твердых предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой IPXX
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 13.2, 13.4, 13.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	12.3* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Защита оборудования
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 7 кроме п.п. 7.2.3, 7.2.7;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 7 кроме п.п. 7.2.3, 7.2.7;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	12.3*
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Степени защиты от проникновения воды, обозначаемые второй характеристической цифрой IPXX
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 14.2.1-14.2.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	12.4* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Эквипотенциальные соединения
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 8 кроме п. 8.2.4;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 8 кроме п. 8.2.4;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	12.4*
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые дополнительной буквой
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 15.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	12.5* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Функции и цепи управления
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 9 кроме п.п. 9.2.3.4.3, 9.2.4.4;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 9 кроме п.п. 9.2.5.4.3, 9.2.7.4-9.2.7.5;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	12.5*
	Оболочки оборудования
	71.20/26.141
	Вспомогательные буквы
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	12.6* ТР
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Пульт управления и устройства (приборы) управления, установленные на машине
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 10 кроме п.п.10.1.1, 10.2.1;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 10 кроме п.п. 10.1.1, 10.3.2;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	12.7* ТР
	
	
	Аппаратура управления. Размещение, монтаж и кожухи
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 11;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 12;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 11
	
	

	12.8* ТР
	
	
	Кабели и проводники
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 12;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12
	
	

	12.9* ТР
	
	
	Монтаж электропроводников
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 13;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 14;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 13
	
	

	12.10* ТР
	
	
	Электродвигатели и сопутствующее оборудование
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 14 кроме п.п. 14.3, 14.5;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 15 кроме п.п. 15.3, 15.5;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 14 кроме п.п. 14.3, 14.5
	
	

	12.11* ТР
	
	
	Штепсельные разъёмы и освещение
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 15;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 16;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 15
	
	

	12.12* ТР
	
	
	Маркировочные знаки, сигналы оповещения и условные обозначения
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 16, кроме п.п. 16.3, 16.5;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 17, кроме п.п. 17.3, 17.5;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 16, кроме п.п. 16.3, 16.5
	
	

	12.13* ТР
	
	
	Техническая документация
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 17;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 18 кроме п.п. 18.3, 18.5, 18.6;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 17 кроме п.п. 17.3, 17.5, 17.6
	
	

	12.14* ТР
	
	
	Проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18,2;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19,2;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18,2
	
	

	12.15* ТР
	
	27.90/22.000
	Испытания сопротивления изоляции
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.3;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3
	
	

	12.16* ТР
	
	
	Испытание напряжением
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.4;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.4;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4
	
	

	12.17* ТР
	
	
	Защита от остаточных напряжений
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.5;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.5;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.5
	
	

	13.1* ТР
	Арматура трубопроводная
	28.14/11.116
	Визуальный контроль
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	13.2* ТР
	
	28.14/29.061
	Измерительный контроль
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.3;
ГОСТ Р 53402-2009 п. 8.3
	
	

	13.3* ТР
	
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Гидравлические и (или) пневматические испытания
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.4;
ГОСТ Р 53402-2009 п. 8.4
	
	

	13.4* ТР
	
	
	Испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5
	
	

	13.5* ТР
	
	28.14/26.141
	Испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.6
	
	

	13.5*
	Счетчика газа ультразвуковые общепромышленного назначения
	26.51/26.080
	Испытания на прочность к воздействию температуры и повышенной влажности окружающей среды
	ГОСТ 12997-84 п. 5..3, 5.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	13.6* ТР
	Арматура трубопроводная
	28.14/26.141
	Испытания на герметичность затвора
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	13.6*
	Счетчика газа ультразвуковые общепромышленного назначения
	26.51/26.095
	Испытания на прочность к воздействию синусоидальных вибраций (от 10 до 50 Гц)
	ГОСТ 12997-84 п. 5.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	13.7* ТР
	Арматура трубопроводная
	28.14/11.116
	Проверка функционирования
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	13.10*
	Счетчика газа ультразвуковые общепромышленного назначения
	26.51/26.095
	Испытания на стойкость к воздействию ударов и синусоидальных вибраций в упаковке
	ГОСТ 12997-84 п.5.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	13.11*
	
	26.51/26.080
	Испытания счетчиков в упаковке на воздействие окружающей среды
	ГОСТ 12997-84 п. 5.3, 5.4
	
	

	13.12*
	
	26.51/26.095
	проверка прочности к перегрузкам по давлению к 1,5 превышении мак. рабочего давления измеряемой среды
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5
	
	

	13.13*
	
	26.51/26.141
	Проверка герметичности счетчика при мак. рабочем давлении измеряемой среды
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.6
	
	

	13.14*
	
	
	Проверка степени защиты от проникновения воды
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 14.2.1-14.2.9
	
	

	13.15*
	
	
	Проверка степени защиты оболочки корпуса от доступа к опасным частям
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 13.2, 13.4-13.5
	
	

	13.16*
	
	26.51/29.121
	Определение потери давления.
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.4
	
	

	13.17*
	
	26.51/11.116
	Проверка конструкции на защиту при обратном протекании газа
	
	
	

	13.18*
	
	26.51/36.100
	Наработка на отказ
	ГОСТ 27410-87 п. 3.6 Прил. 7,8
	
	

	13.19*
	
	26.51/36.140
	Проверка среднего срока службы
	
	
	

	13.20*
	
	26.51/36.057
	Проверка времени восстановления
	
	
	

	13.21*
	
	26.51/11.116
	Проверка комплектности, маркировки и упаковки
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.1
	
	

	13.22*
	
	26.51/29.040
	Проверка массы
	ГОСТ 27540-87 п. 5.2.8
	
	

	13.23*
	
	26.51/29.061
	Проверка габаритных и присоединительных размеров
	ГОСТ 27540-87 п. 5.2
	
	

	13.24*
	
	26.51/11.116
	Соответствие классу защиты от поражения электрическим током
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2
	
	

	13.25*
	
	
	Наличие зажима защитного заземления
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3
	
	

	13.26*
	
	26.51/22.000
	Электрическое сопротивление заземления
	ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3
	
	

	14.1* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы.
	27.51/11.116
	Общие требования
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 4;
СТБ IEC 60335-1-2013
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	14.1*
	Материалы лакокрасочные
	71.20/26.095
	Адгезии методом решетчатых надрезов
	ГОСТ 15140-78 п. 2.1а-2.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	14.2* ТР
	Бытовые и аналогичные электрические приборы.
	27.51/11.116
	Общие условия проведения испытаний
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 5;
СТБ IEC 60335-1-2013
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	14.3* ТР
	
	
	Классификация
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 6;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.4* ТР
	
	
	Маркировка и инструкции
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 7;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.5* ТР
	
	
	Защита от контакта с частями, находяшимися под напряжением
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 8;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.6* ТР
	
	27.51/22.000
	Потребляемая мощность и ток
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 10;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.7* ТР
	
	27.51/35.065
	Нагрев
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 11;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.8* ТР
	
	27.51/22.000
	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 13;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.9* ТР
	
	27.51/26.080
	Влагостойкость
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 15;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.11* ТР
	
	27.51/11.116
	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 17;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.12* ТР
	
	27.51/25.098
	Ненормальный режим работы
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 19.1-19.11, 19.11.1-19.11.3, 19.12-19.14;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.13* ТР
	
	27.51/26.095
	Устойчивость и механические опасности
	ГОСТ IEC 60335-1-2015;
СТБ IEC 60335-1-2013 п. 20
	
	

	14.14* ТР
	
	27.51/11.116
	Конструкция
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 22.1- 22.2, 22.4-22.15, 22.17-22.31, 22.33- 22.45, 22.47, 22.49-22.52;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.15* ТР
	
	27.51/11.116, 27.51/22.000
	Внутренняя проводка
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 23.1-23.10;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.16* ТР
	
	27.51/11.116
	Компоненты
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 24.1, 24.1.1, 24.1.5, 24.1.9, 24.2-24.7;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.17* ТР
	
	
	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 25.1-25.13, 25.15-25.25;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.18* ТР
	
	
	Зажимы для внешних проводов
	ГОСТ IEC 60335-1-2015;
СТБ IEC 60335-1-2013 п. 26
	
	

	14.19* ТР
	
	
	Заземление
	ГОСТ IEC 60335-1-2015;
СТБ IEC 60335-1-2013 п. 27
	
	

	14.20* ТР
	
	27.51/22.000
	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через изоляцию
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 29;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	14.21* ТР
	
	27.51/26.080
	Стойкость к коррозии
	ГОСТ IEC 60335-1-2015;
СТБ IEC 60335-1-2013 п. 31
	
	

	15.1* ТР
	Арматура промышленная трубопроводная
	28.14/11.116
	Показатели арматуры для обеспечения безопасности
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	15.2* ТР
	
	
	Требования безопасности при проектировании
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6
	
	

	15.3* ТР
	
	
	Требования безопасности при включении арматуры в состав системы
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 8
	
	

	16.1* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/11.116
	Требования к конструкции
	ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.2- 8.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	16.1*
	Машины, технологическое оборудование, источники шума
	28.29/26.030
	Методы определения шумовых характеристик
	ГОСТ 23941-2002 п. 4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	16.2.*
	
	
	Режимы работы машины при определении шумовых характеристик
	ГОСТ 23941-2002 п. 5
	
	

	16.2* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/29.040
	Проверка массы
	ГОСТ 13547-2015 п. 8.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	16.2*
	
	
	
	
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	16.3* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/29.061
	Основные параметры и размеры
	ГОСТ 13547-2015 п. 8.3
	
	ТР ТС 010/2011

	16.3*
	Машины, технологическое оборудование, источники шума
	28.29/26.030
	Установка машины при определении шумовых характеристик
	ГОСТ 23941-2002 п. 6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	16.4* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/29.143
	Проверка качества термообработки
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) п.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	16.5* ТР
	
	28.14/26.095
	Проверка качества антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п. 5.8
	
	

	16.6* ТР
	
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5
	
	

	16.7* ТР
	
	28.14/26.141
	Герметичность затвора
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7
	
	

	16.8* ТР
	
	28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121
	Показатели безопасности
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.1.3.4;
ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.1.3.4
	
	

	16.9* ТР
	
	28.14/26.141
	Проверка герметичности мест соединений и уплотнений
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.6
	
	

	16.10* ТР
	
	28.14/11.116
	Проверка маркировки, упаковки, комплектности
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.2
	
	

	16.11* ТР
	
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Проверка надежности
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.1.3.4
	
	

	17.1* ТР
	Арматура трубопроводная
	28.14/11.116
	Нормы и классы герметичности
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	17.1*
	Машины, технологическое оборудование, источники шума
	28.29/26.030
	Измерение уровня звуковой мощности
	ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995)
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	17.2* ТР
	Арматура трубопроводная
	28.14/26.141
	Время выдержки при контроле герметичности
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7.1.1;
ГОСТ 9544-2015 п. 4.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	17.3* ТР
	
	
	Допустимые утечки для затворов запорной арматуры
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7
	
	

	17.4* ТР
	
	
	Герметичность затвора
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	
	

	18.1* ТР
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250
	28.14/11.116
	Типы фланцев и исполнение уплотнительных поверхностей
	ГОСТ 33259-2015 п. 4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	18.1*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/11.116
	Общие требования
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 4;
СТБ IEC 60335-1-2013
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	18.2* ТР
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250
	28.14/29.061
	Размеры уплотнительных поверхностей
	ГОСТ 33259-2015 п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	18.2*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/11.116
	Общие условия проведения испытаний
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 5;
СТБ IEC 60335-1-2013
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	18.3* ТР
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250
	28.14/29.061
	Размеры стальных и чугунных фланцев
	ГОСТ 33259-2015 п.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	18.3*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/11.116
	Классификация
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 6;
СТБ IEC 60335-1-2013
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	18.4* ТР
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250
	28.14/11.116
	Технические требования
	ГОСТ 33259-2015 п. 7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	18.4*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/11.116
	Маркировка и инструкции
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 7;
СТБ IEC 60335-1-2013
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	18.5* ТР
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250
	28.14/29.121
	Испытания и контроль качества.Испытания фланцев давлением на прочность
	ГОСТ 33259-2015 п.п. 8.2, 8.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	18.5*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/11.116
	Защита от контакта с частями, находяшимися под напряжением
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 8;
СТБ IEC 60335-1-2013
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	18.6* ТР
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250
	28.14/11.116
	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	ГОСТ 33259-2015 п. 9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	18.6*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/22.000
	Потребляемая мощность и ток
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 10;
СТБ IEC 60335-1-2013
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	18.7*
	
	27.51/35.065
	Нагрев
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 11;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	18.8*
	
	27.51/22.000
	Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 13;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	18.9*
	
	27.51/26.080
	Влагостойкость
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 15;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	18.11*
	
	27.51/11.116
	Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 17;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	18.12*
	
	27.51/25.098
	Ненормальный режим работы
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 19.1-19.11, 19.11.1-19.11.3, 19.12-19.14;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	18.13*
	
	27.51/26.095
	Устойчивость и механические опасности
	ГОСТ IEC 60335-1-2015;
СТБ IEC 60335-1-2013 п. 20
	
	

	18.14*
	
	27.51/11.116
	Конструкция
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 22.1- 22.2, 22.4-22.15, 22.17-22.31, 22.33- 22.45, 22.47, 22.49-22.52;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	18.15*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы.
	27.51/11.116, 27.51/22.000
	Внутренняя проводка
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 23.1-23.10;
СТБ IEC 60335-1-2013
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	18.17*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы
	27.51/11.116
	Компоненты
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 24.1, 24.1.1, 24.1.5, 24.1.9, 24.2-24.7;
СТБ IEC 60335-1-2013
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	18.18*
	
	
	Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 25.1-25.13, 25.15-25.25;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	18.19*
	
	
	Зажимы для внешних проводов
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 26;
СТБ IEC 60335-1-2013 п. 26
	
	

	18.20*
	
	
	Заземление
	ГОСТ IEC 60335-1-2015;
СТБ IEC 60335-1-2013 п. 27
	
	

	18.21*
	
	27.51/22.000
	Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через изоляцию
	ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 29;
СТБ IEC 60335-1-2013
	
	

	18.22*
	
	27.51/26.080
	Стойкость к коррозии
	ГОСТ IEC 60335-1-2015;
СТБ IEC 60335-1-2013 п. 31
	
	

	19.1* ТР
	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
	25.29/11.116
	Наличие в ТД информации, касающейся конструкции сосуда
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	19.1*
	Изделия электротехнические
	27.90/25.039
	Определение вероятности возникновения пожара
	ГОСТ 12.1.004-91 приложение 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	19.2* ТР
	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
	25.29/11.116
	Наличие захватных и противоопрокидывающих приспособлений
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	19.3* ТР
	
	
	Наличие сертификатов на применяемые материалы
	
	
	

	19.5* ТР
	
	
	Качество поверхностей
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.2
	
	

	19.6* ТР
	
	
	Наличие и содержание клейм на сварных швах
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.3
	
	

	19.7* ТР
	
	25.29/29.121
	Испытания на прочность и герметичность
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.11
	
	

	19.8* ТР
	
	25.29/26.141
	Контроль на герметичность
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.12
	
	

	19.9* ТР
	
	25.29/11.116
	Объём комплекта поставки
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6
	
	

	19.10* ТР
	
	
	Наличие и содержание документации
	ГОСТ 34347-2017 п. 8.2
	
	

	19.11* ТР
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 34347-2017 п. 9.1
	
	

	19.12* ТР
	
	
	Консервация и окраска
	ГОСТ 34347-2017 п. 9.2
	
	

	19.13* ТР
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 34347-2017 п. 9.3;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	
	

	20.1* ТР
	Арматура трубопроводная
	28.14/11.116
	Содержание маркировки арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.1
	ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Минская область (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	20.2* ТР
	
	
	Место маркировки арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.2
	
	

	20.3* ТР
	
	
	Способы выполнения маркировки и размеры знаков арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	20.4* ТР
	
	
	Конструктивные элементы маркировки арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.3.6
	
	

	20.5* ТР
	
	
	Маркировка приводов к арматуре
	ГОСТ 4666-2015 п. 5
	
	

	20.5*
	Электротехническое оборудование
	27.51/25.047
	Аномальный нагрев. Испытание методом вдавливания шарика
	СТБ IEC 60695-10-2-2008 п.п. 3-7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	20.6* ТР
	Арматура трубопроводная
	28.14/11.116
	Требования к отличительной окраске
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.3.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	21.1* ТР
	Конвейеры
	28.99/11.116
	Требование к конструкции
	ГОСТ 12.2.022-80 п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	21.1*
	Машины
	28.29/11.116
	Маркировка
	СТБ МЭК 61310-2-2005 р. 4-7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	21.2* ТР
	Конвейеры
	28.99/11.116, 28.99/29.061
	Требования к средствам защиты
Требование к средствам защиты
	ГОСТ 12.2.022-80 п.5;
ГОСТ 12.2.022-80 п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	21.3* ТР
	
	
	Требования к размещению конвейеров
	ГОСТ 12.2.022-80 п. 5
	
	

	22.1* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/11.116
	Общие технические требования
	ГОСТ 31294-2005 п.п. 6.1, 9.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	22.1*
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Подключение питающих проводников, выключающих устройств (разъединители)
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 5 кроме п.п. 5.3.2, 5.3.3;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.5 кроме п.п. 5.3.2, 5.3.3;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	22.2* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/26.080
	Требования стойкости к внешним воздействиям
	ГОСТ 15150-69 п. 2,3;
ГОСТ 31294-2005 п. 9.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	22.2*
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Защита от поражения электрическим током
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 6 кроме п.п. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 6 кроме п.п. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	22.3* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Требования надежности
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.6;
ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7, 8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8;
ГОСТ 31294-2005 п. 6.7;
ГОСТ 5761-2005 п. 6.10
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	22.3*
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Защита оборудования
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 7 кроме п.п. 7.2.3, 7.2.7;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 7 кроме п.п. 7.2.3, 7.2.7;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	22.4* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/11.116
	Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
	ГОСТ 31294-2005 п. 6.9.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	22.4*
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Эквипотенциальные соединения
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 8 кроме п. 8.2.4;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 8 кроме п. 8.2.4;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	22.5* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/11.116
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	22.5*
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Функции и цепи управления
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 9 кроме п.п. 9.2.3.4.3, 9.2.4.4;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 9 кроме п.п. 9.2.5.4.3, 9.2.7.4-9.2.7.5;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	22.6* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/29.121
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 31294-2005 п. 7, 9.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	22.6*
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Пульт управления и устройства (приборы) управления, установленные на машине
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 10 кроме п.п.10.1.1, 10.2.1;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 10 кроме п.п. 10.1.1, 10.3.2;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	22.7* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/29.040
	Проверка массы
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.14
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	22.7*
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Аппаратура управления. Размещение, монтаж и кожухи
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 11;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 12;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	22.8* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Проверка прочности и плотности сварных швов и материала деталей, работающих под давлением
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	22.8*
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Кабели и проводники
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 12;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	22.9* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/29.121
	Испытания на прочность клапана в сборе
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	22.9*
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Монтаж электропроводников
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 13;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 14;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	22.10* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/26.141
	Проверка герметичности по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений
	ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.9., 9.10
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	22.10*
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Электродвигатели и сопутствующее оборудование
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 14 кроме п.п. 14.3, 14.5;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 15 кроме п.п. 15.3, 15.5;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 14 кроме п.п. 14.3, 14.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	22.11* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/41.000
	Испытания на работоспособность
	ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.12, 9.13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011

	22.11*
	Электрооборудование машин и механизмов
	27.90/11.116
	Штепсельные разъёмы и освещение
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 15;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 16;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 15
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	22.12*
	
	
	Маркировочные знаки, сигналы оповещения и условные обозначения
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 16, кроме п.п. 16.3, 16.5;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 17, кроме п.п. 17.3, 17.5;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 16, кроме п.п. 16.3, 16.5
	
	

	22.13*
	
	
	Техническая документация
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 17;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 18 кроме п.п. 18.3, 18.5, 18.6;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 17 кроме п.п. 17.3, 17.5, 17.6
	
	

	22.14*
	
	
	Проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18,2;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19,2;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18,2
	
	

	22.15*
	
	27.90/22.000
	Испытания сопротивления изоляции
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.3;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3
	
	

	22.16*
	
	
	Испытание напряжением
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.4;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.4;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4
	
	

	22.17*
	
	
	Защита от остаточных напряжений
	ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.5;
ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.5;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.5
	
	

	23.1* ТР
	Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа
	28.14/11.116
	Проверка требований к конструкции, упаковка
	ГОСТ 21805-94 п.п. 5.3.13, 5.3.14
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	23.1*
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	23.2* ТР
	Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа
	28.14/29.040, 28.14/29.061
	Проверка размеров и массы
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	23.2*
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требование безопасности к электрическому изделию и его частям
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	23.3* ТР
	Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа
	28.14/26.141
	Проверка объемного расхода газа
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	23.3*
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Общие требования
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	23.4* ТР
	Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа
	28.14/29.040
	Проверка давления на выходе из регулятора и фиксации рукоятки
	ГОСТ 21805-94 п.п. 5.3.2, 5.3.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	23.4*
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требование к изоляции
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	23.5* ТР
	Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа
	28.14/26.080
	Проверка стойкости к воздействию климатических факторов
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	23.5*
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требование к защитному заземлению
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	23.6* ТР
	Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа
	28.14/29.143
	Проверка стойкости деталей
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	23.6*
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требование к органам управления
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	23.7* ТР
	Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа
	28.14/26.141
	Проверка герметичности мембраны
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	23.7*
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требования к блокировке
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	23.8* ТР
	Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа
	28.14/26.141
	Проверка герметичности соединения регулятора с запорным устройством
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	23.8*
	Изделия электротехнические
	27.90/26.141
	Требования к оболочкам
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	23.9* ТР
	Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа
	28.14/26.141
	Проверка герметичности рабочей камеры
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	23.9*
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требования к зажимам и вводным устройствам
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	23.10* ТР
	Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа
	28.14/26.095
	Проверка давления в рабочей камере
	ГОСТ 21805-94 п. 5.3.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	23.10*
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требования к предупредительной сигнализации, надписи и таблицам
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	23.11* ТР
	Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа
	28.14/26.095
	Проверка устойчивости к механическим воздействиям
	ГОСТ 21805-94 п.п. 5.3.9, 5.3.12
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	23.11*
	Изделия электротехнические
	27.90/11.116
	Требования к маркировке и различительной окраске
	ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	24.1* ТР
	Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные
	28.14/11.116
	Условное давление
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 2.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	24.1*
	Машины, приборы и другие технические изделия
	28.29/26.080
	Климатические исполнения и категории изделий
	ГОСТ 15150-69 п.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	24.2* ТР
	Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные
	28.14/11.116
	Материалы
	ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	24.2*
	Машины, приборы и другие технические изделия
	28.29/26.080
	Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации и испытаниях
	ГОСТ 15150-69 п.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	24.3* ТР
	Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные
	28.14/29.061
	Толщина стенки
	ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	24.3*
	Машины, приборы и другие технические изделия
	28.29/26.080
	Требования к изделиям в части видов воздействующих климатических факторов внешней среды
	ГОСТ 15150-69 п. 4 кроме п. 4.7, 4.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	24.4* ТР
	Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные
	28.14/11.116
	Соединеие газового шланга, оплетки и соединительной части
	ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3. 3.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	24.4*
	Машины, приборы и другие технические изделия
	28.29/26.080
	Требования к изделиям в части номинальных значений климатических факторов внешней среды при эксплуатации
	ГОСТ 15150-69 п.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	24.5* ТР
	Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные
	28.14/26.141
	Оболочка
	ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	24.5*
	Машины, приборы и другие технические изделия
	28.29/26.080
	Эффективные значения климатических факторов
	ГОСТ 15150-69 п.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	24.6* ТР
	Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные
	28.14/11.116
	Разновидности присоединительных частей
	ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	24.6*
	Машины, приборы и другие технические изделия
	28.29/26.080
	Условия эксплуатации металлов, сплавов, металлических и неметаллических неорганических покрытий
	ГОСТ 15150-69 п.7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	24.7* ТР
	Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные
	28.14/29.061
	Условный проход
	ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	24.7*
	Машины, приборы и другие технические изделия
	28.29/26.080
	Использование изделий в исполнении для умеренного климата в районах с тропическим или холодным климатом
	ГОСТ 15150-69 п.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	24.8* ТР
	Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные
	28.14/26.095
	Предел прочности при сжатии
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	24.8*
	Машины, приборы и другие технические изделия
	28.29/26.080
	Условия хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды
	ГОСТ 15150-69 п.10
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	24.9* ТР
	Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные
	28.14/26.141
	Герметичность
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 016/2011

	24.10* ТР
	
	28.14/29.121
	Сопротивление разрыву газового шланга без оплетки
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.7
	
	

	24.11* ТР
	
	
	Прочность на удар
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.8
	
	

	24.12* ТР
	
	28.14/26.095
	Прочность на изгиб
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.9
	
	

	24.13* ТР
	
	28.14/11.116
	Маркировка, руководства
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 4
	
	

	25.1*
	
	
	Условное давление
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 2.1
	
	

	25.2*
	
	
	Материалы
	ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4
	
	

	25.3*
	
	28.14/29.061
	Толщина стенки
	
	
	

	25.4*
	
	28.14/11.116
	Соединеие газового шланга, оплетки и соединительной части
	ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3. 3.4
	
	

	25.5*
	
	28.14/26.141
	Оболочка
	ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4
	
	

	25.6*
	
	28.14/11.116
	Разновидности присоединительных частей
	
	
	

	25.7*
	
	28.14/29.061
	Условный проход
	
	
	

	25.8*
	
	28.14/26.095
	Предел прочности при сжатии
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.5
	
	

	25.9*
	
	28.14/26.141
	Герметичность
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.6
	
	

	25.10*
	
	28.14/29.121
	Сопротивление разрыву газового шланга без оплетки
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.7
	
	

	25.11*
	
	
	Прочность на удар
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.8
	
	

	25.12*
	
	28.14/26.095
	Прочность на изгиб
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.9
	
	

	25.13*
	
	28.14/11.116
	Маркировка, руководства
	ГОСТ Р 52209-2004 п. 4
	
	

	26.1*
	Арматура промышленная трубопроводная
	28.14/11.116
	Требования безопасности
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 5,6,8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	27.1* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Классификация
	ГОСТ 5761-2005 п. 4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	27.1*
	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения
	27.51/26.046
	Защита от поражения электрическим током
	ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 8;
ГОСТ МЭК 730-1-95 /ГОСТ Р МЭК 730-1-94 п.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	27.2* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN250
	28.14/29.061
	Основные параметры и размеры
	ГОСТ 5761-2005 п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	27.2*
	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения
	27.51/22.000
	Обеспечение защитного заземления
	ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 9;
ГОСТ МЭК 730-1-95 /ГОСТ Р МЭК 730-1-94 п.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	27.3.*
	
	27.51/11.116
	Требования к конструкции
	ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 11.1, 11.2, 11.9 кроме Приложения Н;
ГОСТ МЭК 730-1-95 /ГОСТ Р МЭК 730-1-94 п. 11.1, 11.2, 11.9 кроме Приложения Н
	
	

	27.3* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Материал деталей и сварных швов
	ГОСТ 5761-2005 п. 9.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	27.3*
	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения
	27.51/11.116
	Требования к конструкции
	ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 11.1, 11.2, 11.9 кроме Приложения Н;
ГОСТ МЭК 730-1-95 /ГОСТ Р МЭК 730-1-94 п. 11.1, 11.2, 11.9 кроме Приложения Н
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	27.4* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN250
	28.14/26.080
	Требования к стойкости к внешним воздействиям
	ГОСТ 15150-69 п.п. 2--5;
ГОСТ 5761-2005 п. 9.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	27.4*
	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения
	27.51/22.000
	Электрическая прочность и сопротивление изоляции
	ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 13;
ГОСТ МЭК 730-2-1-95 /ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	27.5* ТР
	Клапаны на номинальное давление не более PN250
	28.14/26.141
	Герметичность затвора Протечка в затворе
	ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7-9.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	27.6* ТР
	
	28.14/29.121
	Требования к пропускным характеристикам регулирующих клапанов
	ГОСТ 5761-2005 п. 9.12
	
	

	27.7* ТР
	
	28.14/11.116
	Требования к конструкции
	ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.5,9.10
	
	

	27.8* ТР
	
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Требования надежности
	ГОСТ 5761-2005 п. 6.10
	
	

	27.9* ТР
	
	28.14/11.116
	Требования к изготовлению
	ГОСТ 5761-2005 п.п. 6.11.3--6.11.7, 9.5
	
	

	27.10* ТР
	
	
	Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
	ГОСТ 5761-2005 п. 6.12
	
	

	27.11* ТР
	
	
	Комплектность
	ГОСТ 5761-2005 п. 6.13
	
	

	27.12* ТР
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 5761-2005 п. 6.14
	
	

	27.13* ТР
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 5761-2005 п. 6.15
	
	

	27.14* ТР
	
	
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 5761-2005 п. 7
	
	

	28.1* ТР
	Задвижки на условное давление до 1,6 МПа
	28.14/29.061
	Проверка требований к конструкции
	ГОСТ 5762-2002 р.р. 5.1.4.2, 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	28.1*
	Покрытия металлические и неметаллические неорганические
	71.20/11.116
	Внешний вид покрытия
	ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п. 2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	28.2.* ТР
	Задвижки на условное давление до 1,6 МПа
	28.14/29.040
	Проверка массы
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	28.3* ТР
	
	28.14/29.040, 28.14/29.061
	Проверка размеров, массы
	ГОСТ 5762-2002 п.п. 5.1.5.1-5.1.5.6, 5.1.5.8-5.1.5.14, 5.1.5.16, 8.5, 8.9;
ГОСТ 5762-2002 п.п. 5.1.5.1- 5.1.5.6, 5.1.5.8 -5.1.5.14, 5.1.5.16, п. 8.5, 8.9
	
	

	28.4* ТР
	
	28.14/29.143
	Проверка качества термообработки
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) п.4
	
	

	28.5* ТР
	
	28.14/26.095
	Проверка качества антикоррозионного лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п. 5.8
	
	

	28.6* ТР
	
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.6
	
	

	28.7* ТР
	
	28.14/26.141
	Проверка герметичности затвора и верхнего уплотнения
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.8;
ГОСТ 9544-93
	
	

	28.8* ТР
	
	
	Проверка герметичности сальниковых уплотнений и прокладочных соединений
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.7
	
	

	28.9* ТР
	
	28.14/11.116
	Проверка требований безопасности
	ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.5-8.8
	
	

	28.10* ТР
	
	
	Проверка комплектности, маркировки, упаковки
	ГОСТ 5762-2002 п. 8.5
	
	

	28.11* ТР
	
	28.14/36.057
	Проверка надежности в эксплуатации
	ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8
	
	

	29.1* ТР
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/11.116
	Проверка маркировки
	ГОСТ 12893-2005 п.п. 5.1. 5.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	29.1*
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/29.121
	Проверка на прочность узлов, работающих под давлением
	ГОСТ 11881-76 п. 4.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	29.2* ТР
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/11.116
	Конструкция
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	29.2*
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 11881-76 п. 4.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	29.3* ТР
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.7-9.9;
ГОСТ 12893-2005 п. 9.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	29.3*
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/29.121
	Проверка условной пропускной способности
	ГОСТ 11881-76 п. 4.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	29.4* ТР
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/26.141
	Герметичность неподвижных и подвижных соединений по отношению к внешней среде
	ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.7-- 9.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	29.4*
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/29.121
	Проверка диапазона настройки
	ГОСТ 11881-76 п. 4.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	29.5* ТР
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121
	Работоспособность
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.10
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	29.5*
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/29.121
	Проверка зоны пропорциональности
	ГОСТ 11881-76 п. 4.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	29.6* ТР
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/26.141
	Герметичность затвора
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	29.6*
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/29.121
	Проверка зоны нечувствительности
	ГОСТ 11881-76 п. 4.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	29.7* ТР
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/39.000
	Нечувствительность
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.12
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	29.7*
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/29.121
	Проверка постоянной времени
	ГОСТ 11881-76 п. 4.7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	29.8* ТР
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/29.040
	Масса
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	29.8*
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/26.080
	Испытание на устойчивость к температуре и влажности
	ГОСТ 11881-76 п. 4.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	29.9* ТР
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Надежность
	ГОСТ 27.410-87
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	29.9*
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/26.095
	Испытание на устойчивость к вибрационным воздействиям
	ГОСТ 11881-76 п. 4.9 в диапазоне частот 10-55 Гц
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	29.10* ТР
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/11.116
	Сырье и материалы
	ГОСТ 12893-2005 п. 6.12
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	29.10*
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/26.095
	Испытание на воздействие транспортной тряски
	ГОСТ 11881-76 п. 4.10
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	29.11* ТР
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/11.116
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 12893-2005 п.п. 6.13, 6.14, 6.15
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	29.11*
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Испытание на надежность
	ГОСТ 11881-76 п. 4.11;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Прил. 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Прил.7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3..6 Прил. 7,8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	29.12* ТР
	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные
	28.14/11.116
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 12893-2005 п. 7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	30.1* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/11.116
	Требования к конструкции
	ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.2- 8.4;
ГОСТ 13547-79 п. 4.1а
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	30.1*
	Краны шаровые стальные фланцевые
	28.14/11.116
	Конструкция
	ГОСТ Р 53673-2009 п.п. 8.5, 8.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	30.2* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/29.040
	Проверка массы
	ГОСТ 13547-2015 п. 8.3;
ГОСТ 13547-79 п. 1.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	30.2*
	Краны шаровые стальные фланцевые
	28.14/11.116
	Управление
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	30.3* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/29.061
	Основные параметры и размеры
	ГОСТ 13547-2015 п. 8.3;
ГОСТ 13547-79 п. 4.1а
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	30.3*
	Краны шаровые стальные фланцевые
	28.14/11.116
	Материалы
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	30.4* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/29.143
	Проверка качества термообработки
	ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) п.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	30.4*
	Краны шаровые стальные фланцевые
	28.14/26.141
	Герметичность в затворе
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	30.5* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/26.095
	Проверка качества антикоррозионного покрытия
	ГОСТ 13547-79 п. 4.1;
ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п. 5.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	30.5*
	Краны шаровые стальные фланцевые
	28.14/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	30.6* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов
	ГОСТ 13547-79 п. 4.4, 4.5, 4.6;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	30.7* ТР
	
	28.14/26.141
	Герметичность затвора
	ГОСТ 13547-79 п.п. 4.7, 4.9;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.7
	
	

	30.8* ТР
	
	28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121
	Показатели безопасности
	ГОСТ 13547-79 п. 4.9;
ГОСТ 13547-79 п. 4.8;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.1.3.4;
ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.1.3.4
	
	

	30.9* ТР
	
	28.14/26.141
	Проверка герметичности мест соединений и уплотнений
	ГОСТ 13547-79 п. 4.9;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.6
	
	

	30.10* ТР
	
	28.14/11.116
	Проверка маркировки, упаковки, комплектности
	ГОСТ 13547-79 п. 4.1а;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.2
	
	

	30.11* ТР
	
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Проверка надежности
	ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Прил. 7,8;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.1.3.4
	
	

	31.1.* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116, 28.14/29.040, 28.14/29.061
	Классификация, основные параметры и размеры, масса
	ГОСТ 21345-2005 п.п. 4, 8.6, 8.13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	31.1*
	Затворы дисковые.
	28.14/29.061
	Основные параметры и размеры
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	31.2* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Характеристики
	ГОСТ 21345-2005 п. 8.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	31.2*
	Затворы дисковые.
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	31.3* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/26.080
	Требования стойкости к внешним воздействиям
	ГОСТ 15150-69 п.п. 2,3,4,5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	31.3*
	Затворы дисковые.
	28.14/26.141
	Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений
	ГОСТ Р 53673-2009 п.п. 8.9, 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	31.4* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Требования технологичности
	ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.6--8.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	31.4*
	Затворы дисковые.
	28.14/26.141
	Герметичность в затворе
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	31.5* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116, 28.14/29.061
	Конструктивные требования
	ГОСТ 21345-2005 п.п. 5.1.5, 8.6, 8.12
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	31.5*
	Затворы дисковые.
	28.14/29.061
	Резьбы (в диапазоне M40x 1.5 -6g. M33x2-6g. M33x2-6H. M27x1-6g)
	ГОСТ Р 53673-2009 п.п. 8.5, 8.6.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	31.6* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Требования надежности
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.6;
ГОСТ 21345-2005 п.5.1.6;
ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7, 8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	31.6*
	Затворы дисковые.
	28.14/29.061
	Параллельность и перпендикулярность уплотнительных поверхностей
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	31.7* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Требования к материалам, покупным изделиям
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.2.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	31.7*
	Затворы дисковые.
	28.14/26.095
	Крутящий момент или усилие на рукоятке ручного привода
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	31.8* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Комплектность
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	31.8*
	Затворы дисковые.
	28.14/11.116
	Указатель положения диска
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	31.9* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	31.9*
	Затворы дисковые.
	28.14/11.116
	Сырьё, материалы, покупные изделия
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	31.10* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116
	Упаковка
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	31.10*
	Затворы дисковые.
	28.14/11.116
	Комплектность
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	31.11* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 21345-2005 п.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	31.11*
	Затворы дисковые.
	28.14/11.116
	Маркировка
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	31.12* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/26.080
	Требования стойкости к внешним воздействиям
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	31.12*
	Затворы дисковые.
	28.14/11.116
	Упаковка
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	31.13*
	
	28.14/29.040
	Масса
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6.4
	
	

	31.14*
	
	28.14/11.116
	Функционирование
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.11
	
	

	32.1* ТР
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/11.116
	Проверка требований к конструкции. комплектность. Маркировка. упаковка
	ГОСТ 21804-94 п. 5.3.9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	32.1*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/26.141
	Нормы и классы герметичности затворов запорной, обратной и предохранительной арматуры (DN менее 200)
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	32.2* ТР
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/29.040, 28.14/29.061
	Проверка размеров и массы
	ГОСТ 21804-94 п. 5.3.10
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	32.2*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/26.141
	Нормы и классы герметичности затворов регулирующей арматуры (DN менее 200)
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	32.3* ТР
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/29.121
	Проверка массового расхода газа
	ГОСТ 21804-94 п. 5.3.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	32.3*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/26.141
	Нормы герметичности затворов запорной и предохранительной арматуры по воде (DN менее 200)
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	32.4* ТР
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/29.121
	Проверка прочности материалов
	ГОСТ 21804-94 п. 5.3.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	32.4*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/26.141
	Нормы герметичности затворов запорной, обратной и предохранительной арматуры по воздуху при Рисп.=0,6 МПа (DN менее 200)
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	32.5* ТР
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/26.141
	Проверка герметичности
	ГОСТ 21804-94 п. 5.3.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	32.5*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/26.141
	Нормы герметичности затворов запорной, обратной и предохранительной арматуры по воздуху при Рисп.=PN (РР)(DN менее 200)
	ГОСТ 12893-2005 П. 9.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	32.6* ТР
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/29.121
	Проверка прочности
	ГОСТ 21804-94 п.п. 5.3.5, 5.3.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	32.6*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/26.141
	Нормы герметичности затворов регулирующей арматуры (DN менее 200)
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	32.7* ТР
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/29.143
	Проверка стойкости деталей к парам газов
	ГОСТ 21804-94 п. 5.3.3;
ГОСТ 9.030-74 п. 2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	32.7*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/11.116
	Содержание и статус знаков маркировки арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	32.8* ТР
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/26.080
	Проверка устойчивости к климатическим воздействиям
	ГОСТ 21804-94 п.п. 5.3.2, 5.3.5;
ГОСТ 30630.2.1-2001 п.п. 201-205
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	32.8*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/11.116
	Место маркировки арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	32.9* ТР
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/26.095
	Проверка устойчивости к условиям траспортирования
	ГОСТ 21804-94 п.п. 5.3.8, 5.3.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	32.9*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/11.116
	Способы выполнения маркировки и размеры знаков арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	32.10* ТР
	Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа.
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Проверка надежности
	ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Прил. 7,8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	32.10*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/11.116
	Конструктивные элементы маркировки арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.3.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	32.11*
	
	
	Маркировка приводных устройств
	ГОСТ 4666-2015 п. 5
	
	

	32.12*
	
	
	Требования к отличительной окраске
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.3.9
	
	

	32.13*
	
	
	Визуальный контроль
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.2
	
	

	32.14*
	
	28.14/29.061
	Измерительный контроль
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.3
	
	

	32.15*
	
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Гидравлические и (или) пневматические испытания
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.4
	
	

	32.16*
	
	
	Испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5
	
	

	32.17*
	
	28.14/26.141
	Испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.6
	
	

	32.18*
	
	
	Испытания на герметичность затвора
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7
	
	

	32.19*
	
	28.14/11.116
	Проверка функционирования
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.8
	
	

	32.20*
	
	
	Нормы и классы герметичности
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	
	

	32.21*
	
	28.14/26.141
	Время выдержки при контроле герметичности
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7.1.1;
ГОСТ 9544-2015 п. 4.3
	
	

	32.22*
	
	
	Допустимые утечки для затворов запорной арматуры
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7
	
	

	32.23*
	
	
	Герметичность затвора
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	
	

	33.1* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/11.116
	Общие технические требования
	ГОСТ 31294-2005 п.п. 6.1, 9.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	33.1*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/11.116
	Типы фланцев и исполнение уплотнительных поверхностей
	ГОСТ 33259-2015 п. 4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	33.2* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/26.080
	Требования стойкости к внешним воздействиям
	ГОСТ 15150-69 п.п. 2,3,4,5;
ГОСТ 31294-2005 п. 9.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	33.2*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/29.061
	Размеры уплотнительных поверхностей
	ГОСТ 33259-2015 п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	33.3* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/36.038
	Требования надежности
	ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8;
ГОСТ 31294-2005 п. 6.7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	33.3*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/29.061
	Размеры стальных и чугунных фланцев
	ГОСТ 33259-2015 п.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	33.4* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/11.116
	Требования к сырью, материалам, покупным изделиям
	ГОСТ 31294-2005 п. 6.9.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	33.4*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/11.116
	Технические требования
	ГОСТ 33259-2015 п. 7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	33.5* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/11.116
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	33.5*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/29.121
	Испытания и контроль качества.Испытания фланцев давлением на прочность
	ГОСТ 33259-2015 п.п. 8.2, 8.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	33.6* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/29.121
	Требования безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 31294-2005 п. 7, 9.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	33.6*
	Арматура трубопроводная.
	28.14/11.116
	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	ГОСТ 33259-2015 п. 9
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	33.7* ТР
	Клапаны предохранительные прямого действия
	28.14/29.040
	Проверка массы
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.14
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	33.8* ТР
	
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Проверка прочности и плотности сварных швов и материала деталей, работающих под давлением
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.7
	
	

	33.9* ТР
	
	28.14/29.121
	Испытания на прочность клапана в сборе
	ГОСТ 31294-2005 п. 9.8
	
	

	33.10* ТР
	
	28.14/26.141
	Проверка герметичности по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений
	ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.9., 9.10
	
	

	33.11* ТР
	
	28.14/41.000
	Испытания на работоспособность
	ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.12, 9.13
	
	

	34.1* ТР
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/29.121
	Проверка на прочность узлов, работающих под давлением
	ГОСТ 11881-76 п. 4.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	34.1*
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/26.080
	Требования к стойкости к внешним воздействиям
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	34.2* ТР
	Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии
	28.14/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 11881-76 п. 4.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	34.3* ТР
	
	28.14/29.121
	Проверка условной пропускной способности
	ГОСТ 11881-76 п. 4.3
	
	

	34.4* ТР
	
	
	Проверка диапазона настройки
	ГОСТ 11881-76 п. 4.4
	
	

	34.5* ТР
	
	
	Проверка зоны пропорциональности
	ГОСТ 11881-76 п. 4.5
	
	

	34.6* ТР
	
	
	Проверка зоны нечувствительности
	ГОСТ 11881-76 п. 4.6
	
	

	34.7* ТР
	
	
	Проверка постоянной времени
	ГОСТ 11881-76 п. 4.7
	
	

	34.8* ТР
	
	28.14/26.080
	Испытание на устойчивость к температуре и влажности
	ГОСТ 11881-76 п. 4.8
	
	

	34.9* ТР
	
	28.14/26.095
	Испытание на устойчивость к вибрационным воздействиям
	ГОСТ 11881-76 п. 4.9 в диапазоне частот 10-55 Гц
	
	

	34.10* ТР
	
	
	Испытание на воздействие транспортной тряски
	ГОСТ 11881-76 п. 4.10
	
	

	34.11* ТР
	
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Испытание на надежность
	ГОСТ 11881-76 п. 4.11
	
	

	35.1* ТР
	Краны шаровые стальные фланцевые
	28.14/11.116
	Конструкция
	ГОСТ Р 53673-2009 п.п. 8.5, 8.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	35.1*
	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
	25.29/11.116
	Наличие в ТД информации, касающейся конструкции сосуда
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	35.2* ТР
	Краны шаровые стальные фланцевые
	28.14/11.116
	Управление
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	35.2*
	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
	25.29/11.116
	Наличие захватных и противоопрокидывающих приспособлений
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	35.3* ТР
	Краны шаровые стальные фланцевые
	28.14/11.116
	Материалы
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	35.3*
	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
	25.29/11.116
	Наличие сертификатов на применяемые материалы
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	35.4* ТР
	Краны шаровые стальные фланцевые
	28.14/26.141
	Герметичность в затворе
	ГОСТ 12893-2005 п.п. 9, 11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	35.4*
	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
	25.29/11.116
	Соответствие применяемых сварочных и наплавочных материалов требованиям НД
	ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	35.5* ТР
	Краны шаровые стальные фланцевые
	28.14/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 12893-2005 п. 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	35.5*
	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
	25.29/11.116
	Качество поверхностей
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.2;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	35.6* ТР
	Краны шаровые стальные фланцевые
	28.14/29.061
	Условный проход
	ГОСТ 12893-2005 п.п. 8.5, 8.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	35.6*
	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
	25.29/11.116
	Наличие и содержание клейм на сварных швах
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.3;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	35.7* ТР
	Краны шаровые стальные фланцевые
	28.14/29.061
	Условное давление
	ГОСТ 12893-2005 п.п. 8.5, 8.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	35.7*
	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
	25.29/26.141
	Испытания на прочность и герметичность
	ГОСТ 34347-2017 п.7.11;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	35.8*
	
	
	Контроль на герметичность
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.12;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.12
	
	

	35.9*
	
	25.29/11.116
	Объём комплекта поставки
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	
	

	35.10*
	
	
	Наличие и содержание документации
	ГОСТ 34347-2017 п. 8.2;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	
	

	35.11*
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 34347-2017 п. 9.1;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	
	

	35.12*
	
	
	Консервация и окраска
	ГОСТ 34347-2017 п. 9.2;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	
	

	35.13*
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 34347-2017 п. 9.3;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	
	

	36.1* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/11.116, 28.14/29.061
	Основные параметры и размеры
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	36.1*
	Конвейеры
	28.99/11.116
	Требование к конструкции
	ГОСТ 12.2.022-80 п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	36.2* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.8
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	36.2*
	Конвейеры
	28.99/29.061
	Требования к средствам защиты
	ГОСТ 12.2.022-80 п.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	36.3* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/26.141
	Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений
	ГОСТ Р 53673-2009 п.п. 8.9, 8.5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	36.3*
	Конвейеры
	28.99/11.116
	Требования к размещению конвейеров
	ГОСТ 12.2.022-80 п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	36.4* ТР
	Затворы дисковые.
	28.14/26.141
	Герметичность в затворе
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	36.5* ТР
	
	28.14/29.061
	Резьбы (в диапазоне M40x 1.5 -6g. M33x2-6g. M33x2-6H. M27x1-6g)
	ГОСТ Р 53673-2009 п.п. 8.5, 8.6.2
	
	

	36.6* ТР
	
	
	Параллельность и перпендикулярность уплотнительных поверхностей
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6.2
	
	

	36.7* ТР
	
	28.14/26.095
	Крутящий момент или усилие на рукоятке ручного привода
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6
	
	

	36.8* ТР
	
	28.14/11.116
	Указатель положения диска
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5
	
	

	36.9* ТР
	
	
	Сырьё, материалы, покупные изделия
	
	
	

	36.10* ТР
	
	
	Комплектность
	
	
	

	36.11* ТР
	
	
	Маркировка
	
	
	

	36.12* ТР
	
	
	Упаковка
	
	
	

	36.13* ТР
	
	28.14/29.040
	Масса
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6.4
	
	

	36.14* ТР
	
	28.14/11.116
	Функционирование
	ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.11
	
	

	37.1* ТР
	Арматура трубопроводная запорная
	28.14/11.116
	Нормы и классы герметичности
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	37.1*
	Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей
	26.51/11.116, 26.51/26.046
	Состояние оборудование: визуальное наблюдение, электрические измерения
Состояние оборудования: визуальное наблюдение, электрические измерения
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 4.3.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	37.2* ТР
	Арматура трубопроводная запорная
	28.14/26.141
	Время выдержки при контроле герметичности
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7.1.1;
ГОСТ 9544-2005 п. 4.4;
ГОСТ 9544-2015 п. 4.3
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	37.2*
	Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей
	26.51/25.108, 26.51/26.046, 26.51/35.065
	Испытания в условиях единичной неисправности: электрические измерения, измерения температуры, огнестойкость
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 4.4.4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	37.3* ТР
	Арматура трубопроводная запорная
	28.14/26.141
	Допустимые утечки для затворов запорной арматуры
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11;
ГОСТ 33257-2015 п. 8.7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	37.3*
	Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей
	26.51/11.116, 26.51/26.046
	Маркировка и документация: визуальное наблюдение, электрические измерения
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	37.4* ТР
	Арматура трубопроводная запорная
	28.14/26.141
	Герметичность затвора
	ГОСТ 12893-2005 п. 9.11
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	37.4*
	Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей
	26.51/29.040, 26.51/29.061, 26.51/35.062
	Защита от механических опасностей: измерения усилия, массы, геометрических размеров
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 7
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	

	37.5*
	
	26.51/26.095
	Стойкость к механическим воздействиям:
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 8
	
	

	37.6*
	
	26.51/26.046
	Защита от распространения огня: цепи по ограничению мощности, электрические измерения
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 9.4
	
	

	37.7*
	
	26.51/11.116, 26.51/35.065
	Предельно допустимые температуры оборудования и теплостойкость: измерения температуры, визуальное наблюдение
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10
	
	

	37.8*
	
	26.51/11.116
	Защита от выделения газов и веществ, а также взрывов, в том числе направленного внутрь, визуальное наблюдение
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 13 кроме п. 13.2.3
	
	

	37.9*
	
	26.51/26.046, 26.51/35.065
	Компоненты и сборочные узлы: электрические измерения, измерение температуры
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 14 кроме п. 14.8
	
	

	37.10*
	
	26.51/26.141
	Защита с помощью блокировок: визуальное наблюдение, защита от проникновения
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 15
	
	

	37.11*
	
	26.51/11.116
	Опасности, возникающие при применении оборудования: визуальное наблюдение
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 16
	
	

	37.12*
	
	
	Оценка риска: визуальное наблюдение
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 17
	
	

	38.1* ТР
	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250
	28.14/11.116
	Типы фланцев и исполнение уплотнительных поверхностей
	ГОСТ 33259-2015 п. 4;
ГОСТ Р 54432-2011 п. 4
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	38.2* ТР
	
	28.14/29.061
	Размеры уплотнительных поверхностей
	ГОСТ 33259-2015 п. 5;
ГОСТ Р 54432-2011 п. 5
	
	

	38.3* ТР
	
	
	Размеры стальных и чугунных фланцев
	ГОСТ 33259-2015 п.6;
ГОСТ Р 54432-2011 п. 6
	
	

	38.4* ТР
	
	28.14/11.116
	Технические требования
	ГОСТ 33259-2015 п. 7;
ГОСТ Р 54432-2011 п.7
	
	

	38.5* ТР
	
	28.14/29.121
	Испытания и контроль качества.Испытания фланцев давлением на прочность
	ГОСТ 33259-2015 п.п. 8.2, 8.3;
ГОСТ Р 54432-2011 п.п. 8.2, 8.3
	
	

	38.6* ТР
	
	28.14/11.116
	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
	ГОСТ 33259-2015 п. 9;
ГОСТ Р 54432-2011 п. 9
	
	

	39.1* ТР
	арматура трубопроводная
	28.14/11.116
	Содержание маркировки арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.1;
ГОСТ Р 52760-2007 п. 4.1
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	39.2* ТР
	
	
	Место маркировки арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.2;
ГОСТ Р 52760-2007 п. 4.2
	
	

	39.3* ТР
	
	
	Способы выполнения маркировки и размеры знаков арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.3;
ГОСТ Р 52760-2007 п. 4.3
	
	

	39.4* ТР
	
	
	Конструктивные элементы маркировки арматуры
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.3.6;
ГОСТ Р 52760-2007 п. 4.4
	
	

	39.5* ТР
	
	
	Маркировка приводов к арматуре
	ГОСТ 4666-2015 п. 5;
ГОСТ Р 52760-2007 п. 4.6
	
	

	39.6* ТР
	
	
	Требования к отличительной окраске
	ГОСТ 4666-2015 п. 4.3.9;
ГОСТ Р 52760-2007 п. 5
	
	

	40.1* ТР
	Арматура трубопроводная
	28.14/11.116
	Визуальный контроль
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	40.2* ТР
	
	28.14/29.061
	Измерительный контроль
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.3;
ГОСТ Р 53402-2009 п. 8.3
	
	

	40.3* ТР
	
	28.14/29.119, 28.14/29.121
	Гидравлические и (или) пневматические испытания
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.4;
ГОСТ Р 53402-2009 п. 8.4
	
	

	40.4* ТР
	
	
	Испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5
	
	

	40.5* ТР
	
	28.14/26.141
	Испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.6
	
	

	40.6* ТР
	
	
	Испытания на герметичность затвора
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7
	
	

	40.7* ТР
	
	28.14/11.116
	Проверка функционирования
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.8
	
	

	41.1* ТР
	Арматура промышленная трубопроводная
	28.14/11.116
	Показатели арматуры для обеспечения безопасности
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 5
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	41.2* ТР
	
	
	Требования безопасности при проектировании
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6
	
	

	41.3* ТР
	
	
	Требования безопасности при включении арматуры в состав системы
	ГОСТ 12.2.063-2015 п. 8
	
	

	42.1* ТР
	Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия
	25.29/11.116
	Наличие в ТД информации, касающейся конструкции сосуда
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	42.2* ТР
	
	
	Наличие захватных и противоопрокидывающих приспособлений
	
	
	

	42.3* ТР
	
	
	Наличие сертификатов на применяемые материалы
	
	
	

	42.4* ТР
	
	
	Соответствие применяемых сварочных и наплавочных материалов требованиям НД
	ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	
	

	42.5* ТР
	
	
	Качество поверхностей
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.2;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.2
	
	

	42.6* ТР
	
	
	Наличие и содержание клейм на сварных швах
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.3;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.3
	
	

	42.7* ТР
	
	25.29/29.121
	Испытания на прочность и герметичность
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.11;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.11
	
	

	42.8* ТР
	
	25.29/26.141
	Контроль на герметичность
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.12;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.12
	
	

	42.9* ТР
	
	25.29/11.116
	Объём комплекта поставки
	ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	
	

	42.10* ТР
	
	
	Наличие и содержание документации
	ГОСТ 34347-2017 п. 8.2;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	
	

	42.11* ТР
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 34347-2017 п. 9.1;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	
	

	42.12* ТР
	
	
	Консервация и окраска
	ГОСТ 34347-2017 п. 9.2;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	
	

	42.13* ТР
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 34347-2017 п. 9.3;
ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6
	
	

	43.1* ТР
	Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250
	28.14/11.116, 28.14/29.040, 28.14/29.061
	Классификация, основные параметры и размеры, масса
	ГОСТ 21345-2005 п.п. 4, 8.6, 8.13
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 032/2013

	43.2* ТР
	
	28.14/11.116
	Характеристики
	ГОСТ 21345-2005 п. 8.6
	
	

	43.3* ТР
	
	28.14/26.080
	Требования стойкости к внешним воздействиям
	ГОСТ 15150-69 п.п. 2,3,4,5
	
	

	43.4* ТР
	
	28.14/11.116
	Требования технологичности
	ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.6--8.11
	
	

	43.5* ТР
	
	28.14/11.116, 28.14/29.061
	Конструктивные требования
	ГОСТ 21345-2005 п.п. 5.1.5, 8.6, 8.12
	
	

	43.6* ТР
	
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Требования надежности
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.6;
ГОСТ 21345-2005 п.5.1.6;
ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7, 8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8
	
	

	43.7* ТР
	
	28.14/11.116
	Требования к материалам, покупным изделиям
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.2.1
	
	

	43.8* ТР
	
	
	Комплектность
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.3
	
	

	43.9* ТР
	
	
	Маркировка
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.4
	
	

	43.10* ТР
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.5
	
	

	43.11* ТР
	
	28.14/26.141
	Требование безопасности и охраны окружающей среды
	ГОСТ 21345-2005 п. 6
	
	

	43.12* ТР
	
	28.14/26.080
	Требования стойкости к внешним воздействиям
	ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.3
	
	

	44.1* ТР
	Затворы и клапаны обратные
	28.14/11.116
	Визуальный контроль
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 010/2011
ТР ТС 032/2013

	44.2* ТР
	
	28.14/29.040, 28.14/29.061
	Измерительный контроль
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.3;
ГОСТ 33257-2015 п.8.3
	
	

	44.3* ТР
	
	28.14/29.119
	Испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.5
	
	

	44.4* ТР
	
	28.14/26.141
	Испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.6
	
	

	44.5* ТР
	
	
	Испытания на герметичность затвора
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.7
	
	

	44.6* ТР
	
	28.14/26.141, 28.14/29.119
	Испытания на функционирование (работоспособность)
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.8
	
	

	44.7* ТР
	
	28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140
	Показатели надежности
	ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Прил. 7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 приложение 7,8
	
	

	44.8* ТР
	
	
	Показатели безопасности
	ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Прил.7,8;
ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Прил. 7,8
	
	

	44.9* ТР
	
	28.14/11.116, 28.14/26.080, 28.14/26.095, 28.14/26.141, 28.14/36.038
	Требования стойкости к внешним воздействиям
	ГОСТ 15150-69 р.2,3,4,5;
ГОСТ 15150-69 п.п. 2,3,4,5
	
	

	44.10* ТР
	
	28.14/11.116
	Требования к комплектности, требования к маркировке
	ГОСТ 33257-2015 п. 8.2
	
	

	44.11* ТР
	
	
	
	
	
	

	45.1* ТР
	Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей
	26.51/11.116, 26.51/26.046
	Состояние оборудование: визуальное наблюдение, электрические измерения
Состояние оборудования: визуальное наблюдение, электрические измерения
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 4.3.2
	ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции )
	ТР ТС 004/2011

	45.2* ТР
	
	26.51/25.108, 26.51/26.046, 26.51/35.065
	Испытания в условиях единичной неисправности: электрические измерения, измерения температуры, огнестойкость
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 4.4.4
	
	

	45.3* ТР
	
	26.51/11.116, 26.51/26.046
	Маркировка и документация: визуальное наблюдение, электрические измерения
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5
	
	

	45.4* ТР
	
	26.51/29.040, 26.51/29.061, 26.51/35.062
	Защита от механических опасностей: измерения усилия, массы, геометрических размеров
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 7
	
	

	45.5* ТР
	
	26.51/26.095
	Стойкость к механическим воздействиям:
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 8
	
	

	45.6* ТР
	
	26.51/26.046
	Защита от распространения огня: цепи по ограничению мощности, электрические измерения
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 9.4
	
	

	45.7* ТР
	
	26.51/11.116, 26.51/35.065
	Предельно допустимые температуры оборудования и теплостойкость: измерения температуры, визуальное наблюдение
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10
	
	

	45.8* ТР
	
	26.51/11.116
	Защита от выделения газов и веществ, а также взрывов, в том числе направленного внутрь, визуальное наблюдение
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 13 кроме п. 13.2.3
	
	

	45.9* ТР
	
	26.51/26.046, 26.51/35.065
	Компоненты и сборочные узлы: электрические измерения, измерение температуры
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 14 кроме п. 14.8
	
	

	45.10* ТР
	
	26.51/11.116, 26.51/26.141
	Защита с помощью блокировок: визуальное наблюдение, защита от проникновения
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 15
	
	

	45.11* ТР
	
	26.51/11.116
	Опасности, возникающие при применении оборудования: визуальное наблюдение
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 16
	
	

	45.12* ТР
	
	
	Оценка риска: визуальное наблюдение
	ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 17
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