ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые кабельные линии с бумажной изоляцией на 10 кВ | 27.32/29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | АМИ.ГР 0045-2022 | ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0046-2022 |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0046-2022 | ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0048-2022 |  |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0047-2022; АМИ.ГР 0049-2022 | ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств |  |  |  |
| 3.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0048-2022 |  |  |
| 4.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0050-2022 | ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.1* | Перчатки электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГР 0050-2022 | ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.1* | Боты электроизолирующие | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | АМИ.ГР 0050-2022 | ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 7.1* | Указатели напряжения двухполюсные до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции корпусов и соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0050-2022 | ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 7.2* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 7.3* |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 7.4* |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  |  |  |
| 8.1* | Указатели напряжения контактного типа выше 1000 В (на напряжение до 10 кВ) | 26.51/29.113 | Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0050-2022 | ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 8.2* |  |  | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 8.3* |  |  | Напряжение индикации |  |  |  |
| 9.1* | Штанги электроизолирующие до 10 кВ включительно | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0050-2022 | ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 10.1** | Масляные и электромагнитные выключатели на 10 кВ | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0046-2022 | ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 10.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0045-2022 |  |  |
| 11.1** | Сборные и соединительные шины с фарфоровой изоляцией в электроустановках 10 кВ | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.ГР 0046-2022 | ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 11.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГР 0045-2022 |  |  |
| 12.1** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0046-2022 | ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область |  |