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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Силовые кабельные линии с бумажной изоляцией на 10 кВ
	27.32/29.113
	Испытание повышенным выпрямленным напряжением
	АМИ.ГР 0045-2022
	ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область
	

	1.2**
	
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0046-2022
	
	

	2.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0046-2022
	ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область
	

	2.2**
	
	27.90/22.000
	Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей
	АМИ.ГР 0048-2022
	
	

	3.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами
	АМИ.ГР 0047-2022;
АМИ.ГР 0049-2022
	ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область
	

	3.2**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств
	
	
	

	3.3**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0048-2022
	
	

	4.1*
	Ручной электроизолирующий инструмент
	25.73/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0050-2022
	ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область
	

	5.1*
	Перчатки электроизолирующие
	22.19/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	АМИ.ГР 0050-2022
	ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область
	

	6.1*
	Боты электроизолирующие
	22.19/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	АМИ.ГР 0050-2022
	ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область
	

	7.1*
	Указатели напряжения двухполюсные до 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание изоляции корпусов и соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0050-2022
	ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область
	

	7.2*
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	7.3*
	
	
	Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	7.4*
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением
	
	
	

	8.1*
	Указатели напряжения контактного типа выше 1000 В (на напряжение до 10 кВ)
	26.51/29.113
	Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0050-2022
	ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область
	

	8.2*
	
	
	Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц
	
	
	

	8.3*
	
	
	Напряжение индикации
	
	
	

	9.1*
	Штанги электроизолирующие до 10 кВ включительно
	26.51/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0050-2022
	ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область
	

	10.1**
	Масляные и электромагнитные выключатели на 10 кВ
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0046-2022
	ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область
	

	10.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0045-2022
	
	

	11.1**
	Сборные и соединительные шины с фарфоровой изоляцией в электроустановках 10 кВ
	23.43/22.000
	Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов
	АМИ.ГР 0046-2022
	ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область
	

	11.2**
	
	23.43/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.ГР 0045-2022
	
	

	12.1**
	Электродвигатели переменного тока до 1000 В
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0046-2022
	ул. Могилевская, д.16, 246035, г. Гомель, Гомельская область
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