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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.90/22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0012-2021
	ул. Максима Горького, 87, 5, 230015, г. Гродно , Гродненская область (центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком")
	

	1.2**
	
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.ГР 0014-2021
	
	

	2.1**
	Волоконно-оптические линии связи
	27.31/33.110
	Затухание ЭКУ приведённое к длине 1 км
	ЛАМИ 0042-2025
	ул. Телеграфная, 24, 230025, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком" );
б-р Князя Гедимина, 3, 231281, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком" );
ул. Маяковского, 5, 231799, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком" );
ул. Советская, 13А, 231896, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком" );
ул. Танкистов, 1А, 231042, г. Сморгонь , Сморгонский район, Гродненская область (Центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком" );
ул. Максима Горького, 87, 5, 230015, г. Гродно , Гродненская область (центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком")
	

	2.2**
	
	
	Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания
	
	
	

	2.3**
	
	
	Общее затухание на участке. Затухание элементарного кабельного участка. Общее затухание на распределительно- абонентском участке сети РОN
	
	
	

	2.4**
	
	
	Оптическая длина
	
	
	

	2.5**
	
	
	Потери (затухания) в неразъемных соединениях
	
	
	

	2.6**
	
	
	Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК
	
	
	

	2.7**
	
	27.31/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга между металлической броней и землёй
	ЛАМИ 0012-2023
	
	

	3.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	АМИ.ГР 0053-2022
	ул. Максима Горького, 87, 5, 230015, г. Гродно , Гродненская область (центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком")
	

	3.2**
	
	
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.ГР 0012-2021
	
	

	3.3**
	
	
	Сопротивление заземляющих устройств
	АМИ.ГР 0054-2022
	
	

	4.1*
	Ручной инструмент для работ под напряжением
	25.73/29.113
	Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц
	МВИ. Гр 2047-2017
	ул. Максима Горького, 87, 5, 230015, г. Гродно , Гродненская область (центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком")
	

	5.1*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Напряжение индикации
Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц
Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении
Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50Гц
	МВИ. Гр 2047-2017
	ул. Максима Горького, 87, 5, 230015, г. Гродно , Гродненская область (центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком")
	

	6.1*
	Перчатки, боты, галоши диэлектрические
	22.19/29.113
	Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки
	МВИ. Гр 2047-2017
	ул. Максима Горького, 87, 5, 230015, г. Гродно , Гродненская область (центральная производственная лаборатория электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком")
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