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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности
	100.12/35.063
	Освещенность, лк
	ГОСТ 24940-2016
	ул. Пушкина, 12, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область
	

	1.2**
	
	100.12/35.060, 100.12/35.065
	Температура воздуха, ℃
Относительная влажность воздуха, %
	ГОСТ 12.1.005-88 п. 2
	
	

	2.1**
	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Пушкина, 12, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область
	

	3.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/35.070
	Скорость газопылевых потоков, м/с
	СТБ 17.08.05-02-2016
	ул. Пушкина, 12, 225306, г. Кобрин, Кобринский район, Брестская область
	

	3.2**
	
	100.01/23.000
	Расход газопылевых потоков, м3/с
	
	
	

	3.3**
	
	100.01/35.062
	Давление газопылевых потоков, Па
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	3.4**
	
	100.01/35.065
	Температура газопылевых потоков, ℃
	
	
	

	3.5**
	
	100.01/08.169
	Концентрация оксида углерода (СО), ДИ: (1,25-25000) мг/дм3
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	3.6**
	
	
	Концентрация диоксидов азота (NО2), ДИ: (2,05-1000) мг/дм3
	
	
	

	3.7**
	
	
	Концентрация оксидов азота (NО), ДИ: (1.34-4000) мг/дм3
	
	
	

	3.8**
	
	
	Концентрация ангидрида сернистого (SО2), ДИ: (2,86-15000) мг/дм3
	
	
	

	3.9**
	
	
	Концентрация кислорода (О2), ДИ: (0,1-21) об.%
	
	
	

	3.10**
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Массовая концентрация твердых частиц (пыль, взвешенные вещества), ДИ: (15-20000) мг/дм3 ДИ (5-15) мг/дм3
Отбор проб
	МВИ.МН 4514-2012;
МВИ.МН 5988-2018
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