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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Корма, комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, премиксы, кормовые добавки, заменители молока
	10.91/29.040
	Масса и объем упаковочной единицы
	СТБ 8020-2002 п.5.5;
ТУ BY 100069735.042-2014 п.5.11;
ТУ BY 100069735.065-2011 п.5.14;
ТУ BY 100069735.066-2010 п.5.5;
ТУ BY 100069735.083-2015 п.5.17;
ТУ BY 100069735.085-2011 п.5.11;
ТУ BY 100069735.117-2013 п.5.2;
ТУ BY 100069735.118-2013 п.5.28;
ТУ BY 100069735.173-2022 п.5.17;
ТУ BY 100069735.182-2024 п.5.25;
ТУ BY 100069735.190-2023 п.5.26;
ТУ BY 100069735.201-2024 п.5.26;
ТУ BY 100069735.202-2024 п.5.25;
ТУ BY 100069735.203-2024 п.5.26;
ТУ BY 100069735.204-2024 п.5.21;
ТУ BY 100069735.205-2024 п.5.29;
ТУ BY 100069735.206-2024 п.5.22;
ТУ BY 100069735.207-2024 п.5.25
	пер. Промышленный,  д. 9/3, 9/6, 222823, п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область
	

	1.2*
	
	10.91/11.116
	Внешний вид, цвет, запах
	ГОСТ 13496.13-2018 п.7;
ГОСТ 22834-87 п.3.2;
СТБ 1079-97 п.6.2;
ТУ BY 100069735.042-2014 п.5.1;
ТУ BY 100069735.065-2011 п.5.1;
ТУ BY 100069735.066-2010 п.5.1;
ТУ BY 100069735.083-2015 п.5.1;
ТУ BY 100069735.085-2011 п.5.1;
ТУ BY 100069735.117-2013 п.5.1;
ТУ BY 100069735.118-2013 п.5.1;
ТУ BY 100069735.168-2021 п.5.1;
ТУ BY 100069735.190-2023 п.5.1
	
	

	1.3*
	
	
	Зараженность вредителями хлебных злаков
	ГОСТ 13496.13-2018 п.8
	
	

	1.4*
	
	
	Металломагнитная примесь
	ГОСТ 13496.9-96 п.4;
ГОСТ 31484-2012 п.6.1
	
	

	1.5*
	
	10.91/29.061
	Размер гранул
	ГОСТ 22834-87 п.3.5
	
	

	1.6*
	
	
	Крупность помола
	ГОСТ 13496.8-72 п.3.1;
ГОСТ 26573.3-2014
	
	

	1.7*
	
	10.91/08.052
	Массовая доля влаги и летучих веществ
	ГОСТ 13496.3-92 п.2
	
	

	1.8*
	
	10.91/08.159
	Витамин А
	МВИ.МН 3701-2010;
СТБ 1079-97 п.6.9;
ТУ BY 100069735.117-2013 п.5.3
	
	

	1.9*
	
	
	Витамин Е
	МВИ.МН 3701-2010;
СТБ 1079-97 п.6.16;
ТУ BY 100069735.117-2013 п.5.3
	
	

	1.10*
	
	
	Витамин Д3
	МВИ.МН 3701-2010;
ТУ BY 100069735.117-2013 п.5.3
	
	

	1.11*
	
	10.91/08.156
	Фосфор
	ГОСТ 26657-97 п.4;
ГОСТ ISO 6491-2016;
ТУ BY 100069735.042-2014 п.5.3;
ТУ BY 100069735.190-2023 п.5.7
	
	

	1.12*
	
	10.91/08.149
	Кальций
	ГОСТ 26570-95 п.2, п.4;
ГОСТ 28901-91 (ИСО 6490-2-83);
ТУ BY 100069735.042-2014 п.5.4;
ТУ BY 100069735.190-2023 п.5.6
	
	

	1.13*
	
	10.91/08.032
	Натрий
	ГОСТ 13496.1-2019 п.8, п.9;
ГОСТ 30503-97;
ГОСТ 30823-2002;
ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000);
ТУ BY 100069735.042-2014 п.5.5
	
	

	1.15*
	
	
	Магний
	ГОСТ 30502-97;
ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000);
ТУ BY 100069735.042-2014 п.5.5;
ТУ BY 100069735.065-2011 п.5.7
	
	

	1.16*
	
	
	Железо
	ГОСТ 26573.2-2014 п.6;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 30823-2002;
ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000);
СТБ 1079-97 п.6.17
	
	

	1.17*
	
	
	Цинк
	ГОСТ 26573.2-2014 п.6;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 30692-2000;
ГОСТ 30823-2002;
ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000);
СТБ 1079-97 п.6.17;
ТУ BY 100069735.042-2014 п.5.5
	
	

	1.18*
	
	
	Медь
	ГОСТ 26573.2-2014 п.6;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 30692-2000;
ГОСТ 30823-2002;
ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000);
СТБ 1079-97 п.6.17;
ТУ BY 100069735.042-2014 п.5.5;
ТУ BY 100069735.085-2011 п.5.5
	
	

	1.19*
	
	
	Кобальт
	ГОСТ 26573.2-2014 п.6;
СТБ 1079-97 п.6.17;
ТУ BY 100069735.042-2014 п.5.5
	
	

	1.20*
	
	
	Марганец
	ГОСТ 26573.2-2014 п.6;
ГОСТ 27997-88 п.2;
ГОСТ 32343-2013 (ISO 6869:2000);
СТБ 1079-97 п.6.17;
ТУ BY 100069735.042-2014 п.5.5
	
	

	1.21*
	
	
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 30692-2000
	
	

	1.22*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	1.23*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.3
	
	

	1.24*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004
	
	

	1.25*
	
	10.91/08.149
	Хлорид натрия и хлориды
	ГОСТ 13496.1-2019 п.10;
ТУ BY 100069735.118-2013 п.5.6;
ТУ BY 100069735.173-2022 п.5.5
	
	

	1.26*
	
	10.91/08.164
	Сырой жир
	ГОСТ 13496.15-2016 п.9
	
	

	1.27*
	
	10.91/08.052
	Сырая клетчатка
	ГОСТ 13496.2-91
	
	

	1.28*
	
	
	Сырая зола
	ГОСТ 26226-95 п.1
	
	

	1.29*
	
	
	Зола, нерастворимая в соляной кислоте
	ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002)
	
	

	1.30*
	
	10.91/08.149
	Сырой протеин
	ГОСТ 13496.4-2019 п.8
	
	

	1.31*
	
	
	Растворимые и легкогидролизуемые углеводы
	ГОСТ 26176-2019 п.9
	
	

	1.33*
	
	
	Кислотное число
	ГОСТ 13496.18-85 п.3;
МВИ.МН 3507-2010
	
	

	1.36*
	
	
	Нитраты и нитриты
	ГОСТ 13496.19-2015 п.7, п.9
	
	

	1.37*
	
	10.91/01.086
	КМАФАнМ, ОМЧ
	ГОСТ 25311-82;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	

	1.38*
	
	
	Плесневые грибы и дрожжи, ОЧГ
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 31928-2013 п.10.8
	
	

	1.39*
	
	
	Бактерии рода Salmonella
	ГОСТ 25311-82 п.4.3;
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	1.40*
	
	
	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)/ Энтеропатогенная кишечная палочка (ЭПКП)
	ГОСТ 25311-82 п.4.2;
МУ «Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных» утв. 14.06.2019 № 03-02/33 п.3.3
	
	

	1.42*
	
	10.91/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 31485-2012;
МВИ.МН 3506-2010
	
	

	1.45*
	
	10.91/08.169
	Концентрация водородных ионов (рН)
	ТУ BY 100069735.042-2014 п.5.2;
ТУ BY 100069735.065-2011 п.5.2;
ТУ BY 100069735.085-2011 п.5.2
	
	

	1.46*
	
	10.91/08.159
	Содержание витамина В1
	СТБ 1079-97 п.6.10, п.6.12;
ТУ BY 100069735.117-2013 п.5.4
	
	

	1.47*
	
	
	Содержание витамина В2
	СТБ 1079-97 п.6.11, п.6.12;
ТУ BY 100069735.117-2013 п.5.4;
ТУ BY 100069735.118-2013 п.5.17;
ТУ BY 100069735.190-2023 п.5.18
	
	

	1.48*
	
	
	Содержание витамина В3
	СТБ 1079-97 п.6.12;
ТУ BY 100069735.117-2013 п.5.4;
ТУ BY 100069735.118-2013 п.5.17;
ТУ BY 100069735.190-2023 п.5.18
	
	

	1.49*
	
	
	Содержание витамина В5
	СТБ 1079-97 п.6.15;
ТУ BY 100069735.117-2013 п.5.4;
ТУ BY 100069735.118-2013 п.5.17;
ТУ BY 100069735.190-2023 п.5.18
	
	

	1.50*
	
	
	Содержание витамина В6
	СТБ 1079-97 п.6.12;
ТУ BY 100069735.117-2013 п.5.4;
ТУ BY 100069735.118-2013 п.5.17
	
	

	1.51*
	
	
	Содержание витамина С
	ТУ BY 100069735.118-2013 п.5.18;
ТУ BY 100069735.173-2022 п.5.8
	
	

	1.52*
	
	10.91/08.031
	Плотность
	ГОСТ 18995.1-73;
ТУ BY 100069735.168-2021 п.5.2
	
	

	1.53*
	
	10.91/08.159
	Высокоэффективная жидкостная хроматография: (- массовая концентрация; - подлинность )
	ТУ BY 100069735.065-2011 п.5.4, п.5.5;
ТУ BY 100069735.085-2011 п.5.4;
ТУ BY 100069735.117-2013 п.5.7;
ТУ BY 100069735.168-2021 п.5.5, п.5.6;
ТУ BY 100069735.201-2024 п.5.17;
ТУ BY 100069735.202-2024 п. 5.16;
ТУ BY 100069735.203-2024 п.5.11, п.5.16;
ТУ BY 100069735.204-2024 п.5.7;
ТУ BY 100069735.205-2024 п.5.8, п.5.16-п.5.18;
ТУ BY 100069735.206-2024 п.5.10, п.5.12;
ТУ BY 100069735.207-2024 п.5.15
	
	

	1.54*
	
	10.91/08.156
	Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: (- массовая концентрация; - подлинность )
	ТУ BY 100069735.065-2011 п.5.6
	
	

	1.55*
	
	10.91/29.061
	Размер брикета
	ТУ BY 100069735.066-2010 п.5.2
	
	

	2.1*
	Фармакологические лекарственные препараты ветеринарного назначения
	21.20/29.040
	Масса, объем и количество препарата в потребительской таре
	ГФ РБ 01/2013:20917;
СТБ 8020-2002 п.5.5;
СТО 03980358-0200-2023 п.4.4.1;
ТУ BY 100069735.108-2012 п.5.10;
ТУ BY 100069735.125-2013 п.5.14;
ФЕАЭС, 2.1.9.17;
ФЕАЭС, 2.1.9.9.;
ФЕАЭС,2.1.9.16
	пер. Промышленный,  д. 9/3, 9/6, 222823, п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область
	

	2.2*
	
	21.20/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)
	ГФ РБ 01/2013:0016;
ГФ РБ 01/2013:0132;
ГФ РБ 01/2013:0478;
ГФ РБ 01/2013:0499;
ГФ РБ 01/2013:0523;
ГФ РБ 01/2013:0652;
ГФ РБ 01/2013:0671;
ГФ РБ 01/2013:0672;
ГФ РБ 01/2013:0676;
ГФ РБ 01/2013:0927;
ГФ РБ 01/2013:1011;
ГФ РБ 01/2013:1038;
ГФ РБ 01/2013:1105;
ГФ РБ 01/2013:1116;
ГФ РБ 01/2013:1145;
ГФ РБ 01/2013:1154;
ГФ РБ 01/2013:1155;
ГФ РБ 01/2013:1163;
ГФ РБ 01/2013:1164;
ГФ РБ 01/2013:1165;
ГФ РБ 01/2013:1166;
ГФ РБ 01/2013:1239;
ГФ РБ 01/2013:1502;
ГФ РБ 01/2013:1807;
ГФ РБ 01/2013:20304;
ГФ РБ 01/2013:РБ0006;
ГФ РБ 07/2016:0520;
СТО 03980358-0200-2023 п.7.1;
ФЕАЭС, 2.1.3.2;
ФЕАЭС, 2.3.6.0;
ФЕАЭС,2.5.1.24;
ФЕАЭС,2.5.1.25
	
	

	2.3*
	
	
	Наличие механических включений (видимые частицы)
	ГФ РБ 01/2013:20920;
ФЕАЭС, 2.1.9.10.
	
	

	2.4*
	
	21.20/29.128
	Распадаемость
	ГФ РБ 01/2013:20901;
ТУ BY 100069735.108-2012 п.5.3;
ТУ BY 100069735.109-2013 п.5.3;
ФЕАЭС, 2.1.9.1.
	
	

	2.5*
	
	21.20/11.116
	Пенообразование/ устойчивость пены
	ТУ BY 100069735.108-2012 п.5.4, п.5.5;
ТУ BY 100069735.109-2013 п.5.4, п.5.5
	
	

	2.6*
	
	21.20/29.040
	Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства (средняя масса таблетки)
	ГФ РБ 01/2013:20905;
ГФ РБ 01/2013:20927;
ФЕАЭС, 2.1.9.5.
	
	

	2.7*
	
	
	Однородность дозированных единиц
	ГФ РБ 01/2013:20940;
ФЕАЭС, 2.1.9.14.
	
	

	2.8*
	
	21.20/08.169
	Концентрация водородных ионов
	ГФ РБ 01/2013:20203;
ФЕАЭС, 2.1.2.3
	
	

	2.9*
	
	21.20/29.119
	Относительная плотность
	ГФ РБ 01/2013:20205;
ФЕАЭС, 2.1.2.5.
	
	

	2.10*
	
	21.20/08.133
	Показатель преломления (индекс рефракции)
	ГФ РБ 01/2013:20206;
ФЕАЭС, 2.1.2.6.
	
	

	2.11*
	
	21.20/08.052
	Потеря в массе при высушивании (массовая доля влаги)
	ГФ РБ 07/2016:20232 метод d;
СТО 03980358-0200-2023 п.7.2;
ФЕАЭС, 2.1.2.31.
	
	

	2.12*
	
	21.20/08.032
	Атомно-абсорбционная спектрометрия: (- Железо; - Калий; - Кальций ; - Кобальт ; - Магний ; - Марганец; - Медь; - Натрий; - Селен; - Цинк)
	ГФ РБ 01/2013:20223;
ФЕАЭС, 2.1.2.22.
	
	

	2.13*
	
	21.20/08.161
	Тонкослойная хроматография: (- подлинность )
	ГФ РБ 01/2013:20227;
ГФ РБ 01/2013:20246;
ФЕАЭС, 2.1.2.26.;
ФЕАЭС, 2.1.2.36.
	
	

	2.14*
	
	21.20/08.159
	Высокоэффективная жидкостная хроматография (- количественное определение; - подлинность )
	ГФ РБ 01/2013:20246;
ГФ РБ 07/2016:20229;
СТО 03980358-0200-2023 п.7.3, п.7.4;
ФЕАЭС, 2.1.2.28;
ФЕАЭС, 2.1.2.36.
	
	

	2.15*
	
	21.20/08.156
	Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях (- количественное определение; - подлинность )
	ГФ РБ 01/2013:20225;
ГФ РБ ХI, выпуск 1, с.32-42;
ФЕАЭС, 2.1.2.24.
	
	

	2.16*
	
	21.20/08.149
	Комплексометрическое титрование и титрование в неводных растворителях: (- количественное определение)
	ГФ РБ 01/2013:РБ60200 метод 1;
ГФ РБ 07/2016:0031;
ГФ РБ 07/2016:РБ20290
	
	

	2.17*
	
	
	Подлинность ионов и функциональных групп (общие реакции подлинности)
	ГФ РБ 01/2013:РБ60200;
ГФ РБ 07/2016:0031;
ГФ РБ 07/2016:0178;
ГФ РБ 07/2016:0414 п.В;
ГФ РБ 07/2016:20301;
ГФ Х, с.458;
ГФ Х, ст.121, с.150;
ФЕАЭС, 2.1.3.1
	
	

	2.18*
	
	21.20/01.086
	Микробиологическая чистота: (- Candida albicans в 1г;; - Escherichia coli в 1г;; - Pseudomonas aeruginosa в 1г;; - Salmonella в 10 г;; - Staphylococcus aureus в 1г;; - аэробных бактерий;; - грибов;; - энтеробактерий устойчивые к желчи)
	ГФ РБ 01/2013:20612;
ГФ РБ 11/2017:20613;
СТО 03980358-0200-2023 п.7.5;
ТУ BY 100069735.108-2012 п.5.8;
ТУ BY 100069735.109-2013 п.5.8;
ФЕАЭС, 2.1.6.6;
ФЕАЭС, 2.1.6.7
	
	

	2.19*
	
	
	Стерильность
	ГФ РБ 01/2013:20601;
ФЕАЭС, 2.1.6.1
	
	

	2.22*
	
	
	Бактерии род Bacillus
	ГОСТ 31928-2013 п.10.6
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