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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Вода питьевая
	100.09/01.086
	Общее микробное число
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	

	1.2*
	
	
	Общие колиформные бактерии
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2
	
	

	1.3*
	
	100.09/04.125
	Объемная активность радионуклидов цезия - 137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	1.4**
	
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 3.1
	
	

	1.5*
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии
	МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2
	
	

	2.1*
	Масло из коровьего молока
	10.41/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п.8.5
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	

	2.2*
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.3*
	
	10.41/08.149
	Кислотность жировой фазы
	ГОСТ 3624-92 п. 3
	
	

	2.4*
	
	10.41/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	
	

	2.5*
	
	10.41/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 3626-73 п. 6
	
	

	2.6*
	
	10.41/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п. 2
	
	

	2.7*
	
	10.41/11.116
	Органолептические показатели - вкус и запах; - консистенция и внешний вид; - цвет
	СТБ 1890-2017 п. 7.2
	
	

	2.8**
	
	10.41/42.000
	Отбор образцов и подготовка их к испытаниям
	ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97
	
	

	2.9*
	
	10.41/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	2.10*
	
	10.41/29.061
	Термоустойчивость
	СТБ 1890-2017 п. 7.5
	
	

	2.11*
	
	10.41/08.149
	Титруемая кислотность молочной плазмы
	ГОСТ 3624-92 п. 3
	
	

	3.1*
	Масло сливочное с вкусовыми компонентами
	10.41/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п.8.5
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	

	3.2*
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	3.3*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	
	

	3.4*
	
	10.41/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 3626-73 п. 7
	
	

	3.5*
	
	10.41/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п. 2
	
	

	3.6*
	
	10.41/11.116
	Органолептические показатели - вкус и запах; - консистенция и внешний вид; - цвет
	ГОСТ 32899-2014 п. 7.4
	
	

	3.7**
	
	10.41/42.000
	Отбор образцов и подготовка их к испытаниям
	ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97
	
	

	3.8*
	
	10.41/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	4.1**
	Молоко и молочная продукция Пищевые продукты
	01.41/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1053-2015
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	

	4.2*
	
	01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия - 137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	

	5.1*
	Молоко коровье сырое
	01.41/03.152
	- пенициллины (бензилпеницилин)
	МВИ.МН 5336-2015
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	

	5.2*
	
	
	- стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015
	
	

	5.3*
	
	
	- хлорамфеникол (левомицетин)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	5.4*
	
	01.41/03.071
	Аминогликозиды: - апрамицин Д (30-50) мкг/кг; - дигидрострептомицин Д (50-100) мкг/кг; - парамомицин Д (50-100)мкг/кг; - стрептомицин (50-100) мкг/кг; - сисомицин (2-5) мкг/кг
	ГОСТ Р 59507-2021 п. 6
	
	

	5.5*
	
	
	Антибиотики и лекарственные вещества Аминогликозиды: - гентамицин (сумма С1, С1а, С2, С2а) Д (1-5) мкг/кг; - канамицин А Д (0,5-1) мкг/кг; - неомицин В Д от 1000 мкг/кг; - стрептомицин Д (50-100) мкг/кг
	
	
	

	5.6*
	
	01.41/03.152
	Антибиотики: - тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	5.7*
	
	01.41/03.071
	Бета-лактамы-пенициллины: - амоксициллин Д от 3 мкг/кг; - ампициллин Д от 4 мкг/кг; - бензилпенициллин (пенициллин G)Д от 2 мкг/кг; - диклоксациллин Д от 8 мкг/кг; - клоксациллин Д от 12 мкг/кг; - нафциллин Д от 350 мкг/кг; - оксациллин Д от 16 мкг/кг; - аспоксициллин Д (1-2) мкг/кг; - пиперациллин Д (0,5-1) мкг/кг; - сульбактам (100-1000) мкг/кг; - тазобактам от 1000 мкг/кг; - тикарциллин Д (10-15) мкг/кг; - феноксиметилпенициллин (пенициллин V) Д от 4 мкг/кг.
	ГОСТ Р 59507-2021 п. 6
	
	

	5.8*
	
	
	Бета-лактамы-цефалоспорины: - дезацетилцефапирин Д от 16 мкг/кг; - десфуроилцефтиофур Д от 60 мкг/кг; - цефадроксил Д от 4 мкг/кг; - цефазолин Д от 9 мкг/кг; - цефтизоксим Д от 200 мкг/кг; - цефтриаксон Д от 6 мкг/кг; - цефурроксим Д от 90 мкг/кг.
	
	
	

	5.9*
	
	
	Бета-лактамы-цефалоспорины: - цефалексин Д от 4 мкг/кг; - цефалониум (цефалоний) Д от 3 мкг/кг; - цефаперин Д от 4 мкг/кг; - цефацетрил Д от 9 мкг/кг; - цефоперазон Д от 3 мкг/кг; - цефкином Д от 14 мкг/кг; - цефтиофур Д от 8 мкг/кг
	
	
	

	5.10*
	
	01.41/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 3624-92 п.3
	
	

	5.11*
	
	01.41/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	
	

	5.12*
	
	01.41/08.043, 01.41/13.115
	Количество соматических клеток
	ГОСТ 23453-2014 п. 6;
ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014
	
	

	5.13*
	
	01.41/03.071
	Линкозамиды: - клиндамицин Д (1-3) мкг/кг; линкомицин Д (2-5) мкг/кг; - пирлимицин Д (15-50) мкг/кг. Макролиды: - десмикозин (тилозин В) Д (1-4) мкг/кг; - неоспирамицин Д (1-4) мкг/кг; - рокситромицин Д от 700 мкг/кг
	ГОСТ Р 59507-2021 п. 6
	
	

	5.14*
	
	
	Макролиды: - спирамицин Д (80-150) мкг/кг; - тилмикозин Д (1-4) мкг/кг; - тилозин А Д (1-4) мкг/кг; - эритромицин Д от 30 мкг/кг
	
	
	

	5.15*
	
	01.41/08.030, 01.41/08.074
	Массовая доля белка
	ГОСТ 32255-2013;
СТБ 1598-2006 Приложение Б
	
	

	5.16*
	
	01.41/08.030, 01.41/08.037, 01.41/08.074
	Массовая доля жира
	ГОСТ 32255-2013;
ГОСТ 5867-90 п. 2;
СТБ 1598-2006 Приложение Б
	
	

	5.17*
	
	01.41/08.052, 01.41/08.074
	Массовая доля сухих обезжиренных веществ
	ГОСТ 32255-2013;
ГОСТ 3626-73 п.3
	
	

	5.18*
	
	01.41/12.042
	Наличие аммиака
	ГОСТ 24066-80
	
	

	5.19*
	
	01.41/01.086
	Наличие ингибирующих веществ
	ГОСТ 23454-2016 п. 7
	
	

	5.20*
	
	01.41/12.042
	Наличие перекиси водорода
	ГОСТ 24067-80
	
	

	5.21*
	
	
	Наличие соды
	ГОСТ 24065-80 п. 2
	
	

	5.22*
	
	01.41/03.152
	Наличие, остаточных количеств антибиотиков: - β-лактамовые антибиотики; - тетрациклиновая группа; - хлорамфеникол (левомицетин) -стрептомицин
	ГОСТ 32219-2013 п. 5.4.1
	
	

	5.23*
	
	01.41/01.086
	Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность по редуктазной пробе)
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.1
	
	

	5.24*
	
	01.41/11.116
	Органолептические показатели - цвет; - внешний вид и консистенция; - вкус и запах
	СТБ 1598-2006 п. 6.2
	
	

	5.25**
	
	01.41/42.000
	Отбор образцов и подготовка их к испытаниям
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97
	
	

	5.26*
	
	01.41/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п. 2
	
	

	5.27*
	
	01.41/03.071
	Полимиксины: - колистин Д от 30 мкг/кг
	ГОСТ Р 59507-2021 п. 6
	
	

	5.28*
	
	
	Производные пиримидина: - баквилоприм Д (25-60) мкг/кг; - триметоприм Д (1-2) мкг/кг
	
	
	

	5.29*
	
	01.41/08.153, 01.41/12.042
	Степень чистоты, группа
	ГОСТ 8218-89
	
	

	5.30*
	
	01.41/03.071
	Сульфаниламиды: - сульфагуанидин Д от 7 мкг/кг; - сульфадиазин Д от 3 мкг/кг; - сульфадиметоксин Д от 5 мкг/кг; - сульфазалазин Д от 115 мкг/кг; - сульфамеразин Д от 1 мкг/кг; - сульфаметазин Д от 1 мкг/кг; - сульфаметер Д от 2 мкг/кг; - сульфаметизол Д от 150 мкг/кг; - сульфаметоксазол Д от 100мкг/кг; - сульфаметоксипиридазин Д от 1 мкг/кг; - сульфамоксол Д от 1 мкг/кг; - - сульфамонометоксин Д от 2 мкг/кг; - сульфапиридин Д от 1 мкг/кг; - сульфатиазол Д от 3 мкг/кг; - сульфахиноксалин Д от 4 мкг/кг; - сульфахлоропиридазин Д от 8 мкг/кг
	ГОСТ Р 59507-2021 п. 6
	
	

	5.31**
	
	01.41/29.145
	Температура
	ГОСТ 26754-85
	
	

	5.32*
	
	01.41/03.071
	Тетрациклины: -доксициклин Д (1-4) мкг/кг; - окситетрациклин (ОТС) Д (5-8) мкг/кг; - тетрациклин (ТС); - хлортетрациклин (СТС) Д (2-5) мкг/кг
	ГОСТ Р 59507-2021 п. 6
	
	

	5.33*
	
	
	Фениколы: - левомицетин Д (0,15-0,25) мкг/кг; - левомицетина сукцинат Д (0,15-0,25) мкг/кг
	
	
	

	5.34*
	
	
	Хинолоны: - данофлоксацин Д от 14 мкг/кг; - марбофлоксацин Д от 14 мкг/кг; - норфлоксацин Д от 20 мкг/кг; - офлоксацин Д (10-15) мкг/кг; - пефлоксацин Д (10-15) мкг/кг; - флумеквин Д от 25 мкг/кг; - ципрофлоксацин Д от 16 мкг/кг; - энрофлоксацин Д от 14 мкг/кг
	
	
	

	5.35*
	
	
	Хинолоны: - дифлоксацин Д от 16 мкг/кг; - налидиксовая кислота Д от 150 мкг/кг; - оксолоновая кислота Д от 125 мкг/кг; - сарафлоксацин Д от 16 мкг/кг
	
	
	

	6.1*
	Продукты молочные сухие
	10.51/03.152
	- пенициллины (бензилпеницилин)
	МВИ.МН 5336-2015
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	

	6.2*
	
	
	- стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015
	
	

	6.3*
	
	
	- хлорамфеникол (левомицетин)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	6.4*
	
	
	Антибиотики: - тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	6.5*
	
	10.51/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п.8.5
	
	

	6.6*
	
	10.51/08.052
	Индекс растворимости
	ГОСТ 30305.4-95
	
	

	6.7*
	
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95 п.5
	
	

	6.8*
	
	10.51/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	
	

	6.9*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 29246-91 п. 3.1
	
	

	6.10*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91 п. 4
	
	

	6.11*
	
	10.51/08.149
	Массовая доля лактозы
	ГОСТ 29248-91 п.5
	
	

	6.12*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели - внешний вид; - консистенция; - вкус и запах; - цвет
	ГОСТ 29245-91 п. 3;
ТУ BY 100098867.370-2015 п. 4.2;
ТУ BY 100377914.539-2007 п.п. 4.2, 4.3
	
	

	6.13**
	
	10.51/42.000
	Отбор образцов и подготовка их к испытаниям
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97
	
	

	6.14*
	
	10.51/08.153, 10.51/12.042
	Степень чистоты, группа
	ГОСТ 29245-91 п.7
	
	

	7.1**
	Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания
	100.12/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
	МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	

	8.1*
	сыворотка молочная сухая
	10.51/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п.8.5
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	

	8.2*
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	8.3*
	
	10.51/08.052
	Индекс растворимости
	ГОСТ 30305.4-95
	
	

	8.4*
	
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95 п.5
	
	

	8.5*
	
	10.51/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	
	

	8.6*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 29246-91 п. 3.1
	
	

	8.7*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91 п. 4
	
	

	8.8*
	
	10.51/08.149
	Массовая доля лактозы
	ГОСТ 29248-91 п.5
	
	

	8.9*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели - внешний вид; - консистенция; - вкус и запах; - цвет
	ГОСТ 29245-91 п. 3;
ТУ BY 100098867.518-2019 п. 5.2;
ТУ BY 200027027.026-2017
	
	

	8.10**
	
	10.51/42.000
	Отбор образцов и подготовка их к испытаниям
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97
	
	

	8.11*
	
	10.51/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	9.1* ТР
	Сырое молоко, молочная продукция
	01.41/03.152
	- пенициллины (бензилпеницилин)
	МВИ.МН 5336-2015
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	9.2* ТР
	
	
	- стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015
	
	

	9.3* ТР
	
	
	- хлорамфеникол (левомицетин)
	МВИ.МН 2436-2015
	
	

	9.4* ТР
	
	
	Антибиотики: - тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)
	МВИ.МН 3951-2015
	
	

	9.5* ТР
	
	10.41/01.086, 10.51/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п.8.5
	
	ТР ТС 033/2013

	9.6* ТР
	
	10.51/01.086
	Бифидобактерии
	ГОСТ 33924-2016 п. 8.2
	
	

	9.7* ТР
	
	10.41/01.086, 10.51/01.086
	Дрожжи Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	9.8* ТР
	
	10.51/08.052
	Индекс растворимости
	ГОСТ 30305.4-95
	
	

	9.9* ТР
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95 п.5;
ГОСТ 3624-92 п.3
	
	

	9.10* ТР
	
	01.41/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	
	

	9.11* ТР
	
	01.41/08.043, 01.41/13.115
	Количество соматических клеток
	ГОСТ 23453-2014 п. 6;
ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014
	
	

	9.12* ТР
	
	10.51/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 29245-91 п.6.2;
ГОСТ 3622-68 п.2.23
	
	

	9.13* ТР
	
	01.41/08.074
	Массовая доля белка
	ГОСТ 32255-2013
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	9.14* ТР
	
	10.41/08.052, 10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 29246-91 п. 3.1;
ГОСТ 3626-73 п.п. 5.1, 6, 7
	
	ТР ТС 033/2013

	9.15* ТР
	
	01.41/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91 п. 4;
ГОСТ 5867-90 п. 2
	
	

	9.16* ТР
	
	01.41/08.074
	
	ГОСТ 32255-2013
	
	

	9.17* ТР
	
	10.51/08.149
	Массовая доля лактозы
	ГОСТ 29248-91 п.5
	
	

	9.18* ТР
	
	
	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)
	ГОСТ 3627-81 п.2
	
	

	9.19* ТР
	
	01.41/08.052, 01.41/08.074
	Массовая доля сухих обезжиренных веществ
	ГОСТ 32255-2013;
ГОСТ 3626-73 п.3
	
	

	9.20* ТР
	
	10.51/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013
	
	

	9.21* ТР
	
	01.41/12.042
	Наличие аммиака
	ГОСТ 24066-80
	
	

	9.22* ТР
	
	01.41/01.086
	Наличие ингибирующих веществ
	ГОСТ 23454-2016 п. 7
	
	

	9.23* ТР
	
	01.41/12.042
	Наличие перекиси водорода
	ГОСТ 24067-80
	
	

	9.24* ТР
	
	
	Наличие соды
	ГОСТ 24065-80 п. 2
	
	

	9.25* ТР
	
	01.41/03.152
	Наличие, остаточных количеств антибиотиков: - β-лактамовые антибиотики; - тетрациклиновая группа; - хлорамфеникол (левомицетин) -стрептомицин
	ГОСТ 32219-2013 п. 5.4.1
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	9.26* ТР
	
	01.41/01.086
	Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность по редуктазной пробе)
	ГОСТ 32901-2014 п. 8.1
	
	ТР ТС 033/2013

	9.27* ТР
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели: - внешний вид; - консистенция; - вкус и запах; - цвет
	ГОСТ 29245-91 п.3
	
	

	9.28** ТР
	
	01.41/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000
	Отбор образцов
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97
	
	

	9.29** ТР
	
	01.41/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.89/42.000
	
	ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1053-2015
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	9.30* ТР
	
	01.41/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п. 2
	
	ТР ТС 033/2013

	9.31* ТР
	
	01.41/08.153, 01.41/12.042, 10.51/08.153, 10.51/12.042
	Степень чистоты, группа
	ГОСТ 29245-91 п.7;
ГОСТ 8218-89
	
	

	9.32* ТР
	
	01.41/29.145, 10.51/29.145
	Температура
	ГОСТ 26754-85;
ГОСТ 3622-68 п. 2.22
	
	

	9.33* ТР
	
	10.41/08.149
	Титруемая кислотность молочной плазмы
	ГОСТ 3624-92 п. 3
	
	

	9.34* ТР
	
	10.51/12.042
	Фосфатаза
	ГОСТ 3623-2015 п.7.1
	
	

	9.35* ТР
	
	01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	10.1*
	Сыры в ассортименте
	10.51/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п.8.5
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	

	10.2*
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	10.3*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
	
	

	10.4*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 3626-73 п. 5.1
	
	

	10.5*
	
	
	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе
	СТБ 1373-2016 п. 6.11
	
	

	10.6*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п. 2
	
	

	10.7*
	
	10.51/08.149
	Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия)
	ГОСТ 3627-81 п.2
	
	

	10.8**
	
	10.51/11.116, 10.51/29.061
	Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, консистенция, рисунок, вид на разрезе, цвет)
Форма и размеры
	СТБ 1373-2016 п.п. 6.2-6.4;
СТБ 736-2017 п.п. 7.2,7.3,7.11;
ТУ BY 101497290.006-2005 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 101497290.007-2005 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 101497290.009-2005 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 101497290.015-2006 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 192762412.044-2019 п. 3.6;
ТУ BY 200027027.004-2012 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.005-2013 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.006-2013 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.007-2013 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.008-2013 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.010-2013 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.013-2013 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.015-2013 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.016-2014 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.019-2014 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.020-2017 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.021-2017 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.022-2017 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.023-2017 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.024-2017 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.027-2017 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.029-2017 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.030-2018 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.031-2019 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.032-2019 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.033-2019 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.034-2019 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.035-2019 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.036-2019 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.037-2019 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.039-2020 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.040-2020 п.п. 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.041-2021 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.043-2022 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.044-2022 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200027027.045-2023 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 200093343.050-2015 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ BY 691312046.013-2011 п.п. 4.3,4.4;
ТУ BY 691312046.032-2013 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ РБ 200027027.001-2004 п.п. 4.2, 4.3, 4.4;
ТУ РБ 200027440.001-2004 п.п. 4.2, 4.3, 4.4
	
	

	10.9**
	
	10.51/42.000
	Отбор образцов и подготовка их к испытаниям
	ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97
	
	

	10.10*
	
	10.51/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	11.1*
	Творог
	10.51/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п.8.5
	ул. Горина-Коляды, 26, 224145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область
	

	11.2*
	
	
	Бифидобактерии
	ГОСТ 33924-2016 п. 8.2
	
	

	11.3*
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	11.4*
	
	10.51/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 3624-92 п.3
	
	

	11.5*
	
	10.51/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 3626-73 п. 5.1
	
	

	11.6*
	
	10.51/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5867-90 п. 2
	
	

	11.7*
	
	10.51/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013
	
	

	11.8*
	
	10.51/11.116
	Органолептические показатели - цвет; - внешний вид и консистенция; - вкус и запах
	СТБ 315-2017 п. 7.2;
ТУ BY 200027027.018-2014 п. 4.3
	
	

	11.9**
	
	10.51/42.000
	Отбор образцов и подготовка их к испытаниям
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ ISO 707-2013;
СТБ 1036-97
	
	

	11.10*
	
	10.51/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	11.11**
	
	10.51/29.145
	Температура
	ГОСТ 3622-68 п. 2.22
	
	

	11.12*
	
	10.51/12.042
	Фосфатаза
	ГОСТ 3623-2015 п.7.1
	
	





	Дата принятия решения по аккредитации: 25.09.2026.                                                                                                                                                                                           

	Стр. 1 из 1






	Дата принятия решения по аккредитации: 25.09.2026.
	Стр. 1 из 2



wm.png
NsaRegistrylnfohttps://www.bsca.by/by/registry-testlab/get-file2id=4090104.10.2026 11:03:07, Ne 40901.4240019




