ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Алкогольная продукция | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Кислотность | ГОСТ 12788-87 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 1.2* |  |  |  | ГОСТ 12788-87 п. 2; ГОСТ 12788-87 п. 1.3 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.3* ТР |  | 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.05/08.156, 11.05/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | МВИ.МН 806-98 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 029/2012 |
| 1.4* |  |  |  | ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 28467-90; МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98; МВИ.МН 806-98 пробоподготовка; СТБ 1181-99 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.5* ТР |  | 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156 | Массовая доля железа | ГОСТ 13195-73 п.1.4.1 (пробоподготовка); ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 1.6* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156 |  | ГОСТ 13195-73 п.1.4.1 (пробоподготовка); ГОСТ 13195-73 п. 1.4.1 Пробоподготовка; ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26928-86 п. 3.4 Пробоподготовка; ГОСТ 26929-94 п. 3; ГОСТ 26929-94 п. 3 Пробоподготовка; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка); СТБ 1036-97 п. 9 Пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.7* ТР |  | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156 | Массовая доля летучих кислот | ГОСТ 32035-2013; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 1.8* |  |  |  |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.9* ТР |  |  | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 1.10* |  |  |  | ГОСТ 26929-94 п.3.6; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.11* ТР |  | 11.03/08.159 | Массовая доля патулина | ГОСТ 28038-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 1.12* ТР |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082 | Массовая доля ртути. Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 1.13* |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.14* ТР |  | 11.01/08.149, 11.01/08.156, 11.02/08.149, 11.02/08.156, 11.03/08.149, 11.03/08.156, 11.04/08.149, 11.04/08.156, 11.05/08.149, 11.05/08.156 | Массовая доля сахара | ГОСТ 13192-73; ГОСТ 4828-83 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 1.15* |  |  |  |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.16* ТР |  | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Массовая доля свободных кислот | ГОСТ 32036-2013; ГОСТ 5964-93 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 1.17* |  |  |  | ГОСТ 5964-93 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.18* ТР |  |  | Массовая доля сернистой кислоты и ее солей | ГОСТ 32115-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 029/2012 |
| 1.19* |  |  |  | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.20* ТР |  | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156 | Массовая доля сложных эфиров | ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 32036-2013; ГОСТ 5363-93 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 1.21* |  |  |  | ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 5363-93; ГОСТ 5964-93 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.22* ТР |  | 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.05/08.156, 11.05/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | МВИ.МН 806-98 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 029/2012 |
| 1.23* |  |  |  | ГОСТ 26181-84 п. 4; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ ISO 5519-2019 (метод В); МВИ.МН 806-98; МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка; СТБ 1181-99 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.24* ТР |  | 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118, 11.05/08.118 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 12787-2021 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 1.25* |  |  |  |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.26* ТР |  | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка); ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 1.27* |  |  |  |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.28* ТР |  | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 029/2012 |
| 1.29* |  |  |  | ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка; ГОСТ 30615-99 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.30* ТР |  |  | Массовая доля фурфурола | ГОСТ 32036-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 1.31* |  | 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116 |  | ГОСТ 5964-93 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.32* ТР |  | 11.01/08.055, 11.02/08.055, 11.03/08.055, 11.04/08.055, 11.05/08.055 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 12787-2021; ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 32036-2013; ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 4828-83; ГОСТ 5363-93; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 1.33* |  | 11.01/08.031, 11.01/08.055, 11.02/08.031, 11.02/08.055, 11.03/08.031, 11.03/08.055, 11.04/08.031, 11.04/08.055, 11.05/08.031, 11.05/08.055 |  | ГОСТ 12787-2021; ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 4828-83; ГОСТ 5363-93; ГОСТ 5964-93; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |
| 1.34* |  | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Объем соляной кислоты/100 см3 водки | ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 5363-93 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.35* ТР |  | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156 | Окисляемость | ГОСТ 32036-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 1.36* |  | 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116 |  | ГОСТ 5964-93 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.37* |  |  | Органолептические показатели | ГОСТ 30060-2022 |  |  |
| 1.38* ТР |  |  | Органолептические показатели: внешний вид (прозрачность, посторонние включения, осадок) |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 1.39* ТР |  | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 12786-80; ГОСТ 31730-2012; ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 32036-2013; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4828-83; ГОСТ 5363-93; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1384-2010 |  | ТР ЕАЭС 047/2018 ТР ТС 021/2011 |
| 1.40** |  |  |  | ГОСТ 12786-80; ГОСТ 31730-2012; ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4828-83; ГОСТ 5363-93; ГОСТ 5964-93; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1384-2010 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 1.41* |  | 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118, 11.05/08.118 | Относительная плотность | СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.42* |  | 11.01/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040, 11.05/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 23943-80 |  |  |
| 1.43* ТР |  | 11.01/08.118, 11.01/08.133, 11.02/08.118, 11.02/08.133, 11.03/08.118, 11.03/08.133, 11.04/08.118, 11.04/08.133, 11.05/08.118, 11.05/08.133 | Приведенный экстракт | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 4828-83 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 1.44* |  |  |  |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.45* |  | 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116 | Проба на чистоту | ГОСТ 5964-93 |  |  |
| 1.46* ТР |  | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Титруемые кислоты | ГОСТ 4828-83; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 1.47* |  |  |  |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.48* |  | 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.49* ТР |  | 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116 | Цвет | ГОСТ 12789-87 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 1.50* |  |  |  |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.51* ТР |  | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Щелочность- объем соляной кислоты/ 100см3 водки | ГОСТ 32035-2013; ГОСТ 5363-93 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 047/2018 |
| 2.1* ТР | Ароматизаторы | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 2.2* ТР |  | 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 2.3* ТР |  |  |  |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 2.4* ТР |  | 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 2.5* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 2.6* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующиеклостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 3.1** | Атмосферный воздух, воздух жилых помещений и общественных зданий | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Аммиак | МВИ.МН 2226-2014; ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 3.2** |  |  | Отбор проб. Аммиак. | ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2009.06144 |  |  |
| 3.3** |  |  | Сероводород Отбор проб. |  |  |  |
| 3.4* |  | 100.02/42.000, 100.11/42.000 | Отбор проб. Азота диоксид | МВИ.МН 5087-2014; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 3.5* |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Отбор проб. Марганец. Отбор проб. Марганец | МВИ.ГМ.1864-2020; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 3.6** |  | 100.02/08.169, 100.02/42.000, 100.11/08.169, 100.11/42.000 | Отбор проб. Оксид углерода | МВИ.МН 5561-2016; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 3.7** |  | 100.02/08.032, 100.02/42.000, 100.11/08.032, 100.11/42.000 | Отбор проб. Ртуть (пары) | ТКП 17.13-15-2022 (33140); ФР.1.31.2005.01418 |  |  |
| 3.8** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Отбор проб. Свинец | АМИ.БР 0127-2026; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 3.9** |  |  | Отбор проб. Сера диоксид | МВИ.МН 4160-2011; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 3.10** |  |  | Отбор проб. Серная кислота | МВИ.МН 5766-2017; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 3.11** |  |  | Отбор проб. Сероводород | МВИ.МН 5591-2016; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 3.12** |  | 100.02/08.052, 100.02/42.000, 100.11/08.052, 100.11/42.000 | Отбор проб. Твердые частицы | МВИ.МН 5093-2014; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 3.13** |  | 100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000 | Отбор проб. Фенол | МВИ.МН 5693-2016; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 3.14** |  |  | Формальдегид | МВИ.МН 5493-2016; ТКП 17.13-15-2022 (33140) |  |  |
| 4.1* | Биологически активные добавки | 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 4.2* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 4.3* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 4.4* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п. 3.1; ГОСТ 30711-2001; СТБ 1036-97 п.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 4.5* |  |  | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 30711-2001 п.3.1; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 4.6* |  | 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 п. 9.4 пробоподготовка; МВИ.МН 4652-2013; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 4.7* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 4.8* |  | 10.89/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 2477-2006 п. 6.4.1 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 4.9* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 4.10* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Зеараленон. | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 п.6.4.1 пробоподготовка; МВИ.МН 2478-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 4.11* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 пробоподготовка; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 4.12* |  | 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15; МВИ.МН 2436-2015 п. 9.5; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 4.13* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94 п.3.6; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 4.14* |  | 10.89/08.159 | Массовая доля патулина | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 28038-2013 п.4; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 4.15* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 |  |  |
| 4.16* |  | 10.89/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п. 3; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 4.17* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка; ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 4.18** |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 4.19* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006; МВИ.МН 2480-2006 п.6.4.1 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 4.20* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 4.21* |  | 10.89/03.152 | Пенициллин | МВИ.МН 5336-2015; МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 4.22* |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 п. 9.5 пробоподготовка; МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 4.23* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 2479-2006 п.6.4.1 |  |  |
| 4.24* |  | 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015; МВИ.МН 3951-2015 п. 9.5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 4.25* |  | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, альдрин | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 30349-96 п.3 пробоподготовка; ГОСТ 32308-2013 п.5 пробоподготовка; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 5.1* ТР | Биологически активные добавки к пище | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 5.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 5.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 5.5* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 утв.26.03.2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 5.6* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 5.7* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 5.8* ТР |  |  | Живые клетки продуцента |  |  |  |
| 5.9* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 5.10* ТР |  | 10.89/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 5.11* ТР |  | 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 |  |  |
| 5.12* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 5.13* ТР |  | 10.89/08.032, 10.89/08.169 | Массовая доля свинца, кадмия Массовая доля свинца, кадмия. | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 5.14* ТР |  | 10.89/08.052, 10.89/08.164, 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1054-2012 |  |  |
| 5.15* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 5.16* ТР |  | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 6.1* | Биологический материал | 101.15/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 4.2.11-19-9-2004 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 7.1* | Биологический материал (моча, соскоб со слизистых оболочек, соскоб с эрозивно-язвенных элементов) | 101.15/10.094 | Отбор проб, выявление ДНК возбудителей инфекций: Clamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genita-lium, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, вируспростогогерпи-саIиIIтипов (HSVI, II), цитомегаловирус человека (CMV), вирусов папилломы человека (ВПЧ) | Инструкции к набору реагентов для выявления ДНК возбудителей ИППП в клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по конечной точке, производства ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора; Инструкция № 090-1008; Инструкция № 168-1206, утв. МЗ РБ 18.09.2007; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.05.2009 № 486; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 20.05.2009 № 485; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 20.05.2009 № 487; МР «Взятие, транспортировка, хранение клинического материала для ПЦР-диагностики», ФГУН НИИЭ, Москва 2008. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 8.1** | Биологический материал (рвотные массы, промывные воды, желчь, дуоденальное содержимое, моча, слизь из зева и носа, носоглоточные мазки, спинномозговая жидкость, экссудат, гной, пунктаты, отделяемое ран, уретры, ушей, глаз, цервикального, мочеиспускательного канала, соскоб со слизистых с мочеполовых путей, мокрота, плевральная, перитониальная и суставная и др. жидкости, образцы из стерильных локусов, материал при аутопсии, грудное молоко и др.) | 101.09/42.000, 101.11/42.000, 101.12/42.000, 101.13/42.000, 101.14/42.000, 101.15/42.000, 101.16/42.000, 101.19/42.000 | Взятие (сбор) проб | Инструкция утв. пост. МЗ РБ 01.11.2000 г. № 48; Инструкция № 026-0309; Инструкция № 049-0509; Инструкция № 075-0210; Инструкция № 083-0210; Инструкция № 084-0310; Инструкция № 121-1210; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81; МР "Микробиологическая диагностика клебсиелеозов", утв. 14.11.1983. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 9.1** | Биотесты для бактериологического контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов, дезинфекционных камер | 101.19/42.000 | Отбор образцов (проб) | Инструкция № 3.5-51-2006; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 приложение 3; МУ № 15/6-5-91 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 9.2* |  | 101.19/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | Инструкция № 3.5-51-2006; МУ № 15/6-5-91 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 10.1* | Вода бассейнов | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 10.2* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 10.3* |  | 100.09/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний | Инструкция № 025-0309; СТБ ISO 19250-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 10.4* |  | 100.09/11.116 | Запах, вкус | ГОСТ 3351-74 п.2, 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 10.5* |  | 100.09/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 10.6* |  |  | Лецитиназоположительные стафилоккоки | Инструкция № 070-0210 гл. 6 п. 36 |  |  |
| 10.7* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 10.8* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021; Инструкция № 070-0210 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 10.9* |  | 100.09/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов | Инструкция по применению № 108-1207; Инструкция № 057-0606 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 10.10* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 п.2, 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 10.11** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция № 025-0309; Инструкция № 057-0606; СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 10.12* |  | 100.09/01.086 | Синегнойные палочки | ГОСТ 34786-2021; Инструкция № 070-0210 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 10.13* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 10.14* |  | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 10.15* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п. 5 |  |  |
| 11.1* | Вода дистиллированная | 20.13/08.169 | Водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 11.2* |  | 20.13/12.042 | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 п. 3.9а |  |  |
| 11.3* |  |  | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 |  |  |
| 11.4* |  |  | Массовая концентрация веществ , восстанавливающих марганцевокислый калий | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 |  |  |
| 11.5* |  |  | Массовая концентрация железа | ГОСТ 6709-72 п. 3.10 |  |  |
| 11.6* |  |  | Массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |  |  |
| 11.7* |  | 20.13/11.116 | Массовая концентрация меди | ГОСТ 6709-72 п. 3.12 |  |  |
| 11.8* |  | 20.13/12.042 | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 |  |  |
| 11.9* |  |  | Массовая концентрация свинца | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |  |  |
| 11.10* |  |  | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 |  |  |
| 11.11* |  |  | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 |  |  |
| 11.12* |  |  | Массовая концентрация цинка | ГОСТ 6709-72 п. 3.14 |  |  |
| 11.13* |  | 20.13/01.086 | ОМЧ при температуре 37ºC ОМЧ при температуре 22ºС | ISO 6222:1999; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 11.14* |  | 20.13/08.052 | Остаток после выпаривания | ГОСТ 27025-86; ГОСТ 27026-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 11.15** |  | 20.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 11.16* |  | 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость | СТБ ИСО 7888-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 12.1* | Вода для лабораторного анализа | 20.13/12.042 | Вещества, восстанавливающие KMnO4 (окисляемое вещество) | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.3; ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п. 6.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 12.2* |  | 20.13/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.1; ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) |  |  |
| 12.3* |  | 20.13/12.042 | Диоксид кремния | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.6 |  |  |
| 12.4* |  | 20.13/08.169 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.2; ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987); СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 13.1* | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 11.07/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017 п.8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.2* |  | 11.07/01.086 | Escherichia coli (E. coli), колиформы | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 13.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ 34786-2021; ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 13.4* |  |  |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 13.5* |  | 11.07/08.156 | Аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.6* |  | 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012 |  |  |
| 13.7* |  | 11.07/08.155 | Бериллий | ГОСТ 18294-2004 |  |  |
| 13.8* |  |  | Бор | ГОСТ 31949-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.9* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.10* |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонат-ион | ГОСТ 23268.3-78 |  |  |
| 13.11* |  | 11.07/01.086 | Глюкозоположительные колиформные бактерии | Инструкция № 092-0610 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 13.12* |  | 11.07/08.149 | Диоксид углерода | ГОСТ 23268.2-91 п. 2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.13* |  |  | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 13.14* |  | 11.07/08.052, 11.07/08.156 | Калий | ГОСТ 23268.7-78 |  |  |
| 13.15* |  | 11.07/08.149, 11.07/08.169 | Кальций | ГОСТ 23268.5-78 п.2; ГОСТ 23268.5-78 п. 2 |  |  |
| 13.16* |  | 11.07/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 13.17* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.149 | Магний | ГОСТ 23268.5-78 п. 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.18* |  | 11.07/08.156 | Марганец | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 |  |  |
| 13.19* |  |  | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 18165-2014 п. 6 |  |  |
| 13.20* |  | 11.07/08.155 | Массовая концентрация АПАВ | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 13.21* |  | 11.07/08.169 | Массовая концентрация ионов кадмия | ГОСТ 31870-2012 п. 4; ФР.1.31.2022.43769 |  |  |
| 13.22* |  | 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая концентрация ионов меди | ГОСТ 31870-2012 п. 4; ГОСТ 4388-72 п. 2; ФР.1.31.2022.43769 |  |  |
| 13.23* |  | 11.07/08.169 | Массовая концентрация ионов никеля | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99); ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 13.24* |  |  | Массовая концентрация ионов свинца | ГОСТ 31870-2012 п. 4 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.25* |  | 11.07/08.156 | Массовая концентрация ионов хрома (VI) | ГОСТ 31956-2013 п. 6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.26* |  | 11.07/08.169 | Массовая концентрация ионов цинка | ФР.1.31.2022.43769 |  |  |
| 13.27* |  | 11.07/08.156 | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 13.28* |  | 11.07/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 13.29* |  | 11.07/08.156 | Массовая концентрация общего железа | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |  |
| 13.30* |  | 11.07/08.155 | Массовая концентрация фенолов | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 13.31* |  | 11.07/08.156 | Молибден | ГОСТ 18308-72 |  |  |
| 13.32* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 13.33* |  | 11.07/08.052, 11.07/08.156 | Натрий | ГОСТ 23268.6-78 |  |  |
| 13.34* |  | 11.07/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 13.35* |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 13.36* |  | 11.07/08.149 | Общая и составная щелочность | СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 13.37* |  | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии и E.Coli | ГОСТ 34786-2021 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 13.38* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.39* |  | 11.07/01.086 | ОМЧ при температуре 22ºС ОМЧ при температуре 37ºC | ГОСТ 34786-2021 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 13.40* |  | 11.07/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов | Инструкция по применению № 108-1207 п. 1; Инструкция № 057-0606; Инструкция № 70-0403 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.41* |  | 11.07/11.116 | Органолептика: запах, привкус | ГОСТ 3351-74 п.2, 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.42* |  | 11.07/08.149 | Остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 п.2, 3 |  |  |
| 13.43** |  | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 13.44* |  | 11.07/01.086 | Подсчет колоний при 22°С | ISO 6222:1999; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 13.45* |  |  | Подсчет колоний при 37°С |  |  |  |
| 13.46* |  | 11.07/08.156 | Полифосфаты Ортофосфаты | ГОСТ 18309-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.47* |  | 11.07/08.149 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 13.48* |  | 11.07/08.032 | Ртуть | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 |  |  |
| 13.49* |  | 11.07/08.149 | Свободный хлор и общий хлор | ГОСТ 18190-72 п. 2.3 |  |  |
| 13.50* |  | 11.07/08.155 | Селен | ГОСТ 19413-89 |  |  |
| 13.51* |  | 11.07/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 13.52* |  | 11.07/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.53* |  | 11.07/04.125 | Суммарная альфа- бета-активность радионуклидов | МВИ.МН 1800-2002; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.54* |  | 11.07/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.55* |  | 11.07/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии и E.Coli | ГОСТ 34786-2021 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 13.56* |  | 11.07/08.169 | Удельная электрическая проводимость | СТБ ИСО 7888-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.57* |  | 11.07/08.155 | Формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 13.58* |  | 11.07/08.156 | Фтор | ГОСТ 4386-89 п. 1 |  |  |
| 13.59* |  | 11.07/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 13.60* |  | 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |
| 13.61* |  | 11.07/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п. 5 |  |  |
| 13.62* |  |  | Цианиды | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 13.63* |  | 11.07/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 34786-2021 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 13.64* |  |  |  | ISO 7899-2:2000; ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 14.1* | Вода питьевая. Подземные воды. | 100.04/08.158, 100.09/08.158 | 2,4-Д, ее натриевые соли | ГОСТ 34050-2017 п..8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 14.2* |  | 100.04/01.086, 100.09/01.086 | E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 14.3* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 14.4* |  | 100.04/08.159, 100.09/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012 |  |  |
| 14.5* |  | 100.04/08.161, 100.09/08.161 | Бенлат, гексилур, крекс, прометрин, семерон, гранозан и неорганические соединения ртути, дитиокарбоматы | МУ № 2823-83 |  |  |
| 14.6* |  | 100.04/08.155, 100.09/08.155 | Бериллий | ГОСТ 18294-2004 |  |  |
| 14.7* |  | 100.04/08.169, 100.09/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 14.8* |  | 100.04/01.086, 100.09/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, в т.ч. кишечная палочка (E.coli) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); СТБ ISO 19250-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 14.9* |  | 100.04/08.149, 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 14.10* |  | 100.04/11.116, 100.09/11.116 | Запах, вкус | ГОСТ 3351-74 п.2, 3 |  |  |
| 14.11* |  | 100.04/08.169, 100.09/08.169 | Индикаторные параметры: проводимость | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 14.12* |  | 100.04/01.086, 100.09/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 14.13* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Марганец | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 14.14* |  |  | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 18165-2014 п. 6 |  |  |
| 14.15* |  | 100.04/08.155, 100.09/08.155 | Массовая концентрация АПАВ | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 14.16* |  |  | Массовая концентрация бора | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 14.17* |  | 100.04/08.156, 100.04/08.169, 100.09/08.156, 100.09/08.169 | Массовая концентрация ионов кадмия | ГОСТ 31870-2012 п.4; ФР.1.31.2022.43769 |  |  |
| 14.18* |  |  | Массовая концентрация ионов меди | ГОСТ 31870-2012 п. 4; ГОСТ 4388-72 п. 2; ФР.1.31.2022.43769 |  |  |
| 14.19* |  | 100.04/08.169, 100.09/08.169 | Массовая концентрация ионов никеля | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99); ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 14.20* |  | 100.04/08.156, 100.04/08.169, 100.09/08.156, 100.09/08.169 | Массовая концентрация ионов свинца | ГОСТ 31870-2012 п. 4; ФР.1.31.2022.43769 |  |  |
| 14.21* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Массовая концентрация ионов хрома (VI) | ГОСТ 31956-2013 п. 6 |  |  |
| 14.22* |  | 100.04/08.156, 100.04/08.169, 100.09/08.156, 100.09/08.169 | Массовая концентрация ионов цинка | ГОСТ 31870-2012 п.4; ФР.1.31.2022.43769 |  |  |
| 14.23* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Массовая концентрация мышьяка | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 14.24* |  | 100.04/08.155, 100.09/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 14.25* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Массовая концентрация общего железа | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |  |
| 14.26* |  |  | Массовая концентрация сульфат-ионов | ГОСТ 31940-2012 |  |  |
| 14.27* |  | 100.04/08.155, 100.09/08.155 | Массовая концентрация фенолов | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 14.28* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Молибден | ГОСТ 18308-72 |  |  |
| 14.29* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 14.30* |  |  | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 14.31* |  |  | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 14.32* |  | 100.04/01.086, 100.09/01.086 | Общее количество микроорганизмов | ISO 6222:1999; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 14.33* |  |  | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 |  |  |
| 14.34* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 |  |  |
| 14.35* |  | 100.04/08.149, 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 14.36* |  | 100.04/07.096, 100.09/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов | Инструкция по применению № 108-1207; Инструкция № 057-0606; Инструкция № 65-0605; Инструкция № 70-0403 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 14.37* |  | 100.04/08.149, 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 п.2, 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 14.38** |  | 100.04/42.000, 100.09/42.000 | Отбор проб | ISO 19458:2006; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); Инструкция № 025-0309; Инструкция № 057-0606; Инструкция № 65-0605; СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 14.39* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Полифосфаты Ортофосфаты | ГОСТ 18309-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 14.40* |  | 100.04/08.169, 100.09/08.169 | Ртуть | ФР.1.31.2012.13167 |  |  |
| 14.41* |  | 100.04/08.149, 100.09/08.149 | Свободный хлор и общий хлор | ГОСТ 18190-72 п. 2.3 |  |  |
| 14.42* |  | 100.04/08.155, 100.09/08.155 | Селен | ГОСТ 19413-89 |  |  |
| 14.43* |  | 100.04/01.086, 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 14.44* |  | 100.04/08.052, 100.09/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 14.45* |  | 100.04/01.086, 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 14.46* |  | 100.04/04.125, 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 14.47* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 14.48* |  | 100.04/08.169, 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость | СТБ ИСО 7888-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 14.49* |  | 100.04/08.155, 100.09/08.155 | Формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 14.50* |  | 100.04/08.161, 100.09/08.161 | Фосфоорганические соединения: ДДВФ, хлорофос | МУ № 2823-83; МУ № 3222-85 |  |  |
| 14.51* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Фтор | ГОСТ 4386-89 п. 1, 2 |  |  |
| 14.52* |  | 100.04/08.149, 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 14.53* |  | 100.04/08.161, 100.09/08.161 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |
| 14.54* |  | 100.04/08.156, 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п. 5 |  |  |
| 14.55* |  |  | Цианиды | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |  |  |
| 14.56* |  | 100.04/01.086, 100.09/01.086 | Энтерококки | ISO 7899-2:2000; ГОСТ ISO 7899-2-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 15.1** | Воздух закрытых помещений | 100.11/01.086 | Количество колоний Staphylococcus aureus | АМИ.ВТ 0024-2025; МУ № 3182-84 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 15.2* |  |  | Количество плесневых и дрожжевых грибов | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; МУ № 3182-84 |  |  |
| 15.3** |  |  | Общее количество микроорганизмов | АМИ.МН 0022-2021; МУ № 3182-84 |  |  |
| 15.4** |  | 100.11/42.000 | Отбор образцов (проб) | АМИ.ВТ 0024-2025; АМИ.МН 0022-2021; МУ № 3182-84 |  |  |
| 16.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Аммиак. Отбор проб. | ФР.1.31.2012.12432 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 16.2** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000 | Оксид углерода Отбор проб. |  |  |  |
| 16.3** |  | 100.10/08.149, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации свинца в смывах | «Методы определения вредных веществ в воздухе» | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 16.4** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Сероводород Отбор проб. | ФР.1.31.2012.12432 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 16.5** |  |  | Отбор проб. Азота диоксид | МВИ.МН 5914-2017 |  |  |
| 16.6** |  |  | Отбор проб. Алюминий и его сплавы | МВИ.ГМ.1775-2019 |  |  |
| 16.7** |  | 100.10/08.156, 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб. Аммиак | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 16.8** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб. Ацетон | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 16.9** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб. Белоксодержащие аэрозоли | МВИ.БР 334-2017 |  |  |
| 16.10** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб. Бензин | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 16.11** |  |  | Отбор проб. Бензол |  |  |  |
| 16.12** |  |  | Отбор проб. Бутилацетат | МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 16.13** |  |  | Отбор проб. Бутиловый спирт |  |  |  |
| 16.14** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб. Водорастворимые соединения никеля | МВИ.БР 326-2017 |  |  |
| 16.15** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб. Водород фосфористый (фосфин) | МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 16.16** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб. Едкие щелочи | МВИ.МН 6009-2018 |  |  |
| 16.17** |  |  | Отбор проб. Карбонат натрия (динатрий карбонат) | МВИ.БР 358-2019 |  |  |
| 16.18** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб. Ксилол | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 16.19** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб. Марганец Отбор проб. Марганец. | МВИ.ГМ.1864-2020; МВИ.МН 5831-2017 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 16.20** |  |  | Отбор проб. Масляный аэрозоль | МВИ.БР 363-2019 |  |  |
| 16.21** |  |  | Отбор проб. Медь | МВИ.МН 5837-2017 |  |  |
| 16.22** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб. Метиловый спирт | МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 16.23** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб. Озон | МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 16.24** |  | 100.10/08.169, 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб. Оксид углерода | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 16.25** |  | 100.10/01.086, 100.10/42.000 | Отбор проб. Определение количества плесневых грибов | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 раздел 2, гл.3, п.13 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 16.26* |  |  | Отбор проб. Определение общей обсемененности воздуха (общее микробное число) | АМИ.ВТ 0024-2025; АМИ.МН 0022-2021; ГОСТ 7702.2.0-2016; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; МУ № 3182-84 |  |  |
| 16.27** |  | 100.10/08.032, 100.10/42.000 | Отбор проб. Пары ртути | ФР.1.31.2005.01418 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 16.28** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб. Пропиловый спирт | МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 16.29** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб. Пылевые аэрозоли | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 16.30** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб. Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) | МВИ.БР 332-2017 |  |  |
| 16.31** |  |  | Отбор проб. Сера диоксид | МВИ.МН 4160-2011 |  |  |
| 16.32** |  |  | Отбор проб. Серная кислота | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 16.33** |  |  | Отбор проб. Сероводород (дигидросульфид) | МВИ.БР 357-2019 |  |  |
| 16.34** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб. Стирол (этенилбензол) | МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 16.35* |  |  | Отбор проб. Толуол | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 16.36** |  |  | Отбор проб. Уайт-спирит | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 16.37** |  |  | Отбор проб. Углеводороды нефти | ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 16.38** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб. Уксусная кислота (этановая кислота) | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 16.39** |  |  | Отбор проб. Фенол (гидроксибензол) | МВИ.МН 6064-2018 |  |  |
| 16.40* |  |  | Отбор проб. Формальдегид Формальдегид | МВИ.БР 322-2017 |  |  |
| 16.41** |  |  | Отбор проб. Фосфорный ангидрид (дифосфор пентаоксид) | МВИ.МН 5810-2017 |  |  |
| 16.42** |  |  | Отбор проб. Хлор | МВИ.МН 6039-2018 |  |  |
| 16.43** |  |  | Отбор проб. Хлористый водород (гидрохлорид) | МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 16.44** |  |  | Отбор проб. Хромовый ангидрид (хромYI триоксид) | МВИ.МН 5822-2017; МВИ.МН 5858-2017 |  |  |
| 16.45** |  |  | Отбор проб. Цинк (цинк оксид) | МВИ.ГМ.1776-2019 |  |  |
| 16.46** |  |  | Отбор проб. Эпихлоргидрин | МВИ.БР 362-2019 |  |  |
| 16.47** |  | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб. Этиловый спирт | МВИ.МН 3347-2010 |  |  |
| 17.1** | Воздух рабочей зоны. Сварочный аэрозоль | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб. Ацетальдегид | МВИ.МН 5986-2018 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 17.2** |  |  | Отбор проб. Железо (ди железо триоксид) | МВИ.БР 318-2017 |  |  |
| 17.3** |  |  | Отбор проб. Марганец Отбор проб. Марганец. | МВИ.БР 319-2017 |  |  |
| 17.4** |  |  | Отбор проб. Оксид хрома (дихром триоксид (по хрому III) | МВИ.БР 321-2017 |  |  |
| 17.5** |  |  | Отбор проб. Оксид хрома (хром (VI) триоксид) |  |  |  |
| 18.1* | Готовые лекарственные средства (стерильные и нестерильные), фармацевтические субстанции для производства лекарственных средств | 21.20/01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005; МУ № 3182-84; Приказ от 25.04.2012 № 453 (02040) пп. 2.6.12-2.6.13 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 18.2** |  | 21.20/42.000 | Отбор образцов (проб) | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 приложение 3; МУ № 3182-84; Приказ от 25.04.2012 № 453 (02040) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 18.3* |  | 21.20/01.086 | Стерильность | Приказ от 25.04.2012 № 453 (02040) п. 2.6.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 19.1* | Дезрастворы и антисептики | 20.59/01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 20.1* | Дезсредства | 20.59/08.149 | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.4; ТУ РБ 190199349.003-2004 п. 4.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 20.2* |  |  | Альдегидные группы | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.5 |  |  |
| 20.3* |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ 32385-2013; ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.3 |  |  |
| 20.4* |  | 20.59/08.158 | Глиоксаль | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.7 |  |  |
| 20.5* |  |  | Глутаровый альдегид | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.6 |  |  |
| 20.6* |  | 20.59/08.149 | Дидецилдиметиламмония хлорид Алкилдиметиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмония хлорид суммарно | ТУ 9392-116-45814830-2008; ТУ BY 192209526.015-2020 п.5.8, п. 5.2.4; ТУ BY 800017554.074-2020 п. 5.2.5 |  |  |
| 20.7* |  |  | Додецилдипропилентриамин | ТУ 9392-116-45814830-2008 п. 5.2.5; ТУ BY 192209526.015-2020 п. 5.7 |  |  |
| 20.8* |  | 20.59/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.1; ТУ 9392-116-45814830-2008 |  |  |
| 20.9** |  | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 20.10* |  | 20.59/08.031 | Плотность | ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.2; ТУ 9392-116-45814830-2008 п. 5.2.2; ТУ BY 800017554.074-2020 п. 5.2.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 20.11* |  | 20.59/08.149 | Полигексаметиленбигуанидин хлорид | ТУ BY 192209526.015-2020 п. 5.9 |  |  |
| 20.12* |  | 20.59/08.158 | Пропанол-2 Пропанол-1 | ГОСТ 29188.6-91; ТУ 9392-116-45814830-2008 п. 5.2.3; ТУ BY 192209526.015-2020 п. 5.10; ТУ BY 800017554.074-2020 п. 5.2.4 |  |  |
| 21.1* | Декоративная косметика на жировосковой основе | 20.42/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31649-2012 п.6.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 21.2* |  | 20.42/08.149 | Карбонильное число | ГОСТ 31649-2012 п. 6.6 |  |  |
| 21.3* |  |  | Кислотное число | ГОСТ 31649-2012 п. 6.5 |  |  |
| 21.4* |  | 20.42/12.042 | Кроющая способность | ГОСТ 31649-2012 |  |  |
| 21.5* |  | 20.42/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |  |
| 21.6* |  | 20.42/06.036 | Определение сенсибилизирующей способности | ГОСТ 33483-2015; ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3 |  |  |
| 21.7* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31649-2012 |  |  |
| 21.8* |  | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |
| 21.9* |  |  | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8 |  |  |
| 21.10* |  | 20.42/08.156 | Ртуть | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |  |  |
| 21.11* |  |  | Свинец | ГОСТ 31676-2012 п.5.2 |  |  |
| 22.1* | Декоративная косметика на эмульсионной основе | 20.42/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31697-2012 п.6.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 22.2* |  | 20.42/11.116 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.2 |  |  |
| 22.3* |  |  | Кроющая способность | ГОСТ 31649-2012 п.6.4; ГОСТ 31697-2012 п.6.4 |  |  |
| 22.4* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |
| 22.5* |  | 20.42/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |  |
| 22.6* |  | 20.42/06.036 | Определение сенсибилизирующей способности | ГОСТ 33483-2015; ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3 |  |  |
| 22.7* |  |  | Определение сенсибилизирующей способности (на волонтерах) |  |  |  |
| 22.8* |  | 20.42/11.116 | Органолептические испытания | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31697-2012 |  |  |
| 22.9* |  | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |
| 22.10* |  |  | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8 |  |  |
| 22.11* |  | 20.42/08.156 | Ртуть | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |  |  |
| 22.12* |  |  | Свинец | ГОСТ 31676-2012 п.5.2 |  |  |
| 22.13* |  | 20.42/11.116, 20.42/12.042 | Стойкость к воде (тушь для ресниц) | ГОСТ 31697-2012 п. 6.5 |  |  |
| 22.14* |  | 20.42/11.116 | Термостабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.3 |  |  |
| 23.1* ТР | Древесина и древесносодержащие материалы, используемые для изготовления мебели | 16.21/11.116 | Моделирование условий проведения испытаний, запах | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 025/2012 |
| 23.2* ТР |  | 16.21/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 33795-2016 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 23.3* ТР |  | 16.21/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 24.1** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства и растительного сырья | 02.20/42.000, 02.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33756-2016; ТКП 251-2010 (02080) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 24.2* |  | 02.20/04.125, 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 25.1* ТР | Другие продукты | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.2* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 25.3* ТР |  |  | Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 25.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 25.5* ТР |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013 утв.26.03.2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 25.6* ТР |  |  | Афлатоксина В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г. |  |  |
| 25.7* ТР |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 25.8* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 25.9* ТР |  | 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 25.10* ТР |  | 10.89/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006 |  |  |
| 25.11* ТР |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 25.12* ТР |  | 10.89/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 25.13* ТР |  | 10.89/03.152 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 пробоподготовка |  |  |
| 25.14* ТР |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 25.15* ТР |  | 08.93/08.082 | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.1, 4.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 25.16* ТР |  | 08.93/08.156, 10.62/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 25.17* ТР |  | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032 | Массовая доля никеля, хрома | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 25.18* ТР |  | 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 25.19* ТР |  | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия, меди | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 25.20* ТР |  | 08.93/08.156 | Массовая доля ферроцианида калия | ГОСТ 13685-84 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 25.21* ТР |  | 08.93/08.052, 08.93/08.164, 08.93/42.000, 10.62/08.052, 10.62/08.164, 10.62/42.000, 10.85/08.052, 10.85/08.164, 10.85/42.000, 10.89/08.052, 10.89/08.164, 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1054-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 25.22* ТР |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 25.23* ТР |  | 08.93/08.161, 10.62/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид) | ГОСТ 33704-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 25.24* ТР |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 25.25* ТР |  | 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 25.26* ТР |  | 10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Энтеротоксин St. aureus | МУК 4.2.2429-08 утв.ГГСВ РФ 29.10.2008; МУК 4.2.2879-11 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 26.1* | Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.61/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017 п.8; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.2* |  | 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 26.3* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 26.4* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г; СТБ 1036-97 п.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.5* |  | 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 26.6* |  | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.61/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.7* |  |  | Бензойная кислота и ее соли | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 26.8* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.61/08.052 | Влажность | ГОСТ 21094-2022; ГОСТ 21094-2022 п.6; ГОСТ 7128-91; ГОСТ 7128-91 п.3.5; ГОСТ 8494-96; СТБ 1963-2009 п.8.2; СТБ 1963-2009 п.9.10 |  |  |
| 26.9* |  | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.61/11.116 | Восстанавливаемость концентратов | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 19327-84 п.3.2 |  |  |
| 26.10* |  | 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.61/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006 |  |  |
| 26.11* |  | 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция № 82-0904 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 26.12* |  |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 26.13* |  | 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.61/12.042 | Заражённость вредителями и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 10853-88 п.1; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87; ГОСТ 31964-2012 п.6.2; ГОСТ 31964-2012 п.7.10; СТБ 1963-2009 п.8.2; СТБ 1963-2009 п.9.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.14* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159 | Зеараленон. Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 пробоподготовка |  |  |
| 26.15* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.61/08.052 | Зола, нерастворимая в растворе соляной кислоты с массовой долей т10% | ГОСТ 31964-2012 п.6.2; ГОСТ 31964-2012 п.7.5; СТБ 1963-2009 п.8.2; СТБ 1963-2009 п.9.12 |  |  |
| 26.16* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.61/08.149 | Кислотность | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 15113.5-77; ГОСТ 31964-2012 п.6.2; ГОСТ 31964-2012 п.7.4; ГОСТ 31976-2012; ГОСТ 5670-96; ГОСТ 5670-96 п.4; ГОСТ 7128-91; ГОСТ 7128-91 п.3.5; ГОСТ 8494-96; ГОСТ 8494-96 п.3.1; СТБ 1963-2009 п.8.2; СТБ 1963-2009 п.9. 11 |  |  |
| 26.17* |  |  | Кислотность мякиша | ГОСТ 5670-96; ГОСТ 5670-96 п.4 |  |  |
| 26.18* |  | 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 пробоподготовка; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 26.19* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.61/08.052 | Количество клейковины | ГОСТ 27839-2013 п.8; ГОСТ 27839-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.20* |  |  | Крупность помола | ГОСТ 27560-87; ГОСТ 27560-87 п.1 |  |  |
| 26.21* |  | 10.71/08.052, 10.71/29.040, 10.72/08.052, 10.72/29.040, 10.73/08.052, 10.73/29.040, 10.61/08.052, 10.61/29.040 | Масса нетто, массовая доля отдельных компонентов, размера | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 15113.1-77 |  |  |
| 26.22* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.61/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 9404-88 |  |  |
| 26.23* |  | 10.71/08.037, 10.71/08.133, 10.72/08.037, 10.72/08.133, 10.73/08.037, 10.73/08.133, 10.61/08.037, 10.61/08.133 | Массовая доля жира | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 5668-2022 |  |  |
| 26.24* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.61/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ 27494-2016; ГОСТ 31964-2012 п.6.2; ГОСТ 31964-2012 п.7.6 |  |  |
| 26.25* |  |  | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 20239-74; ГОСТ 20239-74 п.1; СТБ 1963-2009 п.9.13 |  |  |
| 26.26* |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.61/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 26.27* |  | 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082, 10.61/08.082 | Массовая доля ртути. Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 26.28* |  | 10.71/08.052, 10.71/08.149, 10.72/08.052, 10.72/08.149, 10.73/08.052, 10.73/08.149, 10.61/08.052, 10.61/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5672-2022 |  |  |
| 26.29* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.61/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 15113.6-77 |  |  |
| 26.30* |  |  | Массовая доля соли, поваренной соли | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 15113.7-77 |  |  |
| 26.31* |  | 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.73/29.040, 10.61/29.040 | Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду | ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 31964-2012 п.6.2; СТБ 1963-2009; СТБ 1963-2009 п.8.2 |  |  |
| 26.32* |  | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.61/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка); ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка) |  |  |
| 26.33* |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.61/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 26.34* |  | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.61/11.116 | Органолептические показатели. Посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезни хлеба и плесени | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 5667-2022; СТБ 1963-2009; СТБ 2160-2011; СТБ 912-98; СТБ 926-98 |  |  |
| 26.35** |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.61/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31964-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 5667-2022; ГОСТ ISO 7218-2015; ГОСТ ИСО 2170-97; СТБ 1036-97; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1963-2009; СТБ 2160-2011 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 26.36* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.37* |  | 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 26.38* |  | 10.71/08.052, 10.71/08.149, 10.72/08.052, 10.72/08.149, 10.73/08.052, 10.73/08.149, 10.61/08.052, 10.61/08.149 | Пористость мякиша | ГОСТ 5669-96; ГОСТ 5669-96 п.4.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.39* |  | 10.71/08.156, 10.71/08.158, 10.72/08.156, 10.72/08.158, 10.73/08.156, 10.73/08.158, 10.61/08.156, 10.61/08.158 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид). Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид) | ГОСТ 33704-2015; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 26.40* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.61/08.052 | Содержание лома, крошки и деформированных изделий | СТБ 1963-2009 п.8.2; СТБ 1963-2009 п.9.3 |  |  |
| 26.41* |  | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.61/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 26.42* |  | 10.71/29.061, 10.72/29.061, 10.73/29.061, 10.61/29.061 | Сохранность формы изделий | ГОСТ 31964-2012 п.6.2; ГОСТ 31964-2012; СТБ 1963-2009; СТБ 1963-2009 п.8.2 |  |  |
| 26.43* |  | 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.61/08.161 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006 |  |  |
| 26.44* |  | 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.61/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.26/04.125, 10.62/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 26.45* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 26.46* |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.61/08.158 | Фосфорорганические пестициды (актеллик, фозалон, ДДВФ) | МУ № 3222-85; СТБ 1036-97 п.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 26.47* |  |  | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 27.1* ТР | Зерно(семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | МУ 1541-76 ч.8, Москва, 1977 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 27.2* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 27.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 27.4* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | Афлатоксина В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 27.5* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы ) | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 27.6* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 27.7* ТР |  | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 27.8* ТР |  | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042 | Вредные примеси | ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 27.9* ТР |  | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г. |  |  |
| 27.10* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86 п.4.3; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 27.11* ТР |  | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 27.12* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г. |  |  |
| 27.13* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 27.14* ТР |  | 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 27.15* ТР |  | 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 27.16* ТР |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия. | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 27.17* ТР |  | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 13586.3-83; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 5667-2022; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ ISO 7218-2015; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1036-97; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 2160-2011 |  |  |
| 27.18* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 27.19* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 27.20* ТР |  | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид) | ГОСТ 33704-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 27.21* ТР |  | 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006 |  |  |
| 27.22* ТР |  | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 27.23* ТР |  |  | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007; МУК 2.6.1.1194-03 |  |  |
| 27.24* ТР |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 28.1* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) | 01.11/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | МУ 1541-76 ч.8, Москва, 1977 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 28.2* ТР |  | 01.11/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 п.9.8.1 пробоподготовка |  |  |
| 28.3* ТР |  | 01.11/12.042 | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями | ГОСТ 13586.4-83 |  |  |
| 28.4* ТР |  |  | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93 |  |  |
| 28.5* ТР |  | 01.11/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 28.6* ТР |  | 01.11/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 28.7* ТР |  | 01.11/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п. 3; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 28.8* ТР |  | 01.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ ИСО 2170-97; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |  |  |
| 28.9* ТР |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид) | ГОСТ 33704-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 28.10* ТР |  | 01.11/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 28.11* ТР |  |  | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 28.12* ТР |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 29.1* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) (для кормовых целей) | 01.11/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.2* ТР |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г. |  |  |
| 29.3* ТР |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 29.4* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006 |  |  |
| 30.1* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 01.11/08.158, 01.12/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 30.2* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.12/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 |  |  |
| 30.3* ТР |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |
| 30.4* ТР |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г. |  |  |
| 30.5* ТР |  | 01.11/12.042, 01.12/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.6-93 |  |  |
| 30.6* ТР |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями | ГОСТ 13586.4-83 |  |  |
| 30.7* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Зеараленон. | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 30.8* ТР |  | 01.11/08.156, 01.12/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 30.9* ТР |  | 01.11/08.082, 01.12/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 30.10* ТР |  | 01.11/08.169, 01.12/08.169 | Массовая доля свинца кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 30.11* ТР |  | 01.11/42.000, 01.12/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ ИСО 2170-97; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |  |  |
| 30.12* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006 |  |  |
| 30.13* ТР |  | 01.11/08.161, 01.12/08.161 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид) | ГОСТ 33704-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 30.14* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.158, 01.12/03.152, 01.12/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 30.15* ТР |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 30.16* ТР |  |  | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 30.17* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 31.1* ТР | Игрушки с наполнителем для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами | 32.40/01.086 | Бактерии семейства энтеробактерии | Инструкция по применению рег. № 081-0210от 19.03.10, утв, МЗ РБЮ 19.03.2010 п.19 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 008/2011 |
| 31.2* ТР |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция МЗ РБ № 091-0610 |  |  |
| 31.3* ТР |  |  | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция МЗ РБ № 091-0610 п.17 |  |  |
| 31.4* ТР |  | 32.40/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 34446-2018; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 31.5* ТР |  | 32.40/01.086 | Патогенные стафилококки | Инструкция по применению рег. № 081-0210от 19.03.10, утв, МЗ РБЮ 19.03.2010 |  |  |
| 31.6* ТР |  |  | Псевдомонас аэрогиноза | Инструкция МЗ РБ № 091-0610 |  |  |
| 32.1* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 008/2011 |
| 32.2* ТР |  | 32.20/08.156, 32.30/08.156, 32.40/08.156 | Алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |  |
| 32.3* ТР |  | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Ацетальдегид Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 32.4* ТР |  | 32.20/08.155, 32.30/08.155, 32.40/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 32.5* ТР |  |  | Бор в вытяжке |  |  |  |
| 32.6* ТР |  | 32.20/08.156, 32.30/08.156, 32.40/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6 |  |  |
| 32.7* ТР |  |  | Водовымываемый хром | ГОСТ 31280-2004 п.3,4 |  |  |
| 32.8* ТР |  | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.12 |  |  |
| 32.9* ТР |  |  | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, ɋ-метилстирол в водной вытяжке | МР №29 ФЦ/825; МУК 4.1.3166-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 32.10* ТР |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 4259-87; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 32.11* ТР |  |  | Диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 16; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 32.12* ТР |  | 32.20/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032 | Железо | ГОСТ 24295-80 п. 7; ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 32.13* ТР |  | 32.20/06.036, 32.30/06.036, 32.40/06.036 | Ирритативное действия на слизистые | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 32.14* ТР |  | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 32.15* ТР |  | 32.20/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 п.4 |  |  |
| 32.16* ТР |  |  |  | Инструкция № 4259-87 |  |  |
| 32.17* ТР |  | 32.20/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032 | Марганец | ГОСТ 24295-80 п.7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 32.18* ТР |  |  | Медь | ГОСТ 24295-80 п. 7; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 32.19* ТР |  | 32.20/06.036, 32.30/06.036, 32.40/06.036 | Местное кожно-раздражающее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. пост. ГГСВ РБ от 14.12.2004 №131 |  |  |
| 32.20* ТР |  | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 32.21* ТР |  | 32.20/11.116, 32.20/26.045, 32.30/11.116, 32.30/26.045, 32.40/11.116, 32.40/26.045 | Моделирование условий исследований, органолептика: запах привкус | ГОСТ 22648-77; Инструкция № 016-1211, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 15.12.2011 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 32.22* ТР |  | 32.20/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032 | Никель | ГОСТ 24295-80 п.7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 32.23* ТР |  | 32.20/11.116, 32.30/11.116, 32.40/11.116 | Органолептика: запах, привкус | ГОСТ 22648-77; МУ от 19.10.1990 |  |  |
| 32.24* ТР |  | 32.20/42.000, 32.30/42.000, 32.40/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 22648-77 п.1; ГОСТ 34446-2018; ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 016-1211, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 15.12.2011 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 32.25* ТР |  | 32.20/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032 | Свинец | ГОСТ 31870-2012 п. 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 32.26* ТР |  |  | Селен | ГОСТ 19413-89 |  |  |
| 32.27* ТР |  | 32.20/08.156, 32.30/08.156, 32.40/08.156 | Спирт метиловый | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение16 |  |  |
| 32.28* ТР |  | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 32.29* ТР |  | 32.20/35.069, 32.30/35.069, 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 32.30* ТР |  | 32.20/08.155, 32.20/08.156, 32.30/08.155, 32.30/08.156, 32.40/08.155, 32.40/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 32.31* ТР |  |  | Формальдегид в водной вытяжке | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 32.32* ТР |  | 32.20/08.032, 32.20/08.156, 32.30/08.032, 32.30/08.156, 32.40/08.032, 32.40/08.156 | Хром общий, хром (VI) | ГОСТ 24295-80 п.7; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 32.33* ТР |  | 32.20/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032 | Цинк | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 32.34* ТР |  | 32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 |  | ГОСТ 24295-80 п. 7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 33.1* ТР | Игрушки, игры, их части и принадлежности радиоуправляемые, электронные и электротехнические игрушки, игрушки, изготовленные из природных материалов | 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов для игрушек из природного материала | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007 МВИ 115-94 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 008/2011 |
| 33.2* ТР |  | 32.40/35.069, 32.20/35.069, 32.30/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 33.3* ТР |  | 32.40/35.069 |  |  | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 34.1* ТР | Игрушки, изготовленные из природных материалов | 32.40/35.069 | Напряженность электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 008/2011 |
| 34.2* ТР |  | 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов для игрушек из природного материала | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007 МВИ 115-94 |  |  |
| 35.1* | Игрушки, товары детского ассортимента (игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия культурно-бытового назначения; товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели ученические); детская одежда и др.), материалы и изделия,контактирующие с кожей человека) | 14.14/08.156, 15.12/08.156, 17.22/08.156, 13.20/08.156, 17.23/08.156, 32.40/08.156 | Алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6; ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 35.2* |  | 14.14/08.155, 15.12/08.155, 17.22/08.155, 13.20/08.155, 17.23/08.155, 32.40/08.155 | Бор | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71пробоподготовка; ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 35.3* |  | 14.14/08.156, 15.12/08.156, 17.22/08.156, 13.20/08.156, 17.23/08.156, 32.40/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6; ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка |  |  |
| 35.4* |  | 14.14/08.082, 15.12/08.082, 17.22/08.082, 13.20/08.082, 17.23/08.082, 32.40/08.082 | Гексаметилендиамин | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |  |
| 35.5* |  | 14.14/08.158, 15.12/08.158, 17.22/08.158, 13.20/08.158, 17.23/08.158, 32.40/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка; ГОСТ 33451-2015 |  |  |
| 35.6* |  |  | Диметилтерефталат | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка; ГОСТ 33449-2015 |  |  |
| 35.7* |  | 14.14/08.032, 14.14/08.156, 15.12/08.032, 15.12/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.156, 13.20/08.032, 13.20/08.156, 17.23/08.032, 17.23/08.156, 32.40/08.032, 32.40/08.156 | Железо Железо | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 4011-72 |  |  |
| 35.8* |  | 14.14/08.032, 15.12/08.032, 17.22/08.032, 13.20/08.032, 17.23/08.032, 32.40/08.032 | Кадмий | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 35.9* |  | 14.14/08.158, 15.12/08.158, 17.22/08.158, 13.20/08.158, 17.23/08.158, 32.40/08.158 | Капролактам | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка; ГОСТ 30351-2001 п.4 |  |  |
| 35.10* |  | 14.14/08.156, 15.12/08.156, 17.22/08.156, 13.20/08.156, 17.23/08.156, 32.40/08.156 | Кобальт | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 35.11* |  | 14.14/08.032, 14.14/08.156, 15.12/08.032, 15.12/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.156, 13.20/08.032, 13.20/08.156, 17.23/08.032, 17.23/08.156, 32.40/08.032, 32.40/08.156 | Марганец Марганец | ГОСТ 31870-2012 п. 4; ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 |  |  |
| 35.12* |  |  | Медь | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 24295-80 п. 7; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 35.13* |  | 14.14/08.156, 15.12/08.156, 17.22/08.156, 13.20/08.156, 17.23/08.156, 32.40/08.156 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 35.14* |  | 14.14/08.164, 15.12/08.164, 17.22/08.164, 13.20/08.164, 17.23/08.164, 32.40/08.164 | Моделирование условий исследований | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 25779-90 п.3.71, п.3.82; ГОСТ ИСО 8124-3-2001; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, прил.32; Инструкция № 016-1211, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 15.12.2011; СТБ 1087-97 |  |  |
| 35.15* |  | 14.14/08.156, 15.12/08.156, 17.22/08.156, 13.20/08.156, 17.23/08.156, 32.40/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 35.16* |  |  | никель | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 35.17* |  | 14.14/11.116, 15.12/11.116, 17.22/11.116, 13.20/11.116, 17.23/11.116, 32.40/11.116 | Органолептические исследования вытяжек. Запах | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, прил.32; Инструкция № 016-1211 |  |  |
| 35.18** |  | 14.14/42.000, 15.12/42.000, 17.22/42.000, 13.20/42.000, 17.23/42.000, 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 34446-2018; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, прил.32 п.11 гл.3; Инструкция № 016-1211, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 15.12.2011 п.1.4 гл.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 35.19* |  | 14.14/06.036, 15.12/06.036, 17.22/06.036, 13.20/06.036, 17.23/06.036, 32.40/06.036 | Раздражающее действие на кожу | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. пост. ГГСВ РБ от 14.12.2004 №131; Инструкция № 004-0612 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 35.20* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |  |
| 35.21* |  | 14.14/08.082, 15.12/08.082, 17.22/08.082, 13.20/08.082, 17.23/08.082, 32.40/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ФР.1.31.2012.13167 |  |  |
| 35.22* |  | 14.14/08.032, 15.12/08.032, 17.22/08.032, 13.20/08.032, 17.23/08.032, 32.40/08.032 | Свинец | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 35.23* |  | 14.14/06.036, 15.12/06.036, 17.22/06.036, 13.20/06.036, 17.23/06.036, 32.40/06.036 | Сенсибилизирующее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция № 004-0612 |  |  |
| 35.24* |  | 14.14/35.069, 15.12/35.069, 17.22/35.069, 13.20/35.069, 17.23/35.069, 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025 |  |  |
| 35.25* |  | 14.14/11.116, 15.12/11.116, 17.22/11.116, 13.20/11.116, 17.23/11.116, 32.40/11.116 | Устойчивость поверхностного окрашивания игрушки к воздействию слюны и пота | ГОСТ 34399-2018 |  |  |
| 35.26* |  | 14.14/08.155, 14.14/08.156, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 32.40/08.155, 32.40/08.156 | Фенол | ГОСТ 22648-77 гл.2 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90; ГОСТ 25779-90 п.3.71; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 35.27* |  |  | Формальдегид | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 35.28* |  | 14.14/08.156, 15.12/08.156, 17.22/08.156, 13.20/08.156, 17.23/08.156, 32.40/08.156 | Хром | ГОСТ 4388-72 |  |  |
| 35.29* |  | 14.14/08.032, 15.12/08.032, 17.22/08.032, 13.20/08.032, 17.23/08.032, 32.40/08.032 | Цинк | ГОСТ 22648-77 гл.1; ГОСТ 25779-90 п.3.7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 35.30* |  | 14.14/08.082, 15.12/08.082, 17.22/08.082, 13.20/08.082, 17.23/08.082, 32.40/08.082 | Этиленгликоль | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32 |  |  |
| 36.1* ТР | Издательская (книжная и журнальная) продукция | 17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 20.30/08.156 | Алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 36.2* ТР |  | 17.11/08.032, 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032, 18.11/08.032, 18.12/08.032, 20.30/08.032 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 36.3* ТР |  |  | Кадмий, свинец, цинк, хром |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 36.4* ТР |  | 17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 20.30/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 37.1* ТР | Издательская продукция для детей старше трех лет Школьно-письменные принадлежности | 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.23/42.000, 17.29/42.000, 18.11/42.000, 18.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 37.2* ТР |  | 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 18.11/08.155, 18.11/08.156, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156 | Формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 38.1* ТР | Изделия для ухода за детьми | 22.19/08.169 | Изменение рН водной вытяжки | МУ от 19.10.1990 п. 5.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 38.2* ТР |  | 13.91/06.036, 13.95/06.036, 14.19/06.036, 16.29/06.036, 17.22/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 23.49/06.036 | Ирритативное действия на слизистые | ГОСТ 33506-2015 п.7, 8; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 38.3* ТР |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.95/06.036, 14.19/06.036, 16.29/06.036, 17.22/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 23.49/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы | ГОСТ 33506-2015 п.6; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 38.4* ТР |  | 13.92/42.000, 13.95/42.000, 17.11/42.000, 17.22/42.000, 17.29/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000, 32.40/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; МУ от 19.10.1990 п.2.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 39.1* | Изделия косметические гигиенические моющие | 20.42/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 39.2* |  | 20.42/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |  |
| 39.3* |  | 20.42/06.036 | Определение сенсибилизирующей способности | ГОСТ 33483-2015 |  |  |
| 39.4* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет и запах | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 790-89 п.3.1 |  |  |
| 39.5* |  | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |
| 39.6* |  |  | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8 |  |  |
| 39.7* |  | 20.42/08.156 | Ртуть | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |  |  |
| 39.8* |  |  | Свинец | ГОСТ 31676-2012 п.5.2 |  |  |
| 39.9* |  | 20.42/08.149 | Хлориды | ГОСТ 26878-86 |  |  |
| 40.1* ТР | Изделия косметические гигиенические моющие; шампуни | 20.41/08.158, 20.42/08.158, 20.53/08.158 | Хлориды | ГОСТ 26878-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 009/2011 |
| 41.1* | Изделия косметические порошкообразные и компактные | 20.42/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31698-2013 п.6.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 41.2* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 31698-2013 |  |  |
| 41.3* |  | 20.42/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |  |
| 41.4* |  | 20.42/06.036 | Определение сенсибилизирующей способности | ГОСТ 33483-2015; ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3 |  |  |
| 41.5* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет и запах | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31698-2013 |  |  |
| 41.6* |  | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |
| 41.7* |  |  | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8 |  |  |
| 41.8* |  | 20.42/08.156 | Ртуть | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |  |  |
| 41.9* |  |  | Свинец | ГОСТ 31676-2012 п.5.2 |  |  |
| 41.10* |  | 20.42/12.042 | Степень компактности | ГОСТ 31698-2013 п. 6 |  |  |
| 42.1* | Изделия медицинского назначения | 32.50/01.086 | Enterobacteriaceae | Инструкция № 006-0712 гл.5, п.19 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 42.2* |  |  | Ps. aeruginosa | Инструкция № 006-0712 гл.5, п.21 |  |  |
| 42.3* |  |  | St. aureus | Инструкция № 006-0712 гл.5, п. 22 |  |  |
| 42.4** |  | 32.50/42.000 | Отбор образцов (проб) | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 42.5* |  | 32.50/01.086 | Стерильность |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 42.6* |  |  | Суммарное количество бактерий | Инструкция № 006-0712 гл.5, п.17 |  |  |
| 42.7* |  |  | Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов | Инструкция № 006-0712 гл.5, п.18 |  |  |
| 43.1* | Изделия парфюмерные жидкие | 20.42/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1.2.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 43.2* |  | 20.42/08.158 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 31678-2012 |  |  |
| 43.3* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31678-2012 |  |  |
| 43.4* |  | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |
| 43.5* |  | 20.42/11.116 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) | ГОСТ 33483-2015 |  |  |
| 43.6* |  | 20.42/11.116, 20.42/12.042 | Прозрачность | ГОСТ 31678-2012 п. 6.4 |  |  |
| 43.7* |  | 20.42/11.116 | Стойкость запаха | ГОСТ 31678-2012 п. 6.5 |  |  |
| 44.1* ТР | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы | 22.29/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 44.2* ТР |  |  | Ацетальдегид Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 44.3* ТР |  | 22.29/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6 |  |  |
| 44.4* ТР |  | 22.29/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |  |
| 44.5* ТР |  | 22.29/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат | МУК 4.1.3169-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 44.6* ТР |  | 22.29/08.156 | Диметилтерефталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16; МР № 01.025-07 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 44.7* ТР |  | 22.29/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 п.4 |  |  |
| 44.8* ТР |  | 22.29/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 44.9* ТР |  | 22.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 34827-2022 п.6.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 44.10* ТР |  | 22.29/12.042 | Отсутствие острых (режущих , колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхность | ГОСТ 34827-2022 п.6.2 |  |  |
| 44.11* ТР |  | 22.29/11.116 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 24788-2001 п.7.18 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 44.12* ТР |  | 22.29/26.080 | Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 75 °С | ГОСТ 34827-2022 п.6.5; Инструкция № 880-71 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 44.13* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 44.14* ТР |  | 22.29/08.156 | Спирт метиловый | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 44.15* ТР |  |  | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 44.16* ТР |  | 22.29/08.155, 22.29/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 44.17* ТР |  | 22.29/08.032 | Цинк | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 44.18* ТР |  | 22.29/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32 |  |  |
| 45.1* ТР | Изделия санитарно-гигиенические разового использования | 17.11/08.158, 17.22/08.158 | Ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, бутанол, изобутанол, метанол, пропанол, изопропанол, бензол, толуол, м, п, о-ксилол, этилбензол, стирол, α-метилстирол, этилацетат, метилацетат в водной вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 45.2* ТР |  | 17.22/01.086 | Бактерии семейства энтеробактерий в 1 г ( 1 см кв.) продукции | ISO 4831:2006; ГОСТ 26972-86 п.4.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 45.3* ТР |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, в 1 г (1см кв.) продукции | ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86 п.4.3; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 45.4* ТР |  | 17.11/06.036, 17.22/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 45.5* ТР |  | 17.11/08.156, 17.22/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 45.6* ТР |  | 17.22/08.156 |  |  |  |  |
| 45.7* ТР |  | 17.22/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов), КОЕ | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86 п.4.1; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 45.8* ТР |  | 17.22/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26668-85; ГОСТ ISO 7218-2015; СанПиН 1.1.12-14-2003 |  |  |
| 45.9* ТР |  | 17.22/01.086 | Патогенные стафилококки, в 1г (1 см кв.) продукции | Инструкция № 091-0610 от 28.06.2010 МЗ РБ |  |  |
| 45.10* ТР |  |  | Псевдомонасаэрогиноза, в 1 г (1 см кв.) продукции |  |  |  |
| 45.11* ТР |  | 17.22/08.032 | Свинец | ГОСТ 31870-2012 п. 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 45.12* ТР |  | 17.11/08.032, 17.22/08.032 | Свинец, хром (суммарно III; VI), цинк | ГОСТ 31870-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 45.13* ТР |  | 17.11/06.036, 17.22/06.036 | Сенсибилизирующее действие | ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 45.14* ТР |  | 17.22/08.156 | Спирт метиловый | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 45.15** ТР |  | 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.22/08.155, 17.22/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 45.16* ТР |  |  | Формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 45.17* ТР |  | 17.22/08.032 | Хром (суммарно III; VI) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 46.1** | Изделия текстильно-галантерейные | 15.11/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 13.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16218.0-93 п.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 47.1** | Изделия трикотажно-бельевые | 14.14/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 48.1** | Изделия швейно-бельевые | 14.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23948-80; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 49.1* ТР | Икра и молоки рыб и продукты из них, аналоги икры | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 49.2* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 49.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 49.4* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 гл.6 |  |  |
| 49.5* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 49.6* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.7* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 49.8* ТР |  | 03.00/07.096, 10.20/07.096, 10.86/07.096, 10.89/07.096 | Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 49.9* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 49.10* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 49.11* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 49.12* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Левомицетин(хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.13* ТР |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 27001-86; МВИ.МН 806-98 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 49.14* ТР |  | 03.00/08.052, 03.00/08.164, 10.20/08.052, 10.20/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 7636-85 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.15* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 49.16* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.17* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 49.18* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.19* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля свинца | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 49.20* ТР |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 7636-85; МВИ.МН 806-98 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 029/2012 |
| 49.21* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 7636-85 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 49.22* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля хрома | СТБ EN 14082-2014 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 49.23* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильныеклостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 49.24* ТР |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 49.25* ТР |  |  | Определение внешнего вида и герметичности тары | ГОСТ 8756.18-2017 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 49.26* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7631-2008 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.27* ТР |  | 03.00/08.052, 03.00/08.164, 03.00/42.000, 10.20/08.052, 10.20/08.164, 10.20/42.000 | Отбор образцов (проб) Пробоподготовка | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 49.28* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 49.29* ТР |  |  | Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п 7.7 |  |  |
| 49.30* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 49.31* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.32* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.33* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | МВИ 114-94 утв.Белстандартом 22.09.94г; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007 |  |  |
| 49.34* ТР |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 49.35* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 50.1** | Искусственные кожи и пленочные материалы | 14.11/42.000, 14.13/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000 | Отбор проб | ВМУ № 2035-79 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 51.1* | Клинико-диагностические исследования: испражнения | 101.02/01.086 | Бактерии рода Campylobacter | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция № 4.2.10-17-7-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 51.2* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 3-6; Инструкция № 026-0309; Инструкция № 075-0210 гл. 22; Инструкция № 083-0210 |  |  |
| 51.3* |  | 101.02/42.000 | Взятие (сбор) проб | Инструкция № 026-0309; Инструкция № 075-0210; Инструкция № 076-0210; Инструкция № 083-0210; Инструкция № 1.2.11-17-8-2004; Инструкция № 117-1210, утв. 24.10.2010; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006; Инструкция № 4.2.11-19-9-2004 |  |  |
| 51.4* |  | 101.02/01.086 | Возбудитель псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза | Инструкция № 076-0210 |  |  |
| 51.5* |  |  | Возбудитель рода Vibrio | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 51.6* |  |  | Дисбактериоз кишечника | Инструкция № 026-0309; Инструкция № 086-0310 |  |  |
| 51.7* |  | 101.02/07.090, 101.02/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших | Инструкция № 117-1210, утв. 24.10.2010; Инструкция № 4.2.11-19-9-2004 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 52.1* | Клинический материал (сыворотка, плазма крови, испражнения, моча, соскоб со слизистых оболочек) и культуры микроорганизмов | 101.04/10.094, 101.05/10.094 | Выявление ДНК/РНК возбудителей инфекций | Инструкции по применению набора реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) из клинических образцов; Инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК /РНК возбудителей инфекций (Shigella spp., E.coli, Salmonella spp., Campelobacter spp., Adenovirus,Rotavirus, Norovirus, Astrovirus, Enterovirus, N.Meningitidis, H.influenzae, S.pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma neumonia, Chlamydophila neumonia, Respiratory Syncytial virus,human Met-apneumovirus, Influenza virus A,B, Parainfluenza virus1-4, Coronavirus, hu-man Rhinovirus, Adenovirus, Bocavirus, вирус простого герпеса, вирус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, вирусов папилломы чело-века Clamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Neis-seria gonorrhoeae, ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С и другие ) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 53.1* ТР | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви | 15.11/42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 54.1* ТР | Кожа, мех и изделия из них | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Водовымываемый хром | ГОСТ 31280-2004 п.3,4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 017/2011 |
| 55.1** | Кожгалантерейные изделия | 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28631-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 56.1* ТР | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 10.32/01.086 | Мезофильные анаэробные микроорганизмы, в том числе клостридии: Clostridiumperfringens, Clostridium botulinum | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 56.2* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.9 |  |  |
| 56.3* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 56.4* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus, B.polymyxa, B.sybtilis |  |  |  |
| 56.5* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 57.1* ТР | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 |
| 57.2* ТР |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 57.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 57.4* ТР |  |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 57.5* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 57.6* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 57.7* ТР |  |  | Мезофильныеклостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 57.8* ТР |  |  | МезофильныеклостридииC.botulinum и (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 21237-75 п. 4.4; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 57.9* ТР |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 57.10* ТР |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 57.11* ТР |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70 |  |  |
| 57.12* ТР |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 п. 7.7 |  |  |
| 57.13* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 57.14* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с |  |  |  |
| 57.15* ТР |  |  | Сульфитредуцирующиеклостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 58.1* ТР | Консервы и пресервы рыбные | 03.00/08.161, 10.20/08.161 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | МУ 1541-76 ч.8, Москва, 1977 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 58.2* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 58.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 58.4* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 58.5* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 58.6* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 58.7* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 58.8* ТР |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 58.9* ТР |  | 03.00/07.096, 10.20/07.096, 10.86/07.096, 10.89/07.096 | Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 58.10* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 58.11* ТР |  |  | Клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 58.12* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 58.13* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Левомицетин(хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 58.14* ТР |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 27001-86; МВИ.МН 806-98 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 029/2012 |
| 58.15* ТР |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Массовая доля гистамина | ГОСТ 31789-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 58.16* ТР |  | 03.00/08.052, 03.00/08.164, 10.20/08.052, 10.20/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26829-86 |  |  |
| 58.17* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 58.18* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 58.19* ТР |  |  | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86 п.3.3 п.3.4 |  |  |
| 58.20* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 58.21* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля свинца | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 58.22* ТР |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 7636-85; МВИ.МН 806-98 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 029/2012 |
| 58.23* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 27207-87 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 58.24* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля хрома | СТБ EN 14082-2014 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 58.25* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Мезофильныеклостридии Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 30425-97 п 7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 58.26* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 58.27* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Определение внешнего вида и герметичности тары | ГОСТ 8756.18-2017 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 58.28* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус, запах и цвет | ГОСТ 26664-85 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 58.29* ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 58.30* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Парагемолитические вибрионы | ГОСТ ISO/TS 21872-2-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 58.31* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 58.32* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 58.33* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 58.34* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | МВИ 114-94 утв.Белстандартом 22.09.94г; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007 |  |  |
| 58.35* ТР |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 58.36* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 59.1* ТР | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, пастеризованные Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 034/2013 |
| 59.2* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 59.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 59.4* ТР |  |  | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 59.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующиеклостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |  |  |
| 60.1* ТР | Консервы стерилизованные, консервы стерилизованные для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.polymyxa | ГОСТ 30425-97 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 034/2013 |
| 60.2* ТР |  |  | C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 60.3* ТР |  |  | Мезофильные клостридии с | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 60.4* ТР |  |  | Мезофильныеклостридии |  |  |  |
| 60.5* ТР |  |  | МезофильныеклостридииC.botulinum и (или) C.perfringens | ГОСТ 10444.7-86 |  |  |
| 60.6* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы с | ГОСТ 10444.11-2013 п.7.8, 7,9 |  |  |
| 60.7* ТР |  |  | Неспоробразую-щие микроорганизмы, в т.ч. с | ГОСТ 30425-97 п.7.8, 7,9 |  |  |
| 60.8* ТР |  |  | Плесневые грибы, и (или) дрожжи с | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 п.7.8, 7,9 |  |  |
| 60.9* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и фа-культативно-ана-эробныемикроор-ганизмы групп B.cereus и (или) | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 60.10* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ ISO 21871-2013 п. 7.7 |  |  |
| 60.11* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 61.1* | Корма и кормовые добавки, в т.ч. лакомства для животных сушеные и др. | 10.91/01.086, 10.92/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 61.2* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 61.3* |  | 10.91/08.032, 10.92/08.032 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 61.4* |  | 10.91/08.052, 10.92/08.052 | Массовая доля металлических примесей | ГОСТ 13496.9-96 п.4.2; ГОСТ 13496.9-96 п.4 |  |  |
| 61.5* |  | 10.91/08.156, 10.92/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 61.6* |  | 10.91/08.032, 10.91/08.082, 10.92/08.032, 10.92/08.082 | Массовая доля ртути. Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 61.7* |  | 10.91/08.032, 10.92/08.032 | Массовая доля свинца | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 61.8** |  | 10.91/42.000, 10.92/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97; СТБ 1056-2016 |  |  |
| 61.9* |  | 10.91/01.086, 10.92/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 61.10* |  | 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 61.11* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 61.12* |  | 10.91/08.158, 10.92/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 13496.20-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 61.13* |  | 10.91/01.086, 10.92/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 62.1** | Кровь | 101.03/42.000 | Взятие (сбор) проб | «Инструкции по применению н-в реагентов для выявл. ДНК, РНК возб. гепатитов В и С в клин. материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по конечной точке", пр-ва ФГУН ЦНИИЭ; Инструкция № 026-0309; Инструкция № 075-0210; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 63.1* | Культивирование и идентификация микроорганизмов | 101.17/01.086 | Бактерии рода Bordetella | Инструкция № 084-0210 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 63.2* |  |  | Бактерии рода Campylobacter | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция № 4.2.10-17-7-2006 |  |  |
| 63.3* |  |  | Бактерии рода Corynebacterium | Инструкция № 075-0210 |  |  |
| 63.4* |  |  | Бактерии рода Haemophilus | Инструкция № 075-0210; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |  |  |
| 63.5* |  |  | Бактерии рода Listeriа | Инструкция № 075-0210; МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, утв. МЗ СССР 04.09.1986 г |  |  |
| 63.6* |  |  | Бактерии рода Neisseria | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |  |  |
| 63.7* |  |  | Бактерии рода Staphylococcus Moraxella Enterococcus Дрожжевые и дрожжеподобные грибы | Инструкция № 075-0210 гл. 16,19,18,25; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 63.8* |  |  | Бактерии рода Streptococcus | Инструкция № 075-0210; Инструкция № 3.1.2.10-18-8-2006; МР по выделению и идентификации стрептококков серогруппы В от больных и носителей, утв. МЗ СССР 1988г |  |  |
| 63.9* |  |  | Бактерии рода Ureaplasma, Mycoplasma. | Инструкция к набору "MycoplasmaIST" диагностика урогенитального микоплазмоза REF №42505, регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884 |  |  |
| 63.10* |  |  | Бактерии рода Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ) | Инструкция № 075-0210; МР № 3923-85 |  |  |
| 63.11* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 3-6; Инструкция № 026-0309; Инструкция № 075-0210 гл. 22 |  |  |
| 63.12* |  |  | Возбудитель псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза | Инструкция № 076-0210 |  |  |
| 63.13* |  |  | Возбудитель рода Vibrio | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 64.1* ТР | Лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода | 11.07/04.125 | Стронций - 90 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 64.2* ТР |  |  | Удельная суммарная альфа-активность | СТБ ISO 9696-2010 |  |  |
| 64.3* ТР |  |  | Удельная суммарная бета-активность | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 64.4* ТР |  |  | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 65.1* ТР | Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтез. | 20.41/08.158, 20.42/08.158, 20.53/08.158 | Плотность | ГОСТ 14618.10-78 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 009/2011 |
| 66.1* | Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза | 20.42/08.031, 20.53/08.031 | Плотность | ГОСТ 14618.10-78 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 67.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 67.2* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 67.3* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п. 3.1; ГОСТ 30711-2001; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 67.4* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы ) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 67.5* |  | 01.11/08.159, 01.26/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 3.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 67.6* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 67.7* |  | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Йодное число | ГОСТ 5475-69 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 67.8* |  |  | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8285-91 п.2.1.7 пробоподготовка |  |  |
| 67.9* |  |  | Кислотность | ГОСТ 31762-2012; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 67.10* |  |  | Кислотность жировой фазы | ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 67.11* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 пробоподготовка; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 67.12* |  | 01.11/03.152, 01.26/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15; МВИ.МН 2436-2015 п. 9.5; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 67.13* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 28467-90; МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98; МВИ.МН 806-98 пробоподготовка; СТБ 1181-99 |  |  |
| 67.14* |  | 01.11/08.052, 01.26/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11812-66; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 пробоподготовка; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 67.15* |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Массовая доля железа | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п. 9 Пробоподготовка |  |  |
| 67.16* |  | 01.11/08.164, 01.26/08.164, 10.41/08.164, 10.42/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 67.17* |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Массовая доля меди | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 67.18* |  |  | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94 п. 5; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 67.19* |  |  | Массовая доля никеля | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005; Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 67.20* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 |  |  |
| 67.21* |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п. 5; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 67.22* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98; МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка; СТБ 1181-99 |  |  |
| 67.23* |  | 01.11/08.156, 01.26/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка; ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 67.24* |  | 01.11/11.116, 01.26/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 5472-50; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 67.25* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 67.26* |  | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Показатели окислительной порчи : перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7; ГОСТ Р 51453-99; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 67.27* |  | 01.11/12.042, 01.26/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042 | Стойкость эмульсии | ГОСТ 31762-2012 |  |  |
| 67.28* |  | 01.11/03.152, 01.26/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 п. 9.5 пробоподготовка; МВИ.МН 3951-2015; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 67.29* |  | 01.11/04.125, 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 67.30* |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) п.6.8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 68.1* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, куджут, арахис) | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | МУ 1541-76 ч.8, Москва, 1977 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 015/2011 |
| 68.2* ТР |  | 01.11/03.152, 01.26/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г. |  |  |
| 68.3* ТР |  | 01.11/12.042, 01.26/12.042 | Зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88 |  |  |
| 68.4* ТР |  | 01.11/08.156, 01.26/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 68.5* ТР |  | 01.11/08.082, 01.26/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 68.6* ТР |  | 01.11/08.169, 01.26/08.169 | Массовая доля свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 68.7* ТР |  | 01.11/42.000, 01.26/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ ИСО 2170-97; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |  |  |
| 68.8* ТР |  | 01.11/04.125, 01.26/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 68.9* ТР |  |  | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 68.10* ТР |  | 01.11/08.161, 01.26/08.161 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 13496.20-2014; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.1* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, куджут, арахис)(для кормовых целей) | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 01.26/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 69.2* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.26/03.152, 01.26/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г. |  | ТР ТС 015/2011 |
| 69.3* ТР |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 69.4* ТР |  | 01.11/03.152, 01.11/08.158, 01.26/03.152, 01.26/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006 |  |  |
| 70.1* | Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных,синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 13.10/08.156, 15.20/08.156 | Алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 70.2* |  |  | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка |  |  |
| 70.3* |  |  | Водовымываемый хром | ГОСТ 31280-2004 п.3,4 |  |  |
| 70.4* |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 13.10/08.082, 15.20/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |  |
| 70.5* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон , метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, альфа-метилстирол | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка |  |  |
| 70.6* |  | 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.11/29.040, 14.13/29.040, 14.19/29.040, 14.20/29.040, 15.11/29.040, 15.12/29.040, 13.10/29.040, 15.20/29.040 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 70.7* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158 | Дибутилфталат Диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка |  |  |
| 70.8* |  |  | Диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка |  |  |
| 70.9* |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 13.10/08.032, 15.20/08.032 | Кобальт | ГОСТ 31870-2012 п. 4; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка |  |  |
| 70.10* |  | 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.96/08.032, 13.96/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.11/08.032, 14.11/08.156, 14.13/08.032, 14.13/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.156, 14.20/08.032, 14.20/08.156, 15.11/08.032, 15.11/08.156, 15.12/08.032, 15.12/08.156, 13.10/08.032, 13.10/08.156, 15.20/08.032, 15.20/08.156 | Медь | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 4388-72; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка |  |  |
| 70.11* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 13.10/08.156, 13.10/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 22648-77 п. 3.4; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка |  |  |
| 70.12* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 13.10/08.156, 15.20/08.156 | Метиловый спирт | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 21 |  |  |
| 70.13* |  |  | Мышьяк | ГОСТ 4152-89; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка |  |  |
| 70.14* |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 13.10/08.032, 15.20/08.032 | Никель | ГОСТ 31870-2012 п. 4; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка |  |  |
| 70.15* |  | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 13.10/11.116, 15.20/11.116 | Органолептические исследования модельных сред. Запах | ВМУ № 11-10-2-98; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 70.16* |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 13.10/06.036, 15.20/06.036 | Оценка ирритативного действия на слизистые оболочки (Iir) | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция № 004-0612 - 1-5 группы |  |  |
| 70.17* |  |  | Оценка раздражающего действия на кожные покровы | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. пост. ГГСВ РБ от 14.12.2004 №131; Инструкция № 004-0612 |  |  |
| 70.18* |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 13.10/08.032, 15.20/08.032 | Свинец | ГОСТ 31870-2012 п. 4; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка |  |  |
| 70.19* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 13.10/08.156, 13.10/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 п. 3.4; ГОСТ 22648-77; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка |  |  |
| 70.20* |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 15.11/35.069, 15.12/35.069, 13.10/35.069, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатичес кого поля | АМИ.ГМ 0367-2025 |  |  |
| 70.21* |  | 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 13.10/08.155, 13.10/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 25617-2014; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 70.22* |  | 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.96/08.032, 13.96/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.11/08.032, 14.11/08.156, 14.13/08.032, 14.13/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.156, 14.20/08.032, 14.20/08.156, 15.11/08.032, 15.11/08.156, 15.12/08.032, 15.12/08.156, 13.10/08.032, 13.10/08.156, 15.20/08.032, 15.20/08.156 | Хром Хром. | ГОСТ 31870-2012 п. 4; ГОСТ 31956-2013; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка |  |  |
| 71.1* | Материалы текстильные Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека, одежды, обуви, головных уборов и постельных принадлежностей. Модельные среды. | 13.30/08.164, 13.91/08.164, 13.92/08.164, 13.95/08.164, 13.96/08.164, 13.99/08.164, 14.11/08.164, 14.13/08.164, 14.14/08.164, 14.19/08.164, 14.20/08.164, 14.31/08.164, 14.39/08.164, 15.11/08.164, 15.20/08.164, 13.10/08.164, 13.20/08.164 | Моделирование условий исследований | ГОСТ ИСО 5089-2001; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 72.1* ТР | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильногалантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия и другие | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 017/2011 |
| 72.2* ТР |  |  | Ацетальдегид в вытяжке | МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 72.3* ТР |  |  | Ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, бутанол, бензол, толуол, м,п,о-ксилол, изобутанол, метанол, этилбензол, стирол в водной вытяжке | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 72.4* ТР |  | 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 7 |  |  |
| 72.5* ТР |  | 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.19/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040, 14.14/29.040 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 72.6* ТР |  | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.20/11.116, 14.14/11.116 | Интенсивность запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 72.7* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 72.8* ТР |  | 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040 | Капиллярность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 72.9* ТР |  | 13.20/35.060, 13.20/35.065, 13.91/35.060, 13.91/35.065, 13.92/35.060, 13.92/35.065, 13.93/35.060, 13.93/35.065, 13.95/35.060, 13.95/35.065, 13.96/35.060, 13.96/35.065, 13.99/35.060, 13.99/35.065, 14.11/35.060, 14.11/35.065, 14.13/35.060, 14.13/35.065, 14.19/35.060, 14.19/35.065, 14.20/35.060, 14.20/35.065, 14.31/35.060, 14.31/35.065, 14.39/35.060, 14.39/35.065, 15.11/35.060, 15.11/35.065, 15.20/35.060, 15.20/35.065, 14.14/35.060, 14.14/35.065 | Климатические условия проведения испытаний | ГОСТ ISO 139-2014 |  |  |
| 72.10* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032 | Кобальт | ГОСТ 31870-2012 п. 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 72.11* ТР |  | 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116 | Массовая доля свободной серной кислоты | ГОСТ 9209-77 |  |  |
| 72.12* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032 | Медь | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 72.13* ТР |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036, 14.14/06.036 | Местное кожно- раздражаюшее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 72.14* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158 | Метилметакрилат в вытяжке | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 72.15* ТР |  | 13.20/26.045, 13.91/26.045, 13.92/26.045, 13.93/26.045, 13.95/26.045, 13.96/26.045, 13.99/26.045, 14.11/26.045, 14.13/26.045, 14.19/26.045, 14.20/26.045, 14.31/26.045, 14.39/26.045, 15.11/26.045, 15.20/26.045, 14.14/26.045 | Моделирование | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997 |  |  |
| 72.16* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 72.17* ТР |  | 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116 | Наличие запаха плесени | ГОСТ 30877-2003 п.5.2 |  |  |
| 72.18* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032 | Никель | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 72.19* ТР |  | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000, 14.14/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1059-72; ГОСТ 14037-79; ГОСТ 18276.0-88; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 29104.0-91; ГОСТ 30877-2003; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ 9209-77; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 72.20* ТР |  | 14.19/08.169, 14.20/08.169 | рН водной вытяжки | ГОСТ 32165-2013 |  |  |
| 72.21* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032 | Свинец | ГОСТ 31870-2012 п. 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 72.22* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 14.14/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2011 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 72.23* ТР |  |  |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 72.24* ТР |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 14.14/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 30877-2003 п.5.3; СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) |  |  |
| 72.25* ТР |  | 13.20/12.042, 13.91/12.042, 13.92/12.042, 13.95/12.042, 13.96/12.042, 13.99/12.042, 14.13/12.042, 14.19/12.042, 14.20/12.042, 14.31/12.042, 14.39/12.042, 14.14/12.042 | Устойчивость окраски к мокрому трению | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |  |
| 72.26* ТР |  |  | Устойчивость окраски к поту | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |
| 72.27* ТР |  |  | Устойчивость окраски к стирке | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |  |  |
| 72.28* ТР |  |  | Устойчивость окраски к сухому трению | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |  |
| 72.29* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032 | Хром. | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 72.30* ТР |  |  | Цинк |  |  |  |
| 72.31* ТР |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.20/08.082, 14.14/08.082 | Этиленгликоль в вытяжке | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 73.1* | Материалы текстильные. Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека: одежда, обувь, головные уборы и постельные принадлежности. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон, меха и меховые изделия, кожа и кожаные изделия. Модельные среды. | 13.10/08.159, 13.20/08.159, 13.30/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159, 15.20/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 п.4; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 73.2* |  | 13.10/08.155, 13.10/08.156, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.30/08.155, 13.30/08.156, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156 | Фенол | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл. 3; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 73.3* |  | 13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.30/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.20/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32 |  |  |
| 74.1* ТР | Машины и оборудование | 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.30/35.067, 28.41/35.067, 28.94/35.067, 29.10/35.067 | Постоянный и непостоянный шум | ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 010/2011 |
| 75.1* ТР | Мебель из древесины и древесносодержа-щихматериалов, используемых для изготовления мебели, плит древесно- стружечных, плит с ориентированной стружкой, и аналогичных плит из древесины фанеры клееной, материалов из слоистой древесины, древесины прессованной. | 16.21/42.000 | Отбор проб радиологическую безопасность | ГОСТ 33795-2016 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 025/2012 |
| 76.1* | Мебельная продукция. Древесина и изделия из древесины | 16.23/08.164, 31.00/08.164, 31.02/08.164, 31.09/08.164 | Моделирование условий проведения испытаний | ГОСТ 33506-2015 п.6.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 76.2* |  | 16.23/11.116, 31.00/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116 | Органолептические исследования модельных сред | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл.3; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 пробоподготовка; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 76.3** |  | 16.23/42.000, 31.00/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; ТКП 251-2010 (02080) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 76.4* |  | 16.23/04.125, 31.00/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 76.5* |  | 16.23/35.069, 31.00/35.069, 31.02/35.069, 31.09/35.069 | Уровень напряженности электростатичес кого поля | АМИ.ГМ 0367-2025 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 77.1* ТР | Металлы и сплавы, применяемые для изготовления упаковки | 24.10/08.156, 24.42/08.156, 24.45/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156 | Алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 005/2011 |
| 77.2* ТР |  | 24.10/08.032, 24.42/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032 | Железо, кадмий, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 78.1** | Мех искусственный трикотажный | 14.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26666.0-85 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 79.1* | Микроорганизмы, выделенные при исследовании | 101.17/01.086 | Идентификация микроорганизмов | Инструкция № 026-0309; Инструкция № 075-0210 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 79.2* |  |  | Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция к набору "MycoplasmaIST" диагностика урогенитального микоплазмоза REF №42505, регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884; Инструкция № 226-1200, утв. пост. МЗ РБ 30.12.2008 |  |  |
| 79.3* |  |  | Чувствительность - устойчивость бактерий к антисептикам и дезинфектантам | Методические рекомендации «Методика определения чувствительности-устойчивости бактерий к антисептикам», утвержденные Министерством здравоохранения (МЗ) 04.12.1989 |  |  |
| 80.1* | Молоко и молочная продукция | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Bacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 80.2* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 80.3* |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 80.4* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; Инструкция № 81-0904 |  |  |
| 80.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-97 |  |  |
| 80.6* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.52/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 80.7* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ ISO 21528-1-2020; СТБ ISO 21528-1-2009 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 80.8* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 80.9* |  | 01.41/08.159, 10.51/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 80.10* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Бензойная кислота и ее соли | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 80.11* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ ISO 29981-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 80.12* |  |  | Выявление Salmontllaspp | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ ISO 6785-2015 |  |  |
| 80.13* |  | 10.51/12.042, 10.52/12.042 | Группа чистоты | ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 8218-89 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 80.14* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 6611-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 80.15* |  |  | Ингибирующие вещества | ГОСТ 23454-2016 |  |  |
| 80.16* |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042 | Ингибирующие вещества (химического происхождения) | ГОСТ 24065-80 п.2; ГОСТ 24066-80; ГОСТ 24067-80 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 80.17* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 31976-2012; ГОСТ 32892-2014; ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 80.18* |  |  | Кислотность жировой фазы | ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 80.19* |  | 10.51/08.169, 10.52/08.169 | Кислотность плазмы масла | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25; ГОСТ 33613-2015 |  |  |
| 80.20* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 80.21* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Левомицетин(хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 80.22* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 30648.2-99; СТБ 1598-2006 пр. А |  |  |
| 80.23* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля витамина "С" | ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 80.24* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25; ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 3626-73; СТБ 1552-2017 п. 7.12 |  |  |
| 80.25* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156 | Массовая доля железа | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка) |  |  |
| 80.26* |  | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-2023; СТБ 1552-2017 п. 7.9; СТБ ISO 2446-2009 |  |  |
| 80.27* |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 80.28* |  | 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Массовая доля нитратов, нитритов | ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25; ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51460-99; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 80.29* |  |  | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 80.30* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; СТБ 1036-97 п. 9 |  |  |
| 80.31* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля сахаров | ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 29248-91; ГОСТ 3628-78 |  |  |
| 80.32* |  | 10.51/08.118, 10.52/08.118 | Массовая доля спирта | ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 3629-47 |  |  |
| 80.33* |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка); ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка) |  |  |
| 80.34* |  | 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 80.35* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3.25; ГОСТ 3627-81 |  |  |
| 80.36* |  | 01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158 | Массовая доля хлорорганических пестицидов ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры ), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015 п.6; ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 26809.1-2014 п.6; ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 80.37* |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032 | Массовая доля хрома | СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 80.38* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы. | ГОСТ 10444.11-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 80.39* |  |  | Обнаружение и подсчет бактерий Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ ISO 21528-1-2020; СТБ ISO 21528-1-2009 |  |  |
| 80.40* |  |  | Обнаружение и подсчет колиформных бактерий | ISO 4831:2006; ГОСТ ISO 6887-5-2016 |  |  |
| 80.41* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Органолептические показатели идентификации: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33630-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 80.42** |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор образцов (проб) | ISO 707:2008; ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 3622-68; ГОСТ 9225-84 п. 1.5; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; ГОСТ ISO 6887-5-2016; ГОСТ ISO 707-2013; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 80.43* |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042 | Пастеризация | ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 3623-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 80.44* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 80.45* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Пенициллин | МВИ.МН 5336-2015; МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 80.46* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Перекисное число | МВИ.МН 3067-2008 |  |  |
| 80.47* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031, 10.52/08.031 | Плотность | ГОСТ 26809.1-2014 п.6; ГОСТ 3625-84 |  |  |
| 80.48* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Подсчет микроорганизмов | ГОСТ ISO 6887-5-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 80.49* |  |  | Протей | ГОСТ 28560-90 гл.6 |  |  |
| 80.50* |  |  | Соматические клетки | ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |  |  |
| 80.51* |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли | МВИ.МН 806-98 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 80.52* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 80.53* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015; СТБ 1036-97 п.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 80.54* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 80.55* |  | 10.51/12.042, 10.52/12.042 | Термоустойчивость масла | ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3.25; СТБ 1890-2017 п. 7.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 80.56* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015 |  |  |
| 80.57* |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 80.58* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 80.59* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 81.1* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста | 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Стронций - 90 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 2288-2005; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 81.2* ТР |  |  | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 82.1* ТР | Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе | 10.51/03.152, 10.51/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 82.2* ТР |  | 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин М1 |  |  |  |
| 82.3* ТР |  | 10.51/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 82.4* ТР |  | 10.51/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 82.5* ТР |  | 10.51/08.052 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 15113.2-77 п5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 82.6* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 82.7* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30648.4-99 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 82.8* ТР |  |  | Кислотность жировой фазы | ГОСТ 3624-92 п.3 |  |  |
| 82.9* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15 |  |  |
| 82.10* ТР |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 82.11* ТР |  | 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 82.12* ТР |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля свинца кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 82.13* ТР |  | 10.51/08.052 | Металлические примеси (в сухом продукте) | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 82.14* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 82.15* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152 | Пеницилин | МВИ.МН 5336-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 82.16* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ Р 51453-99; МВИ.МН 3067-2008 |  |  |
| 82.17* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015 |  |  |
| 82.18* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006 |  |  |
| 82.19* ТР |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015 |  |  |
| 82.20* ТР |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015 |  |  |
| 83.1* ТР | Молоко и молочные продукты | 01.41/08.052, 01.41/08.164, 01.41/42.000, 01.45/08.052, 01.45/08.164, 01.45/42.000, 10.51/08.052, 10.51/08.164, 10.51/42.000, 10.52/08.052, 10.52/08.164, 10.52/42.000, 10.89/08.052, 10.89/08.164, 10.89/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 3622-68; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; ГОСТ ISO 707-2013; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 84.1* | Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты. Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки, коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 84.2* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; Инструкция № 81-0904 |  |  |
| 84.3* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п. 10; ГОСТ 4288-76 п.2.11; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 п. 4.4; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 гл.6 |  |  |
| 84.4* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п. 11; ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 84.5* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 21528-1-2020; СТБ ISO 21528-1-2009 |  |  |
| 84.6* |  | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 п. 9.4 пробоподготовка; МВИ.МН 4652-2013; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 84.7* |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 21237-75 п.4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8; ГОСТ 4288-76 п.2.11; ГОСТ 7702.2.2-93; ГОСТ 9958-81 п.4.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 84.8* |  | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ 1036-97 п. 9; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 3.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 84.9* |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 84.10* |  | 01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31470-2012 п. 8 пробоподготовка; ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 31649-2012 п. 6.5; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8285-91 п.2.1.7 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 84.11* |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 пробоподготовка; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ 4288-76 п. 2.11; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ 9958-81 п. 4.1; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 84.12* |  | 01.47/08.052, 01.47/08.149, 01.49/08.052, 01.49/08.149, 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.41/08.052, 10.41/08.149 | Количество летучих жирных кислот | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 31470-2012 п.7.5.4 пробоподготовка; ГОСТ 31470-2012 п. 7.5.4 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 84.13* |  | 01.47/08.169, 01.49/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.41/08.169 | Концентрация водородных ионов, рН | ГОСТ 31469-2012 п. 3.3 пробоподготовка; ГОСТ 31469-2012 |  |  |
| 84.14* |  | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152 | Левомицетин(хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 2436-2015 п. 9.5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 84.15* |  | 01.47/29.040, 01.49/29.040, 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040, 10.41/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 33741-2015 п.8.2 пробоподготовка |  |  |
| 84.16* |  | 01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017; ГОСТ 25011-2017 п. 5.2 пробоподготовка; ГОСТ 31469-2012; ГОСТ 31469-2012 п. 3.3 пробоподготовка |  |  |
| 84.17* |  | 01.47/08.052, 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31469-2012; ГОСТ 31469-2012 п.3.3 пробоподготовка; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 4288-76 п.2.4.2 пробоподготовка; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 пробоподготовка; ГОСТ 9793-2016; ГОСТ 9793-2016 п. 7.2 пробоподготовка; СТБ ISO 1442-2008; СТБ ISO 1442-2008 п.7 пробоподготовка |  |  |
| 84.18* |  |  | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 23042-2015 п.6 пробоподготовка; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 31469-2012; ГОСТ 31469-2012 п.3.3 пробоподготовка; ГОСТ 8756.0-70 п.4 пробоподготовка |  |  |
| 84.19* |  | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Массовая доля кальция | ГОСТ 31466-2012; ГОСТ 31466-2012 п.5 пробоподготовка |  |  |
| 84.20* |  | 01.47/08.052, 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052 | Массовая доля костных включений |  |  |  |
| 84.21* |  | 01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 10574-2016 п.5 пробоподготовка |  |  |
| 84.22* |  | 01.47/08.156, 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94 п.3.6; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 84.23* |  | 01.47/08.052, 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052 | Массовая доля мяса и жира | ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 33741-2015 п.8.2 пробоподготовка |  |  |
| 84.24* |  | 01.47/08.156, 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) п.8.1 пробоподготовка |  |  |
| 84.25* |  |  | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) п.8.1 пробоподготовка; ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ 8558.1-2015 п.6.2 пробоподготовка |  |  |
| 84.26* |  |  | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 26935-86 п. 1 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 84.27* |  | 01.47/08.158, 01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158 | Массовая доля пестицидов: ГХЦГ(α,β,γ -изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32308-2013 п.5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 84.28* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 84.29* |  | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п. 3; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 84.30* |  | 01.47/08.052, 01.47/08.149, 01.49/08.052, 01.49/08.149, 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.41/08.052, 10.41/08.149 | Массовая доля свободных жирных кислот | ГОСТ 31469-2012; ГОСТ 31469-2012 п.3.3 пробоподготовка |  |  |
| 84.31* |  | 01.47/08.052, 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 33741-2015 п.8.2 пробоподготовка |  |  |
| 84.32* |  | 01.47/08.052, 01.47/08.156, 01.49/08.052, 01.49/08.156, 10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.41/08.052, 10.41/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка; ГОСТ 30615-99; ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) п.8 пробоподготовка; ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996); ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996) п.8 пробоподготовка; ГОСТ 9794-2015; ГОСТ 9794-2015 п. 6.2 пробоподготовка; ГОСТ 9794-2015 п.6.2; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96); СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) п.8 пробоподготовка |  |  |
| 84.33* |  | 01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149 | Массовая доля хлеба | ГОСТ 34135-2017; ГОСТ 34135-2017 п.5.2 пробоподготовка |  |  |
| 84.34* |  |  | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 26186-84 п.1.2 пробоподготовка; ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996); ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996) п.8 пробоподготовка; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 4288-76 п.2.4.2 пробоподготовка; ГОСТ 9957-2015; ГОСТ 9957-2015 п.6.2 пробоподготовка |  |  |
| 84.35* |  | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Массовая доля хрома | СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 84.36* |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Наличие микроорганизмов | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 84.37* |  | 01.47/11.116, 01.49/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.41/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 33609-2015; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 9959-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 84.38* |  | 01.47/08.156, 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 23231-2016 п.7 пробоподготовка |  |  |
| 84.39** |  | 01.47/42.000, 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 20235.0-74; ГОСТ 21237-75 п.1; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81 п.1; ГОСТ ISO 6887-2-2017; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 84.40* |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 21237-75 п.4.2.4; ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 32149-2013 п. 9; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 п. 4.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 84.41* |  | 01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149 | Перекисное число. | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 31470-2012 п. 9 пробоподготовка; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8285-91 п.2.1.7 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 84.42* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Промышленная стерильность: мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 84.43* |  |  | Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.8, 7.9 |  |  |
| 84.44* |  |  | Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 84.45* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 84.46* |  | 01.47/08.052, 01.47/08.149, 01.49/08.052, 01.49/08.149, 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.41/08.052, 10.41/08.149 | Растворимость | ГОСТ 31469-2012; ГОСТ 31469-2012 п.3.3 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 84.47* |  | 01.49/12.042, 10.13/12.042, 10.41/12.042 | Реакция с нейтральным красным | ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8285-91 п.2.1.7 пробоподготовка |  |  |
| 84.48* |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 п. 4.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 84.49* |  | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015; МВИ.МН 3951-2015 п. 9.5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 84.50* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 84.51* |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 85.1* ТР | Напитки | 01.27/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Pseudomonasaeruginonosa | СТБ ISO 16266-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 |
| 85.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 18963-73 п.4.2; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 85.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 85.4* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30712-2001; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 85.5* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30712-2001 п.6.1, п.6.2; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 85.6* ТР |  | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 85.7* ТР |  | 11.03/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля патулина | ГОСТ 28038-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 85.8* ТР |  | 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 85.9* ТР |  | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия. | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 85.10* ТР |  | 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.07/12.042 | Общая минерализация | ГОСТ 18164-72 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 85.11** ТР |  | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 6687.0-86; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 85.12* ТР |  | 01.27/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 86.1* | Напитки (безалкогольные слабоалкогольные) | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 86.2* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30712-2001 п.6.4; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 86.3* |  | 11.05/08.149, 11.07/08.149 | Кислотность | ГОСТ 6687.0-86 пробоподготовка; ГОСТ 6687.4-86; ГОСТ 7128-91 п.3.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 86.4* |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 30712-2001 п.6.1, 6.2; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 86.5* |  | 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 28467-90; МВИ.МН 806-98; МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка; СТБ 1181-99 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 86.6* |  | 11.05/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94 п.3.6; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 86.7* |  | 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля патулина | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 28038-2013 п.4; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 86.8* |  | 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 |  |  |
| 86.9* |  | 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п. 3; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 86.10* |  | 11.05/08.149, 11.07/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты (диоксид серы) | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |
| 86.11* |  | 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98; МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка; СТБ 1181-99 |  |  |
| 86.12* |  | 11.05/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 12786-80 пробоподготовка; ГОСТ 12787-2021; ГОСТ 6687.0-86 пробоподготовка; ГОСТ 6687.2-90 |  |  |
| 86.13* |  | 11.05/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 6687.5-86 |  |  |
| 86.14** |  | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 12786-80; ГОСТ 30712-2001 п.3; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 6687.0-86; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 86.15* |  | 11.05/08.118, 11.07/08.118 | Относительная плотность | СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 86.16* |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 86.17* |  | 11.05/11.116, 11.07/11.116 | Стойкость | ГОСТ 6687.0-86 пробоподготовка; ГОСТ 6687.6-88 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 86.18* |  | 11.05/08.149, 11.07/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 12786-80; ГОСТ 12788-87 |  |  |
| 86.19* |  | 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 86.20* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 86.21* |  | 11.05/11.116, 11.07/11.116 | Цвет | ГОСТ 12786-80 пробоподготовка; ГОСТ 12789-87 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 87.1* | Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные | 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 87.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 87.3* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 87.4* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 87.5* |  | 11.07/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 87.6* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 пробоподготовка; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 87.7* |  | 11.07/08.082 | Массовая доля аммиака | ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка; ГОСТ 23268.10-78 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 87.8* |  | 11.07/08.155 | Массовая доля бора | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |
| 87.9* |  | 11.07/08.149 | Массовая доля бромидов | ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка; ГОСТ 23268.15-78 |  |  |
| 87.10* |  |  | Массовая доля гидрокарбонатов | ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка; ГОСТ 23268.3-78 |  |  |
| 87.11* |  |  | Массовая доля железа | ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка; ГОСТ 23268.11-78 |  |  |
| 87.12* |  | 11.07/08.082, 11.07/08.149 | Массовая доля йодидов | ГОСТ 23268.0-91 п. 2, 3 пробоподготовка; ГОСТ 23268.16-78 |  |  |
| 87.13* |  | 11.07/08.052 | Массовая доля калия | ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка; ГОСТ 23268.7-78 п. 3 |  |  |
| 87.14* |  | 11.07/08.149, 11.07/08.169 | Массовая доля кальция | ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка; ГОСТ 23268.5-78 п. 2 |  |  |
| 87.15* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.149 | Массовая доля магния | ГОСТ 23268.5-78 п. 3 |  |  |
| 87.16* |  | 11.07/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94 п.3.6; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 87.17* |  | 11.07/08.052, 11.07/08.082 | Массовая доля натрия | ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка; ГОСТ 23268.6-78 |  |  |
| 87.18* |  | 11.07/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка; ГОСТ 23268.9-78 |  |  |
| 87.19* |  | 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Массовая доля нитритов | ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка; ГОСТ 23268.8-78 |  |  |
| 87.20* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 |  |  |
| 87.21* |  | 11.07/08.149 | Массовая доля свободного хлора и общего хлора | СТБ ISO 7393-1-2011 |  |  |
| 87.22* |  | 11.07/08.155 | Массовая доля селена | ГОСТ 19413-89 |  |  |
| 87.23* |  | 11.07/08.149 | Массовая доля сульфатов | ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка; ГОСТ 23268.4-78 |  |  |
| 87.24* |  | 11.07/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка; ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 87.25* |  | 11.07/08.082, 11.07/08.169 | Массовая доля фторидов | ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка; ГОСТ 23268.18-78 |  |  |
| 87.26* |  | 11.07/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 23268.17-78 |  |  |
| 87.27* |  | 11.07/08.032 | Массовая доля цинка, свинца, кадмия, меди | ГОСТ 26929-94 п. 3; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 87.28* |  | 11.07/08.149 | Общая и составная щелочность | СТБ ISO 9963-1-2009 |  |  |
| 87.29* |  |  | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 87.30* |  | 11.07/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 23268.1-91 |  |  |
| 87.31** |  | 11.07/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция № 072-0210; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 87.32* |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 87.33* |  | 11.07/04.125 | Суммарная альфа- бета-активность радионуклидов | МВИ.МН 1800-2002; СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 87.34* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 88.1* ТР | Непищевая масложировая продукция. Глицерин дистиллированный | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Массовая доля железа | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 024/2011 |
| 88.2* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 88.3* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169 | Массовая доля свинца | ГОСТ 26932-86; ГОСТ 30178-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 89.1* ТР | Нерыбные объекты промысла и продукты их переработки | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 89.2* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 89.3* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 гл.6 |  |  |
| 89.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 89.5* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 89.6* ТР |  | 03.00/07.096, 10.89/07.096 | Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 89.7* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 89.8* ТР |  |  | Клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 89.9* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 89.10* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 89.11* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 89.12* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 89.13* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля свинца | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 89.14* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильныеклостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 89.15* ТР |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 89.16* ТР |  |  | Определение внешнего вида и герметичности тары | ГОСТ 8756.18-2017 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 89.17* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7631-2008 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 89.18* ТР |  | 03.00/08.052, 03.00/08.164, 03.00/42.000, 10.20/08.052, 10.20/08.164, 10.20/42.000 | Отбор образцов (проб) Пробоподготовка | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 89.19* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 89.20* ТР |  |  | Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п 7.7 |  |  |
| 89.21* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 89.22* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005; МУК 2.6.1.11-8-3-2003,утв.Гл.гос.сан.врачом РБ 25.03.2000 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 89.23* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | МВИ 114-94, утв. Белстандартом 22.09.94 г; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007 |  |  |
| 89.24* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 90.1* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 11.07/01.086 | E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 90.2* ТР |  |  | Pseudomonasaeruginonosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 90.3* ТР |  |  | БГКП |  |  |  |
| 90.4* ТР |  |  | ОМЧ при температуре 22ºС | ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 90.5* ТР |  |  | ОМЧ при температуре 37ºC | ГОСТ 18963-73 п. 4.1 |  |  |
| 90.6* ТР |  | 11.07/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 90.7* ТР |  | 11.07/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 90.8* ТР |  | 11.07/04.125 | Стронций - 90 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 90.9* ТР |  |  | Удельная суммарная альфа-активность | СТБ ISO 9696-2010 |  |  |
| 90.10* ТР |  |  | Удельная суммарная бета-активность | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 90.11* ТР |  |  | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 90.12* ТР |  | 11.07/01.086 | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 91.1* ТР | Обувь | 15.11/29.040 | Масса полупары | ГОСТ 28735-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 019/2011 |
| 91.2* ТР |  | 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  | ТР ТС 007/2011 |
| 91.3* ТР |  | 15.11/42.000, 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 9289-78; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 91.4* ТР |  | 15.11/08.032, 15.20/08.032 | Свинец | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 91.5* ТР |  | 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 91.6* ТР |  | 15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 25617-83; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 91.7* ТР |  | 15.11/08.032, 15.20/08.032 | Хром. | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 91.8* ТР |  |  | Цинк |  |  |  |
| 92.1** | Обувь детская | 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9289-78 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 93.1** | Объекты окружающей среды. Лекарственно-техническое сырье, грязи, водоросли, сапропель, биогумус и др. | 01.28/08.164, 100.08/08.164 | Отбор и подготовка проб | ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 93.2* |  | 100.06/04.125, 100.08/04.125, 100.15/04.125, 100.16/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 94.1** | Объекты окружающей среды. Смывы | 100.16/08.032, 100.16/42.000 | Отбор проб и определение концентрации свинца в смывах | ГОСТ 31870-2012 (метод 1); ГОСТ 31870-2012 (метод (1); МР от 20.09.1983 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 95.1** | Одежда первого, второго, третьего слоя, в т.ч. детская | 13.99/42.000, 14.14/42.000, 14.13/42.000, 14.12/42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 96.1* ТР | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок , издательская продукция, школьно-письменные принадлежности | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158, 30.92/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 96.2* ТР |  |  | Ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, бензол, толуол, м-,п-, о- ксилол, этилбензол, этилацетат, метанол, бутанол, изобутанол, изопропанол, пропанол, стирол, α -метил-стирол в водной вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 96.3* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156, 25.99/08.156, 30.92/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 96.4* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 96.5* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | Водовымываемый хром | ГОСТ 31280-2004 п.3,4 |  |  |
| 96.6* ТР |  | 15.20/99.001 | Высота каблука | ГОСТ 33225-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 96.7* ТР |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.20/08.082, 22.29/08.082, 25.99/08.082, 30.92/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 96.8* ТР |  | 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040, 15.20/29.040 | Гигроскопичность, Водопоглощение | ГОСТ 11027-2014 п. 5.10; ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 96.9* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158, 30.92/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат | МУК 4.1.3169-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 96.10* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156, 25.99/08.156, 30.92/08.156 | Диметилтерефталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16; Инструкция № 880-71; МР № 01.025-07 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 96.11* ТР |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159, 15.20/08.159, 22.29/08.159, 25.99/08.159, 30.92/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 п.4 |  |  |
| 96.12* ТР |  | 13.20/35.060, 13.20/35.065, 13.91/35.060, 13.91/35.065, 13.92/35.060, 13.92/35.065, 13.95/35.060, 13.95/35.065, 13.96/35.060, 13.96/35.065, 13.99/35.060, 13.99/35.065, 14.11/35.060, 14.11/35.065, 14.13/35.060, 14.13/35.065, 14.14/35.060, 14.14/35.065, 14.19/35.060, 14.19/35.065, 14.20/35.060, 14.20/35.065, 14.31/35.060, 14.31/35.065, 14.39/35.060, 14.39/35.065, 15.11/35.060, 15.11/35.065, 15.20/35.060, 15.20/35.065, 22.29/35.060, 22.29/35.065, 25.99/35.060, 25.99/35.065, 30.92/35.060, 30.92/35.065 | Климатические условия проведения испытаний | ГОСТ ISO 139-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 96.13* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | Кобальт, медь, никель, свинец, хром | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 96.14* ТР |  | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви | ГОСТ 28735-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 96.15* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | Медь | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 96.16* ТР |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036, 22.29/06.036, 25.99/06.036, 30.92/06.036 | Местное кожно- раздражаюшее действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 п.5.2 |  |  |
| 96.17* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158, 30.92/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 96.18* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 96.19* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | Никель | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 96.20* ТР |  | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000, 22.29/42.000, 25.99/42.000, 30.92/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 25451-82; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86; ГОСТ 9289-78; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 96.21* ТР |  | 14.20/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169 | рН водной вытяжки | ГОСТ 32165-2013 |  |  |
| 96.22* ТР |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 96.23* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | Свинец | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 96.24* ТР |  | 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Свободный формальдегид | ГОСТ 25617-2014 п. 18; ГОСТ ISO 17226-2-2011 |  |  |
| 96.25* ТР |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 96.26* ТР |  | 13.20/12.042, 13.91/12.042, 13.92/12.042, 13.95/12.042, 13.96/12.042, 13.99/12.042, 14.13/12.042, 14.14/12.042, 14.19/12.042, 14.31/12.042, 14.39/12.042, 15.20/12.042 | Устойчивость окраски к поту | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.6-83 |  |  |
| 96.27* ТР |  |  | Устойчивость окраски к стирке | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.4-83 |  |  |
| 96.28* ТР |  |  | Устойчивость окраски к трению | ГОСТ 9733.0-83; ГОСТ 9733.27-83 |  |  |
| 96.29* ТР |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032 | Хром. | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 96.30* ТР |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32 |  |  |
| 97.1* | Окружающая среда. Почва, сапропель | 100.06/08.052 | Влажность | ГОСТ 28268-89 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 97.2* |  | 100.06/08.032 | Массовая доля меди, никеля, цинка, кадмия, свинца | МВИ № 11-03; МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 97.3* |  | 100.06/08.155 | Массовая доля нефтепродуктов | ФР.1.31.2012.13170 п. 9.1.1а |  |  |
| 97.4* |  | 100.06/08.169 | Массовая доля нитратного азота | СТБ 17.13.05-28-2014 |  |  |
| 97.5* |  | 100.06/01.086 | ОМЧ | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл. 4 п. 19 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 97.6* |  | 100.06/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов | Инструкция № 021-0306; Инструкция № 65-0605 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 97.7* |  | 100.06/01.086 | Патогенные микробы, в т. ч. сальмонеллы, шигеллы | АМИ.ВТ 0027-2025 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 97.8* |  | 100.06/08.169 | рН | ГОСТ 26483-85; СТБ 17.13.05-36-2015 п. 10.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 97.9* |  | 100.06/08.032 | Ртуть | ФР.1.31.2005.01686 |  |  |
| 97.10* |  | 100.06/08.158 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид) | ГОСТ 33704-2015 |  |  |
| 97.11* |  |  | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002); МУ 2142-80 |  |  |
| 97.12* |  | 100.06/01.086 | Энтерококки | АМИ.ВТ 0027-2025 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 98.1* | Окружающая среда. Почва, сапропель, лечебные грязи | 100.06/01.086, 100.15/01.086, 100.16/01.086 | БГКП (колиформы) | АМИ.ВТ 0027-2025; МУ № 143-9/316-17 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 98.2** |  | 100.06/42.000, 100.15/42.000, 100.16/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83; ГОСТ 17.4.4.02-84; Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004; МУ № 143-9/316-17 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 98.3* |  | 100.06/01.086, 100.15/01.086, 100.16/01.086 | Патогенные стафилококки | МУ № 143-9/316-17 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 98.4* |  |  | Термофильные бактерии | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл.4, п.20; МУ № 143-9/316-17 |  |  |
| 98.5* |  |  | Титр Clostridium perfringens | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл. 4 п. 20; МУ № 143-9/316-17 |  |  |
| 98.6* |  |  | Титр E.coli (лактозоположительные) | МУ № 143-9/316-17 |  |  |
| 99.1* | Окружающая среда. Торф, продукция на основе торфа | 08.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 99.2* |  | 08.92/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 100.1* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 100.2* ТР |  |  | Бифидобакетерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Laktobacilus, Propionibacterium) | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 100.3* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 101.1* | Парфюмерно - косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции | 20.42/01.086 | Candidaalbicans | ГОСТ ISO 18416-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 101.2* |  |  | Esherichiacoli | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 101.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 101.4* |  |  | S.aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 101.5* |  |  | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020 |  |  |
| 101.6** |  | 20.42/42.000 | Отбор проб (образцов) | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 7983-2016; ГОСТ ISO 21148-2020 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 101.7* |  | 20.42/01.086 | Стерильность | ГОСТ 33918-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 102.1* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086, 20.53/01.086 | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 009/2011 |
| 102.2* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 102.3* ТР |  |  | Pseudomona saeruginosa | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 102.4* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 102.5* ТР |  | 20.42/12.042, 20.53/12.042, 20.41/12.042 | Внешний вид пленки, время высыхания, адгезия | ГОСТ 31693-2012 п.6.5, 6.6, 6.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 102.6* ТР |  | 20.42/08.149, 20.53/08.149, 20.41/08.149 | Кислотное число, карбонильное число | ГОСТ 31649-2012 п. 6.5, 6.6 |  |  |
| 102.7* ТР |  | 20.42/12.042, 20.53/12.042, 20.41/12.042 | Кроющая способность, стойкость к воде | ГОСТ 31649-2012 п. 6.4; ГОСТ 31697-2012 п.6.4,6.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 102.8* ТР |  | 20.42/08.164, 20.53/08.164, 20.41/08.164 | М. д. жирных кислот | ГОСТ 31692-2012 п. 6.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 102.9* ТР |  | 20.42/08.156, 20.53/08.156, 20.41/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 102.10* ТР |  | 20.42/01.086, 20.53/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 102.11* ТР |  | 20.42/11.116, 20.53/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 29188.0-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 102.12* ТР |  | 20.42/42.000, 20.53/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 790-89; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 29621-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 102.13* ТР |  | 20.42/42.000, 20.53/42.000, 20.41/42.000 |  | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 7983-2016; ГОСТ ISO 21148-2020 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 102.14* ТР |  | 20.42/08.082, 20.53/08.082, 20.41/08.082 | Ртуть | ГОСТ 31676-2012 п. 5.1 |  |  |
| 102.15* ТР |  | 20.42/08.156, 20.53/08.156, 20.41/08.156 | Свинeц | ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |  |  |
| 102.16* ТР |  | 20.42/12.042, 20.53/12.042, 20.41/12.042 | Степень компактности | ГОСТ 31698-2013 п. 6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 102.17* ТР |  | 20.42/01.086, 20.53/01.086 | Стерильность | ГОСТ 33918-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 102.18* ТР |  | 20.42/11.116, 20.53/11.116, 20.41/11.116 | Стойкость запаха, прозрачность | ГОСТ 31693-2012 п.6.4, 6.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 103.1* | Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции | 20.42/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 104.1* | Парфюмерно-косметическая продукция. Сырье для производства парфюмерно-косметической продукции | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п. 7, 8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 105.1* ТР | Парфюмерные, косметические или туалетные средства | 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169 | Водородный показатель (pH), стабильность эмульсии, вода и летучие вещества или сухое вещество | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 29188.3-91; ГОСТ 29188.4-91; ГОСТ 31649-2012 п. 6. 7.; ГОСТ 31677-2012 п. 8. 10; ГОСТ 31692-2012 п. 6. 4; ГОСТ 31693-2012 п. 6. 8; ГОСТ 31697-2012 п. 6. 6; ГОСТ 31698-2013 п. 6. 5; ГОСТ 7983-2016 п. 6. 7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 009/2011 |
| 105.2* ТР |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Действие на слизистые | ГОСТ 33506-2015 п. 7, 8 |  |  |
| 105.3* ТР |  |  | Кожно-раздражающее действие | ГОСТ 33506-2015 п. 6 |  |  |
| 105.4* ТР |  |  | Раздражающее действие (клинико-лабораторные показатели) | ГОСТ 33483-2015 |  |  |
| 105.5* ТР |  |  | Сенсибилизирующее действие (клинико-лабораторные показатели) |  |  |  |
| 105.6* ТР |  | 20.41/08.158, 20.42/08.158, 20.53/08.158 | Этиловый спирт | ГОСТ 29188.6-91 |  |  |
| 106.1* ТР | Пастеризованная соковая продукция | 10.32/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 106.2* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | СТБ ISO 21528-1-2009 |  |  |
| 106.3* ТР |  |  | Дрожжи, плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 106.4* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 106.5* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 107.1* ТР | Пастеризованные консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 107.2* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97 п. 4.6; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 107.3* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 107.4* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 107.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 108.1* | Патогенные биологические агенты | 101.17/01.086, 101.17/03.071 | Индикация возбудителя бруцеллеза | Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих бруцеллезных сухих, лиофилизата для диагностических целей. МЗ РФ 2004 г.; Инструкция № 4.2.10-19-65-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 108.2* |  |  | Индикация возбудителя сибирской язвы | Инструкция 4.2.10-19-60-2005; Инструкция Роспотребнадзор, приказ № 4096/Пр/11 от 12.07.11 |  |  |
| 108.3* |  |  | Индикация возбудителя туляремии | Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических туляремийных люминесцирующих сухих ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора; Инструкция № 4.2.10-19-84-2005 |  |  |
| 108.4* |  |  | Индикация возбудителя холеры | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 |  |  |
| 108.5* |  |  | Индикация возбудителя чумы | Инструкция иммуноглобулинов диагностических чумных люминесцирующих сухих МЗ РФ; Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических туляремийных люминесцирующих сухих ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора; Постановление ГГСВ РБ 21.11.2005 № 180 об утверждении СП 3.4./4.2.19-30-2005 |  |  |
| 109.1* ТР | Печень рыб и продукты из нее, жир пищевой из рыбы, водных беспозвоночных и водных млекопетающих | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 109.2* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 109.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 109.4* ТР |  |  | Proteus | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 гл.6 |  |  |
| 109.5* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 109.6* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 109.7* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 109.8* ТР |  | 03.00/07.096, 10.20/07.096, 10.86/07.096, 10.89/07.096 | Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 109.9* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 109.10* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Кислотное число | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 109.11* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Клостридии | ГОСТ 26185-84; ГОСТ 30425-97 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 109.12* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 109.13* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Левомицетин(хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 109.14* ТР |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 27001-86; МВИ.МН 806-98 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 109.15* ТР |  | 03.00/08.052, 03.00/08.164, 10.20/08.052, 10.20/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26829-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 109.16* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 109.17* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 109.18* ТР |  |  | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86 п.3.3 п.3.4 |  |  |
| 109.19* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 109.20* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля свинца | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 109.21* ТР |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 7636-85; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 109.22* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 27207-87 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 109.23* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля хрома | СТБ EN 14082-2014 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 109.24* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) Мезофильныеклостридии Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 30425-97 п 7.7; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 109.25* ТР |  |  | Определение внешнего вида и герметичности тары | ГОСТ 8756.18-2017 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 109.26* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7631-2008 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 109.27* ТР |  | 03.00/08.052, 03.00/08.164, 03.00/42.000, 10.20/08.052, 10.20/08.164, 10.20/42.000 | Отбор образцов (проб) Пробоподготовка | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 109.28* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 109.29* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Перекисное число. | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 109.30* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 109.31* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 109.32* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | МВИ 114-94 утв.Белстандартом 22.09.94г; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007 |  |  |
| 109.33* ТР |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 109.34* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 110.1* | Питательные среды | 101.19/42.000 | Приготовление, контроль качества питательных сред и реактивов. Отбор проб | ГОСТ ISO 11133-2016; Инструкция № 079-0210 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 110.2* |  | 101.19/01.086 | Производительность |  |  |  |
| 110.3* |  |  | Селективность |  |  |  |
| 110.4* |  |  | Специфичность |  |  |  |
| 110.5* |  |  | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) |  |  |  |
| 111.1* ТР | Питательные среды сухие на молочной основе | 10.89/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 |
| 111.2* ТР |  |  | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 112.1* ТР | Пищевая и непищевая масложировая продукция | 10.41/08.052, 10.41/08.164, 10.41/42.000, 10.42/08.052, 10.42/08.164, 10.42/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ ISO 7218-2015; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1036-97; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 112.2* ТР |  | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 112.3* ТР |  |  | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 113.1* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 024/2011 |
| 113.2* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 113.3* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 113.4* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 113.5* ТР |  |  | Стафилококки S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ТР ТС 024/2011 |
| 114.1* ТР | Пищевая масложировая продукция Масла растительные (все виды), фракции масел растительных | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 114.2* ТР |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 4678-2015 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 114.3* ТР |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия, меди, железа | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 п.7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 114.4* ТР |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Пенициллин | МВИ.МН 4885-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 114.5* ТР |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число. | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 115.1* ТР | Пищевая масложировая продукция. Масла растительные (все виды), фракции масел растительных | 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/03.152, 10.42/08.159, 10.42/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 115.2* ТР |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 115.3* ТР |  |  | Кислотность жировой фазы | СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.10 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 115.4* ТР |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 115.5* ТР |  | 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 115.6* ТР |  | 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 4894-2014 утв. 22.04.2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 115.7* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015 |  |  |
| 115.8* ТР |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013 |  |  |
| 116.1* ТР | Пищевая продукция | 10.89/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.32/08.149 | Массовая доля аскорбиновой кислоты | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 029/2012 |
| 116.2* ТР |  | 10.89/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 32257-2013; ГОСТ Р 51460-99 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 116.3* ТР |  | 10.89/08.169 |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 32257-2013; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ Р 51460-99; МУ 5048-89 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 116.4* ТР |  | 10.89/08.156, 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156 | Массовая доля нитритов | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 116.5* ТР |  | 10.89/08.156, 01.13/08.156, 01.29/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 11.01/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996); ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 116.6* ТР |  | 10.89/08.149, 01.21/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.29/08.149, 01.30/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.84/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты (диоксид серы) | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 32115-2013 |  | ТР ТС 029/2012 |
| 116.7* ТР |  | 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.25/08.159, 01.28/08.159, 01.47/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159, 10.32/08.159, 10.42/08.159, 10.85/08.159 | Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 116.8* ТР |  | 10.89/08.156, 01.13/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.32/08.156 | Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот (в пищевых продуктах) | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 117.1* | Пищевая продукция для детского питания | 10.86/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017 п.8; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.2* |  | 10.86/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 117.3* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 117.4* |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 117.5* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 117.6* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 117.7* |  |  | V. parahaemolyticus | ГОСТ ISO 21872-1-2022; МУК 4.2.2046-06 |  |  |
| 117.8* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г; СТБ 1036-97 п.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.9* |  | 10.86/01.086 | Ацидофильные микроорганизмы | МУК 4.2.577-96 п.7.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 117.10* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 117.11* |  | 10.86/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 п. 9.4 пробоподготовка; МВИ.МН 4652-2013; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.12* |  | 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 117.13* |  | 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.14* |  | 10.86/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ ISO 29981-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 117.15* |  | 10.86/26.141 | Внешний вид и герметичность тары | ГОСТ 8756.18-2025 |  |  |
| 117.16* |  | 10.86/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; СТБ 1036-97 п.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.17* |  | 10.86/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86; ГОСТ ISO 6611-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 117.18* |  | 10.86/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88 п.1 пробоподготовка; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.19* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Зеараленон. Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 пробоподготовка |  |  |
| 117.20* |  | 10.86/08.149 | Кислотность | ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 26971-86; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 117.21* |  | 10.86/01.086 | Клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 117.22* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 пробоподготовка; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 32901-2014 п.8.6; ГОСТ 9225-84 п.4.5; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 117.23* |  | 10.86/03.152 | Левомицетин(хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.24* |  | 10.86/08.156 | Массовая доля 5-оксиметилфурфурола | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 29032-2022 |  |  |
| 117.25* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля аскорбиновой кислоты | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 26313-2014 пробоподготовка; ГОСТ 26809.1-2014 п.6 пробоподготовка; ГОСТ 30627.2-98 |  |  |
| 117.26* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 28467-90; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 117.27* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 26809.1-2014 п.6 пробоподготовка; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 9793-2016; ГОСТ 9793-2016 п. 7.2 пробоподготовка |  |  |
| 117.28* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.159 | Массовая доля гистамина | ГОСТ 31789-2012; Инструкция 4.1.10-15-29-2005; Инструкция 4.1.10-15-29-2005 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 117.29* |  | 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Массовая доля железа | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка) |  |  |
| 117.30* |  | 10.86/08.037, 10.86/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 26809.1-2014 п.6 пробоподготовка; ГОСТ 30648.1-99 |  |  |
| 117.31* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 27494-2016; ГОСТ 27494-2016 п.6.2 пробоподготовка |  |  |
| 117.32* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016; ГОСТ 10574-2016 п.5 пробоподготовка |  |  |
| 117.33* |  | 10.86/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 117.34* |  | 10.86/08.032 | Массовая доля никеля | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 117.35* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.169 | Массовая доля нитратов | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 29270-95; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) п.8.1 пробоподготовка; ГОСТ 32257-2013; ГОСТ 34570-2019; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 117.36* |  | 10.86/08.158 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ 8558.1-2015 п.6.2 пробоподготовка | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.37* |  | 10.86/08.156 | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.38* |  | 10.86/08.159 | Массовая доля патулина | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 28038-2013 п.4; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 117.39* |  | 10.86/08.032, 10.86/08.082 | Массовая доля ртути. Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 117.40* |  | 10.86/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п. 3; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 117.41* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты и ее солей | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26313-2014 пробоподготовка; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка |  |  |
| 117.42* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98; МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка; СТБ 1181-99 |  |  |
| 117.43* |  | 10.86/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка; ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 117.44* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 26186-84 п.1.2 пробоподготовка; ГОСТ 9957-2015; ГОСТ 9957-2015 п.6.2 пробоподготовка |  |  |
| 117.45* |  | 10.86/08.032 | Массовая доля хрома | СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 117.46* |  | 10.86/01.086 | Молочнокислые бактерии | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 117.47* |  | 10.86/11.116 | Органолептические показатели | СТБ 1461-2004; СТБ 1551-2005; СТБ 2050-2010; СТБ 2051-2010; СТБ 2052-2010 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.48* |  | 10.86/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 23231-2016 п.7 пробоподготовка |  |  |
| 117.49** |  | 10.86/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 9225-84 п. 1.5; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; ГОСТ ISO 7218-2015; МУК 4.2.577-96; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 117.50* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.51* |  | 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ ISO 6785-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 117.52* |  | 10.86/03.152 | Пенициллин | МВИ.МН 5336-2015; МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.53* |  | 10.86/08.149 | Показатели окислительной порчи : перекисное число | ГОСТ Р 51453-99; ГОСТ Р 51453-99 пробоподготовка п.5; МВИ.МН 3067-2008 |  |  |
| 117.54* |  | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность: мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 117.55* |  |  | Промышленная стерильность: молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.9 |  |  |
| 117.56* |  |  | Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы, дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.8, п. 7.9; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 117.57* |  |  | Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) | ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 117.58* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 117.59* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.60* |  | 10.86/01.086 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 117.61* |  | 10.86/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 п. 9.5 пробоподготовка; МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015; СТБ 1036-97 п.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.62* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.86/08.161 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006 |  |  |
| 117.63* |  | 10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 117.64* |  | 10.86/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 117.65* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 117.66* |  | 10.86/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 26809.1-2014 п.6; ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 117.67* |  | 10.86/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 118.1* ТР | Пищевая продукция, пищевые добавки, ароматизаторы | 10.89/42.000, 20.12/42.000, 20.14/42.000, 20.13/42.000, 20.59/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 119.1* | Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы | 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 119.2* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 119.3* |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO 22964-2024; ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 119.4* |  |  | Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ ISO 21528-1-2020; СТБ ISO 21528-1-2009 |  |  |
| 119.5* |  |  | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 119.6* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 119.7* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |  |  |
| 119.8* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 119.9* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п. 3.1; ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г; МВИ.МН 2785-2007 п.9.8.1 пробоподготовка; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 пробоподготовка; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г.; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 119.10* |  |  | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 30711-2001 п.3.1; ГОСТ 30711-2001 п. 3.1; МВИ.МН 2786-2013 утв.26.03.2013; МВИ.МН 2786-2013; МВИ.МН 2786-2013 п. 9.8 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 119.11* |  | 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 п. 9.4 пробоподготовка; МВИ.МН 4652-2013; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 119.12* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 119.13* |  | 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 3.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 119.14* |  | 10.89/01.086 | Бифидобактерии | ГОСТ ISO 29981-2013; МУК 4.2.577-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 119.15* |  | 10.89/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г.; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 119.16* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 119.17* |  | 10.89/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 15113.2-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 119.18* |  | 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 пробоподготовка; МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г.; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 2478-2006 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 119.19* |  | 10.89/01.086 | Иерсинии | ГОСТ ISO 10273-2013; Инструкция № 076-0210 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 119.20* |  | 10.89/08.052, 10.89/29.040 | Качество упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размеров отдельных видов продукта и крупности помола | ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 15113.1-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 119.21* |  | 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 15113.5-77; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) |  |  |
| 119.22* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 пробоподготовка; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 119.23* |  | 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15; МВИ.МН 2436-2015 п. 9.5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 119.24* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 28467-90; МВИ.МН 806-98; МВИ.МН 806-98 пробоподготовка; СТБ 1181-99 |  |  |
| 119.25* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ | ГОСТ 13685-84 п. 2.2; ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка; ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 21179-2000; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.4 |  |  |
| 119.26* |  | 10.89/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 15113.9-77 |  |  |
| 119.27* |  | 10.89/08.052, 10.89/12.042 | Массовая доля золы, минеральных примесей | ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка; ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.5, 2.6 |  |  |
| 119.28* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94 п.3.6; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 119.29* |  | 10.89/08.032 | Массовая доля никеля | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005; Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 119.30* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля органических кислот | СТБ 1760-2007 п. 7.4 |  |  |
| 119.31* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 |  |  |
| 119.32* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка; ГОСТ 15113.6-77 |  |  |
| 119.33* |  |  | Массовая доля сернистой кислоты (диоксид серы) и ее солей | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка |  |  |
| 119.34* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98; МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка; СТБ 1181-99 |  |  |
| 119.35* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка; ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 119.36* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 15113.7-77 |  |  |
| 119.37* |  | 10.89/08.032 | Массовая доля хрома | СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 119.38* |  |  | Массовая доля цинка, свинца, кадмия, меди | ГОСТ 26929-94 п. 3; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 119.39* |  | 10.89/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 119.40* |  |  | Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яиц и личинок гельминтов | Инструкция № 37-0305 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 119.41* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 15113.3-77; ГОСТ 21179-2000 п. 6.2; ГОСТ 28886-2019; ГОСТ 28887-2019; ГОСТ 28888-2017; ГОСТ 33770-2016; ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.2; СТБ 1760-2007 п. 7.1, 7.2, 7.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 119.42** |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 13496.0-2016; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 171-2015 п. 3.1; ГОСТ 21179-2000; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 28886-2019; ГОСТ 28887-2019; ГОСТ 28888-2017; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 33770-2016; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ ISO 6887-1-2015; ГОСТ ISO 7218-2015; МУ 3049-84; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016; ТКП 251-2010 (02080) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 119.43* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 119.44* |  | 10.89/08.052 | Подготовка проб | ГОСТ 15113.0-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 119.45* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид). | ГОСТ 33704-2015; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 119.46* |  | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 119.47* |  | 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 п. 9.5 пробоподготовка; МВИ.МН 3951-2015; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 119.48* |  | 10.89/04.125, 10.62/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 119.49* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 119.50* |  | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 30349-96 п.3; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ 32308-2013 п.5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 120.1* ТР | Пищевые добавки | 10.89/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 120.2* ТР |  | 20.12/08.159, 20.12/08.161, 20.13/08.159, 20.13/08.161, 20.14/08.159, 20.14/08.161, 20.59/08.159, 20.59/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 120.3* ТР |  | 10.89/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 120.4* ТР |  | 10.89/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.59/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 120.5* ТР |  | 10.89/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 120.6* ТР |  | 10.89/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | Массовая доля свинца | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; ГОСТ Р 51301-99 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 120.7* ТР |  | 10.89/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.59/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 |  |  |
| 120.8* ТР |  | 10.89/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 120.9* ТР |  | 20.12/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 121.1* ТР | Пищевые добавки (сернистая кислота (диоксид серы)и ее соли) | 10.89/08.149 | Массовая доля диоксида серы ( в продуктах переработки плодов и овощей) | ГОСТ 25555.5-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 029/2012 |
| 122.1* ТР | Пищевые добавки и ароматизаторы | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Массовая доля железа | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26928-86; ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 122.2* ТР |  | 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 122.3* ТР |  |  | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 122.4* ТР |  |  | Токсичные элементы: свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 123.1* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 123.2* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 123.3* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 123.4* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 123.5* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 пробоподготовка; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 123.6* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94 п.3.6; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 123.7* |  | 10.89/08.032 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 123.8* |  |  | Массовая доля свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п. 3; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 123.9** |  | 10.89/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 123.10* |  | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 123.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 123.12* |  | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 124.1* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок Пищевые добавки | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 124.2* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 124.3* ТР |  |  | Кишечная палочка | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 124.4* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 124.5* ТР |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 125.1* | Пищевые продукты при пищевых отравлениях | 10.89/01.086 | B.cereus | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 гл. 2, 7-13 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 125.2* |  |  | Campylobacter | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 125.3* |  |  | Cl. Botulinium |  |  |  |
| 125.4* |  |  | Cl. Perfringens | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 гл.2, 7-13 |  |  |
| 125.5* |  |  | Enterococcus |  |  |  |
| 125.6* |  |  | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; Инструкция № 81-0904 |  |  |
| 125.7* |  |  | S. aureus | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 гл.2, 7-13 |  |  |
| 125.8* |  |  | V. parahaemolyticus | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 гл.2,7-13 |  |  |
| 125.9* |  |  | Бактерии семейства Еnterobacteriaceae: родов Salmonella, Shigella, Escherichia, Proteus, Citrobacter, Enterobacter идр. | ГОСТ 29184-91; Инструкция № 026-0309; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 |  |  |
| 125.10* |  |  | Иерсении | Инструкция № 076-0210 |  |  |
| 126.1* | Пищевые продукты. Продукция сельского хозяйства (свежая зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды) | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.19/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 127.1* ТР | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 |
| 127.2* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 127.3* ТР |  |  | Yersinia enterocolitica | ГОСТ ISO 10273-2013 |  |  |
| 127.4* ТР |  | 01.25/08.161, 10.83/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 127.5* ТР |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 127.6* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 127.7* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 127.8* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля 5- оксиметилфурфурола | ГОСТ 29032-2022 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 127.9* ТР |  | 01.13/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 127.10* ТР |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 |  |  |
| 127.11* ТР |  | 01.13/08.156, 01.22/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86 п.3.3 п.3.4 |  |  |
| 127.12* ТР |  | 01.13/08.159, 01.25/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 01.24/08.159 | Массовая доля патулина | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 127.13* ТР |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 127.14* ТР |  | 01.13/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия. | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 127.15* ТР |  |  | Массовая доля хрома | СТБ EN 14082-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 127.16* ТР |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 127.17* ТР |  |  | Наличие яиц гельминтов, цист кишечных патогенных простейших. Отбор, подготовка проб. Проведение исследований | МУК 4.2.3016-12 |  |  |
| 127.18* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 127.19* ТР |  | 01.13/08.153, 01.13/08.164, 01.13/42.000, 01.22/08.153, 01.22/08.164, 01.22/42.000, 01.25/08.153, 01.25/08.164, 01.25/42.000, 01.28/08.153, 01.28/08.164, 01.28/42.000, 10.31/08.153, 10.31/08.164, 10.31/42.000, 10.32/08.153, 10.32/08.164, 10.32/42.000, 10.39/08.153, 10.39/08.164, 10.39/42.000, 10.83/08.153, 10.83/08.164, 10.83/42.000, 10.84/08.153, 10.84/08.164, 10.84/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 15113.0-77 Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004 МЗ РБ, утв. пост.; ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция № 37-0305; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1036-97; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 127.20* ТР |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 127.21* ТР |  | 01.13/04.125, 01.22/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 01.24/04.125, 01.21/04.125, 01.23/04.125 | Стронций - 90 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 2288-2005; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 127.22* ТР |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 127.23* ТР |  | 01.13/08.158, 01.22/08.158, 01.25/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 01.24/08.158, 01.21/08.158, 01.23/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 127.24* ТР |  | 01.13/04.125, 01.22/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 01.24/04.125, 01.21/04.125, 01.23/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 128.1* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т. ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности) | 10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096, 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.26/07.096, 01.27/07.096, 10.84/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов | Инструкция № 37-0305; Инструкция № 65-0605; Инструкция № 70-0403; МУК 4.2.3016-12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 128.2* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность: мезофильные анаэробные микроорганизмы, в том числе клостридии Clostridium perfringens. Clostridium botulinum и др. | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 128.3* |  |  | Промышленная стерильность: молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.9 |  |  |
| 128.4* |  |  | Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы, дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.8, п. 7.9; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 128.5* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие (газообразующие и/или негазообразующие) мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе B.cereus, B.polymyxa, B. B. Sybtilis | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 128.6* |  |  | Промышленная стерильность: термофильные анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 128.7* |  |  | Промышленная стерильность: термофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 129.1* | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе) | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 129.2* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 129.3* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 129.4* |  | 01.25/03.152, 01.25/08.159, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 10.83/03.152, 10.83/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п. 3.1; ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г.; МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.2; МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.2 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.5* |  | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ ISO 21528-1-2020; СТБ ISO 21528-1-2009 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 129.6* |  |  | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 129.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 129.8* |  | 01.13/01.086 | Иерсении | ГОСТ ISO 10273-2013; Инструкция № 076-0210 |  |  |
| 129.9* |  | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 пробоподготовка; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97 п. 7.7; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 129.10* |  | 01.13/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.27/08.052, 01.28/08.052, 01.29/08.052, 01.30/08.052, 10.31/08.052, 10.39/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 01.21/08.052 | Масса нетто, массовая доля составных частей | ГОСТ 1936-85; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 8.579-2019; ГОСТ 8756.1-2017; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.11* |  | 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.27/08.156, 01.27/08.159, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.29/08.156, 01.29/08.159, 01.30/08.156, 01.30/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 01.21/08.156, 01.21/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 28467-90; МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98; МВИ.МН 806-98 пробоподготовка; СТБ 1181-99 |  |  |
| 129.12* |  | 01.13/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.29/08.149, 01.30/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 01.21/08.149 | Массовая доля витамина "С" | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 26313-2014 пробоподготовка |  |  |
| 129.13* |  | 01.27/08.052, 01.29/08.052, 10.83/08.052 | Массовая доля водного экстракта (чай) | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80); ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) п. 3.1 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.14* |  | 01.25/08.052, 01.30/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052 | Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ | ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка; ГОСТ ISO 1576-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.15* |  | 01.13/08.052, 01.13/08.133, 01.22/08.052, 01.22/08.133, 01.23/08.052, 01.23/08.133, 01.24/08.052, 01.24/08.133, 01.25/08.052, 01.25/08.133, 01.26/08.052, 01.26/08.133, 01.27/08.052, 01.27/08.133, 01.28/08.052, 01.28/08.133, 01.29/08.052, 01.29/08.133, 01.30/08.052, 01.30/08.133, 10.31/08.052, 10.31/08.133, 10.39/08.052, 10.39/08.133, 10.83/08.052, 10.83/08.133, 10.84/08.052, 10.84/08.133, 01.21/08.052, 01.21/08.133 | Массовая доля жира | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 8756.21-89 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.16* |  | 01.13/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.27/08.052, 01.28/08.052, 01.29/08.052, 01.30/08.052, 10.31/08.052, 10.39/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 01.21/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка; ГОСТ 15113.8-77; ГОСТ 25555.4-91; ГОСТ 26313-2014 пробоподготовка; ГОСТ ISO 1575-2013; ГОСТ ISO 1577-2014; ГОСТ ISO 2825-2015 пробоподготовка; ГОСТ ISO 928-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.17* |  | 01.13/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 01.29/11.116, 01.30/11.116, 10.31/11.116, 10.39/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 01.21/11.116 | Массовая доля металлических примесей и зараженность вредителями | ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 1936-85 п. 2.7; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 28875-90 п. 2.2 пробоподготовка; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34130-2017 п. 12, п. 13; ГОСТ 34130-2017 п. 5.2 пробоподготовка |  |  |
| 129.18* |  | 01.13/08.052, 01.13/11.116, 01.22/08.052, 01.22/11.116, 01.23/08.052, 01.23/11.116, 01.24/08.052, 01.24/11.116, 01.25/08.052, 01.25/11.116, 01.26/08.052, 01.26/11.116, 01.27/08.052, 01.27/11.116, 01.28/08.052, 01.28/11.116, 01.29/08.052, 01.29/11.116, 01.30/08.052, 01.30/11.116, 10.31/08.052, 10.31/11.116, 10.39/08.052, 10.39/11.116, 10.83/08.052, 10.83/11.116, 10.84/08.052, 10.84/11.116, 01.21/08.052, 01.21/11.116 | Массовая доля минеральных примесей | ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 28875-90 п. 2.2 пробоподготовка; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |
| 129.19* |  | 01.13/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 01.28/08.156, 01.29/08.156, 01.30/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 01.21/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94 п.3.6; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 129.20* |  | 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169, 01.27/08.156, 01.27/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.29/08.156, 01.29/08.169, 01.30/08.156, 01.30/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169 | Массовая доля нитратов | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.21* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.29/08.032, 01.29/08.156, 01.30/08.032, 01.30/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156 | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 26935-86 п. 1 пробоподготовка; ГОСТ 26935-86 п.1 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.22* |  | 01.13/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.39/08.159 | Массовая доля патулина | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 28038-2013 п.4; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 129.23* |  | 01.13/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 01.29/11.116, 01.30/11.116, 10.31/11.116, 10.39/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 01.21/11.116 | Массовая доля посторонних примесей | ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 1936-85 п. 2.8; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 28875-90 п. 2.2 пробоподготовка; ГОСТ 33823-2016 п. 7.5 |  |  |
| 129.24* |  | 01.13/08.052, 01.13/11.116, 01.22/08.052, 01.22/11.116, 01.23/08.052, 01.23/11.116, 01.24/08.052, 01.24/11.116, 01.25/08.052, 01.25/11.116, 01.26/08.052, 01.26/11.116, 01.27/08.052, 01.27/11.116, 01.28/08.052, 01.28/11.116, 01.29/08.052, 01.29/11.116, 01.30/08.052, 01.30/11.116, 10.31/08.052, 10.31/11.116, 10.39/08.052, 10.39/11.116, 10.83/08.052, 10.83/11.116, 10.84/08.052, 10.84/11.116, 01.21/08.052, 01.21/11.116 | Массовая доля примесей растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 28875-90 п. 2.2 пробоподготовка |  |  |
| 129.25* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.27/08.032, 01.27/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.29/08.032, 01.29/08.082, 01.30/08.032, 01.30/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 |  |  |
| 129.26* |  | 01.13/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.29/08.149, 01.30/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 01.21/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 8756.13-87 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.27* |  |  | Массовая доля сернистой кислоты и ее солей | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.28* |  | 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.27/08.156, 01.27/08.159, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.29/08.156, 01.29/08.159, 01.30/08.156, 01.30/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 01.21/08.156, 01.21/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98; МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка; СТБ 1181-99 |  |  |
| 129.29* |  | 01.13/08.052, 01.13/08.133, 01.22/08.052, 01.22/08.133, 01.23/08.052, 01.23/08.133, 01.24/08.052, 01.24/08.133, 01.25/08.052, 01.25/08.133, 01.26/08.052, 01.26/08.133, 01.27/08.052, 01.27/08.133, 01.28/08.052, 01.28/08.133, 01.29/08.052, 01.29/08.133, 01.30/08.052, 01.30/08.133, 10.31/08.052, 10.31/08.133, 10.39/08.052, 10.39/08.133, 10.83/08.052, 10.83/08.133, 10.84/08.052, 10.84/08.133, 01.21/08.052, 01.21/08.133 | Массовая доля сухих веществ, влаги, растворимых сухих веществ | ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка; ГОСТ 15113.4-2021; ГОСТ 17594-81; ГОСТ 1936-85; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 33977-2016 п. 5; ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 1572-2013; ГОСТ ISO 2173-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.30* |  | 01.13/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.29/08.032, 01.30/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 01.21/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка); ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.31* |  | 01.13/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 01.28/08.156, 01.29/08.156, 01.30/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 01.21/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка; ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 129.32* |  | 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.29/08.149, 01.30/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 01.21/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 26671-2014 |  |  |
| 129.33* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.29/08.032, 01.29/08.156, 01.30/08.032, 01.30/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156 | Массовая доля хрома | СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 129.34* |  | 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.29/08.149, 01.30/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 01.21/08.149 | Массовая доля экстрактивных веществ | ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка; ГОСТ 32775-2014 прил. 2 |  |  |
| 129.35* |  | 10.31/26.141, 10.39/26.141, 10.32/26.141 | Определение внешнего вида и герметичности тары | ГОСТ 8756.18-2017 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 129.36* |  | 01.13/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 01.29/11.116, 01.30/11.116, 10.31/11.116, 10.39/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 01.21/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 1936-85 п. 2.4; ГОСТ 28741-90; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 32572-2013; ГОСТ 32775-2014; ГОСТ 32776-2014; ГОСТ 33823-2016; ГОСТ 34130-2017; ГОСТ 8756.1-2017 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.37** |  | 01.13/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 01.21/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 17594-81; ГОСТ 1936-85; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 28741-90; ГОСТ 28875-90; ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80); ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32170-2013; ГОСТ 32573-2013; ГОСТ 32574-2013; ГОСТ 33823-2016; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34129-2017; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ ISO 10273-2013; ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция № 076-0210; Инструкция № 37-0305; МУК 4.2.3016-12; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 129.38* |  | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 129.39* |  | 10.39/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116 | Растворимость кофе | ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка; ГОСТ 32776-2014; СТБ 1001-2022 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.40* |  | 01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 129.41* |  | 01.13/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.29/08.149, 01.30/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 01.21/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ ISO 750-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.42* |  | 01.13/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 01.21/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 129.43* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 129.44* |  | 01.13/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 01.29/08.158, 01.30/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 01.21/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 30349-96 п.3; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 130.1* | Поверхностные воды (вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения) | 100.03/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017 п.8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 130.2* |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |  |  |
| 130.3* |  | 100.03/08.161 | Бенлат, гексилур, крекс, прометрин, семерон, гранозан и неорганические соединения ртути, дитиокарбоматы | МУ № 2823-83 |  |  |
| 130.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 130.5* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 130.6* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 130.7* |  | 100.03/08.156 | Железо (суммарно) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 130.8* |  | 100.03/11.116 | Запах при 20 С, при нагревании до 60 С | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 130.9* |  | 100.03/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 130.10* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация азота нитратов | СТБ 17.13.05-43-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 130.11* |  |  | Массовая концентрация азота нитритов | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 130.12* |  | 100.03/08.155 | Массовая концентрация АПАВ | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 130.13* |  | 100.03/08.169 | Массовая концентрация ионов меди, цинка, свинца | ГОСТ 31870-2012 п. 4; ФР.1.31.2022.43769 |  |  |
| 130.14* |  |  | Массовая концентрация ионов никеля | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99); ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 130.15* |  | 100.03/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 130.16* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 130.17* |  | 100.03/08.155 | Массовая концентрация фенолов | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 130.18* |  | 100.03/08.149 | Массовая концентрация хлоридов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 130.19* |  | 100.03/08.156 | Массовая концентрация хрома | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 130.20* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 130.21* |  | 100.03/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов | Инструкция по применению № 108-1207; Инструкция № 037-0409; Инструкция № 70-0403 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 130.22* |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 130.23* |  | 100.03/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Инструкция № 037-0409; СТБ ISO 19250-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 130.24* |  | 100.03/11.116 | Плавающие примеси | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 130.25* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 130.26* |  | 100.03/08.032 | Ртуть | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 |  |  |
| 130.27* |  | 100.03/08.158 | Синтетические пиретроиды (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин, каратэ, фастак, данитол) | МУ 2473-81; МУ 4344-87 |  |  |
| 130.28* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 130.29* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии и E.Coli | АМИ.ГМ 0383-2025 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 130.30* |  | 100.03/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 130.31* |  | 100.03/08.155 | Формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 130.32* |  | 100.03/08.161 | Фосфоорганические соединения: ДДВФ, хлорофос | МУ № 2823-83; МУ № 3222-85 |  |  |
| 130.33* |  | 100.03/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |
| 130.34* |  | 100.03/01.086 | Холерные вибрионы | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 130.35* |  | 100.03/08.155 | ХПК (химическое потребление кислорода) | ГОСТ 31859-2012; ФР.1.31.2012.12706 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 130.36* |  | 100.03/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п. 5; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |
| 131.1* ТР | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканных материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18276.0-88; ГОСТ 30877-2003 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 017/2011 |
| 132.1* | Полимерные и другие материалы и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве | 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 п.1; ГОСТ 22648-77 п. 3.4; ГОСТ 22648-77 п. 3.2; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 132.2* |  | 22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 23.19/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 25.71/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156 | Алюминий в вытяжке | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |  |
| 132.3* |  | 22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 25.99/08.156, 16.24/08.156, 17.29/08.156, 16.29/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 132.4* |  | 22.22/08.082, 22.29/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пробоподготовка |  |  |
| 132.5* |  | 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 16.24/08.158, 17.29/08.158, 16.29/08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, ɋ-метилстирол в водной вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21 |  |  |
| 132.6* |  | 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158 | Дибутилфталат Диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015 |  |  |
| 132.7* |  | 22.29/08.158 | Диметилтерефталат | ГОСТ 33449-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 132.8* |  | 22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156, 23.19/08.032, 23.19/08.156, 23.41/08.032, 23.41/08.156, 23.42/08.032, 23.42/08.156, 23.44/08.032, 23.44/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.156, 25.92/08.032, 25.92/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156 | Железо Железо | ГОСТ 24295-80 п. 7; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 4011-72 |  |  |
| 132.9* |  | 22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156, 23.42/08.032, 23.42/08.156, 23.44/08.032, 23.44/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.156, 25.92/08.032, 25.92/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156 | Кадмий Железо, марганец, медь, кобальт, свинец, кадмий цинк, хром, никель | ГОСТ 24295-80 п.1; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 132.10* |  | 22.19/08.159, 22.22/08.159, 22.29/08.159, 25.99/08.159, 16.24/08.159, 17.29/08.159, 16.29/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 п.4 |  |  |
| 132.11* |  | 22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156, 23.19/08.032, 23.19/08.156, 23.41/08.032, 23.41/08.156, 23.42/08.032, 23.42/08.156, 23.44/08.032, 23.44/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.156, 25.92/08.032, 25.92/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156 | Кобальт | ГОСТ 24295-80 п.7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 132.12* |  |  | Марганец Марганец | ГОСТ 31870-2012 п. 4; ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 |  |  |
| 132.13* |  |  | Медь | ГОСТ 24295-80 п. 7; ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 4388-72 |  |  |
| 132.14* |  | 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 16.24/08.158, 17.29/08.158, 16.29/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008); ГОСТ 22648-77 п. 3.4; ГОСТ 22648-77 п. 1; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 132.15* |  | 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.42/11.116, 23.44/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 16.24/11.116, 17.29/11.116, 23.13/11.116, 16.29/11.116 | Моделирование условий исследования. Органолептические показатели | ГОСТ 22648-77 гл.2; ГОСТ 24788-2018; ГОСТ 33756-2016; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 гл. 3; СТБ 1015-97; СТБ 98-2008 |  |  |
| 132.16* |  | 22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 23.19/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 25.71/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 132.17* |  | 22.19/08.032, 22.29/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.42/08.032, 23.44/08.032, 25.71/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032 | Никель | ГОСТ 24295-80 п.7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 132.18** |  | 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.19/42.000, 23.41/42.000, 23.42/42.000, 23.44/42.000, 25.71/42.000, 25.92/42.000, 25.99/42.000, 16.24/42.000, 17.29/42.000, 23.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 24788-2018; ГОСТ Р 50962-96; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; Инструкция 4.1.10-15-92-2005 гл.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 132.19* |  | 22.19/08.032, 22.29/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.42/08.032, 23.44/08.032, 25.71/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032 | Свинец | ГОСТ 24295-80 п.7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 132.20* |  | 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 16.24/08.158, 17.29/08.158, 16.29/08.158 | Стирол | ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008); ГОСТ 22648-77 п. 3.4; ГОСТ 22648-77 п. 1; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.24 |  |  |
| 132.21* |  | 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.22/08.155, 22.22/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 16.24/08.155, 16.24/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 16.29/08.155, 16.29/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 132.22* |  |  | Формальдегид | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 25617-2014; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 132.23* |  | 22.19/08.169, 22.29/08.169, 23.19/08.169, 23.41/08.169, 23.42/08.169, 23.44/08.169, 25.71/08.169, 25.92/08.169, 25.99/08.169 | Фтор | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 132.24* |  | 22.19/08.169, 22.22/08.169, 22.29/08.169, 16.24/08.169, 17.29/08.169, 16.29/08.169 | Фтор-ион (суммарно) |  |  |  |
| 132.25* |  | 22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156, 23.19/08.032, 23.19/08.156, 23.41/08.032, 23.41/08.156, 23.42/08.032, 23.42/08.156, 23.44/08.032, 23.44/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.156, 25.92/08.032, 25.92/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156 | Хром Хром. | ГОСТ 24295-80 п.7; ГОСТ 31870-2012 п. 4; ГОСТ 31956-2013 |  |  |
| 132.26* |  | 22.19/08.032, 22.29/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.42/08.032, 23.44/08.032, 25.71/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032 | Цинк | ГОСТ 24295-80 п. 7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 132.27* |  | 22.19/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 25.99/08.082, 16.24/08.082, 17.29/08.082, 16.29/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32 |  |  |
| 133.1* ТР | Полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; укупорочные средства; древесина, используемые для упаковки | 16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 20.13/11.116, 20.14/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116 | Органолептические показатели: запах, привкус, муть, осадок, окрашивание, цвет сорбента, вкус сорбента | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; СТ РК ИСО 13302-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 005/2011 |
| 133.2* ТР |  | 16.24/42.000, 16.29/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 22648-77 п.1; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 134.1* ТР | Полимерные материалы, используемые для покрытия упаковки (укупорочных средств) | 20.30/08.156, 25.99/08.156 | Алюминий в вытяжке | ГОСТ 18165-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 005/2011 |
| 134.2* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 134.3* ТР |  | 20.30/08.155, 25.99/08.155 | Бор в вытяжке | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 134.4* ТР |  | 20.30/08.156, 25.99/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6 |  |  |
| 134.5* ТР |  |  | Железо в вытяжке | ГОСТ 4011-72 |  |  |
| 134.6* ТР |  | 20.30/08.032, 25.99/08.032 | Железо, марганец, медь, кобальт, цинк, хром, никель | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 134.7* ТР |  | 20.30/08.032, 20.30/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156 | Марганец в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |  |  |
| 134.8* ТР |  | 20.30/08.082, 25.99/08.082 | Медь в вытяжке | ГОСТ 4388-72 |  |  |
| 134.9* ТР |  |  | Мышьяк в вытяжке | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 134.10* ТР |  | 20.30/08.032, 25.99/08.032 | Свинец, кадмий в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 134.11* ТР |  |  | Свинец, цинк в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 134.12* ТР |  | 20.30/08.156, 25.99/08.156 | Спирты: метиловый спирт | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21 |  |  |
| 134.13* ТР |  |  | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |  |  |
| 134.14* ТР |  | 20.30/08.155, 20.30/08.156, 25.99/08.155, 25.99/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 135.1* | Полимерные строительные материалы | 22.23/01.086 | Срок выживаемости микроорганизмов | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 136.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения | 100.11/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы, мощность амбиентного эквивалента дозы, мощность эффективной дозы | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 113-2007 (02300) | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 137.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения | 100.11/35.063 | Освещенность Коэффициент естественной освещённости, КЕО | ГОСТ 24940-2016 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 137.2** |  | 100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.11/35.070 | Параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) | АМИ.ГР 0001-2021; ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 137.3** |  | 100.11/35.067 | Постоянный шум: октавные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31.5 до 8000 Гц; уровень звука. Непостоянный шум: октавные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31.5 до 8000 Гц; эквивалентный уровень звука; максимальный уровень звука. Инфразвук | ГОСТ 20444-2014 (ISO 11819-1:1997, ISO 3095:2005); ГОСТ 23337-2014; МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 137.4** |  | 100.11/35.059 | Средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, или их логарифмические уровни; корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003) |  |  |
| 137.5** |  | 100.11/33.111 | Ультрафиолетовое излучение в диапазонах А,В,С | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 137.6** |  | 100.11/35.068 | Электромагнитные поля промышленной частоты (50Гц): напряженность электрического поля промышленной частоты; напряженность магнитного поля промышленной частоты | МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 137.7** |  |  | ЭМИ: напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц-300МГц; напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30 кГц-3МГц, 30-50МГц; плотность потока энергии в диапазоне частот выше 300МГц | АМИ.ГМ 0301-2024 |  |  |
| 138.1* ТР | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно -гигиенические из металла, посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 20.30/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.49/08.032, 23.99/08.032, 24.43/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032 | Алюминий | ГОСТ 24295-80 п.7; ГОСТ 31870-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 138.2* ТР |  | 20.30/08.155, 23.13/08.155, 23.19/08.155, 23.41/08.155, 23.49/08.155, 23.99/08.155, 25.92/08.155, 25.99/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 138.3* ТР |  | 20.30/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.41/08.156, 23.49/08.156, 23.99/08.156, 24.43/08.156, 24.45/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156 | Кобальт | ГОСТ 24295-80 п.7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 138.4* ТР |  |  | Марганец |  |  |  |
| 138.5* ТР |  | 20.30/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.49/08.032, 23.99/08.032, 24.43/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032 | Медь | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 138.6* ТР |  | 20.30/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.41/08.156, 23.49/08.156, 23.99/08.156, 24.43/08.156, 24.45/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 138.7* ТР |  | 20.30/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.49/08.032, 23.99/08.032, 24.43/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032 | Никель | ГОСТ 24295-80 п.7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 138.8* ТР |  |  | Свинец | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 138.9* ТР |  |  | Хром. | ГОСТ 24295-80 п.7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 138.10* ТР |  |  | Цинк | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 139.1* | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла | 24.45/11.116 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 24788-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 139.2* ТР |  | 24.45/26.045, 24.43/26.045, 25.92/26.045, 25.99/26.045 | Стойкость к коррозии изделий санитарно-гигиенических из металлов |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 139.3* |  | 24.45/26.045 |  |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 140.1* ТР | Посуда и столовые приборы из пластмассы, металла, бумаги, картона и т. д. | 22.22/08.158, 22.29/08.158 | Акрилонитрил Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 140.2* ТР |  | 20.30/08.155, 23.13/08.155, 23.19/08.155, 23.49/08.155, 25.99/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 140.3* ТР |  | 22.22/08.156, 22.29/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6 |  |  |
| 140.4* ТР |  | 22.22/08.082, 22.29/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |  |
| 140.5* ТР |  | 22.22/08.158, 22.29/08.158 | Гексан, гептан, акрилонитрил, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, пропанол, изопропанол, бутанол, изобутанол, бензол, толуол, этилбензол, м,n,о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α-метил-стирол в водной вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 140.6* ТР |  | 23.19/26.141, 23.49/26.141, 25.92/26.141, 25.99/26.141, 24.45/26.141 | Герметичность | ГОСТ 34827-2022 |  |  |
| 140.7* ТР |  | 22.22/08.158, 22.29/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16; Инструкция № 880-71; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 140.8* ТР |  | 22.22/08.156, 22.29/08.156 | Диметилтерефталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16; Инструкция № 880-71; МР № 01.025-07 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 140.9* ТР |  | 16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 20.30/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116, 23.19/11.116, 23.49/11.116, 25.99/11.116 | Запах, привкус, изменение цвета водной вытяжки | ГОСТ 34827-2022 п.6.15; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 140.10* ТР |  | 22.22/08.159, 22.29/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 140.11** ТР |  | 16.29/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 20.30/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000, 23.19/42.000, 23.49/42.000, 25.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 30407-2019; ГОСТ 34827-2022; ГОСТ Р 50962-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 140.12* ТР |  | 23.19/26.095, 23.49/26.095, 25.92/26.095, 25.99/26.095, 24.45/26.095, 23.41/26.095 | Отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений после 5-кратного падения | ГОСТ 34827-2022 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 140.13* ТР |  | 23.19/12.042, 23.49/12.042, 25.92/12.042, 24.45/12.042, 23.41/12.042 | Отсутствие острых (режущих , колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхность | ГОСТ 34827-2022 п.6.2 |  |  |
| 140.14* ТР |  | 22.22/26.080, 22.29/26.080, 23.19/26.080, 23.49/26.080, 23.41/26.080 | Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 75 °С | ГОСТ 34827-2022 п.6.5 |  |  |
| 140.15* ТР |  | 22.22/08.158, 22.29/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 140.16* ТР |  | 25.99/26.045, 24.45/26.045 | Стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам | ГОСТ 34827-2022 п.6.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 140.17* ТР |  | 22.22/08.156, 22.29/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 140.18* ТР |  | 22.22/08.155, 22.22/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | Формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 140.19* ТР |  | 17.12/08.032, 17.21/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.44/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032 | Цинк | ГОСТ 24295-80 п. 7; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 140.20* ТР |  | 22.22/08.082, 22.29/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32 |  |  |
| 141.1* | Посуда и столовые приборы из стекла | 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.42/11.116, 23.49/11.116 | Кислотостойкость | ГОСТ 30407-2019 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 141.2** |  | 23.13/42.000, 23.19/42.000 | Отбор проб. Моделирование условий испытаний |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ); ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 141.3* |  | 23.13/12.042, 23.19/12.042, 23.42/12.042, 23.49/12.042 | Отсутствие сколов, прорезных граней; прилипших кусочков стекла, режущих или ссыпающих частиц, сквозных посечек: инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и посечки | ГОСТ 30407-2019 п.7.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 141.4* |  | 23.13/11.116, 23.19/11.116 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 30407-2019 п.7.8 |  |  |
| 141.5* |  |  | Термическая устойчивость | ГОСТ 30407-2019 п.7.9 |  |  |
| 142.1* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.13/26.045, 23.19/26.045, 23.49/26.045, 23.41/26.045, 23.99/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 30407-2019; ГОСТ Р 53547-2009 п.8.8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 142.2* ТР |  | 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.42/42.000, 23.49/42.000, 23.41/42.000, 23.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 30407-2019 раздел 6 |  |  |
| 142.3* ТР |  | 23.13/12.042, 23.19/12.042, 23.49/12.042, 23.41/12.042, 23.99/12.042 | Отсутствие сколов, прорезных граней; прилипших кусочков стекла, режущих или ссыпающих частиц, сквозных посечек: инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и посечки | ГОСТ 30407-2019 п.7.2 |  |  |
| 142.4* ТР |  | 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.49/11.116, 23.41/11.116, 23.99/11.116 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 30407-2019 п.7.8 |  |  |
| 142.5* ТР |  |  | Термическая устойчивость | ГОСТ 30407-2019 п.7.9 |  |  |
| 143.1* ТР | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики, изделия санитарно-гигиенические и галантерейные металлические | 23.19/08.156, 23.49/08.156, 24.45/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156 | Алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 143.2* ТР |  | 23.19/08.155, 23.49/08.155, 24.45/08.155, 25.92/08.155, 25.99/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 143.3* ТР |  | 20.30/08.032, 20.30/08.155, 23.19/08.032, 23.19/08.155, 23.49/08.032, 23.49/08.155, 24.45/08.032, 24.45/08.155, 25.92/08.032, 25.92/08.155, 25.99/08.032, 25.99/08.155, 24.10/08.032, 24.10/08.155 | Железо | ГОСТ 24295-80 п. 7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 143.4* ТР |  | 23.19/08.032, 23.49/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032 | Кадмий | ГОСТ 24295-80 п. 7; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 143.5* ТР |  |  | Кобальт | ГОСТ 24295-80 п.7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 143.6* ТР |  |  | Марганец | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 143.7* ТР |  |  | Медь | ГОСТ 24295-80 п. 7; ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 143.8* ТР |  | 20.30/08.156, 23.19/08.156, 23.49/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 143.9* ТР |  | 23.19/08.032, 23.49/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032 | Свинец | ГОСТ 24295-80 п.7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 143.10* ТР |  | 25.99/08.169 | Фтор | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 143.11* ТР |  | 23.19/08.032, 23.49/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032 | Хром. | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 143.12* ТР |  |  | Цинк | ГОСТ 24295-80 п. 7; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 144.1* ТР | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158 | Ацетальдегид Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 144.2* ТР |  | 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116 | Запах, привкус, изменение цвета водной вытяжки | Инструкция № 880-71 |  |  |
| 144.3* ТР |  | 17.11/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032 | Свинец | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 144.4* ТР |  | 17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156 | Спирт метиловый | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21 |  |  |
| 144.5* ТР |  | 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.21/08.155, 17.21/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 144.6* ТР |  | 17.11/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032 | Хром. | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 144.7* ТР |  |  | Цинк |  |  |  |
| 145.1* | Посуда, столовые приборы из пластмассы | 22.22/26.141, 22.29/26.141 | Герметичность | ГОСТ Р 50962-96 п.5.26 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 145.2* |  | 22.22/12.042, 22.29/12.042 | Отсутствие острых (режущих , колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхность | ГОСТ Р 50962-96 п.5.2 |  |  |
| 145.3* |  | 22.22/26.080, 22.29/26.080 | Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 75 °С | ГОСТ Р 50962-96 п. 5.5 |  |  |
| 145.4* ТР |  | 22.22/26.045, 22.29/26.045 | Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной уборке | ГОСТ 34827-2022 п.6.6 |  | ТР ТС 007/2011 |
| 146.1* ТР | Природная минеральная; купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 11.07/01.086 | E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 146.2* ТР |  |  | Pseudomonasaeruginonosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 146.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 146.4* ТР |  | 11.07/08.155 | Массовая доля бора | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 146.5* ТР |  | 11.07/08.032 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 30178-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ТС 021/2011 |
| 146.6* ТР |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |
| 146.7* ТР |  | 11.07/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26930-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 146.8* ТР |  | 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 23268.9-78 |  | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 146.9* ТР |  | 11.07/08.082, 11.07/08.156 | Массовая доля нитритов | ГОСТ 23268.8-78 |  |  |
| 146.10* ТР |  | 11.07/08.032 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ТС 021/2011 |
| 146.11* ТР |  |  | Массовая доля свинца | ГОСТ 18293-72 п. 6; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 146.12* ТР |  | 11.07/08.155 | Массовая доля селена | ГОСТ 19413-89 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 146.13* ТР |  | 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая доля фторидов | ГОСТ 23268.18-78 |  |  |
| 146.14* ТР |  | 11.07/01.086 | ОМЧ при температуре 22ºС | ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 146.15* ТР |  |  | ОМЧ при температуре 37ºC | ГОСТ 18963-73 п. 4.1 |  |  |
| 146.16* ТР |  | 11.07/08.052, 11.07/08.164, 11.07/42.000 | Отбор образцов (проб) Пробоподготовка | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 044/2017 ТР ТС 021/2011 |
| 146.17* ТР |  | 11.07/01.086 | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 147.1* | Природные подземные воды | 100.04/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017 п.8 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 147.2* |  | 100.04/08.156 | Азот аммонийный | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 147.3* |  | 100.04/08.161 | Бенлат, гексилур, крекс, прометрин, семерон, гранозан и неорганические соединения ртути, дитиокарбоматы | МУ № 2823-83 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 147.4* |  | 100.04/08.149 | Биохимическое потребление кислорода | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 147.5* |  | 100.04/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 147.6* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 147.7* |  | 100.04/08.156 | Железо общее | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 147.8* |  | 100.04/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 147.9* |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация азота нитратов | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |  |
| 147.10* |  |  | Массовая концентрация азота нитритов | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 147.11* |  | 100.04/08.155 | Массовая концентрация АПАВ | ГОСТ 31857-2012; ФР.1.31.2009.06115 |  |  |
| 147.12* |  | 100.04/08.169 | Массовая концентрация ионов меди, цинка, свинца | ГОСТ 31870-2012 п. 4; ФР.1.31.2022.43769 |  |  |
| 147.13* |  |  | Массовая концентрация ионов никеля | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99); ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 147.14* |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация ионов хрома (VI) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 147.15* |  | 100.04/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 147.16* |  | 100.04/08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 147.17* |  | 100.04/08.155 | Массовая концентрация фенолов | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 147.18* |  | 100.04/08.149 | Массовая концентрация хлоридов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 147.19** |  | 100.04/42.000 | Отбор проб | ISO 19458:2006; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция № 025-0309 гл. 2; Инструкция № 037-0409 гл. 2; СТБ 1057-2016; СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 147.20* |  | 100.04/11.116 | Плавающие примеси | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 147.21* |  | 100.04/08.149 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 147.22* |  | 100.04/08.032 | Ртуть | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 |  |  |
| 147.23* |  | 100.04/08.158 | Синтетические пиретроиды (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин, каратэ, фастак, данитол) | МУ 2473-81; МУ 4344-87 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 147.24* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 147.25* |  | 100.04/08.161 | Фосфоорганические соединения: ДДВФ, хлорофос | МУ № 2823-83; МУ № 3222-85 |  |  |
| 147.26* |  | 100.04/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 147.27* |  | 100.04/08.155 | ХПК (химическое потребление кислорода) | ГОСТ 31859-2012; ФР.1.31.2012.12706 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 147.28* |  | 100.04/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п. 4.2.2, 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 148.1* ТР | Продукты детского питания | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 10.12/08.158, 10.72/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 148.2* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.12/01.086, 10.72/01.086 | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 148.3* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 148.4* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 148.5* ТР |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 148.6* ТР |  | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.12/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |
| 148.7* ТР |  | 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.72/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г. |  |  |
| 148.8* ТР |  | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.73/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 148.9* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г. |  |  |
| 148.10* ТР |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.12/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15 |  |  |
| 148.11* ТР |  | 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159 | Массовая доля бензойной и сорбиновой кислот | ГОСТ 28467-90; ГОСТ ISO 5519-2019; СТБ 1181-99 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 148.12* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.82/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156, 10.12/08.156, 10.72/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 148.13* ТР |  | 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 |  |  |
| 148.14* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитритов | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 148.15* ТР |  | 10.11/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 148.16* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Массовая доля патулина | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 148.17* ТР |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 148.18* ТР |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032, 10.12/08.032, 10.72/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п. 3; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 148.19* ТР |  | 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 10.72/08.052 | Металлические примеси (в сухом продукте) | ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 20239-74 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 148.20* ТР |  | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000, 10.12/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; ГОСТ ISO 7218-2015; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1036-97 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 148.21* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 148.22* ТР |  | 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Пеницилин | МВИ.МН 5336-2015 утв. 16.09.2015 |  |  |
| 148.23* ТР |  | 10.51/08.149, 10.86/08.149 | Перекисное число | МВИ.МН 3067-2008 |  |  |
| 148.24* ТР |  | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид) | ГОСТ 33704-2015 |  |  |
| 148.25* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.12/01.086, 10.72/01.086 | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 148.26* ТР |  | 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 148.27* ТР |  | 10.51/03.152, 10.51/08.158, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.89/03.152, 10.89/08.158, 10.72/03.152, 10.72/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006 |  |  |
| 148.28* ТР |  | 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.12/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015 |  |  |
| 148.29* ТР |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125, 10.12/04.125, 10.72/04.125 | Удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 2288-2005; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 148.30* ТР |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125, 10.12/04.125, 10.72/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 148.31* ТР |  | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 10.12/08.158, 10.72/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 149.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция | 01.49/08.164, 10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.41/08.164 | Жир | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 034/2013 |
| 149.2* ТР |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 149.3* ТР |  | 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 9793-2016 п. 7.7 |  |  |
| 149.4* ТР |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149 | Нитрит натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 149.5* ТР |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156 | Общий фосфор | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 149.6* ТР |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 149.7* ТР |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 150.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания Желатин | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 150.2* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 150.3* ТР |  |  | Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 150.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 150.5* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 150.6* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 150.7* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 150.8* ТР |  | 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 150.9* ТР |  | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |
| 150.10* ТР |  | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 150.11* ТР |  | 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15; МВИ.МН 4790-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 150.12* ТР |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 150.13* ТР |  | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 150.14* ТР |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156 | Общий фосфор | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 034/2013 |
| 150.15* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 26935-86 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 150.16* ТР |  | 01.49/08.052, 01.49/08.164, 01.49/42.000, 10.11/08.052, 10.11/08.164, 10.11/42.000, 10.13/08.052, 10.13/08.164, 10.13/42.000, 10.41/08.052, 10.41/08.164, 10.41/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; ГОСТ ISO 6887-2-2017; ГОСТ ISO 7218-2015; МУК 2.6.1.1194-03; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 150.17* ТР |  | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 150.18* ТР |  | 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 150.19* ТР |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125 | Стронций - 90 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 2288-2005; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 150.20* ТР |  | 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Сульфитредуцирующиеклостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 150.21* ТР |  | 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 150.22* ТР |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 150.23* ТР |  | 01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 150.24* ТР |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032 | Хром | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 150.25* ТР |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 151.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция их переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 151.2* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 151.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 151.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 151.5* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 151.6* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 151.7* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Бацитрацин. | МВИ.МН 4652-2013 утв. 03.06.2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 151.8* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 7702.2.2-93 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 151.9* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Белок | ГОСТ 25011-2017 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 151.10* ТР |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 151.11* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 151.12* ТР |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Жир | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 151.13* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31470-2012 |  |  |
| 151.14* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 151.15* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Крахмал | ГОСТ 10574-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 151.16* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 151.17* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Массовая доля железа | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ); ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 151.18* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 151.19* ТР |  |  | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86 |  |  |
| 151.20* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 151.21* ТР |  |  | Массовая доля свинца, кадмия, меди | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 151.22* ТР |  | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 9793-2016 п. 7.7 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 151.23* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | Массовая доля хрома | СТБ EN 14082-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ); ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 151.24* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) |  |  |
| 151.25* ТР |  |  | Нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 151.26* ТР |  |  | Общий фосфор | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 151.27* ТР |  | 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015 |  |  |
| 151.28* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | ГОСТ 23231-2016 |  |  |
| 151.29* ТР |  | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 8285-91; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела); ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 151.30* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Отбор проб для микробиологического анализа | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 151.31* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 7702.2.3-93; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 151.32* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Перекисное число. | ГОСТ 31470-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 151.33* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 151.34* ТР |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 151.35* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 151.36* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 151.37* ТР |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 151.38* ТР |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013 |  |  |
| 151.39* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 152.1* | Продукция детского ассортимента (изделия санитарно-гигиенические разового использования, игрушек с наполнителями, формирующиеся массы, краски, наносимые пальцами, игры, игрушки, щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта) | 17.22/01.086, 32.40/01.086 | Бактерии семейства энтеробактерии, Escherichiacoli | Инструкция № 091-0610 МЗ РБ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 152.2* |  | 32.40/08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон , метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, альфа-метилстирол | ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка; ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 152.3* |  | 17.22/01.086, 32.40/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candida albicans | Инструкция № 091-0610 МЗ РБ гл. 5 п. 19 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 152.4* |  |  | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | Инструкция МЗ РБ № 091-0610 п.17 |  |  |
| 152.5* |  |  | Патогенные стафилококки | Инструкция № 091-0610 |  |  |
| 152.6* |  |  | Псевдомонас аэрогиноза |  |  |  |
| 153.1* ТР | Продукция детского питания для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста | 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 153.2* ТР |  |  | Бактерии B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 153.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 153.4* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ ISO 29981-2013 |  |  |
| 153.5* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 6611-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 153.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 153.7* ТР |  |  | Листерии Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 153.8* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы. | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 153.9* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 153.10* ТР |  |  | Стафилококки S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 153.11* ТР |  |  | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |  |  |
| 153.12* ТР |  |  | Требования промышленной стерильности | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 153.13* ТР |  |  | Эшерихии E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 154.1* ТР | Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 154.2* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 154.3* ТР |  |  | Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 154.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 154.5* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы ) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 154.6* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 154.7* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 154.8* ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 154.9* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 155.1* | Продукция на носителях | 20.42/11.116, 13.95/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1.2.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 155.2* |  | 20.42/08.169, 13.95/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |
| 155.3* |  | 20.42/08.055, 20.42/08.164, 13.95/08.055, 13.95/08.164 | Моделирование условий проведения испытаний | ГОСТ 33506-2015 п.6.6 |  |  |
| 155.4* |  | 20.42/11.116, 13.95/11.116 | Органолептика вытяжки: внешний вид; запах | ГОСТ 29188.0-2014 п.5.2.2.3 |  |  |
| 155.5* |  | 20.42/06.036, 13.95/06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п.6, 7, 8 |  |  |
| 155.6* |  |  | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8 |  |  |
| 155.7* |  | 20.42/11.116, 13.95/11.116 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) | ГОСТ 33483-2015; ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3 |  |  |
| 156.1* | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия) | 10.85/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 156.2* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 156.3* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |  |  |
| 156.4* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 156.5* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 156.6* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 156.7* |  | 10.85/08.149 | Кислотность | ГОСТ 4288-76 п. 2.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 156.8* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 пробоподготовка; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 156.9* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ Р 54607.2-2012; ГОСТ Р 54607.7-2016; МУ № 4237-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 156.10* |  |  | Массовая доля витамина "С" | ГОСТ 7047-55 |  |  |
| 156.11* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 п. 9.3; ГОСТ Р 54607.2-2012; ГОСТ Р 54607.5-2015 п. 7.3; МУ № 4237-86 |  |  |
| 156.12* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ Р 54607.10-2017; МУ № 4237-86 |  |  |
| 156.13* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля наполнителя | ГОСТ 34135-2017 |  |  |
| 156.14* |  |  | Массовая доля сахара | ГОСТ Р 54607.2-2012; ГОСТ Р 54607.6-2015 |  |  |
| 156.15* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ | АМИ.БР 0023-2022; АМИ.МГ 0032-2025 п. 9.1, п. 9.2; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ Р 54607.2-2012; ГОСТ Р 54607.4-2015 п. 7.1, п. 7.2; ГОСТ Р 54607.8-2016 п. 7.1; МУ № 4237-86 |  |  |
| 156.16* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 4288-76 п. 2.5а; ГОСТ Р 54607.2-2012 |  |  |
| 156.17* |  | 10.85/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 4288-76 п.2.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 156.18* |  | 10.85/42.000 | Отбор образцов (проб) | АМИ.МГ 0032-2025 приложение Б; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 4288-76; ГОСТ ISO 7218-2015; ГОСТ Р 54607.1-2011; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006; МУ № 18/29; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 156.19* |  | 10.85/08.052 | Отбор, подготовка проб | АМИ.БР 0023-2022 п. 7; АМИ.МГ 0032-2025 п. 8; ГОСТ Р 54607.1-2011; МУ № 4237-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 156.20* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 156.21* |  | 10.85/08.037 | Расчёт энергетической ценности | АМИ.БР 0023-2022 приложение В; АМИ.МГ 0032-2025 п. 10, 11, 12; МУ № 4237-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 156.22* |  | 10.85/08.082 | Степень термического окисления фритюра | ГОСТ Р 54607.3-2014 п. 6.2, п. 6.3 |  |  |
| 156.23* |  | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 156.24* |  | 10.85/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 156.25* |  | 10.85/11.116 | Эффективность тепловой обработки | ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 157.1* | Продукция сельского хозяйства. | 01.11/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017 п.8; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 157.2* |  | 01.25/03.152, 01.25/08.159, 01.25/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 157.3* |  | 01.11/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |
| 157.4* |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 01.50/08.156, 01.11/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 157.5* |  | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов | МУ 5048-89; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 157.6* |  |  |  | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 157.7* |  | 01.13/08.159, 01.25/08.159 | Массовая доля патулина | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 28038-2013 п.4; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 157.8* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.27/08.032, 01.27/08.082, 01.50/08.032, 01.50/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 157.9* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.50/08.032, 01.11/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка); ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка) |  |  |
| 157.10* |  | 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 157.11** |  | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.50/42.000, 01.11/42.000, 01.12/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; Инструкция № 37-0305; Инструкция № 65-0605; МУК 4.2.3016-12; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ 1056-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 157.12* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 30349-96 п.3; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 157.13* |  | 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.26/07.096, 01.27/07.096, 01.11/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов | Инструкция № 37-0305; Инструкция № 65-0605 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 158.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.068 | Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц | ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 158.2** |  |  | Напряженность электростатического поля. | ГОСТ 12.1.045-84 |  |  |
| 158.3** |  | 100.12/33.111, 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное (тепловое излучение) Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, тепловое излучение) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ.1860-2020 |  |  |
| 158.4** |  | 100.12/33.111 | Ультрафиолетовое излучение в диапазонах А,В,С | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 159.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.063 | Естественная и искусственная освещенность | ГОСТ 24940-2016; ГОСТ 33887-2016 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 159.2** |  | 100.12/35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, - общий уровень звуко-вого давления - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления | МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 159.3** |  | 100.12/04.056 | Мощность дозы рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022 |  |  |
| 159.4** |  |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |  |
| 159.5** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или треть-октавных полосах частот; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения эквивалентные по энергии логарифмических уровни виброускорения (виброскорости), Дб. Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или треть-октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректиро-ванных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни виброускорения (виброскорости) | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) |  |  |
| 159.6** |  | 100.12/35.067 | Постоянный шум–октавные уровни звукового давления в октавных и треть- октавных полосах со среднегеометриче-скими частотами от 31.5 до 8000 Гц, уровень звука. Непостоянный шум – эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звук | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 159.7** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные излучения: напряженность электрического поля в диапазоне частот: 30 кГц-300МГц; напряженность магнитного поля в диапазонах частот: 30 кГц-3МГц, 30-50МГц; плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц | ГОСТ 12.1.006-84 |  |  |
| 159.8** |  |  | ЭМИ от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот: 5Гц-2кГц и 2-400 кГц | АМИ.ГМ 0301-2024 |  |  |
| 160.1** | Рентгеновские установки (стационарные и передвижные), смежные помещения и прилегающие территории. Изделия медицинского назначения | 26.60/04.056 | Мощность дозы рентгеновского излучения | АМИ.МН 0030-2022 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 161.1* ТР | Рыба живая, рыба сырец, охлажденная, мороженная, фарш, филе, мясо морских млекопитающих | 03.00/08.158, 03.00/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976; МУ 1541-76 утв.МЗ СССР 1976 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 161.2* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 161.3* ТР |  |  | Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 161.4* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 161.5* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 161.6* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 161.7* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 161.8* ТР |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096, 10.86/07.090, 10.86/07.096, 10.89/07.090, 10.89/07.096 | Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 161.9* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 161.10* ТР |  |  | Клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 161.11* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 161.12* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 161.13* ТР |  | 03.00/08.164, 10.20/08.164 | Массовая доля воды | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 161.14* ТР |  |  |  |  | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 161.15* ТР |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Массовая доля гистамина | ГОСТ 31789-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 161.16* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 161.17* ТР |  | 03.00/08.164, 10.20/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 7636-85 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 161.18* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 161.19* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 161.20* ТР |  | 03.00/08.082, 10.20/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 161.21* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля свинца | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 161.22* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 7636-85 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 161.23* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 7631-2008 |  |  |
| 161.24* ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор образцов (проб) Пробоподготовка | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1037-97 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 161.25* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Парагемолитические вибрионы | ГОСТ ISO/TS 21872-2-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 161.26* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 161.27* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 161.28* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005; МУК 2.6.1.11-8-3-2003,утв.Гл.гос.сан.врачом РБ 25.03.2000 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 161.29* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94 утв.Белстандартом 22.09.94г; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007 |  |  |
| 161.30* ТР |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 161.31* ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 162.1* ТР | Рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, пряная, маринованная, рыбная кулинария и другая рыбная продукция, готовая к употреблению | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 162.2* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 |
| 162.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 162.4* ТР |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 162.5* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 162.6* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 162.7* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97 п. 4.6; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 162.8* ТР |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 162.9* ТР |  | 03.00/07.096, 10.20/07.096, 10.86/07.096, 10.89/07.096 | Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 162.10* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 162.11* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 162.12* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 162.13* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 162.14* ТР |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 27001-86; МВИ.МН 806-98 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 029/2012 |
| 162.15* ТР |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Массовая доля гистамина | ГОСТ 31789-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 162.16* ТР |  | 03.00/08.052, 03.00/08.164, 10.20/08.052, 10.20/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 7636-85 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 162.17* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 162.18* ТР |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 162.19* ТР |  | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 162.20* ТР |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля свинца | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 162.21* ТР |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 7636-85; МВИ.МН 806-98 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 029/2012 |
| 162.22* ТР |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 7636-85 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 162.23* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Мезофильныеклостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 162.24* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 162.25* ТР |  |  | Определение внешнего вида и герметичности тары | ГОСТ 8756.18-2017 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 162.26* ТР |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 7631-2008 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 162.27* ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 162.28* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 162.29* ТР |  |  | Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п 7.7 |  |  |
| 162.30* ТР |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 162.31* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005; МУК 2.6.1.11-8-3-2003,утв.Гл.гос.сан.врачом РБ 25.03.2000 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 162.32* ТР |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | МВИ 114-94 утв.Белстандартом 22.09.94г; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007 |  |  |
| 162.33* ТР |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 162.34* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 163.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017 п.8; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 163.2* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 163.3* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 163.4* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 163.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 163.6* |  |  | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 163.7* |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 163.8* |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096 | Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; МУК 3.2.988-00 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 163.9* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 163.10* |  |  | Клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 163.11* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 пробоподготовка; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 163.12* |  | 03.00/08.052, 03.00/29.040, 10.20/08.052, 10.20/29.040 | Масса нетто, массовая доля составных частей | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 26664-85 п.3.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 163.13* |  | 03.00/08.149, 03.00/08.159, 10.20/08.149, 10.20/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 27001-86; ГОСТ 7636-85 п. 2; ГОСТ 8756.0-70 п. 4; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 163.14* |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159 | Массовая доля гистамина | ГОСТ 31789-2012; Инструкция 4.1.10-15-29-2005; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 163.15* |  | 03.00/08.052, 03.00/08.164, 10.20/08.052, 10.20/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26829-86; ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 163.16* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 163.17* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 163.18* |  |  | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 163.19* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 163.20* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля свинца | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 163.21* |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 7636-85; ГОСТ 8756.0-70; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 163.22* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 163.23* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 |  |  |
| 163.24* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | Массовая доля хрома | СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 163.25* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Наличие микроорганизмов | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 163.26* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Наличие песка | ГОСТ 7636-85 п. 2; ГОСТ 7636-85 п.5.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 163.27* |  | 03.00/26.141, 10.20/26.141 | Определение внешнего вида и герметичности тары | ГОСТ 8756.18-2017 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 163.28* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 26664-85; ГОСТ 7631-2008 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 163.29** |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 163.30* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Парагемолитические вибрионы | ГОСТ ISO/TS 21872-2-2013; МУК 4.2.2046-06 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 163.31* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 163.32* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | Посторонние примеси | ГОСТ 33331-2015 п.6; ГОСТ 33331-2015 п.7.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 163.33* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Промышленная стерильность: мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 163.34* |  |  | Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 163.35* |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169 | рН | ГОСТ 28972-91; ГОСТ 7636-85 п.2; ГОСТ 8756.0-70 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 163.36* |  | 03.00/03.152, 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 163.37* |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 163.38* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 163.39* |  | 03.00/08.158, 10.20/08.158 | Фосфорорганические пестициды (ДДВФ, хлорофос) | МУ 3222-85; СТБ 1036-97 п.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 163.40* |  | 03.00/08.158, 03.00/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)ДДТ и его метаболиты Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МУ 2142-80 утв. МЗ СССР 28.01.1980; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 163.41* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 164.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 |
| 164.2* ТР |  | 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г. | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 164.3* ТР |  | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы ) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 164.4* ТР |  | 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | Гидроксиметилфурфураль (мед) | ГОСТ 31768-2012 п.3.3 п.3.4 |  |  |
| 164.5* ТР |  | 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.89/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г. |  |  |
| 164.6* ТР |  | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86 п.4.3; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 164.7* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 164.8* ТР |  | 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 164.9* ТР |  | 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 164.10* ТР |  | 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 164.11* ТР |  | 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 2397-2015 |  |  |
| 164.12* ТР |  | 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 164.13* ТР |  | 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 164.14* ТР |  | 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 165.1* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд) | 10.81/03.152, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 01.49/03.152, 01.49/08.159, 01.49/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п. 3.1; ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г; МВИ.МН 2785-2007 п.9.8.1 пробоподготовка; МВИ.МН 2785-2007; МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 пробоподготовка; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г.; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 165.2* |  | 10.81/03.152, 10.82/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 2477-2006 п. 6.4.1 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 165.3* |  | 10.81/08.156, 10.82/08.156, 01.49/08.156, 10.89/08.156 | Диастазное число | ГОСТ 19792-2017 п. 7.2 пробоподготовка; ГОСТ 19792-2017 п. 7.7; ГОСТ 34232-2017 п.7 |  |  |
| 165.4* |  | 10.81/08.149, 10.81/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.169, 01.49/08.149, 01.49/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169 | Щелочность Кислотность | ГОСТ 32169-2013; ГОСТ 5898-2022; ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка |  |  |
| 165.5* |  | 10.81/03.152, 10.82/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15; МВИ.МН 2436-2015 п. 9.5; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 165.6* |  | 10.81/29.040, 10.82/29.040, 01.49/29.040, 10.89/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 26521-2017 |  |  |
| 165.7* |  | 10.81/08.156, 10.81/12.042, 10.82/08.156, 10.82/12.042, 01.49/08.156, 01.49/12.042, 10.89/08.156, 10.89/12.042 | Массовая доля 5-оксиметилфурфурола | ГОСТ 31768-2012 п. 3.3, п. 3.4 |  |  |
| 165.8* |  | 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 28467-90; ГОСТ 5904-2019 п. 3 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98; МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка; СТБ 1181-99 |  |  |
| 165.9* |  | 10.81/08.052, 10.82/08.052, 01.49/08.052, 10.89/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 12570-2024; ГОСТ 31774-2012; ГОСТ 31774-2012 п. 5.1 пробоподготовка; ГОСТ 5900-2014; ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка |  |  |
| 165.10* |  | 10.81/08.133, 10.81/08.164, 10.82/08.133, 10.82/08.164, 01.49/08.133, 01.49/08.164, 10.89/08.133, 10.89/08.164, 10.71/08.133, 10.71/08.164, 10.72/08.133, 10.72/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012; ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка |  |  |
| 165.11* |  | 10.81/08.164, 10.82/08.164, 10.71/08.164, 10.72/08.164 | Массовая доля золы | ГОСТ 5901-2014; ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка |  |  |
| 165.12* |  | 10.81/08.052, 10.82/08.052, 01.49/08.052, 10.89/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей | ГОСТ 12573-67; ГОСТ 5901-2014; ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка |  |  |
| 165.13* |  | 10.81/08.156, 10.82/08.156, 01.49/08.156, 10.89/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94 п.3.6; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 165.14* |  | 10.81/08.032, 10.82/08.032, 01.49/08.032, 10.89/08.032 | Массовая доля никеля, хрома | Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 |  |  |
| 165.15* |  | 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 |  |  |
| 165.16* |  | 10.81/08.149, 10.81/08.156, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 01.49/08.149, 01.49/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.72/08.149, 10.72/08.156 | Массовая доля сахара в пересчете на инвертный. Массовая доля сахарозы | ГОСТ 12575-2024; ГОСТ 32167-2013; ГОСТ 32167-2013 п. 6.1; ГОСТ 32167-2013 п. 6.1 пробоподготовка; ГОСТ 5903-89; ГОСТ 5904-2019 п. 3 пробоподготовка; ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка; ГОСТ 5904-2019 п. 3; СТБ 961-2005 п. 5.3 |  |  |
| 165.17* |  | 10.81/08.149, 10.82/08.149, 01.49/08.149, 10.89/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты и ее солей | ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка |  |  |
| 165.18* |  | 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98; МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка; СТБ 1181-99 |  |  |
| 165.19* |  | 10.81/08.052, 10.82/08.052, 01.49/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля составных частей | СТБ 2394-2014 |  |  |
| 165.20* |  | 10.81/08.032, 10.82/08.032, 01.49/08.032, 10.89/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка); ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка) |  |  |
| 165.21* |  | 10.81/08.156, 10.82/08.156, 01.49/08.156, 10.89/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка; ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 165.22* |  | 10.81/08.052, 10.81/11.116, 10.82/08.052, 10.82/11.116, 01.49/08.052, 01.49/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Механические примеси | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |  |  |
| 165.23* |  | 10.81/11.116, 10.82/11.116, 01.49/11.116, 10.89/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 12576-2014; ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 5897-90; СТБ 2394-2014 |  |  |
| 165.24** |  | 10.81/42.000, 10.82/42.000, 01.49/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 12569-99; ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32751-2014; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ ISO 7218-2015; Инструкция № 82-0904; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 2397-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 165.25* |  | 01.49/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 п. 9.5 пробоподготовка; МВИ.МН 3951-2015; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 165.26* |  | 10.81/04.125, 10.82/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 165.27* |  | 10.81/08.158, 10.82/08.158, 01.49/08.158, 10.89/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 166.1* | Сахаристые и мучные кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 166.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 166.3* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 166.4* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 пробоподготовка; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 166.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 167.1* | Свежая зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды. Продукты питания, биопробы, объекты окружающей среды | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.19/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 168.1* ТР | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 168.2* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 168.3* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 168.4* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 168.5* ТР |  | 10.32/08.149 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 168.6* ТР |  | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 168.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 168.8* ТР |  | 10.32/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов | МУК 4.2.3016-12 |  |  |
| 169.1* | Синтетические моющие средства и товары бытовой химии | 20.59/01.086 | Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa | Инструкция № 006-0712 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 169.2* |  |  | Бактерии вида Staphilococcus aureus |  |  |  |
| 169.3* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  |  |  |
| 169.4* |  | 20.59/06.036, 20.41/06.036 | Ирритативное действие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. пост. ГГСВ РБ от 14.12.2004 №131; Инструкция № 004-0612 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 169.5* |  | 20.59/08.169, 20.41/08.169 | Концентрация водородных ионов, рН | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 32385-2013 |  |  |
| 169.6* |  | 20.59/08.156, 20.41/08.156 | Массовая доля фосфорнокислых солей | ГОСТ 22567.7-87 п. 4.2 |  |  |
| 169.7* |  |  | Массовая концентрация поверхностно-активных веществ в смывах (АПАВ, НПАВ) | ГОСТ 32443-2013 п. 4.2, 4.3 |  |  |
| 169.8* |  | 20.59/01.086 | МАФАнМ | Инструкция № 006-0712 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 169.9* |  | 20.59/08.156, 20.41/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |  |
| 169.10** |  | 20.59/42.000, 20.41/42.000 | Отбор проб | Инструкция 1.1.10-14-93-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 169.11* |  | 20.59/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи | Инструкция № 006-0712 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 169.12* |  | 20.59/08.156, 20.41/08.156 | Ртуть | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 169.13* |  |  | Свинец | ГОСТ 31676-2012 п.5.2 |  |  |
| 170.1* | Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) | 19.20/01.086, 19.20/42.000 | Отбор проб Биостойкость к воздействию аэробных бактерий | ГОСТ 9.085-78 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 171.1* | Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. ополоски | 100.16/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; ГОСТ ISO 18593-2020; Инструкция по применению "Выявление и идентификация бактерий Listeria monocytogenes в объектах среды техногенного окружения пищевых производств", утв. постановление МЗ РБ от 30.08.2016 г. № 001-0116; СТБ ISO 18593-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 171.2* |  |  | Ps. aeruginosa | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 3 |  |  |
| 171.3* |  |  | Staphylococcus aureus | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 15; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 3; Инструкция № 078-0210 гл. 4 п. 19; МУ № 3182-84 |  |  |
| 171.4* |  |  | БГКП | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл. 4; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 15; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 3; Инструкция № 078-0210 гл. 4, п. 17; МУ № 3182-84 |  |  |
| 171.5* |  |  | Иерсинии | ГОСТ ISO 10273-2013; Инструкция № 076-0210 |  |  |
| 171.6* |  |  | Общая микробная обсемененность, КМАФАнМ | ГОСТ ISO 18593-2020; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл. 4; Инструкция № 078-0210 гл. 4 п. 18; МВИ.МН 6368-2021; МУ № 3182-84; СТБ ISO 18593-2012 |  |  |
| 171.7** |  | 100.16/42.000 | Отбор, подготовка проб | МР № 26-0101; ГН от 02.12.2016 № 121; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ ISO 18593-2020; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 3; Инструкция № 078-0210; Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 гл. 15; Инструкция № 65-0605; МУ № 3182-84; СТБ ISO 18593-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 171.8* |  | 100.16/01.086 | Патогенная и условно-патогенная микрофлора (смывы) | ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ ISO 18593-2020; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл. 4; Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 15; СТБ ISO 18593-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 171.9* |  |  | Плесени | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл. 4 |  |  |
| 171.10* |  | 100.16/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших | Инструкция № 65-0605 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 172.1* | Смывы, эффективность обеззараживания бактерицидными облучателями открытого типа | 100.16/01.086 | Наличие или отсутствие роста микроорганизмов при работе бактерицидных облучателей открытого типа | МР № 26-0101 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 173.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 10.32/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 173.2* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 173.3* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 173.4* ТР |  |  | Мезофильныеклостридии | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 173.5* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 п. 7.9 |  |  |
| 173.6* ТР |  |  | Неспоробразующиемикроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 173.7* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 174.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и 0вощей | 10.32/08.052, 10.32/29.040, 10.39/08.052, 10.39/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 8756.1-2017 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 174.2* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля 5- оксиметилфурфурола | ГОСТ 29032-2022 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 174.3* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля аскорбиновой кислоты | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  |  |
| 174.4* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты | ГОСТ 28467-90; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 174.5* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы | ГОСТ 25555.5-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 174.6* ТР |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 174.7* ТР |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 |  |  |
| 174.8* ТР |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86 п.3.3 п.3.4 |  |  |
| 174.9* ТР |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Массовая доля патулина | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 174.10* ТР |  | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 34128-2017 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 174.11* ТР |  | 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 174.12* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля сахаров | ГОСТ 8756.13-87 п.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 023/2011 |
| 174.13* ТР |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Массовая доля свинца кадмия | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 174.14* ТР |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты | ГОСТ ISO 5519-2019; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 174.15* ТР |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля титруемой кислотности | ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) п.7.2 |  | ТР ТС 023/2011 |
| 174.16* ТР |  |  | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 174.17* ТР |  | 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ ISO 7218-2015; МУК 4.2.1881-04; СТБ 1036-97 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 174.18* ТР |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 174.19* ТР |  | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 |  |  |
| 175.1* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 175.2* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 175.3* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; Инструкция № 81-0904 |  |  |
| 175.4* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 175.5* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 21528-1-2020; СТБ ISO 21528-1-2009 |  |  |
| 175.6* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 175.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 175.8* |  | 10.32/07.096, 10.39/07.096 | Качество измельчения | ГОСТ 24283-2014; ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 175.9* |  | 10.32/08.149, 10.32/08.169, 10.39/08.149, 10.39/08.169 | Кислотность | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 34127-2017; ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) п.7.2; СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |  |  |
| 175.10* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 175.11* |  | 10.32/08.052, 10.32/29.040, 10.39/08.052, 10.39/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 8756.1-2017 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 175.12* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля 5-оксиметилфурфурола | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 29032-2022 |  |  |
| 175.13* |  |  | Массовая доля D и L-молочной кислоты | ГОСТ 26671-2014; СТБ EN 12631-2007 |  |  |
| 175.14* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля аскорбиновой кислоты | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 26671-2014 |  |  |
| 175.15* |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 28467-90; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 175.16* |  | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля жира | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 8756.21-89 |  |  |
| 175.17* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 26671-2014; СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |  |  |
| 175.18* |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | Массовая доля калия, натрия, кальция, магния | ГОСТ 26671-2014; СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |  |
| 175.19* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля каротина | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ ISO 6558-2-2019 |  |  |
| 175.20* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей | ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |
| 175.21* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 175.22* |  | 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 175.23* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 175.24* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля осадка | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 8756.9-2016 |  |  |
| 175.25* |  | 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161 | Массовая доля патулина | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 28038-2013 п.4; ГОСТ 28038-2013 п.5; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 175.26* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка |  |  |
| 175.27* |  | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013; СТБ ГОСТ Р 51433-2007 |  |  |
| 175.28* |  | 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082 | Массовая доля ртути Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 175.29* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 8756.13-87 |  |  |
| 175.30* |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 175.31* |  | 10.32/08.133, 10.39/08.133 | Массовая доля сухих веществ или влаги | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 28561-90; ГОСТ 33977-2016 |  |  |
| 175.32* |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка); ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка) |  |  |
| 175.33* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Массовая доля уксусной кислоты | ГОСТ 26671-2014; СТБ ГОСТ Р 51441-2007 |  |  |
| 175.34* |  |  | Массовая доля фосфора | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 30615-99; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 175.35* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 26671-2014 |  |  |
| 175.36* |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032 | Массовая доля хрома | СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 175.37* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 175.38* |  | 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Общие каротиноиды и их фракционный состав | ГОСТ 26671-2014; СТБ ГОСТ Р 51443-2006 |  |  |
| 175.39* |  | 10.32/07.096, 10.39/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов | Инструкция № 37-0305; Инструкция № 65-0605; МУК 4.2.3016-12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 175.40* |  | 10.32/26.141, 10.39/26.141 | Определение внешнего вида и герметичности тары | ГОСТ 8756.18-2017 |  |  |
| 175.41* |  | 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 8756.1-2017 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 175.42** |  | 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 175.43* |  | 10.32/08.118, 10.39/08.118 | Относительная плотность | ГОСТ 26671-2014; СТБ ГОСТ Р 51431-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 175.44* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 175.45* |  | 10.32/11.116, 10.39/11.116 | Посторонние примеси | ГОСТ 26671-2014; СТБ 1449-2008; СТБ 1823-2008; СТБ 1824-2008; СТБ 1825-2008; СТБ 829-2008 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 175.46* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность: мезофильные анаэробные микроорганизмы, в том числе клостридии Clostridium perfringens. Clostridium botulinum и др. | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 п.7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 175.47* |  |  | Промышленная стерильность: молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.9 |  |  |
| 175.48* |  |  | Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п. 7.8, 7.9; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 175.49* |  |  | Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa) | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п 7.7; ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 175.50* |  |  | Промышленная стерильность: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 175.51* |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | рН | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 26671-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 175.52* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Сернистый ангидрид и его соли (диоксид серы) | ГОСТ 25555.5-2014; ГОСТ 26671-2014 |  |  |
| 175.53* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 175.54* |  | 10.32/04.125, 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94, утв. Белстандартом 22.09.94 г; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 175.55* |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Формольное число | ГОСТ 26671-2014; СТБ ГОСТ Р 51122-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 175.56* |  | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 30349-96 п.3; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 176.1* | Соль поваренная пищевая | 08.93/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 13685-84 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 176.2* |  | 08.93/08.082 | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |  |  |
| 176.3* |  | 10.89/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94 п.3.6; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 176.4* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 176.5* |  | 10.89/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п. 3; ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 176.6* |  | 08.93/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля ферроцианида калия | ГОСТ 13685-84 п.2.20 |  |  |
| 176.7* |  | 08.93/08.093 | массовая доля фтора | МВИ.МН 1753-2002 |  |  |
| 177.1* ТР | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 22.19/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 177.2* ТР |  | 22.19/11.116 | Органолептика (запах, привкус, изменение цвета водной вытяжки) | Инструкция № 880-71; МУ от 19.10.1990 |  |  |
| 177.3* ТР |  | 22.19/08.032 | Свинец | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 177.4* ТР |  |  | Свинец, цинк | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 177.5* ТР |  | 22.19/08.156, 22.19/08.158 | Спирт бутиловый, спирт метиловый | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 21; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 177.6* ТР |  | 22.19/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 177.7* ТР |  | 22.19/08.155, 22.19/08.156 | Формальдегид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 177.8* ТР |  | 22.19/12.042 | Фталевый ангидрид | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Пр. 29; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 178.1* ТР | Специализированная пищевая продукция (Другая продукция) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 178.2* ТР |  |  | Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 178.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы ) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 178.4* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 178.5* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 178.6* ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 178.7* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 178.8* ТР |  | 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Стафилококки S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 179.1* ТР | Специализированная пищевая продукция (Мясо и мясная продукция, птица, и продукты их переработки) | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 179.2* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы ) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 179.3* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 179.4* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 7702.2.1-2017; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 179.5* ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18276.0-88; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 25451-82; ГОСТ 26666.0-85; ГОСТ 30877-2003; ГОСТ 8844-75; ГОСТ 9173-86 |  |  |
| 179.6* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |
| 180.1* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.86/08.158, 10.89/08.158 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | ГОСТ 34050-2017 п.8; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 180.2* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 180.3* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; Инструкция № 81-0904 |  |  |
| 180.4* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 180.5* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 Афлатоксина В1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г.; СТБ 1036-97 п.9 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 180.6* |  |  | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001; МВИ.МН 2786-2013; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 180.7* |  | 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 п. 9.4 пробоподготовка; МВИ.МН 4652-2013; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 180.8* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 180.9* |  | 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 180.10* |  | 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006 |  |  |
| 180.11* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 180.12* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 180.13* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26669-85 пробоподготовка; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 180.14* |  | 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Левомицетин(хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 180.15* |  | 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля 5-оксиметилфурфурола | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 29032-2022 |  |  |
| 180.16* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 28467-90; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 180.17* |  | 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94 п.3.6; ГОСТ 26930-86; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 180.18* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Массовая доля нитратов | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 180.19* |  | 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 180.20* |  | 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля патулина | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 28038-2013 п.4; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 180.21* |  |  |  | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 28038-2013; ГОСТ 28038-2013 п.4; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 180.22* |  | 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка |  |  |
| 180.23* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | ГОСТ 26181-84; ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 180.24* |  | 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия | ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка); ГОСТ 30178-96; СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка) |  |  |
| 180.25* |  | 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 30615-99 |  |  |
| 180.26** |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов (проб) | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 180.27* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 180.28* |  | 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Пенициллин | МВИ.МН 5336-2015; МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 пробоподготовка; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 180.29* |  | 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Показатели окислительной порчи : перекисное число | ГОСТ Р 51453-99; ГОСТ Р 51453-99 пробоподготовка п.5; МВИ.МН 3067-2008 |  |  |
| 180.30* |  | 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды | ГОСТ 33704-2015; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 180.31* |  | 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 п. 9.5 пробоподготовка; МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 180.32* |  | 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.89/03.152, 10.89/08.158 | Т-2 токсин | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006; СТБ 1036-97 п.9 |  |  |
| 180.33* |  | 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка |  |  |
| 180.34* |  | 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 180.35* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007; МВИ.МН 2418-2005 |  |  |
| 180.36* |  | 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 26809.1-2014 п.6; ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014; СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 181.1* ТР | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание | 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161 | 2,4-D кислота, ее соли, эфиры | МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 181.2* ТР |  | 10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 11.07/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 181.3* ТР |  | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Афлатоксин М1 |  |  |  |
| 181.4* ТР |  | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152 | Бацитрацин | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 181.5* ТР |  | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |
| 181.6* ТР |  | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152 | Дезоксиниваленол | МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г. |  |  |
| 181.7* ТР |  | 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.51/12.042, 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.73/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 11.07/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 15113.2-77; ГОСТ 26312.3-84 |  |  |
| 181.8* ТР |  | 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.31/03.152, 10.31/08.159, 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г. |  |  |
| 181.9* ТР |  | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15 |  |  |
| 181.10* ТР |  | 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.51/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 11.07/08.052 | Массовая доля металлических примесей | ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 181.11* ТР |  | 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 181.12* ТР |  | 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Массовая доля нитратов | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 |  |  |
| 181.13* ТР |  | 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 11.07/08.156 | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86 п.3.3 п.3.4 |  |  |
| 181.14* ТР |  | 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля патулина | ГОСТ 28038-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 181.15* ТР |  | 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082 | Массовая доля ртути | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 181.16* ТР |  | 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 11.07/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия, меди, железа | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 п.7.7 |  |  |
| 181.17** ТР |  | 10.13/08.164, 10.13/42.000, 10.20/08.164, 10.20/42.000, 10.31/08.164, 10.31/42.000, 10.32/08.164, 10.32/42.000, 10.39/08.164, 10.39/42.000, 10.51/08.164, 10.51/42.000, 10.61/08.164, 10.61/42.000, 10.71/08.164, 10.71/42.000, 10.73/08.164, 10.73/42.000, 10.85/08.164, 10.85/42.000, 10.86/08.164, 10.86/42.000, 11.07/08.164, 11.07/42.000 | Отбор и подготовка проб Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 34668-2020; ГОСТ ISO 3890-1-2013; ГОСТ ISO 3890-2-2013; ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 181.18* ТР |  | 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.31/03.152, 10.31/08.159, 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013; МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 181.19* ТР |  | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152 | Пеницилин | МВИ.МН 5336-2015; МВИ.МН 5336-2015 утв. 16.09.2015 |  |  |
| 181.20* ТР |  | 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149 | Перекисное число | ГОСТ Р 51453-99; МВИ.МН 3067-2008 |  |  |
| 181.21* ТР |  | 10.13/08.156, 10.13/08.161, 10.20/08.156, 10.20/08.161, 10.31/08.156, 10.31/08.161, 10.32/08.156, 10.32/08.161, 10.39/08.156, 10.39/08.161, 10.51/08.156, 10.51/08.161, 10.61/08.156, 10.61/08.161, 10.71/08.156, 10.71/08.161, 10.73/08.156, 10.73/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 11.07/08.156, 11.07/08.161 | Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид). | ГОСТ 33704-2015 |  |  |
| 181.22* ТР |  | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152 | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015 |  |  |
| 181.23* ТР |  | 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.85/08.158, 11.07/08.158 | Т-2 токсин | МВИ.МН 2479-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 181.24* ТР |  | 10.13/03.152, 10.13/08.158, 10.20/03.152, 10.20/08.158, 10.31/03.152, 10.31/08.158, 10.32/03.152, 10.32/08.158, 10.39/03.152, 10.39/08.158, 10.51/03.152, 10.51/08.158, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158, 10.85/03.152, 10.85/08.158, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 11.07/03.152, 11.07/08.158 |  | ГОСТ 33682-2015; МВИ.МН 2479-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 181.25* ТР |  | 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152 | Тетрациклиновая группа. | МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015 |  |  |
| 181.26* ТР |  | 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32689.1-2014; ГОСТ 32689.2-2014; ГОСТ 32689.3-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 182.1* ТР | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B. cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 182.2* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 182.3* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 182.4* ТР |  |  | Listeriamonocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 182.5* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 182.6* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 26972-86 п.4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 182.7* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 182.8* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 182.9* ТР |  | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор, подготовка проб. | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 182.10* ТР |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 182.11* ТР |  |  | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |  |  |
| 182.12* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 183.1* | Средства бытовой и промышленной химии по уходу за жилищем, предметами домашнего обихода, одеждой, одеждой, обувью, автомобилями (средства чистящие, полирующие, для устранения запахов, антистатические, для ухода за кожей и замшей, автокосметика, стеклоомывающие жидкости и пр.) | 20.41/08.158, 20.59/08.158 | Содержание метанола (массовая доля, объемная доля) | ГОСТ 34425-2018; МВИ.МН 4612-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 184.1* | Средства гигиены полости рта | 20.42/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 7983-2016 п.6.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 184.2* |  | 20.42/08.158 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91 |  |  |
| 184.3* |  | 20.42/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |  |
| 184.4* |  | 20.42/06.036 | Определение сенсибилизирующей способности (на волонтерах) | ГОСТ 33483-2015; ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3 |  |  |
| 184.5* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 34435-2018; ГОСТ 7983-2016 |  |  |
| 184.6* |  | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |
| 184.7* |  |  | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п. 7, 8 |  |  |
| 184.8* |  | 20.42/08.156 | Ртуть | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |  |  |
| 184.9* |  |  | Свинец | ГОСТ 31676-2012 п.5.2 |  |  |
| 185.1* | Средства для ухода за волосами | 20.42/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31696-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 185.2* |  | 20.42/11.116 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.2 |  |  |
| 185.3* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |
| 185.4* |  | 20.42/08.158 | Массовая доля этилового спирта | ГОСТ 29188.6-91 |  |  |
| 185.5* |  | 20.42/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |  |
| 185.6* |  | 20.42/06.036 | Определение сенсибилизирующей способности | ГОСТ 33483-2015; ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3 |  |  |
| 185.7* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 29188.0-2014 |  |  |
| 185.8* |  | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы, слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 п.6, 7, 8; ГОСТ 33506-2015 п.6.6 |  |  |
| 185.9* |  | 20.42/08.156 | Ртуть | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |  |  |
| 185.10* |  |  | Свинец | ГОСТ 31676-2012 п.5.2 |  |  |
| 185.11* |  | 20.42/11.116 | Термостабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.3 |  |  |
| 185.12* |  | 20.42/08.149 | Хлориды | ГОСТ 26878-86 |  |  |
| 186.1* | Средства для ухода за интимными участками тела, в том числе лубриканты | 20.42/08.169 | Концентрация водородных ионов, рН | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 186.2* |  | 20.42/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |  |
| 186.3* |  | 20.42/06.036 | Определение сенсибилизирующей способности (на волонтерах) | ГОСТ 33483-2015; ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3 |  |  |
| 186.4* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31692-2012; ГОСТ 31695-2012; ГОСТ 31696-2012; ГОСТ 32852-2014 |  |  |
| 186.5* |  | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы, слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 п.6, 7, 8; ГОСТ 33506-2015 п.6.6 |  |  |
| 186.6* |  | 20.42/08.156 | Ртуть | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |  |  |
| 186.7* |  |  | Свинец | ГОСТ 31676-2012 п.5.2 |  |  |
| 187.1* | Средства для ухода за кожей | 20.42/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31692-2012 п.6.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 187.2* |  | 20.42/11.116 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.2 |  |  |
| 187.3* |  | 20.42/08.164 | М. д. жирных кислот | ГОСТ 31692-2012 п. 6.5 |  |  |
| 187.4* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля воды и летучих веществ | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |
| 187.5* |  | 20.42/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |  |
| 187.6* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 29188.0-2014 |  |  |
| 187.7* |  | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |
| 187.8* |  |  | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8 |  |  |
| 187.9* |  | 20.42/08.156 | Ртуть | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |  |  |
| 187.10* |  |  | Свинец | ГОСТ 31676-2012 п.5.2 |  |  |
| 187.11* |  | 20.42/11.116 | Термостабильность | ГОСТ 29188.3-91 п.3 |  |  |
| 188.1* | Средства для ухода за ногтями | 20.42/11.116, 20.42/12.042 | Внешний вид пленки (для пленкообразующих изделий) | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31693-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 188.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31693-2012 п.6.8 |  |  |
| 188.3* |  | 20.42/11.116, 20.42/12.042 | Время высыхания (для пленкообразующих изделий), адгезия | ГОСТ 31693-2012 п. 6.6, 6.7 |  |  |
| 188.4* |  | 20.42/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 29188.4-91 |  |  |
| 188.5* |  | 20.42/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 |  |  |
| 188.6* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31693-2012 |  |  |
| 188.7* |  | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |
| 188.8* |  | 20.42/11.116 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) | ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3; ГОСТ 33483-2015 п.7, 8 |  |  |
| 188.9* |  | 20.42/08.156 | Ртуть | ГОСТ 31676-2012 п.5.1 |  |  |
| 188.10* |  |  | Свинец | ГОСТ 31676-2012 п.5.2 |  |  |
| 188.11* |  | 20.42/11.116 | Термостабильность (для пленкообразующих изделий на водной основе, для гелеобразных изделий) | ГОСТ 29188.3-91 п.3 |  |  |
| 189.1* ТР | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 019/2011 |
| 189.2* ТР |  |  | Ацетальдегид Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 189.3* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6 |  |  |
| 189.4* ТР |  | 20.41/29.040, 20.42/29.040, 20.53/29.040 | Водопоглощение | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.5* ТР |  | 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169 | водородный показатель (рН) | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31679-2012; ГОСТ 31695-2012; ГОСТ 31696-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.6* ТР |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.20/08.082, 22.19/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |  |
| 189.7* ТР |  | 20.41/08.158, 20.42/08.158, 20.53/08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, пропилацетат, бутилацетат, метанол, пропанол, изопропанол, акрилонитрил, изобутанол, бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м,п,о-ксилол, изопропилбензол, стирол, α-метилстирол в водной вытяжке | МР № 29 ФЦ/828; МУК 4.1.3166-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.8* ТР |  | 20.41/29.040, 20.42/29.040, 20.53/29.040 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 189.9* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158 | Дибутилфталат Диоктилфталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 14; Инструкция № 4259-87 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.10* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156 | Диметилтерефталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16 |  |  |
| 189.11* ТР |  | 20.41/08.158, 20.42/08.158, 20.53/08.158 |  | МУК 4.1.3169-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.12* ТР |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.13* ТР |  | 20.41/08.032, 20.42/08.032, 20.53/08.032 | Кобальт, никель, медь, цинк, свинец, кадмий, хром общий, железо | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 189.14* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156 | Метиловый спирт | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 21 |  |  |
| 189.15* ТР |  | 20.41/08.156, 20.42/08.156, 20.53/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31676-2012 п.5.3 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.16* ТР |  | 20.41/08.032, 20.42/08.032, 20.53/08.032 |  | ГОСТ 4152-89 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.17* ТР |  | 20.41/11.116, 20.42/11.116, 20.53/11.116 | Органолептические показатели | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.18* ТР |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 29188.0-2014 п.3.1, 3.2; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31679-2012; ГОСТ 31695-2012; ГОСТ 31696-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.19* ТР |  | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000, 22.19/42.000 | Отбор проб. Моделирование условий испытаний | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; ГОСТ 23948-80; ГОСТ 9289-78; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.20* ТР |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Раздражающее действие (клинико-лабораторные показатели) | ГОСТ 33483-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.21* ТР |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 189.22* ТР |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы. Раздражающее действие на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 п.6, 7, 8 |  |  |
| 189.23* ТР |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.20/35.069, 22.19/35.069 | Раздражающее действие на слизистые оболочки | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |  |  |
| 189.24* ТР |  | 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.93/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169, 22.19/08.169 | рН водной вытяжки | ГОСТ 22829-77; ГОСТ 31460-2012; ГОСТ 31677-2012; ГОСТ 31679-2012; ГОСТ 31695-2012; ГОСТ 31696-2012 |  |  |
| 189.25* ТР |  | 20.41/08.082, 20.42/08.082, 20.53/08.082 | Ртуть | ГОСТ 31676-2012 п. 5.1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.26* ТР |  | 20.41/08.156, 20.42/08.156, 20.53/08.156 | Свинец | ГОСТ 31676-2012 п.5.2 |  |  |
| 189.27* ТР |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Сенсибилизирующее действие (клинико-лабораторные показатели) | ГОСТ 33483-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.28* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 189.29* ТР |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.20/35.069, 22.19/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 189.30* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 189.31* ТР |  | 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.93/08.155, 13.93/08.156, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 22.19/08.155, 22.19/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 17226-2-2011; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 189.32* ТР |  | 20.41/08.156, 20.42/08.156, 20.53/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п. 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 189.33* ТР |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.20/08.082, 22.19/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 190.1* | Средства личной гигиены: 1 группа - подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые); 2 группа - гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши и т.п.; 3 группа - салфетки гигиенические, косметические (с пропиткой и без) и т.п.; ; группа - бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки (разовые), туалетная бумага и т.п.; 5 группа - вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п. | 17.22/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae Esherichiacoli | Инструкция № 006-0712 гл. 5 п. 18; Инструкция № 091-0610 МЗ РБ гл. 5 п. 18 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 190.2* |  |  | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция № 006-0712 гл. 5 п. 21; Инструкция № 091-0610 МЗ РБ гл. 5 п. 20 |  |  |
| 190.3* |  |  | Staphylococcus aureus | Инструкция № 006-0712 гл. 5 п. 22; Инструкция № 091-0610 МЗ РБ гл. 5 п. 21 |  |  |
| 190.4* |  | 17.22/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 29188.0-2014 - 3 группа; 1,2,4 группы - визуальная экспертная оценка; ГОСТ 5556-81 - 5 группа | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 190.5* |  | 17.22/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ 12523-77; ГОСТ 29188.2-2014; Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл.2 раздел 12 п.5 (Пробоподготовка) |  |  |
| 190.6* |  | 17.22/08.156, 17.22/08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон , метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, альфа-метилстирол | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14; Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п.5 (Пробоподготовка); Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п. 5 (Пробоподготовка) |  |  |
| 190.7* |  | 17.22/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candida albicans | Инструкция № 006-0712 гл. 5 п. 19, п. 20; Инструкция № 091-0610 МЗ РБ гл. 5 п. 19 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 190.8* |  | 17.22/06.036 | Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция № 004-0612 - 1-5 группы; Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п.5 (Пробоподготовка) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 190.9* |  |  | Индекс сенсибилизирующей способности (Is) | Инструкция № 004-0612 -1-2 группы; Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл.2 раздел 12 п.5 (Пробоподготовка) |  |  |
| 190.10* |  | 17.22/01.086 | КМАФАнМ | Инструкция № 006-0712 гл. 5 п. 17; Инструкция № 091-0610 МЗ РБ гл. 5 п. 17 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 190.11* |  | 17.22/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 31676-2012; ГОСТ 4152-89; Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл.2 раздел 12 п. 5 (Пробоподготовка) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 190.12* |  | 17.22/08.149 | Окисляемость вытяжки | СТБ ISO 8467-2009 -1-2 группы |  |  |
| 190.13* |  | 17.22/11.116 | Органолептика вытяжки: внешний вид; запах | МУ № 11-10-12-97 п. 4.1.3 - 1-5 группы; Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел12 п.5 |  |  |
| 190.14** |  | 17.22/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; МУ № 11-10-12-97; Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 190.15* |  | 17.22/06.036 | Оценка ирритативного действия на слизистые оболочки (Iir) | Инструкция 1.1.11-12-35-2004; Инструкция № 004-0612 - 1-5 группы; Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п.5 (Пробоподготовка) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 190.16* |  | 17.22/11.116 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 5556-81 - 5 группа; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 - 1-5 группы; МУ № 11-10-12-97 |  |  |
| 190.17* |  |  | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 12523-77; ГОСТ 5556-81 - 5 группа |  |  |
| 190.18* |  | 17.22/08.082, 17.22/08.156 | Ртуть | ГОСТ 31676-2012 п.5.1; ГОСТ 31676-2012; Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п. 5 (Пробоподготовка) |  |  |
| 190.19* |  | 17.22/08.032, 17.22/08.156 | Свинец | ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31676-2012 п.5.2; ГОСТ 31676-2012 п. 5.2 |  |  |
| 190.20* |  | 17.22/11.116 | Содержание восстанавливающих веществ | ГОСТ 5556-81 п. 3.14 - 5 группа |  |  |
| 190.21* |  | 17.22/08.032 | Токсичные элементы в водной вытяжке: свинец, медь, цинк, хром, кадмий, кобальт, марганец, железо | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72; ГОСТ 4388-72; ГОСТ 4974-2014 п. 6.5; Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п. 5 (Пробоподготовка) |  |  |
| 190.22* |  | 17.22/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025 |  |  |
| 190.23* |  | 17.22/08.155, 17.22/08.156 | Формальдегид в водной вытяжке | ГОСТ 25617-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п. 5 (Пробоподготовка); Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п.5 (Пробоподготовка) |  |  |
| 191.1* | Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров, мошек, клещей и др. | 20.42/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 191.2* |  | 20.42/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы | ГОСТ 33506-2015 п.6 |  |  |
| 191.3* |  | 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 29188.0-2014 |  |  |
| 191.4* |  | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8 |  |  |
| 191.5* |  | 20.42/11.116 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) | ГОСТ 33483-2015; ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3 |  |  |
| 192.1* ТР | Стерилизованные консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.7-86; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 192.2* ТР |  |  | Мезофильныеклостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п. 7.7 |  |  |
| 192.3* ТР |  |  | МезофильныеклостридииC.botulinum и (или) C.perfringens |  |  |  |
| 192.4* ТР |  |  | Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 192.5* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 п. 7.7 |  |  |
| 192.6* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ); ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 192.7* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 п. 7.7 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 193.1* ТР | Столовая природная минеральная вода и купажированная вода | 11.07/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 193.2* ТР |  |  | Удельная суммарная альфа-активность | СТБ ISO 9696-2010 |  |  |
| 193.3* ТР |  |  | Удельная суммарная бета-активность | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 194.1* | Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания | 100.05/08.156 | Азот аммонийный | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 194.2* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 194.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 194.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (pH) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 194.5* |  | 100.05/08.156 | Железо (суммарно) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 194.6* |  | 100.05/01.086 | Колифаги | АМИ.ВТ 0025-2025 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 194.7* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация азота нитратов | СТБ 17.13.05-43-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 194.8* |  |  | Массовая концентрация азота нитритов | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 194.9* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация АПАВ | ФР.1.31.2009.06115 |  |  |
| 194.10* |  | 100.05/08.169 | Массовая концентрация ионов меди, цинка, свинца | ГОСТ 31870-2012 п. 4; ФР.1.31.2022.43769 |  |  |
| 194.11* |  |  | Массовая концентрация ионов никеля | 06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99); ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 194.12* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 194.13* |  | 100.05/08.156 | Массовая концентрация сульфат-ионов | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 194.14* |  | 100.05/08.149 | Массовая концентрация хлоридов | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 194.15* |  | 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 194.16* |  | 100.05/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов | Инструкция № 021-0306; Инструкция № 70-0403; СТБ ISO 19250-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 194.17* |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 194.18* |  | 100.05/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Инструкция № 025-0309 гл. 3; Инструкция № 037-0409; СТБ ISO 19250-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 194.19* |  | 100.05/08.032 | Ртуть | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 194.20* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 194.21* |  | 100.05/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии и E.Coli | АМИ.ГМ 0383-2025 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 194.22* |  | 100.05/08.155 | Фенол | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 194.23* |  |  | Формальдегид в водной вытяжке | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 194.24* |  | 100.05/01.086 | Холерные вибрионы | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 194.25* |  | 100.05/08.155 | ХПК (химическое потребление кислорода) | ГОСТ 31859-2012; ФР.1.31.2012.12706 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 194.26* |  | 100.05/08.032 | Хром общий, хром | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 194.27* |  | 100.05/08.156 | Хром общий, хром (VI) |  |  |  |
| 194.28* |  | 100.05/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007; МВИ.МН 2418-2005 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 195.1* | Строительные материалы, полимерностроительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия | 20.16/08.156, 20.16/08.158, 20.30/08.156, 20.30/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6; ГОСТ 22648-77 п. 3.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 195.2* |  | 20.16/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл. 3; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.12 |  |  |
| 195.3* |  | 16.29/08.158, 20.16/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.19/08.158, 22.23/08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, ɋ-метилстирол в водной вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл.3; МР № 01.024-07 |  |  |
| 195.4* |  | 20.16/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | ГОСТ 33451-2015; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; МР № 01.025-07 |  |  |
| 195.5* |  | 20.16/08.161, 20.30/08.161, 20.52/08.161, 22.19/08.161, 22.23/08.161 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 п. 4; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл. 3 |  |  |
| 195.6* |  | 16.21/06.036, 16.21/11.116, 16.23/06.036, 16.23/11.116, 16.24/06.036, 16.24/11.116, 16.29/06.036, 16.29/11.116, 20.16/06.036, 20.16/11.116, 20.30/06.036, 20.30/11.116, 20.52/06.036, 20.52/11.116, 22.19/06.036, 22.19/11.116, 22.23/06.036, 22.23/11.116, 23.49/06.036, 23.49/11.116, 23.61/06.036, 23.61/11.116, 23.62/06.036, 23.62/11.116, 23.65/06.036, 23.65/11.116, 23.69/06.036, 23.69/11.116, 16.10/06.036, 16.10/11.116, 16.22/06.036, 16.22/11.116 | Кожно-раздражающее действие, ирритативное действие, сенсибилизирующая способность | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. пост. ГГСВ РБ от 14.12.2004 №131; Инструкция № 004-0612 |  |  |
| 195.7* |  | 20.16/08.156, 20.16/08.158, 20.30/08.156, 20.30/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл.3 |  |  |
| 195.8* |  | 16.21/11.116, 16.23/11.116, 16.24/11.116, 16.29/11.116, 20.16/11.116, 20.30/11.116, 20.52/11.116, 22.19/11.116, 22.23/11.116, 23.49/11.116, 23.61/11.116, 23.62/11.116, 23.65/11.116, 23.69/11.116, 16.10/11.116, 16.22/11.116 | Одориметрические показатели: запах воздушной среды | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл. 3; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, прил.32 |  |  |
| 195.9** |  | 16.21/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000, 16.29/42.000, 20.16/42.000, 20.30/42.000, 20.52/42.000, 22.19/42.000, 22.23/42.000, 23.49/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.65/42.000, 23.69/42.000, 16.10/42.000, 16.22/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 30108-94; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; СТБ ISO 1513-2014; ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 195.10* |  | 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125, 20.16/04.125, 20.30/04.125, 20.52/04.125, 22.23/04.125, 23.49/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 16.10/04.125, 16.22/04.125 | Удельная эффективная активность природных (естественных) радионуклидов | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 1823-2007 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 195.11* |  | 16.21/35.069, 16.23/35.069, 16.24/35.069, 16.29/35.069, 20.16/35.069, 20.30/35.069, 20.52/35.069, 22.23/35.069, 23.49/35.069, 23.61/35.069, 23.62/35.069, 23.65/35.069, 23.69/35.069, 16.10/35.069, 16.22/35.069 | Уровень напряженности электростатичес кого поля | АМИ.ГМ 0367-2025 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 195.12* |  | 16.29/08.155, 16.29/08.156, 20.16/08.155, 20.16/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156, 20.52/08.155, 20.52/08.156, 22.23/08.155, 22.23/08.156 | Фенол | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл. 3; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 195.13* |  | 16.29/08.155, 16.29/08.156, 20.16/08.155, 20.16/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156, 20.52/08.155, 20.52/08.156, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.23/08.155, 22.23/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77 п.3.7; ГОСТ 25617-83; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл. 3; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 196.1* | Суспензия иксодового клеща | 101.19/10.094 | Пробоподготовка клеща и выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis, E.muris и др. | Инструкции по применению комплекса реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-преп»; Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris-FL» для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 197.1* | Сыворотка, плазма крови | 101.04/01.086, 101.05/01.086 | -напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 197.2* |  | 101.04/03.134, 101.05/03.134 | Антитела к возбудителю бруцеллеза | Инструкция по применению диагностикума бруцеллезного, набора реагентов «Диагностикум бруцеллезный для реакции агглютинации» (РА) утв. МЗ РФ № ФСР 2008/02480 от 28.10.2013; Инструкция № 4.2.10-19-65-2005 |  |  |
| 197.3* |  |  | Антитела к возбудителю дифтерии | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного дифтерийного антигенного жидкого № 01-11/1-10 от 15.01.2010 |  |  |
| 197.4* |  |  | Антитела к возбудителю сыпного тифа | Инструкция диагностикума эритроцитарного, сыпнотифозного жидкого для РНГА, утв. МЗ РФ № 5117-Пр/07А от 24.12.07 г.; Приказ МЗ РБ № 477 от 29.08.05 "Клиника, диагностика и лечение эпидемического сыпного тифа и болезни Брилла" Приложение 3 |  |  |
| 197.5* |  |  | Антитела к возбудителю туляремии | Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум туляремийный жидкий антигенный» утв. РФ № 996-Пр/11 от 05.03.11г. |  |  |
| 197.6* |  |  | Антитела к возбудителям иерсиниоза и псевдотуберкулеза | Инструкция диагностикума эритроцитарного псевдотуберкулезного антигенного для РНГА (Берлез) утв. МЗ РФ № 3167-Пр/07 12.10.2007г.; Инструкция диагностикумов эритроцитарных, кишечно-иерсиниозных антигенных, лиофилизата для диагностических целей сухих. Утв. приказом МЗ РФ от 12.10.2007г. №3168-ПР/07; Инструкция № 076-0210 |  |  |
| 197.7* |  |  | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша | Инструкция по применению диагностикума паракоклюшного и коклюшного жидкого для реакциии агглютинации, утв. РФ № от 25.01.2010г.; Инструкция № 084-0210 |  |  |
| 197.8* |  |  | Антитела к возбудителям менингита | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |  |  |
| 197.9* |  |  | Антитела к возбудителям столбняка | Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного столбнячного антигенного жидкого утв. МЗ РФ № 01-11/26-08 от 15.02.2008 |  |  |
| 197.10* |  |  | Антитела к энтеробактериям | Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный – Vi –антигенный жидкий», утв. РФ № 3823-Пр/13 от 06.08.2013г.; Инструкция № 026-0309 гл. 9, 10, 11 |  |  |
| 197.11* |  |  |  | «Инструкция по применению диагностикумов из бактерий семейства кишечных для реакции агглютинации (РА)» утверждена Минздравом РФ 19.05.1999 г. |  |  |
| 197.12* |  |  | Маркеры инфекционных и соматических заболеваний | Инструкция № 075-0210 |  |  |
| 198.1* ТР | Сырое молоко | 01.41/08.031, 01.45/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 033/2013 |
| 199.1* ТР | Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042 | Аммиак | ГОСТ 24066-80 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 033/2013 |
| 199.2* ТР |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 199.3* ТР |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.89/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 199.4* ТР |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги, влаги в обезжиренном веществе | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 3626-73; ГОСТ 5867-90 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 199.5* ТР |  | 01.41/08.037, 01.45/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Массовая доля жира, общего жира, жира в сухом веществе, молочного жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-2023 |  |  |
| 199.6* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 3628-78 |  |  |
| 199.7* ТР |  |  | Массовая доля соли, поваренной соли | ГОСТ 3627-81 |  |  |
| 199.8* ТР |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Органолептические показатели идентификации: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 33630-2015 |  |  |
| 199.9* ТР |  | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042 | Перекись водорода | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 199.10* ТР |  |  | Сода | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |  |
| 199.11* ТР |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 199.12* ТР |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Титруемая кислотность, титруемая кислотность молочной плазмы, кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 31976-2012; ГОСТ 3624-92 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 033/2013 |
| 199.13* ТР |  | 01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ 114-94; МВИ.МН 1823-2007; МУК 2.6.1.1194-03 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 200.1* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки. Продукты переработки молока школьного возраста | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 200.2* ТР |  |  | Бактерии B. cereus | ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 200.3* ТР |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 200.4* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97 п. 4.6; ГОСТ 32901-2014 |  |  |
| 200.5* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 200.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 200.7* ТР |  |  | Листерии Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 200.8* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 200.9* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 200.10* ТР |  |  | Соматические клетки | ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 200.11* ТР |  |  | Стафилококки S.aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 200.12* ТР |  |  | Стафилококковые энтеротоксины | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |  |  |
| 200.13* ТР |  |  | Сульфитредуцирующиеклостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 200.14* ТР |  |  | Требования пром. стерильности | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 201.1** | Текстиль и текстильные изделия, одежда; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 13.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; СТБ 1252-2000 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 202.1* ТР | Текстильные, полимерные и другие материалы, кожи, кожи искусственные и изделия из них, обувь, головные уборы и др. изделия легкой промышленности | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Ацетон в вытяжке | МВИ.МН 2558-2006 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 017/2011 |
| 202.2* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6 |  |  |
| 202.3* ТР |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |  |
| 202.4* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат | Инструкция № 4259-87; МР № 01.025-07 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 202.5* ТР |  |  | Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат | МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 202.6* ТР |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 202.7* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Спирт метиловый | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21 |  |  |
| 202.8* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 202.9* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 203.1* | Тканевые косметические маски | 20.42/06.036 | Оценка раздражающего действия на кожные покровы | ГОСТ 33506-2015 п.6.6; ГОСТ 33506-2015 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 203.2* |  |  | Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки | ГОСТ 33506-2015 п. 7, 8 |  |  |
| 203.3* |  | 20.42/11.116 | Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах) | ГОСТ 33483-2015; ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3 |  |  |
| 204.1** | Ткани, полотна трикотажные | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8844-75; ГОСТ ИСО 5089-2001 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии лабораторного отдела ) |  |
| 205.1* ТР | Упакованная питьевая вода | 11.07/08.156 | Алюминий | ГОСТ 18165-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 205.2* ТР |  |  | Аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 205.3* ТР |  | 11.07/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 31860-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 205.4* ТР |  | 11.07/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 205.5* ТР |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 п. 5 |  |  |
| 205.6* ТР |  | 11.07/08.149 | Гидрокарбонат-ион | ГОСТ 23268.3-78 |  |  |
| 205.7* ТР |  | 11.07/08.156 | Железо (суммарно) | ГОСТ 4011-72 п. 2 |  |  |
| 205.8* ТР |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 205.9* ТР |  | 11.07/11.116 | Запах при 20 С, при нагревании до 60 С | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 205.10* ТР |  | 11.07/08.169 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 205.11* ТР |  | 11.07/08.149 | Кальций | ГОСТ 23268.5-78 |  |  |
| 205.12* ТР |  | 11.07/08.032, 11.07/08.149 | Магний |  |  |  |
| 205.13* ТР |  | 11.07/08.156 | Марганец | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 |  |  |
| 205.14* ТР |  | 11.07/08.156, 11.07/08.169 | Медь | ГОСТ 4388-72 |  |  |
| 205.15* ТР |  | 11.07/08.156 | Минерализация общая | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 205.16* ТР |  |  | Молибден | ГОСТ 18308-72 |  |  |
| 205.17* ТР |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 205.18* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 205.19* ТР |  |  | Натрий | ГОСТ 23268.6-78 |  |  |
| 205.20* ТР |  | 11.07/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 205.21* ТР |  | 11.07/08.169 | Никель | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 205.22* ТР |  | 11.07/08.156 | Нитраты (по NO 3) | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 205.23* ТР |  |  | Нитриты (по NO 2) | ГОСТ 33045-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 205.24* ТР |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 205.25* ТР |  | 11.07/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 205.26* ТР |  | 11.07/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные | ГОСТ 31857-2012 |  |  |
| 205.27* ТР |  | 11.07/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п. 3 |  |  |
| 205.28* ТР |  | 11.07/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 205.29* ТР |  | 11.07/08.169 | Свинец (суммарно) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 205.30* ТР |  | 11.07/08.155 | Селен | ГОСТ 19413-89 |  |  |
| 205.31* ТР |  | 11.07/04.125 | Стронций-90 | ГОСТ 32163-2013 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 205.32* ТР |  | 11.07/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2012 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 205.33* ТР |  | 11.07/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | СТБ ISO 9696-2010 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 205.34* ТР |  |  | Удельная суммарная бета-активность | СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 205.35* ТР |  | 11.07/08.155 | Фенолы летучие | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 205.36* ТР |  |  | Формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 205.37* ТР |  | 11.07/08.156 | Фосфаты | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 205.38* ТР |  |  | Фториды ион | ГОСТ 26927-86 п.1 |  |  |
| 205.39* ТР |  | 11.07/08.149 | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 205.40* ТР |  |  | Хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 205.41* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 205.42* ТР |  |  | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 205.43* ТР |  | 11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |  |  |
| 205.44* ТР |  | 11.07/08.156 | Хром общий | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 205.45* ТР |  |  | Цветность | ГОСТ 31868-2012 п. 5 |  |  |
| 205.46* ТР |  | 11.07/04.125 | Цезий-137 | ГОСТ 32161-2013 | ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 205.47* ТР |  | 11.07/08.156 | Цианиды | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 205.48* ТР |  | 11.07/08.169 | Цинк | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 206.1* ТР | Упаковка из бумаги, картона, пергамента, подпергамента | 17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 20.30/08.156 | Алюминий в вытяжке | ГОСТ 18165-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 005/2011 |
| 206.2* ТР |  | 17.11/08.156, 17.11/08.157, 17.12/08.156, 17.12/08.157, 17.21/08.156, 17.21/08.157, 17.29/08.156, 17.29/08.157, 20.30/08.156, 20.30/08.157 | Ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, бензол, толуол, м-,п-, о- ксилол, этилбензол, бутилацетат, этилацетат, метанол, изобутанол, изопропанол, н-пропанол в водной вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 21 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 206.3* ТР |  | 17.11/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 20.30/08.032 | Кадмий, олово, свинец, медь, железо хром, цинк | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 206.4* ТР |  | 17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 20.30/08.156 | Мышьяк в вытяжке | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 206.5* ТР |  |  | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |  |  |
| 206.6* ТР |  | 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.21/08.155, 17.21/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 207.1* ТР | Упаковка из древесины и изделия из них | 16.24/08.155, 16.24/08.156, 16.29/08.155, 16.29/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 005/2011 |
| 208.1* ТР | Упаковка из керамики | 20.30/08.156, 23.41/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156 | Алюминий в вытяжке | ГОСТ 18165-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 005/2011 |
| 208.2* ТР |  | 20.30/08.155, 23.41/08.155, 23.44/08.155, 23.49/08.155 | Бор в вытяжке | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 208.3* ТР |  | 20.30/08.032, 23.41/08.032, 23.44/08.032, 23.49/08.032 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 208.4* ТР |  |  | Цинк в вытяжке |  |  |  |
| 209.1* ТР | Упаковка из парафинов и восков | 20.30/08.156, 20.30/08.157, 23.99/08.156, 23.99/08.157, 32.99/08.156, 32.99/08.157 | Ацетальдегид, ацетон, гексан, гептан, н-бутанол, метанол, толуол, этилацетат в водной вытяжке | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 21 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 005/2011 |
| 209.2* ТР |  | 20.30/08.155, 20.30/08.156, 23.99/08.155, 23.99/08.156, 32.99/08.155, 32.99/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 210.1* ТР | Упаковка из полимерных материалов и пластических масс на их основе и других материалов | 22.22/08.158, 22.29/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 005/2011 |
| 210.2* ТР |  | 22.22/08.155, 20.30/08.155, 22.29/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 210.3* ТР |  | 22.22/08.156, 22.29/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6 |  |  |
| 210.4* ТР |  | 22.22/08.158, 22.29/08.158 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.12 |  |  |
| 210.5* ТР |  | 22.22/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.30/08.158, 22.29/08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метил-ацетат, этилацетат, пропилацетат, бутилацетат, метанол, пропанол, изопропанол, акрилонитрил, изобутанол, бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м,n,о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α-метил-стирол в водной вытяжке | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 210.6* ТР |  | 22.22/08.158, 25.92/08.158 | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) Диоктилфталат, дибутилфталат | ГОСТ 33449-2015; ГОСТ 33451-2015; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.16 |  |  |
| 210.7* ТР |  | 22.22/08.159, 22.29/08.159 | Капролактам | МР 1328-75 |  |  |
| 210.8* ТР |  | 22.22/08.158, 20.30/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158 | Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 210.9* ТР |  | 22.22/08.158, 22.29/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.24 |  |  |
| 210.10* ТР |  | 22.22/08.156, 22.29/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |  |  |
| 210.11* ТР |  | 22.22/08.155, 22.22/08.156, 20.13/08.155, 20.13/08.156, 20.14/08.155, 20.14/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 210.12* ТР |  | 22.22/08.032, 20.30/08.032, 22.29/08.032 | Цинк | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 210.13* ТР |  | 20.14/08.082, 20.30/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32 |  |  |
| 211.1* ТР | Упаковка из стекла | 20.30/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156 | Алюминий в вытяжке | ГОСТ 18165-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 005/2011 |
| 211.2* ТР |  | 20.30/08.155, 23.13/08.155, 23.19/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 211.3* ТР |  | 20.30/08.032, 20.30/08.156, 23.13/08.032, 23.13/08.156, 23.19/08.032, 23.19/08.156 | Марганец в вытяжке | ГОСТ 31870-2012 п.4; ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |  |  |
| 211.4* ТР |  | 20.30/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156 | Медь в вытяжке | ГОСТ 4388-72 |  |  |
| 211.5* ТР |  |  | Мышьяк в вытяжке | ГОСТ 4152-89 |  |  |
| 211.6* ТР |  |  | Свинец | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 211.7* ТР |  | 20.30/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032 | Хром, марганец, медь, свинец, кобальт |  |  |  |
| 212.1* ТР | Упаковка из фаянса, фарфора | 23.49/08.156 | Алюминий в вытяжке | ГОСТ 18165-2014 п.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 005/2011 |
| 212.2* ТР |  | 23.49/08.155 | Бор в вытяжке | ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 212.3* ТР |  | 23.49/08.156, 25.99/08.156 | Кадмий, свинец, цинк, марганец, кобальт, медь, хром | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 212.4* ТР |  | 23.49/08.032 | Кобальт, цинк, марганец, медь, хром |  |  |  |
| 213.1* ТР | Школьно-письменные принадлежности | 20.30/08.158 | Акрилонитрил, метилметакрилат, стирол | ГОСТ 22648-77 п.3, 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 213.2* ТР |  | 20.30/08.155 | Бор | ГОСТ 31949-2012 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 213.3* ТР |  | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 20.30/08.156, 17.11/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6 |  |  |
| 213.4* ТР |  | 17.12/08.082, 17.23/08.082, 17.29/08.082, 18.11/08.082, 18.12/08.082, 20.30/08.082, 17.11/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |  |
| 213.5* ТР |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 20.30/08.158 | Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, ɋ-метилстирол в водной вытяжке | МУК 4.1.3166-14 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 213.6* ТР |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 20.30/08.158, 17.11/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат | МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 213.7* ТР |  | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 20.30/08.156 | Диметилтерефталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16; Инструкция № 880-71; МР № 01.025-07 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 213.8* ТР |  | 17.12/08.159, 17.23/08.159, 17.29/08.159, 18.11/08.159, 18.12/08.159, 20.30/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 п.4 |  |  |
| 213.9* ТР |  | 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032, 18.11/08.032, 18.12/08.032, 20.30/08.032 | Свинец | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 213.10* ТР |  | 20.30/08.032, 20.30/08.155 | Селен | ГОСТ 19413-89; ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 213.11* ТР |  | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 20.30/08.156, 17.11/08.156 | Спирт метиловый | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21 |  |  |
| 213.12* ТР |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 20.30/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 213.13* ТР |  | 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 18.11/08.155, 18.11/08.156, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 213.14* ТР |  | 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 20.30/08.156 |  |  |  |  |
| 213.15* ТР |  | 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 18.11/08.155, 18.11/08.156, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156 | Формальдегид | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 213.16* ТР |  | 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032, 18.11/08.032, 18.12/08.032, 20.30/08.032 | Хром. | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 214.1* ТР | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Акрилонитрил Метилметакрилат | ГОСТ 22648-77 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 214.2* ТР |  |  | Ацетальдегид Ацетон | МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 214.3* ТР |  | 22.19/01.086, 22.29/01.086 | Бактерии семейства энтеробактерии | ISO 4831:2006; ГОСТ 26972-86 п. 4.2 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 214.4* ТР |  | 22.19/08.156, 22.29/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 п.3.6 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 214.5* ТР |  | 22.19/08.082, 22.29/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |  |  |
| 214.6* ТР |  | 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Действие на слизистые оболочки экспериментальных животных | ГОСТ 33506-2015 п.7; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 214.7* ТР |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат | МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 214.8* ТР |  | 22.19/08.156, 22.29/08.156 | Диметилтерефталат | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16; МР № 01.025-07 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 214.9* ТР |  | 22.19/01.086, 22.29/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86 п. 4.3; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 214.10* ТР |  | 22.19/08.159, 22.29/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 214.11* ТР |  | 22.19/01.086, 22.29/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86 п. 4.1; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 214.12* ТР |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Олово | ГОСТ 31870-2012 п.4 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 214.13* ТР |  | 22.19/42.000, 22.29/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 26668-85; ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 214.14* ТР |  | 22.19/01.086, 22.29/01.086 | Патогенные стафилококки | Инструкция № 091-0610 от 28.06.2010 МЗ РБ | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 214.15* ТР |  |  | Псевдомонас аэрогиноза |  |  |  |
| 214.16* ТР |  | 22.19/08.156, 22.29/08.156 | Спирт метиловый | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 214.17* ТР |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Стирол | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 214.18* ТР |  | 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27; ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 214.19* ТР |  |  | Формальдегид | ГОСТ 22648-77; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28; ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  |  |
| 214.20* ТР |  | 22.19/08.032, 22.29/08.032 | Хром. | ГОСТ 31870-2012 п. 4 |  |  |
| 214.21* ТР |  |  | Цинк |  |  |  |
| 215.1* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) | ТР ТС 021/2011 |
| 215.2* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 215.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 215.4* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы ) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 215.5* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 215.6* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 215.7* ТР |  | 01.47/03.152 | Бацитрацин. | МВИ.МН 4652-2013 утв. 03.06.2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 215.8* ТР |  | 01.47/08.159 | Бенз(а)пирен | ГОСТ 33680-2015; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 |  |  |
| 215.9* ТР |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32149-2013; ГОСТ ISO 7218-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 215.10* ТР |  | 01.47/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 215.11* ТР |  | 01.47/08.156 | Массовая доля мышьяка | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 215.12* ТР |  |  | Массовая доля олова | ГОСТ 26935-86 п.3.3 п.3.4 |  |  |
| 215.13* ТР |  | 01.47/08.032 | Массовая доля ртути. | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 34427-2018 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 215.14* ТР |  |  | Массовая доля свинца, кадмия, меди | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 215.15* ТР |  |  | Массовая доля хрома | СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 215.16* ТР |  | 01.47/08.052, 01.47/42.000 | Отбор, подготовка проб | ГОСТ 21237-75; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31720-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97 |  |  |
| 215.17* ТР |  | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела ) |  |
| 215.18* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 7218-2015 |  |  |
| 215.19* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 215.20* ТР |  | 01.47/03.152 | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 215.21* ТР |  | 01.47/08.158 | Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела) |  |