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[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Алкогольная продукция
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 12788-87
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	1.2*
	
	
	
	ГОСТ 12788-87 п. 2;
ГОСТ 12788-87 п. 1.3 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.3* ТР
	
	11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.05/08.156, 11.05/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	МВИ.МН 806-98
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 029/2012

	1.4*
	
	
	
	ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 28467-90;
МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98;
МВИ.МН 806-98 пробоподготовка;
СТБ 1181-99
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.5* ТР
	
	11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156
	Массовая доля железа
	ГОСТ 13195-73 п.1.4.1 (пробоподготовка);
ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 021/2011

	1.6*
	
	11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156
	
	ГОСТ 13195-73 п.1.4.1 (пробоподготовка);
ГОСТ 13195-73 п. 1.4.1 Пробоподготовка;
ГОСТ 13195-73;
ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 26928-86 п. 3.4 Пробоподготовка;
ГОСТ 26929-94 п. 3;
ГОСТ 26929-94 п. 3 Пробоподготовка;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка);
СТБ 1036-97 п. 9 Пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.7* ТР
	
	11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156
	Массовая доля летучих кислот
	ГОСТ 32035-2013;
СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	1.8*
	
	
	
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.9* ТР
	
	
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 021/2011

	1.10*
	
	
	
	ГОСТ 26929-94 п.3.6;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.11* ТР
	
	11.03/08.159
	Массовая доля патулина
	ГОСТ 28038-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 021/2011

	1.12* ТР
	
	11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082
	Массовая доля ртути.
Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	1.13*
	
	11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.14* ТР
	
	11.01/08.149, 11.01/08.156, 11.02/08.149, 11.02/08.156, 11.03/08.149, 11.03/08.156, 11.04/08.149, 11.04/08.156, 11.05/08.149, 11.05/08.156
	Массовая доля сахара
	ГОСТ 13192-73;
ГОСТ 4828-83
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	1.15*
	
	
	
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.16* ТР
	
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149
	Массовая доля свободных кислот
	ГОСТ 32036-2013;
ГОСТ 5964-93
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	1.17*
	
	
	
	ГОСТ 5964-93
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.18* ТР
	
	
	Массовая доля сернистой кислоты и ее солей
	ГОСТ 32115-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 029/2012

	1.19*
	
	
	
	ГОСТ 32115-2013;
СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.20* ТР
	
	11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156
	Массовая доля сложных эфиров
	ГОСТ 32035-2013;
ГОСТ 32036-2013;
ГОСТ 5363-93
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	1.21*
	
	
	
	ГОСТ 32035-2013;
ГОСТ 5363-93;
ГОСТ 5964-93
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.22* ТР
	
	11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.05/08.156, 11.05/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	МВИ.МН 806-98
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 029/2012

	1.23*
	
	
	
	ГОСТ 26181-84 п. 4;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ ISO 5519-2019 (метод В);
МВИ.МН 806-98;
МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка;
СТБ 1181-99
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.24* ТР
	
	11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118, 11.05/08.118
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 12787-2021
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	1.25*
	
	
	
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.26* ТР
	
	11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032
	Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка);
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 021/2011

	1.27*
	
	
	
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.28* ТР
	
	11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156
	Массовая доля фосфора
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 029/2012

	1.29*
	
	
	
	ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка;
ГОСТ 30615-99
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.30* ТР
	
	
	Массовая доля фурфурола
	ГОСТ 32036-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	1.31*
	
	11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116
	
	ГОСТ 5964-93
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.32* ТР
	
	11.01/08.055, 11.02/08.055, 11.03/08.055, 11.04/08.055, 11.05/08.055
	Массовая доля этилового спирта
	ГОСТ 12787-2021;
ГОСТ 32035-2013;
ГОСТ 32036-2013;
ГОСТ 32095-2013;
ГОСТ 3639-79;
ГОСТ 4828-83;
ГОСТ 5363-93;
СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	1.33*
	
	11.01/08.031, 11.01/08.055, 11.02/08.031, 11.02/08.055, 11.03/08.031, 11.03/08.055, 11.04/08.031, 11.04/08.055, 11.05/08.031, 11.05/08.055
	
	ГОСТ 12787-2021;
ГОСТ 32035-2013;
ГОСТ 32095-2013;
ГОСТ 3639-79;
ГОСТ 4828-83;
ГОСТ 5363-93;
ГОСТ 5964-93;
СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000)
	
	

	1.34*
	
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149
	Объем соляной кислоты/100 см3 водки
	ГОСТ 32035-2013;
ГОСТ 5363-93
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.35* ТР
	
	11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156
	Окисляемость
	ГОСТ 32036-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	1.36*
	
	11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116
	
	ГОСТ 5964-93
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.37*
	
	
	Органолептические показатели
	ГОСТ 30060-2022
	
	

	1.38* ТР
	
	
	Органолептические показатели: внешний вид (прозрачность, посторонние включения, осадок)
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	1.39* ТР
	
	11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 12786-80;
ГОСТ 31730-2012;
ГОСТ 32035-2013;
ГОСТ 32036-2013;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 4828-83;
ГОСТ 5363-93;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1384-2010
	
	ТР ЕАЭС 047/2018
ТР ТС 021/2011

	1.40**
	
	
	
	ГОСТ 12786-80;
ГОСТ 31730-2012;
ГОСТ 32035-2013;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 4828-83;
ГОСТ 5363-93;
ГОСТ 5964-93;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1384-2010
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	1.41*
	
	11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118, 11.05/08.118
	Относительная плотность
	СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.42*
	
	11.01/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040, 11.05/29.040
	Полнота налива
	ГОСТ 23943-80
	
	

	1.43* ТР
	
	11.01/08.118, 11.01/08.133, 11.02/08.118, 11.02/08.133, 11.03/08.118, 11.03/08.133, 11.04/08.118, 11.04/08.133, 11.05/08.118, 11.05/08.133
	Приведенный экстракт
	ГОСТ 32000-2012;
ГОСТ 4828-83
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	1.44*
	
	
	
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.45*
	
	11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116
	Проба на чистоту
	ГОСТ 5964-93
	
	

	1.46* ТР
	
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149
	Титруемые кислоты
	ГОСТ 4828-83;
СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	1.47*
	
	
	
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.48*
	
	11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.49* ТР
	
	11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116
	Цвет
	ГОСТ 12789-87
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	1.50*
	
	
	
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	1.51* ТР
	
	11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149
	Щелочность- объем соляной кислоты/ 100см3 водки
	ГОСТ 32035-2013;
ГОСТ 5363-93
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 047/2018

	2.1* ТР
	Ароматизаторы
	10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	2.2* ТР
	
	10.89/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	2.3* ТР
	
	
	
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	2.4* ТР
	
	10.89/01.086
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	2.5* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	2.6* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	2.7* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующиеклостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	3.1**
	Атмосферный воздух, воздух жилых помещений и общественных зданий
	100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000
	Аммиак
	МВИ.МН 2226-2014;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	3.2**
	
	
	Отбор проб.
Аммиак.
	ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2009.06144
	
	

	3.3**
	
	
	Сероводород
Отбор проб.
	
	
	

	3.4*
	
	100.02/42.000, 100.11/42.000
	Отбор проб. Азота диоксид
	МВИ.МН 5087-2014;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	3.5*
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000
	Отбор проб. Марганец.
Отбор проб. Марганец
	МВИ.ГМ.1864-2020;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	3.6**
	
	100.02/08.169, 100.02/42.000, 100.11/08.169, 100.11/42.000
	Отбор проб. Оксид углерода
	МВИ.МН 5561-2016;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	3.7**
	
	100.02/08.032, 100.02/42.000, 100.11/08.032, 100.11/42.000
	Отбор проб. Ртуть (пары)
	ТКП 17.13-15-2022 (33140);
ФР.1.31.2005.01418
	
	

	3.8**
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000
	Отбор проб. Свинец
	АМИ.БР 0127-2026;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	3.9**
	
	
	Отбор проб. Сера диоксид
	МВИ.МН 4160-2011;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	3.10**
	
	
	Отбор проб. Серная кислота
	МВИ.МН 5766-2017;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	3.11**
	
	
	Отбор проб. Сероводород
	МВИ.МН 5591-2016;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	3.12**
	
	100.02/08.052, 100.02/42.000, 100.11/08.052, 100.11/42.000
	Отбор проб. Твердые частицы
	МВИ.МН 5093-2014;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	3.13**
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000, 100.11/08.156, 100.11/42.000
	Отбор проб. Фенол
	МВИ.МН 5693-2016;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	3.14**
	
	
	Формальдегид
	МВИ.МН 5493-2016;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	4.1*
	Биологически активные добавки
	10.89/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	4.2*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	4.3*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30347-97;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	4.4*
	
	10.89/08.159, 10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п. 3.1;
ГОСТ 30711-2001;
СТБ 1036-97 п.9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	4.5*
	
	
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 30711-2001 п.3.1;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	4.6*
	
	10.89/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013 п. 9.4 пробоподготовка;
МВИ.МН 4652-2013;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	4.7*
	
	10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	4.8*
	
	10.89/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006;
МВИ.МН 2477-2006 п. 6.4.1 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	4.9*
	
	10.89/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	4.10*
	
	10.89/03.152, 10.89/08.159
	Зеараленон.
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006 п.6.4.1 пробоподготовка;
МВИ.МН 2478-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	4.11*
	
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85 пробоподготовка;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	4.12*
	
	10.89/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15;
МВИ.МН 2436-2015 п. 9.5;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	4.13*
	
	10.89/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94 п.3.6;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	4.14*
	
	10.89/08.159
	Массовая доля патулина
	ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 28038-2013 п.4;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	4.15*
	
	10.89/08.032, 10.89/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9
	
	

	4.16*
	
	10.89/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п. 3;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	4.17*
	
	10.89/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка;
ГОСТ 30615-99
	
	

	4.18**
	
	10.89/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	4.19*
	
	10.89/03.152, 10.89/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006;
МВИ.МН 2480-2006 п.6.4.1 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	4.20*
	
	10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	4.21*
	
	10.89/03.152
	Пенициллин
	МВИ.МН 5336-2015;
МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	4.22*
	
	
	Стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015 п. 9.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	4.23*
	
	10.89/03.152, 10.89/08.158, 10.89/08.161
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006;
МВИ.МН 2479-2006 п.6.4.1
	
	

	4.24*
	
	10.89/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015;
МВИ.МН 3951-2015 п. 9.5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	4.25*
	
	10.89/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гептахлор, альдрин
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 30349-96 п.3 пробоподготовка;
ГОСТ 32308-2013 п.5 пробоподготовка;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	5.1* ТР
	Биологически активные добавки к пище
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011

	5.2* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	5.3* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	5.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	5.5* ТР
	
	10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2786-2013 утв.26.03.2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	5.6* ТР
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	5.7* ТР
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	5.8* ТР
	
	
	Живые клетки продуцента
	
	
	

	5.9* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	5.10* ТР
	
	10.89/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	5.11* ТР
	
	10.89/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 29270-95;
ГОСТ 34570-2019;
МУ 5048-89
	
	

	5.12* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	5.13* ТР
	
	10.89/08.032, 10.89/08.169
	Массовая доля свинца, кадмия
Массовая доля свинца, кадмия.
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	5.14* ТР
	
	10.89/08.052, 10.89/08.164, 10.89/42.000
	Отбор, подготовка проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1054-2012
	
	

	5.15* ТР
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	5.16* ТР
	
	10.89/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	6.1*
	Биологический материал
	101.15/07.096
	Яйца гельминтов
	Инструкция № 4.2.11-19-9-2004
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	7.1*
	Биологический материал (моча, соскоб со слизистых оболочек, соскоб с эрозивно-язвенных элементов)
	101.15/10.094
	Отбор проб, выявление ДНК возбудителей инфекций: Clamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genita-lium, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, вируспростогогерпи-саIиIIтипов (HSVI, II), цитомегаловирус человека (CMV), вирусов папилломы человека (ВПЧ)
	Инструкции к набору реагентов для выявления ДНК возбудителей ИППП в клиническом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по конечной точке, производства ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора;
Инструкция № 090-1008;
Инструкция № 168-1206, утв. МЗ РБ 18.09.2007;
Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.05.2009 № 486;
Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 20.05.2009 № 485;
Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 20.05.2009 № 487;
МР «Взятие, транспортировка, хранение клинического материала для ПЦР-диагностики», ФГУН НИИЭ, Москва 2008.
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	8.1**
	Биологический материал (рвотные массы, промывные воды, желчь, дуоденальное содержимое, моча, слизь из зева и носа, носоглоточные мазки, спинномозговая жидкость, экссудат, гной, пунктаты, отделяемое ран, уретры, ушей, глаз, цервикального, мочеиспускательного канала, соскоб со слизистых с мочеполовых путей, мокрота, плевральная, перитониальная и суставная и др. жидкости, образцы из стерильных локусов, материал при аутопсии, грудное молоко и др.)
	101.09/42.000, 101.11/42.000, 101.12/42.000, 101.13/42.000, 101.14/42.000, 101.15/42.000, 101.16/42.000, 101.19/42.000
	Взятие (сбор) проб
	Инструкция утв. пост. МЗ РБ 01.11.2000 г. № 48;
Инструкция № 026-0309;
Инструкция № 049-0509;
Инструкция № 075-0210;
Инструкция № 083-0210;
Инструкция № 084-0310;
Инструкция № 121-1210;
Инструкция № 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81;
МР "Микробиологическая диагностика клебсиелеозов", утв. 14.11.1983.
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	9.1**
	Биотесты для бактериологического контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов, дезинфекционных камер
	101.19/42.000
	Отбор образцов (проб)
	Инструкция № 3.5-51-2006;
Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 приложение 3;
МУ № 15/6-5-91
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	9.2*
	
	101.19/01.086
	Стерильность (отсутствие роста тест-культур)
	Инструкция № 3.5-51-2006;
МУ № 15/6-5-91
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	10.1*
	Вода бассейнов
	100.09/08.156
	Аммиак и ионы аммония (суммарно)
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	10.2*
	
	100.09/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	10.3*
	
	100.09/01.086
	Возбудители инфекционных заболеваний
	Инструкция № 025-0309;
СТБ ISO 19250-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	10.4*
	
	100.09/11.116
	Запах, вкус
	ГОСТ 3351-74 п.2, 3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	10.5*
	
	100.09/01.086
	Колифаги
	АМИ.ВТ 0025-2025
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	10.6*
	
	
	Лецитиназоположительные стафилоккоки
	Инструкция № 070-0210 гл. 6 п. 36
	
	

	10.7*
	
	100.09/08.156
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	10.8*
	
	100.09/01.086
	Общие колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021;
Инструкция № 070-0210
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	10.9*
	
	100.09/07.096
	Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов
	Инструкция по применению № 108-1207;
Инструкция № 057-0606
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	10.10*
	
	100.09/08.149
	Остаточный активный хлор
	ГОСТ 18190-72 п.2, 3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	10.11**
	
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
Инструкция № 025-0309;
Инструкция № 057-0606;
СТБ ISO 19458-2011;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	10.12*
	
	100.09/01.086
	Синегнойные палочки
	ГОСТ 34786-2021;
Инструкция № 070-0210
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	10.13*
	
	
	Термотолерантные колиформные бактерии
	
	
	

	10.14*
	
	100.09/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72 п.3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	10.15*
	
	100.09/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	
	

	11.1*
	Вода дистиллированная
	20.13/08.169
	Водородный показатель (pH)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	11.2*
	
	20.13/12.042
	Массовая концентрация алюминия
	ГОСТ 6709-72 п. 3.9а
	
	

	11.3*
	
	
	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей
	ГОСТ 6709-72 п. 3.5
	
	

	11.4*
	
	
	Массовая концентрация веществ , восстанавливающих марганцевокислый калий
	ГОСТ 6709-72 п. 3.15
	
	

	11.5*
	
	
	Массовая концентрация железа
	ГОСТ 6709-72 п. 3.10
	
	

	11.6*
	
	
	Массовая концентрация кальция
	ГОСТ 6709-72 п. 3.11
	
	

	11.7*
	
	20.13/11.116
	Массовая концентрация меди
	ГОСТ 6709-72 п. 3.12
	
	

	11.8*
	
	20.13/12.042
	Массовая концентрация нитратов
	ГОСТ 6709-72 п. 3.6
	
	

	11.9*
	
	
	Массовая концентрация свинца
	ГОСТ 6709-72 п.3.13
	
	

	11.10*
	
	
	Массовая концентрация сульфатов
	ГОСТ 6709-72 п. 3.7
	
	

	11.11*
	
	
	Массовая концентрация хлоридов
	ГОСТ 6709-72 п. 3.8
	
	

	11.12*
	
	
	Массовая концентрация цинка
	ГОСТ 6709-72 п. 3.14
	
	

	11.13*
	
	20.13/01.086
	ОМЧ при температуре 37ºC
ОМЧ при температуре 22ºС
	ISO 6222:1999;
ГОСТ ISO 6222-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	11.14*
	
	20.13/08.052
	Остаток после выпаривания
	ГОСТ 27025-86;
ГОСТ 27026-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	11.15**
	
	20.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 3885-73
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	11.16*
	
	20.13/08.169
	Удельная электрическая проводимость
	СТБ ИСО 7888-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	12.1*
	Вода для лабораторного анализа
	20.13/12.042
	Вещества, восстанавливающие KMnO4 (окисляемое вещество)
	ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.3;
ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987) п. 6.2
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	12.2*
	
	20.13/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.1;
ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987)
	
	

	12.3*
	
	20.13/12.042
	Диоксид кремния
	ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.6
	
	

	12.4*
	
	20.13/08.169
	Удельная электрическая проводимость
	ГОСТ ISO 3696-2013 п. 7.2;
ГОСТ Р 52501-2005 (ИСО 3696:1987);
СТБ ИСО 7888-2006
	
	

	13.1*
	Вода питьевая, расфасованная в емкости
	11.07/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	ГОСТ 34050-2017 п.8
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.2*
	
	11.07/01.086
	Escherichia coli (E. coli), колиформы
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	13.3*
	
	
	Pseudomonas aeruginosa
	ГОСТ 34786-2021;
ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	13.4*
	
	
	
	ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	13.5*
	
	11.07/08.156
	Аммиак и аммоний-ион
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.6*
	
	11.07/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31860-2012
	
	

	13.7*
	
	11.07/08.155
	Бериллий
	ГОСТ 18294-2004
	
	

	13.8*
	
	
	Бор
	ГОСТ 31949-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	13.9*
	
	11.07/08.169
	Водородный показатель (pH)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.10*
	
	11.07/08.149
	Гидрокарбонат-ион
	ГОСТ 23268.3-78
	
	

	13.11*
	
	11.07/01.086
	Глюкозоположительные колиформные бактерии
	Инструкция № 092-0610
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	13.12*
	
	11.07/08.149
	Диоксид углерода
	ГОСТ 23268.2-91 п. 2
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.13*
	
	
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012 п.4
	
	

	13.14*
	
	11.07/08.052, 11.07/08.156
	Калий
	ГОСТ 23268.7-78
	
	

	13.15*
	
	11.07/08.149, 11.07/08.169
	Кальций
	ГОСТ 23268.5-78 п.2;
ГОСТ 23268.5-78 п. 2
	
	

	13.16*
	
	11.07/01.086
	Колифаги
	АМИ.ВТ 0025-2025
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	13.17*
	
	11.07/08.032, 11.07/08.149
	Магний
	ГОСТ 23268.5-78 п. 3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.18*
	
	11.07/08.156
	Марганец
	ГОСТ 4974-2014 п. 6.5
	
	

	13.19*
	
	
	Массовая концентрация алюминия
	ГОСТ 18165-2014 п. 6
	
	

	13.20*
	
	11.07/08.155
	Массовая концентрация АПАВ
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	13.21*
	
	11.07/08.169
	Массовая концентрация ионов кадмия
	ГОСТ 31870-2012 п. 4;
ФР.1.31.2022.43769
	
	

	13.22*
	
	11.07/08.156, 11.07/08.169
	Массовая концентрация ионов меди
	ГОСТ 31870-2012 п. 4;
ГОСТ 4388-72 п. 2;
ФР.1.31.2022.43769
	
	

	13.23*
	
	11.07/08.169
	Массовая концентрация ионов никеля
	06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99);
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	13.24*
	
	
	Массовая концентрация ионов свинца
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.25*
	
	11.07/08.156
	Массовая концентрация ионов хрома (VI)
	ГОСТ 31956-2013 п. 6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.26*
	
	11.07/08.169
	Массовая концентрация ионов цинка
	ФР.1.31.2022.43769
	
	

	13.27*
	
	11.07/08.156
	Массовая концентрация мышьяка
	ГОСТ 4152-89
	
	

	13.28*
	
	11.07/08.155
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	13.29*
	
	11.07/08.156
	Массовая концентрация общего железа
	ГОСТ 4011-72 п. 2
	
	

	13.30*
	
	11.07/08.155
	Массовая концентрация фенолов
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	13.31*
	
	11.07/08.156
	Молибден
	ГОСТ 18308-72
	
	

	13.32*
	
	
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	13.33*
	
	11.07/08.052, 11.07/08.156
	Натрий
	ГОСТ 23268.6-78
	
	

	13.34*
	
	11.07/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	13.35*
	
	
	Нитриты
	ГОСТ 33045-2014 п.6
	
	

	13.36*
	
	11.07/08.149
	Общая и составная щелочность
	СТБ ISO 9963-1-2009
	
	

	13.37*
	
	11.07/01.086
	Общие колиформные бактерии и E.Coli
	ГОСТ 34786-2021
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	13.38*
	
	11.07/08.149
	Окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.39*
	
	11.07/01.086
	ОМЧ при температуре 22ºС
ОМЧ при температуре 37ºC
	ГОСТ 34786-2021
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	13.40*
	
	11.07/07.096
	Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов
	Инструкция по применению № 108-1207 п. 1;
Инструкция № 057-0606;
Инструкция № 70-0403
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	13.41*
	
	11.07/11.116
	Органолептика: запах, привкус
	ГОСТ 3351-74 п.2, 3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.42*
	
	11.07/08.149
	Остаточный активный хлор
	ГОСТ 18190-72 п.2, 3
	
	

	13.43**
	
	11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 23268.0-91;
ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	13.44*
	
	11.07/01.086
	Подсчет колоний при 22°С
	ISO 6222:1999;
ГОСТ ISO 6222-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	13.45*
	
	
	Подсчет колоний при 37°С
	
	
	

	13.46*
	
	11.07/08.156
	Полифосфаты Ортофосфаты
	ГОСТ 18309-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.47*
	
	11.07/08.149
	Растворенный кислород
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	13.48*
	
	11.07/08.032
	Ртуть
	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012
	
	

	13.49*
	
	11.07/08.149
	Свободный хлор и общий хлор
	ГОСТ 18190-72 п. 2.3
	
	

	13.50*
	
	11.07/08.155
	Селен
	ГОСТ 19413-89
	
	

	13.51*
	
	11.07/01.086
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	СТБ ISO 6461-2-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	13.52*
	
	11.07/08.156
	Сульфаты
	ГОСТ 31940-2012 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.53*
	
	11.07/04.125
	Суммарная альфа- бета-активность радионуклидов
	МВИ.МН 1800-2002;
СТБ ISO 9696-2020;
СТБ ISO 9697-2016
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.54*
	
	11.07/08.052
	Сухой остаток (общая минерализация)
	ГОСТ 18164-72 п. 3.1
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.55*
	
	11.07/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии и E.Coli
	ГОСТ 34786-2021
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	13.56*
	
	11.07/08.169
	Удельная электрическая проводимость
	СТБ ИСО 7888-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	13.57*
	
	11.07/08.155
	Формальдегид
	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	13.58*
	
	11.07/08.156
	Фтор
	ГОСТ 4386-89 п. 1
	
	

	13.59*
	
	11.07/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	13.60*
	
	11.07/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001
	
	

	13.61*
	
	11.07/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	
	

	13.62*
	
	
	Цианиды
	ГОСТ 31863-2012;
СТБ ГОСТ Р 51680-2001
	
	

	13.63*
	
	11.07/01.086
	Энтерококки
	ГОСТ 34786-2021
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	13.64*
	
	
	
	ISO 7899-2:2000;
ГОСТ ISO 7899-2-2018
	
	

	14.1*
	Вода питьевая. Подземные воды.
	100.04/08.158, 100.09/08.158
	2,4-Д, ее натриевые соли
	ГОСТ 34050-2017 п..8
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	14.2*
	
	100.04/01.086, 100.09/01.086
	E.coli
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	14.3*
	
	100.04/08.156, 100.09/08.156
	Аммиак и ионы аммония (суммарно)
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	14.4*
	
	100.04/08.159, 100.09/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31860-2012
	
	

	14.5*
	
	100.04/08.161, 100.09/08.161
	Бенлат, гексилур, крекс, прометрин, семерон, гранозан и неорганические соединения ртути, дитиокарбоматы
	МУ № 2823-83
	
	

	14.6*
	
	100.04/08.155, 100.09/08.155
	Бериллий
	ГОСТ 18294-2004
	
	

	14.7*
	
	100.04/08.169, 100.09/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	14.8*
	
	100.04/01.086, 100.09/01.086
	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, в т.ч. кишечная палочка (E.coli)
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
СТБ ISO 19250-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	14.9*
	
	100.04/08.149, 100.09/08.149
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012 п.4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	14.10*
	
	100.04/11.116, 100.09/11.116
	Запах, вкус
	ГОСТ 3351-74 п.2, 3
	
	

	14.11*
	
	100.04/08.169, 100.09/08.169
	Индикаторные параметры: проводимость
	СТБ ИСО 7888-2006
	
	

	14.12*
	
	100.04/01.086, 100.09/01.086
	Колифаги
	АМИ.ВТ 0025-2025
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	14.13*
	
	100.04/08.156, 100.09/08.156
	Марганец
	ГОСТ 4974-2014 п. 6.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	14.14*
	
	
	Массовая концентрация алюминия
	ГОСТ 18165-2014 п. 6
	
	

	14.15*
	
	100.04/08.155, 100.09/08.155
	Массовая концентрация АПАВ
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	14.16*
	
	
	Массовая концентрация бора
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	14.17*
	
	100.04/08.156, 100.04/08.169, 100.09/08.156, 100.09/08.169
	Массовая концентрация ионов кадмия
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ФР.1.31.2022.43769
	
	

	14.18*
	
	
	Массовая концентрация ионов меди
	ГОСТ 31870-2012 п. 4;
ГОСТ 4388-72 п. 2;
ФР.1.31.2022.43769
	
	

	14.19*
	
	100.04/08.169, 100.09/08.169
	Массовая концентрация ионов никеля
	06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99);
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	14.20*
	
	100.04/08.156, 100.04/08.169, 100.09/08.156, 100.09/08.169
	Массовая концентрация ионов свинца
	ГОСТ 31870-2012 п. 4;
ФР.1.31.2022.43769
	
	

	14.21*
	
	100.04/08.156, 100.09/08.156
	Массовая концентрация ионов хрома (VI)
	ГОСТ 31956-2013 п. 6
	
	

	14.22*
	
	100.04/08.156, 100.04/08.169, 100.09/08.156, 100.09/08.169
	Массовая концентрация ионов цинка
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ФР.1.31.2022.43769
	
	

	14.23*
	
	100.04/08.156, 100.09/08.156
	Массовая концентрация мышьяка
	ГОСТ 4152-89
	
	

	14.24*
	
	100.04/08.155, 100.09/08.155
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	14.25*
	
	100.04/08.156, 100.09/08.156
	Массовая концентрация общего железа
	ГОСТ 4011-72 п. 2
	
	

	14.26*
	
	
	Массовая концентрация сульфат-ионов
	ГОСТ 31940-2012
	
	

	14.27*
	
	100.04/08.155, 100.09/08.155
	Массовая концентрация фенолов
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	14.28*
	
	100.04/08.156, 100.09/08.156
	Молибден
	ГОСТ 18308-72
	
	

	14.29*
	
	
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	14.30*
	
	
	Нитраты
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	14.31*
	
	
	Нитриты
	ГОСТ 33045-2014 п.6
	
	

	14.32*
	
	100.04/01.086, 100.09/01.086
	Общее количество микроорганизмов
	ISO 6222:1999;
ГОСТ ISO 6222-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	14.33*
	
	
	Общее микробное число
	ГОСТ 34786-2021
	
	

	14.34*
	
	
	Общие колиформные бактерии
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
ГОСТ 34786-2021
	
	

	14.35*
	
	100.04/08.149, 100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	14.36*
	
	100.04/07.096, 100.09/07.096
	Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов
	Инструкция по применению № 108-1207;
Инструкция № 057-0606;
Инструкция № 65-0605;
Инструкция № 70-0403
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	14.37*
	
	100.04/08.149, 100.09/08.149
	Остаточный активный хлор
	ГОСТ 18190-72 п.2, 3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	14.38**
	
	100.04/42.000, 100.09/42.000
	Отбор проб
	ISO 19458:2006;
ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
Инструкция № 025-0309;
Инструкция № 057-0606;
Инструкция № 65-0605;
СТБ ISO 19458-2011;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	14.39*
	
	100.04/08.156, 100.09/08.156
	Полифосфаты Ортофосфаты
	ГОСТ 18309-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	14.40*
	
	100.04/08.169, 100.09/08.169
	Ртуть
	ФР.1.31.2012.13167
	
	

	14.41*
	
	100.04/08.149, 100.09/08.149
	Свободный хлор и общий хлор
	ГОСТ 18190-72 п. 2.3
	
	

	14.42*
	
	100.04/08.155, 100.09/08.155
	Селен
	ГОСТ 19413-89
	
	

	14.43*
	
	100.04/01.086, 100.09/01.086
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	СТБ ISO 6461-2-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	14.44*
	
	100.04/08.052, 100.09/08.052
	Сухой остаток (общая минерализация)
	ГОСТ 18164-72 п. 3.1
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	14.45*
	
	100.04/01.086, 100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	14.46*
	
	100.04/04.125, 100.09/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	14.47*
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	
	

	14.48*
	
	100.04/08.169, 100.09/08.169
	Удельная электрическая проводимость
	СТБ ИСО 7888-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	14.49*
	
	100.04/08.155, 100.09/08.155
	Формальдегид
	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	14.50*
	
	100.04/08.161, 100.09/08.161
	Фосфоорганические соединения: ДДВФ, хлорофос
	МУ № 2823-83;
МУ № 3222-85
	
	

	14.51*
	
	100.04/08.156, 100.09/08.156
	Фтор
	ГОСТ 4386-89 п. 1, 2
	
	

	14.52*
	
	100.04/08.149, 100.09/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	14.53*
	
	100.04/08.161, 100.09/08.161
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001
	
	

	14.54*
	
	100.04/08.156, 100.09/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	
	

	14.55*
	
	
	Цианиды
	ГОСТ 31863-2012;
СТБ ГОСТ Р 51680-2001
	
	

	14.56*
	
	100.04/01.086, 100.09/01.086
	Энтерококки
	ISO 7899-2:2000;
ГОСТ ISO 7899-2-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	15.1**
	Воздух закрытых помещений
	100.11/01.086
	Количество колоний Staphylococcus aureus
	АМИ.ВТ 0024-2025;
МУ № 3182-84
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	15.2*
	
	
	Количество плесневых и дрожжевых грибов
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
МУ № 3182-84
	
	

	15.3**
	
	
	Общее количество микроорганизмов
	АМИ.МН 0022-2021;
МУ № 3182-84
	
	

	15.4**
	
	100.11/42.000
	Отбор образцов (проб)
	АМИ.ВТ 0024-2025;
АМИ.МН 0022-2021;
МУ № 3182-84
	
	

	16.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Аммиак.
Отбор проб.
	ФР.1.31.2012.12432
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	16.2**
	
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Оксид углерода
Отбор проб.
	
	
	

	16.3**
	
	100.10/08.149, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации свинца в смывах
	«Методы определения вредных веществ в воздухе»
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	16.4**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Сероводород
Отбор проб.
	ФР.1.31.2012.12432
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	16.5**
	
	
	Отбор проб. Азота диоксид
	МВИ.МН 5914-2017
	
	

	16.6**
	
	
	Отбор проб. Алюминий и его сплавы
	МВИ.ГМ.1775-2019
	
	

	16.7**
	
	100.10/08.156, 100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб. Аммиак
	ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 5910-2017
	
	

	16.8**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб. Ацетон
	ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 3347-2010
	
	

	16.9**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб. Белоксодержащие аэрозоли
	МВИ.БР 334-2017
	
	

	16.10**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб. Бензин
	ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 3347-2010
	
	

	16.11**
	
	
	Отбор проб. Бензол
	
	
	

	16.12**
	
	
	Отбор проб. Бутилацетат
	МВИ.МН 3347-2010
	
	

	16.13**
	
	
	Отбор проб. Бутиловый спирт
	
	
	

	16.14**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб. Водорастворимые соединения никеля
	МВИ.БР 326-2017
	
	

	16.15**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб. Водород фосфористый (фосфин)
	МВИ.МН 3347-2010
	
	

	16.16**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб. Едкие щелочи
	МВИ.МН 6009-2018
	
	

	16.17**
	
	
	Отбор проб. Карбонат натрия (динатрий карбонат)
	МВИ.БР 358-2019
	
	

	16.18**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб. Ксилол
	ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 3347-2010
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	16.19**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб. Марганец
Отбор проб. Марганец.
	МВИ.ГМ.1864-2020;
МВИ.МН 5831-2017
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	16.20**
	
	
	Отбор проб. Масляный аэрозоль
	МВИ.БР 363-2019
	
	

	16.21**
	
	
	Отбор проб. Медь
	МВИ.МН 5837-2017
	
	

	16.22**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб. Метиловый спирт
	МВИ.МН 3347-2010
	
	

	16.23**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб. Озон
	МВИ.МН 6091-2018
	
	

	16.24**
	
	100.10/08.169, 100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб. Оксид углерода
	ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 5561-2016
	
	

	16.25**
	
	100.10/01.086, 100.10/42.000
	Отбор проб. Определение количества плесневых грибов
	Инструкция 4.2.10-15-10-2006 раздел 2, гл.3, п.13
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	16.26*
	
	
	Отбор проб. Определение общей обсемененности воздуха (общее микробное число)
	АМИ.ВТ 0024-2025;
АМИ.МН 0022-2021;
ГОСТ 7702.2.0-2016;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
МУ № 3182-84
	
	

	16.27**
	
	100.10/08.032, 100.10/42.000
	Отбор проб. Пары ртути
	ФР.1.31.2005.01418
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	16.28**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб. Пропиловый спирт
	МВИ.МН 3347-2010
	
	

	16.29**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор проб. Пылевые аэрозоли
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	16.30**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб. Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)
	МВИ.БР 332-2017
	
	

	16.31**
	
	
	Отбор проб. Сера диоксид
	МВИ.МН 4160-2011
	
	

	16.32**
	
	
	Отбор проб. Серная кислота
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	16.33**
	
	
	Отбор проб. Сероводород (дигидросульфид)
	МВИ.БР 357-2019
	
	

	16.34**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб. Стирол (этенилбензол)
	МВИ.МН 3347-2010
	
	

	16.35*
	
	
	Отбор проб. Толуол
	ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 3347-2010
	
	

	16.36**
	
	
	Отбор проб. Уайт-спирит
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	16.37**
	
	
	Отбор проб. Углеводороды нефти
	ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 3347-2010
	
	

	16.38**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб. Уксусная кислота (этановая кислота)
	МВИ.БР 356-2019
	
	

	16.39**
	
	
	Отбор проб. Фенол (гидроксибензол)
	МВИ.МН 6064-2018
	
	

	16.40*
	
	
	Отбор проб. Формальдегид
Формальдегид
	МВИ.БР 322-2017
	
	

	16.41**
	
	
	Отбор проб. Фосфорный ангидрид (дифосфор пентаоксид)
	МВИ.МН 5810-2017
	
	

	16.42**
	
	
	Отбор проб. Хлор
	МВИ.МН 6039-2018
	
	

	16.43**
	
	
	Отбор проб. Хлористый водород (гидрохлорид)
	МВИ.МН 6038-2018
	
	

	16.44**
	
	
	Отбор проб. Хромовый ангидрид (хромYI триоксид)
	МВИ.МН 5822-2017;
МВИ.МН 5858-2017
	
	

	16.45**
	
	
	Отбор проб. Цинк (цинк оксид)
	МВИ.ГМ.1776-2019
	
	

	16.46**
	
	
	Отбор проб. Эпихлоргидрин
	МВИ.БР 362-2019
	
	

	16.47**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб. Этиловый спирт
	МВИ.МН 3347-2010
	
	

	17.1**
	Воздух рабочей зоны. Сварочный аэрозоль
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб. Ацетальдегид
	МВИ.МН 5986-2018
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	17.2**
	
	
	Отбор проб. Железо (ди железо триоксид)
	МВИ.БР 318-2017
	
	

	17.3**
	
	
	Отбор проб. Марганец
Отбор проб. Марганец.
	МВИ.БР 319-2017
	
	

	17.4**
	
	
	Отбор проб. Оксид хрома (дихром триоксид (по хрому III)
	МВИ.БР 321-2017
	
	

	17.5**
	
	
	Отбор проб. Оксид хрома (хром (VI) триоксид)
	
	
	

	18.1*
	Готовые лекарственные средства (стерильные и нестерильные), фармацевтические субстанции для производства лекарственных средств
	21.20/01.086
	Микробиологическая чистота
	Инструкция 4.2.10-22-102-2005;
МУ № 3182-84;
Приказ от 25.04.2012 № 453 (02040) пп. 2.6.12-2.6.13
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	18.2**
	
	21.20/42.000
	Отбор образцов (проб)
	Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 приложение 3;
МУ № 3182-84;
Приказ от 25.04.2012 № 453 (02040)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	18.3*
	
	21.20/01.086
	Стерильность
	Приказ от 25.04.2012 № 453 (02040) п. 2.6.1
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	19.1*
	Дезрастворы и антисептики
	20.59/01.086
	Микробиологическая чистота
	Инструкция 4.2.10-22-102-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	20.1*
	Дезсредства
	20.59/08.149
	Алкилдиметилбензиламмоний хлорид
	ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.4;
ТУ РБ 190199349.003-2004 п. 4.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	20.2*
	
	
	Альдегидные группы
	ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.5
	
	

	20.3*
	
	20.59/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ 32385-2013;
ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.3
	
	

	20.4*
	
	20.59/08.158
	Глиоксаль
	ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.7
	
	

	20.5*
	
	
	Глутаровый альдегид
	ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.6
	
	

	20.6*
	
	20.59/08.149
	Дидецилдиметиламмония хлорид Алкилдиметиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмония хлорид суммарно
	ТУ 9392-116-45814830-2008;
ТУ BY 192209526.015-2020 п.5.8, п. 5.2.4;
ТУ BY 800017554.074-2020 п. 5.2.5
	
	

	20.7*
	
	
	Додецилдипропилентриамин
	ТУ 9392-116-45814830-2008 п. 5.2.5;
ТУ BY 192209526.015-2020 п. 5.7
	
	

	20.8*
	
	20.59/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах
	ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.1;
ТУ 9392-116-45814830-2008
	
	

	20.9**
	
	20.59/42.000
	Отбор проб
	Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	20.10*
	
	20.59/08.031
	Плотность
	ТУ 9392-103-45814830-2006 п. 5.2.2;
ТУ 9392-116-45814830-2008 п. 5.2.2;
ТУ BY 800017554.074-2020 п. 5.2.2
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	20.11*
	
	20.59/08.149
	Полигексаметиленбигуанидин хлорид
	ТУ BY 192209526.015-2020 п. 5.9
	
	

	20.12*
	
	20.59/08.158
	Пропанол-2
Пропанол-1
	ГОСТ 29188.6-91;
ТУ 9392-116-45814830-2008 п. 5.2.3;
ТУ BY 192209526.015-2020 п. 5.10;
ТУ BY 800017554.074-2020 п. 5.2.4
	
	

	21.1*
	Декоративная косметика на жировосковой основе
	20.42/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31649-2012 п.6.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	21.2*
	
	20.42/08.149
	Карбонильное число
	ГОСТ 31649-2012 п. 6.6
	
	

	21.3*
	
	
	Кислотное число
	ГОСТ 31649-2012 п. 6.5
	
	

	21.4*
	
	20.42/12.042
	Кроющая способность
	ГОСТ 31649-2012
	
	

	21.5*
	
	20.42/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 31676-2012 п.5.3
	
	

	21.6*
	
	20.42/06.036
	Определение сенсибилизирующей способности
	ГОСТ 33483-2015;
ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3
	
	

	21.7*
	
	20.42/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 31649-2012
	
	

	21.8*
	
	20.42/06.036
	Оценка раздражающего действия на кожные покровы
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	21.9*
	
	
	Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8
	
	

	21.10*
	
	20.42/08.156
	Ртуть
	ГОСТ 31676-2012 п.5.1
	
	

	21.11*
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31676-2012 п.5.2
	
	

	22.1*
	Декоративная косметика на эмульсионной основе
	20.42/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31697-2012 п.6.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	22.2*
	
	20.42/11.116
	Коллоидная стабильность
	ГОСТ 29188.3-91 п.2
	
	

	22.3*
	
	
	Кроющая способность
	ГОСТ 31649-2012 п.6.4;
ГОСТ 31697-2012 п.6.4
	
	

	22.4*
	
	20.42/08.052
	Массовая доля воды и летучих веществ
	ГОСТ 29188.4-91
	
	

	22.5*
	
	20.42/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 31676-2012 п.5.3
	
	

	22.6*
	
	20.42/06.036
	Определение сенсибилизирующей способности
	ГОСТ 33483-2015;
ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3
	
	

	22.7*
	
	
	Определение сенсибилизирующей способности (на волонтерах)
	
	
	

	22.8*
	
	20.42/11.116
	Органолептические испытания
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 31697-2012
	
	

	22.9*
	
	20.42/06.036
	Оценка раздражающего действия на кожные покровы
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	22.10*
	
	
	Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8
	
	

	22.11*
	
	20.42/08.156
	Ртуть
	ГОСТ 31676-2012 п.5.1
	
	

	22.12*
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31676-2012 п.5.2
	
	

	22.13*
	
	20.42/11.116, 20.42/12.042
	Стойкость к воде (тушь для ресниц)
	ГОСТ 31697-2012 п. 6.5
	
	

	22.14*
	
	20.42/11.116
	Термостабильность
	ГОСТ 29188.3-91 п.3
	
	

	23.1* ТР
	Древесина и древесносодержащие материалы, используемые для изготовления мебели
	16.21/11.116
	Моделирование условий проведения испытаний, запах
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 025/2012

	23.2* ТР
	
	16.21/04.125
	Удельная активность цезия-137
	ГОСТ 33795-2016
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	23.3* ТР
	
	16.21/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	24.1**
	Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства и растительного сырья
	02.20/42.000, 02.30/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 33756-2016;
ТКП 251-2010 (02080)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	24.2*
	
	02.20/04.125, 02.30/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	25.1* ТР
	Другие продукты
	10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011

	25.2* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	25.3* ТР
	
	
	Listeriamonocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	25.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	25.5* ТР
	
	10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2786-2013 утв.26.03.2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	25.6* ТР
	
	
	Афлатоксина В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г.
	
	

	25.7* ТР
	
	10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	25.8* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	25.9* ТР
	
	10.89/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	25.10* ТР
	
	10.89/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006
	
	

	25.11* ТР
	
	10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	25.12* ТР
	
	10.89/12.042
	Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 15113.2-77
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	25.13* ТР
	
	10.89/03.152
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006 пробоподготовка
	
	

	25.14* ТР
	
	10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	25.15* ТР
	
	08.93/08.082
	Массовая доля йода
	СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.1, 4.2
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	25.16* ТР
	
	08.93/08.156, 10.62/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	

	25.17* ТР
	
	08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032
	Массовая доля никеля, хрома
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	25.18* ТР
	
	08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	25.19* ТР
	
	08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.89/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия, меди
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	25.20* ТР
	
	08.93/08.156
	Массовая доля ферроцианида калия
	ГОСТ 13685-84
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	25.21* ТР
	
	08.93/08.052, 08.93/08.164, 08.93/42.000, 10.62/08.052, 10.62/08.164, 10.62/42.000, 10.85/08.052, 10.85/08.164, 10.85/42.000, 10.89/08.052, 10.89/08.164, 10.89/42.000
	Отбор, подготовка проб
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1054-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	25.22* ТР
	
	10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	25.23* ТР
	
	08.93/08.161, 10.62/08.161, 10.84/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 10.89/08.161
	Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид)
	ГОСТ 33704-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	25.24* ТР
	
	10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Сульфитредуцирующиеклостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	25.25* ТР
	
	10.86/08.158, 10.89/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	25.26* ТР
	
	10.62/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Энтеротоксин St. aureus
	МУК 4.2.2429-08 утв.ГГСВ РФ 29.10.2008;
МУК 4.2.2879-11
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	26.1*
	Зерно (семена) зерновые, бобовые и продукты их переработки, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия, концентраты
	10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.61/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	ГОСТ 34050-2017 п.8;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	26.2*
	
	10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	26.3*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94
	
	

	26.4*
	
	10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г;
СТБ 1036-97 п.9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	26.5*
	
	10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	26.6*
	
	10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.61/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ 1036-97;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	26.7*
	
	
	Бензойная кислота и ее соли
	МВИ.МН 806-98
	
	

	26.8*
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.61/08.052
	Влажность
	ГОСТ 21094-2022;
ГОСТ 21094-2022 п.6;
ГОСТ 7128-91;
ГОСТ 7128-91 п.3.5;
ГОСТ 8494-96;
СТБ 1963-2009 п.8.2;
СТБ 1963-2009 п.9.10
	
	

	26.9*
	
	10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.61/11.116
	Восстанавливаемость концентратов
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 19327-84 п.3.2
	
	

	26.10*
	
	10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.61/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006
	
	

	26.11*
	
	10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция № 82-0904
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	26.12*
	
	
	
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	26.13*
	
	10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.61/12.042
	Заражённость вредителями и загрязненность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 10853-88 п.1;
ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87;
ГОСТ 31964-2012 п.6.2;
ГОСТ 31964-2012 п.7.10;
СТБ 1963-2009 п.8.2;
СТБ 1963-2009 п.9.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	26.14*
	
	10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159
	Зеараленон.
Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006 пробоподготовка
	
	

	26.15*
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.61/08.052
	Зола, нерастворимая в растворе соляной кислоты с массовой долей т10%
	ГОСТ 31964-2012 п.6.2;
ГОСТ 31964-2012 п.7.5;
СТБ 1963-2009 п.8.2;
СТБ 1963-2009 п.9.12
	
	

	26.16*
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.61/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 15113.5-77;
ГОСТ 31964-2012 п.6.2;
ГОСТ 31964-2012 п.7.4;
ГОСТ 31976-2012;
ГОСТ 5670-96;
ГОСТ 5670-96 п.4;
ГОСТ 7128-91;
ГОСТ 7128-91 п.3.5;
ГОСТ 8494-96;
ГОСТ 8494-96 п.3.1;
СТБ 1963-2009 п.8.2;
СТБ 1963-2009 п.9. 11
	
	

	26.17*
	
	
	Кислотность мякиша
	ГОСТ 5670-96;
ГОСТ 5670-96 п.4
	
	

	26.18*
	
	10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85 пробоподготовка;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	26.19*
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.61/08.052
	Количество клейковины
	ГОСТ 27839-2013 п.8;
ГОСТ 27839-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	26.20*
	
	
	Крупность помола
	ГОСТ 27560-87;
ГОСТ 27560-87 п.1
	
	

	26.21*
	
	10.71/08.052, 10.71/29.040, 10.72/08.052, 10.72/29.040, 10.73/08.052, 10.73/29.040, 10.61/08.052, 10.61/29.040
	Масса нетто, массовая доля отдельных компонентов, размера
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 15113.1-77
	
	

	26.22*
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.61/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 15113.4-2021;
ГОСТ 9404-88
	
	

	26.23*
	
	10.71/08.037, 10.71/08.133, 10.72/08.037, 10.72/08.133, 10.73/08.037, 10.73/08.133, 10.61/08.037, 10.61/08.133
	Массовая доля жира
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 15113.9-77;
ГОСТ 5668-2022
	
	

	26.24*
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.61/08.052
	Массовая доля золы
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 15113.8-77;
ГОСТ 27494-2016;
ГОСТ 31964-2012 п.6.2;
ГОСТ 31964-2012 п.7.6
	
	

	26.25*
	
	
	Массовая доля металломагнитных примесей
	ГОСТ 20239-74;
ГОСТ 20239-74 п.1;
СТБ 1963-2009 п.9.13
	
	

	26.26*
	
	10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.61/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	26.27*
	
	10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082, 10.61/08.082
	Массовая доля ртути.
Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	26.28*
	
	10.71/08.052, 10.71/08.149, 10.72/08.052, 10.72/08.149, 10.73/08.052, 10.73/08.149, 10.61/08.052, 10.61/08.149
	Массовая доля сахара
	ГОСТ 5672-2022
	
	

	26.29*
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.61/08.149
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 15113.6-77
	
	

	26.30*
	
	
	Массовая доля соли, поваренной соли
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 15113.7-77
	
	

	26.31*
	
	10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.73/29.040, 10.61/29.040
	Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду
	ГОСТ 31964-2012;
ГОСТ 31964-2012 п.6.2;
СТБ 1963-2009;
СТБ 1963-2009 п.8.2
	
	

	26.32*
	
	10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.61/08.032
	Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка);
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка)
	
	

	26.33*
	
	10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.61/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99
	
	

	26.34*
	
	10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.61/11.116
	Органолептические показатели. Посторонние включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезни хлеба и плесени
	ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 26312.2-84;
ГОСТ 27558-2022;
ГОСТ 31964-2012;
ГОСТ 5667-2022;
СТБ 1963-2009;
СТБ 2160-2011;
СТБ 912-98;
СТБ 926-98
	
	

	26.35**
	
	10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.61/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 10852-86;
ГОСТ 13586.3-2015;
ГОСТ 26312.1-84;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 31964-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 5667-2022;
ГОСТ ISO 7218-2015;
ГОСТ ИСО 2170-97;
СТБ 1036-97;
СТБ 1052-2011;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1963-2009;
СТБ 2160-2011
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	26.36*
	
	10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	26.37*
	
	10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.61/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	26.38*
	
	10.71/08.052, 10.71/08.149, 10.72/08.052, 10.72/08.149, 10.73/08.052, 10.73/08.149, 10.61/08.052, 10.61/08.149
	Пористость мякиша
	ГОСТ 5669-96;
ГОСТ 5669-96 п.4.2
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	26.39*
	
	10.71/08.156, 10.71/08.158, 10.72/08.156, 10.72/08.158, 10.73/08.156, 10.73/08.158, 10.61/08.156, 10.61/08.158
	Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид).
Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид)
	ГОСТ 33704-2015;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	26.40*
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.61/08.052
	Содержание лома, крошки и деформированных изделий
	СТБ 1963-2009 п.8.2;
СТБ 1963-2009 п.9.3
	
	

	26.41*
	
	10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.61/08.159
	Сорбиновая кислота и ее соли
	МВИ.МН 806-98
	
	

	26.42*
	
	10.71/29.061, 10.72/29.061, 10.73/29.061, 10.61/29.061
	Сохранность формы изделий
	ГОСТ 31964-2012 п.6.2;
ГОСТ 31964-2012;
СТБ 1963-2009;
СТБ 1963-2009 п.8.2
	
	

	26.43*
	
	10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.61/08.161
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006
	
	

	26.44*
	
	10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.61/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.26/04.125, 10.62/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	26.45*
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	
	

	26.46*
	
	10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.61/08.158
	Фосфорорганические пестициды (актеллик, фозалон, ДДВФ)
	МУ № 3222-85;
СТБ 1036-97 п.9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	26.47*
	
	
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	27.1* ТР
	Зерно(семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия
	10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 ч.8, Москва, 1977
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	27.2* ТР
	
	10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	27.3* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	27.4* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159
	Афлатоксина В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г.
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	27.5* ТР
	
	10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы )
	ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	27.6* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	27.7* ТР
	
	10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	27.8* ТР
	
	10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042
	Вредные примеси
	ГОСТ 30483-97
	
	

	27.9* ТР
	
	10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г.
	
	

	27.10* ТР
	
	10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86 п.4.3;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	27.11* ТР
	
	10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042
	Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	27.12* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г.
	
	

	27.13* ТР
	
	10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	27.14* ТР
	
	10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	27.15* ТР
	
	10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	27.16* ТР
	
	10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия.
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	27.17* ТР
	
	10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000
	Отбор, подготовка проб
	ГОСТ 13586.3-83;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 5667-2022;
ГОСТ 5904-2019;
ГОСТ ISO 7218-2015;
МУК 2.6.1.1194-03;
СТБ 1036-97;
СТБ 1052-2011;
СТБ 1053-2015;
СТБ 2160-2011
	
	

	27.18* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	27.19* ТР
	
	10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	27.20* ТР
	
	10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.73/08.161
	Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид)
	ГОСТ 33704-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	27.21* ТР
	
	10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.72/03.152, 10.72/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006
	
	

	27.22* ТР
	
	10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125
	Удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	27.23* ТР
	
	
	Удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007;
МУК 2.6.1.1194-03
	
	

	27.24* ТР
	
	10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	28.1* ТР
	Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина)
	01.11/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 ч.8, Москва, 1977
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	28.2* ТР
	
	01.11/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 п.9.8.1 пробоподготовка
	
	

	28.3* ТР
	
	01.11/12.042
	Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями
	ГОСТ 13586.4-83
	
	

	28.4* ТР
	
	
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 13586.6-93
	
	

	28.5* ТР
	
	01.11/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	

	28.6* ТР
	
	01.11/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	28.7* ТР
	
	01.11/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п. 3;
ГОСТ 30178-96
	
	

	28.8* ТР
	
	01.11/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 13586.3-2015;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ ИСО 2170-97;
МУК 2.6.1.1194-03;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1056-2016
	
	

	28.9* ТР
	
	01.11/08.158, 01.11/08.161
	Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид)
	ГОСТ 33704-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	28.10* ТР
	
	01.11/04.125
	Удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	28.11* ТР
	
	
	Удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	28.12* ТР
	
	01.11/08.158, 01.11/08.161
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 13496.20-2014;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	29.1* ТР
	Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина) (для кормовых целей)
	01.11/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г.
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	29.2* ТР
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г.
	
	

	29.3* ТР
	
	
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	29.4* ТР
	
	01.11/03.152, 01.11/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006
	
	

	30.1* ТР
	Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго)
	01.11/08.158, 01.12/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	30.2* ТР
	
	01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.12/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007
	
	

	30.3* ТР
	
	01.11/08.159, 01.12/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	
	

	30.4* ТР
	
	01.11/03.152, 01.12/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г.
	
	

	30.5* ТР
	
	01.11/12.042, 01.12/12.042
	Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 13586.6-93
	
	

	30.6* ТР
	
	
	Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями
	ГОСТ 13586.4-83
	
	

	30.7* ТР
	
	01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159
	Зеараленон.
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	30.8* ТР
	
	01.11/08.156, 01.12/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	30.9* ТР
	
	01.11/08.082, 01.12/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	30.10* ТР
	
	01.11/08.169, 01.12/08.169
	Массовая доля свинца кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	30.11* ТР
	
	01.11/42.000, 01.12/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 13586.3-2015;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ ИСО 2170-97;
МУК 2.6.1.1194-03;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1056-2016
	
	

	30.12* ТР
	
	01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006
	
	

	30.13* ТР
	
	01.11/08.161, 01.12/08.161
	Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид)
	ГОСТ 33704-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	30.14* ТР
	
	01.11/03.152, 01.11/08.158, 01.12/03.152, 01.12/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	30.15* ТР
	
	01.11/04.125, 01.12/04.125
	Удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	30.16* ТР
	
	
	Удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	30.17* ТР
	
	01.11/08.158, 01.12/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол
	ГОСТ 13496.20-2014;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	31.1* ТР
	Игрушки с наполнителем для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами
	32.40/01.086
	Бактерии семейства энтеробактерии
	Инструкция по применению рег. № 081-0210от 19.03.10, утв, МЗ РБЮ 19.03.2010 п.19
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 008/2011

	31.2* ТР
	
	
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы
	ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция МЗ РБ № 091-0610
	
	

	31.3* ТР
	
	
	Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)
	ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция МЗ РБ № 091-0610 п.17
	
	

	31.4* ТР
	
	32.40/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 34446-2018;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	31.5* ТР
	
	32.40/01.086
	Патогенные стафилококки
	Инструкция по применению рег. № 081-0210от 19.03.10, утв, МЗ РБЮ 19.03.2010
	
	

	31.6* ТР
	
	
	Псевдомонас аэрогиноза
	Инструкция МЗ РБ № 091-0610
	
	

	32.1* ТР
	Игрушки, игры, их части и принадлежности
	32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158
	Акрилонитрил
	ГОСТ 22648-77
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 008/2011

	32.2* ТР
	
	32.20/08.156, 32.30/08.156, 32.40/08.156
	Алюминий
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	
	

	32.3* ТР
	
	32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158
	Ацетальдегид Ацетон
	МВИ.МН 2558-2006
	
	

	32.4* ТР
	
	32.20/08.155, 32.30/08.155, 32.40/08.155
	Бор
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	32.5* ТР
	
	
	Бор в вытяжке
	
	
	

	32.6* ТР
	
	32.20/08.156, 32.30/08.156, 32.40/08.156
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6
	
	

	32.7* ТР
	
	
	Водовымываемый хром
	ГОСТ 31280-2004 п.3,4
	
	

	32.8* ТР
	
	32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.12
	
	

	32.9* ТР
	
	
	Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, ɋ-метилстирол в водной вытяжке
	МР №29 ФЦ/825;
МУК 4.1.3166-14
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	32.10* ТР
	
	
	Дибутилфталат, диоктилфталат
	ГОСТ 33451-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 4259-87;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	32.11* ТР
	
	
	Диметилтерефталат
	ГОСТ 33449-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 16;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	32.12* ТР
	
	32.20/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032
	Железо
	ГОСТ 24295-80 п. 7;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	32.13* ТР
	
	32.20/06.036, 32.30/06.036, 32.40/06.036
	Ирритативное действия на слизистые
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	32.14* ТР
	
	32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158
	Кадмий
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	32.15* ТР
	
	32.20/08.159, 32.30/08.159, 32.40/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001 п.4
	
	

	32.16* ТР
	
	
	
	Инструкция № 4259-87
	
	

	32.17* ТР
	
	32.20/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032
	Марганец
	ГОСТ 24295-80 п.7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	32.18* ТР
	
	
	Медь
	ГОСТ 24295-80 п. 7;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	32.19* ТР
	
	32.20/06.036, 32.30/06.036, 32.40/06.036
	Местное кожно-раздражающее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. пост. ГГСВ РБ от 14.12.2004 №131
	
	

	32.20* ТР
	
	32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158
	Метилметакрилат
	ГОСТ 22648-77
	
	

	32.21* ТР
	
	32.20/11.116, 32.20/26.045, 32.30/11.116, 32.30/26.045, 32.40/11.116, 32.40/26.045
	Моделирование условий исследований, органолептика: запах привкус
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция № 016-1211, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 15.12.2011
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	32.22* ТР
	
	32.20/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032
	Никель
	ГОСТ 24295-80 п.7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	32.23* ТР
	
	32.20/11.116, 32.30/11.116, 32.40/11.116
	Органолептика: запах, привкус
	ГОСТ 22648-77;
МУ от 19.10.1990
	
	

	32.24* ТР
	
	32.20/42.000, 32.30/42.000, 32.40/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 22648-77 п.1;
ГОСТ 34446-2018;
ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 016-1211, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 15.12.2011
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	32.25* ТР
	
	32.20/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	32.26* ТР
	
	
	Селен
	ГОСТ 19413-89
	
	

	32.27* ТР
	
	32.20/08.156, 32.30/08.156, 32.40/08.156
	Спирт метиловый
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение16
	
	

	32.28* ТР
	
	32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158
	Стирол
	ГОСТ 22648-77
	
	

	32.29* ТР
	
	32.20/35.069, 32.30/35.069, 32.40/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	32.30* ТР
	
	32.20/08.155, 32.20/08.156, 32.30/08.155, 32.30/08.156, 32.40/08.155, 32.40/08.156
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	32.31* ТР
	
	
	Формальдегид в водной вытяжке
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	32.32* ТР
	
	32.20/08.032, 32.20/08.156, 32.30/08.032, 32.30/08.156, 32.40/08.032, 32.40/08.156
	Хром общий, хром (VI)
	ГОСТ 24295-80 п.7;
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	32.33* ТР
	
	32.20/08.032, 32.30/08.032, 32.40/08.032
	Цинк
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	32.34* ТР
	
	32.20/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158
	
	ГОСТ 24295-80 п. 7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	33.1* ТР
	Игрушки, игры, их части и принадлежности радиоуправляемые, электронные и электротехнические игрушки, игрушки, изготовленные из природных материалов
	32.40/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов для игрушек из природного материала
	ГОСТ 30108-94;
МВИ.МН 1823-2007 МВИ 115-94
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 008/2011

	33.2* ТР
	
	32.40/35.069, 32.20/35.069, 32.30/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	33.3* ТР
	
	32.40/35.069
	
	
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	34.1* ТР
	Игрушки, изготовленные из природных материалов
	32.40/35.069
	Напряженность электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 008/2011

	34.2* ТР
	
	32.40/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов для игрушек из природного материала
	ГОСТ 30108-94;
МВИ.МН 1823-2007 МВИ 115-94
	
	

	35.1*
	Игрушки, товары детского ассортимента (игрушки детские, канцтовары, в т.ч. пластилин и другие изделия культурно-бытового назначения; товары для детей (ранцы, рюкзаки, портфели ученические); детская одежда и др.), материалы и изделия,контактирующие с кожей человека)
	14.14/08.156, 15.12/08.156, 17.22/08.156, 13.20/08.156, 17.23/08.156, 32.40/08.156
	Алюминий
	ГОСТ 18165-2014 п.6;
ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	35.2*
	
	14.14/08.155, 15.12/08.155, 17.22/08.155, 13.20/08.155, 17.23/08.155, 32.40/08.155
	Бор
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71пробоподготовка;
ГОСТ 31949-2012
	
	

	35.3*
	
	14.14/08.156, 15.12/08.156, 17.22/08.156, 13.20/08.156, 17.23/08.156, 32.40/08.156
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6;
ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка
	
	

	35.4*
	
	14.14/08.082, 15.12/08.082, 17.22/08.082, 13.20/08.082, 17.23/08.082, 32.40/08.082
	Гексаметилендиамин
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12
	
	

	35.5*
	
	14.14/08.158, 15.12/08.158, 17.22/08.158, 13.20/08.158, 17.23/08.158, 32.40/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка;
ГОСТ 33451-2015
	
	

	35.6*
	
	
	Диметилтерефталат
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка;
ГОСТ 33449-2015
	
	

	35.7*
	
	14.14/08.032, 14.14/08.156, 15.12/08.032, 15.12/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.156, 13.20/08.032, 13.20/08.156, 17.23/08.032, 17.23/08.156, 32.40/08.032, 32.40/08.156
	Железо 
Железо
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 4011-72
	
	

	35.8*
	
	14.14/08.032, 15.12/08.032, 17.22/08.032, 13.20/08.032, 17.23/08.032, 32.40/08.032
	Кадмий
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	35.9*
	
	14.14/08.158, 15.12/08.158, 17.22/08.158, 13.20/08.158, 17.23/08.158, 32.40/08.158
	Капролактам
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка;
ГОСТ 30351-2001 п.4
	
	

	35.10*
	
	14.14/08.156, 15.12/08.156, 17.22/08.156, 13.20/08.156, 17.23/08.156, 32.40/08.156
	Кобальт
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	35.11*
	
	14.14/08.032, 14.14/08.156, 15.12/08.032, 15.12/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.156, 13.20/08.032, 13.20/08.156, 17.23/08.032, 17.23/08.156, 32.40/08.032, 32.40/08.156
	Марганец
Марганец
	ГОСТ 31870-2012 п. 4;
ГОСТ 4974-2014 п. 6.5
	
	

	35.12*
	
	
	Медь
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 24295-80 п. 7;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	35.13*
	
	14.14/08.156, 15.12/08.156, 17.22/08.156, 13.20/08.156, 17.23/08.156, 32.40/08.156
	Метилметакрилат
	ГОСТ 22648-77
	
	

	35.14*
	
	14.14/08.164, 15.12/08.164, 17.22/08.164, 13.20/08.164, 17.23/08.164, 32.40/08.164
	Моделирование условий исследований
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 25779-90 п.3.71, п.3.82;
ГОСТ ИСО 8124-3-2001;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, прил.32;
Инструкция № 016-1211, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 15.12.2011;
СТБ 1087-97
	
	

	35.15*
	
	14.14/08.156, 15.12/08.156, 17.22/08.156, 13.20/08.156, 17.23/08.156, 32.40/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка;
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 4152-89
	
	

	35.16*
	
	
	никель
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	35.17*
	
	14.14/11.116, 15.12/11.116, 17.22/11.116, 13.20/11.116, 17.23/11.116, 32.40/11.116
	Органолептические исследования вытяжек. Запах
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, прил.32;
Инструкция № 016-1211
	
	

	35.18**
	
	14.14/42.000, 15.12/42.000, 17.22/42.000, 13.20/42.000, 17.23/42.000, 32.40/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 34446-2018;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, прил.32 п.11 гл.3;
Инструкция № 016-1211, утв. Гл. гос. сан. врачом РБ 15.12.2011 п.1.4 гл.1
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	35.19*
	
	14.14/06.036, 15.12/06.036, 17.22/06.036, 13.20/06.036, 17.23/06.036, 32.40/06.036
	Раздражающее действие на кожу
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. пост. ГГСВ РБ от 14.12.2004 №131;
Инструкция № 004-0612
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	35.20*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки
	
	
	

	35.21*
	
	14.14/08.082, 15.12/08.082, 17.22/08.082, 13.20/08.082, 17.23/08.082, 32.40/08.082
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ФР.1.31.2012.13167
	
	

	35.22*
	
	14.14/08.032, 15.12/08.032, 17.22/08.032, 13.20/08.032, 17.23/08.032, 32.40/08.032
	Свинец
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка;
ГОСТ 30178-96
	
	

	35.23*
	
	14.14/06.036, 15.12/06.036, 17.22/06.036, 13.20/06.036, 17.23/06.036, 32.40/06.036
	Сенсибилизирующее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция № 004-0612
	
	

	35.24*
	
	14.14/35.069, 15.12/35.069, 17.22/35.069, 13.20/35.069, 17.23/35.069, 32.40/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	АМИ.ГМ 0367-2025
	
	

	35.25*
	
	14.14/11.116, 15.12/11.116, 17.22/11.116, 13.20/11.116, 17.23/11.116, 32.40/11.116
	Устойчивость поверхностного окрашивания игрушки к воздействию слюны и пота
	ГОСТ 34399-2018
	
	

	35.26*
	
	14.14/08.155, 14.14/08.156, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 32.40/08.155, 32.40/08.156
	Фенол
	ГОСТ 22648-77 гл.2 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90;
ГОСТ 25779-90 п.3.71;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	35.27*
	
	
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	35.28*
	
	14.14/08.156, 15.12/08.156, 17.22/08.156, 13.20/08.156, 17.23/08.156, 32.40/08.156
	Хром
	ГОСТ 4388-72
	
	

	35.29*
	
	14.14/08.032, 15.12/08.032, 17.22/08.032, 13.20/08.032, 17.23/08.032, 32.40/08.032
	Цинк
	ГОСТ 22648-77 гл.1;
ГОСТ 25779-90 п.3.7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	35.30*
	
	14.14/08.082, 15.12/08.082, 17.22/08.082, 13.20/08.082, 17.23/08.082, 32.40/08.082
	Этиленгликоль
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32
	
	

	36.1* ТР
	Издательская (книжная и журнальная) продукция
	17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 20.30/08.156
	Алюминий
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	36.2* ТР
	
	17.11/08.032, 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032, 18.11/08.032, 18.12/08.032, 20.30/08.032
	Кадмий
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	36.3* ТР
	
	
	Кадмий, свинец, цинк, хром
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	36.4* ТР
	
	17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 20.30/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 4152-89
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	37.1* ТР
	Издательская продукция для детей старше трех лет Школьно-письменные принадлежности
	17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.23/42.000, 17.29/42.000, 18.11/42.000, 18.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	37.2* ТР
	
	17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 18.11/08.155, 18.11/08.156, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156
	Формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	38.1* ТР
	Изделия для ухода за детьми
	22.19/08.169
	Изменение рН водной вытяжки
	МУ от 19.10.1990 п. 5.1
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	38.2* ТР
	
	13.91/06.036, 13.95/06.036, 14.19/06.036, 16.29/06.036, 17.22/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 23.49/06.036
	Ирритативное действия на слизистые
	ГОСТ 33506-2015 п.7, 8;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	38.3* ТР
	
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.95/06.036, 14.19/06.036, 16.29/06.036, 17.22/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 23.49/06.036
	Местное раздражающее действие на кожные покровы
	ГОСТ 33506-2015 п.6;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	38.4* ТР
	
	13.92/42.000, 13.95/42.000, 17.11/42.000, 17.22/42.000, 17.29/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000, 32.40/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
МУ от 19.10.1990 п.2.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	39.1*
	Изделия косметические гигиенические моющие
	20.42/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	39.2*
	
	20.42/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 31676-2012 п.5.3
	
	

	39.3*
	
	20.42/06.036
	Определение сенсибилизирующей способности
	ГОСТ 33483-2015
	
	

	39.4*
	
	20.42/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет и запах
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 790-89 п.3.1
	
	

	39.5*
	
	20.42/06.036
	Оценка раздражающего действия на кожные покровы
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	39.6*
	
	
	Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8
	
	

	39.7*
	
	20.42/08.156
	Ртуть
	ГОСТ 31676-2012 п.5.1
	
	

	39.8*
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31676-2012 п.5.2
	
	

	39.9*
	
	20.42/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 26878-86
	
	

	40.1* ТР
	Изделия косметические гигиенические моющие; шампуни
	20.41/08.158, 20.42/08.158, 20.53/08.158
	Хлориды
	ГОСТ 26878-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 009/2011

	41.1*
	Изделия косметические порошкообразные и компактные
	20.42/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31698-2013 п.6.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	41.2*
	
	20.42/08.052
	Массовая доля воды и летучих веществ
	ГОСТ 31698-2013
	
	

	41.3*
	
	20.42/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 31676-2012 п.5.3
	
	

	41.4*
	
	20.42/06.036
	Определение сенсибилизирующей способности
	ГОСТ 33483-2015;
ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3
	
	

	41.5*
	
	20.42/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет и запах
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 31698-2013
	
	

	41.6*
	
	20.42/06.036
	Оценка раздражающего действия на кожные покровы
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	41.7*
	
	
	Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8
	
	

	41.8*
	
	20.42/08.156
	Ртуть
	ГОСТ 31676-2012 п.5.1
	
	

	41.9*
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31676-2012 п.5.2
	
	

	41.10*
	
	20.42/12.042
	Степень компактности
	ГОСТ 31698-2013 п. 6
	
	

	42.1*
	Изделия медицинского назначения
	32.50/01.086
	Enterobacteriaceae
	Инструкция № 006-0712 гл.5, п.19
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	42.2*
	
	
	Ps. aeruginosa
	Инструкция № 006-0712 гл.5, п.21
	
	

	42.3*
	
	
	St. aureus
	Инструкция № 006-0712 гл.5, п. 22
	
	

	42.4**
	
	32.50/42.000
	Отбор образцов (проб)
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	42.5*
	
	32.50/01.086
	Стерильность
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	42.6*
	
	
	Суммарное количество бактерий
	Инструкция № 006-0712 гл.5, п.17
	
	

	42.7*
	
	
	Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов
	Инструкция № 006-0712 гл.5, п.18
	
	

	43.1*
	Изделия парфюмерные жидкие
	20.42/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1.2.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	43.2*
	
	20.42/08.158
	Объемная доля этилового спирта
	ГОСТ 31678-2012
	
	

	43.3*
	
	20.42/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 31678-2012
	
	

	43.4*
	
	20.42/06.036
	Оценка раздражающего действия на кожные покровы
	ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	43.5*
	
	20.42/11.116
	Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах)
	ГОСТ 33483-2015
	
	

	43.6*
	
	20.42/11.116, 20.42/12.042
	Прозрачность
	ГОСТ 31678-2012 п. 6.4
	
	

	43.7*
	
	20.42/11.116
	Стойкость запаха
	ГОСТ 31678-2012 п. 6.5
	
	

	44.1* ТР
	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы
	22.29/08.158
	Акрилонитрил
	ГОСТ 22648-77
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	44.2* ТР
	
	
	Ацетальдегид Ацетон
	МВИ.МН 2558-2006
	
	

	44.3* ТР
	
	22.29/08.156
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6
	
	

	44.4* ТР
	
	22.29/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12
	
	

	44.5* ТР
	
	22.29/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат
	МУК 4.1.3169-14
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	44.6* ТР
	
	22.29/08.156
	Диметилтерефталат
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16;
МР № 01.025-07
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	44.7* ТР
	
	22.29/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001 п.4
	
	

	44.8* ТР
	
	22.29/08.158
	Метилметакрилат
	ГОСТ 22648-77
	
	

	44.9* ТР
	
	22.29/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 34827-2022 п.6.1
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	44.10* ТР
	
	22.29/12.042
	Отсутствие острых (режущих , колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхность
	ГОСТ 34827-2022 п.6.2
	
	

	44.11* ТР
	
	22.29/11.116
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 24788-2001 п.7.18
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	44.12* ТР
	
	22.29/26.080
	Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 75 °С
	ГОСТ 34827-2022 п.6.5;
Инструкция № 880-71
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	44.13* ТР
	
	
	
	
	
	

	44.14* ТР
	
	22.29/08.156
	Спирт метиловый
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	44.15* ТР
	
	
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	44.16* ТР
	
	22.29/08.155, 22.29/08.156
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	44.17* ТР
	
	22.29/08.032
	Цинк
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	44.18* ТР
	
	22.29/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32
	
	

	45.1* ТР
	Изделия санитарно-гигиенические разового использования
	17.11/08.158, 17.22/08.158
	Ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, бутанол, изобутанол, метанол, пропанол, изопропанол, бензол, толуол, м, п, о-ксилол, этилбензол, стирол, α-метилстирол, этилацетат, метилацетат в водной вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	45.2* ТР
	
	17.22/01.086
	Бактерии семейства энтеробактерий в 1 г ( 1 см кв.) продукции
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 26972-86 п.4.2
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	45.3* ТР
	
	
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, в 1 г (1см кв.) продукции
	ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86 п.4.3;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	45.4* ТР
	
	17.11/06.036, 17.22/06.036
	Местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые
	ГОСТ 33506-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	45.5* ТР
	
	17.11/08.156, 17.22/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 4152-89
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	45.6* ТР
	
	17.22/08.156
	
	
	
	

	45.7* ТР
	
	17.22/01.086
	Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов), КОЕ
	ISO 4833-1:2013;
ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86 п.4.1;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	45.8* ТР
	
	17.22/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26668-85;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СанПиН 1.1.12-14-2003
	
	

	45.9* ТР
	
	17.22/01.086
	Патогенные стафилококки, в 1г (1 см кв.) продукции
	Инструкция № 091-0610 от 28.06.2010 МЗ РБ
	
	

	45.10* ТР
	
	
	Псевдомонасаэрогиноза, в 1 г (1 см кв.) продукции
	
	
	

	45.11* ТР
	
	17.22/08.032
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	45.12* ТР
	
	17.11/08.032, 17.22/08.032
	Свинец, хром (суммарно III; VI), цинк
	ГОСТ 31870-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	45.13* ТР
	
	17.11/06.036, 17.22/06.036
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	45.14* ТР
	
	17.22/08.156
	Спирт метиловый
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	45.15** ТР
	
	17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.22/08.155, 17.22/08.156
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	45.16* ТР
	
	
	Формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	45.17* ТР
	
	17.22/08.032
	Хром (суммарно III; VI)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	46.1**
	Изделия текстильно-галантерейные
	15.11/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 13.10/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 16218.0-93 п.2
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	47.1**
	Изделия трикотажно-бельевые
	14.14/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	48.1**
	Изделия швейно-бельевые
	14.14/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 23948-80;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	49.1* ТР
	Икра и молоки рыб и продукты из них, аналоги икры
	03.00/08.158, 10.20/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	49.2* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	49.3* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	49.4* ТР
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90;
Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 гл.6
	
	

	49.5* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	49.6* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	49.7* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	49.8* ТР
	
	03.00/07.096, 10.20/07.096, 10.86/07.096, 10.89/07.096
	Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней
	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	49.9* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	49.10* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	49.11* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	49.12* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Левомицетин(хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	49.13* ТР
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	ГОСТ 27001-86;
МВИ.МН 806-98
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	49.14* ТР
	
	03.00/08.052, 03.00/08.164, 10.20/08.052, 10.20/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 7636-85
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	49.15* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	49.16* ТР
	
	03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	49.17* ТР
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86
	
	

	49.18* ТР
	
	03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	49.19* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	49.20* ТР
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	ГОСТ 7636-85;
МВИ.МН 806-98
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 029/2012

	49.21* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 7636-85
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	49.22* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля хрома
	СТБ EN 14082-2014
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	49.23* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Мезофильныеклостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97 п.7.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	49.24* ТР
	
	
	Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	49.25* ТР
	
	
	Определение внешнего вида и герметичности тары
	ГОСТ 8756.18-2017
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	49.26* ТР
	
	03.00/11.116, 10.20/11.116
	Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
	ГОСТ 26664-85;
ГОСТ 7631-2008
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	49.27* ТР
	
	03.00/08.052, 03.00/08.164, 03.00/42.000, 10.20/08.052, 10.20/08.164, 10.20/42.000
	Отбор образцов (проб) Пробоподготовка
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	49.28* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	49.29* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa)
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п 7.7
	
	

	49.30* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	
	

	49.31* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	49.32* ТР
	
	03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	49.33* ТР
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	МВИ 114-94 утв.Белстандартом 22.09.94г;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007
	
	

	49.34* ТР
	
	03.00/08.158, 10.20/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	49.35* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	50.1**
	Искусственные кожи и пленочные материалы
	14.11/42.000, 14.13/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000
	Отбор проб
	ВМУ № 2035-79
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	51.1*
	Клинико-диагностические исследования: испражнения
	101.02/01.086
	Бактерии рода Campylobacter
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция № 4.2.10-17-7-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	51.2*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 3-6;
Инструкция № 026-0309;
Инструкция № 075-0210 гл. 22;
Инструкция № 083-0210
	
	

	51.3*
	
	101.02/42.000
	Взятие (сбор) проб
	Инструкция № 026-0309;
Инструкция № 075-0210;
Инструкция № 076-0210;
Инструкция № 083-0210;
Инструкция № 1.2.11-17-8-2004;
Инструкция № 117-1210, утв. 24.10.2010;
Инструкция № 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция № 4.2.11-19-9-2004
	
	

	51.4*
	
	101.02/01.086
	Возбудитель псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза
	Инструкция № 076-0210
	
	

	51.5*
	
	
	Возбудитель рода Vibrio
	Инструкция № 1.2.11-17-8-2004
	
	

	51.6*
	
	
	Дисбактериоз кишечника
	Инструкция № 026-0309;
Инструкция № 086-0310
	
	

	51.7*
	
	101.02/07.090, 101.02/07.096
	Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших
	Инструкция № 117-1210, утв. 24.10.2010;
Инструкция № 4.2.11-19-9-2004
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	52.1*
	Клинический материал (сыворотка, плазма крови, испражнения, моча, соскоб со слизистых оболочек) и культуры микроорганизмов
	101.04/10.094, 101.05/10.094
	Выявление ДНК/РНК возбудителей инфекций
	Инструкции по применению набора реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) из клинических образцов;
Инструкции по применению набора реагентов для выявления ДНК /РНК возбудителей инфекций (Shigella spp., E.coli, Salmonella spp., Campelobacter spp., Adenovirus,Rotavirus, Norovirus, Astrovirus, Enterovirus, N.Meningitidis, H.influenzae, S.pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma neumonia, Chlamydophila neumonia, Respiratory Syncytial virus,human Met-apneumovirus, Influenza virus A,B, Parainfluenza virus1-4, Coronavirus, hu-man Rhinovirus, Adenovirus, Bocavirus, вирус простого герпеса, вирус Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, вирусов папилломы чело-века Clamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Neis-seria gonorrhoeae, ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С и другие ) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	53.1* ТР
	Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви
	15.11/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	54.1* ТР
	Кожа, мех и изделия из них
	14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156
	Водовымываемый хром
	ГОСТ 31280-2004 п.3,4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 017/2011

	55.1**
	Кожгалантерейные изделия
	15.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 28631-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	56.1* ТР
	Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности)
	10.32/01.086
	Мезофильные анаэробные микроорганизмы, в том числе клостридии: Clostridiumperfringens, Clostridium botulinum
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97 п.7.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	56.2* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 30425-97 п. 7.9
	
	

	56.3* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-88;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	56.4* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus, B.polymyxa, B.sybtilis
	
	
	

	56.5* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с
	ГОСТ 30425-97 п.7.7
	
	

	57.1* ТР
	Консервированные пищевые продукты
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011

	57.2* ТР
	
	
	S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	57.3* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	57.4* ТР
	
	
	Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa
	ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	
	

	57.5* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	57.6* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-91;
ГОСТ 30425-97
	
	

	57.7* ТР
	
	
	Мезофильныеклостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	
	

	57.8* ТР
	
	
	МезофильныеклостридииC.botulinum и (или) C.perfringens
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 21237-75 п. 4.4;
ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	
	

	57.9* ТР
	
	
	Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	
	

	57.10* ТР
	
	
	Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	57.11* ТР
	
	10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000
	Отбор, подготовка проб
	ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 8756.0-70
	
	

	57.12* ТР
	
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013 п. 7.7
	
	

	57.13* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis
	ГОСТ 30425-97 п.7.7
	
	

	57.14* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с
	
	
	

	57.15* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующиеклостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	58.1* ТР
	Консервы и пресервы рыбные
	03.00/08.161, 10.20/08.161
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 ч.8, Москва, 1977
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	58.2* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	58.3* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	58.4* ТР
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	58.5* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	58.6* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	58.7* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	58.8* ТР
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	58.9* ТР
	
	03.00/07.096, 10.20/07.096, 10.86/07.096, 10.89/07.096
	Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней
	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 040/2016

	58.10* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	58.11* ТР
	
	
	Клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	58.12* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	58.13* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Левомицетин(хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	58.14* ТР
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	ГОСТ 27001-86;
МВИ.МН 806-98
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 029/2012

	58.15* ТР
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159
	Массовая доля гистамина
	ГОСТ 31789-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	58.16* ТР
	
	03.00/08.052, 03.00/08.164, 10.20/08.052, 10.20/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26829-86
	
	

	58.17* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	58.18* ТР
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	58.19* ТР
	
	
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86 п.3.3 п.3.4
	
	

	58.20* ТР
	
	03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	58.21* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	58.22* ТР
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	ГОСТ 7636-85;
МВИ.МН 806-98
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 029/2012

	58.23* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 27207-87
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	58.24* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля хрома
	СТБ EN 14082-2014
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	58.25* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с
Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
Мезофильныеклостридии
Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa)
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97 п.7.7;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 30425-97 п 7.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	58.26* ТР
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 29270-95
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	58.27* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Определение внешнего вида и герметичности тары
	ГОСТ 8756.18-2017
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	58.28* ТР
	
	03.00/11.116, 10.20/11.116
	Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус, запах и цвет
	ГОСТ 26664-85
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	58.29* ТР
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	58.30* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Парагемолитические вибрионы
	ГОСТ ISO/TS 21872-2-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	58.31* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	58.32* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	58.33* ТР
	
	03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	58.34* ТР
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	МВИ 114-94 утв.Белстандартом 22.09.94г;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007
	
	

	58.35* ТР
	
	03.00/08.158, 10.20/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	58.36* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	59.1* ТР
	Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, пастеризованные Желатин
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 034/2013

	59.2* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	59.3* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	59.4* ТР
	
	
	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97
	
	

	59.5* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующиеклостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 9958-81 п. 4.6
	
	

	60.1* ТР
	Консервы стерилизованные, консервы стерилизованные для детского питания
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	B.polymyxa
	ГОСТ 30425-97
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 034/2013

	60.2* ТР
	
	
	C.perfringens
	ГОСТ 10444.9-88
	
	

	60.3* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии с
	ГОСТ 30425-97 п.7.7
	
	

	60.4* ТР
	
	
	Мезофильныеклостридии
	
	
	

	60.5* ТР
	
	
	МезофильныеклостридииC.botulinum и (или) C.perfringens
	ГОСТ 10444.7-86
	
	

	60.6* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы с
	ГОСТ 10444.11-2013 п.7.8, 7,9
	
	

	60.7* ТР
	
	
	Неспоробразую-щие микроорганизмы, в т.ч. с
	ГОСТ 30425-97 п.7.8, 7,9
	
	

	60.8* ТР
	
	
	Плесневые грибы, и (или) дрожжи с
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015 п.7.8, 7,9
	
	

	60.9* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и фа-культативно-ана-эробныемикроор-ганизмы групп B.cereus и (или)
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	60.10* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis
	ГОСТ ISO 21871-2013 п. 7.7
	
	

	60.11* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с
	ГОСТ 30425-97 п.7.7
	
	

	61.1*
	Корма и кормовые добавки, в т.ч. лакомства для животных сушеные и др.
	10.91/01.086, 10.92/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	61.2*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	61.3*
	
	10.91/08.032, 10.92/08.032
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	61.4*
	
	10.91/08.052, 10.92/08.052
	Массовая доля металлических примесей
	ГОСТ 13496.9-96 п.4.2;
ГОСТ 13496.9-96 п.4
	
	

	61.5*
	
	10.91/08.156, 10.92/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	61.6*
	
	10.91/08.032, 10.91/08.082, 10.92/08.032, 10.92/08.082
	Массовая доля ртути.
Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	61.7*
	
	10.91/08.032, 10.92/08.032
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	61.8**
	
	10.91/42.000, 10.92/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 31904-2012;
СТБ 1036-97;
СТБ 1056-2016
	
	

	61.9*
	
	10.91/01.086, 10.92/01.086
	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	61.10*
	
	10.91/04.125, 10.92/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	61.11*
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	
	

	61.12*
	
	10.91/08.158, 10.92/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 13496.20-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	61.13*
	
	10.91/01.086, 10.92/01.086
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	62.1**
	Кровь
	101.03/42.000
	Взятие (сбор) проб
	«Инструкции по применению н-в реагентов для выявл. ДНК, РНК возб. гепатитов В и С в клин. материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией по конечной точке", пр-ва ФГУН ЦНИИЭ;
Инструкция № 026-0309;
Инструкция № 075-0210;
Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	63.1*
	Культивирование и идентификация микроорганизмов
	101.17/01.086
	Бактерии рода Bordetella
	Инструкция № 084-0210
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	63.2*
	
	
	Бактерии рода Campylobacter
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция № 4.2.10-17-7-2006
	
	

	63.3*
	
	
	Бактерии рода Corynebacterium
	Инструкция № 075-0210
	
	

	63.4*
	
	
	Бактерии рода Haemophilus
	Инструкция № 075-0210;
Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81
	
	

	63.5*
	
	
	Бактерии рода Listeriа
	Инструкция № 075-0210;
МР по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, утв. МЗ СССР 04.09.1986 г
	
	

	63.6*
	
	
	Бактерии рода Neisseria
	Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81
	
	

	63.7*
	
	
	Бактерии рода Staphylococcus Moraxella Enterococcus Дрожжевые и дрожжеподобные грибы
	Инструкция № 075-0210 гл. 16,19,18,25;
Инструкция № 4.2.10-15-21-2006
	
	

	63.8*
	
	
	Бактерии рода Streptococcus
	Инструкция № 075-0210;
Инструкция № 3.1.2.10-18-8-2006;
МР по выделению и идентификации стрептококков серогруппы В от больных и носителей, утв. МЗ СССР 1988г
	
	

	63.9*
	
	
	Бактерии рода Ureaplasma, Mycoplasma.
	Инструкция к набору "MycoplasmaIST" диагностика урогенитального микоплазмоза REF №42505, регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884
	
	

	63.10*
	
	
	Бактерии рода Неферментирующие грамотрицательные бактерии (НГОБ)
	Инструкция № 075-0210;
МР № 3923-85
	
	

	63.11*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 3-6;
Инструкция № 026-0309;
Инструкция № 075-0210 гл. 22
	
	

	63.12*
	
	
	Возбудитель псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза
	Инструкция № 076-0210
	
	

	63.13*
	
	
	Возбудитель рода Vibrio
	Инструкция № 1.2.11-17-8-2004
	
	

	64.1* ТР
	Лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода
	11.07/04.125
	Стронций - 90
	ГОСТ 32161-2013
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	64.2* ТР
	
	
	Удельная суммарная альфа-активность
	СТБ ISO 9696-2010
	
	

	64.3* ТР
	
	
	Удельная суммарная бета-активность
	СТБ ISO 9697-2016
	
	

	64.4* ТР
	
	
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013
	
	

	65.1* ТР
	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтез.
	20.41/08.158, 20.42/08.158, 20.53/08.158
	Плотность
	ГОСТ 14618.10-78
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 009/2011

	66.1*
	Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза
	20.42/08.031, 20.53/08.031
	Плотность
	ГОСТ 14618.10-78
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	67.1*
	Масличное сырье и жировые продукты
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	67.2*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	67.3*
	
	01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п. 3.1;
ГОСТ 30711-2001;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	67.4*
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы )
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	67.5*
	
	01.11/08.159, 01.26/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 3.1
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	67.6*
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	67.7*
	
	01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149
	Йодное число
	ГОСТ 5475-69
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	67.8*
	
	
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012;
ГОСТ 8285-91;
ГОСТ 8285-91 п.2.1.7 пробоподготовка
	
	

	67.9*
	
	
	Кислотность
	ГОСТ 31762-2012;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	
	

	67.10*
	
	
	Кислотность жировой фазы
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 6;
ГОСТ 3624-92
	
	

	67.11*
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85 пробоподготовка;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	67.12*
	
	01.11/03.152, 01.26/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15;
МВИ.МН 2436-2015 п. 9.5;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	67.13*
	
	01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 28467-90;
МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98;
МВИ.МН 806-98 пробоподготовка;
СТБ 1181-99
	
	

	67.14*
	
	01.11/08.052, 01.26/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052
	Массовая доля влаги и летучих веществ
	ГОСТ 11812-66;
ГОСТ 31762-2012;
ГОСТ 8285-91;
ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 пробоподготовка;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	
	

	67.15*
	
	01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п. 9 Пробоподготовка
	
	

	67.16*
	
	01.11/08.164, 01.26/08.164, 10.41/08.164, 10.42/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 31762-2012;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	
	

	67.17*
	
	01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032
	Массовая доля меди
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	67.18*
	
	
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94 п. 5;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	67.19*
	
	
	Массовая доля никеля
	Инструкция № 4.1.10-15-51-2005;
Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	67.20*
	
	01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9
	
	

	67.21*
	
	01.11/08.032, 01.26/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п. 5;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	67.22*
	
	01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	ГОСТ 26181-84;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98;
МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка;
СТБ 1181-99
	
	

	67.23*
	
	01.11/08.156, 01.26/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка;
ГОСТ 30615-99
	
	

	67.24*
	
	01.11/11.116, 01.26/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 31762-2012;
ГОСТ 5472-50;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003)
	
	

	67.25*
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	67.26*
	
	01.11/08.149, 01.26/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149
	Показатели окислительной порчи : перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
ГОСТ 31762-2012;
ГОСТ 8285-91;
ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7;
ГОСТ Р 51453-99;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003);
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	67.27*
	
	01.11/12.042, 01.26/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042
	Стойкость эмульсии
	ГОСТ 31762-2012
	
	

	67.28*
	
	01.11/03.152, 01.26/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152
	Тетрациклиновая группа
	МВИ.МН 3951-2015 п. 9.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 3951-2015;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	67.29*
	
	01.11/04.125, 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	67.30*
	
	01.11/08.158, 01.26/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32122-2013;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка;
СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) п.6.8
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	68.1* ТР
	Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, куджут, арахис)
	01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 ч.8, Москва, 1977
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 015/2011

	68.2* ТР
	
	01.11/03.152, 01.26/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г.
	
	

	68.3* ТР
	
	01.11/12.042, 01.26/12.042
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 10853-88
	
	

	68.4* ТР
	
	01.11/08.156, 01.26/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	68.5* ТР
	
	01.11/08.082, 01.26/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	68.6* ТР
	
	01.11/08.169, 01.26/08.169
	Массовая доля свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	68.7* ТР
	
	01.11/42.000, 01.26/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 13586.3-2015;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ ИСО 2170-97;
МУК 2.6.1.1194-03;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1056-2016
	
	

	68.8* ТР
	
	01.11/04.125, 01.26/04.125
	Удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	68.9* ТР
	
	
	Удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	68.10* ТР
	
	01.11/08.161, 01.26/08.161
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 13496.20-2014;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	69.1* ТР
	Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, куджут, арахис)(для кормовых целей)
	01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 01.26/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 015/2011
ТР ТС 021/2011

	69.2* ТР
	
	01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.26/03.152, 01.26/08.159
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г.
	
	ТР ТС 015/2011

	69.3* ТР
	
	
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	69.4* ТР
	
	01.11/03.152, 01.11/08.158, 01.26/03.152, 01.26/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006
	
	

	70.1*
	Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека; одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности и др. Материалы и изделия из искусственных,синтетических, натуральных и смешанных волокон; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия. Модельные среды
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 13.10/08.156, 15.20/08.156
	Алюминий
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	70.2*
	
	
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка
	
	

	70.3*
	
	
	Водовымываемый хром
	ГОСТ 31280-2004 п.3,4
	
	

	70.4*
	
	13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 13.10/08.082, 15.20/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12
	
	

	70.5*
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158
	Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон , метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, альфа-метилстирол
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка
	
	

	70.6*
	
	13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.11/29.040, 14.13/29.040, 14.19/29.040, 14.20/29.040, 15.11/29.040, 15.12/29.040, 13.10/29.040, 15.20/29.040
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	70.7*
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 13.10/08.158, 15.20/08.158
	Дибутилфталат Диоктилфталат
	ГОСТ 33451-2015;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка
	
	

	70.8*
	
	
	Диметилтерефталат
	ГОСТ 33449-2015;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка
	
	

	70.9*
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 13.10/08.032, 15.20/08.032
	Кобальт
	ГОСТ 31870-2012 п. 4;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка
	
	

	70.10*
	
	13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.96/08.032, 13.96/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.11/08.032, 14.11/08.156, 14.13/08.032, 14.13/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.156, 14.20/08.032, 14.20/08.156, 15.11/08.032, 15.11/08.156, 15.12/08.032, 15.12/08.156, 13.10/08.032, 13.10/08.156, 15.20/08.032, 15.20/08.156
	Медь
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 4388-72;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка
	
	

	70.11*
	
	13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 13.10/08.156, 13.10/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158
	Метилметакрилат
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 22648-77 п. 3.4;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка
	
	

	70.12*
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 13.10/08.156, 15.20/08.156
	Метиловый спирт
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 21
	
	

	70.13*
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 4152-89;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка
	
	

	70.14*
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 13.10/08.032, 15.20/08.032
	Никель
	ГОСТ 31870-2012 п. 4;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка
	
	

	70.15*
	
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 13.10/11.116, 15.20/11.116
	Органолептические исследования модельных сред. Запах
	ВМУ № 11-10-2-98;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	70.16*
	
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 13.10/06.036, 15.20/06.036
	Оценка ирритативного действия на слизистые оболочки (Iir)
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция № 004-0612 - 1-5 группы
	
	

	70.17*
	
	
	Оценка раздражающего действия на кожные покровы
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. пост. ГГСВ РБ от 14.12.2004 №131;
Инструкция № 004-0612
	
	

	70.18*
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 13.10/08.032, 15.20/08.032
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 п. 4;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка
	
	

	70.19*
	
	13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 13.10/08.156, 13.10/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158
	Стирол
	ГОСТ 22648-77 п. 3.4;
ГОСТ 22648-77;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка
	
	

	70.20*
	
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 15.11/35.069, 15.12/35.069, 13.10/35.069, 15.20/35.069
	Уровень напряженности электростатичес кого поля
	АМИ.ГМ 0367-2025
	
	

	70.21*
	
	13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 13.10/08.155, 13.10/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156
	Формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	70.22*
	
	13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.96/08.032, 13.96/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.11/08.032, 14.11/08.156, 14.13/08.032, 14.13/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.156, 14.20/08.032, 14.20/08.156, 15.11/08.032, 15.11/08.156, 15.12/08.032, 15.12/08.156, 13.10/08.032, 13.10/08.156, 15.20/08.032, 15.20/08.156
	Хром
Хром.
	ГОСТ 31870-2012 п. 4;
ГОСТ 31956-2013;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка
	
	

	71.1*
	Материалы текстильные Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека, одежды, обуви, головных уборов и постельных принадлежностей. Модельные среды.
	13.30/08.164, 13.91/08.164, 13.92/08.164, 13.95/08.164, 13.96/08.164, 13.99/08.164, 14.11/08.164, 14.13/08.164, 14.14/08.164, 14.19/08.164, 14.20/08.164, 14.31/08.164, 14.39/08.164, 15.11/08.164, 15.20/08.164, 13.10/08.164, 13.20/08.164
	Моделирование условий исследований
	ГОСТ ИСО 5089-2001;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	72.1* ТР
	Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильногалантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия и другие
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158
	Акрилонитрил
	ГОСТ 22648-77
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 017/2011

	72.2* ТР
	
	
	Ацетальдегид в вытяжке
	МВИ.МН 2558-2006
	
	

	72.3* ТР
	
	
	Ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, бутанол, бензол, толуол, м,п,о-ксилол, изобутанол, метанол, этилбензол, стирол в водной вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
МУК 4.1.3166-14
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	72.4* ТР
	
	13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 7
	
	

	72.5* ТР
	
	13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.19/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040, 14.14/29.040
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	72.6* ТР
	
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.20/11.116, 14.14/11.116
	Интенсивность запаха
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	72.7* ТР
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032
	Кадмий
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	72.8* ТР
	
	13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040
	Капиллярность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) раздел 7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	72.9* ТР
	
	13.20/35.060, 13.20/35.065, 13.91/35.060, 13.91/35.065, 13.92/35.060, 13.92/35.065, 13.93/35.060, 13.93/35.065, 13.95/35.060, 13.95/35.065, 13.96/35.060, 13.96/35.065, 13.99/35.060, 13.99/35.065, 14.11/35.060, 14.11/35.065, 14.13/35.060, 14.13/35.065, 14.19/35.060, 14.19/35.065, 14.20/35.060, 14.20/35.065, 14.31/35.060, 14.31/35.065, 14.39/35.060, 14.39/35.065, 15.11/35.060, 15.11/35.065, 15.20/35.060, 15.20/35.065, 14.14/35.060, 14.14/35.065
	Климатические условия проведения испытаний
	ГОСТ ISO 139-2014
	
	

	72.10* ТР
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032
	Кобальт
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	72.11* ТР
	
	13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116
	Массовая доля свободной серной кислоты
	ГОСТ 9209-77
	
	

	72.12* ТР
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032
	Медь
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	72.13* ТР
	
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036, 14.14/06.036
	Местное кожно- раздражаюшее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	72.14* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 14.14/08.158
	Метилметакрилат в вытяжке
	ГОСТ 22648-77
	
	

	72.15* ТР
	
	13.20/26.045, 13.91/26.045, 13.92/26.045, 13.93/26.045, 13.95/26.045, 13.96/26.045, 13.99/26.045, 14.11/26.045, 14.13/26.045, 14.19/26.045, 14.20/26.045, 14.31/26.045, 14.39/26.045, 15.11/26.045, 15.20/26.045, 14.14/26.045
	Моделирование
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУ 11-10-12-97, утв. ГГСВ РБ 13.08.1997
	
	

	72.16* ТР
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 4152-89
	
	

	72.17* ТР
	
	13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116
	Наличие запаха плесени
	ГОСТ 30877-2003 п.5.2
	
	

	72.18* ТР
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032
	Никель
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	72.19* ТР
	
	13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000, 14.14/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 1059-72;
ГОСТ 14037-79;
ГОСТ 18276.0-88;
ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 20566-75;
ГОСТ 23948-80;
ГОСТ 26666.0-85;
ГОСТ 29104.0-91;
ГОСТ 30877-2003;
ГОСТ 8844-75;
ГОСТ 9173-86;
ГОСТ 9209-77;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	72.20* ТР
	
	14.19/08.169, 14.20/08.169
	рН водной вытяжки
	ГОСТ 32165-2013
	
	

	72.21* ТР
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	72.22* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 14.14/08.156
	Свободный формальдегид
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ ISO 17226-2-2011
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	72.23* ТР
	
	
	
	ГОСТ ISO 17226-2-2011
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	72.24* ТР
	
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 14.14/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	ГОСТ 30877-2003 п.5.3;
СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96)
	
	

	72.25* ТР
	
	13.20/12.042, 13.91/12.042, 13.92/12.042, 13.95/12.042, 13.96/12.042, 13.99/12.042, 14.13/12.042, 14.19/12.042, 14.20/12.042, 14.31/12.042, 14.39/12.042, 14.14/12.042
	Устойчивость окраски к мокрому трению
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.27-83
	
	

	72.26* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к поту
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.6-83
	
	

	72.27* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.4-83
	
	

	72.28* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к сухому трению
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.27-83
	
	

	72.29* ТР
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.13/08.032, 14.19/08.032, 14.20/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.11/08.032, 15.20/08.032, 14.14/08.032
	Хром.
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	72.30* ТР
	
	
	Цинк
	
	
	

	72.31* ТР
	
	13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.20/08.082, 14.14/08.082
	Этиленгликоль в вытяжке
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	73.1*
	Материалы текстильные. Материалы для изготовления изделий, контактирующих с кожей человека: одежда, обувь, головные уборы и постельные принадлежности. Материалы и изделия из искусственных, синтетических, натуральных и смешанных волокон, меха и меховые изделия, кожа и кожаные изделия. Модельные среды.
	13.10/08.159, 13.20/08.159, 13.30/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159, 15.20/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001 п.4;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	73.2*
	
	13.10/08.155, 13.10/08.156, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.30/08.155, 13.30/08.156, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156
	Фенол
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл. 3;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	73.3*
	
	13.10/08.082, 13.20/08.082, 13.30/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.20/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005 пробоподготовка;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32
	
	

	74.1* ТР
	Машины и оборудование
	28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.30/35.067, 28.41/35.067, 28.94/35.067, 29.10/35.067
	Постоянный и непостоянный шум
	ГОСТ 12.1.003-83;
ГОСТ 12.1.050-86
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 010/2011

	75.1* ТР
	Мебель из древесины и древесносодержа-щихматериалов, используемых для изготовления мебели, плит древесно- стружечных, плит с ориентированной стружкой, и аналогичных плит из древесины фанеры клееной, материалов из слоистой древесины, древесины прессованной.
	16.21/42.000
	Отбор проб радиологическую безопасность
	ГОСТ 33795-2016
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 025/2012

	76.1*
	Мебельная продукция. Древесина и изделия из древесины
	16.23/08.164, 31.00/08.164, 31.02/08.164, 31.09/08.164
	Моделирование условий проведения испытаний
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	76.2*
	
	16.23/11.116, 31.00/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116
	Органолептические исследования модельных сред
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл.3;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 пробоподготовка;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	76.3**
	
	16.23/42.000, 31.00/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
ТКП 251-2010 (02080)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	76.4*
	
	16.23/04.125, 31.00/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	76.5*
	
	16.23/35.069, 31.00/35.069, 31.02/35.069, 31.09/35.069
	Уровень напряженности электростатичес кого поля
	АМИ.ГМ 0367-2025
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	77.1* ТР
	Металлы и сплавы, применяемые для изготовления упаковки
	24.10/08.156, 24.42/08.156, 24.45/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156
	Алюминий
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 005/2011

	77.2* ТР
	
	24.10/08.032, 24.42/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032
	Железо, кадмий, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	78.1**
	Мех искусственный трикотажный
	14.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26666.0-85
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	79.1*
	Микроорганизмы, выделенные при исследовании
	101.17/01.086
	Идентификация микроорганизмов
	Инструкция № 026-0309;
Инструкция № 075-0210
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	79.2*
	
	
	Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам
	Инструкция к набору "MycoplasmaIST" диагностика урогенитального микоплазмоза REF №42505, регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.97884;
Инструкция № 226-1200, утв. пост. МЗ РБ 30.12.2008
	
	

	79.3*
	
	
	Чувствительность - устойчивость бактерий к антисептикам и дезинфектантам
	Методические рекомендации «Методика определения чувствительности-устойчивости бактерий к антисептикам», утвержденные Министерством здравоохранения (МЗ) 04.12.1989
	
	

	80.1*
	Молоко и молочная продукция
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	80.2*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	80.3*
	
	
	Enterobacter sakazakii
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	
	

	80.4*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022;
Инструкция № 81-0904
	
	

	80.5*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30347-97
	
	

	80.6*
	
	01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.52/08.161
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2786-2013;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	80.7*
	
	10.51/01.086, 10.52/01.086
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ ISO 21528-1-2020;
СТБ ISO 21528-1-2009
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	80.8*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	БГКП (колиформы)
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32901-2014 п.8.5;
ГОСТ 9225-84 п.4.6
	
	

	80.9*
	
	01.41/08.159, 10.51/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	80.10*
	
	10.51/08.159, 10.52/08.159
	Бензойная кислота и ее соли
	МВИ.МН 806-98
	
	

	80.11*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ ISO 29981-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	80.12*
	
	
	Выявление Salmontllaspp
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ ISO 6785-2015
	
	

	80.13*
	
	10.51/12.042, 10.52/12.042
	Группа чистоты
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 6;
ГОСТ 8218-89
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	80.14*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 6611-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	80.15*
	
	
	Ингибирующие вещества
	ГОСТ 23454-2016
	
	

	80.16*
	
	01.41/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042
	Ингибирующие вещества (химического происхождения)
	ГОСТ 24065-80 п.2;
ГОСТ 24066-80;
ГОСТ 24067-80
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	80.17*
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 6;
ГОСТ 30305.3-95;
ГОСТ 31976-2012;
ГОСТ 32892-2014;
ГОСТ 3624-92
	
	

	80.18*
	
	
	Кислотность жировой фазы
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 6;
ГОСТ 3624-92 п.3
	
	

	80.19*
	
	10.51/08.169, 10.52/08.169
	Кислотность плазмы масла
	ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25;
ГОСТ 33613-2015
	
	

	80.20*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	80.21*
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152
	Левомицетин(хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	80.22*
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98;
ГОСТ 26809.1-2014 п. 6;
ГОСТ 30648.2-99;
СТБ 1598-2006 пр. А
	
	

	80.23*
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	Массовая доля витамина "С"
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 6;
ГОСТ 7047-55
	
	

	80.24*
	
	01.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052
	Массовая доля влаги и сухих веществ
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 6;
ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25;
ГОСТ 29246-91;
ГОСТ 30305.1-95;
ГОСТ 3626-73;
СТБ 1552-2017 п. 7.12
	
	

	80.25*
	
	01.41/08.032, 01.41/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка)
	
	

	80.26*
	
	01.41/08.037, 01.41/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 5867-2023;
СТБ 1552-2017 п. 7.9;
СТБ ISO 2446-2009
	
	

	80.27*
	
	01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	80.28*
	
	10.51/08.156, 10.52/08.156
	Массовая доля нитратов, нитритов
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 6;
ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25;
ГОСТ 32257-2013;
ГОСТ Р 51460-99;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	80.29*
	
	
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	80.30*
	
	01.41/08.032, 01.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
СТБ 1036-97 п. 9
	
	

	80.31*
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	Массовая доля сахаров
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 6;
ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 3628-78
	
	

	80.32*
	
	10.51/08.118, 10.52/08.118
	Массовая доля спирта
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 6;
ГОСТ 3629-47
	
	

	80.33*
	
	01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032
	Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка);
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка)
	
	

	80.34*
	
	10.51/08.156, 10.52/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99
	
	

	80.35*
	
	10.51/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3.25;
ГОСТ 3627-81
	
	

	80.36*
	
	01.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158
	Массовая доля хлорорганических пестицидов ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры ), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015 п.6;
ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 26809.1-2014 п.6;
ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	80.37*
	
	01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032
	Массовая доля хрома
	СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	80.38*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы.
	ГОСТ 10444.11-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	80.39*
	
	
	Обнаружение и подсчет бактерий Enterobacteriaceae
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ ISO 21528-1-2020;
СТБ ISO 21528-1-2009
	
	

	80.40*
	
	
	Обнаружение и подсчет колиформных бактерий
	ISO 4831:2006;
ГОСТ ISO 6887-5-2016
	
	

	80.41*
	
	01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116
	Органолептические показатели идентификации: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
	ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91;
ГОСТ 33630-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	80.42**
	
	01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ISO 707:2008;
ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 32901-2014 п.5;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 3622-68;
ГОСТ 9225-84 п. 1.5;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
ГОСТ ISO 6887-5-2016;
ГОСТ ISO 707-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	80.43*
	
	01.41/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042
	Пастеризация
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 6;
ГОСТ 3623-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	80.44*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ ISO 6785-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	80.45*
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152
	Пенициллин
	МВИ.МН 5336-2015;
МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	80.46*
	
	01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149
	Перекисное число
	МВИ.МН 3067-2008
	
	

	80.47*
	
	01.41/08.031, 10.51/08.031, 10.52/08.031
	Плотность
	ГОСТ 26809.1-2014 п.6;
ГОСТ 3625-84
	
	

	80.48*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	Подсчет микроорганизмов
	ГОСТ ISO 6887-5-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	80.49*
	
	
	Протей
	ГОСТ 28560-90 гл.6
	
	

	80.50*
	
	
	Соматические клетки
	ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014
	
	

	80.51*
	
	10.51/08.159, 10.52/08.159
	Сорбиновая кислота и ее соли
	МВИ.МН 806-98
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	80.52*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	Стафилококковые энтеротоксины
	МУК 4.2.2429-08;
МУК 4.2.2879-11
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	80.53*
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152
	Стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015;
СТБ 1036-97 п.9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	80.54*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	80.55*
	
	10.51/12.042, 10.52/12.042
	Термоустойчивость масла
	ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3.25;
СТБ 1890-2017 п. 7.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	80.56*
	
	01.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015
	
	

	80.57*
	
	01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	80.58*
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	
	

	80.59*
	
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	81.1* ТР
	Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста
	10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Стронций - 90
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 2288-2005;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	81.2* ТР
	
	
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	82.1* ТР
	Молоко и молочная продукция. Продукция детского питания на молочной основе
	10.51/03.152, 10.51/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	82.2* ТР
	
	01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Афлатоксин М1
	
	
	

	82.3* ТР
	
	10.51/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	82.4* ТР
	
	10.51/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г.
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	82.5* ТР
	
	10.51/08.052
	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 13586.4-83;
ГОСТ 15113.2-77 п5;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87
	
	

	82.6* ТР
	
	10.51/03.152, 10.51/08.159
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г.
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	82.7* ТР
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30648.4-99
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	82.8* ТР
	
	
	Кислотность жировой фазы
	ГОСТ 3624-92 п.3
	
	

	82.9* ТР
	
	01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15
	
	

	82.10* ТР
	
	01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	

	82.11* ТР
	
	01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	82.12* ТР
	
	01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.89/08.169
	Массовая доля свинца кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	82.13* ТР
	
	10.51/08.052
	Металлические примеси (в сухом продукте)
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 20239-74
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	82.14* ТР
	
	10.51/03.152, 10.51/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	82.15* ТР
	
	01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152
	Пеницилин
	МВИ.МН 5336-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	82.16* ТР
	
	01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.89/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ Р 51453-99;
МВИ.МН 3067-2008
	
	

	82.17* ТР
	
	01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152
	Стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015
	
	

	82.18* ТР
	
	10.51/03.152, 10.51/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006
	
	

	82.19* ТР
	
	01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.89/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015
	
	

	82.20* ТР
	
	01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.89/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 23452-2015
	
	

	83.1* ТР
	Молоко и молочные продукты
	01.41/08.052, 01.41/08.164, 01.41/42.000, 01.45/08.052, 01.45/08.164, 01.45/42.000, 10.51/08.052, 10.51/08.164, 10.51/42.000, 10.52/08.052, 10.52/08.164, 10.52/42.000, 10.89/08.052, 10.89/08.164, 10.89/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 3622-68;
ГОСТ 9225-84;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
ГОСТ ISO 707-2013;
МУК 2.6.1.1194-03;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	84.1*
	Мясо и мясные продукты, птица, продукты их переработки, мясные консервы, жиры животные, яйца и яичные продукты. Продукты убоя: мясо, субпродукты, жир-сырец, кровь, кость, мясо механической обвалки, коллагенсодержащее сырье, кишечное сырье
	01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	84.2*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022;
Инструкция № 81-0904
	
	

	84.3*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 32149-2013 п. 10;
ГОСТ 4288-76 п.2.11;
ГОСТ 7702.2.7-2013;
ГОСТ 9958-81 п. 4.4;
Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 гл.6
	
	

	84.4*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 32149-2013 п. 11;
ГОСТ 7702.2.4-93
	
	

	84.5*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 32064-2013;
ГОСТ ISO 21528-1-2020;
СТБ ISO 21528-1-2009
	
	

	84.6*
	
	01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013 п. 9.4 пробоподготовка;
МВИ.МН 4652-2013;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	84.7*
	
	01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 21237-75 п.4.2.5;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32149-2013 п.8;
ГОСТ 4288-76 п.2.11;
ГОСТ 7702.2.2-93;
ГОСТ 9958-81 п.4.2
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	84.8*
	
	01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ 1036-97 п. 9;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 3.1
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	84.9*
	
	01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	84.10*
	
	01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31470-2012 п. 8 пробоподготовка;
ГОСТ 31470-2012;
ГОСТ 31649-2012 п. 6.5;
ГОСТ 8285-91;
ГОСТ 8285-91 п.2.1.7 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	84.11*
	
	01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85 пробоподготовка;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97 п. 7.7;
ГОСТ 32149-2013 п.7;
ГОСТ 4288-76 п. 2.11;
ГОСТ 7702.2.1-2017;
ГОСТ 9958-81 п. 4.1;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	84.12*
	
	01.47/08.052, 01.47/08.149, 01.49/08.052, 01.49/08.149, 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.41/08.052, 10.41/08.149
	Количество летучих жирных кислот
	ГОСТ 31470-2012;
ГОСТ 31470-2012 п.7.5.4 пробоподготовка;
ГОСТ 31470-2012 п. 7.5.4 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	84.13*
	
	01.47/08.169, 01.49/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.41/08.169
	Концентрация водородных ионов, рН
	ГОСТ 31469-2012 п. 3.3 пробоподготовка;
ГОСТ 31469-2012
	
	

	84.14*
	
	01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152
	Левомицетин(хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
МВИ.МН 2436-2015 п. 9.5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	84.15*
	
	01.47/29.040, 01.49/29.040, 10.11/29.040, 10.12/29.040, 10.13/29.040, 10.41/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 33741-2015;
ГОСТ 33741-2015 п.8.2 пробоподготовка
	
	

	84.16*
	
	01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149
	Массовая доля белка
	ГОСТ 25011-2017;
ГОСТ 25011-2017 п. 5.2 пробоподготовка;
ГОСТ 31469-2012;
ГОСТ 31469-2012 п. 3.3 пробоподготовка
	
	

	84.17*
	
	01.47/08.052, 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 31469-2012;
ГОСТ 31469-2012 п.3.3 пробоподготовка;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 4288-76 п.2.4.2 пробоподготовка;
ГОСТ 8285-91;
ГОСТ 8285-91 п. 2.1.7 пробоподготовка;
ГОСТ 9793-2016;
ГОСТ 9793-2016 п. 7.2 пробоподготовка;
СТБ ISO 1442-2008;
СТБ ISO 1442-2008 п.7 пробоподготовка
	
	

	84.18*
	
	
	Массовая доля жира
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 23042-2015 п.6 пробоподготовка;
ГОСТ 26183-84;
ГОСТ 31469-2012;
ГОСТ 31469-2012 п.3.3 пробоподготовка;
ГОСТ 8756.0-70 п.4 пробоподготовка
	
	

	84.19*
	
	01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032
	Массовая доля кальция
	ГОСТ 31466-2012;
ГОСТ 31466-2012 п.5 пробоподготовка
	
	

	84.20*
	
	01.47/08.052, 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052
	Массовая доля костных включений
	
	
	

	84.21*
	
	01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149
	Массовая доля крахмала
	ГОСТ 10574-2016;
ГОСТ 10574-2016 п.5 пробоподготовка
	
	

	84.22*
	
	01.47/08.156, 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94 п.3.6;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	84.23*
	
	01.47/08.052, 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052
	Массовая доля мяса и жира
	ГОСТ 33741-2015;
ГОСТ 33741-2015 п.8.2 пробоподготовка
	
	

	84.24*
	
	01.47/08.156, 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75);
ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) п.8.1 пробоподготовка
	
	

	84.25*
	
	
	Массовая доля нитрита натрия
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) п.8.1 пробоподготовка;
ГОСТ 8558.1-2015;
ГОСТ 8558.1-2015 п.6.2 пробоподготовка
	
	

	84.26*
	
	
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 26935-86 п. 1 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	84.27*
	
	01.47/08.158, 01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158
	Массовая доля пестицидов: ГХЦГ(α,β,γ -изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32308-2013 п.5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	84.28*
	
	01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	84.29*
	
	01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п. 3;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	84.30*
	
	01.47/08.052, 01.47/08.149, 01.49/08.052, 01.49/08.149, 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.41/08.052, 10.41/08.149
	Массовая доля свободных жирных кислот
	ГОСТ 31469-2012;
ГОСТ 31469-2012 п.3.3 пробоподготовка
	
	

	84.31*
	
	01.47/08.052, 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 33741-2015;
ГОСТ 33741-2015 п.8.2 пробоподготовка
	
	

	84.32*
	
	01.47/08.052, 01.47/08.156, 01.49/08.052, 01.49/08.156, 10.11/08.052, 10.11/08.156, 10.12/08.052, 10.12/08.156, 10.13/08.052, 10.13/08.156, 10.41/08.052, 10.41/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка;
ГОСТ 30615-99;
ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) п.8 пробоподготовка;
ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996);
ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);
ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996) п.8 пробоподготовка;
ГОСТ 9794-2015;
ГОСТ 9794-2015 п. 6.2 пробоподготовка;
ГОСТ 9794-2015 п.6.2;
СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96);
СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) п.8 пробоподготовка
	
	

	84.33*
	
	01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149
	Массовая доля хлеба
	ГОСТ 34135-2017;
ГОСТ 34135-2017 п.5.2 пробоподготовка
	
	

	84.34*
	
	
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 26186-84 п.1.2 пробоподготовка;
ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996);
ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996) п.8 пробоподготовка;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 4288-76 п.2.4.2 пробоподготовка;
ГОСТ 9957-2015;
ГОСТ 9957-2015 п.6.2 пробоподготовка
	
	

	84.35*
	
	01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032
	Массовая доля хрома
	СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	84.36*
	
	01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	Наличие микроорганизмов
	Инструкция № 4.2.10-15-21-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	84.37*
	
	01.47/11.116, 01.49/11.116, 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.41/11.116
	Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
	ГОСТ 31720-2012;
ГОСТ 33609-2015;
ГОСТ 33741-2015;
ГОСТ 7269-2015;
ГОСТ 7702.0-74;
ГОСТ 8285-91;
ГОСТ 9959-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	84.38*
	
	01.47/08.156, 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156
	Остаточная активность кислой фосфатазы
	ГОСТ 23231-2016;
ГОСТ 23231-2016 п.7 пробоподготовка
	
	

	84.39**
	
	01.47/42.000, 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 20235.0-74;
ГОСТ 21237-75 п.1;
ГОСТ 30364.0-97;
ГОСТ 31467-2012;
ГОСТ 31720-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 7269-2015;
ГОСТ 7702.2.0-2016;
ГОСТ 8285-91;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ 9792-73;
ГОСТ 9958-81 п.1;
ГОСТ ISO 6887-2-2017;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	84.40*
	
	01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 21237-75 п.4.2.4;
ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ 32149-2013 п. 9;
ГОСТ 7702.2.3-93;
ГОСТ 9958-81 п. 4.3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	84.41*
	
	01.47/08.149, 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149
	Перекисное число.
	ГОСТ 31470-2012;
ГОСТ 31470-2012 п. 9 пробоподготовка;
ГОСТ 8285-91;
ГОСТ 8285-91 п.2.1.7 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	84.42*
	
	10.11/01.086, 10.12/01.086
	Промышленная стерильность: мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97 п.7.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	84.43*
	
	
	Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п. 7.8, 7.9
	
	

	84.44*
	
	
	Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa)
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п 7.7;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	84.45*
	
	
	Промышленная стерильность: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97 п.7.7
	
	

	84.46*
	
	01.47/08.052, 01.47/08.149, 01.49/08.052, 01.49/08.149, 10.11/08.052, 10.11/08.149, 10.12/08.052, 10.12/08.149, 10.13/08.052, 10.13/08.149, 10.41/08.052, 10.41/08.149
	Растворимость
	ГОСТ 31469-2012;
ГОСТ 31469-2012 п.3.3 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	84.47*
	
	01.49/12.042, 10.13/12.042, 10.41/12.042
	Реакция с нейтральным красным
	ГОСТ 8285-91;
ГОСТ 8285-91 п.2.1.7 пробоподготовка
	
	

	84.48*
	
	01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97 п. 7.7;
ГОСТ 7702.2.6-2015;
ГОСТ 9958-81 п. 4.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	84.49*
	
	01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015;
МВИ.МН 3951-2015 п. 9.5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	84.50*
	
	10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.41/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	84.51*
	
	01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	85.1* ТР
	Напитки
	01.27/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086
	Pseudomonasaeruginonosa
	СТБ ISO 16266-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011

	85.2* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)
	ГОСТ 18963-73 п.4.2;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	85.3* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	85.4* ТР
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	85.5* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов, КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30712-2001 п.6.1, п.6.2;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	85.6* ТР
	
	11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.07/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	85.7* ТР
	
	11.03/08.159, 11.07/08.159
	Массовая доля патулина
	ГОСТ 28038-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	85.8* ТР
	
	11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	85.9* ТР
	
	11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия.
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	85.10* ТР
	
	11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.07/12.042
	Общая минерализация
	ГОСТ 18164-72
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	85.11** ТР
	
	11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000
	Отбор, подготовка проб
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 30712-2001;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 6687.0-86;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	85.12* ТР
	
	01.27/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	86.1*
	Напитки (безалкогольные слабоалкогольные)
	11.05/01.086, 11.07/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 30712-2001 п.6.3;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	86.2*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30712-2001 п.6.4;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	86.3*
	
	11.05/08.149, 11.07/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 6687.0-86 пробоподготовка;
ГОСТ 6687.4-86;
ГОСТ 7128-91 п.3.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	86.4*
	
	11.05/01.086, 11.07/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 30712-2001 п.6.1, 6.2;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	86.5*
	
	11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 28467-90;
МВИ.МН 806-98;
МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка;
СТБ 1181-99
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	86.6*
	
	11.05/08.156, 11.07/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94 п.3.6;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	86.7*
	
	11.05/08.159, 11.07/08.159
	Массовая доля патулина
	ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 28038-2013 п.4;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	86.8*
	
	11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9
	
	

	86.9*
	
	11.05/08.032, 11.07/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п. 3;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	86.10*
	
	11.05/08.149, 11.07/08.149
	Массовая доля сернистой кислоты (диоксид серы)
	ГОСТ 32115-2013;
СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000)
	
	

	86.11*
	
	11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	ГОСТ 26181-84;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98;
МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка;
СТБ 1181-99
	
	

	86.12*
	
	11.05/08.052, 11.07/08.052
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 12786-80 пробоподготовка;
ГОСТ 12787-2021;
ГОСТ 6687.0-86 пробоподготовка;
ГОСТ 6687.2-90
	
	

	86.13*
	
	11.05/11.116, 11.07/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 6687.5-86
	
	

	86.14**
	
	11.05/42.000, 11.07/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 12786-80;
ГОСТ 30712-2001 п.3;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 6687.0-86;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	86.15*
	
	11.05/08.118, 11.07/08.118
	Относительная плотность
	СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	86.16*
	
	11.05/01.086, 11.07/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	86.17*
	
	11.05/11.116, 11.07/11.116
	Стойкость
	ГОСТ 6687.0-86 пробоподготовка;
ГОСТ 6687.6-88
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	86.18*
	
	11.05/08.149, 11.07/08.149
	Титруемая кислотность
	ГОСТ 12786-80;
ГОСТ 12788-87
	
	

	86.19*
	
	11.07/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	86.20*
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	
	

	86.21*
	
	11.05/11.116, 11.07/11.116
	Цвет
	ГОСТ 12786-80 пробоподготовка;
ГОСТ 12789-87
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	87.1*
	Напитки. Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, природно-столовые и воды искусственно минерализованные
	11.07/01.086
	Pseudomonas aeruginosa
	ГОСТ ISO 16266-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	87.2*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	87.3*
	
	
	БГКП (колиформы) фекальные
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	87.4*
	
	11.07/08.169
	Водородный показатель (pH)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	87.5*
	
	11.07/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	87.6*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85 пробоподготовка;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	87.7*
	
	11.07/08.082
	Массовая доля аммиака
	ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка;
ГОСТ 23268.10-78
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	87.8*
	
	11.07/08.155
	Массовая доля бора
	СТБ ГОСТ Р 51210-2001
	
	

	87.9*
	
	11.07/08.149
	Массовая доля бромидов
	ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка;
ГОСТ 23268.15-78
	
	

	87.10*
	
	
	Массовая доля гидрокарбонатов
	ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка;
ГОСТ 23268.3-78
	
	

	87.11*
	
	
	Массовая доля железа
	ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка;
ГОСТ 23268.11-78
	
	

	87.12*
	
	11.07/08.082, 11.07/08.149
	Массовая доля йодидов
	ГОСТ 23268.0-91 п. 2, 3 пробоподготовка;
ГОСТ 23268.16-78
	
	

	87.13*
	
	11.07/08.052
	Массовая доля калия
	ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка;
ГОСТ 23268.7-78 п. 3
	
	

	87.14*
	
	11.07/08.149, 11.07/08.169
	Массовая доля кальция
	ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка;
ГОСТ 23268.5-78 п. 2
	
	

	87.15*
	
	11.07/08.032, 11.07/08.149
	Массовая доля магния
	ГОСТ 23268.5-78 п. 3
	
	

	87.16*
	
	11.07/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94 п.3.6;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	87.17*
	
	11.07/08.052, 11.07/08.082
	Массовая доля натрия
	ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка;
ГОСТ 23268.6-78
	
	

	87.18*
	
	11.07/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка;
ГОСТ 23268.9-78
	
	

	87.19*
	
	11.07/08.082, 11.07/08.156
	Массовая доля нитритов
	ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка;
ГОСТ 23268.8-78
	
	

	87.20*
	
	11.07/08.032, 11.07/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9
	
	

	87.21*
	
	11.07/08.149
	Массовая доля свободного хлора и общего хлора
	СТБ ISO 7393-1-2011
	
	

	87.22*
	
	11.07/08.155
	Массовая доля селена
	ГОСТ 19413-89
	
	

	87.23*
	
	11.07/08.149
	Массовая доля сульфатов
	ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка;
ГОСТ 23268.4-78
	
	

	87.24*
	
	11.07/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка;
ГОСТ 30615-99
	
	

	87.25*
	
	11.07/08.082, 11.07/08.169
	Массовая доля фторидов
	ГОСТ 23268.0-91 пробоподготовка;
ГОСТ 23268.18-78
	
	

	87.26*
	
	11.07/08.149
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 23268.0-91;
ГОСТ 23268.17-78
	
	

	87.27*
	
	11.07/08.032
	Массовая доля цинка, свинца, кадмия, меди
	ГОСТ 26929-94 п. 3;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	87.28*
	
	11.07/08.149
	Общая и составная щелочность
	СТБ ISO 9963-1-2009
	
	

	87.29*
	
	
	Окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	87.30*
	
	11.07/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 23268.1-91
	
	

	87.31**
	
	11.07/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 23268.0-91;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция № 072-0210;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	87.32*
	
	11.07/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	87.33*
	
	11.07/04.125
	Суммарная альфа- бета-активность радионуклидов
	МВИ.МН 1800-2002;
СТБ ISO 9696-2020;
СТБ ISO 9697-2016
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	87.34*
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	
	

	88.1* ТР
	Непищевая масложировая продукция. Глицерин дистиллированный
	10.41/08.032, 10.42/08.032
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 024/2011

	88.2* ТР
	
	10.41/08.156, 10.42/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	

	88.3* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.169, 10.42/08.032, 10.42/08.169
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 26932-86;
ГОСТ 30178-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	89.1* ТР
	Нерыбные объекты промысла и продукты их переработки
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	89.2* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	89.3* ТР
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90;
Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 гл.6
	
	

	89.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	89.5* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	89.6* ТР
	
	03.00/07.096, 10.89/07.096
	Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней
	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	89.7* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	89.8* ТР
	
	
	Клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	89.9* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	89.10* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	89.11* ТР
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	89.12* ТР
	
	03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	89.13* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	89.14* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086
	Мезофильныеклостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97 п.7.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	89.15* ТР
	
	
	Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	89.16* ТР
	
	
	Определение внешнего вида и герметичности тары
	ГОСТ 8756.18-2017
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	89.17* ТР
	
	03.00/11.116, 10.20/11.116
	Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
	ГОСТ 26664-85;
ГОСТ 7631-2008
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	89.18* ТР
	
	03.00/08.052, 03.00/08.164, 03.00/42.000, 10.20/08.052, 10.20/08.164, 10.20/42.000
	Отбор образцов (проб) Пробоподготовка
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31413-2010;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	89.19* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	89.20* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa)
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п 7.7
	
	

	89.21* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	
	

	89.22* ТР
	
	03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005;
МУК 2.6.1.11-8-3-2003,утв.Гл.гос.сан.врачом РБ 25.03.2000
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	89.23* ТР
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	МВИ 114-94, утв. Белстандартом 22.09.94 г;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007
	
	

	89.24* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	90.1* ТР
	Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды
	11.07/01.086
	E.coli
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 044/2017

	90.2* ТР
	
	
	Pseudomonasaeruginonosa
	ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	90.3* ТР
	
	
	БГКП
	
	
	

	90.4* ТР
	
	
	ОМЧ при температуре 22ºС
	ГОСТ ISO 6222-2018
	
	

	90.5* ТР
	
	
	ОМЧ при температуре 37ºC
	ГОСТ 18963-73 п. 4.1
	
	

	90.6* ТР
	
	11.07/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 23268.0-91;
ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	90.7* ТР
	
	11.07/01.086
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	СТБ ISO 6461-2-2016
	
	

	90.8* ТР
	
	11.07/04.125
	Стронций - 90
	ГОСТ 32161-2013
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	90.9* ТР
	
	
	Удельная суммарная альфа-активность
	СТБ ISO 9696-2010
	
	

	90.10* ТР
	
	
	Удельная суммарная бета-активность
	СТБ ISO 9697-2016
	
	

	90.11* ТР
	
	
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013
	
	

	90.12* ТР
	
	11.07/01.086
	Энтерококки (фекальные стрептококки)
	ГОСТ ISO 7899-2-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	91.1* ТР
	Обувь
	15.11/29.040
	Масса полупары
	ГОСТ 28735-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 019/2011

	91.2* ТР
	
	15.11/08.156, 15.20/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 4152-89
	
	ТР ТС 007/2011

	91.3* ТР
	
	15.11/42.000, 15.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 9289-78;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	
	

	91.4* ТР
	
	15.11/08.032, 15.20/08.032
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	91.5* ТР
	
	15.11/08.156, 15.20/08.156
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	91.6* ТР
	
	15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 25617-83;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	91.7* ТР
	
	15.11/08.032, 15.20/08.032
	Хром.
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	91.8* ТР
	
	
	Цинк
	
	
	

	92.1**
	Обувь детская
	15.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 9289-78
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	93.1**
	Объекты окружающей среды. Лекарственно-техническое сырье, грязи, водоросли, сапропель, биогумус и др.
	01.28/08.164, 100.08/08.164
	Отбор и подготовка проб
	ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	93.2*
	
	100.06/04.125, 100.08/04.125, 100.15/04.125, 100.16/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	94.1**
	Объекты окружающей среды. Смывы
	100.16/08.032, 100.16/42.000
	Отбор проб и определение концентрации свинца в смывах
	ГОСТ 31870-2012 (метод 1);
ГОСТ 31870-2012 (метод (1);
МР от 20.09.1983
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	95.1**
	Одежда первого, второго, третьего слоя, в т.ч. детская
	13.99/42.000, 14.14/42.000, 14.13/42.000, 14.12/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	96.1* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок , издательская продукция, школьно-письменные принадлежности
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158, 30.92/08.158
	Акрилонитрил
	ГОСТ 22648-77
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	96.2* ТР
	
	
	Ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, бензол, толуол, м-,п-, о- ксилол, этилбензол, этилацетат, метанол, бутанол, изобутанол, изопропанол, пропанол, стирол, α -метил-стирол в водной вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	96.3* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156, 25.99/08.156, 30.92/08.156
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	96.4* ТР
	
	
	
	
	
	

	96.5* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156
	Водовымываемый хром
	ГОСТ 31280-2004 п.3,4
	
	

	96.6* ТР
	
	15.20/99.001
	Высота каблука
	ГОСТ 33225-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	96.7* ТР
	
	13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.20/08.082, 22.29/08.082, 25.99/08.082, 30.92/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	96.8* ТР
	
	13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040, 15.20/29.040
	Гигроскопичность, Водопоглощение
	ГОСТ 11027-2014 п. 5.10;
ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	96.9* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158, 30.92/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат
	МУК 4.1.3169-14
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	96.10* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156, 25.99/08.156, 30.92/08.156
	Диметилтерефталат
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16;
Инструкция № 880-71;
МР № 01.025-07
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	96.11* ТР
	
	13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159, 15.20/08.159, 22.29/08.159, 25.99/08.159, 30.92/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001 п.4
	
	

	96.12* ТР
	
	13.20/35.060, 13.20/35.065, 13.91/35.060, 13.91/35.065, 13.92/35.060, 13.92/35.065, 13.95/35.060, 13.95/35.065, 13.96/35.060, 13.96/35.065, 13.99/35.060, 13.99/35.065, 14.11/35.060, 14.11/35.065, 14.13/35.060, 14.13/35.065, 14.14/35.060, 14.14/35.065, 14.19/35.060, 14.19/35.065, 14.20/35.060, 14.20/35.065, 14.31/35.060, 14.31/35.065, 14.39/35.060, 14.39/35.065, 15.11/35.060, 15.11/35.065, 15.20/35.060, 15.20/35.065, 22.29/35.060, 22.29/35.065, 25.99/35.060, 25.99/35.065, 30.92/35.060, 30.92/35.065
	Климатические условия проведения испытаний
	ГОСТ ISO 139-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	96.13* ТР
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032
	Кобальт, медь, никель, свинец, хром
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	96.14* ТР
	
	15.20/29.040
	Масса полупары обуви
	ГОСТ 28735-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	96.15* ТР
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032
	Медь
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	96.16* ТР
	
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036, 22.29/06.036, 25.99/06.036, 30.92/06.036
	Местное кожно- раздражаюшее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 п.5.2
	
	

	96.17* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158, 25.99/08.158, 30.92/08.158
	Метилметакрилат
	ГОСТ 22648-77
	
	

	96.18* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 4152-89
	
	

	96.19* ТР
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032
	Никель
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	96.20* ТР
	
	13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000, 22.29/42.000, 25.99/42.000, 30.92/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 20566-75;
ГОСТ 23948-80;
ГОСТ 25451-82;
ГОСТ 26666.0-85;
ГОСТ 8844-75;
ГОСТ 9173-86;
ГОСТ 9289-78;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	96.21* ТР
	
	14.20/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169
	рН водной вытяжки
	ГОСТ 32165-2013
	
	

	96.22* ТР
	
	13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	96.23* ТР
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	96.24* ТР
	
	14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156
	Свободный формальдегид
	ГОСТ 25617-2014 п. 18;
ГОСТ ISO 17226-2-2011
	
	

	96.25* ТР
	
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	96.26* ТР
	
	13.20/12.042, 13.91/12.042, 13.92/12.042, 13.95/12.042, 13.96/12.042, 13.99/12.042, 14.13/12.042, 14.14/12.042, 14.19/12.042, 14.31/12.042, 14.39/12.042, 15.20/12.042
	Устойчивость окраски к поту
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.6-83
	
	

	96.27* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к стирке
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.4-83
	
	

	96.28* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к трению
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.27-83
	
	

	96.29* ТР
	
	13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032
	Хром.
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	96.30* ТР
	
	13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32
	
	

	97.1*
	Окружающая среда. Почва, сапропель
	100.06/08.052
	Влажность
	ГОСТ 28268-89
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	97.2*
	
	100.06/08.032
	Массовая доля меди, никеля, цинка, кадмия, свинца
	МВИ № 11-03;
МВИ.МН 3369-2010
	
	

	97.3*
	
	100.06/08.155
	Массовая доля нефтепродуктов
	ФР.1.31.2012.13170 п. 9.1.1а
	
	

	97.4*
	
	100.06/08.169
	Массовая доля нитратного азота
	СТБ 17.13.05-28-2014
	
	

	97.5*
	
	100.06/01.086
	ОМЧ
	Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл. 4 п. 19
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	97.6*
	
	100.06/07.096
	Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов
	Инструкция № 021-0306;
Инструкция № 65-0605
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	97.7*
	
	100.06/01.086
	Патогенные микробы, в т. ч. сальмонеллы, шигеллы
	АМИ.ВТ 0027-2025
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	97.8*
	
	100.06/08.169
	рН
	ГОСТ 26483-85;
СТБ 17.13.05-36-2015 п. 10.2
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	97.9*
	
	100.06/08.032
	Ртуть
	ФР.1.31.2005.01686
	
	

	97.10*
	
	100.06/08.158
	Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид)
	ГОСТ 33704-2015
	
	

	97.11*
	
	
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ Р 53217-2008 (ИСО 10382:2002);
МУ 2142-80
	
	

	97.12*
	
	100.06/01.086
	Энтерококки
	АМИ.ВТ 0027-2025
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	98.1*
	Окружающая среда. Почва, сапропель, лечебные грязи
	100.06/01.086, 100.15/01.086, 100.16/01.086
	БГКП (колиформы)
	АМИ.ВТ 0027-2025;
МУ № 143-9/316-17
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	98.2**
	
	100.06/42.000, 100.15/42.000, 100.16/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 17.4.3.01-83;
ГОСТ 17.4.4.02-84;
Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004;
МУ № 143-9/316-17
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	98.3*
	
	100.06/01.086, 100.15/01.086, 100.16/01.086
	Патогенные стафилококки
	МУ № 143-9/316-17
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	98.4*
	
	
	Термофильные бактерии
	Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл.4, п.20;
МУ № 143-9/316-17
	
	

	98.5*
	
	
	Титр Clostridium perfringens
	Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл. 4 п. 20;
МУ № 143-9/316-17
	
	

	98.6*
	
	
	Титр E.coli (лактозоположительные)
	МУ № 143-9/316-17
	
	

	99.1*
	Окружающая среда. Торф, продукция на основе торфа
	08.92/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1687-2006
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	99.2*
	
	08.92/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 2418-2005
	
	

	100.1* ТР
	Отдельные виды специализированной пищевой продукции
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	Listeriamonocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	100.2* ТР
	
	
	Бифидобакетерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Laktobacilus, Propionibacterium)
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ ISO 29981-2013
	
	

	100.3* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	101.1*
	Парфюмерно - косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции
	20.42/01.086
	Candidaalbicans
	ГОСТ ISO 18416-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	101.2*
	
	
	Esherichiacoli
	ГОСТ ISO 21150-2018
	
	

	101.3*
	
	
	Pseudomonas aeruginosa
	ГОСТ ISO 22717-2018
	
	

	101.4*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	101.5*
	
	
	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ ISO 21149-2020
	
	

	101.6**
	
	20.42/42.000
	Отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 7983-2016;
ГОСТ ISO 21148-2020
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	101.7*
	
	20.42/01.086
	Стерильность
	ГОСТ 33918-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	102.1* ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция
	20.42/01.086, 20.53/01.086
	Candida albicans
	ГОСТ ISO 18416-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 009/2011

	102.2* ТР
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ ISO 21150-2018
	
	

	102.3* ТР
	
	
	Pseudomona saeruginosa
	ГОСТ ISO 22717-2018
	
	

	102.4* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	102.5* ТР
	
	20.42/12.042, 20.53/12.042, 20.41/12.042
	Внешний вид пленки, время высыхания, адгезия
	ГОСТ 31693-2012 п.6.5, 6.6, 6.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	102.6* ТР
	
	20.42/08.149, 20.53/08.149, 20.41/08.149
	Кислотное число, карбонильное число
	ГОСТ 31649-2012 п. 6.5, 6.6
	
	

	102.7* ТР
	
	20.42/12.042, 20.53/12.042, 20.41/12.042
	Кроющая способность, стойкость к воде
	ГОСТ 31649-2012 п. 6.4;
ГОСТ 31697-2012 п.6.4,6.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	102.8* ТР
	
	20.42/08.164, 20.53/08.164, 20.41/08.164
	М. д. жирных кислот
	ГОСТ 31692-2012 п. 6.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	102.9* ТР
	
	20.42/08.156, 20.53/08.156, 20.41/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 31676-2012 п.5.3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	102.10* ТР
	
	20.42/01.086, 20.53/01.086
	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ ISO 21149-2020
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	102.11* ТР
	
	20.42/11.116, 20.53/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)
	ГОСТ 29188.0-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	102.12* ТР
	
	20.42/42.000, 20.53/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 790-89;
ГОСТ ISO 21148-2020;
ГОСТ ISO 29621-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	102.13* ТР
	
	20.42/42.000, 20.53/42.000, 20.41/42.000
	
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 7983-2016;
ГОСТ ISO 21148-2020
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	102.14* ТР
	
	20.42/08.082, 20.53/08.082, 20.41/08.082
	Ртуть
	ГОСТ 31676-2012 п. 5.1
	
	

	102.15* ТР
	
	20.42/08.156, 20.53/08.156, 20.41/08.156
	Свинeц
	ГОСТ 31676-2012 п. 5.2
	
	

	102.16* ТР
	
	20.42/12.042, 20.53/12.042, 20.41/12.042
	Степень компактности
	ГОСТ 31698-2013 п. 6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	102.17* ТР
	
	20.42/01.086, 20.53/01.086
	Стерильность
	ГОСТ 33918-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	102.18* ТР
	
	20.42/11.116, 20.53/11.116, 20.41/11.116
	Стойкость запаха, прозрачность
	ГОСТ 31693-2012 п.6.4, 6.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	103.1*
	Парфюмерно-косметическая продукция и сырье для парфюмерно-косметической продукции
	20.42/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	104.1*
	Парфюмерно-косметическая продукция. Сырье для производства парфюмерно-косметической продукции
	20.42/06.036
	Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п. 7, 8
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	105.1* ТР
	Парфюмерные, косметические или туалетные средства
	20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169
	Водородный показатель (pH), стабильность эмульсии, вода и летучие вещества или сухое вещество
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 29188.3-91;
ГОСТ 29188.4-91;
ГОСТ 31649-2012 п. 6. 7.;
ГОСТ 31677-2012 п. 8. 10;
ГОСТ 31692-2012 п. 6. 4;
ГОСТ 31693-2012 п. 6. 8;
ГОСТ 31697-2012 п. 6. 6;
ГОСТ 31698-2013 п. 6. 5;
ГОСТ 7983-2016 п. 6. 7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 009/2011

	105.2* ТР
	
	20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036
	Действие на слизистые
	ГОСТ 33506-2015 п. 7, 8
	
	

	105.3* ТР
	
	
	Кожно-раздражающее действие
	ГОСТ 33506-2015 п. 6
	
	

	105.4* ТР
	
	
	Раздражающее действие (клинико-лабораторные показатели)
	ГОСТ 33483-2015
	
	

	105.5* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие (клинико-лабораторные показатели)
	
	
	

	105.6* ТР
	
	20.41/08.158, 20.42/08.158, 20.53/08.158
	Этиловый спирт
	ГОСТ 29188.6-91
	
	

	106.1* ТР
	Пастеризованная соковая продукция
	10.32/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	106.2* ТР
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	СТБ ISO 21528-1-2009
	
	

	106.3* ТР
	
	
	Дрожжи, плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	106.4* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	106.5* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	107.1* ТР
	Пастеризованные консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	107.2* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 30425-97 п. 4.6;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	107.3* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 4833-2015
	
	ТР ЕАЭС 051/2021

	107.4* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 7702.2.3-93;
ГОСТ 9958-81
	
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	107.5* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	108.1*
	Патогенные биологические агенты
	101.17/01.086, 101.17/03.071
	Индикация возбудителя бруцеллеза
	Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических флуоресцирующих бруцеллезных сухих, лиофилизата для диагностических целей. МЗ РФ 2004 г.;
Инструкция № 4.2.10-19-65-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	108.2*
	
	
	Индикация возбудителя сибирской язвы
	Инструкция 4.2.10-19-60-2005;
Инструкция Роспотребнадзор, приказ № 4096/Пр/11 от 12.07.11
	
	

	108.3*
	
	
	Индикация возбудителя туляремии
	Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических туляремийных люминесцирующих сухих ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора;
Инструкция № 4.2.10-19-84-2005
	
	

	108.4*
	
	
	Индикация возбудителя холеры
	Инструкция № 1.2.11-17-8-2004
	
	

	108.5*
	
	
	Индикация возбудителя чумы
	Инструкция иммуноглобулинов диагностических чумных люминесцирующих сухих МЗ РФ;
Инструкция по применению иммуноглобулинов диагностических туляремийных люминесцирующих сухих ФГУЗ СтавНИПЧИ Роспотребнадзора;
Постановление ГГСВ РБ 21.11.2005 № 180 об утверждении СП 3.4./4.2.19-30-2005
	
	

	109.1* ТР
	Печень рыб и продукты из нее, жир пищевой из рыбы, водных беспозвоночных и водных млекопетающих
	03.00/08.158, 10.20/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	109.2* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	109.3* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	109.4* ТР
	
	
	Proteus
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006 утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 гл.6
	
	

	109.5* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	109.6* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	109.7* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	109.8* ТР
	
	03.00/07.096, 10.20/07.096, 10.86/07.096, 10.89/07.096
	Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней
	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	109.9* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	109.10* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	109.11* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Клостридии
	ГОСТ 26185-84;
ГОСТ 30425-97
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	109.12* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	109.13* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Левомицетин(хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	109.14* ТР
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	ГОСТ 27001-86;
МВИ.МН 806-98
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	109.15* ТР
	
	03.00/08.052, 03.00/08.164, 10.20/08.052, 10.20/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26829-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	109.16* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	109.17* ТР
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	109.18* ТР
	
	
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86 п.3.3 п.3.4
	
	

	109.19* ТР
	
	03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	109.20* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	109.21* ТР
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	ГОСТ 7636-85;
МВИ.МН 806-98
	
	

	109.22* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 27207-87
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	109.23* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля хрома
	СТБ EN 14082-2014
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	109.24* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa)
Мезофильныеклостридии
Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97 п.7.7;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 30425-97 п 7.7;
ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	109.25* ТР
	
	
	Определение внешнего вида и герметичности тары
	ГОСТ 8756.18-2017
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	109.26* ТР
	
	03.00/11.116, 10.20/11.116
	Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
	ГОСТ 26664-85;
ГОСТ 7631-2008
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	109.27* ТР
	
	03.00/08.052, 03.00/08.164, 03.00/42.000, 10.20/08.052, 10.20/08.164, 10.20/42.000
	Отбор образцов (проб) Пробоподготовка
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	109.28* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	109.29* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149
	Перекисное число.
	СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	109.30* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	109.31* ТР
	
	03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	109.32* ТР
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	МВИ 114-94 утв.Белстандартом 22.09.94г;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007
	
	

	109.33* ТР
	
	03.00/08.158, 10.20/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	109.34* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	110.1*
	Питательные среды
	101.19/42.000
	Приготовление, контроль качества питательных сред и реактивов. Отбор проб
	ГОСТ ISO 11133-2016;
Инструкция № 079-0210
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	110.2*
	
	101.19/01.086
	Производительность
	
	
	

	110.3*
	
	
	Селективность
	
	
	

	110.4*
	
	
	Специфичность
	
	
	

	110.5*
	
	
	Стерильность (отсутствие роста тест-культур)
	
	
	

	111.1* ТР
	Питательные среды сухие на молочной основе
	10.89/04.125
	Удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011

	111.2* ТР
	
	
	Удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	112.1* ТР
	Пищевая и непищевая масложировая продукция
	10.41/08.052, 10.41/08.164, 10.41/42.000, 10.42/08.052, 10.42/08.164, 10.42/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015;
МУК 2.6.1.1194-03;
СТБ 1036-97;
СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	112.2* ТР
	
	10.41/04.125, 10.42/04.125
	Удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	112.3* ТР
	
	
	Удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	113.1* ТР
	Пищевая масложировая продукция
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 024/2011

	113.2* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	113.3* ТР
	
	10.41/01.086, 10.42/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	113.4* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	ТР ТС 021/2011

	113.5* ТР
	
	
	Стафилококки S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	ТР ТС 024/2011

	114.1* ТР
	Пищевая масложировая продукция Масла растительные (все виды), фракции масел растительных
	10.41/08.159, 10.42/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	114.2* ТР
	
	10.41/03.152, 10.42/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 4678-2015
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	114.3* ТР
	
	10.41/08.032, 10.42/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия, меди, железа
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96 п.7.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	114.4* ТР
	
	10.41/03.152, 10.42/03.152
	Пенициллин
	МВИ.МН 4885-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	114.5* ТР
	
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	Перекисное число.
	ГОСТ 26593-85;
ГОСТ 31762-2012;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	115.1* ТР
	Пищевая масложировая продукция. Масла растительные (все виды), фракции масел растительных
	10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/03.152, 10.42/08.159, 10.42/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	115.2* ТР
	
	10.41/08.149, 10.42/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	115.3* ТР
	
	
	Кислотность жировой фазы
	СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.10
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 024/2011

	115.4* ТР
	
	10.41/08.156, 10.42/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	
	

	115.5* ТР
	
	10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	115.6* ТР
	
	10.41/03.152, 10.42/03.152
	Стрептомицин
	МВИ.МН 4894-2014 утв. 22.04.2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	115.7* ТР
	
	
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015
	
	

	115.8* ТР
	
	10.41/08.158, 10.42/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32122-2013
	
	

	116.1* ТР
	Пищевая продукция
	10.89/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.32/08.149
	Массовая доля аскорбиновой кислоты
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 029/2012

	116.2* ТР
	
	10.89/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75);
ГОСТ 32257-2013;
ГОСТ Р 51460-99
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	116.3* ТР
	
	10.89/08.169
	
	ГОСТ 29270-95;
ГОСТ 32257-2013;
ГОСТ 34570-2019;
ГОСТ Р 51460-99;
МУ 5048-89
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	116.4* ТР
	
	10.89/08.156, 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.51/08.156
	Массовая доля нитритов
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	116.5* ТР
	
	10.89/08.156, 01.13/08.156, 01.29/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 11.01/08.156, 11.07/08.156
	Массовая доля общего фосфора
	ГОСТ 30615-99;
ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996);
ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015;
СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96)
	
	

	116.6* ТР
	
	10.89/08.149, 01.21/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.29/08.149, 01.30/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.84/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149
	Массовая доля сернистой кислоты (диоксид серы)
	ГОСТ 25555.5-2014;
ГОСТ 26811-2014;
ГОСТ 32115-2013
	
	ТР ТС 029/2012

	116.7* ТР
	
	10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.25/08.159, 01.28/08.159, 01.47/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159, 10.32/08.159, 10.42/08.159, 10.85/08.159
	Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот
	МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	

	116.8* ТР
	
	10.89/08.156, 01.13/08.156, 01.25/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.32/08.156
	Массовая доля сорбиновой и бензойной кислот (в пищевых продуктах)
	МВИ.МН 806-98
	
	

	117.1*
	Пищевая продукция для детского питания
	10.86/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	ГОСТ 34050-2017 п.8;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.2*
	
	10.86/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	117.3*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	117.4*
	
	
	Enterobacter sakazakii
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	
	

	117.5*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	117.6*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30347-97;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	117.7*
	
	
	V. parahaemolyticus
	ГОСТ ISO 21872-1-2022;
МУК 4.2.2046-06
	
	

	117.8*
	
	10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г;
СТБ 1036-97 п.9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.9*
	
	10.86/01.086
	Ацидофильные микроорганизмы
	МУК 4.2.577-96 п.7.9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	117.10*
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	117.11*
	
	10.86/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013 п. 9.4 пробоподготовка;
МВИ.МН 4652-2013;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.12*
	
	10.86/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 26972-86 п.4.2;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32901-2014 п.8.5;
ГОСТ 9225-84 п.4.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	117.13*
	
	10.86/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.14*
	
	10.86/01.086
	Бифидобактерии
	ГОСТ ISO 29981-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	117.15*
	
	10.86/26.141
	Внешний вид и герметичность тары
	ГОСТ 8756.18-2025
	
	

	117.16*
	
	10.86/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006;
СТБ 1036-97 п.9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.17*
	
	10.86/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ ISO 6611-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	117.18*
	
	10.86/12.042
	Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 10853-88 п.1 пробоподготовка;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.19*
	
	10.86/03.152, 10.86/08.159
	Зеараленон.
Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006 пробоподготовка
	
	

	117.20*
	
	10.86/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 26809.1-2014 п. 6;
ГОСТ 26971-86;
ГОСТ 30648.4-99;
ГОСТ 3624-92
	
	

	117.21*
	
	10.86/01.086
	Клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	117.22*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85 пробоподготовка;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 32901-2014 п.8.6;
ГОСТ 9225-84 п.4.5;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	117.23*
	
	10.86/03.152
	Левомицетин(хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.24*
	
	10.86/08.156
	Массовая доля 5-оксиметилфурфурола
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 29032-2022
	
	

	117.25*
	
	10.86/08.149
	Массовая доля аскорбиновой кислоты
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84);
ГОСТ 26313-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 26809.1-2014 п.6 пробоподготовка;
ГОСТ 30627.2-98
	
	

	117.26*
	
	10.86/08.156, 10.86/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 28467-90;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	

	117.27*
	
	10.86/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 26809.1-2014 п.6 пробоподготовка;
ГОСТ 30648.3-99;
ГОСТ 9793-2016;
ГОСТ 9793-2016 п. 7.2 пробоподготовка
	
	

	117.28*
	
	10.86/08.156, 10.86/08.159
	Массовая доля гистамина
	ГОСТ 31789-2012;
Инструкция 4.1.10-15-29-2005;
Инструкция 4.1.10-15-29-2005 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	117.29*
	
	10.86/08.032, 10.86/08.156
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка)
	
	

	117.30*
	
	10.86/08.037, 10.86/08.052
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26809.1-2014 п.6 пробоподготовка;
ГОСТ 30648.1-99
	
	

	117.31*
	
	10.86/08.052
	Массовая доля золы
	ГОСТ 27494-2016;
ГОСТ 27494-2016 п.6.2 пробоподготовка
	
	

	117.32*
	
	10.86/08.149
	Массовая доля крахмала
	ГОСТ 10574-2016;
ГОСТ 10574-2016 п.5 пробоподготовка
	
	

	117.33*
	
	10.86/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	117.34*
	
	10.86/08.032
	Массовая доля никеля
	Инструкция № 4.1.10-15-51-2005;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	117.35*
	
	10.86/08.156, 10.86/08.169
	Массовая доля нитратов
	АМИ.ГМ 0108-2022;
ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 29270-95;
ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75);
ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) п.8.1 пробоподготовка;
ГОСТ 32257-2013;
ГОСТ 34570-2019;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	117.36*
	
	10.86/08.158
	Массовая доля нитрита натрия
	ГОСТ 8558.1-2015;
ГОСТ 8558.1-2015 п.6.2 пробоподготовка
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	117.37*
	
	10.86/08.156
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.38*
	
	10.86/08.159
	Массовая доля патулина
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 28038-2013 п.4;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	117.39*
	
	10.86/08.032, 10.86/08.082
	Массовая доля ртути.
Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	117.40*
	
	10.86/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п. 3;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	117.41*
	
	10.86/08.149
	Массовая доля сернистой кислоты и ее солей
	ГОСТ 25555.5-2014;
ГОСТ 26313-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 26811-2014;
ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка
	
	

	117.42*
	
	10.86/08.156, 10.86/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	ГОСТ 26181-84;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98;
МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка;
СТБ 1181-99
	
	

	117.43*
	
	10.86/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка;
ГОСТ 30615-99
	
	

	117.44*
	
	10.86/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 26186-84 п.1.2 пробоподготовка;
ГОСТ 9957-2015;
ГОСТ 9957-2015 п.6.2 пробоподготовка
	
	

	117.45*
	
	10.86/08.032
	Массовая доля хрома
	СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	117.46*
	
	10.86/01.086
	Молочнокислые бактерии
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 30425-97
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	117.47*
	
	10.86/11.116
	Органолептические показатели
	СТБ 1461-2004;
СТБ 1551-2005;
СТБ 2050-2010;
СТБ 2051-2010;
СТБ 2052-2010
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.48*
	
	10.86/08.156
	Остаточная активность кислой фосфатазы
	ГОСТ 23231-2016;
ГОСТ 23231-2016 п.7 пробоподготовка
	
	

	117.49**
	
	10.86/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 32901-2014 п.5;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 9225-84 п. 1.5;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015;
МУК 4.2.577-96;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1052-2011;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	117.50*
	
	10.86/03.152, 10.86/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.51*
	
	10.86/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ ISO 6785-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	117.52*
	
	10.86/03.152
	Пенициллин
	МВИ.МН 5336-2015;
МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.53*
	
	10.86/08.149
	Показатели окислительной порчи : перекисное число
	ГОСТ Р 51453-99;
ГОСТ Р 51453-99 пробоподготовка п.5;
МВИ.МН 3067-2008
	
	

	117.54*
	
	10.86/01.086
	Промышленная стерильность: мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	117.55*
	
	
	Промышленная стерильность: молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 30425-97 п.7.9
	
	

	117.56*
	
	
	Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы, дрожжи и плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97 п. 7.8, п. 7.9;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	117.57*
	
	
	Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa)
	ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	117.58*
	
	
	Промышленная стерильность: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97 п.7.7
	
	

	117.59*
	
	10.86/08.156, 10.86/08.161
	Ртутьорганические пестициды
	ГОСТ 33704-2015;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.60*
	
	10.86/01.086
	Стафилококковые энтеротоксины
	МУК 4.2.2429-08;
МУК 4.2.2879-11
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	117.61*
	
	10.86/03.152
	Стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015 п. 9.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015;
СТБ 1036-97 п.9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.62*
	
	10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.86/08.161
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006
	
	

	117.63*
	
	10.86/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	117.64*
	
	10.86/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	117.65*
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	
	

	117.66*
	
	10.86/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 26809.1-2014 п.6;
ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	117.67*
	
	10.86/01.086
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	118.1* ТР
	Пищевая продукция, пищевые добавки, ароматизаторы
	10.89/42.000, 20.12/42.000, 20.14/42.000, 20.13/42.000, 20.59/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	119.1*
	Пищевая продукция. Другие продукты, не включенные в другие группы
	10.89/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	119.2*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	119.3*
	
	
	Enterobacter sakazakii
	ГОСТ ISO 22964-2024;
ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	
	

	119.4*
	
	
	Enterobacteriaceae
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ ISO 21528-1-2020;
СТБ ISO 21528-1-2009
	
	

	119.5*
	
	
	Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	119.6*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	119.7*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 9958-81 п. 4.4
	
	

	119.8*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30347-97;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	119.9*
	
	10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п. 3.1;
ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г;
МВИ.МН 2785-2007 п.9.8.1 пробоподготовка;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 пробоподготовка;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г.;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	119.10*
	
	
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001;
ГОСТ 30711-2001 п.3.1;
ГОСТ 30711-2001 п. 3.1;
МВИ.МН 2786-2013 утв.26.03.2013;
МВИ.МН 2786-2013;
МВИ.МН 2786-2013 п. 9.8 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	119.11*
	
	10.89/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013 п. 9.4 пробоподготовка;
МВИ.МН 4652-2013;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	119.12*
	
	10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	119.13*
	
	10.89/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п. 3.1
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	119.14*
	
	10.89/01.086
	Бифидобактерии
	ГОСТ ISO 29981-2013;
МУК 4.2.577-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	119.15*
	
	10.89/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006;
МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г.;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	119.16*
	
	10.89/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	119.17*
	
	10.89/11.116
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 15113.2-77
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	119.18*
	
	10.89/03.152, 10.89/08.159
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006 пробоподготовка;
МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г.;
МВИ.МН 2478-2006;
МВИ.МН 2478-2006 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	119.19*
	
	10.89/01.086
	Иерсинии
	ГОСТ ISO 10273-2013;
Инструкция № 076-0210
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	119.20*
	
	10.89/08.052, 10.89/29.040
	Качество упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размеров отдельных видов продукта и крупности помола
	ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка;
ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 15113.1-77
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	119.21*
	
	10.89/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 15113.5-77;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82)
	
	

	119.22*
	
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85 пробоподготовка;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	119.23*
	
	10.89/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15;
МВИ.МН 2436-2015 п. 9.5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	119.24*
	
	10.89/08.156, 10.89/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 28467-90;
МВИ.МН 806-98;
МВИ.МН 806-98 пробоподготовка;
СТБ 1181-99
	
	

	119.25*
	
	10.89/08.052
	Массовая доля влаги, сухих веществ
	ГОСТ 13685-84 п. 2.2;
ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка;
ГОСТ 15113.4-2021;
ГОСТ 21179-2000;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.4
	
	

	119.26*
	
	10.89/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 15113.9-77
	
	

	119.27*
	
	10.89/08.052, 10.89/12.042
	Массовая доля золы, минеральных примесей
	ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка;
ГОСТ 15113.8-77;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.5, 2.6
	
	

	119.28*
	
	10.89/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94 п.3.6;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	119.29*
	
	10.89/08.032
	Массовая доля никеля
	Инструкция № 4.1.10-15-51-2005;
Инструкция № 4.1.10-15-51-2005 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	119.30*
	
	10.89/08.149
	Массовая доля органических кислот
	СТБ 1760-2007 п. 7.4
	
	

	119.31*
	
	10.89/08.032, 10.89/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9
	
	

	119.32*
	
	10.89/08.149
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка;
ГОСТ 15113.6-77
	
	

	119.33*
	
	
	Массовая доля сернистой кислоты (диоксид серы) и ее солей
	ГОСТ 25555.5-2014;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 26811-2014;
ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка
	
	

	119.34*
	
	10.89/08.156, 10.89/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	ГОСТ 26181-84;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98;
МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка;
СТБ 1181-99
	
	

	119.35*
	
	10.89/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка;
ГОСТ 30615-99
	
	

	119.36*
	
	10.89/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 15113.7-77
	
	

	119.37*
	
	10.89/08.032
	Массовая доля хрома
	СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	119.38*
	
	
	Массовая доля цинка, свинца, кадмия, меди
	ГОСТ 26929-94 п. 3;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	119.39*
	
	10.89/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	119.40*
	
	
	Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яиц и личинок гельминтов
	Инструкция № 37-0305
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	119.41*
	
	10.89/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 15113.3-77;
ГОСТ 21179-2000 п. 6.2;
ГОСТ 28886-2019;
ГОСТ 28887-2019;
ГОСТ 28888-2017;
ГОСТ 33770-2016;
ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.2;
СТБ 1760-2007 п. 7.1, 7.2, 7.3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	119.42**
	
	10.89/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 13496.0-2016;
ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 171-2015 п. 3.1;
ГОСТ 21179-2000;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 28886-2019;
ГОСТ 28887-2019;
ГОСТ 28888-2017;
ГОСТ 30364.0-97;
ГОСТ 31720-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 33770-2016;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ ISO 6887-1-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015;
МУ 3049-84;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012;
СТБ 1056-2016;
ТКП 251-2010 (02080)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	119.43*
	
	10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	119.44*
	
	10.89/08.052
	Подготовка проб
	ГОСТ 15113.0-77
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	119.45*
	
	10.89/08.156, 10.89/08.161
	Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид).
	ГОСТ 33704-2015;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	119.46*
	
	10.89/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	119.47*
	
	10.89/03.152
	Тетрациклиновая группа
	МВИ.МН 3951-2015 п. 9.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 3951-2015;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	119.48*
	
	10.89/04.125, 10.62/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	119.49*
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	
	

	119.50*
	
	10.89/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 30349-96 п.3;
ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ 32308-2013 п.5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	120.1* ТР
	Пищевые добавки
	10.89/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	120.2* ТР
	
	20.12/08.159, 20.12/08.161, 20.13/08.159, 20.13/08.161, 20.14/08.159, 20.14/08.161, 20.59/08.159, 20.59/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	120.3* ТР
	
	10.89/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	120.4* ТР
	
	10.89/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.59/08.159
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	120.5* ТР
	
	10.89/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	120.6* ТР
	
	10.89/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ Р 51301-99
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	120.7* ТР
	
	10.89/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.59/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013
	
	

	120.8* ТР
	
	10.89/01.086, 20.12/01.086, 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.59/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	120.9* ТР
	
	20.12/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.59/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	121.1* ТР
	Пищевые добавки (сернистая кислота (диоксид серы)и ее соли)
	10.89/08.149
	Массовая доля диоксида серы ( в продуктах переработки плодов и овощей)
	ГОСТ 25555.5-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 029/2012

	122.1* ТР
	Пищевые добавки и ароматизаторы
	10.89/08.032, 10.89/08.082
	Массовая доля железа
	ГОСТ 13195-73;
ГОСТ 26928-86;
ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	122.2* ТР
	
	20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.59/08.032
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	

	122.3* ТР
	
	
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	122.4* ТР
	
	
	Токсичные элементы: свинец, кадмий
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	123.1*
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства
	10.89/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	123.2*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	123.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	123.4*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	123.5*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85 пробоподготовка;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	123.6*
	
	10.89/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94 п.3.6;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	123.7*
	
	10.89/08.032
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	123.8*
	
	
	Массовая доля свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п. 3;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	123.9**
	
	10.89/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	123.10*
	
	10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	123.11*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	123.12*
	
	10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	124.1* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы, пищевая продукция в части содержания в ней пищевых добавок Пищевые добавки
	10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 029/2012

	124.2* ТР
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	124.3* ТР
	
	
	Кишечная палочка
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	124.4* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	124.5* ТР
	
	
	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	125.1*
	Пищевые продукты при пищевых отравлениях
	10.89/01.086
	B.cereus
	Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 гл. 2, 7-13
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	125.2*
	
	
	Campylobacter
	Инструкция № 4.2.10-15-21-2006
	
	

	125.3*
	
	
	Cl. Botulinium
	
	
	

	125.4*
	
	
	Cl. Perfringens
	Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 гл.2, 7-13
	
	

	125.5*
	
	
	Enterococcus
	
	
	

	125.6*
	
	
	L. monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
Инструкция № 81-0904
	
	

	125.7*
	
	
	S. aureus
	Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 гл.2, 7-13
	
	

	125.8*
	
	
	V. parahaemolyticus
	Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 гл.2,7-13
	
	

	125.9*
	
	
	Бактерии семейства Еnterobacteriaceae: родов Salmonella, Shigella, Escherichia, Proteus, Citrobacter, Enterobacter идр.
	ГОСТ 29184-91;
Инструкция № 026-0309;
Инструкция № 4.2.10-15-21-2006
	
	

	125.10*
	
	
	Иерсении
	Инструкция № 076-0210
	
	

	126.1*
	Пищевые продукты. Продукция сельского хозяйства (свежая зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды)
	01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.19/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	127.1* ТР
	Плодоовощная продукция
	10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	Listeriamonocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011

	127.2* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	127.3* ТР
	
	
	Yersinia enterocolitica
	ГОСТ ISO 10273-2013
	
	

	127.4* ТР
	
	01.25/08.161, 10.83/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	127.5* ТР
	
	10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	127.6* ТР
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	127.7* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	127.8* ТР
	
	10.32/08.156, 10.39/08.156
	Массовая доля 5- оксиметилфурфурола
	ГОСТ 29032-2022
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	127.9* ТР
	
	01.13/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	

	127.10* ТР
	
	01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 29270-95;
ГОСТ 34570-2019;
МУ 5048-89
	
	

	127.11* ТР
	
	01.13/08.156, 01.22/08.156, 01.25/08.156, 01.28/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86 п.3.3 п.3.4
	
	

	127.12* ТР
	
	01.13/08.159, 01.25/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 01.24/08.159
	Массовая доля патулина
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	127.13* ТР
	
	01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	127.14* ТР
	
	01.13/08.032, 01.25/08.032, 01.28/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия.
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	127.15* ТР
	
	
	Массовая доля хрома
	СТБ EN 14082-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	127.16* ТР
	
	10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	127.17* ТР
	
	
	Наличие яиц гельминтов, цист кишечных патогенных простейших. Отбор, подготовка проб. Проведение исследований
	МУК 4.2.3016-12
	
	

	127.18* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	127.19* ТР
	
	01.13/08.153, 01.13/08.164, 01.13/42.000, 01.22/08.153, 01.22/08.164, 01.22/42.000, 01.25/08.153, 01.25/08.164, 01.25/42.000, 01.28/08.153, 01.28/08.164, 01.28/42.000, 10.31/08.153, 10.31/08.164, 10.31/42.000, 10.32/08.153, 10.32/08.164, 10.32/42.000, 10.39/08.153, 10.39/08.164, 10.39/42.000, 10.83/08.153, 10.83/08.164, 10.83/42.000, 10.84/08.153, 10.84/08.164, 10.84/42.000
	Отбор, подготовка проб
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 15113.0-77 Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004 МЗ РБ, утв. пост.;
ГОСТ 21237-75;
ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ 9958-81;
ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция № 37-0305;
МУК 2.6.1.1194-03;
СТБ 1036-97;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012;
СТБ 1056-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	127.20* ТР
	
	10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	127.21* ТР
	
	01.13/04.125, 01.22/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 01.24/04.125, 01.21/04.125, 01.23/04.125
	Стронций - 90
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 2288-2005;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	127.22* ТР
	
	10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	127.23* ТР
	
	01.13/08.158, 01.22/08.158, 01.25/08.158, 01.28/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 01.24/08.158, 01.21/08.158, 01.23/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	127.24* ТР
	
	01.13/04.125, 01.22/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 01.24/04.125, 01.21/04.125, 01.23/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	128.1*
	Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т. ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности)
	10.31/07.096, 10.32/07.096, 10.39/07.096, 01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.26/07.096, 01.27/07.096, 10.84/07.096
	Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов
	Инструкция № 37-0305;
Инструкция № 65-0605;
Инструкция № 70-0403;
МУК 4.2.3016-12
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	128.2*
	
	10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086
	Промышленная стерильность: мезофильные анаэробные микроорганизмы, в том числе клостридии Clostridium perfringens. Clostridium botulinum и др.
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97 п.7.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	128.3*
	
	
	Промышленная стерильность: молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 30425-97 п.7.9
	
	

	128.4*
	
	
	Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы, дрожжи и плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013;
ГОСТ 30425-97 п. 7.8, п. 7.9;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	128.5*
	
	
	Промышленная стерильность: спорообразующие (газообразующие и/или негазообразующие) мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, в том числе B.cereus, B.polymyxa, B. B. Sybtilis
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п. 7.7;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	128.6*
	
	
	Промышленная стерильность: термофильные анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97 п.7.7
	
	

	128.7*
	
	
	Промышленная стерильность: термофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	
	

	129.1*
	Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей (в т.ч. лекарственное сырье, орехи, специи, пряности, чай, кофе)
	01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	129.2*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	129.3*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	129.4*
	
	01.25/03.152, 01.25/08.159, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 10.83/03.152, 10.83/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п. 3.1;
ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г.;
МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.2;
МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.2 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	129.5*
	
	01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ ISO 21528-1-2020;
СТБ ISO 21528-1-2009
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	129.6*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	129.7*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	129.8*
	
	01.13/01.086
	Иерсении
	ГОСТ ISO 10273-2013;
Инструкция № 076-0210
	
	

	129.9*
	
	01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85 пробоподготовка;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97 п. 7.7;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	129.10*
	
	01.13/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.27/08.052, 01.28/08.052, 01.29/08.052, 01.30/08.052, 10.31/08.052, 10.39/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 01.21/08.052
	Масса нетто, массовая доля составных частей
	ГОСТ 1936-85;
ГОСТ 28875-90;
ГОСТ 8.579-2019;
ГОСТ 8756.1-2017;
СТБ 8019-2002;
СТБ 8020-2002
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	129.11*
	
	01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.27/08.156, 01.27/08.159, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.29/08.156, 01.29/08.159, 01.30/08.156, 01.30/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 01.21/08.156, 01.21/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 28467-90;
МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98;
МВИ.МН 806-98 пробоподготовка;
СТБ 1181-99
	
	

	129.12*
	
	01.13/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.29/08.149, 01.30/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 01.21/08.149
	Массовая доля витамина "С"
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84);
ГОСТ 26313-2014 пробоподготовка
	
	

	129.13*
	
	01.27/08.052, 01.29/08.052, 10.83/08.052
	Массовая доля водного экстракта (чай)
	ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80);
ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) п. 3.1 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	129.14*
	
	01.25/08.052, 01.30/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052
	Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ
	ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка;
ГОСТ ISO 1576-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	129.15*
	
	01.13/08.052, 01.13/08.133, 01.22/08.052, 01.22/08.133, 01.23/08.052, 01.23/08.133, 01.24/08.052, 01.24/08.133, 01.25/08.052, 01.25/08.133, 01.26/08.052, 01.26/08.133, 01.27/08.052, 01.27/08.133, 01.28/08.052, 01.28/08.133, 01.29/08.052, 01.29/08.133, 01.30/08.052, 01.30/08.133, 10.31/08.052, 10.31/08.133, 10.39/08.052, 10.39/08.133, 10.83/08.052, 10.83/08.133, 10.84/08.052, 10.84/08.133, 01.21/08.052, 01.21/08.133
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26183-84;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 8756.21-89
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	129.16*
	
	01.13/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.27/08.052, 01.28/08.052, 01.29/08.052, 01.30/08.052, 10.31/08.052, 10.39/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 01.21/08.052
	Массовая доля золы
	ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка;
ГОСТ 15113.8-77;
ГОСТ 25555.4-91;
ГОСТ 26313-2014 пробоподготовка;
ГОСТ ISO 1575-2013;
ГОСТ ISO 1577-2014;
ГОСТ ISO 2825-2015 пробоподготовка;
ГОСТ ISO 928-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	129.17*
	
	01.13/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 01.29/11.116, 01.30/11.116, 10.31/11.116, 10.39/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 01.21/11.116
	Массовая доля металлических примесей и зараженность вредителями
	ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка;
ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 1936-85 п. 2.7;
ГОСТ 28875-90;
ГОСТ 28875-90 п. 2.2 пробоподготовка;
ГОСТ 34125-2017;
ГОСТ 34130-2017 п. 12, п. 13;
ГОСТ 34130-2017 п. 5.2 пробоподготовка
	
	

	129.18*
	
	01.13/08.052, 01.13/11.116, 01.22/08.052, 01.22/11.116, 01.23/08.052, 01.23/11.116, 01.24/08.052, 01.24/11.116, 01.25/08.052, 01.25/11.116, 01.26/08.052, 01.26/11.116, 01.27/08.052, 01.27/11.116, 01.28/08.052, 01.28/11.116, 01.29/08.052, 01.29/11.116, 01.30/08.052, 01.30/11.116, 10.31/08.052, 10.31/11.116, 10.39/08.052, 10.39/11.116, 10.83/08.052, 10.83/11.116, 10.84/08.052, 10.84/11.116, 01.21/08.052, 01.21/11.116
	Массовая доля минеральных примесей
	ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 28875-90;
ГОСТ 28875-90 п. 2.2 пробоподготовка;
ГОСТ ISO 762-2013
	
	

	129.19*
	
	01.13/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 01.28/08.156, 01.29/08.156, 01.30/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 01.21/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94 п.3.6;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	129.20*
	
	01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.169, 01.27/08.156, 01.27/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.29/08.156, 01.29/08.169, 01.30/08.156, 01.30/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.169
	Массовая доля нитратов
	АМИ.ГМ 0108-2022;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 29270-95;
ГОСТ 34570-2019
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	129.21*
	
	01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.29/08.032, 01.29/08.156, 01.30/08.032, 01.30/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86;
ГОСТ 26935-86 п. 1 пробоподготовка;
ГОСТ 26935-86 п.1 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	129.22*
	
	01.13/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 10.39/08.159
	Массовая доля патулина
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 28038-2013 п.4;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	129.23*
	
	01.13/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 01.29/11.116, 01.30/11.116, 10.31/11.116, 10.39/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 01.21/11.116
	Массовая доля посторонних примесей
	ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка;
ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 1936-85 п. 2.8;
ГОСТ 28875-90;
ГОСТ 28875-90 п. 2.2 пробоподготовка;
ГОСТ 33823-2016 п. 7.5
	
	

	129.24*
	
	01.13/08.052, 01.13/11.116, 01.22/08.052, 01.22/11.116, 01.23/08.052, 01.23/11.116, 01.24/08.052, 01.24/11.116, 01.25/08.052, 01.25/11.116, 01.26/08.052, 01.26/11.116, 01.27/08.052, 01.27/11.116, 01.28/08.052, 01.28/11.116, 01.29/08.052, 01.29/11.116, 01.30/08.052, 01.30/11.116, 10.31/08.052, 10.31/11.116, 10.39/08.052, 10.39/11.116, 10.83/08.052, 10.83/11.116, 10.84/08.052, 10.84/11.116, 01.21/08.052, 01.21/11.116
	Массовая доля примесей растительного происхождения
	ГОСТ 26323-2014;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 28875-90;
ГОСТ 28875-90 п. 2.2 пробоподготовка
	
	

	129.25*
	
	01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.27/08.032, 01.27/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.29/08.032, 01.29/08.082, 01.30/08.032, 01.30/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9
	
	

	129.26*
	
	01.13/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.29/08.149, 01.30/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 01.21/08.149
	Массовая доля сахара
	ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 8756.13-87
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	129.27*
	
	
	Массовая доля сернистой кислоты и ее солей
	ГОСТ 25555.5-2014;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	129.28*
	
	01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.27/08.156, 01.27/08.159, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.29/08.156, 01.29/08.159, 01.30/08.156, 01.30/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 01.21/08.156, 01.21/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	ГОСТ 26181-84;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98;
МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка;
СТБ 1181-99
	
	

	129.29*
	
	01.13/08.052, 01.13/08.133, 01.22/08.052, 01.22/08.133, 01.23/08.052, 01.23/08.133, 01.24/08.052, 01.24/08.133, 01.25/08.052, 01.25/08.133, 01.26/08.052, 01.26/08.133, 01.27/08.052, 01.27/08.133, 01.28/08.052, 01.28/08.133, 01.29/08.052, 01.29/08.133, 01.30/08.052, 01.30/08.133, 10.31/08.052, 10.31/08.133, 10.39/08.052, 10.39/08.133, 10.83/08.052, 10.83/08.133, 10.84/08.052, 10.84/08.133, 01.21/08.052, 01.21/08.133
	Массовая доля сухих веществ, влаги, растворимых сухих веществ
	ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка;
ГОСТ 15113.4-2021;
ГОСТ 17594-81;
ГОСТ 1936-85;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 33977-2016 п. 5;
ГОСТ 34128-2017;
ГОСТ ISO 1572-2013;
ГОСТ ISO 2173-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	129.30*
	
	01.13/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.29/08.032, 01.30/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 01.21/08.032
	Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка);
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	129.31*
	
	01.13/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 01.28/08.156, 01.29/08.156, 01.30/08.156, 10.31/08.156, 10.39/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 01.21/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка;
ГОСТ 30615-99
	
	

	129.32*
	
	01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.29/08.149, 01.30/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 01.21/08.149
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 26671-2014
	
	

	129.33*
	
	01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.29/08.032, 01.29/08.156, 01.30/08.032, 01.30/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156
	Массовая доля хрома
	СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	129.34*
	
	01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.29/08.149, 01.30/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 01.21/08.149
	Массовая доля экстрактивных веществ
	ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка;
ГОСТ 32775-2014 прил. 2
	
	

	129.35*
	
	10.31/26.141, 10.39/26.141, 10.32/26.141
	Определение внешнего вида и герметичности тары
	ГОСТ 8756.18-2017
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	129.36*
	
	01.13/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 01.29/11.116, 01.30/11.116, 10.31/11.116, 10.39/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 01.21/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 1936-85 п. 2.4;
ГОСТ 28741-90;
ГОСТ 28875-90;
ГОСТ 32572-2013;
ГОСТ 32775-2014;
ГОСТ 32776-2014;
ГОСТ 33823-2016;
ГОСТ 34130-2017;
ГОСТ 8756.1-2017
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	129.37**
	
	01.13/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 01.21/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 17594-81;
ГОСТ 1936-85;
ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 28741-90;
ГОСТ 28875-90;
ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80);
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 32170-2013;
ГОСТ 32573-2013;
ГОСТ 32574-2013;
ГОСТ 33823-2016;
ГОСТ 34125-2017;
ГОСТ 34129-2017;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ ISO 10273-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция № 076-0210;
Инструкция № 37-0305;
МУК 4.2.3016-12;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	129.38*
	
	01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	129.39*
	
	10.39/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116
	Растворимость кофе
	ГОСТ 15113.0-77 пробоподготовка;
ГОСТ 32776-2014;
СТБ 1001-2022
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	129.40*
	
	01.13/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 01.21/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	129.41*
	
	01.13/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.29/08.149, 01.30/08.149, 10.31/08.149, 10.39/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 01.21/08.149
	Титруемая кислотность
	ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ ISO 750-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	129.42*
	
	01.13/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 01.21/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	129.43*
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	
	

	129.44*
	
	01.13/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.28/08.158, 01.29/08.158, 01.30/08.158, 10.31/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 01.21/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 30349-96 п.3;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	130.1*
	Поверхностные воды (вода водных объектов в пунктах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения)
	100.03/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	ГОСТ 34050-2017 п.8
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	130.2*
	
	100.03/08.156
	Азот аммонийный
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	130.3*
	
	100.03/08.161
	Бенлат, гексилур, крекс, прометрин, семерон, гранозан и неорганические соединения ртути, дитиокарбоматы
	МУ № 2823-83
	
	

	130.4*
	
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	130.5*
	
	100.03/08.052
	Взвешенные вещества
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	130.6*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	130.7*
	
	100.03/08.156
	Железо (суммарно)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	130.8*
	
	100.03/11.116
	Запах при 20 С, при нагревании до 60 С
	ГОСТ 3351-74 п. 2
	
	

	130.9*
	
	100.03/01.086
	Колифаги
	АМИ.ВТ 0025-2025
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	130.10*
	
	100.03/08.156
	Массовая концентрация азота нитратов
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	130.11*
	
	
	Массовая концентрация азота нитритов
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	130.12*
	
	100.03/08.155
	Массовая концентрация АПАВ
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	130.13*
	
	100.03/08.169
	Массовая концентрация ионов меди, цинка, свинца
	ГОСТ 31870-2012 п. 4;
ФР.1.31.2022.43769
	
	

	130.14*
	
	
	Массовая концентрация ионов никеля
	06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99);
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	130.15*
	
	100.03/08.155
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	130.16*
	
	100.03/08.156
	Массовая концентрация сульфат-ионов
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	130.17*
	
	100.03/08.155
	Массовая концентрация фенолов
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	130.18*
	
	100.03/08.149
	Массовая концентрация хлоридов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	130.19*
	
	100.03/08.156
	Массовая концентрация хрома
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	130.20*
	
	100.03/01.086
	Общие колиформные бактерии
	АМИ.ГМ 0383-2025
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	130.21*
	
	100.03/07.096
	Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов
	Инструкция по применению № 108-1207;
Инструкция № 037-0409;
Инструкция № 70-0403
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	130.22*
	
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	130.23*
	
	100.03/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	Инструкция № 037-0409;
СТБ ISO 19250-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	130.24*
	
	100.03/11.116
	Плавающие примеси
	СанПиН 2.1.2.12-33-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	130.25*
	
	100.03/08.149
	Растворенный кислород
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	130.26*
	
	100.03/08.032
	Ртуть
	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012
	
	

	130.27*
	
	100.03/08.158
	Синтетические пиретроиды (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин, каратэ, фастак, данитол)
	МУ 2473-81;
МУ 4344-87
	
	

	130.28*
	
	100.03/08.052
	Сухой остаток (общая минерализация)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	130.29*
	
	100.03/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии и E.Coli
	АМИ.ГМ 0383-2025
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	130.30*
	
	100.03/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	130.31*
	
	100.03/08.155
	Формальдегид
	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	130.32*
	
	100.03/08.161
	Фосфоорганические соединения: ДДВФ, хлорофос
	МУ № 2823-83;
МУ № 3222-85
	
	

	130.33*
	
	100.03/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001
	
	

	130.34*
	
	100.03/01.086
	Холерные вибрионы
	Инструкция № 1.2.11-17-8-2004
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	130.35*
	
	100.03/08.155
	ХПК (химическое потребление кислорода)
	ГОСТ 31859-2012;
ФР.1.31.2012.12706
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	130.36*
	
	100.03/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п. 5;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001
	
	

	131.1* ТР
	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканных материалов и готовых изделий из этих материалов
	13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18276.0-88;
ГОСТ 30877-2003
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 017/2011

	132.1*
	Полимерные и другие материалы и изделия из них, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами. Изделия из полимерных материалов, предназначенные для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве
	22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158
	Акрилонитрил
	ГОСТ 22648-77 п.1;
ГОСТ 22648-77 п. 3.4;
ГОСТ 22648-77 п. 3.2;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	132.2*
	
	22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 23.19/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 25.71/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156
	Алюминий в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	
	

	132.3*
	
	22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 25.99/08.156, 16.24/08.156, 17.29/08.156, 16.29/08.156
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	132.4*
	
	22.22/08.082, 22.29/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пробоподготовка
	
	

	132.5*
	
	22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 16.24/08.158, 17.29/08.158, 16.29/08.158
	Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, ɋ-метилстирол в водной вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21
	
	

	132.6*
	
	22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158
	Дибутилфталат Диоктилфталат
	ГОСТ 33451-2015
	
	

	132.7*
	
	22.29/08.158
	Диметилтерефталат
	ГОСТ 33449-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	132.8*
	
	22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156, 23.19/08.032, 23.19/08.156, 23.41/08.032, 23.41/08.156, 23.42/08.032, 23.42/08.156, 23.44/08.032, 23.44/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.156, 25.92/08.032, 25.92/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156
	Железо 
Железо
	ГОСТ 24295-80 п. 7;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 4011-72
	
	

	132.9*
	
	22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156, 23.42/08.032, 23.42/08.156, 23.44/08.032, 23.44/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.156, 25.92/08.032, 25.92/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156
	Кадмий
Железо, марганец, медь, кобальт, свинец, кадмий цинк, хром, никель
	ГОСТ 24295-80 п.1;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	132.10*
	
	22.19/08.159, 22.22/08.159, 22.29/08.159, 25.99/08.159, 16.24/08.159, 17.29/08.159, 16.29/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001 п.4
	
	

	132.11*
	
	22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156, 23.19/08.032, 23.19/08.156, 23.41/08.032, 23.41/08.156, 23.42/08.032, 23.42/08.156, 23.44/08.032, 23.44/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.156, 25.92/08.032, 25.92/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156
	Кобальт
	ГОСТ 24295-80 п.7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	132.12*
	
	
	Марганец 
Марганец
	ГОСТ 31870-2012 п. 4;
ГОСТ 4974-2014 п. 6.5
	
	

	132.13*
	
	
	Медь
	ГОСТ 24295-80 п. 7;
ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 4388-72
	
	

	132.14*
	
	22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 16.24/08.158, 17.29/08.158, 16.29/08.158
	Метилметакрилат
	ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008);
ГОСТ 22648-77 п. 3.4;
ГОСТ 22648-77 п. 1;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	
	

	132.15*
	
	22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.42/11.116, 23.44/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 16.24/11.116, 17.29/11.116, 23.13/11.116, 16.29/11.116
	Моделирование условий исследования. Органолептические показатели
	ГОСТ 22648-77 гл.2;
ГОСТ 24788-2018;
ГОСТ 33756-2016;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005 гл. 3;
СТБ 1015-97;
СТБ 98-2008
	
	

	132.16*
	
	22.19/08.156, 22.22/08.156, 22.29/08.156, 23.19/08.156, 23.41/08.156, 23.42/08.156, 23.44/08.156, 25.71/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 4152-89
	
	

	132.17*
	
	22.19/08.032, 22.29/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.42/08.032, 23.44/08.032, 25.71/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032
	Никель
	ГОСТ 24295-80 п.7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	132.18**
	
	22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.19/42.000, 23.41/42.000, 23.42/42.000, 23.44/42.000, 25.71/42.000, 25.92/42.000, 25.99/42.000, 16.24/42.000, 17.29/42.000, 23.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 24788-2018;
ГОСТ Р 50962-96;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 4.1.10-14-101-2005;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005 гл.3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	132.19*
	
	22.19/08.032, 22.29/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.42/08.032, 23.44/08.032, 25.71/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032
	Свинец
	ГОСТ 24295-80 п.7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	132.20*
	
	22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 16.24/08.158, 17.29/08.158, 16.29/08.158
	Стирол
	ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008);
ГОСТ 22648-77 п. 3.4;
ГОСТ 22648-77 п. 1;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.24
	
	

	132.21*
	
	22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.22/08.155, 22.22/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 16.24/08.155, 16.24/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 16.29/08.155, 16.29/08.156
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	132.22*
	
	
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 25617-2014;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	132.23*
	
	22.19/08.169, 22.29/08.169, 23.19/08.169, 23.41/08.169, 23.42/08.169, 23.44/08.169, 25.71/08.169, 25.92/08.169, 25.99/08.169
	Фтор
	ГОСТ 4386-89
	
	

	132.24*
	
	22.19/08.169, 22.22/08.169, 22.29/08.169, 16.24/08.169, 17.29/08.169, 16.29/08.169
	Фтор-ион (суммарно)
	
	
	

	132.25*
	
	22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156, 23.19/08.032, 23.19/08.156, 23.41/08.032, 23.41/08.156, 23.42/08.032, 23.42/08.156, 23.44/08.032, 23.44/08.156, 25.71/08.032, 25.71/08.156, 25.92/08.032, 25.92/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156
	Хром
Хром.
	ГОСТ 24295-80 п.7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4;
ГОСТ 31956-2013
	
	

	132.26*
	
	22.19/08.032, 22.29/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.42/08.032, 23.44/08.032, 25.71/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032
	Цинк
	ГОСТ 24295-80 п. 7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	132.27*
	
	22.19/08.082, 22.22/08.082, 22.29/08.082, 25.99/08.082, 16.24/08.082, 17.29/08.082, 16.29/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32
	
	

	133.1* ТР
	Полимерные материалы и пластические массы на их основе; парафины и воски; бумага, картон, пергамент, подпергамент; стекло; керамика; фаянс и фарфор; укупорочные средства; древесина, используемые для упаковки
	16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 20.13/11.116, 20.14/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116
	Органолептические показатели: запах, привкус, муть, осадок, окрашивание, цвет сорбента, вкус сорбента
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
СТ РК ИСО 13302-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 005/2011

	133.2* ТР
	
	16.24/42.000, 16.29/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.19/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 22648-77 п.1;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	134.1* ТР
	Полимерные материалы, используемые для покрытия упаковки (укупорочных средств)
	20.30/08.156, 25.99/08.156
	Алюминий в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 005/2011

	134.2* ТР
	
	
	
	
	
	

	134.3* ТР
	
	20.30/08.155, 25.99/08.155
	Бор в вытяжке
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	134.4* ТР
	
	20.30/08.156, 25.99/08.156
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6
	
	

	134.5* ТР
	
	
	Железо в вытяжке
	ГОСТ 4011-72
	
	

	134.6* ТР
	
	20.30/08.032, 25.99/08.032
	Железо, марганец, медь, кобальт, цинк, хром, никель
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	134.7* ТР
	
	20.30/08.032, 20.30/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156
	Марганец в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 4974-2014 п.6.5
	
	

	134.8* ТР
	
	20.30/08.082, 25.99/08.082
	Медь в вытяжке
	ГОСТ 4388-72
	
	

	134.9* ТР
	
	
	Мышьяк в вытяжке
	ГОСТ 4152-89
	
	

	134.10* ТР
	
	20.30/08.032, 25.99/08.032
	Свинец, кадмий в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	134.11* ТР
	
	
	Свинец, цинк в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	134.12* ТР
	
	20.30/08.156, 25.99/08.156
	Спирты: метиловый спирт
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21
	
	

	134.13* ТР
	
	
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27
	
	

	134.14* ТР
	
	20.30/08.155, 20.30/08.156, 25.99/08.155, 25.99/08.156
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	135.1*
	Полимерные строительные материалы
	22.23/01.086
	Срок выживаемости микроорганизмов
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	136.1**
	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения
	100.11/04.056
	Мощность дозы гамма-излучения (мощность эквивалентной дозы, мощность амбиентного эквивалента дозы, мощность эффективной дозы
	МВИ.ГМ.1906-2020;
ТКП 113-2007 (02300)
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	137.1**
	Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения
	100.11/35.063
	Освещенность Коэффициент естественной освещённости, КЕО
	ГОСТ 24940-2016
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	137.2**
	
	100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.11/35.070
	Параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)
	АМИ.ГР 0001-2021;
ГОСТ 30494-2011
	
	

	137.3**
	
	100.11/35.067
	Постоянный шум: октавные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31.5 до 8000 Гц; уровень звука. Непостоянный шум: октавные уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 31.5 до 8000 Гц; эквивалентный уровень звука; максимальный уровень звука. Инфразвук
	ГОСТ 20444-2014 (ISO 11819-1:1997, ISO 3095:2005);
ГОСТ 23337-2014;
МВИ.ГМ.1694-2018
	
	

	137.4**
	
	100.11/35.059
	Средние квадратические значения виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, или их логарифмические уровни; корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)
	
	

	137.5**
	
	100.11/33.111
	Ультрафиолетовое излучение в диапазонах А,В,С
	АМИ.ГМ 0368-2025
	
	

	137.6**
	
	100.11/35.068
	Электромагнитные поля промышленной частоты (50Гц): напряженность электрического поля промышленной частоты; напряженность магнитного поля промышленной частоты
	МВИ.ГМ.1729-2018
	
	

	137.7**
	
	
	ЭМИ: напряженность электрического поля в диапазоне частот 30 кГц-300МГц; напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30 кГц-3МГц, 30-50МГц; плотность потока энергии в диапазоне частот выше 300МГц
	АМИ.ГМ 0301-2024
	
	

	138.1* ТР
	Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно -гигиенические из металла, посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики
	20.30/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.49/08.032, 23.99/08.032, 24.43/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032
	Алюминий
	ГОСТ 24295-80 п.7;
ГОСТ 31870-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	138.2* ТР
	
	20.30/08.155, 23.13/08.155, 23.19/08.155, 23.41/08.155, 23.49/08.155, 23.99/08.155, 25.92/08.155, 25.99/08.155
	Бор
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	138.3* ТР
	
	20.30/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.41/08.156, 23.49/08.156, 23.99/08.156, 24.43/08.156, 24.45/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156
	Кобальт
	ГОСТ 24295-80 п.7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	138.4* ТР
	
	
	Марганец
	
	
	

	138.5* ТР
	
	20.30/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.49/08.032, 23.99/08.032, 24.43/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032
	Медь
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	138.6* ТР
	
	20.30/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156, 23.41/08.156, 23.49/08.156, 23.99/08.156, 24.43/08.156, 24.45/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 4152-89
	
	

	138.7* ТР
	
	20.30/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.49/08.032, 23.99/08.032, 24.43/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032
	Никель
	ГОСТ 24295-80 п.7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	138.8* ТР
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	138.9* ТР
	
	
	Хром.
	ГОСТ 24295-80 п.7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	138.10* ТР
	
	
	Цинк
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	139.1*
	Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла
	24.45/11.116
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 24788-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	139.2* ТР
	
	24.45/26.045, 24.43/26.045, 25.92/26.045, 25.99/26.045
	Стойкость к коррозии изделий санитарно-гигиенических из металлов
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	139.3*
	
	24.45/26.045
	
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	140.1* ТР
	Посуда и столовые приборы из пластмассы, металла, бумаги, картона и т. д.
	22.22/08.158, 22.29/08.158
	Акрилонитрил Метилметакрилат
	ГОСТ 22648-77
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	140.2* ТР
	
	20.30/08.155, 23.13/08.155, 23.19/08.155, 23.49/08.155, 25.99/08.155
	Бор
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	140.3* ТР
	
	22.22/08.156, 22.29/08.156
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6
	
	

	140.4* ТР
	
	22.22/08.082, 22.29/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12
	
	

	140.5* ТР
	
	22.22/08.158, 22.29/08.158
	Гексан, гептан, акрилонитрил, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, пропанол, изопропанол, бутанол, изобутанол, бензол, толуол, этилбензол, м,n,о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α-метил-стирол в водной вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	140.6* ТР
	
	23.19/26.141, 23.49/26.141, 25.92/26.141, 25.99/26.141, 24.45/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 34827-2022
	
	

	140.7* ТР
	
	22.22/08.158, 22.29/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16;
Инструкция № 880-71;
МУК 4.1.3169-14
	
	

	140.8* ТР
	
	22.22/08.156, 22.29/08.156
	Диметилтерефталат
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16;
Инструкция № 880-71;
МР № 01.025-07
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	140.9* ТР
	
	16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 20.30/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116, 23.19/11.116, 23.49/11.116, 25.99/11.116
	Запах, привкус, изменение цвета водной вытяжки
	ГОСТ 34827-2022 п.6.15;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	140.10* ТР
	
	22.22/08.159, 22.29/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001 п.4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	140.11** ТР
	
	16.29/42.000, 17.11/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 20.30/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000, 23.19/42.000, 23.49/42.000, 25.99/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 30407-2019;
ГОСТ 34827-2022;
ГОСТ Р 50962-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	140.12* ТР
	
	23.19/26.095, 23.49/26.095, 25.92/26.095, 25.99/26.095, 24.45/26.095, 23.41/26.095
	Отсутствие деформации, трещин, сколов, разрушений после 5-кратного падения
	ГОСТ 34827-2022
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	140.13* ТР
	
	23.19/12.042, 23.49/12.042, 25.92/12.042, 24.45/12.042, 23.41/12.042
	Отсутствие острых (режущих , колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхность
	ГОСТ 34827-2022 п.6.2
	
	

	140.14* ТР
	
	22.22/26.080, 22.29/26.080, 23.19/26.080, 23.49/26.080, 23.41/26.080
	Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 75 °С
	ГОСТ 34827-2022 п.6.5
	
	

	140.15* ТР
	
	22.22/08.158, 22.29/08.158
	Стирол
	ГОСТ 22648-77
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	140.16* ТР
	
	25.99/26.045, 24.45/26.045
	Стойкость к раствору кислоты и мыльно-щелочным растворам
	ГОСТ 34827-2022 п.6.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	140.17* ТР
	
	22.22/08.156, 22.29/08.156
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	140.18* ТР
	
	22.22/08.155, 22.22/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156
	Формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	140.19* ТР
	
	17.12/08.032, 17.21/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.44/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032
	Цинк
	ГОСТ 24295-80 п. 7;
ГОСТ 31870-2012
	
	

	140.20* ТР
	
	22.22/08.082, 22.29/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32
	
	

	141.1*
	Посуда и столовые приборы из стекла
	23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.42/11.116, 23.49/11.116
	Кислотостойкость
	ГОСТ 30407-2019
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	141.2**
	
	23.13/42.000, 23.19/42.000
	Отбор проб. Моделирование условий испытаний
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела );
ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	141.3*
	
	23.13/12.042, 23.19/12.042, 23.42/12.042, 23.49/12.042
	Отсутствие сколов, прорезных граней; прилипших кусочков стекла, режущих или ссыпающих частиц, сквозных посечек: инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и посечки
	ГОСТ 30407-2019 п.7.2
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	141.4*
	
	23.13/11.116, 23.19/11.116
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 30407-2019 п.7.8
	
	

	141.5*
	
	
	Термическая устойчивость
	ГОСТ 30407-2019 п.7.9
	
	

	142.1* ТР
	Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики
	23.13/26.045, 23.19/26.045, 23.49/26.045, 23.41/26.045, 23.99/26.045
	Кислотостойкость
	ГОСТ 30407-2019;
ГОСТ Р 53547-2009 п.8.8
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	142.2* ТР
	
	23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.42/42.000, 23.49/42.000, 23.41/42.000, 23.99/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 30407-2019 раздел 6
	
	

	142.3* ТР
	
	23.13/12.042, 23.19/12.042, 23.49/12.042, 23.41/12.042, 23.99/12.042
	Отсутствие сколов, прорезных граней; прилипших кусочков стекла, режущих или ссыпающих частиц, сквозных посечек: инородных включений, имеющих вокруг себя трещины и посечки
	ГОСТ 30407-2019 п.7.2
	
	

	142.4* ТР
	
	23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.49/11.116, 23.41/11.116, 23.99/11.116
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 30407-2019 п.7.8
	
	

	142.5* ТР
	
	
	Термическая устойчивость
	ГОСТ 30407-2019 п.7.9
	
	

	143.1* ТР
	Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики, изделия санитарно-гигиенические и галантерейные металлические
	23.19/08.156, 23.49/08.156, 24.45/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156
	Алюминий
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	143.2* ТР
	
	23.19/08.155, 23.49/08.155, 24.45/08.155, 25.92/08.155, 25.99/08.155
	Бор
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	143.3* ТР
	
	20.30/08.032, 20.30/08.155, 23.19/08.032, 23.19/08.155, 23.49/08.032, 23.49/08.155, 24.45/08.032, 24.45/08.155, 25.92/08.032, 25.92/08.155, 25.99/08.032, 25.99/08.155, 24.10/08.032, 24.10/08.155
	Железо
	ГОСТ 24295-80 п. 7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	143.4* ТР
	
	23.19/08.032, 23.49/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032
	Кадмий
	ГОСТ 24295-80 п. 7;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	143.5* ТР
	
	
	Кобальт
	ГОСТ 24295-80 п.7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	143.6* ТР
	
	
	Марганец
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	143.7* ТР
	
	
	Медь
	ГОСТ 24295-80 п. 7;
ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	143.8* ТР
	
	20.30/08.156, 23.19/08.156, 23.49/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 4152-89
	
	

	143.9* ТР
	
	23.19/08.032, 23.49/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032
	Свинец
	ГОСТ 24295-80 п.7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	143.10* ТР
	
	25.99/08.169
	Фтор
	ГОСТ 4386-89
	
	

	143.11* ТР
	
	23.19/08.032, 23.49/08.032, 24.45/08.032, 25.92/08.032, 25.99/08.032
	Хром.
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	143.12* ТР
	
	
	Цинк
	ГОСТ 24295-80 п. 7;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	144.1* ТР
	Посуда из бумаги и картона (одноразового применения)
	17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158
	Ацетальдегид Ацетон
	МВИ.МН 2558-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	144.2* ТР
	
	17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116
	Запах, привкус, изменение цвета водной вытяжки
	Инструкция № 880-71
	
	

	144.3* ТР
	
	17.11/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	144.4* ТР
	
	17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156
	Спирт метиловый
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21
	
	

	144.5* ТР
	
	17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.21/08.155, 17.21/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	144.6* ТР
	
	17.11/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032
	Хром.
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	144.7* ТР
	
	
	Цинк
	
	
	

	145.1*
	Посуда, столовые приборы из пластмассы
	22.22/26.141, 22.29/26.141
	Герметичность
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.26
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	145.2*
	
	22.22/12.042, 22.29/12.042
	Отсутствие острых (режущих , колющих) кромок, краев, выступающего литника над опорной поверхность
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.2
	
	

	145.3*
	
	22.22/26.080, 22.29/26.080
	Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии воды при температуре от 65 до 75 °С
	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.5
	
	

	145.4* ТР
	
	22.22/26.045, 22.29/26.045
	Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной уборке
	ГОСТ 34827-2022 п.6.6
	
	ТР ТС 007/2011

	146.1* ТР
	Природная минеральная; купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды
	11.07/01.086
	E.coli
	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 044/2017

	146.2* ТР
	
	
	Pseudomonasaeruginonosa
	ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	146.3* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
	
	

	146.4* ТР
	
	11.07/08.155
	Массовая доля бора
	СТБ ГОСТ Р 51210-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	146.5* ТР
	
	11.07/08.032
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 30178-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 044/2017
ТР ТС 021/2011

	146.6* ТР
	
	
	Массовая доля меди
	
	
	

	146.7* ТР
	
	11.07/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26930-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	146.8* ТР
	
	11.07/08.156, 11.07/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 23268.9-78
	
	ТР ЕАЭС 044/2017

	146.9* ТР
	
	11.07/08.082, 11.07/08.156
	Массовая доля нитритов
	ГОСТ 23268.8-78
	
	

	146.10* ТР
	
	11.07/08.032
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 044/2017
ТР ТС 021/2011

	146.11* ТР
	
	
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 18293-72 п. 6;
ГОСТ 30178-96
	
	

	146.12* ТР
	
	11.07/08.155
	Массовая доля селена
	ГОСТ 19413-89
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	146.13* ТР
	
	11.07/08.156, 11.07/08.169
	Массовая доля фторидов
	ГОСТ 23268.18-78
	
	

	146.14* ТР
	
	11.07/01.086
	ОМЧ при температуре 22ºС
	ГОСТ ISO 6222-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	146.15* ТР
	
	
	ОМЧ при температуре 37ºC
	ГОСТ 18963-73 п. 4.1
	
	

	146.16* ТР
	
	11.07/08.052, 11.07/08.164, 11.07/42.000
	Отбор образцов (проб) Пробоподготовка
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 23268.0-91;
ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ 1036-97;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 044/2017
ТР ТС 021/2011

	146.17* ТР
	
	11.07/01.086
	Энтерококки (фекальные стрептококки)
	ГОСТ ISO 7899-2-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 044/2017

	147.1*
	Природные подземные воды
	100.04/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	ГОСТ 34050-2017 п.8
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	147.2*
	
	100.04/08.156
	Азот аммонийный
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	147.3*
	
	100.04/08.161
	Бенлат, гексилур, крекс, прометрин, семерон, гранозан и неорганические соединения ртути, дитиокарбоматы
	МУ № 2823-83
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	147.4*
	
	100.04/08.149
	Биохимическое потребление кислорода
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	147.5*
	
	100.04/08.052
	Взвешенные вещества
	МВИ.МН 4362-2012
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	147.6*
	
	100.04/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ ISO 10523-2017;
СТБ ISO 10523-2009
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	147.7*
	
	100.04/08.156
	Железо общее
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	147.8*
	
	100.04/11.116
	Запах
	ГОСТ 3351-74 п. 2
	
	

	147.9*
	
	100.04/08.156
	Массовая концентрация азота нитратов
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	147.10*
	
	
	Массовая концентрация азота нитритов
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	147.11*
	
	100.04/08.155
	Массовая концентрация АПАВ
	ГОСТ 31857-2012;
ФР.1.31.2009.06115
	
	

	147.12*
	
	100.04/08.169
	Массовая концентрация ионов меди, цинка, свинца
	ГОСТ 31870-2012 п. 4;
ФР.1.31.2022.43769
	
	

	147.13*
	
	
	Массовая концентрация ионов никеля
	06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99);
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	147.14*
	
	100.04/08.156
	Массовая концентрация ионов хрома (VI)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	147.15*
	
	100.04/08.155
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	147.16*
	
	100.04/08.156
	Массовая концентрация сульфат-ионов
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	147.17*
	
	100.04/08.155
	Массовая концентрация фенолов
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	147.18*
	
	100.04/08.149
	Массовая концентрация хлоридов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	147.19**
	
	100.04/42.000
	Отбор проб
	ISO 19458:2006;
ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
Инструкция № 025-0309 гл. 2;
Инструкция № 037-0409 гл. 2;
СТБ 1057-2016;
СТБ ISO 19458-2011;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	147.20*
	
	100.04/11.116
	Плавающие примеси
	СанПиН 2.1.2.12-33-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	147.21*
	
	100.04/08.149
	Растворенный кислород
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	147.22*
	
	100.04/08.032
	Ртуть
	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012
	
	

	147.23*
	
	100.04/08.158
	Синтетические пиретроиды (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин, каратэ, фастак, данитол)
	МУ 2473-81;
МУ 4344-87
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	147.24*
	
	100.04/08.052
	Сухой остаток (общая минерализация)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	147.25*
	
	100.04/08.161
	Фосфоорганические соединения: ДДВФ, хлорофос
	МУ № 2823-83;
МУ № 3222-85
	
	

	147.26*
	
	100.04/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	147.27*
	
	100.04/08.155
	ХПК (химическое потребление кислорода)
	ГОСТ 31859-2012;
ФР.1.31.2012.12706
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	147.28*
	
	100.04/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п. 4.2.2, 5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	148.1* ТР
	Продукты детского питания
	10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 10.12/08.158, 10.72/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	148.2* ТР
	
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.12/01.086, 10.72/01.086
	Enterobacter sakazakii
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	148.3* ТР
	
	10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	148.4* ТР
	
	10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	148.5* ТР
	
	10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	148.6* ТР
	
	10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.12/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	
	

	148.7* ТР
	
	10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.72/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г.
	
	

	148.8* ТР
	
	10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.73/12.042
	Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 26312.3-84;
ГОСТ 27559-87
	
	

	148.9* ТР
	
	10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г.
	
	

	148.10* ТР
	
	10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.12/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15
	
	

	148.11* ТР
	
	10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159
	Массовая доля бензойной и сорбиновой кислот
	ГОСТ 28467-90;
ГОСТ ISO 5519-2019;
СТБ 1181-99
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	148.12* ТР
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.82/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.07/08.156, 10.12/08.156, 10.72/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	148.13* ТР
	
	10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 29270-95;
ГОСТ 34570-2019;
МУ 5048-89
	
	

	148.14* ТР
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.12/08.156
	Массовая доля нитритов
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	148.15* ТР
	
	10.11/08.156, 10.20/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.12/08.156
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86
	
	

	148.16* ТР
	
	10.32/08.159, 10.39/08.159
	Массовая доля патулина
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	148.17* ТР
	
	10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	148.18* ТР
	
	10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032, 10.12/08.032, 10.72/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п. 3;
ГОСТ 30178-96
	
	

	148.19* ТР
	
	10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 10.72/08.052
	Металлические примеси (в сухом продукте)
	ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 20239-74
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	148.20* ТР
	
	10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000, 10.12/42.000, 10.72/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 13928-84;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 9225-84;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015;
МУК 2.6.1.1194-03;
СТБ 1036-97
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	148.21* ТР
	
	10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	148.22* ТР
	
	10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Пеницилин
	МВИ.МН 5336-2015 утв. 16.09.2015
	
	

	148.23* ТР
	
	10.51/08.149, 10.86/08.149
	Перекисное число
	МВИ.МН 3067-2008
	
	

	148.24* ТР
	
	10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161
	Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид)
	ГОСТ 33704-2015
	
	

	148.25* ТР
	
	10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.82/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 11.07/01.086, 10.12/01.086, 10.72/01.086
	Стафилококковые энтеротоксины
	МУК 4.2.2429-08;
МУК 4.2.2879-11
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	148.26* ТР
	
	10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152
	Стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	148.27* ТР
	
	10.51/03.152, 10.51/08.158, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.89/03.152, 10.89/08.158, 10.72/03.152, 10.72/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006
	
	

	148.28* ТР
	
	10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.51/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.12/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015
	
	

	148.29* ТР
	
	10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125, 10.12/04.125, 10.72/04.125
	Удельная активность стронция-90
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 2288-2005;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	148.30* ТР
	
	10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.82/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125, 10.12/04.125, 10.72/04.125
	Удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	148.31* ТР
	
	10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 10.12/08.158, 10.72/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	149.1* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция
	01.49/08.164, 10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.41/08.164
	Жир
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 034/2013

	149.2* ТР
	
	01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	
	

	149.3* ТР
	
	01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997);
ГОСТ 9793-2016 п. 7.7
	
	

	149.4* ТР
	
	01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149
	Нитрит натрия
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	
	

	149.5* ТР
	
	01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156
	Общий фосфор
	ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015;
СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96)
	
	

	149.6* ТР
	
	
	Остаточная активность кислой фосфатазы
	ГОСТ 23231-2016
	
	

	149.7* ТР
	
	01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149
	Поваренная соль
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	
	

	150.1* ТР
	Продукты убоя и мясная продукция Продукты убоя для производства мясной продукции для детского питания Желатин
	01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	150.2* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	150.3* ТР
	
	
	Listeriamonocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	150.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	150.5* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 21237-75;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	150.6* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	150.7* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 7702.2.7-2013
	
	

	150.8* ТР
	
	01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	150.9* ТР
	
	01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	
	

	150.10* ТР
	
	01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	150.11* ТР
	
	01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15;
МВИ.МН 4790-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	150.12* ТР
	
	01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032
	Мышьяк
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	

	150.13* ТР
	
	01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086
	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 9958-81;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	150.14* ТР
	
	01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156
	Общий фосфор
	ГОСТ 30615-99;
ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015;
СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 034/2013

	150.15* ТР
	
	
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 034/2013

	150.16* ТР
	
	01.49/08.052, 01.49/08.164, 01.49/42.000, 10.11/08.052, 10.11/08.164, 10.11/42.000, 10.13/08.052, 10.13/08.164, 10.13/42.000, 10.41/08.052, 10.41/08.164, 10.41/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 21237-75;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 7269-2015;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ 9792-73;
ГОСТ ISO 6887-2-2017;
ГОСТ ISO 7218-2015;
МУК 2.6.1.1194-03;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015;
СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	150.17* ТР
	
	01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	150.18* ТР
	
	01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	150.19* ТР
	
	10.11/04.125, 10.13/04.125
	Стронций - 90
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 2288-2005;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	150.20* ТР
	
	01.49/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086
	Сульфитредуцирующиеклостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 9958-81 п. 4.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	150.21* ТР
	
	01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	150.22* ТР
	
	01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032
	Токсичные элементы: свинец, кадмий
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	150.23* ТР
	
	01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32308-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	150.24* ТР
	
	01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032
	Хром
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	150.25* ТР
	
	10.11/04.125, 10.13/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	151.1* ТР
	Продукты убоя птицы и продукция их переработки, в т.ч. для детского питания
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	151.2* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005);
ГОСТ 7702.2.2-93
	
	

	151.3* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	151.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 7702.2.4-93
	
	

	151.5* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	151.6* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 7702.2.7-2013;
ГОСТ 9958-81
	
	

	151.7* ТР
	
	10.12/03.152, 10.13/03.152
	Бацитрацин.
	МВИ.МН 4652-2013 утв. 03.06.2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	151.8* ТР
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 7702.2.2-93
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	151.9* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	Белок
	ГОСТ 25011-2017
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	151.10* ТР
	
	10.12/08.159, 10.13/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	151.11* ТР
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	151.12* ТР
	
	10.12/08.164, 10.13/08.164
	Жир
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	151.13* ТР
	
	10.12/08.149, 10.13/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31470-2012
	
	

	151.14* ТР
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 9958-81;
ГОСТ ISO 4833-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	151.15* ТР
	
	10.12/08.149, 10.13/08.149
	Крахмал
	ГОСТ 10574-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	151.16* ТР
	
	10.12/03.152, 10.13/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15
	
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	151.17* ТР
	
	10.12/08.032, 10.13/08.032
	Массовая доля железа
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела );
ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	151.18* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	

	151.19* ТР
	
	
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86
	
	

	151.20* ТР
	
	10.12/08.032, 10.13/08.032
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	151.21* ТР
	
	
	Массовая доля свинца, кадмия, меди
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	151.22* ТР
	
	10.12/08.052, 10.13/08.052
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 9793-2016 п. 7.7
	
	ТР ЕАЭС 051/2021

	151.23* ТР
	
	10.12/08.032, 10.13/08.032
	Массовая доля хрома
	СТБ EN 14082-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела );
ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	151.24* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	Нитраты
	ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75)
	
	

	151.25* ТР
	
	
	Нитриты
	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75);
ГОСТ 8558.1-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	151.26* ТР
	
	
	Общий фосфор
	ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996);
ГОСТ 9794-2015;
СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96)
	
	ТР ЕАЭС 051/2021

	151.27* ТР
	
	10.12/11.116, 10.13/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 31470-2012;
ГОСТ 33741-2015;
ГОСТ 7702.0-74;
ГОСТ 9959-2015
	
	

	151.28* ТР
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	Остаточная активность кислой фосфатазы
	ГОСТ 23231-2016
	
	

	151.29* ТР
	
	10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 31467-2012;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 8285-91;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ 9792-73
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела);
ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	151.30* ТР
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Отбор проб для микробиологического анализа
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 7702.2.0-2016;
ГОСТ 9792-73
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	151.31* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 7702.2.3-93;
ГОСТ 9958-81
	
	

	151.32* ТР
	
	10.12/08.149, 10.13/08.149
	Перекисное число.
	ГОСТ 31470-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	151.33* ТР
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	151.34* ТР
	
	10.12/08.149, 10.13/08.149
	Поваренная соль
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 9957-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 051/2021

	151.35* ТР
	
	10.12/04.125, 10.13/04.125
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	151.36* ТР
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015;
ГОСТ 9958-81
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	151.37* ТР
	
	10.12/03.152, 10.13/03.152
	Тетрациклиновая группа
	МВИ.МН 3951-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	151.38* ТР
	
	10.12/08.158, 10.13/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32308-2013
	
	

	151.39* ТР
	
	10.12/04.125, 10.13/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 051/2021

	152.1*
	Продукция детского ассортимента (изделия санитарно-гигиенические разового использования, игрушек с наполнителями, формирующиеся массы, краски, наносимые пальцами, игры, игрушки, щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта)
	17.22/01.086, 32.40/01.086
	Бактерии семейства энтеробактерии, Escherichiacoli
	Инструкция № 091-0610 МЗ РБ
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	152.2*
	
	32.40/08.158
	Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон , метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, альфа-метилстирол
	ГОСТ 22648-77 гл.1 пробоподготовка;
ГОСТ 25779-90 п.3.71 пробоподготовка;
ГОСТ 34174-2017;
МУК 4.1.3166-14
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	152.3*
	
	17.22/01.086, 32.40/01.086
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candida albicans
	Инструкция № 091-0610 МЗ РБ гл. 5 п. 19
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	152.4*
	
	
	Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)
	Инструкция МЗ РБ № 091-0610 п.17
	
	

	152.5*
	
	
	Патогенные стафилококки
	Инструкция № 091-0610
	
	

	152.6*
	
	
	Псевдомонас аэрогиноза
	
	
	

	153.1* ТР
	Продукция детского питания для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста
	10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Enterobacter sakazakii
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	153.2* ТР
	
	
	Бактерии B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	153.3* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 32901-2014 п.8.5;
ГОСТ 9225-84 п.4.6
	
	

	153.4* ТР
	
	
	Бифидобактерии
	ГОСТ ISO 29981-2013
	
	

	153.5* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 6611-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	153.6* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	153.7* ТР
	
	
	Листерии Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	153.8* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы.
	ГОСТ 10444.11-2013
	
	

	153.9* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	153.10* ТР
	
	
	Стафилококки S.aureus
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	153.11* ТР
	
	
	Стафилококковые энтеротоксины
	МУК 4.2.2429-08;
МУК 4.2.2879-11
	
	

	153.12* ТР
	
	
	Требования промышленной стерильности
	ГОСТ 30425-97
	
	

	153.13* ТР
	
	
	Эшерихии E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	154.1* ТР
	Продукция для питания беременных и кормящих женщин
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	154.2* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	154.3* ТР
	
	
	Listeriamonocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	154.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	154.5* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы )
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	154.6* ТР
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	154.7* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	154.8* ТР
	
	10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор, подготовка проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	154.9* ТР
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	155.1*
	Продукция на носителях
	20.42/11.116, 13.95/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 29188.0-2014 п.5.1.2.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	155.2*
	
	20.42/08.169, 13.95/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ 29188.2-2014
	
	

	155.3*
	
	20.42/08.055, 20.42/08.164, 13.95/08.055, 13.95/08.164
	Моделирование условий проведения испытаний
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6
	
	

	155.4*
	
	20.42/11.116, 13.95/11.116
	Органолептика вытяжки: внешний вид; запах
	ГОСТ 29188.0-2014 п.5.2.2.3
	
	

	155.5*
	
	20.42/06.036, 13.95/06.036
	Оценка раздражающего действия на кожные покровы
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п.6, 7, 8
	
	

	155.6*
	
	
	Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8
	
	

	155.7*
	
	20.42/11.116, 13.95/11.116
	Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах)
	ГОСТ 33483-2015;
ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3
	
	

	156.1*
	Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия)
	10.85/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	156.2*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	156.3*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 9958-81 п. 4.4
	
	

	156.4*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	156.5*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	156.6*
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	156.7*
	
	10.85/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 4288-76 п. 2.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	156.8*
	
	10.85/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85 пробоподготовка;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	156.9*
	
	10.85/08.149
	Массовая доля белка
	ГОСТ Р 54607.2-2012;
ГОСТ Р 54607.7-2016;
МУ № 4237-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	156.10*
	
	
	Массовая доля витамина "С"
	ГОСТ 7047-55
	
	

	156.11*
	
	10.85/08.037
	Массовая доля жира
	АМИ.БР 0023-2022;
АМИ.МГ 0032-2025 п. 9.3;
ГОСТ Р 54607.2-2012;
ГОСТ Р 54607.5-2015 п. 7.3;
МУ № 4237-86
	
	

	156.12*
	
	10.85/08.052
	Массовая доля золы
	ГОСТ Р 54607.10-2017;
МУ № 4237-86
	
	

	156.13*
	
	10.85/08.149
	Массовая доля наполнителя
	ГОСТ 34135-2017
	
	

	156.14*
	
	
	Массовая доля сахара
	ГОСТ Р 54607.2-2012;
ГОСТ Р 54607.6-2015
	
	

	156.15*
	
	10.85/08.052
	Массовая доля сухих веществ
	АМИ.БР 0023-2022;
АМИ.МГ 0032-2025 п. 9.1, п. 9.2;
ГОСТ 4288-76 п. 2.5;
ГОСТ Р 54607.2-2012;
ГОСТ Р 54607.4-2015 п. 7.1, п. 7.2;
ГОСТ Р 54607.8-2016 п. 7.1;
МУ № 4237-86
	
	

	156.16*
	
	10.85/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 4288-76 п. 2.5а;
ГОСТ Р 54607.2-2012
	
	

	156.17*
	
	10.85/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 4288-76 п.2.3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	156.18*
	
	10.85/42.000
	Отбор образцов (проб)
	АМИ.МГ 0032-2025 приложение Б;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ ISO 7218-2015;
ГОСТ Р 54607.1-2011;
Инструкция № 4.2.10-15-21-2006;
МУ № 18/29;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	156.19*
	
	10.85/08.052
	Отбор, подготовка проб
	АМИ.БР 0023-2022 п. 7;
АМИ.МГ 0032-2025 п. 8;
ГОСТ Р 54607.1-2011;
МУ № 4237-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	156.20*
	
	10.85/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	156.21*
	
	10.85/08.037
	Расчёт энергетической ценности
	АМИ.БР 0023-2022 приложение В;
АМИ.МГ 0032-2025 п. 10, 11, 12;
МУ № 4237-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	156.22*
	
	10.85/08.082
	Степень термического окисления фритюра
	ГОСТ Р 54607.3-2014 п. 6.2, п. 6.3
	
	

	156.23*
	
	10.85/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	156.24*
	
	10.85/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	156.25*
	
	10.85/11.116
	Эффективность тепловой обработки
	ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	157.1*
	Продукция сельского хозяйства.
	01.11/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	ГОСТ 34050-2017 п.8;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	157.2*
	
	01.25/03.152, 01.25/08.159, 01.25/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	157.3*
	
	01.11/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ 1036-97;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	
	

	157.4*
	
	01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 01.50/08.156, 01.11/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	157.5*
	
	01.13/08.169
	Массовая доля нитратов
	МУ 5048-89;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	157.6*
	
	
	
	АМИ.ГМ 0108-2022;
ГОСТ 34570-2019;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	157.7*
	
	01.13/08.159, 01.25/08.159
	Массовая доля патулина
	ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 28038-2013 п.4;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	157.8*
	
	01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.27/08.032, 01.27/08.082, 01.50/08.032, 01.50/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	157.9*
	
	01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.50/08.032, 01.11/08.032
	Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка);
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка)
	
	

	157.10*
	
	01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99
	
	

	157.11**
	
	01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.50/42.000, 01.11/42.000, 01.12/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 34668-2020;
Инструкция № 37-0305;
Инструкция № 65-0605;
МУК 4.2.3016-12;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012;
СТБ 1056-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	157.12*
	
	01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 30349-96 п.3;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	157.13*
	
	01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.26/07.096, 01.27/07.096, 01.11/07.096
	Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов
	Инструкция № 37-0305;
Инструкция № 65-0605
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	158.1**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория
	100.12/35.068
	Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц
	ГОСТ 12.1.002-84;
МВИ.ГМ.1729-2018
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	158.2**
	
	
	Напряженность электростатического поля.
	ГОСТ 12.1.045-84
	
	

	158.3**
	
	100.12/33.111, 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070
	Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, инфракрасное (тепловое излучение)
Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, тепловое излучение)
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ.1860-2020
	
	

	158.4**
	
	100.12/33.111
	Ультрафиолетовое излучение в диапазонах А,В,С
	АМИ.ГМ 0368-2025
	
	

	159.1**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория.
	100.12/35.063
	Естественная и искусственная освещенность
	ГОСТ 24940-2016;
ГОСТ 33887-2016
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	159.2**
	
	100.12/35.067
	Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, - общий уровень звуко-вого давления - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления
	МВИ.ГМ.1694-2018
	
	

	159.3**
	
	100.12/04.056
	Мощность дозы рентгеновского излучения
	АМИ.МН 0030-2022
	
	

	159.4**
	
	
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
	МВИ.ГМ.1906-2020
	
	

	159.5**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или треть-октавных полосах частот; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения эквивалентные по энергии логарифмических уровни виброускорения (виброскорости), Дб. Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения в октавных или треть-октавных полосах частот; - логарифмические уровни корректиро-ванных по частоте значений виброускорения; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни виброускорения (виброскорости)
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);
ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003)
	
	

	159.6**
	
	100.12/35.067
	Постоянный шум–октавные уровни звукового давления в октавных и треть- октавных полосах со среднегеометриче-скими частотами от 31.5 до 8000 Гц, уровень звука. Непостоянный шум – эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звук
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	

	159.7**
	
	100.12/35.068
	Электромагнитные излучения: напряженность электрического поля в диапазоне частот: 30 кГц-300МГц; напряженность магнитного поля в диапазонах частот: 30 кГц-3МГц, 30-50МГц; плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц
	ГОСТ 12.1.006-84
	
	

	159.8**
	
	
	ЭМИ от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот: 5Гц-2кГц и 2-400 кГц
	АМИ.ГМ 0301-2024
	
	

	160.1**
	Рентгеновские установки (стационарные и передвижные), смежные помещения и прилегающие территории. Изделия медицинского назначения
	26.60/04.056
	Мощность дозы рентгеновского излучения
	АМИ.МН 0030-2022
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	161.1* ТР
	Рыба живая, рыба сырец, охлажденная, мороженная, фарш, филе, мясо морских млекопитающих
	03.00/08.158, 03.00/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976;
МУ 1541-76 утв.МЗ СССР 1976
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	161.2* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	161.3* ТР
	
	
	Listeriamonocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	161.4* ТР
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	161.5* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	161.6* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	161.7* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	161.8* ТР
	
	03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096, 10.86/07.090, 10.86/07.096, 10.89/07.090, 10.89/07.096
	Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней
	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ;
Инструкция 4.2.10-21-25-2006
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	161.9* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	161.10* ТР
	
	
	Клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	161.11* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	161.12* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	161.13* ТР
	
	03.00/08.164, 10.20/08.164
	Массовая доля воды
	ГОСТ 7636-85 п.3.3.1
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	161.14* ТР
	
	
	
	
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	161.15* ТР
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159
	Массовая доля гистамина
	ГОСТ 31789-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	161.16* ТР
	
	
	
	
	
	

	161.17* ТР
	
	03.00/08.164, 10.20/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 7636-85
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	161.18* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	161.19* ТР
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	161.20* ТР
	
	03.00/08.082, 10.20/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	161.21* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	161.22* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 7636-85
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	161.23* ТР
	
	03.00/11.116, 10.20/11.116
	Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
	ГОСТ 7631-2008
	
	

	161.24* ТР
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	Отбор образцов (проб) Пробоподготовка
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
СТБ 1036-97;
СТБ 1037-97
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	161.25* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Парагемолитические вибрионы
	ГОСТ ISO/TS 21872-2-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	161.26* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	161.27* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	161.28* ТР
	
	03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005;
МУК 2.6.1.11-8-3-2003,утв.Гл.гос.сан.врачом РБ 25.03.2000
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	161.29* ТР
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94 утв.Белстандартом 22.09.94г;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007
	
	

	161.30* ТР
	
	03.00/08.158, 10.20/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	161.31* ТР
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	162.1* ТР
	Рыба сушеная, вяленая, копченая, соленая, пряная, маринованная, рыбная кулинария и другая рыбная продукция, готовая к употреблению
	03.00/08.158, 10.20/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	162.2* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011

	162.3* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	162.4* ТР
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	162.5* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	162.6* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	162.7* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 30425-97 п. 4.6;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	162.8* ТР
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	162.9* ТР
	
	03.00/07.096, 10.20/07.096, 10.86/07.096, 10.89/07.096
	Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней
	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 040/2016

	162.10* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	162.11* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	162.12* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	162.13* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	162.14* ТР
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	ГОСТ 27001-86;
МВИ.МН 806-98
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 029/2012

	162.15* ТР
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159
	Массовая доля гистамина
	ГОСТ 31789-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	162.16* ТР
	
	03.00/08.052, 03.00/08.164, 10.20/08.052, 10.20/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 7636-85
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	162.17* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	162.18* ТР
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	162.19* ТР
	
	03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	162.20* ТР
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	162.21* ТР
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	ГОСТ 7636-85;
МВИ.МН 806-98
	
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 029/2012

	162.22* ТР
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 7636-85
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016

	162.23* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Мезофильныеклостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97 п.7.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	162.24* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	
	

	162.25* ТР
	
	
	Определение внешнего вида и герметичности тары
	ГОСТ 8756.18-2017
	
	ТР ЕАЭС 040/2016

	162.26* ТР
	
	03.00/11.116, 10.20/11.116
	Органолептические испытания: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
	ГОСТ 7631-2008
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 040/2016
ТР ТС 021/2011

	162.27* ТР
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	162.28* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	162.29* ТР
	
	
	Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa)
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п 7.7
	
	

	162.30* ТР
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	162.31* ТР
	
	03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005;
МУК 2.6.1.11-8-3-2003,утв.Гл.гос.сан.врачом РБ 25.03.2000
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	162.32* ТР
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	МВИ 114-94 утв.Белстандартом 22.09.94г;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007
	
	

	162.33* ТР
	
	03.00/08.158, 10.20/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	162.34* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	163.1*
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
	03.00/08.158, 10.20/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	ГОСТ 34050-2017 п.8;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	163.2*
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	163.3*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022
	
	

	163.4*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	163.5*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	163.6*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	163.7*
	
	03.00/08.159, 10.20/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ 1036-97;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	163.8*
	
	03.00/07.090, 03.00/07.096, 10.20/07.090, 10.20/07.096
	Гельминтологические показатели: личинки трематод, цестод, нематод, скебней
	Инструкция 4.2.10-21-25-2006 МЗ РБ;
Инструкция 4.2.10-21-25-2006;
МУК 3.2.988-00
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	163.9*
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	163.10*
	
	
	Клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	
	

	163.11*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85 пробоподготовка;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	163.12*
	
	03.00/08.052, 03.00/29.040, 10.20/08.052, 10.20/29.040
	Масса нетто, массовая доля составных частей
	ГОСТ 26664-85;
ГОСТ 26664-85 п.3.3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	163.13*
	
	03.00/08.149, 03.00/08.159, 10.20/08.149, 10.20/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	ГОСТ 27001-86;
ГОСТ 7636-85 п. 2;
ГОСТ 8756.0-70 п. 4;
МВИ.МН 806-98
	
	

	163.14*
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159
	Массовая доля гистамина
	ГОСТ 31789-2012;
Инструкция 4.1.10-15-29-2005;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	163.15*
	
	03.00/08.052, 03.00/08.164, 10.20/08.052, 10.20/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26829-86;
ГОСТ 7636-85
	
	

	163.16*
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	163.17*
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	163.18*
	
	
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	163.19*
	
	03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	163.20*
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля свинца
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	163.21*
	
	03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	ГОСТ 7636-85;
ГОСТ 8756.0-70;
МВИ.МН 806-98
	
	

	163.22*
	
	03.00/08.156, 10.20/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99
	
	

	163.23*
	
	03.00/08.149, 10.20/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 27207-87;
ГОСТ 7636-85
	
	

	163.24*
	
	03.00/08.032, 10.20/08.032
	Массовая доля хрома
	СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	163.25*
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	Наличие микроорганизмов
	Инструкция № 4.2.10-15-21-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	163.26*
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052
	Наличие песка
	ГОСТ 7636-85 п. 2;
ГОСТ 7636-85 п.5.9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	163.27*
	
	03.00/26.141, 10.20/26.141
	Определение внешнего вида и герметичности тары
	ГОСТ 8756.18-2017
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	163.28*
	
	03.00/11.116, 10.20/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 26664-85;
ГОСТ 7631-2008
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	163.29**
	
	03.00/42.000, 10.20/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 31413-2010;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006;
Инструкция 4.2.10-21-25-2006;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	163.30*
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	Парагемолитические вибрионы
	ГОСТ ISO/TS 21872-2-2013;
МУК 4.2.2046-06
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	163.31*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	163.32*
	
	03.00/08.052, 10.20/08.052
	Посторонние примеси
	ГОСТ 33331-2015 п.6;
ГОСТ 33331-2015 п.7.3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	163.33*
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	Промышленная стерильность: мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97 п.7.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	163.34*
	
	
	Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa)
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п 7.7;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	163.35*
	
	03.00/08.169, 10.20/08.169
	рН
	ГОСТ 28972-91;
ГОСТ 7636-85 п.2;
ГОСТ 8756.0-70 п.4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	163.36*
	
	03.00/03.152, 10.20/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	163.37*
	
	03.00/04.125, 10.20/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	163.38*
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	
	

	163.39*
	
	03.00/08.158, 10.20/08.158
	Фосфорорганические пестициды (ДДВФ, хлорофос)
	МУ 3222-85;
СТБ 1036-97 п.9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	163.40*
	
	03.00/08.158, 03.00/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)ДДТ и его метаболиты
Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014;
МУ 2142-80 утв. МЗ СССР 28.01.1980;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	163.41*
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	164.1* ТР
	Сахар и кондитерские изделия
	10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011

	164.2* ТР
	
	10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.89/08.159
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г.
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	164.3* ТР
	
	10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы )
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	164.4* ТР
	
	10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158
	Гидроксиметилфурфураль (мед)
	ГОСТ 31768-2012 п.3.3 п.3.4
	
	

	164.5* ТР
	
	10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.89/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г.
	
	

	164.6* ТР
	
	10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86 п.4.3;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	164.7* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	164.8* ТР
	
	10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	164.9* ТР
	
	10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	164.10* ТР
	
	10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.89/08.169
	Массовая доля свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	164.11* ТР
	
	10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000
	Отбор, подготовка проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 32751-2014;
ГОСТ 5904-2019;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 2397-2015
	
	

	164.12* ТР
	
	10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	164.13* ТР
	
	10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.89/04.125
	Удельная активность цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	164.14* ТР
	
	10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	165.1*
	Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. мёд)
	10.81/03.152, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 01.49/03.152, 01.49/08.159, 01.49/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.72/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п. 3.1;
ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г;
МВИ.МН 2785-2007 п.9.8.1 пробоподготовка;
МВИ.МН 2785-2007;
МВИ.МН 2785-2007 п. 9.8.1 пробоподготовка;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г.;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	165.2*
	
	10.81/03.152, 10.82/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006;
МВИ.МН 2477-2006 п. 6.4.1 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	165.3*
	
	10.81/08.156, 10.82/08.156, 01.49/08.156, 10.89/08.156
	Диастазное число
	ГОСТ 19792-2017 п. 7.2 пробоподготовка;
ГОСТ 19792-2017 п. 7.7;
ГОСТ 34232-2017 п.7
	
	

	165.4*
	
	10.81/08.149, 10.81/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.169, 01.49/08.149, 01.49/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169, 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169
	Щелочность
Кислотность
	ГОСТ 32169-2013;
ГОСТ 5898-2022;
ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка
	
	

	165.5*
	
	10.81/03.152, 10.82/03.152, 01.49/03.152, 10.89/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15;
МВИ.МН 2436-2015 п. 9.5;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	165.6*
	
	10.81/29.040, 10.82/29.040, 01.49/29.040, 10.89/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 26521-2017
	
	

	165.7*
	
	10.81/08.156, 10.81/12.042, 10.82/08.156, 10.82/12.042, 01.49/08.156, 01.49/12.042, 10.89/08.156, 10.89/12.042
	Массовая доля 5-оксиметилфурфурола
	ГОСТ 31768-2012 п. 3.3, п. 3.4
	
	

	165.8*
	
	10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	ГОСТ 28467-90;
ГОСТ 5904-2019 п. 3 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98;
МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка;
СТБ 1181-99
	
	

	165.9*
	
	10.81/08.052, 10.82/08.052, 01.49/08.052, 10.89/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 12570-2024;
ГОСТ 31774-2012;
ГОСТ 31774-2012 п. 5.1 пробоподготовка;
ГОСТ 5900-2014;
ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка
	
	

	165.10*
	
	10.81/08.133, 10.81/08.164, 10.82/08.133, 10.82/08.164, 01.49/08.133, 01.49/08.164, 10.89/08.133, 10.89/08.164, 10.71/08.133, 10.71/08.164, 10.72/08.133, 10.72/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 31902-2012;
ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка
	
	

	165.11*
	
	10.81/08.164, 10.82/08.164, 10.71/08.164, 10.72/08.164
	Массовая доля золы
	ГОСТ 5901-2014;
ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка
	
	

	165.12*
	
	10.81/08.052, 10.82/08.052, 01.49/08.052, 10.89/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052
	Массовая доля металломагнитных примесей
	ГОСТ 12573-67;
ГОСТ 5901-2014;
ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка
	
	

	165.13*
	
	10.81/08.156, 10.82/08.156, 01.49/08.156, 10.89/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94 п.3.6;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	165.14*
	
	10.81/08.032, 10.82/08.032, 01.49/08.032, 10.89/08.032
	Массовая доля никеля, хрома
	Инструкция № 4.1.10-15-51-2005
	
	

	165.15*
	
	10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9
	
	

	165.16*
	
	10.81/08.149, 10.81/08.156, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 01.49/08.149, 01.49/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.72/08.149, 10.72/08.156
	Массовая доля сахара в пересчете на инвертный. Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 12575-2024;
ГОСТ 32167-2013;
ГОСТ 32167-2013 п. 6.1;
ГОСТ 32167-2013 п. 6.1 пробоподготовка;
ГОСТ 5903-89;
ГОСТ 5904-2019 п. 3 пробоподготовка;
ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка;
ГОСТ 5904-2019 п. 3;
СТБ 961-2005 п. 5.3
	
	

	165.17*
	
	10.81/08.149, 10.82/08.149, 01.49/08.149, 10.89/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149
	Массовая доля сернистой кислоты и ее солей
	ГОСТ 26811-2014;
ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка
	
	

	165.18*
	
	10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	ГОСТ 26181-84;
ГОСТ 5904-2019 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98;
МВИ.МН 806-98 п.7.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98 п. 7.5 пробоподготовка;
СТБ 1181-99
	
	

	165.19*
	
	10.81/08.052, 10.82/08.052, 01.49/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля составных частей
	СТБ 2394-2014
	
	

	165.20*
	
	10.81/08.032, 10.82/08.032, 01.49/08.032, 10.89/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032
	Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка);
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка)
	
	

	165.21*
	
	10.81/08.156, 10.82/08.156, 01.49/08.156, 10.89/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99 п.3.2 пробоподготовка;
ГОСТ 30615-99
	
	

	165.22*
	
	10.81/08.052, 10.81/11.116, 10.82/08.052, 10.82/11.116, 01.49/08.052, 01.49/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116
	Механические примеси
	ГОСТ 19792-2017 п. 7.13
	
	

	165.23*
	
	10.81/11.116, 10.82/11.116, 01.49/11.116, 10.89/11.116, 10.71/11.116, 10.72/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 12576-2014;
ГОСТ 19792-2017;
ГОСТ 5897-90;
СТБ 2394-2014
	
	

	165.24**
	
	10.81/42.000, 10.82/42.000, 01.49/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 12569-99;
ГОСТ 19792-2017;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 32751-2014;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 5904-2019;
ГОСТ ISO 7218-2015;
Инструкция № 82-0904;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 2397-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	165.25*
	
	01.49/03.152
	Тетрациклиновая группа
	МВИ.МН 3951-2015 п. 9.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 3951-2015;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	165.26*
	
	10.81/04.125, 10.82/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	165.27*
	
	10.81/08.158, 10.82/08.158, 01.49/08.158, 10.89/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	166.1*
	Сахаристые и мучные кондитерские изделия
	10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	166.2*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	166.3*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	166.4*
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85 пробоподготовка;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	166.5*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	
	

	167.1*
	Свежая зелень столовая, овощи, фрукты, ягоды. Продукты питания, биопробы, объекты окружающей среды
	01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.27/04.125, 01.19/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	168.1* ТР
	Свежеотжатые соки
	10.32/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	168.2* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	168.3* ТР
	
	
	
	
	
	

	168.4* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	168.5* ТР
	
	10.32/08.149
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	168.6* ТР
	
	10.32/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	168.7* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	168.8* ТР
	
	10.32/07.096
	Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших организмов
	МУК 4.2.3016-12
	
	

	169.1*
	Синтетические моющие средства и товары бытовой химии
	20.59/01.086
	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa
	Инструкция № 006-0712
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	169.2*
	
	
	Бактерии вида Staphilococcus aureus
	
	
	

	169.3*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	
	
	

	169.4*
	
	20.59/06.036, 20.41/06.036
	Ирритативное действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. пост. ГГСВ РБ от 14.12.2004 №131;
Инструкция № 004-0612
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	169.5*
	
	20.59/08.169, 20.41/08.169
	Концентрация водородных ионов, рН
	ГОСТ 22567.5-93;
ГОСТ 32385-2013
	
	

	169.6*
	
	20.59/08.156, 20.41/08.156
	Массовая доля фосфорнокислых солей
	ГОСТ 22567.7-87 п. 4.2
	
	

	169.7*
	
	
	Массовая концентрация поверхностно-активных веществ в смывах (АПАВ, НПАВ)
	ГОСТ 32443-2013 п. 4.2, 4.3
	
	

	169.8*
	
	20.59/01.086
	МАФАнМ
	Инструкция № 006-0712
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	169.9*
	
	20.59/08.156, 20.41/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 31676-2012 п.5.3
	
	

	169.10**
	
	20.59/42.000, 20.41/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 1.1.10-14-93-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	169.11*
	
	20.59/01.086
	Плесневые грибы и дрожжи
	Инструкция № 006-0712
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	169.12*
	
	20.59/08.156, 20.41/08.156
	Ртуть
	ГОСТ 31676-2012 п.5.1
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	169.13*
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31676-2012 п.5.2
	
	

	170.1*
	Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ)
	19.20/01.086, 19.20/42.000
	Отбор проб
Биостойкость к воздействию аэробных бактерий
	ГОСТ 9.085-78
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	171.1*
	Смывы с объектов окружающей среды, в т.ч. ополоски
	100.16/01.086
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022;
ГОСТ ISO 18593-2020;
Инструкция по применению "Выявление и идентификация бактерий Listeria monocytogenes в объектах среды техногенного окружения пищевых производств", утв. постановление МЗ РБ от 30.08.2016 г. № 001-0116;
СТБ ISO 18593-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	171.2*
	
	
	Ps. aeruginosa
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 3
	
	

	171.3*
	
	
	Staphylococcus aureus
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 15;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 3;
Инструкция № 078-0210 гл. 4 п. 19;
МУ № 3182-84
	
	

	171.4*
	
	
	БГКП
	Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл. 4;
Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 15;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 3;
Инструкция № 078-0210 гл. 4, п. 17;
МУ № 3182-84
	
	

	171.5*
	
	
	Иерсинии
	ГОСТ ISO 10273-2013;
Инструкция № 076-0210
	
	

	171.6*
	
	
	Общая микробная обсемененность, КМАФАнМ
	ГОСТ ISO 18593-2020;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл. 4;
Инструкция № 078-0210 гл. 4 п. 18;
МВИ.МН 6368-2021;
МУ № 3182-84;
СТБ ISO 18593-2012
	
	

	171.7**
	
	100.16/42.000
	Отбор, подготовка проб
	МР № 26-0101;
ГН от 02.12.2016 № 121;
ГОСТ 7702.2.0-2016;
ГОСТ ISO 18593-2020;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006;
Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл. 3;
Инструкция № 078-0210;
Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 гл. 15;
Инструкция № 65-0605;
МУ № 3182-84;
СТБ ISO 18593-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	171.8*
	
	100.16/01.086
	Патогенная и условно-патогенная микрофлора (смывы)
	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);
ГОСТ ISO 18593-2020;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл. 4;
Инструкция 4.2.10-15-21-2006 гл. 15;
СТБ ISO 18593-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	171.9*
	
	
	Плесени
	Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл. 4
	
	

	171.10*
	
	100.16/07.096
	Яйца гельминтов, цисты простейших
	Инструкция № 65-0605
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	172.1*
	Смывы, эффективность обеззараживания бактерицидными облучателями открытого типа
	100.16/01.086
	Наличие или отсутствие роста микроорганизмов при работе бактерицидных облучателей открытого типа
	МР № 26-0101
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	173.1* ТР
	Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре
	10.32/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	173.2* ТР
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	173.3* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	173.4* ТР
	
	
	Мезофильныеклостридии
	ГОСТ 30425-97 п.7.7
	
	

	173.5* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 30425-97 п. 7.9
	
	

	173.6* ТР
	
	
	Неспоробразующиемикроорганизмы
	ГОСТ 30425-97 п.7.7
	
	

	173.7* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	174.1* ТР
	Соковая продукция из фруктов и 0вощей
	10.32/08.052, 10.32/29.040, 10.39/08.052, 10.39/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 8756.1-2017
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	174.2* ТР
	
	10.32/08.156, 10.39/08.156
	Массовая доля 5- оксиметилфурфурола
	ГОСТ 29032-2022
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	174.3* ТР
	
	10.32/08.149, 10.39/08.149
	Массовая доля аскорбиновой кислоты
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
	
	

	174.4* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты
	ГОСТ 28467-90;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	174.5* ТР
	
	10.32/08.149, 10.39/08.149
	Массовая доля диоксида серы
	ГОСТ 25555.5-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	174.6* ТР
	
	10.32/08.032, 10.39/08.032
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	

	174.7* ТР
	
	10.32/08.169, 10.39/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 29270-95;
МУ 5048-89
	
	

	174.8* ТР
	
	10.32/08.156, 10.39/08.156
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86 п.3.3 п.3.4
	
	

	174.9* ТР
	
	10.32/08.159, 10.39/08.159
	Массовая доля патулина
	ГОСТ 28038-2013
	
	

	174.10* ТР
	
	10.32/08.133, 10.39/08.133
	Массовая доля растворимых сухих веществ
	ГОСТ 34128-2017
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	174.11* ТР
	
	10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	174.12* ТР
	
	10.32/08.149, 10.39/08.149
	Массовая доля сахаров
	ГОСТ 8756.13-87 п.2
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 023/2011

	174.13* ТР
	
	10.32/08.169, 10.39/08.169
	Массовая доля свинца кадмия
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	174.14* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты
	ГОСТ ISO 5519-2019;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	

	174.15* ТР
	
	10.32/08.149, 10.39/08.149
	Массовая доля титруемой кислотности
	ГОСТ 34127-2017;
ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) п.7.2
	
	ТР ТС 023/2011

	174.16* ТР
	
	
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	174.17* ТР
	
	10.32/42.000, 10.39/42.000
	Отбор, подготовка проб
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 8756.0-70;
ГОСТ ISO 7218-2015;
МУК 4.2.1881-04;
СТБ 1036-97
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011

	174.18* ТР
	
	10.32/08.169, 10.39/08.169
	рН
	ГОСТ 26188-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 023/2011

	174.19* ТР
	
	10.32/08.158, 10.39/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96
	
	

	175.1*
	Соковая продукция из фруктов и овощей
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	175.2*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	
	

	175.3*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022;
Инструкция № 81-0904
	
	

	175.4*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	175.5*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 32064-2013;
ГОСТ ISO 21528-1-2020;
СТБ ISO 21528-1-2009
	
	

	175.6*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	175.7*
	
	
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	175.8*
	
	10.32/07.096, 10.39/07.096
	Качество измельчения
	ГОСТ 24283-2014;
ГОСТ 26671-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	175.9*
	
	10.32/08.149, 10.32/08.169, 10.39/08.149, 10.39/08.169
	Кислотность
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 34127-2017;
ГОСТ ISO 750-2013 (ISO 750:1998) п.7.2;
СТБ ГОСТ Р 51434-2006
	
	

	175.10*
	
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	175.11*
	
	10.32/08.052, 10.32/29.040, 10.39/08.052, 10.39/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 8756.1-2017
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	175.12*
	
	10.32/08.156, 10.39/08.156
	Массовая доля 5-оксиметилфурфурола
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 29032-2022
	
	

	175.13*
	
	
	Массовая доля D и L-молочной кислоты
	ГОСТ 26671-2014;
СТБ EN 12631-2007
	
	

	175.14*
	
	10.32/08.149, 10.39/08.149
	Массовая доля аскорбиновой кислоты
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84);
ГОСТ 26671-2014
	
	

	175.15*
	
	10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 28467-90;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	

	175.16*
	
	10.32/08.133, 10.39/08.133
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26183-84;
ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 8756.21-89
	
	

	175.17*
	
	10.32/08.052, 10.39/08.052
	Массовая доля золы
	ГОСТ 26671-2014;
СТБ ГОСТ Р 51432-2006
	
	

	175.18*
	
	10.32/08.032, 10.39/08.032
	Массовая доля калия, натрия, кальция, магния
	ГОСТ 26671-2014;
СТБ ГОСТ Р 51429-2006
	
	

	175.19*
	
	10.32/08.156, 10.39/08.156
	Массовая доля каротина
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ ISO 6558-2-2019
	
	

	175.20*
	
	10.32/08.052, 10.39/08.052
	Массовая доля минеральных примесей
	ГОСТ 25555.3-82;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ ISO 762-2013
	
	

	175.21*
	
	10.32/08.156, 10.39/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	175.22*
	
	10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 29270-95
	
	

	175.23*
	
	10.32/08.156, 10.39/08.156
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	175.24*
	
	10.32/08.052, 10.39/08.052
	Массовая доля осадка
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 8756.9-2016
	
	

	175.25*
	
	10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161
	Массовая доля патулина
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 28038-2013 п.4;
ГОСТ 28038-2013 п.5;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	175.26*
	
	10.32/08.052, 10.39/08.052
	Массовая доля примесей растительного происхождения
	ГОСТ 26323-2014;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка
	
	

	175.27*
	
	10.32/08.133, 10.39/08.133
	Массовая доля растворимых сухих веществ
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 34128-2017;
ГОСТ ISO 2173-2013;
СТБ ГОСТ Р 51433-2007
	
	

	175.28*
	
	10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082
	Массовая доля ртути
Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	175.29*
	
	10.32/08.149, 10.39/08.149
	Массовая доля сахара
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 8756.13-87
	
	

	175.30*
	
	10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	ГОСТ 26181-84;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	

	175.31*
	
	10.32/08.133, 10.39/08.133
	Массовая доля сухих веществ или влаги
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 28561-90;
ГОСТ 33977-2016
	
	

	175.32*
	
	10.32/08.032, 10.39/08.032
	Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка);
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка)
	
	

	175.33*
	
	10.32/08.156, 10.39/08.156
	Массовая доля уксусной кислоты
	ГОСТ 26671-2014;
СТБ ГОСТ Р 51441-2007
	
	

	175.34*
	
	
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 30615-99;
СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96)
	
	

	175.35*
	
	10.32/08.149, 10.39/08.149
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84;
ГОСТ 26671-2014
	
	

	175.36*
	
	10.32/08.032, 10.39/08.032
	Массовая доля хрома
	СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка;
СТБ EN 14082-2014
	
	

	175.37*
	
	10.32/08.149, 10.39/08.149
	Массовая доля этилового спирта
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ ISO 2448-2013
	
	

	175.38*
	
	10.32/08.156, 10.39/08.156
	Общие каротиноиды и их фракционный состав
	ГОСТ 26671-2014;
СТБ ГОСТ Р 51443-2006
	
	

	175.39*
	
	10.32/07.096, 10.39/07.096
	Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов
	Инструкция № 37-0305;
Инструкция № 65-0605;
МУК 4.2.3016-12
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	175.40*
	
	10.32/26.141, 10.39/26.141
	Определение внешнего вида и герметичности тары
	ГОСТ 8756.18-2017
	
	

	175.41*
	
	10.32/11.116, 10.39/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 8756.1-2017
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	175.42**
	
	10.32/42.000, 10.39/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	175.43*
	
	10.32/08.118, 10.39/08.118
	Относительная плотность
	ГОСТ 26671-2014;
СТБ ГОСТ Р 51431-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	175.44*
	
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	175.45*
	
	10.32/11.116, 10.39/11.116
	Посторонние примеси
	ГОСТ 26671-2014;
СТБ 1449-2008;
СТБ 1823-2008;
СТБ 1824-2008;
СТБ 1825-2008;
СТБ 829-2008
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	175.46*
	
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	Промышленная стерильность: мезофильные анаэробные микроорганизмы, в том числе клостридии Clostridium perfringens. Clostridium botulinum и др.
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97 п.7.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	175.47*
	
	
	Промышленная стерильность: молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 30425-97 п.7.9
	
	

	175.48*
	
	
	Промышленная стерильность: неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п. 7.8, 7.9;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	175.49*
	
	
	Промышленная стерильность: спорообр. аэробные, факультативно-анаэробные и анаэробные микроорганизмы (B. subtilis и (или) B.cereus и (или) B.polymyxa)
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п 7.7;
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	175.50*
	
	
	Промышленная стерильность: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97 п.7.7
	
	

	175.51*
	
	10.32/08.169, 10.39/08.169
	рН
	ГОСТ 26188-2016;
ГОСТ 26671-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	175.52*
	
	10.32/08.149, 10.39/08.149
	Сернистый ангидрид и его соли (диоксид серы)
	ГОСТ 25555.5-2014;
ГОСТ 26671-2014
	
	

	175.53*
	
	10.32/01.086, 10.39/01.086
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	175.54*
	
	10.32/04.125, 10.39/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94, утв. Белстандартом 22.09.94 г;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	175.55*
	
	10.32/08.169, 10.39/08.169
	Формольное число
	ГОСТ 26671-2014;
СТБ ГОСТ Р 51122-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	175.56*
	
	10.32/08.158, 10.39/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 30349-96 п.3;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	176.1*
	Соль поваренная пищевая
	08.93/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 13685-84
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	176.2*
	
	08.93/08.082
	Массовая доля йода
	СТБ ГОСТ Р 51575-2004
	
	

	176.3*
	
	10.89/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94 п.3.6;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	176.4*
	
	10.89/08.032, 10.89/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	176.5*
	
	10.89/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п. 3;
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	176.6*
	
	08.93/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля ферроцианида калия
	ГОСТ 13685-84 п.2.20
	
	

	176.7*
	
	08.93/08.093
	массовая доля фтора
	МВИ.МН 1753-2002
	
	

	177.1* ТР
	Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров
	22.19/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 4152-89
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	177.2* ТР
	
	22.19/11.116
	Органолептика (запах, привкус, изменение цвета водной вытяжки)
	Инструкция № 880-71;
МУ от 19.10.1990
	
	

	177.3* ТР
	
	22.19/08.032
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	177.4* ТР
	
	
	Свинец, цинк
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	177.5* ТР
	
	22.19/08.156, 22.19/08.158
	Спирт бутиловый, спирт метиловый
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 21;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	177.6* ТР
	
	22.19/08.156
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	177.7* ТР
	
	22.19/08.155, 22.19/08.156
	Формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	177.8* ТР
	
	22.19/12.042
	Фталевый ангидрид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Пр. 29;
Инструкция № 880-71
	
	

	178.1* ТР
	Специализированная пищевая продукция (Другая продукция)
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	178.2* ТР
	
	
	Listeriamonocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	178.3* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы )
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	178.4* ТР
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	178.5* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	178.6* ТР
	
	10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор, подготовка проб
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	178.7* ТР
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	178.8* ТР
	
	10.86/08.149, 10.89/08.149
	Стафилококки S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	179.1* ТР
	Специализированная пищевая продукция (Мясо и мясная продукция, птица, и продукты их переработки)
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	Listeriamonocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	179.2* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы )
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	179.3* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 7702.2.7-2013
	
	

	179.4* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 7702.2.1-2017;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	179.5* ТР
	
	10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18276.0-88;
ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 20566-75;
ГОСТ 23948-80;
ГОСТ 25451-82;
ГОСТ 26666.0-85;
ГОСТ 30877-2003;
ГОСТ 8844-75;
ГОСТ 9173-86
	
	

	179.6* ТР
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31468-2012;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 7702.2.3-93
	
	

	180.1*
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания
	10.86/08.158, 10.89/08.158
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	ГОСТ 34050-2017 п.8;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	180.2*
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	180.3*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 32031-2022;
Инструкция № 81-0904
	
	

	180.4*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 30347-97;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	180.5*
	
	10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.89/08.161
	Афлатоксин В1
Афлатоксина В1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2785-2007 утв. 25.10.2007г.;
СТБ 1036-97 п.9
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	180.6*
	
	
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001;
МВИ.МН 2786-2013;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	180.7*
	
	10.86/03.152, 10.89/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013 п. 9.4 пробоподготовка;
МВИ.МН 4652-2013;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	180.8*
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	180.9*
	
	10.86/08.159, 10.89/08.159
	Бенз(а)пирен
	СТБ 1036-97;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.3.1 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	180.10*
	
	10.86/03.152, 10.89/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006
	
	

	180.11*
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	Дрожжи, плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	180.12*
	
	10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	180.13*
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26669-85 пробоподготовка;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	180.14*
	
	10.86/03.152, 10.89/03.152
	Левомицетин(хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	180.15*
	
	10.86/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля 5-оксиметилфурфурола
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 29032-2022
	
	

	180.16*
	
	10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159
	Массовая доля бензойной кислоты и ее солей
	ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 28467-90;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	

	180.17*
	
	10.86/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94 п.3.6;
ГОСТ 26930-86;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	180.18*
	
	10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169
	Массовая доля нитратов
	АМИ.ГМ 0108-2022;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
ГОСТ 29270-95;
ГОСТ 34570-2019
	
	

	180.19*
	
	10.86/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	180.20*
	
	10.86/08.159, 10.89/08.159
	Массовая доля патулина
	ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 28038-2013 п.4;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	180.21*
	
	
	
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 28038-2013;
ГОСТ 28038-2013 п.4;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	180.22*
	
	10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018;
ГОСТ 34427-2018 п. 5 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п. 9 пробоподготовка
	
	

	180.23*
	
	10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159
	Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей
	ГОСТ 26181-84;
ГОСТ 26671-2014 пробоподготовка;
МВИ.МН 806-98;
СТБ 1181-99
	
	

	180.24*
	
	10.86/08.032, 10.89/08.032
	Массовая доля токсичных элементов: свинца, кадмия
	ГОСТ 26929-94 п.3 (пробоподготовка);
ГОСТ 30178-96;
СТБ 1036-97 п.9 (пробоподготовка)
	
	

	180.25*
	
	10.86/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля фосфора
	ГОСТ 30615-99
	
	

	180.26**
	
	10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор образцов (проб)
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	180.27*
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 29184-91;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	180.28*
	
	10.86/03.152, 10.89/03.152
	Пенициллин
	МВИ.МН 5336-2015;
МВИ.МН 5336-2015 п.9.4 пробоподготовка;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	180.29*
	
	10.86/08.149, 10.89/08.149
	Показатели окислительной порчи : перекисное число
	ГОСТ Р 51453-99;
ГОСТ Р 51453-99 пробоподготовка п.5;
МВИ.МН 3067-2008
	
	

	180.30*
	
	10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161
	Ртутьорганические пестициды
	ГОСТ 33704-2015;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	180.31*
	
	10.86/03.152, 10.89/03.152
	Стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015 п. 9.5 пробоподготовка;
МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	180.32*
	
	10.86/03.152, 10.86/08.158, 10.89/03.152, 10.89/08.158
	Т-2 токсин
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006;
СТБ 1036-97 п.9
	
	

	180.33*
	
	10.86/03.152, 10.89/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	
	

	180.34*
	
	10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов стронция- 90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005 утв.РУП БелГИМ 2005, согласовано Госстандартом 06.05.2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	180.35*
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия- 137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1823-2007 Утв.Госстандартом РБ 04.07.2007;
МВИ.МН 2418-2005
	
	

	180.36*
	
	10.86/08.158, 10.89/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 26809.1-2014 п.6;
ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.25;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014;
СТБ 1036-97 п.9 пробоподготовка
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	181.1* ТР
	Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическое лечебное и диетическое профилактическое питание
	10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 утв. МЗ СССР 1976
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	181.2* ТР
	
	10.13/08.161, 10.20/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.51/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 10.85/08.161, 10.86/08.161, 11.07/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001
	
	

	181.3* ТР
	
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Афлатоксин М1
	
	
	

	181.4* ТР
	
	10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152
	Бацитрацин
	МВИ.МН 4652-2013
	
	

	181.5* ТР
	
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	
	

	181.6* ТР
	
	10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152
	Дезоксиниваленол
	МВИ.МН 2477-2006 утв.05.05.2006г.
	
	

	181.7* ТР
	
	10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.51/12.042, 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.73/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 11.07/12.042
	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 10853-88;
ГОСТ 13586.6-93;
ГОСТ 15113.2-77;
ГОСТ 26312.3-84
	
	

	181.8* ТР
	
	10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.31/03.152, 10.31/08.159, 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159
	Зеараленон
	ГОСТ 31691-2012;
МВИ.МН 2478-2006 утв.05.05.2006г.
	
	

	181.9* ТР
	
	10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15
	
	

	181.10* ТР
	
	10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.51/08.052, 10.61/08.052, 10.71/08.052, 10.73/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 11.07/08.052
	Массовая доля металлических примесей
	ГОСТ 15113.2-77 п. 4;
ГОСТ 20239-74
	
	

	181.11* ТР
	
	10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 11.07/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	

	181.12* ТР
	
	10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.169
	Массовая доля нитратов
	ГОСТ 29270-95;
ГОСТ 34570-2019;
МУ 5048-89
	
	

	181.13* ТР
	
	10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.73/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 11.07/08.156
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86 п.3.3 п.3.4
	
	

	181.14* ТР
	
	10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 11.07/08.159
	Массовая доля патулина
	ГОСТ 28038-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	181.15* ТР
	
	10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082
	Массовая доля ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	181.16* ТР
	
	10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 11.07/08.032
	Массовая доля свинца, кадмия, меди, железа
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96 п.7.7
	
	

	181.17** ТР
	
	10.13/08.164, 10.13/42.000, 10.20/08.164, 10.20/42.000, 10.31/08.164, 10.31/42.000, 10.32/08.164, 10.32/42.000, 10.39/08.164, 10.39/42.000, 10.51/08.164, 10.51/42.000, 10.61/08.164, 10.61/42.000, 10.71/08.164, 10.71/42.000, 10.73/08.164, 10.73/42.000, 10.85/08.164, 10.85/42.000, 10.86/08.164, 10.86/42.000, 11.07/08.164, 11.07/42.000
	Отбор и подготовка проб
Отбор проб
	ГОСТ 23268.0-91;
ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013;
ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91);
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	181.18* ТР
	
	10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.31/03.152, 10.31/08.159, 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159
	Охратоксин А
	ГОСТ 32587-2013;
МВИ.МН 2480-2006 утв.15.07.2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	181.19* ТР
	
	10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152
	Пеницилин
	МВИ.МН 5336-2015;
МВИ.МН 5336-2015 утв. 16.09.2015
	
	

	181.20* ТР
	
	10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.61/08.149, 10.71/08.149, 10.73/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 11.07/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ Р 51453-99;
МВИ.МН 3067-2008
	
	

	181.21* ТР
	
	10.13/08.156, 10.13/08.161, 10.20/08.156, 10.20/08.161, 10.31/08.156, 10.31/08.161, 10.32/08.156, 10.32/08.161, 10.39/08.156, 10.39/08.161, 10.51/08.156, 10.51/08.161, 10.61/08.156, 10.61/08.161, 10.71/08.156, 10.71/08.161, 10.73/08.156, 10.73/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 11.07/08.156, 11.07/08.161
	Ртутьорганические пестициды (метил- и этил-меркурхлорид).
	ГОСТ 33704-2015
	
	

	181.22* ТР
	
	10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152
	Стрептомицин
	МВИ.МН 2642-2015 утв.29.06.2015
	
	

	181.23* ТР
	
	10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.73/08.158, 10.85/08.158, 11.07/08.158
	Т-2 токсин
	МВИ.МН 2479-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	181.24* ТР
	
	10.13/03.152, 10.13/08.158, 10.20/03.152, 10.20/08.158, 10.31/03.152, 10.31/08.158, 10.32/03.152, 10.32/08.158, 10.39/03.152, 10.39/08.158, 10.51/03.152, 10.51/08.158, 10.61/03.152, 10.61/08.158, 10.71/03.152, 10.71/08.158, 10.73/03.152, 10.73/08.158, 10.85/03.152, 10.85/08.158, 10.86/03.152, 10.86/08.158, 11.07/03.152, 11.07/08.158
	
	ГОСТ 33682-2015;
МВИ.МН 2479-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	181.25* ТР
	
	10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.73/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 11.07/03.152
	Тетрациклиновая группа.
	МВИ.МН 3951-2015 утв.29.06.2015
	
	

	181.26* ТР
	
	10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол
	ГОСТ 23452-2015;
ГОСТ 30349-96;
ГОСТ 32689.1-2014;
ГОСТ 32689.2-2014;
ГОСТ 32689.3-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	182.1* ТР
	Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	B. cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 027/2012

	182.2* ТР
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	182.3* ТР
	
	
	Enterobacter sakazakii
	ГОСТ ISO/TS 22964-2013
	
	

	182.4* ТР
	
	
	Listeriamonocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	182.5* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	182.6* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 26972-86 п.4.2;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 9225-84 п.4.5
	
	

	182.7* ТР
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	182.8* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	182.9* ТР
	
	10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор, подготовка проб.
	ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	182.10* ТР
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	182.11* ТР
	
	
	Стафилококковые энтеротоксины
	МУК 4.2.2429-08;
МУК 4.2.2879-11
	
	

	182.12* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	183.1*
	Средства бытовой и промышленной химии по уходу за жилищем, предметами домашнего обихода, одеждой, одеждой, обувью, автомобилями (средства чистящие, полирующие, для устранения запахов, антистатические, для ухода за кожей и замшей, автокосметика, стеклоомывающие жидкости и пр.)
	20.41/08.158, 20.59/08.158
	Содержание метанола (массовая доля, объемная доля)
	ГОСТ 34425-2018;
МВИ.МН 4612-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	184.1*
	Средства гигиены полости рта
	20.42/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 7983-2016 п.6.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	184.2*
	
	20.42/08.158
	Массовая доля этилового спирта
	ГОСТ 29188.6-91
	
	

	184.3*
	
	20.42/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 31676-2012 п.5.3
	
	

	184.4*
	
	20.42/06.036
	Определение сенсибилизирующей способности (на волонтерах)
	ГОСТ 33483-2015;
ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3
	
	

	184.5*
	
	20.42/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 34435-2018;
ГОСТ 7983-2016
	
	

	184.6*
	
	20.42/06.036
	Оценка раздражающего действия на кожные покровы
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	184.7*
	
	
	Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п. 7, 8
	
	

	184.8*
	
	20.42/08.156
	Ртуть
	ГОСТ 31676-2012 п.5.1
	
	

	184.9*
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31676-2012 п.5.2
	
	

	185.1*
	Средства для ухода за волосами
	20.42/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31460-2012;
ГОСТ 31696-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	185.2*
	
	20.42/11.116
	Коллоидная стабильность
	ГОСТ 29188.3-91 п.2
	
	

	185.3*
	
	20.42/08.052
	Массовая доля воды и летучих веществ
	ГОСТ 29188.4-91
	
	

	185.4*
	
	20.42/08.158
	Массовая доля этилового спирта
	ГОСТ 29188.6-91
	
	

	185.5*
	
	20.42/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 31676-2012 п.5.3
	
	

	185.6*
	
	20.42/06.036
	Определение сенсибилизирующей способности
	ГОСТ 33483-2015;
ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3
	
	

	185.7*
	
	20.42/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)
	ГОСТ 29188.0-2014
	
	

	185.8*
	
	20.42/06.036
	Оценка раздражающего действия на кожные покровы, слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015 п.6, 7, 8;
ГОСТ 33506-2015 п.6.6
	
	

	185.9*
	
	20.42/08.156
	Ртуть
	ГОСТ 31676-2012 п.5.1
	
	

	185.10*
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31676-2012 п.5.2
	
	

	185.11*
	
	20.42/11.116
	Термостабильность
	ГОСТ 29188.3-91 п.3
	
	

	185.12*
	
	20.42/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 26878-86
	
	

	186.1*
	Средства для ухода за интимными участками тела, в том числе лубриканты
	20.42/08.169
	Концентрация водородных ионов, рН
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	186.2*
	
	20.42/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 31676-2012 п.5.3
	
	

	186.3*
	
	20.42/06.036
	Определение сенсибилизирующей способности (на волонтерах)
	ГОСТ 33483-2015;
ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3
	
	

	186.4*
	
	20.42/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 31460-2012;
ГОСТ 31692-2012;
ГОСТ 31695-2012;
ГОСТ 31696-2012;
ГОСТ 32852-2014
	
	

	186.5*
	
	20.42/06.036
	Оценка раздражающего действия на кожные покровы, слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015 п.6, 7, 8;
ГОСТ 33506-2015 п.6.6
	
	

	186.6*
	
	20.42/08.156
	Ртуть
	ГОСТ 31676-2012 п.5.1
	
	

	186.7*
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31676-2012 п.5.2
	
	

	187.1*
	Средства для ухода за кожей
	20.42/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31692-2012 п.6.4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	187.2*
	
	20.42/11.116
	Коллоидная стабильность
	ГОСТ 29188.3-91 п.2
	
	

	187.3*
	
	20.42/08.164
	М. д. жирных кислот
	ГОСТ 31692-2012 п. 6.5
	
	

	187.4*
	
	20.42/08.052
	Массовая доля воды и летучих веществ
	ГОСТ 29188.4-91
	
	

	187.5*
	
	20.42/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 31676-2012 п.5.3
	
	

	187.6*
	
	20.42/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)
	ГОСТ 29188.0-2014
	
	

	187.7*
	
	20.42/06.036
	Оценка раздражающего действия на кожные покровы
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	187.8*
	
	
	Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8
	
	

	187.9*
	
	20.42/08.156
	Ртуть
	ГОСТ 31676-2012 п.5.1
	
	

	187.10*
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31676-2012 п.5.2
	
	

	187.11*
	
	20.42/11.116
	Термостабильность
	ГОСТ 29188.3-91 п.3
	
	

	188.1*
	Средства для ухода за ногтями
	20.42/11.116, 20.42/12.042
	Внешний вид пленки (для пленкообразующих изделий)
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 31693-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	188.2*
	
	20.42/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31693-2012 п.6.8
	
	

	188.3*
	
	20.42/11.116, 20.42/12.042
	Время высыхания (для пленкообразующих изделий), адгезия
	ГОСТ 31693-2012 п. 6.6, 6.7
	
	

	188.4*
	
	20.42/08.052
	Массовая доля сухого вещества
	ГОСТ 29188.4-91
	
	

	188.5*
	
	20.42/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 31676-2012 п.5.3
	
	

	188.6*
	
	20.42/11.116
	Органолептические показатели
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 31693-2012
	
	

	188.7*
	
	20.42/06.036
	Оценка раздражающего действия на кожные покровы
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	188.8*
	
	20.42/11.116
	Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах)
	ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3;
ГОСТ 33483-2015 п.7, 8
	
	

	188.9*
	
	20.42/08.156
	Ртуть
	ГОСТ 31676-2012 п.5.1
	
	

	188.10*
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31676-2012 п.5.2
	
	

	188.11*
	
	20.42/11.116
	Термостабильность (для пленкообразующих изделий на водной основе, для гелеобразных изделий)
	ГОСТ 29188.3-91 п.3
	
	

	189.1* ТР
	Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158
	Акрилонитрил
	ГОСТ 22648-77
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 019/2011

	189.2* ТР
	
	
	Ацетальдегид Ацетон
	МВИ.МН 2558-2006
	
	

	189.3* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6
	
	

	189.4* ТР
	
	20.41/29.040, 20.42/29.040, 20.53/29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	189.5* ТР
	
	20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169
	водородный показатель (рН)
	ГОСТ 29188.2-2014;
ГОСТ 31460-2012;
ГОСТ 31679-2012;
ГОСТ 31695-2012;
ГОСТ 31696-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	189.6* ТР
	
	13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.20/08.082, 22.19/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12
	
	

	189.7* ТР
	
	20.41/08.158, 20.42/08.158, 20.53/08.158
	Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, пропилацетат, бутилацетат, метанол, пропанол, изопропанол, акрилонитрил, изобутанол, бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м,п,о-ксилол, изопропилбензол, стирол, α-метилстирол в водной вытяжке
	МР № 29 ФЦ/828;
МУК 4.1.3166-14
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	189.8* ТР
	
	20.41/29.040, 20.42/29.040, 20.53/29.040
	Гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81)
	
	

	189.9* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158
	Дибутилфталат Диоктилфталат
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 14;
Инструкция № 4259-87
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	189.10* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156
	Диметилтерефталат
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16
	
	

	189.11* ТР
	
	20.41/08.158, 20.42/08.158, 20.53/08.158
	
	МУК 4.1.3169-14
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	189.12* ТР
	
	13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.20/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.11/08.159, 15.20/08.159, 22.19/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001 п.4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	189.13* ТР
	
	20.41/08.032, 20.42/08.032, 20.53/08.032
	Кобальт, никель, медь, цинк, свинец, кадмий, хром общий, железо
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	189.14* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156
	Метиловый спирт
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 21
	
	

	189.15* ТР
	
	20.41/08.156, 20.42/08.156, 20.53/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 31676-2012 п.5.3
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	189.16* ТР
	
	20.41/08.032, 20.42/08.032, 20.53/08.032
	
	ГОСТ 4152-89
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	189.17* ТР
	
	20.41/11.116, 20.42/11.116, 20.53/11.116
	Органолептические показатели
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	189.18* ТР
	
	20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)
	ГОСТ 29188.0-2014 п.3.1, 3.2;
ГОСТ 31460-2012;
ГОСТ 31679-2012;
ГОСТ 31695-2012;
ГОСТ 31696-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	189.19* ТР
	
	13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000, 22.19/42.000
	Отбор проб. Моделирование условий испытаний
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 20566-75;
ГОСТ 23948-80;
ГОСТ 9289-78;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	189.20* ТР
	
	20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036
	Раздражающее действие (клинико-лабораторные показатели)
	ГОСТ 33483-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	189.21* ТР
	
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036
	Раздражающее действие на кожные покровы
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	189.22* ТР
	
	20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036
	Раздражающее действие на кожные покровы. Раздражающее действие на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015 п.6, 7, 8
	
	

	189.23* ТР
	
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.20/35.069, 22.19/35.069
	Раздражающее действие на слизистые оболочки
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	189.24* ТР
	
	13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.93/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169, 22.19/08.169
	рН водной вытяжки
	ГОСТ 22829-77;
ГОСТ 31460-2012;
ГОСТ 31677-2012;
ГОСТ 31679-2012;
ГОСТ 31695-2012;
ГОСТ 31696-2012
	
	

	189.25* ТР
	
	20.41/08.082, 20.42/08.082, 20.53/08.082
	Ртуть
	ГОСТ 31676-2012 п. 5.1
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	189.26* ТР
	
	20.41/08.156, 20.42/08.156, 20.53/08.156
	Свинец
	ГОСТ 31676-2012 п.5.2
	
	

	189.27* ТР
	
	20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036
	Сенсибилизирующее действие (клинико-лабораторные показатели)
	ГОСТ 33483-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	189.28* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.11/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158
	Стирол
	ГОСТ 22648-77
	
	

	189.29* ТР
	
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.20/35.069, 22.19/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	189.30* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	189.31* ТР
	
	13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.93/08.155, 13.93/08.156, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 22.19/08.155, 22.19/08.156
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ ISO 17226-2-2011;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	189.32* ТР
	
	20.41/08.156, 20.42/08.156, 20.53/08.156
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	189.33* ТР
	
	13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.11/08.082, 15.20/08.082, 22.19/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	190.1*
	Средства личной гигиены: 1 группа - подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые); 2 группа - гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши и т.п.; 3 группа - салфетки гигиенические, косметические (с пропиткой и без) и т.п.; ; группа - бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки (разовые), туалетная бумага и т.п.; 5 группа - вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п.
	17.22/01.086
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
Esherichiacoli
	Инструкция № 006-0712 гл. 5 п. 18;
Инструкция № 091-0610 МЗ РБ гл. 5 п. 18
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	190.2*
	
	
	Pseudomonas aeruginosa
	Инструкция № 006-0712 гл. 5 п. 21;
Инструкция № 091-0610 МЗ РБ гл. 5 п. 20
	
	

	190.3*
	
	
	Staphylococcus aureus
	Инструкция № 006-0712 гл. 5 п. 22;
Инструкция № 091-0610 МЗ РБ гл. 5 п. 21
	
	

	190.4*
	
	17.22/11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 29188.0-2014 - 3 группа; 1,2,4 группы - визуальная экспертная оценка;
ГОСТ 5556-81 - 5 группа
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	190.5*
	
	17.22/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ 12523-77;
ГОСТ 29188.2-2014;
Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл.2 раздел 12 п.5 (Пробоподготовка)
	
	

	190.6*
	
	17.22/08.156, 17.22/08.158
	Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон , метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, альфа-метилстирол
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 34174-2017;
МУК 4.1.3166-14;
Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п.5 (Пробоподготовка);
Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п. 5 (Пробоподготовка)
	
	

	190.7*
	
	17.22/01.086
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы, Candida albicans
	Инструкция № 006-0712 гл. 5 п. 19, п. 20;
Инструкция № 091-0610 МЗ РБ гл. 5 п. 19
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	190.8*
	
	17.22/06.036
	Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut)
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция № 004-0612 - 1-5 группы;
Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п.5 (Пробоподготовка)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	190.9*
	
	
	Индекс сенсибилизирующей способности (Is)
	Инструкция № 004-0612 -1-2 группы;
Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл.2 раздел 12 п.5 (Пробоподготовка)
	
	

	190.10*
	
	17.22/01.086
	КМАФАнМ
	Инструкция № 006-0712 гл. 5 п. 17;
Инструкция № 091-0610 МЗ РБ гл. 5 п. 17
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	190.11*
	
	17.22/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 31676-2012;
ГОСТ 4152-89;
Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл.2 раздел 12 п. 5 (Пробоподготовка)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	190.12*
	
	17.22/08.149
	Окисляемость вытяжки
	СТБ ISO 8467-2009 -1-2 группы
	
	

	190.13*
	
	17.22/11.116
	Органолептика вытяжки: внешний вид; запах
	МУ № 11-10-12-97 п. 4.1.3 - 1-5 группы;
Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел12 п.5
	
	

	190.14**
	
	17.22/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
МУ № 11-10-12-97;
Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	190.15*
	
	17.22/06.036
	Оценка ирритативного действия на слизистые оболочки (Iir)
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция № 004-0612 - 1-5 группы;
Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п.5 (Пробоподготовка)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	190.16*
	
	17.22/11.116
	Приготовление вытяжек
	ГОСТ 5556-81 - 5 группа;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 - 1-5 группы;
МУ № 11-10-12-97
	
	

	190.17*
	
	
	Реакция водной вытяжки
	ГОСТ 12523-77;
ГОСТ 5556-81 - 5 группа
	
	

	190.18*
	
	17.22/08.082, 17.22/08.156
	Ртуть
	ГОСТ 31676-2012 п.5.1;
ГОСТ 31676-2012;
Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п. 5 (Пробоподготовка)
	
	

	190.19*
	
	17.22/08.032, 17.22/08.156
	Свинец
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31676-2012 п.5.2;
ГОСТ 31676-2012 п. 5.2
	
	

	190.20*
	
	17.22/11.116
	Содержание восстанавливающих веществ
	ГОСТ 5556-81 п. 3.14 - 5 группа
	
	

	190.21*
	
	17.22/08.032
	Токсичные элементы в водной вытяжке: свинец, медь, цинк, хром, кадмий, кобальт, марганец, железо
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 4011-72;
ГОСТ 4388-72;
ГОСТ 4974-2014 п. 6.5;
Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п. 5 (Пробоподготовка)
	
	

	190.22*
	
	17.22/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	АМИ.ГМ 0367-2025
	
	

	190.23*
	
	17.22/08.155, 17.22/08.156
	Формальдегид в водной вытяжке
	ГОСТ 25617-2014;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02;
Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п. 5 (Пробоподготовка);
Решение КТС от 28.05.2010 № 299 гл. 2 раздел 12 п.5 (Пробоподготовка)
	
	

	191.1*
	Средства специального назначения: косметические средства для отпугивания комаров, мошек, клещей и др.
	20.42/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	191.2*
	
	20.42/06.036
	Местное раздражающее действие на кожные покровы
	ГОСТ 33506-2015 п.6
	
	

	191.3*
	
	20.42/11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах)
	ГОСТ 29188.0-2014
	
	

	191.4*
	
	20.42/06.036
	Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п. 6,7, 8
	
	

	191.5*
	
	20.42/11.116
	Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах)
	ГОСТ 33483-2015;
ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3
	
	

	192.1* ТР
	Стерилизованные консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	Мезофильные клостридии
	ГОСТ 10444.7-86;
ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ЕАЭС 051/2021
ТР ТС 021/2011

	192.2* ТР
	
	
	Мезофильныеклостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens)
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	
	

	192.3* ТР
	
	
	МезофильныеклостридииC.botulinum и (или) C.perfringens
	
	
	

	192.4* ТР
	
	
	Неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97
	
	

	192.5* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 21871-2013 п. 7.7
	
	

	192.6* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis
	ГОСТ 30425-97
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела );
ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	192.7* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	193.1* ТР
	Столовая природная минеральная вода и купажированная вода
	11.07/04.125
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	193.2* ТР
	
	
	Удельная суммарная альфа-активность
	СТБ ISO 9696-2010
	
	

	193.3* ТР
	
	
	Удельная суммарная бета-активность
	СТБ ISO 9697-2016
	
	

	194.1*
	Сточные воды, поверхностные сточные воды, сточные воды после обеззараживания
	100.05/08.156
	Азот аммонийный
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	194.2*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	194.3*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	194.4*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (pH)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	194.5*
	
	100.05/08.156
	Железо (суммарно)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	194.6*
	
	100.05/01.086
	Колифаги
	АМИ.ВТ 0025-2025
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	194.7*
	
	100.05/08.156
	Массовая концентрация азота нитратов
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	194.8*
	
	
	Массовая концентрация азота нитритов
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	194.9*
	
	100.05/08.155
	Массовая концентрация АПАВ
	ФР.1.31.2009.06115
	
	

	194.10*
	
	100.05/08.169
	Массовая концентрация ионов меди, цинка, свинца
	ГОСТ 31870-2012 п. 4;
ФР.1.31.2022.43769
	
	

	194.11*
	
	
	Массовая концентрация ионов никеля
	06-01-МВИ (ПНД Ф 14.1:2:4.151-99);
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	194.12*
	
	100.05/08.155
	Массовая концентрация нефтепродуктов
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	194.13*
	
	100.05/08.156
	Массовая концентрация сульфат-ионов
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	194.14*
	
	100.05/08.149
	Массовая концентрация хлоридов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	194.15*
	
	100.05/01.086
	Общие колиформные бактерии
	АМИ.ГМ 0383-2025
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	194.16*
	
	100.05/07.096
	Ооцисты криптоспоридий, цисты кишечных простейших и яйца гельминтов
	Инструкция № 021-0306;
Инструкция № 70-0403;
СТБ ISO 19250-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9А, каб.1, 2, г. Барановичи , Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела)
	

	194.17*
	
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	194.18*
	
	100.05/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	Инструкция № 025-0309 гл. 3;
Инструкция № 037-0409;
СТБ ISO 19250-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	194.19*
	
	100.05/08.032
	Ртуть
	ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	194.20*
	
	100.05/08.052
	Сухой остаток (общая минерализация)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	194.21*
	
	100.05/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии и E.Coli
	АМИ.ГМ 0383-2025
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	194.22*
	
	100.05/08.155
	Фенол
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	194.23*
	
	
	Формальдегид в водной вытяжке
	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	194.24*
	
	100.05/01.086
	Холерные вибрионы
	Инструкция № 1.2.11-17-8-2004
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	194.25*
	
	100.05/08.155
	ХПК (химическое потребление кислорода)
	ГОСТ 31859-2012;
ФР.1.31.2012.12706
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	194.26*
	
	100.05/08.032
	Хром общий, хром
	СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	194.27*
	
	100.05/08.156
	Хром общий, хром (VI)
	
	
	

	194.28*
	
	100.05/04.125
	Цезий-137
	МВИ.МН 1823-2007;
МВИ.МН 2418-2005
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	195.1*
	Строительные материалы, полимерностроительные материалы, предметы внутрижилищной среды, лакокрасочные покрытия
	20.16/08.156, 20.16/08.158, 20.30/08.156, 20.30/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6;
ГОСТ 22648-77 п. 3.4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	195.2*
	
	20.16/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл. 3;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.12
	
	

	195.3*
	
	16.29/08.158, 20.16/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 22.19/08.158, 22.23/08.158
	Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, ɋ-метилстирол в водной вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл.3;
МР № 01.024-07
	
	

	195.4*
	
	20.16/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат
	ГОСТ 33451-2015;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
МР № 01.025-07
	
	

	195.5*
	
	20.16/08.161, 20.30/08.161, 20.52/08.161, 22.19/08.161, 22.23/08.161
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001 п. 4;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл. 3
	
	

	195.6*
	
	16.21/06.036, 16.21/11.116, 16.23/06.036, 16.23/11.116, 16.24/06.036, 16.24/11.116, 16.29/06.036, 16.29/11.116, 20.16/06.036, 20.16/11.116, 20.30/06.036, 20.30/11.116, 20.52/06.036, 20.52/11.116, 22.19/06.036, 22.19/11.116, 22.23/06.036, 22.23/11.116, 23.49/06.036, 23.49/11.116, 23.61/06.036, 23.61/11.116, 23.62/06.036, 23.62/11.116, 23.65/06.036, 23.65/11.116, 23.69/06.036, 23.69/11.116, 16.10/06.036, 16.10/11.116, 16.22/06.036, 16.22/11.116
	Кожно-раздражающее действие, ирритативное действие, сенсибилизирующая способность
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004 Утв. пост. ГГСВ РБ от 14.12.2004 №131;
Инструкция № 004-0612
	
	

	195.7*
	
	20.16/08.156, 20.16/08.158, 20.30/08.156, 20.30/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158
	Метилметакрилат
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл.3
	
	

	195.8*
	
	16.21/11.116, 16.23/11.116, 16.24/11.116, 16.29/11.116, 20.16/11.116, 20.30/11.116, 20.52/11.116, 22.19/11.116, 22.23/11.116, 23.49/11.116, 23.61/11.116, 23.62/11.116, 23.65/11.116, 23.69/11.116, 16.10/11.116, 16.22/11.116
	Одориметрические показатели: запах воздушной среды
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл. 3;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, прил.32
	
	

	195.9**
	
	16.21/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000, 16.29/42.000, 20.16/42.000, 20.30/42.000, 20.52/42.000, 22.19/42.000, 22.23/42.000, 23.49/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.65/42.000, 23.69/42.000, 16.10/42.000, 16.22/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 30108-94;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
СТБ ISO 1513-2014;
ТКП 45-2.04-133-2009 (02250)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	195.10*
	
	16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125, 20.16/04.125, 20.30/04.125, 20.52/04.125, 22.23/04.125, 23.49/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 16.10/04.125, 16.22/04.125
	Удельная эффективная активность природных (естественных) радионуклидов
	ГОСТ 30108-94;
МВИ.МН 1823-2007
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	

	195.11*
	
	16.21/35.069, 16.23/35.069, 16.24/35.069, 16.29/35.069, 20.16/35.069, 20.30/35.069, 20.52/35.069, 22.23/35.069, 23.49/35.069, 23.61/35.069, 23.62/35.069, 23.65/35.069, 23.69/35.069, 16.10/35.069, 16.22/35.069
	Уровень напряженности электростатичес кого поля
	АМИ.ГМ 0367-2025
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	195.12*
	
	16.29/08.155, 16.29/08.156, 20.16/08.155, 20.16/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156, 20.52/08.155, 20.52/08.156, 22.23/08.155, 22.23/08.156
	Фенол
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл. 3;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	195.13*
	
	16.29/08.155, 16.29/08.156, 20.16/08.155, 20.16/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156, 20.52/08.155, 20.52/08.156, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.23/08.155, 22.23/08.156
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77 п.3.7;
ГОСТ 25617-83;
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 гл. 3;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	196.1*
	Суспензия иксодового клеща
	101.19/10.094
	Пробоподготовка клеща и выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis, E.muris и др.
	Инструкции по применению комплекса реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-преп»;
Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris-FL» для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	197.1*
	Сыворотка, плазма крови
	101.04/01.086, 101.05/01.086
	-напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц
	СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	197.2*
	
	101.04/03.134, 101.05/03.134
	Антитела к возбудителю бруцеллеза
	Инструкция по применению диагностикума бруцеллезного, набора реагентов «Диагностикум бруцеллезный для реакции агглютинации» (РА) утв. МЗ РФ № ФСР 2008/02480 от 28.10.2013;
Инструкция № 4.2.10-19-65-2005
	
	

	197.3*
	
	
	Антитела к возбудителю дифтерии
	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного дифтерийного антигенного жидкого № 01-11/1-10 от 15.01.2010
	
	

	197.4*
	
	
	Антитела к возбудителю сыпного тифа
	Инструкция диагностикума эритроцитарного, сыпнотифозного жидкого для РНГА, утв. МЗ РФ № 5117-Пр/07А от 24.12.07 г.;
Приказ МЗ РБ № 477 от 29.08.05 "Клиника, диагностика и лечение эпидемического сыпного тифа и болезни Брилла" Приложение 3
	
	

	197.5*
	
	
	Антитела к возбудителю туляремии
	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум туляремийный жидкий антигенный» утв. РФ № 996-Пр/11 от 05.03.11г.
	
	

	197.6*
	
	
	Антитела к возбудителям иерсиниоза и псевдотуберкулеза
	Инструкция диагностикума эритроцитарного псевдотуберкулезного антигенного для РНГА (Берлез) утв. МЗ РФ № 3167-Пр/07 12.10.2007г.;
Инструкция диагностикумов эритроцитарных, кишечно-иерсиниозных антигенных, лиофилизата для диагностических целей сухих. Утв. приказом МЗ РФ от 12.10.2007г. №3168-ПР/07;
Инструкция № 076-0210
	
	

	197.7*
	
	
	Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша
	Инструкция по применению диагностикума паракоклюшного и коклюшного жидкого для реакциии агглютинации, утв. РФ № от 25.01.2010г.;
Инструкция № 084-0210
	
	

	197.8*
	
	
	Антитела к возбудителям менингита
	Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81
	
	

	197.9*
	
	
	Антитела к возбудителям столбняка
	Инструкция по применению диагностикума эритроцитарного столбнячного антигенного жидкого утв. МЗ РФ № 01-11/26-08 от 15.02.2008
	
	

	197.10*
	
	
	Антитела к энтеробактериям
	Инструкция по применению набора реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный – Vi –антигенный жидкий», утв. РФ № 3823-Пр/13 от 06.08.2013г.;
Инструкция № 026-0309 гл. 9, 10, 11
	
	

	197.11*
	
	
	
	«Инструкция по применению диагностикумов из бактерий семейства кишечных для реакции агглютинации (РА)» утверждена Минздравом РФ 19.05.1999 г.
	
	

	197.12*
	
	
	Маркеры инфекционных и соматических заболеваний
	Инструкция № 075-0210
	
	

	198.1* ТР
	Сырое молоко
	01.41/08.031, 01.45/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3625-84
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 033/2013

	199.1* ТР
	Сырое молоко и сырые сливки из коровьего молока. Продукты переработки молока
	01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042
	Аммиак
	ГОСТ 24066-80
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 033/2013

	199.2* ТР
	
	01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	199.3* ТР
	
	01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.89/08.169
	Массовая доля белка
	ГОСТ 23327-98
	
	ТР ТС 033/2013

	199.4* ТР
	
	01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052
	Массовая доля влаги, влаги в обезжиренном веществе
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 30648.1-99;
ГОСТ 3626-73;
ГОСТ 5867-90
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	199.5* ТР
	
	01.41/08.037, 01.45/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037
	Массовая доля жира, общего жира, жира в сухом веществе, молочного жира
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 30648.1-99;
ГОСТ 5867-2023
	
	

	199.6* ТР
	
	01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 3628-78
	
	

	199.7* ТР
	
	
	Массовая доля соли, поваренной соли
	ГОСТ 3627-81
	
	

	199.8* ТР
	
	01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116
	Органолептические показатели идентификации: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет
	ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91;
ГОСТ 33630-2015
	
	

	199.9* ТР
	
	01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042
	Перекись водорода
	ГОСТ 24067-80
	
	

	199.10* ТР
	
	
	Сода
	ГОСТ 24065-80 п.2
	
	

	199.11* ТР
	
	01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 2288-2005;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	199.12* ТР
	
	01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149
	Титруемая кислотность, титруемая кислотность молочной плазмы, кислотность
	ГОСТ 30305.3-95;
ГОСТ 30648.4-99;
ГОСТ 31976-2012;
ГОСТ 3624-92
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 033/2013

	199.13* ТР
	
	01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ 114-94;
МВИ.МН 1823-2007;
МУК 2.6.1.1194-03
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	200.1* ТР
	Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки. Продукты переработки молока школьного возраста
	01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011
ТР ТС 033/2013

	200.2* ТР
	
	
	Бактерии B. cereus
	ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	200.3* ТР
	
	
	
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 21871-2013
	
	

	200.4* ТР
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 30425-97 п. 4.6;
ГОСТ 32901-2014
	
	

	200.5* ТР
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	200.6* ТР
	
	
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30425-97;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	200.7* ТР
	
	
	Листерии Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	200.8* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013
	
	

	200.9* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	200.10* ТР
	
	
	Соматические клетки
	ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	200.11* ТР
	
	
	Стафилококки S.aureus
	ГОСТ 30347-2016
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	200.12* ТР
	
	
	Стафилококковые энтеротоксины
	МУК 4.2.2429-08;
МУК 4.2.2879-11
	
	

	200.13* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующиеклостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	200.14* ТР
	
	
	Требования пром. стерильности
	ГОСТ 30425-97
	
	

	201.1**
	Текстиль и текстильные изделия, одежда; меха и меховые изделия; кожа и кожаные изделия
	13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 13.10/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
СТБ 1252-2000
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	202.1* ТР
	Текстильные, полимерные и другие материалы, кожи, кожи искусственные и изделия из них, обувь, головные уборы и др. изделия легкой промышленности
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158
	Ацетон в вытяжке
	МВИ.МН 2558-2006
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 017/2011

	202.2* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6
	
	

	202.3* ТР
	
	13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.96/08.082, 13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12
	
	

	202.4* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат
	Инструкция № 4259-87;
МР № 01.025-07
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	202.5* ТР
	
	
	Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат
	МУК 4.1.3169-14
	
	

	202.6* ТР
	
	13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001 п.4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	202.7* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156
	Спирт метиловый
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21
	
	

	202.8* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158
	Стирол
	ГОСТ 22648-77
	
	

	202.9* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	203.1*
	Тканевые косметические маски
	20.42/06.036
	Оценка раздражающего действия на кожные покровы
	ГОСТ 33506-2015 п.6.6;
ГОСТ 33506-2015 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	203.2*
	
	
	Оценка раздражающего действия на слизистые оболочки
	ГОСТ 33506-2015 п. 7, 8
	
	

	203.3*
	
	20.42/11.116
	Оценка сенсибилизирующего действия (на волонтерах)
	ГОСТ 33483-2015;
ГОСТ 33483-2015 п.4.5.3
	
	

	204.1**
	Ткани, полотна трикотажные
	13.20/42.000, 13.91/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 8844-75;
ГОСТ ИСО 5089-2001 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи, Брестская область (Отделение лабораторного обеспечения, стандартизации, метрологии  лабораторного отдела )
	

	205.1* ТР
	Упакованная питьевая вода
	11.07/08.156
	Алюминий
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ЕАЭС 044/2017

	205.2* ТР
	
	
	Аммиак и аммоний-ион
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	205.3* ТР
	
	11.07/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 31860-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	205.4* ТР
	
	11.07/08.155
	Бор
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	205.5* ТР
	
	11.07/08.169
	Водородный показатель (pH)
	СТБ ISO 10523-2009 п. 5
	
	

	205.6* ТР
	
	11.07/08.149
	Гидрокарбонат-ион
	ГОСТ 23268.3-78
	
	

	205.7* ТР
	
	11.07/08.156
	Железо (суммарно)
	ГОСТ 4011-72 п. 2
	
	

	205.8* ТР
	
	11.07/08.149
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012
	
	

	205.9* ТР
	
	11.07/11.116
	Запах при 20 С, при нагревании до 60 С
	ГОСТ 3351-74 п. 2
	
	

	205.10* ТР
	
	11.07/08.169
	Кадмий
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	205.11* ТР
	
	11.07/08.149
	Кальций
	ГОСТ 23268.5-78
	
	

	205.12* ТР
	
	11.07/08.032, 11.07/08.149
	Магний
	
	
	

	205.13* ТР
	
	11.07/08.156
	Марганец
	ГОСТ 4974-2014 п. 6.5
	
	

	205.14* ТР
	
	11.07/08.156, 11.07/08.169
	Медь
	ГОСТ 4388-72
	
	

	205.15* ТР
	
	11.07/08.156
	Минерализация общая
	ГОСТ 18164-72
	
	

	205.16* ТР
	
	
	Молибден
	ГОСТ 18308-72
	
	

	205.17* ТР
	
	
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	205.18* ТР
	
	
	Мышьяк
	ГОСТ 4152-89
	
	

	205.19* ТР
	
	
	Натрий
	ГОСТ 23268.6-78
	
	

	205.20* ТР
	
	11.07/08.155
	Нефтепродукты (суммарно)
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
	
	

	205.21* ТР
	
	11.07/08.169
	Никель
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	205.22* ТР
	
	11.07/08.156
	Нитраты (по NO 3)
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	205.23* ТР
	
	
	Нитриты (по NO 2)
	ГОСТ 33045-2014 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	205.24* ТР
	
	11.07/08.149
	Окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	205.25* ТР
	
	11.07/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 23268.0-91;
ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	
	

	205.26* ТР
	
	11.07/08.155
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные
	ГОСТ 31857-2012
	
	

	205.27* ТР
	
	11.07/11.116
	Привкус
	ГОСТ 3351-74 п. 3
	
	

	205.28* ТР
	
	11.07/08.082
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86
	
	

	205.29* ТР
	
	11.07/08.169
	Свинец (суммарно)
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	205.30* ТР
	
	11.07/08.155
	Селен
	ГОСТ 19413-89
	
	

	205.31* ТР
	
	11.07/04.125
	Стронций-90
	ГОСТ 32163-2013
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	205.32* ТР
	
	11.07/08.156
	Сульфаты
	ГОСТ 31940-2012 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	205.33* ТР
	
	11.07/04.125
	Удельная суммарная альфа-активность
	СТБ ISO 9696-2010
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	205.34* ТР
	
	
	Удельная суммарная бета-активность
	СТБ ISO 9697-2016
	
	

	205.35* ТР
	
	11.07/08.155
	Фенолы летучие
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	205.36* ТР
	
	
	Формальдегид
	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	205.37* ТР
	
	11.07/08.156
	Фосфаты
	ГОСТ 18309-2014
	
	

	205.38* ТР
	
	
	Фториды ион
	ГОСТ 26927-86 п.1
	
	

	205.39* ТР
	
	11.07/08.149
	Хлор остаточный свободный
	ГОСТ 18190-72 п.2
	
	

	205.40* ТР
	
	
	Хлор остаточный связанный
	ГОСТ 18190-72 п.3
	
	

	205.41* ТР
	
	
	
	
	
	

	205.42* ТР
	
	
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	205.43* ТР
	
	11.07/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты. Гексахлорбензол
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001
	
	

	205.44* ТР
	
	11.07/08.156
	Хром общий
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	205.45* ТР
	
	
	Цветность
	ГОСТ 31868-2012 п. 5
	
	

	205.46* ТР
	
	11.07/04.125
	Цезий-137
	ГОСТ 32161-2013
	ул. Железнодорожная, 16, 225413, г. Барановичи, Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	205.47* ТР
	
	11.07/08.156
	Цианиды
	ГОСТ 31863-2012;
СТБ ГОСТ Р 51680-2001
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	205.48* ТР
	
	11.07/08.169
	Цинк
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	206.1* ТР
	Упаковка из бумаги, картона, пергамента, подпергамента
	17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 20.30/08.156
	Алюминий в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 005/2011

	206.2* ТР
	
	17.11/08.156, 17.11/08.157, 17.12/08.156, 17.12/08.157, 17.21/08.156, 17.21/08.157, 17.29/08.156, 17.29/08.157, 20.30/08.156, 20.30/08.157
	Ацетальдегид, ацетон, акрилонитрил, бензол, толуол, м-,п-, о- ксилол, этилбензол, бутилацетат, этилацетат, метанол, изобутанол, изопропанол, н-пропанол в водной вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 21
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	206.3* ТР
	
	17.11/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 20.30/08.032
	Кадмий, олово, свинец, медь, железо хром, цинк
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	206.4* ТР
	
	17.11/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 17.29/08.156, 20.30/08.156
	Мышьяк в вытяжке
	ГОСТ 4152-89
	
	

	206.5* ТР
	
	
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27
	
	

	206.6* ТР
	
	17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.21/08.155, 17.21/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	207.1* ТР
	Упаковка из древесины и изделия из них
	16.24/08.155, 16.24/08.156, 16.29/08.155, 16.29/08.156
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 005/2011

	208.1* ТР
	Упаковка из керамики
	20.30/08.156, 23.41/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156
	Алюминий в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 005/2011

	208.2* ТР
	
	20.30/08.155, 23.41/08.155, 23.44/08.155, 23.49/08.155
	Бор в вытяжке
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	208.3* ТР
	
	20.30/08.032, 23.41/08.032, 23.44/08.032, 23.49/08.032
	Кадмий
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	208.4* ТР
	
	
	Цинк в вытяжке
	
	
	

	209.1* ТР
	Упаковка из парафинов и восков
	20.30/08.156, 20.30/08.157, 23.99/08.156, 23.99/08.157, 32.99/08.156, 32.99/08.157
	Ацетальдегид, ацетон, гексан, гептан, н-бутанол, метанол, толуол, этилацетат в водной вытяжке
	ГОСТ 34174-2017;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 21
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 005/2011

	209.2* ТР
	
	20.30/08.155, 20.30/08.156, 23.99/08.155, 23.99/08.156, 32.99/08.155, 32.99/08.156
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	210.1* ТР
	Упаковка из полимерных материалов и пластических масс на их основе и других материалов
	22.22/08.158, 22.29/08.158
	Акрилонитрил
	ГОСТ 22648-77
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 005/2011

	210.2* ТР
	
	22.22/08.155, 20.30/08.155, 22.29/08.155
	Бор
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	210.3* ТР
	
	22.22/08.156, 22.29/08.156
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6
	
	

	210.4* ТР
	
	22.22/08.158, 22.29/08.158
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.12
	
	

	210.5* ТР
	
	22.22/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158, 20.30/08.158, 22.29/08.158
	Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метил-ацетат, этилацетат, пропилацетат, бутилацетат, метанол, пропанол, изопропанол, акрилонитрил, изобутанол, бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м,n,о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, α-метил-стирол в водной вытяжке
	ГОСТ 34174-2017
	
	

	210.6* ТР
	
	22.22/08.158, 25.92/08.158
	Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) Диоктилфталат, дибутилфталат
	ГОСТ 33449-2015;
ГОСТ 33451-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.16
	
	

	210.7* ТР
	
	22.22/08.159, 22.29/08.159
	Капролактам
	МР 1328-75
	
	

	210.8* ТР
	
	22.22/08.158, 20.30/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158
	Метилметакрилат
	ГОСТ 22648-77
	
	

	210.9* ТР
	
	22.22/08.158, 22.29/08.158
	Стирол
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.24
	
	

	210.10* ТР
	
	22.22/08.156, 22.29/08.156
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27
	
	

	210.11* ТР
	
	22.22/08.155, 22.22/08.156, 20.13/08.155, 20.13/08.156, 20.14/08.155, 20.14/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	210.12* ТР
	
	22.22/08.032, 20.30/08.032, 22.29/08.032
	Цинк
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	210.13* ТР
	
	20.14/08.082, 20.30/08.082
	Этиленгликоль
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.32
	
	

	211.1* ТР
	Упаковка из стекла
	20.30/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156
	Алюминий в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 005/2011

	211.2* ТР
	
	20.30/08.155, 23.13/08.155, 23.19/08.155
	Бор
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	211.3* ТР
	
	20.30/08.032, 20.30/08.156, 23.13/08.032, 23.13/08.156, 23.19/08.032, 23.19/08.156
	Марганец в вытяжке
	ГОСТ 31870-2012 п.4;
ГОСТ 4974-2014 п.6.5
	
	

	211.4* ТР
	
	20.30/08.156, 23.13/08.156, 23.19/08.156
	Медь в вытяжке
	ГОСТ 4388-72
	
	

	211.5* ТР
	
	
	Мышьяк в вытяжке
	ГОСТ 4152-89
	
	

	211.6* ТР
	
	
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	211.7* ТР
	
	20.30/08.032, 23.13/08.032, 23.19/08.032
	Хром, марганец, медь, свинец, кобальт
	
	
	

	212.1* ТР
	Упаковка из фаянса, фарфора
	23.49/08.156
	Алюминий в вытяжке
	ГОСТ 18165-2014 п.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 005/2011

	212.2* ТР
	
	23.49/08.155
	Бор в вытяжке
	ГОСТ 31949-2012
	
	

	212.3* ТР
	
	23.49/08.156, 25.99/08.156
	Кадмий, свинец, цинк, марганец, кобальт, медь, хром
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	
	

	212.4* ТР
	
	23.49/08.032
	Кобальт, цинк, марганец, медь, хром
	
	
	

	213.1* ТР
	Школьно-письменные принадлежности
	20.30/08.158
	Акрилонитрил, метилметакрилат, стирол
	ГОСТ 22648-77 п.3, 4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	213.2* ТР
	
	20.30/08.155
	Бор
	ГОСТ 31949-2012
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	213.3* ТР
	
	17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 20.30/08.156, 17.11/08.156
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6
	
	

	213.4* ТР
	
	17.12/08.082, 17.23/08.082, 17.29/08.082, 18.11/08.082, 18.12/08.082, 20.30/08.082, 17.11/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12
	
	

	213.5* ТР
	
	17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 20.30/08.158
	Гексан, гептан, ацетальдегид, ацетон, метилацетат, этилацетат, метанол, изопропанол, акрилонитрил, н-пропанол, бутилацетат, изобутанол, н-бутанол, бензол, толуол, этилбензол, м-, п-, о-ксилолы, изопропилбензол, стирол, ɋ-метилстирол в водной вытяжке
	МУК 4.1.3166-14
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	213.6* ТР
	
	17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 20.30/08.158, 17.11/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат
	МУК 4.1.3169-14
	
	

	213.7* ТР
	
	17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 20.30/08.156
	Диметилтерефталат
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16;
Инструкция № 880-71;
МР № 01.025-07
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	213.8* ТР
	
	17.12/08.159, 17.23/08.159, 17.29/08.159, 18.11/08.159, 18.12/08.159, 20.30/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001 п.4
	
	

	213.9* ТР
	
	17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032, 18.11/08.032, 18.12/08.032, 20.30/08.032
	Свинец
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	213.10* ТР
	
	20.30/08.032, 20.30/08.155
	Селен
	ГОСТ 19413-89;
ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	213.11* ТР
	
	17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 20.30/08.156, 17.11/08.156
	Спирт метиловый
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21
	
	

	213.12* ТР
	
	17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 20.30/08.158
	Стирол
	ГОСТ 22648-77
	
	

	213.13* ТР
	
	17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 18.11/08.155, 18.11/08.156, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	213.14* ТР
	
	17.12/08.156, 17.23/08.156, 17.29/08.156, 18.11/08.156, 18.12/08.156, 20.30/08.156
	
	
	
	

	213.15* ТР
	
	17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 18.11/08.155, 18.11/08.156, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 20.30/08.155, 20.30/08.156
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	213.16* ТР
	
	17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032, 18.11/08.032, 18.12/08.032, 20.30/08.032
	Хром.
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	214.1* ТР
	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта
	22.19/08.158, 22.29/08.158
	Акрилонитрил Метилметакрилат
	ГОСТ 22648-77
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	ТР ТС 007/2011

	214.2* ТР
	
	
	Ацетальдегид Ацетон
	МВИ.МН 2558-2006
	
	

	214.3* ТР
	
	22.19/01.086, 22.29/01.086
	Бактерии семейства энтеробактерии
	ISO 4831:2006;
ГОСТ 26972-86 п. 4.2
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	214.4* ТР
	
	22.19/08.156, 22.29/08.156
	Винилацетат
	ГОСТ 22648-77 п.3.6
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	214.5* ТР
	
	22.19/08.082, 22.29/08.082
	Гексаметилендиамин
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12
	
	

	214.6* ТР
	
	22.19/06.036, 22.29/06.036
	Действие на слизистые оболочки экспериментальных животных
	ГОСТ 33506-2015 п.7;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	214.7* ТР
	
	22.19/08.158, 22.29/08.158
	Дибутилфталат, диоктилфталат, диметилтерефталат
	МУК 4.1.3169-14
	
	

	214.8* ТР
	
	22.19/08.156, 22.29/08.156
	Диметилтерефталат
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 приложение 16;
МР № 01.025-07
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	214.9* ТР
	
	22.19/01.086, 22.29/01.086
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы
	ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86 п. 4.3;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	214.10* ТР
	
	22.19/08.159, 22.29/08.159
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001 п.4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	214.11* ТР
	
	22.19/01.086, 22.29/01.086
	Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 26972-86 п. 4.1;
ГОСТ ISO 4833-2015;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	214.12* ТР
	
	22.19/08.158, 22.29/08.158
	Олово
	ГОСТ 31870-2012 п.4
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	214.13* ТР
	
	22.19/42.000, 22.29/42.000
	Отбор проб, пробоподготовка
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 26668-85;
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	214.14* ТР
	
	22.19/01.086, 22.29/01.086
	Патогенные стафилококки
	Инструкция № 091-0610 от 28.06.2010 МЗ РБ
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	214.15* ТР
	
	
	Псевдомонас аэрогиноза
	
	
	

	214.16* ТР
	
	22.19/08.156, 22.29/08.156
	Спирт метиловый
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 21
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	214.17* ТР
	
	22.19/08.158, 22.29/08.158
	Стирол
	ГОСТ 22648-77
	
	

	214.18* ТР
	
	22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156
	Фенол
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27;
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
	
	

	214.19* ТР
	
	
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 пр.28;
ПНД Ф 14.1:2:4.187-02
	
	

	214.20* ТР
	
	22.19/08.032, 22.29/08.032
	Хром.
	ГОСТ 31870-2012 п. 4
	
	

	214.21* ТР
	
	
	Цинк
	
	
	

	215.1* ТР
	Яйца и продукты их переработки
	01.47/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001;
ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005)
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	ТР ТС 021/2011

	215.2* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	215.3* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 10444.2-94;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 32149-2013
	
	

	215.4* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы )
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32149-2013
	
	

	215.5* ТР
	
	
	Бактерии рода Enterococcus
	ГОСТ 28566-90
	
	

	215.6* ТР
	
	
	Бактерии рода Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 32149-2013
	
	

	215.7* ТР
	
	01.47/03.152
	Бацитрацин.
	МВИ.МН 4652-2013 утв. 03.06.2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	215.8* ТР
	
	01.47/08.159
	Бенз(а)пирен
	ГОСТ 33680-2015;
СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5
	
	

	215.9* ТР
	
	01.47/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 32149-2013;
ГОСТ ISO 7218-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	215.10* ТР
	
	01.47/03.152
	Левомицетин (хлорамфеникол)
	МВИ.МН 2436-2015 утв.30.12.15
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	215.11* ТР
	
	01.47/08.156
	Массовая доля мышьяка
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 26930-86
	
	

	215.12* ТР
	
	
	Массовая доля олова
	ГОСТ 26935-86 п.3.3 п.3.4
	
	

	215.13* ТР
	
	01.47/08.032
	Массовая доля ртути.
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 34427-2018
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	

	215.14* ТР
	
	
	Массовая доля свинца, кадмия, меди
	ГОСТ 26929-94;
ГОСТ 30178-96
	
	

	215.15* ТР
	
	
	Массовая доля хрома
	СТБ EN 14082-2014
	
	

	215.16* ТР
	
	01.47/08.052, 01.47/42.000
	Отбор, подготовка проб
	ГОСТ 21237-75;
ГОСТ 26669-85;
ГОСТ 26670-91;
ГОСТ 30364.0-97;
ГОСТ 31467-2012;
ГОСТ 31720-2012;
ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32164-2013;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 7269-2015;
ГОСТ 7702.2.0-2016;
ГОСТ 9792-73;
ГОСТ 9958-81;
ГОСТ ISO 7218-2015;
СТБ 1036-97
	
	

	215.17* ТР
	
	01.47/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 32149-2013
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225406, г. Барановичи, Брестская область (Микробиологическая лаборатория лабораторного отдела )
	

	215.18* ТР
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ ISO 7218-2015
	
	

	215.19* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003);
ГОСТ 7702.2.6-2015;
ГОСТ 9958-81
	
	

	215.20* ТР
	
	01.47/03.152
	Тетрациклиновая группа
	МВИ.МН 3951-2015
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория  лабораторного отдела)
	

	215.21* ТР
	
	01.47/08.158
	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты
	ГОСТ 32308-2013;
ГОСТ EN 1528-1-2014;
ГОСТ EN 1528-2-2014;
ГОСТ EN 1528-3-2014;
ГОСТ EN 1528-4-2014
	ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 225415, г. Барановичи , Брестская область (Санитарно-гигиеническая лаборатория лабораторного отдела)
	





	Дата принятия решения по аккредитации: 25.09.2026.                                                                                                                                                                                           

	Стр. 1 из 1






	Дата принятия решения по аккредитации: 25.09.2026.
	Стр. 1 из 2



wm.png
NsaRegistrylnfohttps://www.bsca.by/by/registry-testlab/get-file2id=4090304.10.2026 10:07:06, Ne 40903.4239208




