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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Средства индивидуальной защиты ног пожарного
	22.19/26.080
	Температурный предел хрупкости
	ГОСТ 7912-74;
ГОСТ Р 53265-2019 п. 7.9
	ш. Минское, 4 ЦЗЛ, г. Бобруйск, Могилевская область (Центральная заводская лаборатория Инженерно-технического центра ОАО "Белшина")
	ТР ЕАЭС 043/2017

	1.1*
	Резина, резиновые изделия, шины, прорезиненная ткань
	22.19/29.143
	Твердость по Шору А
	ГОСТ 263
	ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область (  центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра)
	

	1.2*
	
	22.19/29.070
	Истираемость
	ГОСТ 12251
	
	

	1.3*
	
	22.19/26.080
	Температурный предел хрупкости
	ГОСТ 7912
	
	

	1.4*
	
	22.19/29.121
	Напряжение при заданном удлинении
	ГОСТ ISO 37
	
	

	1.5*
	
	
	Прочность при разрыве
	
	
	

	1.6*
	
	
	Относительное удлинение при разрыве
	
	
	

	1.7*
	
	
	Относительная остаточная деформация после разрыва
	ГОСТ 270
	
	

	1.8*
	
	
	Условное напряжение при заданном удлинении
	
	
	

	1.9*
	
	
	Условная прочность при рястяжении
	
	
	

	1.10*
	
	
	Относительное удлинение при разрыве.
	
	
	

	1.11*
	
	22.19/29.137
	Сопротивление раздиру
	ГОСТ 262 (ИСО 34) (Метод Г)
	
	

	1.12*
	
	22.19/29.121
	Прочность связи между слоями при расслоении
	ГОСТ 6768
	
	

	1.13*
	
	22.19/29.040
	Плотность
	ГОСТ 267 (гидростатический метод)
	
	

	1.14*
	
	22.19/29.121
	Прочность связи резинового основания вентиля с металлическим корпусом
	ГОСТ 13298 п. 3.15
	
	

	1.15*
	
	
	Прочность связи резины камеры с резиновым основанием вентиля
	ГОСТ 13298 п. 3.16
	
	

	1.16*
	
	22.19/08.052
	Водопоглощение
	ГОСТ 16914 п. 3.19
	ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область (центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра)
	

	2.1*
	Каучуки, резиновые смеси
	20.17/29.049
	Вязкость по Муни
	ISO 1795;
ISO 289-1
	ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область (  центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра)
	

	3.1*
	Ткань кордная
	13.10/29.121
	Разрывная нагрузка и длинение при рарыве
	ГОСТ 23785.1
	ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область (  центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра)
	

	3.2*
	
	13.10/29.061
	Толщина
	ГОСТ 23785.2
	
	

	4.1*
	Металлокорд
	24.10/29.121
	Разрывное усилие
	ГОСТ 14311
	ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область (  центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра)
	

	4.2*
	
	24.10/29.061
	Диаметр
	
	
	

	5.1*
	Проволока
	24.10/29.121
	Временное сопротивление разрыву
	ГОСТ 10446
	ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область (  центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра)
	

	6.1*
	Нефтепродукты
	19.20/29.049
	Вязкость кинематическая
	ГОСТ 33 п. 10
	ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область (центральная заводская лаборатория инженерно-технического центра)
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