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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Объекты магистральных трубопроводов
	24.10/32.115
	Внешний осмотр и измерения ( сварные соединения; основной металл)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель, Гомельская область (Филиал «Центральная база производственного обслуживания»);
211438, с/с Ветринский, Полоцкий район, Витебская область (Филиал "ЛПДС "Полоцк")
	

	1.2**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод) (сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86
	
	

	1.3**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод) (основной металл)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	1.4**
	
	24.10/32.123
	Рентгенографическая дефектоскопия (сварные соединения)
	ГОСТ 20426-82;
ГОСТ ISO 17636-2-2017;
СТБ 1428-2003
	
	

	1.5**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный (цветной) метод (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель, Гомельская область (Филиал «Центральная база производственного обслуживания»)
	

	1.6**
	
	24.10/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (основной металл; сварные соединения)
	АМИ.ГМ 0293-2024
	
	

	2.1**
	Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов
	24.10/32.115
	Внешний осмотр и измерения ( сварные соединения; основной металл)
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	211438, с/с Ветринский, Полоцкий район, Витебская область (Филиал "ЛПДС "Полоцк");
ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель, Гомельская область (Филиал «Центральная база производственного обслуживания»)
	

	2.2**
	
	24.10/32.103
	Капиллярный (цветной) метод (основной металл; сварные соединения)
	СТБ 1172-99
	ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель, Гомельская область (Филиал «Центральная база производственного обслуживания»)
	

	2.3**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод) (сварные соединения)
	ГОСТ 14782-86
	211438, с/с Ветринский, Полоцкий район, Витебская область (Филиал "ЛПДС "Полоцк");
ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель, Гомельская область (Филиал «Центральная база производственного обслуживания»)
	

	2.4**
	
	
	Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод) (основной металл)
	ГОСТ EN 14127-2015
	
	

	2.5**
	
	24.10/29.143
	Испытания по определению физических свойств (измерение твердости) (основной металл; сварные соединения)
	АМИ.ГМ 0293-2024
	ул. Базовая, 8, 246020, г. Гомель, Гомельская область (Филиал «Центральная база производственного обслуживания»)
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