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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	газопроводы
	24.10/32.030
	Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод). Cварные соединения.
	ГОСТ 14782-86
	ул. Сновская, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область
	

	1.2**
	
	24.10/29.143
	Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости. Сварные соединения; основной металл
	МВИ.МН 5479-2016
	
	

	1.3**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. Cварные соединения; основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	1.4**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод; . Cварные соединения; основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	1.5**
	
	24.10/32.123
	Радиационный метод. Cварные соединения; основной металл
	ГОСТ ISO 17636-2-2017;
СТБ 1428-2003
	
	

	2.1**
	Магистральные трубопроводы
	24.10/32.030
	Акустический метод. Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод). Основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
	ул. Сновская, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область
	

	2.2**
	
	
	Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод). Cварные соединения.
	ГОСТ 14782-86
	
	

	2.3**
	
	24.10/32.044
	Вихретоковый метод. Сварные соединения; основной металл
	СТБ ЕН 1711-2006
	
	

	2.4**
	
	24.10/29.143
	Испытания по определению физических свойств. Измерение твердости. Сварные соединения; основной металл
	МВИ.МН 5479-2016
	
	

	2.5**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. Cварные соединения; основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	2.6**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод; . Cварные соединения; основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	2.7**
	
	24.10/32.123
	Радиационный метод. Cварные соединения; основной металл
	ISO 5579:2013;
ГОСТ ISO 17636-2-2017;
СТБ 1428-2003
	
	

	3.1**
	технологические трубопроводы
	24.10/32.030
	Акустический метод. Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод). Основной металл
	ГОСТ EN 14127-2015
	ул. Сновская, 222603, г. Несвиж, Несвижский район, Минская область
	

	3.2**
	
	
	Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод). Cварные соединения.
	ГОСТ 14782-86
	
	

	3.3**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами. Капиллярный цветной метод. Cварные соединения; основной металл
	СТБ 1172-99
	
	

	3.4**
	
	24.10/32.115
	Оптический метод. Внешний осмотр и измерения, визуальный метод; . Cварные соединения; основной металл
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98
	
	

	3.5**
	
	24.10/32.123
	Радиационный метод. Cварные соединения; основной металл
	СТБ 1428-2003
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