- Приложение №1

- к аттестату аккредитации

- № BY/112 02.1.0.0941

- от «25» июля 2005года

- на бланке № 0009774

- Область  аккредитации от  «24» мая 2013 года на 23-х листах

- (новая редакция)

отдела контроля качества

Открытого акционерного общества «Гомельоблстрой»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Бетоны |  | 1.1 Прочность на сжатие 1.2 Класс бетона по прочности на сжатие | СТБ 2221-2011 СТБ 1544-2005 СТБ 1187-99 СТБ 1570-2005 СТБ 1310-2002 | ГОСТ 10180-90 п.5.2 ГОСТ 28570-90 СТБ 2264-2012 п.п.7.8; 7.9 СТБ 1544-2005 Приложение А |
|  |  | 1.3 Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-84, приложение 4 |
|  |  | 1.4 Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 СТБ 1570-2005 приложение Б |
|  |  | 1.5 Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  | 1.6 Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |
| 2. Конструкции и изделия бетонные, железо-бетонные |  | 2.1 Истираемость | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА на продукцию | ГОСТ 13087-81 |
|  |  | 2.2 Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
|  |  | 2.3 Прочность на сжатие 2.4 Класс бетона по прочности на сжатие |  | ГОСТ 28570-90 СТБ 1152-99 п.7.1 СТБ 2264 -2012 п.п.7.8; 7.9 ГОСТ 10180-90 п.5.2 СТБ 1544-2005 Приложение А |
|  |  | 2.5 Прочность на растяжение при изгибе 2.6 Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе |  | ГОСТ10180-90 п.5.3 ГОСТ 28570-90 СТБ 1152-99 п.7.1 СТБ 1544-2005 Приложение А |
|  |  | 2.7 Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-84 |
|  |  | 2.8 Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |

- № BY/112 02.1.0.0941                                                                 Лист 2 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Конструкции и изделия бетонные, железо-бетонные |  | 2.9 Плотность | ГОСТ 13015.0 -83 ТНПА на продукцию | ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  | 2.10 Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |
|  |  | 2.11Номинальные размеры. Отклонения геометрических параметров |  | ГОСТ 26433.1-89 п. п.1.1.1 а, б, в; 1.2.1; 1.3; 1.4; 1.5.2; 1.5.3; 2.2; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2 а, б. |
|  |  | 2.12 Категория бетонной поверхности |  | ГОСТ 26433.1-89 п. 1.5.1 а; 1.5.2. |
|  |  | 2.13 Ширина раскрытия технологических трещин |  | ГОСТ 26433.1-89 п.1.5.1 б, г. |
|  |  | 2.14Отклонения толщины защитного слоя бетона до расположения арматуры |  | ГОСТ 22904-93 |
| 3. Смеси растворные и растворы строительные |  | 3.1 Отбор проб | СТБ 1307-2012 ТНПА на продукцию | ГОСТ 5802-86 п.1 |
|  |  | 3.2 Подвижность |  | ГОСТ 5802-86 п.2 |
|  |  | 3.3 Расслаиваемость |  | ГОСТ 5802-86 п. 4 |
|  |  | 3.4 Марка раствора по прочности на сжатие. Прочность на сжатие |  | СТБ 1307 -2012 п.7.8; 7.9 ГОСТ 5802-86 п.6 |
|  |  | 3.5 Средняя плотность |  | ГОСТ 5802-86 п.7 |
|  |  | 3.6 Влажность и насыпная плотность |  | СТБ 1307 -2012 п.7.7 ГОСТ 5802-86 п.8 ГОСТ 8735-88 п.10 |
|  |  | 3.7 Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 п.10 СТБ 1307-2012 п. 7.8; 7.15 |
|  |  | 3.8 Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1307-2012 п. 7.12 ГОСТ 28574-90 п.2 |
|  |  | 3.9 Предел прочности клеевого соединения |  | СТБ 1307-2012 п.7.16 ГОСТ 28574-90 п.2 |
| 4. Материалы стеновые |  | 4.1 Номинальные размеры. Отклонения от номинальных размеров. Соответствие формы. Внешний вид | СТБ 1160-99 СТБ 1228-2000 СТБ 1008-95 СТБ 1117-98 ТНПА на продукцию | СТБ 1160-99 СТБ 1228-2000 СТБ 1008-95 СТБ 1117-98 |
|  |  | 4.2 Водопоглощение |  | ГОСТ 7025-91 п.2 |
|  |  | 4.3 Плотность |  | ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  | 4.4 Масса изделий |  | ГОСТ 7025-91 п.5 |
|  |  | 4.5 Марка по прочности на сжатие |  | СТБ 1228-2000 п.5.2.2 СТБ 1160-99 п.5.3 |
|  |  | 4.6 Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 8462-85 п.3.2 |
|  |  | 4.7 Предел прочности при изгибе |  | ГОСТ 8462-85 п.3.3. |
|  |  | 4.8 Морозостойкость при объемном замораживании |  | ГОСТ 7025-91 п. 7.3. |
|  |  | 4.9 Влажность |  | ГОСТ 12730.2-78 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                 Лист 3 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Песок для строитель-ных работ |  | 5.1 Отбор проб | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
|  |  | 5.2 Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735–88 п.3. |
|  |  | 5.3 Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 ГОСТ 8735-88 п.10 |
|  |  | 5.4 Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 6. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышлен- ного производства для строитель- ных работ |  | 6.1 Отбор проб | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
|  |  | 6.2 Зерновой состав (фракция от 5 до 20 мм) |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
|  |  | 6.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |
|  |  | 6.4 Насыпная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |
| 7. Гравий, щебень и песок искусственные пористые |  | 7.1 Насыпная плотность | СТБ 1217-2000 | ГОСТ 9758-86 п.3 ГОСТ 9758-86 п.12 |
|  |  | 7.2 Зерновой состав |  | ГОСТ 9758-86 п.14 |
| 8. Материалы рулонные кровельные и гидроизо- ляционные на битумном и битумно-полимерном вяжущем |  | 8.1 Внешний вид | СТБ 1107-98 ГОСТ 30547-97 ТНПА на продукцию | ГОСТ 2678-94 п.3.2 |
|  |  | 8.2 Линейные размеры |  | ГОСТ 2678-94 п.3.3 |
|  |  | 8.3 Гибкость |  | ГОСТ 2678-94 п.3.9 |
|  |  | 8.4 Водопоглощение |  | ГОСТ 2678-94 п.3.10 |
| 9. Материалы и изделия строительные тепло-изоляционные |  | 9.1 Линейные размеры | СТБ 989-95 ГОСТ 21880-2011 ТНПА на продукцию | ГОСТ 17177-94 п.4 |
|  |  | 9.2 Внешний вид |  | ГОСТ 17177-94 п.5 |
|  |  | 9.3 Плотность |  | ГОСТ 17177-94 п.7 |
|  |  | 9.4 Влажность |  | ГОСТ 17177-94 п.8 |
|  |  | 9.5 Водопоглощение |  | ГОСТ 17177-94 п.10 |
| 10. Изделия дерево-обработки |  | 10.1Номинальные размеры отклонения от номинальных размеров. Отклонения от прямолинейности, перпендикулярности, плоскостности профиля | СТБ 939-93 СТБ 1074-2009 СТБ 1138-98 ТНПА на продукцию | СТБ 939-93 п.6.6 СТБ 1074-2009 п.6.1, п.6.2 СТБ 1138-98 п.8.6 ГОСТ 26433.1-89 п.п. 1.1.1; 1.3; 2.2; 3.1.2; 3.2.1а |
|  |  | 10.2 Влажность |  | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п.1, п.2 |
|  |  | 10.3 Адгезия покрытия |  | ГОСТ 15140-78 п.2 |
|  |  | 10.4 Пороки древесины и обработки |  | ГОСТ 2140-81 ГОСТ 26433.1-89 п.п.1.1.1 а,б,в; 1.2.1; 1.4.1; 1.5.1а,б,г |
|  |  | 10.5 Шероховатость |  | ГОСТ 15612-85 п. 4 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                 Лист 4 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Материалы отделочные облицовочные |  | 11.1 Отклонение от номинальных размеров и правильности формы | ГОСТ 6787-2001 СТБ 1354-2002 ТНПА на продукцию | ГОСТ 27180-2001 п.5 |
|  |  | 11.2 Внешний вид |  | ГОСТ 27180-2001 п.4 |
| 12. Композиции защитно-отделочные и полимер-минеральные |  | 12.1 Отбор проб | СТБ 1263-2001 СТБ 1072-97 ТНПА на продукцию | ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) ГОСТ 5802-86 п.1 СТБ 1263-2001 п.8.1 |
|  |  | 12.2 Внешний вид |  | ГОСТ 10277-90п.3.4 |
|  |  | 12.3 Цвет покрытия |  | ГОСТ 28196-89п.4.3 |
|  |  | 12.4 Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п.10 СТБ 1263-2001 п.8.6 СТБ 1072-97 п.7.2 |
|  |  | 12.5 Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9 |
|  |  | 12.6 Усадка покрытия |  | СТБ 1263-2001 п.8.12 |
|  |  | 12.7 Водопоглощение при капиллярном подсосе |  | СТБ 1263-2001 п.8.13 |
|  |  | 12.8 Прочность сцепления с основанием |  | СТБ 1263-2001 п.8.9 ГОСТ 28574-90 п.2 |
|  |  | 12.9 Предел прочности клеевого соединения |  | СТБ 1072-97 п.7.5 ГОСТ 28089-89 |
|  |  | 12.10 Морозостойкость |  | СТБ 1072-97 п.7.10 СТБ 1263-2001 п.8.10 |
|  |  | 12.11Время высыхания покрытия до степени 3 |  | ГОСТ 19007- 73 п. 3.9 |
|  |  | 12.12 Коэффициент паропроницаемости |  | ГОСТ 28575-90 СТБ 1263-2001 п.8.11 |
|  |  | 12.13 Способность шпатлевок шлифоваться |  | ГОСТ 10277-90 п.3.9 |
|  |  | 12.14 Удобонаносимость |  | СТБ 1263-2001 п.22 |
| 13. Грунты |  | 13.1 Степень уплотнения грунта | СТБ 943-2007 ТКП 45-5.01-254-2012 | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
|  |  | 13.2 Плотность грунта |  | ГОСТ 5180-84 п.6 |
|  |  | 13.3 Влажность грунта |  | ГОСТ 5180-84 п.2 |
|  |  | 13.4 Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-79 п.2 |
|  |  | 13.5 Граница текучести Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-84 п.4 ГОСТ 5180-84 п.5 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                 Лист 5 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. Материа-лы лакокра-сочные |  | 14.1 Отбор проб | СТБ 1197- 2008 СТБ 1507-2004 ГОСТ 28196-89 ТНПА на продукцию | ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) |
|  |  | 14.2 Внешний вид покрытия (пленки) |  | СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п 9.3, ГОСТ 28196-89 п.4.3 ГОСТ 10503-71 п.4.2 |
| 15. Устройст-во дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит: установка бортового камня |  | 15.1 Прямолиней-ность установки бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 | СТБ 1685-2006 п. 7.3; ГОСТ 26433.2-94, прил.А, табл.А.1 п.3.1.2 |
|  |  | 15.2 Высотные отметки | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 | СТБ 1685-2006 п. 7.4; ГОСТ 26433.2-94 прил.А, табл.А.1, п.п. 1.5.2а, б |
|  |  | 15.3 Перепад высот смежных элементов бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 | СТБ 1685-2006 п. 7.5 |
| укладка плит |  | 15.4 Перепад высот между смежными элементами тротуарных плит | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п. 8.2.1, ГОСТ 26433.2-94, прил. А, табл.А.1 , п.3 в |
|  |  | 15.5 Размер шва между смежными сборными элементами | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п. 8.2.2 ГОСТ 26433.2-94, прил. А, табл.А.1 п.1.1 |
|  |  | 15.6 Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п. 8.2.3 ГОСТ 26433.2-94, прил. А, табл.А.1 п.1.1 |
|  |  | 15.7 Размер шва для плит тротуарных обрамления люков, колодцев инженерных коммуникаций | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п. 8.2.4 ГОСТ 26433.2-94, прил. А, табл.А.1, п.1.1 |
|  |  | 15.8 Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой 3м) | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 СТБ 1685-2006 табл.1 п.8.2.5 | СТБ 1685-2006 п. 8.2.5; ГОСТ 26433.2-94, прил.А, табл.А.1, п.1.3 |
|  |  | 15.9 Искривление линий швов между плитами тротуарными | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п. 8.2.6; ГОСТ 26433.2-94, прил.А табл.А.1, п.3.1.3 |
|  |  | 15.10 Заполнение швов | ТКП 45-3.02-7-2005 п.8.2.15 | СТБ 1685-2006 табл.1, п.8.2.7.2 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                 Лист 6 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. Заполне-ние оконных и дверных проемов |  | 16.1 Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных и дверных блоков | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.3.5 | СТБ 1476-2004 п.4.4 |
|  |  | 16.2 Геометрические размеры оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 п.7.2 | СТБ 1476-2004 п.4.1 |
|  |  | 16.3 Величина зазора между оконным (дверным) блоком и проемом | ТКП 45-3.02-223-2010 п.п. 6.11.1- 6.11.4 | СТБ 1476-2004 п.4.2 |
|  |  | 16.4 Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.6.7 | СТБ 1476-2004 п.5.5 |
|  |  | 16.5 Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п.5.2 |
|  |  | 16.6 Высота установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476-2004 п.5.3 |
|  |  | 16.7 Величина напуска сливов на фасад | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.5.10 | СТБ 1476-2004 п.6.4 |
|  |  | 16.8 Величина уклона сливов |  | СТБ 1476-2004 п.6.1 |
|  |  | 16.9 Высота установки запирающих приборов | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.3.12 | СТБ 1476-2004 п.4.7 |
| 17.Штукатур-ные и обли-цовочные работы: штукатурные работы |  | 17.1 Температура окружающего воздуха | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 3.9 | СТБ 1473-2004 п.п. 5.2.1; 6.2 |
|  |  | 17.2 Влажность воздуха | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 3.9 | СТБ 1473-2004 п.п. 5.2.5; 6.2 |
|  |  | 17.3 Влажность основания | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 3.11 | СТБ 1473-2004 п.п. 5.3; 6.3, ГОСТ 21718- 84 |
|  |  | 17.4 Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности (углов), горизонтальности и прямолинейности (ровность) оштукатуренной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 4.15 табл. 4 | СТБ 1473-2004 п.п. 5.6; 5.7; 5.8 ГОСТ 26433.2-94 прил.А табл.А1 п.п. 3.1.2б; 1.5.2а |
|  |  | 17.5 Внешний вид оштукатуренной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 4.14 | СТБ 1473-2004 п.5.10 |
|  |  | 17.6 Прочность сцепления штукатурного раствора с основанием | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 4.4 | СТБ 1473-2004 п.5.11 , ГОСТ 28089-89 (метод 2) |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                 Лист 7 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Облицо-вочные работы |  | 18.1 Отклонение положения швов от вертикальности и горизонтальности | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 6.14 табл. 5 | СТБ 1473-2004 п. 6.8, ГОСТ 26433.2-94 прил.А, табл. А1 п.п. 1.5.2а, 3.1.2а, 6.9 |
|  |  | 18.2 Отклонение от ширины швов и заполнение швов | ТКП 45-5.09-105-2009 п. п. 6.7, 6.14 | СТБ 1473-2004 п.6.10 |
|  |  | 18.3 Внешний вид облицовочной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 6.9 | СТБ 1473-2004 п.6.11 |
|  |  | 18.4 Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 6.14 табл. 5 | СТБ 1473-2004 п.6.12 |
|  |  | 18.5 Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 6.4 | СТБ 1473-2004 п.6.13 |
|  |  | 18.6 Соответствие крепления листов облицовки | ТКП 45-5.09-105-2009 п. п. 6.15-6.18 | СТБ 1473-2004 п.6.14 |
| 19. Малярные и обойные работы |  | 19.1 Температура окружающего воздуха | ТКП 45-5.09-105-2009 п. п.3.9, 8.12 | СТБ 1474-2004 п.5.1 |
|  |  | 19.2 Влажность воздуха | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 3.9 | СТБ 1474-2004 п.5.1 |
|  |  | 19.3 Влажность основания | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 3.11 | СТБ 1474-2004 п.5.2, ГОСТ 21718- 84, ГОСТ 16588- 91 |
|  |  | 19.4 Внешний вид окрашенной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 7.14 табл. 7 | СТБ 1474-2004 п.5.5 |
|  |  | 19.5 Отклонение от горизонтальности (для потолков) и вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 8.7 | СТБ 1474-2004 п.6.3 |
|  |  | 19.6 Внешний вид оклеенной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 п. 8.11 | СТБ 1474-2004 п.6.4 |
| 20. Устройст-во полов |  | 20.1 Внешний вид покрытия: -гидроизоляционного; -монолитного; -из синтетических рулонных материалов и плиток; -из штучных материалов; -из древесины и изделий на ее основе | ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.5.19 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.7.22 ТКП 45-5.09-128-2009 п. п. 4.9.10, 4.9.11, 4.9.13 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.10.7 ТКП 45-5.09-128-2009 п. п. 4.8.24, 4.8.25 | СТБ 1483-2004 п.10.16 СТБ 1483-2004 п.12.1 СТБ 1483-2004 п.12.1 СТБ 1483-2004 п.12.1 СТБ 1483-2004 п.12.1 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                 Лист 8 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. Устройст-во полов |  | 20.2 Отклонение от прямолинейности (ровность) покрытия: -гидроизоляционного; -монолитного; -из синтетических рулонных материалов и плиток; - из штучных материалов; - из древесины и изделий на ее основе - бетонного подстилающего слоя и стяжки | ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.5.18 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.7.21 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.9.3 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.10.8 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.8.21 ТКП 45-5.09-128-2009 п.п. 4.2.10, 4.4.10 | СТБ 1483-2004 п.10.11 СТБ 1483-2004 п.п. 7.2, 12.3 СТБ 1483-2004 п.п. 7.2, 12.3 СТБ 1483-2004 п.п. 7.2, 12.3 СТБ 1483-2004 п.п. 7.2, 12.3 СТБ 1483-2004 п.п. 7.2, 8.5 |
|  |  | 20.3 Отклонение от заданного уклона покрытия -гидроизоляционного; - монолитного; - из синтетических рулонных материалов и плиток - из штучных материалов - бетонного подстилающего слоя и стяжки | ТКП 45-5.09-128-2009 п. 3.17 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 3.17 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 3.17 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 3.17 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 3.17 | ГОСТ 26433.2-94; прил.А табл. А1 п.1.5.2а СТБ 1483-2004 п.п. 7.3, 10.12 СТБ 1483-2004 п.п. 7.3, 12.4 СТБ 1483-2004 п.п. 7.3, 12.4 СТБ 1483-2004 п.п. 7.3, 12.4 СТБ 1483-2004 п.п. 7.3,8.6 |
|  |  | 20.4 Отклонение от горизонтальности покрытия - монолитного - из синтетических рулонных материалов и плиток - из штучных материалов - из древесины и изделий на ее основе | ТКП 45-5.09-128-2009 п. 3.17 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 3.17 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 3.17 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 3.17 | СТБ 1483-2004 п.п. 8.7; 12.5 СТБ 1483-2004 п.п.8,7; 12.5 СТБ 1483-2004 п.п. 8.7; 12.5 СТБ 1483-2004 п.п.8.7; 12.5 |
|  |  | 20.5 Толщина отдельных слоев и всего пола | ТКП 45-5.09-128-2009 п. п. 3.18, 3.19, 4.4.7, 4.4.9 | СТБ 1483-2004 п.п. 9.2; 10.10; 13.2 |
|  |  | 20.6 Отметки покрытия подстилающего слоя и стяжки | ТКП 45-5.09-128-2009 п. п. 3.16, 3.17, 4.2.4, 4.4.4 | СТБ 1483-2004 п.п.8.7;12.2; ГОСТ 26433.2-94 прил. А табл.А1 п.1.5.2 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                 Лист 9 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.Устройст-во полов |  | 20.7 Прочность сцепления покрытия с основанием - гидроизоляции - монолитного - сплошного бесшовного - из штучных материалов | ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.5.20 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.7.23 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.11.5 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.10.10 | СТБ 1483-2004 п. 10.14 мет.1,2 СТБ 1483-2004 п. 13.4 СТБ 1483-2004 п. 16.8 СТБ 1483-2004 п. 17.6 |
|  |  | 20.8 Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям ТНПА и проекта | ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.9.12 | СТБ 1483-2004 п.15.6 |
|  |  | 20.9 Величина уступа между смежными элементами покрытия - из штучных материалов - из древесины и изделий на ее основе | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.10.9 ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.8.22 | СТБ 1483-2004 п. 17.5 СТБ 1483-2004 п. 14.9 |
|  |  | 20.10 Ширина швов покрытия из штучных материалов | ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.10.6 | СТБ 1483-2004 п.17.3 |
|  |  | 20.11 Отклонение от прямолинейности швов покрытия из штучных материалов | ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.10.6 | CТБ 1483-2004 п.17.2 ГОСТ 26433.2 прил.А, табл. А1 п. 3.1.2 а |
|  |  | 20.12 Соответствие заполнения швов требованиям проекта | ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.10.7 | CТБ 1483-2004 п. 17.4 |
|  |  | 20.13 Величина зазора между смежными элементами покрытия из древесины | ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.8.23 | CТБ 1483-2004 п. 14.10 |
|  |  | 20.14 Величина зазора между плинтусом и покрытием из древесины или стеной | ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.8.29 | CТБ 1483-2004 п. 14.11 |
|  |  | 20.15 Соответствие крепления элементов покрытия к лагам и требованиям ТНПА | ТКП 45-5.09-128-2009 п. 4.8.17 | CТБ 1483-2004 п. 14.7 |
| 21. Смеси бетонные |  | 21.1 Удобоукладывае- мость: расплыв конуса (для пластичных и ли-тых смесей РК-1÷РК-3) | СТБ 1035-96 п. 4.5 табл. 1 | СТБ 1544-2005 п. 5.2 |
|  |  | 21.2 Подвижность (осадка конуса) | СТБ 1035-96 п. 4.5 табл. 1 | СТБ 1544-2005 п. 5.3 |
|  |  | 21.3 Жесткость (для жестких смесей Ж1-Ж4) | СТБ 1035-96 п. 4.5 табл. 1 | СТБ 1545-2005 п. 5.4 |
|  |  | 21.4 Расслаиваемость | СТБ 1035-96 п. 4.6 табл. 2 | СТБ 1545-2005 п. 8 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                Лист 10 из 23 листов

| ### 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 22.Возведе-ние монолит-ных бетон-ных и железо-бетонных конструкций: ### арматурные работы |  | 22.1 Отклонение рассто яний между отдельно установленными рабочими стержнями и рядами арматуры | ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.2, табл. 2, п.п. 1, 2 | СТБ 1958-2009 п.п. 6.3, 6.4 |
|  |  | 22.2 Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации | ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.2.4 | СТБ 1958-2009 п. 6.5 |
|  |  | 22.3 Отклонение толщи-ны защитного слоя бетона от проектной | ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.2, табл. 2, п.3 | СТБ 1958-2009 п. 6.6 |
| # бетонные работы |  | 22.4 Прочность бетона | ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.3.24 | СТБ 1958-2009 п. 7.10, СТБ 2264-2012 |
| соответст-вие законченных бетонных и железо-бетонных конструкций проекту |  | 22.5 Внешний вид поверхностей | ТКП 45-5.03-131-2009 п. п. 4.9.3 – 4.9.14 | СТБ 1958-2009 п. 8.1 |
|  |  | 22.6 Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций | ТКП 45-5.03-131-2009 п. п. 4.9.1, 4.9.2, табл. 9, 10 | СТБ 1958-2009 п. 8.2 , ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
|  |  | 22.7 Отклонение плос-костей от вертикали или проектного наклона и горизонтали на всю высоту конструкций и длину участка | ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.9, табл. 11, п. 1 | СТБ 1958-2009 п.п. 8.3, 8.4, ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
|  |  | 22.8 Отклонение разме-ров оконных, дверных и других проемов | ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.9,табл. 11, п.4 | СТБ 1958-2009 п. 8.7 |
|  |  | 22.9 Отклонение разме-ров поперечного сечения элементов конструкций | ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.9,табл. 11, п.5 | СТБ 1958-2009 п. 8.8, ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
|  |  | 22.10 Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов | ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.9, табл. 11, п.6 | СТБ 1958-2009 п. 8.9, ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
|  |  | 22.11 Уклон опорных поверхностей фунда-ментов при опирании стальных колонн без подливки | ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.9, табл. 11, п.7 | СТБ 1958-2009 п. 8.10 ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
|  |  | 22.12 Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов | ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.9, табл. 11, п.8 | СТБ 1958-2009 п. 8.11, ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
| 23. Монтаж деревянных конструкций: сборка элементов конструкции |  | 23.1 Отклонение расстояний между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях | ТКП 45-5.05-64-2007 п. 5.7 , табл. 1, п. 8 | СТБ 1766-2007 п. 5.3 |
|  |  | 23.2 Глубина и перпендикулярность забивки гвоздей в древесину | ТКП 45-5.05-64-2007 п. 3.12 | СТБ 1766-2007 п. 5.4 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                Лист 11 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. Монтаж деревянных конструкций: сборка элементов конструкции |  | 23.3 Отклонение поло-жения металлических зубчатых пластин в уз-лах элементов конструк-ций от проектного | ТКП 45-5.05-64-2007 п. 3.12 | СТБ 1766-2007 п. 5.5 |
|  |  | 23.4 Плотность соединений | ТКП 45-5.05-64-2007 п. 3.13 | СТБ 1766-2007 п. 5.6 |
|  |  | 23.5 Отклонение глубины врубок от проектного значения | ТКП 45-5.05-64-2007 п. 5.7 , табл. 1, п. 6 | СТБ 1766-2007 п. 5.7 |
| монтаж элементов конструкций |  | 23.6 Отклонение от вертикальности колонн, стоек, полурам и полуарок | ТКП 45-5.05-64-2007 п. 5.7, табл. 1, п. 5 | СТБ 1766-2007 п. 6.6, ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, табл. А.1 |
|  |  | 23.7 Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта | ТКП 45-5.05-64-2007 п. 5.10 | СТБ 1766-2007 п. 6.8 |
|  |  | 23.8 Отклонение венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтальности | ТКП 45-5.05-64-2007 п. 5.7, табл. 1, п. 9 | СТБ 1766-2007 п. 6.12 |
|  |  | 23.9 Соответствие запа-са на осадку брусчатых и бревенчатых стен требованиям проекта | ТКП 45-5.05-64-2007 п. 5.19 | СТБ 1766-2007 п. 6.13 |
|  |  | 23.10 Отклонение от вертикальности стен, перегородок и простенков | ТКП 45-5.05-64-2007 п. 5.7, табл. 1, п. 9 | СТБ 1766-2007 п. 6.16 |
|  |  | 23.11 Зазор в стыках сопрягаемых элементов конструкций, наличие щелей в стыках элементов конструкций | ТКП 45-5.05-64-2007 п. 5.8 | СТБ 1766-2007 п. п. 6.18, 6.19 |
|  |  | 23.12 Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок; отклонение от вертикальности ферм и балок | ТКП 45-5.05-64-2007 п. 5.7 , табл. 1, п. 2 | СТБ 1766-2007 п.п. 6.20, 6.21 ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
|  |  | 23.13 Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкций каркаса | ТКП 45-5.05-64-2007 п.5.15 | СТБ 1766-2007 п. 6.22 , ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
|  |  | 23.14 Соответствие зазора между смежны-ми плитами покрытий и перекрытий проекту | ТКП 45-5.05-64-2007 п.5.15 | СТБ 1766-2007 п. 6.23 |
|  |  | 23.15 Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен | ТКП 45-5.05-64-2007 п.5.17 | СТБ 1766-2007 п. 6.25, ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
|  |  | 23.16 Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки | ТКП 45-5.05-64-2007 п.5.20 | СТБ 1766-2007 п. 6.26 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                Лист 12 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Монтаж сборных бетонных и железобетон-ных конструкций: монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий |  | 24.1 Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | ТКП 45-5.03-130-2009 п. 5.1.7, табл. 1, п. 3 | СТБ 1959-2009 п. 4.3 |
|  |  | 24.2 Отклонение от горизонтали рядов блоков стены | ТКП 45-5.03-130-2009 п. 5.1.7, табл. 1, п. 7 | СТБ 1959-2009 п. 4.5, ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
|  |  | 24.3 Отклонение от вертикали осей конструкций | ТКП 45-5.03-130-2009 п. 5.2.7, табл. 2, п. 2 | СТБ 1959-2009 п. 5.3, ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
| монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости |  | 24.4 Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении | ТКП 45-5.03-130-2009 п. 5.2.7, табл. 2, п. 4 | СТБ 1959-2009 п. 5.5, ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
| монтаж регилей, балок, ферм, плит |  | 24.5 Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий | ТКП 45-5.03-130-2009 п. 5.3.10, табл. 3, п. 5 | СТБ 1959-2009 п. 6.7 |
|  |  | 24.6 Отклонение от горизонтали потолоч-ных поверхностей плит балконов, лоджий и козырьков в продоль-ном и поперечном направлениях | ТКП 45-5.03-130-2009 п. 5.3.8 | СТБ 1959-2009 п. 6.9 |
| монтаж панелей стен |  | 24.7 Разность отметок верха панелей | ТКП 45-5.03-130-2009 п. 5.4.5, табл. 4, п. 4 | СТБ 1959-2009 п. 7.8, ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
| монтаж лестничных маршей и площадок |  | 24.8 Отклонение отметки верха лестничной площадки | ТКП 45-5.03-130-2009 п. 5.5.6, табл. 5, п. 8 | СТБ 1959-2009 п.8.10, ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
|  |  | 24.9 Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц | ТКП 45-5.03-130-2009 п. 5.5.6, табл. 5, п. 9 | СТБ 1959-2009 п.п. 8.11, 4.5.3 , ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
|  |  | 24.10 Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направле-нии перекрываемого пролета | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.5, табл. 5, п. 12 | СТБ 1959-2009 п. 8.12 ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
|  |  | 24.11 Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов марша в направлении перекры-ваемого пролета | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.5, табл. 5, п. 10 | СТБ 1959-2009 п. 8.13, ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А |
|  |  | 24.12 Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.5, табл. 5, п.13 | СТБ 1959-2009 п. 8.14 |
| замоноличи-вание стыков и швов |  | 24.13 Прочность бетона (раствора) и сроки распалубки | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.7.5 | СТБ 1959-2009 п. 9.4, СТБ 1958-2009 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                Лист 13 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. Здания и сооружения. Ограждаю-щие конструкции |  | 25.1 Сопротивление теплопередаче стыков (швов) наружных стен | ТКП 45-2.04-43-2006 п. 5.1 табл. 5.1 СТБ 1968-2009 табл.1 п.7.9.9 СТБ 1478-2004 | СТБ 1968-2009 табл. 1, п. 7.9.9 СТБ 1478-2004 ГОСТ 26254-84 ГОСТ 26629-85 ГОСТ 25380-82 |
|  |  | 25.2 Сопротивление теплопередаче швов по периметру оконных блоков в проемах | ТКП 45-2.04-43-2006 п. 5.1 табл.5.1 СТБ 1484-2004 п. 6.6 СТБ 1478-2004 | СТБ 1484-2004 п. 6.6 СТБ 1478-2004 ГОСТ 26254-84 ГОСТ 26629-85 ГОСТ 25380-82 |
|  |  | 25.3 Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций | ТКП 45-2.04-43-2006 п. 5.1 табл.5.1 | ГОСТ 26254-84 ГОСТ 26629-85 ГОСТ 25380-82 |
| 26. Монтаж стальных конструкций: укрупнитель-ная сборка элементов конструкций |  | 26.1 Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 5.3.1, табл. 5.1 | СТБ 1749-2007 п. 5.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируе-мого натяжения |  | 26.2 Плотность стяжки собранного пакета | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 5.5.10 | СТБ 1749-2007 п. 7.6 |
| сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах с контролируе-мым натяжением |  | 26.3 Плотность соединений | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 5.6.22 | СТБ 1749-2007 п. 8.6 |
|  |  | 26.4 Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов проекту | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 5.6.24 | СТБ 1749-2007 п. 8.8 |
| сборка монтажных соединений элементов конструкций на высоко-прочных дюбелях и самонареза-ющих винтах |  | 26.5 Плотность соединяемых элементов конструкций | ТКП 45-5.04-41-2006 п.п. 5.7.5, 5.7.7 | СТБ 1749-2007 п. п. 9.3, 10.3 |
| монтаж конструкций одноэтажных зданий: -колонны и опоры |  | 26.6 Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проекта | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007 п. 12.3 ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил. А, Б.4 |
|  |  | 26.7 Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007 п. 12.4 ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А, табл. А.1, Б.4 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                Лист 14 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. Монтаж стальных конструкций: монтаж конструкций одноэтаж-ных зданий: -колонны и опоры |  | 26.8 Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007 п. 12.5 |
|  |  | 26.9 Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007 п. 12.6 ГОСТ 26433.2-94 прил.А, табл. А.1, Б.3 |
|  |  | 26.10 Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007 п. 12.8 |
|  |  | 26.11 Соответствие закрепления колонн требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 5.4.1.13 | СТБ 1749-2007 п. 12.9 |
| -фермы, ригели, балки и прогоны |  | 26.12 Отклонение отметок опорных узлов от проектн | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007 п.п. 12.10, 12.4.4, ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, табл. Б.4 |
|  |  | 26.13 Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках ко-лонн из плоскости рамы | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007 п. 12.11 |
|  |  | 26.14 Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007 п. 12.13 |
|  |  | 26.15 Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относи-тельно друг друга | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007 п. 12.14 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 26.16 Отклонение стоек фонаря и фонарных пане-лей от вертикальности | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007 п. 12.15 ГОСТ 26433.2-94 табл. А.1, Б.3 |
|  |  | 26.17 Расстояние между прогонами | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007 п. 12.16 |
|  |  | 26.18 Отклонение от симметричности опи-рания фермы, балки, ригеля | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007 п. 12.17 |
|  |  | 26.19 Соответствие закрепления элементов конструкций проекту | ТКП 45-5.04-41-2006 п.п. 5.4.1.13 | СТБ 1749-2007 п.п. 12.18, 7.6, 8.6 |
| -профилиро-ванный настил |  | 26.20 Отклонение дли-ны опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007 п. 12.35 |
|  |  | 26.21 Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинирован-ных заклепок | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007п. 12.36 |
|  |  | 26.22 Соответствие крепления настила требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006 п. 6.1.5, табл. 6.1 | СТБ 1749-2007п. 12.37 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                Лист 15 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. Монтаж легких ограждающих конструкций: монтаж гипсо-бетонных перегородок |  | 27.1 Внешний вид поверхности | ТКП 45-5.06-136-2009 п. 4.1.9 | СТБ 1970-2009 п. 5.8 |
| монтаж каркасно-обшивных перегородок |  | 27.2 Отклонение от вертикали плоскости перегородок | ТКП 45-5.06-136-2009 п. 4.2.13, табл. 1 | СТБ 1970-2009 п.п. 6.10, 5.4.3 |
|  |  | 27.3 Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородок | ТКП 45-5.06-136-2009 п. 4.2.13, табл. 1 | СТБ 1970-2009 п. 6.11 |
|  |  | 27.4 Внешний вид поверхности | ТКП 45-5.06-136-2009 п. 4.2.3 | СТБ 1970-2009 п. 6.12 |
| монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки |  | 27.5 Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен | ТКП 45-5.06-136-2009 п. 4.3.17, табл. 2 | СТБ 1970-2009 п.п. 7.5, 5.4.3 |
|  |  | 27.6 Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт | ТКП 45-5.06-136-2009 п. 4.3.17, табл. 2 | СТБ 1970-2009 п.п. 7.6, 5.4.3, |
| 28. Устройство изоляционных покрытий: устройство гидроизоляции из рулонных материалов |  | 28.1 Прочность сцепления гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 5.12 | СТБ 1846-2008 п. 7.7 |
|  |  | 28.2 Внешний вид поверхности | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 5.13 | СТБ 1846-2008 п. 7.8 |
| устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимер-цементной) |  | 28.3 Соответствие режима сушки (полимеризации) и полноты отверждения гидроизоляционных слоев требованиям ТНПА | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 6.6 | СТБ 1846-2008 п. 8.3 |
|  |  | 28.4 Величина нахлестки армирующего материала | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 6.4 | СТБ 1846-2008 п.п. 8.4, 7.5 |
|  |  | 28.5 Прочность сцепления гидроизоляции с основанием | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 6.9 | СТБ 1846-2008 п. 8.7 |
|  |  | 28.6 Внешний вид поверхности | ТКП 45-5.08-75-2007 п.п. 6.10, 6.11 | СТБ 1846-2008 п. 8.6 |
| устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов |  | 28.7 Отклонение от заданного уклона | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 13.11 | СТБ 1846-2008 п.п. 17.10, 6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 28.8 Отклонение от вертикальности | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 13.11 | СТБ 1846-2008 п.п. 17.11, 9.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 28.9 Отклонение от горизонтальности | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 13.11 | СТБ 1846-2008 п.п. 17.12, 9.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 28.10 Внешний вид | ТКП 45-5.08-75-2007 п. 13.10 | СТБ 1846-2008 п. 17.13 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                            Лист 16 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. Устройство антикоррозионных покрытий: лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия |  | 29.1 Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.п. 5.5, 6.8 | СТБ 1684-2006 п. 6.4 |
|  |  | 29.2 Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006 п. 6.10 | СТБ 1684-2006 п. 6.5 |
|  |  | 29.3 Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.п. 5.8, 6.13 | СТБ 1684-2006 п. 6.9 |
|  |  | 29.4 Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п.п. 5.7, 6.14 | СТБ 1684-2006 п. 6.11 ГОСТ 15140-78 |
| оклеечные покрытия |  | 29.5 Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах | ТКП 45-5.09-33-2006 п. 8.17 | СТБ 1684-2006 п. 10.11 |
|  |  | 29.6 Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п. 8.17 | СТБ 1684-2006 п. 10.12 |
|  |  | 29.7 Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п. 8.17 | СТБ 1684-2006 п. 10.14 |
| 30. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. монтаж систем внутреннего водоснабжения монтаж трубопроводов |  | 30.1 Отклонение трубопроводов от вертикали | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.1.2 | СТБ 2001-2009 п. 5.1 |
|  |  | 30.2 Отклонение уклона трубопроводов от проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.1.2 | СТБ 2001-2009 п. 5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 30.3 Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.1.4, прил. Б, табл. Б.1-Б.3 | СТБ 2001-2009 п. 5.3 |
|  |  | 30.4 Внешний вид сварных швов трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007 п. п. 4.6, 6.6.8.4 | СТБ 2001-2009 п. 5.5, СТБ 1133-98 |
|  |  | 30.5 Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | СТБ 2001-2009 прил. В, табл. В 6.4 | СТБ 2001-2009 п. 5.6 |
|  |  | 30.6 Соответствие заземления металлических трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.1.19 | СТБ 2001-2009 п. 5.12 |
|  |  | 30.7 Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами | ТКП 45-1.03-85-2007 п.п. 6.2.1, 6.2.5 | СТБ 2001-2009 п. 6 ГОСТ 26433.2-94 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                Лист 17 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. монтаж систем внутренней канализации: монтаж трубопроводов |  | 30.8 Внешний вид сварных соединений трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007 п.п. 4.6, 6.6.8.4 | СТБ 2017-2009 п. 5.5 СТБ 1133-98 |
|  |  | 30.9 Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007 п.п. 5.2.1.3 | СТБ 2017-2009 п.5.6 |
|  |  | 30.10 Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.1.4, прил. Б.1-Б.3 | СТБ 2017-2009 п. 5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 30.11 Соответствие уплотнения стыков | ТКП 45-1.03-85-2007 п.п. 6.3.2, 5.2.3.2 | СТБ 2017-2009 п. 5.10 |
|  |  | 30.12 Соответствие заземления металлических трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.1.19 | СТБ 2017-2009 п. 5.11 |
| монтаж санитарных приборов |  | 30.13 Отклонение от горизонтальности | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.1.6 | СТБ 2017-2009 п. 6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 30.14 Отклонение от высоты установки санитарных приборов | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.3.10, прил. В | СТБ 2017-2009 п. 6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 30.15 Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.3.10, прил. В | СТБ 2017-2009 п. 6.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| монтаж систем отопления: монтаж трубопроводов |  | 30.16 Отклонение трубопроводов от вертикали | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.1.2 | СТБ 2038-2010 п. 5.2 (метод 2) |
|  |  | 30.17 Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.4.18, табл. Б.4 | СТБ 2038-2010 п. 5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 30.18 Отклонение уклона падающей и обратной подводок к отопительным приборам | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.4.1 | СТБ 2038-2010 п. 5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
| монтаж отопительных приборов |  | 30.19 Соответствие расстояния установки проекту | ТКП 45-1.03-85-2007 п.п. 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6 | СТБ 2038-2010 п. 6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 30.20 Отклонение от горизонтальности отопительных приборов | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.1.6 | СТБ 2038-2010 п. 6.2 (метод 1) |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                Лист 18 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений монтаж систем вентиляции и кондициони-рования воздуха: монтаж воздуховодов систем вентиляции |  | 30.21 Соответствие разъемных соединений воздуховодов проекту | ТКП 45-1.03-85-2007 п.п. 5.1.1, 5.1.2 | СТБ 2021-2009 п. 5.6 |
|  |  | 30.22 Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.5.8 | СТБ 2021-2009 п. 5.7 |
|  |  | 30.23 Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и конструкциями | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.1.8 | СТБ 2021-2009 п. 5.8 |
| монтаж систем внутреннего газоснабжения: монтаж трубопроводов |  | 30.24 Отклонение трубопроводов от вертикали | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.1.2 | СТБ 2039-2010 п. 5.1 (метод 2) |
|  |  | 30.25 Отклонение уклона трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.1.2 | СТБ 2039-2010 п. 5.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 30.26 Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проект-ной документации | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.10.13, прил. Б.1 | СТБ 2039-2010 п. 5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 30.27 Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.6.10.13 | СТБ 2039-2010 п. 5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 30.28 Внешний вид сварных соединений | ТКП 45-1.03-85-2007 п.п.6.6.8.1, 6.6.8.4 | СТБ 2039-2010 п. 5.7; СТБ 1133-98 |
|  |  | 30.29 Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.6.10.14 | СТБ 2039-2010 п. 5.10 |
|  |  | 30.30 Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007 п. 6.1.8 | СТБ 2039-2010 п. 5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
| 31. Монтаж наружных инженерных сетей зданий и сооружений: -монтаж трубопроводов |  | 31.1 Внешний вид сварных соединений: удаление шлака и брызг металла; наличие клейма сварщика; форма швов | ТКП 45-4.01-29-2006 п. 17.2.1 | СТБ 2072-2010 п. 7.4.1 СТБ 1133-98 |
|  |  | 31.2 Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ТКП 45-4.01-29-2006 п. 17.2.5 | СТБ 2072-2010 п. 7.4.4 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                Лист 19 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. Возведение каменных и армокаменных конструкций |  | 32.1 Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | ТКП 45-5.02-82-2010 п. 3.33 табл. 2 | СТБ 2087-2010 п. 5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 32.2 Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки требованиям проекта | ТКП 45-5.02-82-2010 п. 3.33 табл. 2 | СТБ 2087-2010 п. 5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 32.3 Соответствие закрепления в кладке ферм, прогонов, балок, плит перекрытий и консольных конструкций требованиям проекта | ТКП 45-5.02-82-2010 п. 3.35 | СТБ 2087-2010 п. 5.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 32.4 Отклонения от горизонтали рядов кладки, верха кладки и соответствие отметок верха кладки требованиям проекта | ТКП 45-5.02-82-2010 п. 3.33 табл. 2 | СТБ 2087-2010 п. 5.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 32.5 Соответствие установки закладных деталей и их антикоррозионной защиты требованиям проекта | ТКП 45-5.02-82-2010 п. 3.33 табл. 2 | СТБ 2087-2010 п. 5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 32.6 Толщина конструкций | ТКП 45-5.02-82-2010 п. 3.33 табл. 2 | СТБ 2087-2010 п. 5.10 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 32.7 Ширина простенков |  | СТБ 2087-2010 п. 5.11 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 32.8 Ширина и высота проемов |  | СТБ 2087-2010 п. 5.12 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 32.9 Отклонения от вертикали поверхностей и углов кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 32.10 Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки |  | СТБ 2087-2010 п. 5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 32.11 Соответствие армирования кладки и каменных перемычек и крепления кладки требованиям проекта | ТКП 45-5.02-82-2010 п.п. 3.37, 5.13 | СТБ 2087-2010 п. 5.21 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 32.12 Внешний вид наружных поверхностей кладки | ТКП 45-5.02-82-2010 п. 5.9. | СТБ 2087-2010 п. 5.32 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                Лист 20 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. Устройство кровель: кровли рулонные и мастичные: устройство оснований |  | 33.1 Соответствие выполнения и размеров переходных бортиков из цементно-песчаного раствора (плитного утеплителя) в местах примыкания кровли к стенам и парапетам, горизонтальных штраб в стенах (парапетах) в местах примыкания кровли к стенам и парапетам, толщины слоев растворных стяжек и монолитных слоев эксплуатируемых кровель, размещения в них температурно-усадочных швов | СТБ 1991-2009 п. 6.1, табл. 1 СНБ 5.08.01-2000 п. 5 | СТБ 1992-2009 п 4.1-4.3, 4.4.2 |
|  |  | 33.2 Соответствие уклонов поверхности несущих конструкций, выравнивающих стяжек по разуклонке или растворных стяжек | СТБ 1991-2009 п. 6.1, табл. 1 СНБ 5.08.01-2000 п. 5 | СТБ 1992-2009 п.п.4.1-4.3, 4.4.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | 33.3 Наличие и качество оштукатуренных вертикальных поверхностей стен, парапетов, стенок вентиляционных устройств, их соответствие требованиям проекта | СТБ 1991-2009 п. 6.1, табл. 1 СНБ 5.08.01-2000 п. 5 | СТБ 1992-2009 п.п. 4.1-4.3, 4.4.4 |
| устройство кровельных слоев |  | 33.4 Внешний вид мастичной пароизоляции, водоизоляционного ковра из мастик | СТБ 1991-2009 п. 6.3, табл. 3 СНБ 5.08.01-2000 п. 5 | СТБ 1992-2009 п. 6.1.9 |
|  |  | 33.5 Качество наварки (наклейки) водоизоляционного ковра |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.10 |
|  |  | 33.6 Соответствие влажности утеплителя, уложенного в кровельные слои |  | СТБ 1992-2009 п. 6.1.12 |
|  |  | 33.7 Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности водоизоляционного ковра, отклонения от заданного уклона на плоских участках, по осям ендов, по водоприемным лоткам |  | СТБ 1992-2009 п.п. 6.1.14, 6.1.15, 6.1.20 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                Лист 21 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. Устройство кровель: кровли рулонные и мастичные: устройство узлов и деталей кровель |  | 33.8 Качество установки водоприемных воронок | СТБ 1991-2009 п. 6.4, табл. 4 СНБ 5.08.01-2000 п. 5 | СТБ 1992-2009 п.п. 7.2, 7.2.2 |
|  |  | 33.9 Качество устройства водоизоляционного ковра в местах установки водоприемных воронок |  | СТБ 1992-2009 п.п. 7.3.3, 7.4 |
|  |  | 33.10 Качество выполнения мест примыканий кровли: -уклон кровли в местах примыканий к стенам и парапетам, в т.ч. вдоль стен, уклоны по верху металлических парапетных листов, бетонных или каменных парапетных плит; - размеры по сечениям металлических парапетных листов, фартуков, соответствие размеров их установки требованиям проекта |  | СТБ 1992-2009 п.п. 7.5, 7.5.3, 7.6 |
| кровли из листовых материалов: (из асбестовых и цементно-волокнистых волнистых листов ) |  | 33.11 Соответствие мест примыканий кровли к стенам, пара-петам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю требованиям проекта | СТБ 1991-2009 п. 7.2, табл. 6 СНБ 5.08.01-2000 п. 7 | СТБ 2040-2010 п. 5.2.7 |
|  |  | 33.12 Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляцион-ных отверстий, элементов снегозадер-жания, ограждений требованиям проекта |  | СТБ 2040-2010 п.п. 5.2.8, 5.2.9 |
| кровли из листовой стали, металличе-ского профилирован-ного настила, метало-черепицы, волнистых и профилирован-ных листов |  | 33.13 Соответствие узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям проекта | СТБ 1991-2009 п. 7.4, табл. 8 СНБ 5.08.01-2000 п. 9 | СТБ 2040-2010 п. 8.2.8 |
|  |  | 33.14 Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям проекта |  | СТБ 2040-2010 п. 8.2.9 |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                Лист 22 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений: Устройство легких и тяжелых штукатурных систем: приемка подосновы |  | 34.1 Соответствие состояния поверхности подосновы проектной документации | СТБ 2031-2010 п. 5, табл. 1 ТКП 45-3.02-114-2009 п. 5.2 | СТБ 2032-2010 п. 6.1 |
|  |  | 34.2 Геометрические откло-нения плоскостей и углов от проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п. 6.2 СТБ 1473-2004 |
|  |  | 34.3 Ровность поверхности |  | СТБ 2032-2010 п. 6.3 |
|  |  | 34.4 Перепад между смежными элементами |  | СТБ 2032-2010 п. 6.4 |
|  |  | 34.5 Наличие отслаивающихся слоев |  | СТБ 2032-2010 п. 6.5 |
|  |  | 34.6 Соответствие проектной документации адгезии наружных слоев подосновы и клея к подоснове |  | СТБ 2032-2010 п. 6.6 СТБ 1473-2004 |
|  |  | 34.7 Соответствие усилия вырыва анкерного уст-ройства из подосновы и крепежного элемента требованиям проектной документации |  | СТБ 2032-2010 п.п. 6.7, 6.8 СТБ 2068-2010 п. 11 |
| теплоизоля-ционный слой |  | 34.8 Соответствие установ-ки конструктивных элемен-тов теплоизоляционного слоя | СТБ 2031-2010 п. 6, табл. 2 ТКП 45-3.02-114-2009 п.п. 5.3. 5.4 | СТБ 2032-2010 п.7.5 |
|  |  | Соответствие схемы нанесения клеевого слоя |  | СТБ 2032-2010 п.7.6 |
|  |  | 34.9 Наличие швов между плитами (блоками) |  | СТБ 2032-2010 п.7.7 |
|  |  | Отклонение перепадов на стыках смежных плит |  | СТБ 2032-2010 п.7.8 |
| система утепления |  | 34.10 Отклонение от верти-кальности, горизонтальности, плоскости стен и углов | СТБ 2031-2010 п. 6, табл. 2 ТКП 45-3.02-114-2009 п.п. 5.3, 5.4 | СТБ 2032-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п. п. 5.6, 5.7 |
|  |  | 34.11 Внешний вид системы утепления |  | СТБ 1474-2004 п. 5.5 |
| 35. Геодези-ческие работы в строительстве |  | 35.1 Создание плановой и высотной геодезической основы для строительства | ТКП 45-1.03-26-2006 п.п. 6.1, 6.2 | ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А табл. А.1 |
|  |  | 35.2 Геодезические измерения по обеспечению выноса в натуру основных осей зданий | ТКП 45-1.03-26-2006 п.6.3 |  |
|  |  | 35.3 Геодезические работы при устройстве фундаментов, подземной и надземной частей зданий. | ТКП 45-1.03-26-2006 р.7, 8 |  |

№ BY/112 02.1.0.0941                                                                Лист 23 из 23 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. Геодези-ческие работы в строительстве |  | 35.4 Геодезический контроль планового и высотного положения строительных конструкций | ТКП 45-1.03-26-2006 п.п. 9.1, 9.2, 9.3 | ГОСТ 26433.2-94 п.4.2, прил.А табл. А.1 |
|  |  | 35.5 Вынос в натуру трасс инженерных сетей и подземных коммуникаций | ТКП 45-1.03-26-2006 р. 10.1; 10.2 |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			            ________     Т.А.Николаева

М.П.