Приложение 1 к аттестату аккредитации

№BY/112 02.1.0.1573

от «02» октября 2006 года

на бланке № 0010489

На 62 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## от 10 сентября 2012

отдела  метрологии

Республиканского унитарного предприятия

«Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Рабочие места, производственные помещения |  | Шум постоянный: - уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; - уровень звука Шум непостоянный: - эквивалентный (по энергии) уровень звука; - максимальный уровень звука | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН 13-2-2007 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. постановлением МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ 12.4.095-80 раздел 3 ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 31277-2002 |
|  |  | Вибрация общая постоянная: - уровни виброускорения в октавных и 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0;10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц; - корректированный по частоте уровень виброускорения Вибрация общая непостоянная: -эквивалентный (по энергии) корректированный по частоте уровень виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 | ГОСТ 31319-2006 (ЕН-14253:2003) ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 12.4.095-80 раздел 2 |

| 1 Рабочие места, производственные помещения (с видео-дисплейным терминалом) |  | Вибрация локальная постоянная: - уровни виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 8,0; 16,0; 31,5; 63,0; 125; 250; 500; 1000 Гц; - корректированный по частоте уровень виброускорения Вибрация локальная непостоянная: -эквивалентный (по энергии) корректи-рованный по частоте уровень виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002 | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 4349-1:1997) ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) ГОСТ 12.2.002-91 ГОСТ 12.1.012-2004 приложение 9 ГОСТ 12.4.095-80 раздел 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряженность электрической составляющей элект-ромагнитного поля Плотность магнитного потока электромагнитного поля | СанПиН 9-131 РБ 2000 СанПиН 13-2-2007 | МВИ.ГМ 1122-2009 |
|  |  | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц) | ГОСТ 12.1.002-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях», утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 №69 СанПиН 13-2-2007 | ГОСТ 12.1.002-84 МВИ.ГМ 1122-2009 |
|  |  | Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) Магнитная индукция |  | ГОСТ 12.1.045-84 МВИ.ГМ 1122-2009 |
|  |  | Напряженность электростатического поля | СанПиН 9-131 РБ 2000 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях». Утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 №69 СанПиН 13-2-2007 ГОСТ 12.1.045-84 | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к электромагнитным полям в производственных условиях». Утв. Постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 №69 ГОСТ 12.1.045-84 ГОСТ 31211-2003 |

| 1 Рабочие места |  | Температура Скорость движения воздуха Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80 РБ 98 СанПиН 13-2-2007 | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.2.002-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН 13-2-2007 | ГОСТ 24940-96 ГОСТ 12.2.002-91 |
|  |  | Интенсивность ультрафиолетового излучения Диапазон измерений: - в УФ-С (200÷280) нм (1,0÷20000) мВт/м2 - в УФ-В (280÷315) нм (10÷60000) мВт/м2 - в УФ-А (315÷400) нм (10÷60000) мВт/м2 | СанПиН 2.2.4.13-45-2005 | МР №105-9807 «Методика по гигиенической оценке производственных источников ультрафиолетового излучения», утв. МЗ РБ 18.05.99 |
|  |  | Концентрация аэроионов Диапазон измерений: (102÷106) см-3 | «Санитарные нормы, правила и гигиеничес- кие нормативы «Гигиенические требо-вания к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений», утв. Постановлением МЗ РБ 02.08.2010 №104 | МВИ.ГМ 1164-2010 |
| 2 Автотранспорт-ные средства с дизелями |  | Дымность отработавших газов | СТБ 2169-2011 | СТБ 2169-2011 |
| 3 Автотранспорт-ные средства с двигателями внутреннего сгорания на бензине, сжатом и сжиженном газах, бензогазовых смесях |  | Содержание окиси углерода и углеводородов в отработавших газах | СТБ 2170-2011 | СТБ 2170-2011 |

| 4 Воздух рабочей зоны |  | Отбор проб Концентрация твердых частиц суммарно (пыли, взвешенных веществ) Погрешность: ± 25% | ГОСТ 12.1.005-88 «Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. постановлением МЗ РБ 31.12.2008 №240 | МУ №1719-77 «Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок», утв. МЗ СССР 18.04.77 «Методические указания на определение вредных веществ в воздухе» М., МЗ СССР, ЦРИА «Морфлот», 1981 г. с.235 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  | Температура Диапазон измерений: (-200 ÷ +600) °C Давление Диапазон измерений: (0÷2000) Па | Постановление МЗ РБ от 30.12.2010 №186 «Об утверждении предельно- допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения» Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН.1003-2007 |
|  |  | Скорость газопылевых потоков Диапазон измерений: (0,2÷20) м/с Расход газопылевых потоков |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | Отбор проб Концентрация твердых частиц суммарно (пыли, взвешенных веществ) Погрешность: ± 25% |  | «Сборник методик по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах», Л.: Гидрометеоиздат, 1987, стр.138-150 «Методика выполнения измерений определения массового выброса про-мышленной пыли гравиметрическим методом» МВИ Д - 1.4.18 |
| 6 Лифты |  | Освещенность | ГОСТ 22011-95 п.4.1.4 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов» (ПУБЭЛ), утв. МЧС РБ 31.07.2006, п.363 | ГОСТ 24940-96 п. 6.1.3, п.6.1.4 |
|  |  | Уровень звука в лифте Уровень звуковой мощности в лифте | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 22011 – 95 ПУБЭЛ, п. 349 | ГОСТ 31277-2002 |

| 7 Системы вентиляции и кондициониро- вания воздуха |  | Температура Диапазон измерений: (-200 ÷ +600) °C Относительная влажность Диапазон измерений: (0÷100) % | СНБ 4.02.01-03 | МВИ. МН 1003-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Давление Диапазон измерений: (0 ÷ 2000) Па Скорость газопылевых потоков Диапазон измерений: (0,2÷20) м/с |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ. МН 1003-2007 |
|  |  | Расход газопылевых потоков (соответствие проектным значениям по расходу воздуха ±10%) |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 8 Электроуста- новки напряже- нием до 1000 В, в т.ч. кабельные линии |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (02230) Б.27.1, Б.30.1 | МВИ. ГМ 1318-2012 |
| 9 Заземляющие устройства |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 (02230) Б.29.4 ТКП 339-2011 (02230) ТКП 336-2011 (02230) | МВИ. ГМ 1317-2012 |
|  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2009 (02230) Б.29.2 ТКП 339-2011 (02230) | МВИ. ГМ 1319-2012 |
|  |  | Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 (02230) | МВИ. ГМ 1313-2012 |
| 10 Устройства защитного отключения |  | Проверка работоспособности УЗО | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30339-95п. 4.5.5 | МВИ. ГМ 1322-2012 |
|  |  | Измерение отключающего дифференциального тока | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г п.Г.17 | МВИ. ГМ 1322-2012 |
|  |  | Измерение времени срабатывания при протекании дифференциального тока | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3,п. 413.1.3.5 | МВИ. ГМ 1322-2012 |
| 11 Стекла безопасные для наземного транспорта |  | Светопропускание стекол | «Правила дорожного движения», утв. Указом Президента Республики Беларусь №551 от 28.11.2005, п. 194.12; Указ 634 от 17.12.2009 Правила ЕЭК ООН № 43(00)/Пересмотр 2 | СТБ 1640-2006 |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Маркировка и инструкции | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 7 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.7 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 7 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 7 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.7 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 7 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 7 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 7 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 7 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.7 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 7 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд. 7 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 7 СТБ IEC 60335-2-65-2011 Разд.7 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 7 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 7 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 7 ГОСТ 30345.0-95 разд. 7 ГОСТ 30345.6-97 разд. 7 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 7 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.7 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 7 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 7 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.7 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 7 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 7 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 7 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 7 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.7 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 7 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд. 7 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 7 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 7 СТБ IEC 60335-2-65-2011 Разд.7 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 7 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 7 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 7 ГОСТ 30345.0-95 разд. 7 ГОСТ 30345.6-97 разд. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ 30345.25-95 разд. 7 ГОСТ 30345.33-97 разд. 7 ГОСТ 30345.44-98 разд. 7 ГОСТ 30345.46-97 разд. 7 ГОСТ 30345.60-2000 разд. 7 ГОСТ 27570.0-87 разд. 7 ГОСТ 27570.3-87 разд. 7 ГОСТ 27570.52-95 разд. 7 ГОСТ 27570.53-95 разд. 7 | ГОСТ 30345.25-95 разд. 7 ГОСТ 30345.33-97 разд. 7 ГОСТ 30345.44-98 разд. 7 ГОСТ 30345.46-97 разд. 7 ГОСТ 30345.60-2000 разд.7 ГОСТ 27570.0-87 разд. 7 ГОСТ 27570.3-87 разд. 7 ГОСТ 27570.52-95 разд. 7 ГОСТ 27570.53-95 разд. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 8 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.8 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 8 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 8 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.8 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 8 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 8 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 8 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 8 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.8 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 8 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд. 8 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 8 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.8 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 8 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 8 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.8 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 8 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 8 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 8 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 8 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.8 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 8 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд. 8 |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Защита от контакта с частями, находящимися под напряжением | СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 8 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.8 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 8 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 8 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 8 ГОСТ 30345.0-95 разд. 8 ГОСТ 30345.6-97 разд. 8 ГОСТ 30345.25-95 разд. 8 ГОСТ 30345.33-97 разд. 8 ГОСТ 30345.44-98 разд. 8 ГОСТ 30345.46-97 разд. 8 ГОСТ 30345.60-2000 разд. 8 ГОСТ 27570.0-87 разд. 8 ГОСТ 27570.3-87 разд. 8 ГОСТ 27570.52-95 разд. 8 ГОСТ 27570.53-95 разд. 8 | СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 8 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 8 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.8 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 8 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 8 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 8 ГОСТ 30345.0-95 разд. 8 ГОСТ 30345.6-97 разд. 8 ГОСТ 30345.25-95 разд. 8 ГОСТ 30345.33-97 разд. 8 ГОСТ 30345.44-98 разд. 8 ГОСТ 30345.46-97 разд. 8 ГОСТ 30345.60-2000 разд.8 ГОСТ 27570.0-87 разд. 8 ГОСТ 27570.3-87 разд. 8 ГОСТ 27570.52-95 разд. 8 ГОСТ 27570.53-95 разд. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пуск электромеханических приборов | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 9 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 9 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 9 СТБ МЭК 60335-2-27-2005 разд. 9 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 9 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 9 ГОСТ 30345.0-95 разд. 9 ГОСТ 27570.0-87 п. 9.1 ГОСТ 27570.3-87 п. 9.1 ГОСТ 27570.52-95 п. 9 ГОСТ 27570.53-95 п. 9 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 9 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 9 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 9 СТБ МЭК 60335-2-27-2005 разд. 9 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 9 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 9 ГОСТ 30345.0-95 разд. 9 ГОСТ 27570.0-87 п. 9.1 ГОСТ 27570.3-87 п. 9.1 ГОСТ 27570.52-95 п. 9 ГОСТ 27570.53-95 п. 9 |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Потребляемая мощность и ток | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 10 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.10 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 10 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 10 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.10 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 10 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 10 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 10 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 10 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.10 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 10 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.10 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 10 СТБ IEC 60335-2-65-2011 Разд.10 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 10 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 10 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 10 ГОСТ 30345.0-95 разд. 10 ГОСТ 30345.6-97 разд. 10 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 10 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.10 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 10 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 10 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.10 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 10 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 10 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 10 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 10 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.10 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 10 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.10 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 10 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 10 СТБ IEC 60335-2-65-2011 Разд.10 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 10 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 10 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 10 ГОСТ 30345.0-95 разд. 10 ГОСТ 30345.6-97 разд. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ 30345.25-95 разд. 10 ГОСТ 30345.33-97 разд. 10 ГОСТ 30345.44-98 разд. 10 ГОСТ 30345.46-97 разд. 10 ГОСТ 30345.60-2000 разд.10 ГОСТ 27570.0-87 разд. 10 ГОСТ 27570.3-87 разд. 10 ГОСТ 27570.52-95 разд. 10 ГОСТ 27570.53-95 разд. 10 | ГОСТ 30345.25-95 разд. 10 ГОСТ 30345.33-97 разд. 10 ГОСТ 30345.44-98 разд. 10 ГОСТ 30345.46-97 разд. 10 ГОСТ 30345.60-2000 разд.10 ГОСТ 27570.0-87 разд. 10 ГОСТ 27570.3-87 разд. 10 ГОСТ 27570.52-95 разд. 10 ГОСТ 27570.53-95 разд. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрев при нормальной эксплуатации | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 11 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.11 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 11 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 11 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.11 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 11 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 11 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 11 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 11 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.11 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 11 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 11 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.11 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 11 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 11 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.11 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 11 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 11 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 11 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 11 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.11 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 11 |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Нагрев при нормальной эксплуатации | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.11 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 11 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.11 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 11 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 11 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 11 ГОСТ 30345.0-95 разд. 11 ГОСТ 30345.6-97 разд. 11 ГОСТ 30345.25-95 разд. 11 ГОСТ 30345.33-97 разд. 11 ГОСТ 30345.44-98 разд. 11 ГОСТ 30345.46-97 разд. 11 ГОСТ 30345.60-2000 разд.11 ГОСТ 27570.0-87 разд. 11 ГОСТ 27570.3-87 разд. 11 ГОСТ 27570.52-95 разд. 11 ГОСТ 27570.53-95 разд. 11 | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.11 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 11 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 11 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.11 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 11 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 11 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 11 ГОСТ 30345.0-95 разд. 11 ГОСТ 30345.6-97 разд. 11 ГОСТ 30345.25-95 разд. 11 ГОСТ 30345.33-97 разд. 11 ГОСТ 30345.44-98 разд. 11 ГОСТ 30345.46-97 разд. 11 ГОСТ 30345.60-2000 разд.11 ГОСТ 27570.0-87 разд. 11 ГОСТ 27570.3-87 разд. 11 ГОСТ 27570.52-95 разд. 11 ГОСТ 27570.53-95 разд. 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Работа в условиях перегрузки приборов с нагревательными элементами | ГОСТ 27570.0-87 разд. 12 ГОСТ 27570.52-95 разд. 12 ГОСТ 27570.53-95 разд. 12 | ГОСТ 27570.0-87 разд. 12 ГОСТ 27570.52-95 разд. 12 ГОСТ 27570.53-95 разд. 12 |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 13 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.13 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 13 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 13 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.13 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 13 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 13 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 13 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 13 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.13 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 13 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.13 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 13 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.13 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 13 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 13 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 13 ГОСТ 30345.0-95 разд. 13 ГОСТ 30345.6-97 разд. 13 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 13 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.13 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 13 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 13 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.13 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 13 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 13 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 13 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 13 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.13 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 13 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.13 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 13 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 13 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.13 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 13 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 13 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 13 ГОСТ 30345.0-95 разд. 13 ГОСТ 30345.6-97 разд. 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ 30345.25-95 разд. 13 ГОСТ 30345.33-97 разд. 13 ГОСТ 30345.44-98 разд. 13 ГОСТ 30345.46-97 разд. 13 ГОСТ 30345.60-2000 разд.13 ГОСТ 27570.0-87 разд. 13 ГОСТ 27570.3-87 разд. 13 ГОСТ 27570.52-95 разд. 13 ГОСТ 27570.53-95 разд. 13 | ГОСТ 30345.25-95 разд. 13 ГОСТ 30345.33-97 разд. 13 ГОСТ 30345.44-98 разд. 13 ГОСТ 30345.46-97 разд. 13 ГОСТ 30345.60-2000 разд.13 ГОСТ 27570.0-87 разд. 13 ГОСТ 27570.3-87 разд. 13 ГОСТ 27570.52-95 разд. 13 ГОСТ 27570.53-95 разд. 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ток утечки и электрическая прочность | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 16 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.16 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 16 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 16 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.16 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 16 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 16 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 16 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 16 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.16 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 16 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 16 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.16 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 16 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 16 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.16 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 16 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 16 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 16 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 16 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.16 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 16 |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Ток утечки и электрическая прочность | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.16 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 16 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.16 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 16 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 16 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 16 ГОСТ 30345.0-95 разд. 16 ГОСТ 30345.6-97 разд. 16 ГОСТ 30345.25-95 разд. 16 ГОСТ 30345.33-97 разд. 16 ГОСТ 30345.44-98 разд. 16 ГОСТ 30345.46-97 разд. 16 ГОСТ 30345.60-2000 разд.16 ГОСТ 27570.0-87 разд. 16 ГОСТ 27570.3-87 разд. 16 ГОСТ 27570.52-95 разд. 16 ГОСТ 27570.53-95 разд. 16 | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.16 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 16 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 16 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.16 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 16 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 16 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 16 ГОСТ 30345.0-95 разд. 16 ГОСТ 30345.6-97 разд. 16 ГОСТ 30345.25-95 разд. 16 ГОСТ 30345.33-97 разд. 16 ГОСТ 30345.44-98 разд. 16 ГОСТ 30345.46-97 разд. 16 ГОСТ 30345.60-2000 разд.16 ГОСТ 27570.0-87 разд. 16 ГОСТ 27570.3-87 разд. 16 ГОСТ 27570.52-95 разд. 16 ГОСТ 27570.53-95 разд. 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 17 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.17 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 17 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 17 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.17 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 17 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 17 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.17 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 17 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 17 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.17 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 17 |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ними цепей | СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 17 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 17 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 17 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 17 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.17 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 17 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.17 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 17 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.17 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 17 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 17 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 17 ГОСТ 30345.0-95 разд. 17 ГОСТ 30345.6-97 разд. 17 ГОСТ 30345.25-95 разд. 17 ГОСТ 30345.33-97 разд. 17 ГОСТ 30345.44-98 разд. 17 ГОСТ 30345.46-97 разд. 17 ГОСТ 30345.60-2000 разд.17 ГОСТ 27570.0-87 разд. 17 ГОСТ 27570.3-87 разд. 17 ГОСТ 27570.52-95 разд. 17 ГОСТ 27570.53-95 разд. 17 | СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 17 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 17 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 17 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 17 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.17 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 17 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.17 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 17 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 17 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.17 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 17 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 17 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 17 ГОСТ 30345.0-95 разд. 17 ГОСТ 30345.6-97 разд. 17 ГОСТ 30345.25-95 разд. 17 ГОСТ 30345.33-97 разд. 17 ГОСТ 30345.44-98 разд. 17 ГОСТ 30345.46-97 разд. 17 ГОСТ 30345.60-2000 разд.17 ГОСТ 27570.0-87 разд. 17 ГОСТ 27570.3-87 разд. 17 ГОСТ 27570.52-95 разд. 17 ГОСТ 27570.53-95 разд. 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Устойчивость и механические опасности | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 20 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.20 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 20 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 20 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.20 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 20 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 20 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 20 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 20 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.20 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 20 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.20 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 20 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.20 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 20 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 20 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 20 ГОСТ 30345.0-95 разд. 20 ГОСТ 30345.6-97 разд. 20 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 20 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.20 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 20 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 20 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.20 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 20 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 20 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 20 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 20 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.20 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 20 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.20 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 20 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 20 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.20 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 20 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 20 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 20 ГОСТ 30345.0-95 разд. 20 ГОСТ 30345.6-97 разд. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ 30345.25-95 разд. 20 ГОСТ 30345.33-97 разд. 20 ГОСТ 30345.44-98 разд. 20 ГОСТ 30345.46-97 разд. 20 ГОСТ 30345.60-2000 разд.20 ГОСТ 27570.0-87 разд. 20 ГОСТ 27570.3-87 разд. 20 ГОСТ 27570.52-95 разд. 20 ГОСТ 27570.53-95 разд.20 | ГОСТ 30345.25-95 разд. 20 ГОСТ 30345.33-97 разд. 20 ГОСТ 30345.44-98 разд. 20 ГОСТ 30345.46-97 разд. 20 ГОСТ 30345.60-2000 разд.20 ГОСТ 27570.0-87 разд. 20 ГОСТ 27570.3-87 разд. 20 ГОСТ 27570.52-95 разд. 20 ГОСТ 27570.53-95 разд.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Механическая прочность | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 21 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.21 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 21 кроме п.21.101 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 21 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.21 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 21 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 21 кроме пп.21.101-21.105 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 21 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 21 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.21 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 21 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 21 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.21 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 21 кроме п.21.101 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 21 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.21 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 21 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 21 кроме пп.21.101-21.105 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 21 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 21 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.21 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 21 |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Механическая прочность | СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 21 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.21 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 21 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.21 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 21 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 21 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 21 ГОСТ 30345.0-95 разд. 21 ГОСТ 30345.6-97 разд. 21 кроме пп.21.101-21.104 ГОСТ 30345.25-95 разд. 21 ГОСТ 30345.33-97 разд. 21 ГОСТ 30345.44-98 разд. 21 ГОСТ 30345.46-97 разд. 21 ГОСТ 30345.60-2000 разд.21 ГОСТ 27570.0-87 разд. 21 ГОСТ 27570.3-87 разд. 21 ГОСТ 27570.52-95 разд. 21 ГОСТ 27570.53-95 разд.21 | СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 21 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.21 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 21 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 21 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.21 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 21 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 21 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 21 ГОСТ 30345.0-95 разд. 21 ГОСТ 30345.6-97 разд. 21 кроме пп.21.101-21.104 ГОСТ 30345.25-95 разд. 21 ГОСТ 30345.33-97 разд. 21 ГОСТ 30345.44-98 разд. 21 ГОСТ 30345.46-97 разд. 21 ГОСТ 30345.60-2000 разд.21 ГОСТ 27570.0-87 разд. 21 ГОСТ 27570.3-87 разд. 21 ГОСТ 27570.52-95 разд. 21 ГОСТ 27570.53-95 разд.21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструкция | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 22 кроме п.22.32 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.22 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 22 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 22 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 22 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 22 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.22 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 22 кроме п.22.32 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.22 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 22 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 22 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 22 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 22 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.22 |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Конструкция | СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 22 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 22 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 22 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 22 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 22 кроме пп.22.7, 22.107-22.110 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 22 кроме пп.22.108-22.113 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 22 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 22 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.22 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 22 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 22 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.22 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 22 кроме п.22.7 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 22 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.22 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 22 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 22 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 22 ГОСТ 30345.0-95 разд. 22 кроме п.22.32 ГОСТ 30345.6-97 разд. 22 ГОСТ 30345.25-95 разд. 22 кроме п.22.105 ГОСТ 30345.33-97 разд. 22 ГОСТ 30345.44-98 разд. 22 кроме пп.22.102, 22.103 ГОСТ 30345.46-97 разд. 22 ГОСТ 30345.60-2000 разд.22 | СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 22 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 22 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 22 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 22 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 22 кроме пп.22.7, 22.107-22.110 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 22 кроме пп.22.108-22.113 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 22 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 22 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.22 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 22 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 22 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.22 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 22 кроме п.22.7 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 22 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.22 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 22 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 22 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 22 ГОСТ 30345.0-95 разд. 22 кроме п.22.32 ГОСТ 30345.6-97 разд. 22 ГОСТ 30345.25-95 разд. 22 кроме п.22.105 ГОСТ 30345.33-97 разд. 22 ГОСТ 30345.44-98 разд. 22 кроме пп.22.102, 22.103 ГОСТ 30345.46-97 разд. 22 ГОСТ 30345.60-2000 разд.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Конструкция | ГОСТ 27570.0-87 разд. 22 кроме п.22.23 ГОСТ 27570.3-87 разд. 22 ГОСТ 27570.52-95 разд. 22 ГОСТ 27570.53-95 разд.22 | ГОСТ 27570.0-87 разд. 22 кроме п.22.23 ГОСТ 27570.3-87 разд. 22 ГОСТ 27570.52-95 разд. 22 ГОСТ 27570.53-95 разд.22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внутренняя проводка | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 23 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.23 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 23 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 23 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.23 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 23 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 23 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 23 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 23 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.23 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 23 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.23 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 23 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.23 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 23 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 23 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.23 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 23 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 23 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.23 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 23 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 23 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 23 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 23 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.23 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 23 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.23 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 23 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 23 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.23 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 23 |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Внутренняя проводка | ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 23 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 23 ГОСТ 30345.0-95 разд. 23 ГОСТ 30345.6-97 разд. 23 ГОСТ 30345.25-95 разд. 23 ГОСТ 30345.33-97 разд. 23 ГОСТ 30345.44-98 разд. 23 ГОСТ 30345.46-97 разд. 23 ГОСТ 30345.60-2000 разд.23 ГОСТ 27570.0-87 разд. 23 ГОСТ 27570.3-87 разд. 23 ГОСТ 27570.52-95 разд. 23 ГОСТ 27570.53-95 разд.23 | ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 23 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 23 ГОСТ 30345.0-95 разд. 23 ГОСТ 30345.6-97 разд. 23 ГОСТ 30345.25-95 разд. 23 ГОСТ 30345.33-97 разд. 23 ГОСТ 30345.44-98 разд. 23 ГОСТ 30345.46-97 разд. 23 ГОСТ 30345.60-2000 разд.23 ГОСТ 27570.0-87 разд. 23 ГОСТ 27570.3-87 разд. 23 ГОСТ 27570.52-95 разд. 23 ГОСТ 27570.53-95 разд.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 25 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.25 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 25 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 25 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.25 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 25 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 25 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 25 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 25 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.25 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 25 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 25 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.25 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 25 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 25 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 25 |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 25 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.25 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 25 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.25 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 25 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.25 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 25 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 25 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 25 ГОСТ 30345.0-95 разд. 25 ГОСТ 30345.6-97 разд. 25 ГОСТ 30345.25-95 разд. 25 ГОСТ 30345.33-97 разд. 25 ГОСТ 30345.44-98 разд. 25 ГОСТ 30345.46-97 разд. 25 ГОСТ 30345.60-2000 разд.25 ГОСТ 27570.0-87 разд. 25 ГОСТ 27570.3-87 разд. 25 ГОСТ 27570.52-95 разд. 25 ГОСТ 27570.53-95 разд.25 | ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 25 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.25 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 25 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.25 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 25 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 25 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.25 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 25 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 25 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 25 ГОСТ 30345.0-95 разд. 25 ГОСТ 30345.6-97 разд. 25 ГОСТ 30345.25-95 разд. 25 ГОСТ 30345.33-97 разд. 25 ГОСТ 30345.44-98 разд. 25 ГОСТ 30345.46-97 разд. 25 ГОСТ 30345.60-2000 разд.25 ГОСТ 27570.0-87 разд. 25 ГОСТ 27570.3-87 разд. 25 ГОСТ 27570.52-95 разд. 25 ГОСТ 27570.53-95 разд.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Зажимы для внешних проводов | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 26 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.26 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 26 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 26 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.26 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 26 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 26 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 26 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 26 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.26 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 26 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.26 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 26 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.26 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 26 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 26 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 26 ГОСТ 30345.0-95 разд. 26 ГОСТ 30345.6-97 разд. 26 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 26 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.26 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 26 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 26 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.26 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 26 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 26 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 26 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 26 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.26 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 26 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.26 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 26 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 26 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.26 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 26 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 26 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 26 ГОСТ 30345.0-95 разд. 26 ГОСТ 30345.6-97 разд. 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ 30345.25-95 разд. 26 ГОСТ 30345.33-97 разд. 26 ГОСТ 30345.44-98 разд. 26 ГОСТ 30345.46-97 разд. 26 ГОСТ 30345.60-2000 разд.26 ГОСТ 27570.0-87 разд. 26 ГОСТ 27570.3-87 разд. 26 ГОСТ 27570.52-95 разд. 26 ГОСТ 27570.53-95 разд.26 | ГОСТ 30345.25-95 разд. 26 ГОСТ 30345.33-97 разд. 26 ГОСТ 30345.44-98 разд. 26 ГОСТ 30345.46-97 разд. 26 ГОСТ 30345.60-2000 разд.26 ГОСТ 27570.0-87 разд. 26 ГОСТ 27570.3-87 разд. 26 ГОСТ 27570.52-95 разд. 26 ГОСТ 27570.53-95 разд.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства для заземления | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 27 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.27 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 27 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 27 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.27 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 27 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 27 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 27 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 27 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.27 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 27 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 27 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.27 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 27 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 27 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.27 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 27 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 27 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 27 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 27 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.27 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 27 |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Средства для заземления | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.27 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 27 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.27 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 27 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 27 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 27 ГОСТ 30345.0-95 разд. 27 ГОСТ 30345.6-97 разд. 27 ГОСТ 30345.25-95 разд. 27 ГОСТ 30345.33-97 разд. 27 ГОСТ 30345.44-98 разд. 27 ГОСТ 30345.46-97 разд. 27 ГОСТ 30345.60-2000 разд.27 ГОСТ 27570.0-87 разд. 27 ГОСТ 27570.3-87 разд. 27 ГОСТ 27570.52-95 разд. 27 ГОСТ 27570.53-95 разд.27 | ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.27 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 27 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 27 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.27 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 27 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 27 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 27 ГОСТ 30345.0-95 разд. 27 ГОСТ 30345.6-97 разд. 27 ГОСТ 30345.25-95 разд. 27 ГОСТ 30345.33-97 разд. 27 ГОСТ 30345.44-98 разд. 27 ГОСТ 30345.46-97 разд. 27 ГОСТ 30345.60-2000 разд.27 ГОСТ 27570.0-87 разд. 27 ГОСТ 27570.3-87 разд. 27 ГОСТ 27570.52-95 разд. 27 ГОСТ 27570.53-95 разд.27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Винты и соединения | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 28 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.28 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 28 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 28 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.28 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 28 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 28 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.28 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 28 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 28 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.28 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 28 |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Винты и соединения | СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 28 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 28 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 28 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 28 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.28 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 28 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.28 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 28 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.28 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 28 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 28 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 28 ГОСТ 30345.0-95 разд. 28 ГОСТ 30345.6-97 разд. 28 ГОСТ 30345.25-95 разд. 28 ГОСТ 30345.33-97 разд. 28 ГОСТ 30345.44-98 разд. 28 ГОСТ 30345.46-97 разд. 28 ГОСТ 30345.60-2000 разд.28 ГОСТ 27570.0-87 разд. 28 ГОСТ 27570.3-87 разд. 28 ГОСТ 27570.52-95 разд. 28 ГОСТ 27570.53-95 разд.28 | СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 28 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 28 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 28 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 28 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.28 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 28 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.28 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 28 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 28 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.28 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 28 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 28 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 28 ГОСТ 30345.0-95 разд. 28 ГОСТ 30345.6-97 разд. 28 ГОСТ 30345.25-95 разд. 28 ГОСТ 30345.33-97 разд. 28 ГОСТ 30345.44-98 разд. 28 ГОСТ 30345.46-97 разд. 28 ГОСТ 30345.60-2000 разд.28 ГОСТ 27570.0-87 разд. 28 ГОСТ 27570.3-87 разд. 28 ГОСТ 27570.52-95 разд. 28 ГОСТ 27570.53-95 разд.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 29 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.29 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 29 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 29 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.29 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 29 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 29 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 29 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 29 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.29 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 29 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.29 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 29 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.29 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 29 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 29 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 29 ГОСТ 30345.0-95 разд. 29 ГОСТ 30345.6-97 разд. 29 | СТБ IEC 60335-1-2008 разд. 29 ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009 разд.29 СТБ МЭК 60335-2-4-2005 разд. 29 ГОСТ IEC 60335-2-6-2010 разд. 29 СТБ IEC 60335-2-7-2007 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-8-2006 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-9-2008 разд.29 СТБ МЭК 60335-2-10-2004 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-13-2005 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-14-2005 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-15-2006 разд. 29 СТБ IEC 60335-2-24-2007 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-25-2006 разд. 29 СТБ IEC 60335-2-25-2012 разд. 29 ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 разд. 29 ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 разд.29 СТБ МЭК 60335-2-28-2006 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-29-2004 разд. 29 ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 разд.29 СТБ IEC 60335-2-34-2010 разд. 29 СТБ МЭК 60335-2-36-2005 разд. 29 СТБ IEC 60335-2-65-2011 разд.29 СТБ МЭК 60335-2-78-2003 разд. 29 ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 разд. 29 ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 разд. 29 ГОСТ 30345.0-95 разд. 29 ГОСТ 30345.6-97 разд. 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 12 Бытовые и аналогичные элект-рические приборы |  | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | ГОСТ 30345.25-95 разд. 29 ГОСТ 30345.33-97 разд. 29 ГОСТ 30345.44-98 разд. 29 ГОСТ 30345.46-97 разд. 29 ГОСТ 30345.60-2000 разд.29 ГОСТ 27570.0-87 разд. 29 ГОСТ 27570.3-87 разд. 29 ГОСТ 27570.52-95 разд. 29 ГОСТ 27570.53-95 разд.29 | ГОСТ 30345.25-95 разд. 29 ГОСТ 30345.33-97 разд. 29 ГОСТ 30345.44-98 разд. 29 ГОСТ 30345.46-97 разд. 29 ГОСТ 30345.60-2000 разд.29 ГОСТ 27570.0-87 разд. 29 ГОСТ 27570.3-87 разд. 29 ГОСТ 27570.52-95 разд. 29 ГОСТ 27570.53-95 разд.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура |  | Маркировка и инструкции | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 5 | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 5 |
|  |  | Нагрев при нормальных рабочих условиях | СТБ МЭК 60065-2004 п. 7.1 | СТБ МЭК 60065-2004 п. 7.1 |
|  |  | Требования к конструкции, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 8 | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 8 |
|  |  | Опасность поражения электрическим током при нормальных рабочих условиях | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 9 | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 9 |
|  |  | Электрическая прочность и сопротивление изоляции | СТБ МЭК 60065-2004 п. 10.3 | СТБ МЭК 60065-2004 п. 10.3 |
|  |  | Условия неисправностей | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 11 | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 11 |
|  |  | Механическая прочность | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 12 | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 12 |
|  |  | Зазоры и пути утечки | СТБ МЭК 60065-2004 пп. 13.1-13.3.3, 13.4 | СТБ МЭК 60065-2004 пп. 13.1-13.3.3, 13.4 |
|  |  | Соединители | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 15 | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 15 |
|  |  | Внешние гибкие шнуры | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 16 | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 16 |
|  |  | Электрические соединения и механические крепления | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 17 | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 17 |
|  |  | Устойчивость и механические опасности | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 19 | СТБ МЭК 60065-2004 разд. 19 |

| 14 Оборудование информационных технологий |  | Маркировка и инструкции | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 1.7 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 1.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.1 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.1 |
|  |  | Цепи БСНН | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.2 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.2 |
|  |  | Цепи НТС | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.3 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.3 |
|  |  | Цепи с ограничением тока | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.4 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.4 |
|  |  | Ограничение мощности источников питания | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.5 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.5 |
|  |  | Требования к защитному заземлению и соединению | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.6 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.6 |
|  |  | Ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.7 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.7 |
|  |  | Защитные блокировки | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.8.1-2.8.6 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.8.1-2.8.6 |
|  |  | Электрическая изоляция | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.9 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 2.9 |
|  |  | Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию | СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 2.10.1-2.10.3.3; 2.10.4; 2.10.5.1; 2.10.5.2 | СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 2.10.1-2.10.3.3; 2.10.4; 2.10.5.1; 2.10.5.2 |
|  |  | Проводка, соединение и питание | СТБ МЭК 60950-1-2003 разд. 3 | СТБ МЭК 60950-1-2003 разд. 3 |
|  |  | Устойчивость | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 4.1 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 4.1 |
|  |  | Механическая прочность | СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 4.2.1-4.2.7, 4.2.10 | СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 4.2.1-4.2.7, 4.2.10 |
|  |  | Конструкция оборудования | СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 4.3.1-4.3.7 | СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 4.3.1-4.3.7 |
|  |  | Защита от опасных подвижных частей | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 4.4 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 4.4 |
|  |  | Требования к тепловым режимам | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 4.5.1 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 4.5.1 |
|  |  | Отверстия в кожухах | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 4.6.1 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 4.6.1 |
|  |  | Ток прикосновения и ток защитного провода | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 5.1 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 5.1 |
|  |  | Электрическая прочность | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 5.2 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 5.2 |
|  |  | Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети пользователей другого оборудования, соединенного с этой сетью, от опасностей в оборудовании | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 6.1 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 6.1 |
|  |  | Защита пользователей оборудования от перенапряжений в телекоммуникационных сетях | СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 6.2.1, 6.2.2 кроме п. 6.2.2.1 | СТБ МЭК 60950-1-2003 пп. 6.2.1, 6.2.2 кроме п. 6.2.2.1 |

| 14 Оборудование информационных технологий |  | Защита телекоммуникационной проводной системы от перегрева | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 6.3 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Защита обслуживающего персонала кабельной распределительной системы и пользователей другого оборудования, связанного с системой, от опасных напряжений в оборудовании | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 7.1 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 7.1 |
|  |  | Защита пользователей оборудования от перенапряжений в кабельной распределительной системе | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 7.2 | СТБ МЭК 60950-1-2003 п. 7.2 |
| 15 Светильники |  | Маркировка | СТБ IEC 60598-1-2008 разд. 3 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 6 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.6 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.5 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.5 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 6 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.5 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 6 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.6 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.5 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.5 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.5 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.5 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.5 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 разд.19.5 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.5 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.5 | СТБ IEC 60598-1-2008 разд. 3 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 6 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.6 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.5 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.5 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 6 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.5 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 6 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.6 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.5 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.5 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.5 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.5 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.5 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 разд.19.5 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.5 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.5 |

| 15 Светильники |  | Маркировка | СТБ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.6 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.6 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.5 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.5 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 | СТБ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.6 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.6 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.5 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.5 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструкция | СТБ IEC 60598-1-2008 п.п. 4.1-4.4.6; 4.4.8-4.14; 4.19; 4.20; 4.22; 4.23 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 7 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.7 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.6 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.6 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 7 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.6 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 7 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.7 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.6 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.6 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.6 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.6 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.6 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 разд.19.6 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.6 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.6 кроме п.п. 22.6.8; 22.6.19 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.6 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.7 | СТБ IEC 60598-1-2008 п.п. 4.1-4.4.6; 4.4.8-4.14; 4.19; 4.20; 4.22; 4.23 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 7 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.7 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.6 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.6 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 7 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.6 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 7 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.7 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.6 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.6 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.6 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.6 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.6 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 разд.19.6 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.6 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.6 кроме п.п. 22.6.8; 22.6.19 СТБ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.6 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.7 |

| 15 Светильники |  | Конструкция | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.6 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.6 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.6 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.6 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внешние провода и провода внутреннего монтажа | СТБ IEC 60598-1-2008 разд. 5 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 11 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.11 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.10 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.10 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 11 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.10 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 11 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.11 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.10 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.10 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.10 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.10 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.10 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003разд.19.10 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.10 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.10 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.11 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.11 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.10 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.10 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 | СТБ IEC 60598-1-2008 разд. 5 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 11 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.11 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.10 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.10 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 11 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.10 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 11 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.11 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.10 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.10 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.10 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.10 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.10 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003разд.19.10 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.10 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.10 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.11 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.11 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.10 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.10 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 |

| 15 Светильники |  | Заземление | СТБ IEC 60598-1-2008 разд. 7 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 9 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.9 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.8 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.8 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 9 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.8 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 9 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.9 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.8 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.8 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.8 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.8 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.8 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003разд.19.8 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.8 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.8 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.9 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.9 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.8 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.8 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 | СТБ IEC 60598-1-2008 разд. 7 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 9 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.9 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.8 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.8 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 9 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.8 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 9 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.9 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.8 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.8 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.8 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.8 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.8 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003разд.19.8 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.8 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.8 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.9 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.9 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.8 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.8 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 Светильники |  | Защита от поражения электрическим током | СТБ IEC 60598-1-2008 разд. 8 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 12 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.12 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.11 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.11 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 12 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.11 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 12 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.12 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.11 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.11 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.11 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.11 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.11 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003разд.19.11 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.11 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.11 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.12 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.12 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.11 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.11 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.11 | СТБ IEC 60598-1-2008 разд. 8 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 12 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.12 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.11 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.11 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 12 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.11 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 12 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.12 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.11 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.11 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.11 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.11 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.11 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003разд.19.11 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.11 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.11 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.12 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.12 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.11 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.11 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 Светильники |  | Защита от попадания пыли, твердых частиц и влаги | СТБ IEC 60598-1-2008 разд. 9 кроме пп.9.2.1,9.2.2 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 14 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.14 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.13 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.13 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 14 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.13 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 14 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.14 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.13 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.13 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.13 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.13 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.13 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003разд.19.13 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.13 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.13 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.14 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.14 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.13 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.13 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 | СТБ IEC 60598-1-2008 разд. 9 кроме пп.9.2.1,9.2.2 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 14 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.14 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.13 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.13 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 14 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.13 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 14 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.14 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.13 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.13 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.13 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.13 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.13 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003разд.19.13 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.13 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.13 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.14 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.14 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.13 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.13 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 Светильники |  | Сопротивление и электрическая прочность изоляции | СТБ IEC 60598-1-2008 разд.10 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 15 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.15 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.14 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.14 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 15 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.14 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 15 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.15 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.14 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.14 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.14 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.14 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.14 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003разд.19.14 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.14 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.14 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.15 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.15 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.14 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.14 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.14, п.А3.5, п.А3.6 | СТБ IEC 60598-1-2008 разд.10 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 15 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.15 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.14 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.14 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 15 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.14 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 15 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.15 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.14 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.14 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.14 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.14 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.14 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003разд.19.14 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.14 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.14 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.15 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.15 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.14 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.14 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.1.1.14, п.А3.5, п.А3.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 Светильники |  | Пути утечки и воздушные зазоры | СТБ IEC 60598-1-2008 разд.11 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 8 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.8 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.7 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.7 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 8 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.7 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 8 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.8 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.7 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.7 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.7 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.7 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.7 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 разд.19.7 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.7 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.7 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.8 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.8 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.7 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.7 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 | СТБ IEC 60598-1-2008 разд.11 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 8 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.8 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.7 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.7 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 8 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.7 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 8 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.8 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.7 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.7 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.7 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.7 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.7 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003 разд.19.7 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.7 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.7 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.8 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.8 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.7 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.7 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 Светильники |  | Тепловое испытание (в нормальном рабочем режиме) | СТБ IEC 60598-1-2008 разд.12.4 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 13 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.13 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.12 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.12 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 13 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.12 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 13 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.13 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.12 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.12 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.12 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.12 кроме п.8.12.1 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.12 кроме пп.9.12.1, 9.12.2 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003разд.19.12 кроме п.19.12.3 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.12 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.12 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.13 кроме п.23.13.2 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.13 кроме п.23.13.2 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.12 кроме пп.24.12.2, 24.12.3 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.12 кроме пп.25.12.2, 25.12.3 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 | СТБ IEC 60598-1-2008 разд.12.4 СТБ МЭК 598-2-1-99 разд. 13 ГОСТ МЭК 598-2-1-2002 разд.13 СТБ МЭК 598-2-17-2002 разд. 17.12 ГОСТ МЭК 598-2-17-2002 разд.17.12 СТБ МЭК 60598-2-2-99 разд. 13 СТБ IEC 60598-2-3-2009 разд. 3.12 СТБ МЭК 60598-2-4-99 разд. 13 ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002 разд.13 СТБ МЭК 60598-2-5-2002 разд. 5.12 СТБ МЭК 60598-2-6-2002 разд. 6.12 СТБ МЭК 60598-2-7-2002 разд. 7.12 ГОСТ МЭК 598-2-7-2002 СТБ МЭК 60598-2-8-2002 разд. 8.12 кроме п.8.12.1 СТБ МЭК 60598-2-9-2003 разд. 9.12 кроме пп.9.12.1, 9.12.2 ГОСТ МЭК 598-2-9-2002 СТБ МЭК 60598-2-19-2003разд.19.12 кроме п.19.12.3 СТБ IEC 60598-2-20-2008 разд. 20.12 СТБ IEC 60598-2-22-2011 разд. 22.12 СТБ МЭК 60598-2-23-2002разд.23.13 кроме п.23.13.2 ГОСТ МЭК 60598-2-23-2002 разд.23.13 кроме п.23.13.2 СТБ МЭК 60598-2-24-2002 разд.24.12 кроме пп.24.12.2, 24.12.3 СТБ МЭК 60598-2-25-2002 разд.25.12 кроме пп.25.12.2, 25.12.3 ГОСТ МЭК 598-2-25-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 15 Светильники |  | Проверка класса защиты по способу поражения электрическим током | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А 3.4 совместно с п. А 3.9 | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п.А 7.3.3, А 7.2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная температура наружной поверхности светящего элемента | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п. А 1.5 | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п. А 7.5.4 |
|  |  | Проверка изоляционного промежутка между проводами в месте ввода их в светящий элемент | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п. А 3.11 | ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) п. А 7.2.2 |
| 16 Лампы накаливания общего назначения |  | Правильность и прочности маркировки | ГОСТ 2239-79 п.6.1 | ГОСТ 2239-79 п.6.1, 5.15 |
|  |  | Прочность крепления цоколя к колбе | ГОСТ 2239-79 п.2.4 | ГОСТ 2239-79 п.5.6 |
|  |  | Наличие плавкого предохранителя | ГОСТ 2239-79 п.2.12 | ГОСТ 2239-79 п.5.4 |
|  |  | Электрическое сопротивление изоляции цоколей | ГОСТ 2239-79 п.2.8 | ГОСТ 2239-79 п.5.9 |
|  |  | Электрическая прочность изоляции цоколей | ГОСТ 2239-79 п.2.9 | ГОСТ 2239-79 п.5.10 |
| 17 Лампы накаливания для бытового и аналогичного общего освещения |  | Защита от случайного прикосновения в резьбовых патронах | ГОСТ 28712-90 п.2.3 | ГОСТ 28712-90 п.2.3 |
| 18 Машины ручные электрические |  | Маркировка и инструкции | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 7 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 8 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 8 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 7 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 7 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 7 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 8 ГОСТ 30699-2001 разд. 7 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 7 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 8 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 8 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 7 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 7 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 7 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 8 ГОСТ 30699-2001 разд. 7 |
|  |  | Защита от доступа к частям, находящимся под поражением | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 8 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 9 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 9 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 8 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 8 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 8 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 9 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 9 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 8 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 8 |

| 18 Машины ручные электрические |  | Защита от доступа к частям, находящимся под поражением | ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 8 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 9 ГОСТ 30699-2001 ### разд. 8 | ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 8 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 9 ГОСТ 30699-2001 ### разд. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пуск | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 9 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 10 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 10 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 9 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 9 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 9 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд.10 ГОСТ 30699-2001 разд. 9 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 9 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 10 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 10 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 9 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 9 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 9 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд.10 ГОСТ 30699-2001 разд. 9 |
|  |  | Потребляемая мощность и ток | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 10 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд.11 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд.11 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 10 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 10 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 10 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 11 ГОСТ 30699-2001 ### разд. 10 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 10 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд.11 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд.11 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 10 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 10 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 10 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 11 ГОСТ 30699-2001 ### разд. 10 |
|  |  | Нагрев | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 11 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 12 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 12 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 11 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 11 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 11 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 12 ГОСТ 30699-2001 ### разд. 11 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 11 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 12 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 12 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 11 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 11 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 11 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 12 ГОСТ 30699-2001 ### разд. 11 |

| 18 Машины ручные электрические |  | Ток утечки | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 12 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 13 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 13 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 12 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 12 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 12 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 13 ГОСТ 30699-2001 ### разд. 12 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 12 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 13 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 13 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 12 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 12 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 12 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 13 ГОСТ 30699-2001 ### разд. 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 15 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 15 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 15 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 15 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 15 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 15 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 15 ГОСТ 30699-2001 разд. 15 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 15 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 15 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 15 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 15 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 15 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 15 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 15 ГОСТ 30699-2001 разд. 15 |
|  |  | Механические опасности | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 18 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 19 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 19 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 18 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 18 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 18 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 19 ГОСТ 30699-2001 разд. 18 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 18 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 19 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 19 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 18 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 18 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 18 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 19 ГОСТ 30699-2001 разд. 18 |

| 18 Машины ручные электрические |  | Механическая прочность | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 19 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 20 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 20 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 19 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 19 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 19 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 20 ГОСТ 30699-2001 ### разд. 19 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 19 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 20 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 20 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 19 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 19 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 19 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 20 ГОСТ 30699-2001 ### разд. 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструкция | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 ### разд. 20 кроме п. 20.13 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 21 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 21 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 20 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 20 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 20 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 21 ГОСТ 30699-2001 ### разд. 20 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 ### разд. 20 кроме п. 20.13 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 21 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 21 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 20 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 20 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 20 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 21 ГОСТ 30699-2001 разд. 20 |
|  |  | Внутренняя проводка | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 21 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 22 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 22 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 21 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 21 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 21 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 22 ГОСТ 30699-2001 разд. 21 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 21 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 22 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 22 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 21 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 21 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 21 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 22 ГОСТ 30699-2001 разд. 21 |

| 18 Машины ручные электрические |  | Подсоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 23 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 24 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 24 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 23 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 23 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 23 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 24 ГОСТ 30699-2001 разд. 23 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 23 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 24 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 24 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 23 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 23 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 23 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 24 ГОСТ 30699-2001 разд. 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зажимы (клеммы) для внешних проводников | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 24 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 25 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 25 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 24 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 24 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 24 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 25 ГОСТ 30699-2001 ### разд. 24 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 24 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 25 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 25 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 24 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 24 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 24 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 25 ГОСТ 30699-2001 ### разд. 24 |
|  |  | Обеспечение заземления | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 25 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 26 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 26 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 25 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 25 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 25 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 26 ГОСТ 30699-2001 разд. 25 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 25 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 26 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 26 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 25 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 25 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 25 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 26 ГОСТ 30699-2001 разд. 25 |

| 18 Машины ручные электрические |  | Винты и соединения | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 26 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 27 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 27 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 26 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 26 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 26 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 27 ГОСТ 30699-2001 разд. 26 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 26 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 27 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 27 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 26 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 26 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 26 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 27 ГОСТ 30699-2001 разд. 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зазоры, пути утечки и расстояние через изоляцию | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 27 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 28 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 28 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 27 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 27 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 27 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 28 ГОСТ 30699-2001 разд. 27 | ### ГОСТ 12.2.013.0-91 разд. 27 СТБ МЭК 60745-2-1-2006 разд. 28 СТБ МЭК 60745-2-4-2006 разд. 28 ГОСТ 12.2.013.6-91 разд. 27 ГОСТ 12.2.013.8-91 разд. 27 ГОСТ 12.2.013.14-90 разд. 27 СТБ МЭК 60745-2-5-2006 разд. 28 ГОСТ 30699-2001 разд. 27 |
| 19 Изделия электро-технические |  | Требования безопасности к конструкции | ГОСТ 12.2.007.0-75 кроме пп. 3.1.2; 3.1.10 | ГОСТ 12.2.007.0-75 кроме пп. 3.1.2; 3.1.10 |
| 20 Изделия медицинские электрические |  | Идентификация, маркировка и документация | ГОСТ 30324.0-95 п. 6 кроме подп. 6.6 | ГОСТ 30324.0-95 п. 6 кроме подп. 6.6 |
|  |  | Потребляемая мощность | ГОСТ 30324.0-95 п. 7 | ГОСТ 30324.0-95 п. 7 |
|  |  | Защита от опасностей поражения электрическим током | ГОСТ 30324.0-95 разд. 3 | ГОСТ 30324.0-95 разд. 3 |
|  |  | Защита от механических опасностей | ГОСТ 30324.0-95 разд. 4 | ГОСТ 30324.0-95 разд. 4 |
|  |  | Чрезмерные температуры | ГОСТ 30324.0-95 п. 42 | ГОСТ 30324.0-95 п. 42 |
|  |  | Прерывание электропитания | ГОСТ 30324.0-95 п. 49 | ГОСТ 30324.0-95 п. 49 |
|  |  | Точность рабочих характеристик и защита от представляющих опасность выходных характеристик | ГОСТ 30324.0-95 разд. 8 | ГОСТ 30324.0-95 разд. 8 |
|  |  | Требования к конструкции | ГОСТ 30324.0-95 разд. 10 кроме п. 59.2 | ГОСТ 30324.0-95 разд. 10 кроме п. 59.2 |

| 21 Изделия медицинской техники. Электро- безопасность |  | Ток утечки | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.2 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сопротивление изоляции и электрическая прочность | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.3, п.4.4 |
|  |  | Защита от прикосновения к находящимся под напряжением частям | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.8 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.7 |
|  |  | Электрическое сопротивление цепи защитного заземления | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.10.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.8 |
| 22 Электро-оборудование |  | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками до IP42 | ГОСТ 14254-96 | ГОСТ 14254-96 п.12.2, п.13.1-п.13.3 , п.14.2.1, п.14.2.2 |
| 23 Электрозащитные средства: лестницы приставные и стремянки электро-изолирующие |  | Диэлектрическая прочность | ТКП 290-2010 п.4.13 | МВИ.ГМ 1310-2012 |
| 24 Контроль качества строительно-монтажных работ |  |  |  |  |
| 24.1 Облицовочные работы |  | Отклонение положения швов и стыков облицовочной поверхности от вертикальности на 1 м длины | ТКП 45-5.09-105-2009 п.2.табл.5, п.4.табл.6 СТБ 1472-2004 разд.6,табл.2 | СТБ 1473-2004 п.6.8 |
|  |  | Отклонение положения швов и стыков облицовочной поверхности от горизонтальности на 1 м длины |  | СТБ 1473-2004 п..6.9 |
|  |  | Отклонение ширины швов и заполнение швов облицованной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 П.5. Табл.5, п.6.7 СТБ 1472-2004 разд.6,табл.2 | СТБ 1473-2004 п.6.10 |
|  |  | Отклонение от вертикальности облицованной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 п.1, Табл.5 СТБ 1472-2004 разд.6,табл.2 | СТБ 1473-2004 п.6.12, п.5.6, 5.8 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности облицованной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 п.4, Табл.5 СТБ 1472-2004 разд.6,табл.2 | СТБ 1473-2004 п.6.12, п.5.6, 5.8 |
|  |  | Перепады между изделиями на стыках и швах | ТКП 45-5.09-105-2009 п.3. Табл.5 СТБ 1472-2004 разд.6,табл.2 | СТБ 1473-2004 п.6.11.5 |
|  |  | Внешний вид облицованной поверхности: подбор и совмещение рисунка облицовки | ТКП 45-5.09-105-2009 п.6.7;6.8;6.9; п.6.17 СТБ 1472-2004 разд.6,табл.2 | СТБ 1473-2004 п.6.11, п.5.3.7 |
|  |  | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | ТКП 45-5.09-105-2009 п.6.4 СТБ 1472-2004 разд.6,табл.2 | СТБ 1473-2004 п.6.13, п.5.11, метод 1 |

| 24.2 Штукатурные работы |  | Отклонение от вертикальности оштукатуренной поверхности и углов: - на всю высоту помещения - на 1 м высоты помещения Отклонение от горизонтальности поверхности на 1 м | ТКП 45-5.09-105-2009 п.4.15,табл.4 СТБ 1472-2004 разд.5,табл.1 | СТБ 1473-2004 п.5.6, п.5.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отклонение от прямолинейности оштукатуренной поверхности (ровность): количество неровностей (на 4 м2); глубиной (высотой) |  | СТБ 1473-2004 п.5.8 |
|  |  | Отклонение радиуса криволинейных поверхностей |  | СТБ 1473-2004 п.5.9 |
|  |  | Внешний вид оштукатуренной поверхности | ТКП 45-5.09-105-2009 п.4.14 СТБ 1472-2004 разд.5,табл.1 | СТБ 1473-2004 пп.5.10, 5.3.7 |
|  |  | Прочность сцепления раствора с основанием | ТКП 45-5.09-105-2009 п.4.4 СТБ 1472-2004 разд.5,табл.1 | СТБ 1473-2004 п.5.11, метод 1 |
| 24.3 Малярные работы |  | Внешний вид окрашенной поверхности: | ТКП 45-5.09-105-2009 п.7.11,7.14, табл.7 СТБ 1472-2004 разд.7, табл.3 | СТБ 1474-2004 п.5.5 |
|  |  | Отклонение ширины бордюров, фризов, филенок и закраски поверхностей при применении различных колеров на 1м поверхности |  |  |
|  |  | Искривление линий и закраски в местах сопряжения поверхностей, окрашенных в различные цвета, на 1 м длины |  |  |
| 24.4 Обойные работы |  | Внешний вид оклеенной обоями поверхности: - подбор цвета и оттенка полотнищ, -подгонка рисунка на стыках обоев, -наклейка обоев в углах, у плинтусов и наличников, -отсутствие складок, пузырей и вздутий | ТКП 45-5.09-105-2009 п.8.11 СТБ 1472-2004 разд.8,табл.4 | СТБ 1474-2004 п.6.4 |
|  |  | Отклонение от вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения | ТКП 45-5.09-105-2009 п.8.7 СТБ 1472-2004 разд.8,табл.4 | СТБ 1474-2004 п.6.3 |
|  |  | Отступление кромок при наклеивании обоев встык | ТКП 45-5.09-105-2009 П.8.11 | СТБ 1474-2004 п.6.3, п.6.4 |
|  |  | Нахлест обоев |  | СТБ 1474-2004 п.6.3 |
|  |  | Направление кромок нахлестов полотнищ |  | СТБ 1474-2004 п.6.3, п.6.4 |

| 24.5 Стекольные работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка листового стекла |  | Внешний вид установлен-ного стекла | ТКП 45-5.09-105-2009 п.9.1.14 | СТБ 1475-2004 п.6.10 |
|  |  | Толщина слоя замазки (мастики) | ТКП 45-5.09-105-2009 п.9.10 | СТБ 1475-2004 п.6.6 |
|  |  | Плотность прилегания стекла к створке | ТКП 45-5.09-105-2009 п.9.1.13 | СТБ 1475-2004 п. 6.9 |
|  |  | Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок требованиям проектной документации и ТНПА | ТКП 45-5.09-105-2009 п.9.1.10, 9.1.13 | СТБ 1475-2004 п.6.7 |
| Установка стеклоблоков |  | Отклонение от вертикальности швов кладки из стеклоблоков | ТКП 45-5.09-105-2009 п.9.2.2 | СТБ 1475-2004 п.7.3 |
|  |  | Отклонение от горизонтальности швов кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.4 |
|  |  | Отклонение от толщины швов кладки из стеклоблоков | ТКП 45-5.09-105-2009 п.9.2.2 | СТБ 1475-2004 п.7.5 |
|  |  | Отклонение от вертикальности поверхности кладки из стеклоблоков |  | СТБ 1475-2004 п.7.8 |
|  |  | Внешний вид кладки из стеклоблоков | ТКП 45-5.09-105-2009 п.9.2.6 | СТБ 1475-2004 п.7.9 |
| Установка стеклопакетов |  | Отсутствие перекосов, отсутствие чрезмерного обжатия стеклопакетов штапиками или накладками, повреждение стекла | ТКП 45-5.09-105-2009 п.9.3 | СТБ 1475-2004 п.9.5 |
| 24.6 Устройство полов |  |  |  |  |
| Устройство грунтового основания |  | Отклонение поверхности основания от прямолинейности (ровность) | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.1.4 | СТБ 1483-2004, п.7.2 |
|  |  | Отклонение поверхности основания от заданного уклона | ТКП 45-5.09-128-2009 п.3.17 | СТБ 1483-2004 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.2.10 | СТБ 1483-2004, п.8.5, |
|  |  | Отклонение от заданного уклона | ТКП 45-5.09-128-2009 п.3.17 | СТБ 1483-2004 п.8.6, п.7.3 ГОСТ26433.2 |
|  |  | Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004, п.8.7 |

| 24.6 Устройство полов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство монолитных покрытий |  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-128-2009 4.7.22 | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
|  |  | Отклонение поверхности основания от прямолинейности (ровность) | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.7.21 | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
|  |  | Отклонение покрытия от горизонтальности | ТКП 45-5.09-128-2009 п.3.17 | СТБ 1483-2004 п.12.4, п.8.7 |
|  |  | Отклонение покрытия от заданного уклона (при наличии) | ТКП 45-5.09-128-2009 п.3.17 | СТБ 1483-2004 п.12.4,п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Прочность сцепления покрытия с основанием | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.7.23 | СТБ 1483-2004 п.13.4 |
| Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе |  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.8.24 4.8.25 | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
|  |  | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.8.21 | СТБ 1483-2004 п.12.3,п.7.2 |
|  |  | Отклонение покрытия от горизонтальности | ТКП 45-5.09-128-2009 п.3.17 | СТБ 1483-2004 п.12.4,п.8.7 |
|  |  | Отклонение покрытия от заданного уклона (при наличии) | ТКП 45-5.09-128-2009 п.3.17 | СТБ 1483-2004 п.12.4, п.7,3 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе |  | Величина уступа между смежными элементами покрытия | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.8.22 | СТБ 1483-2004 п.14.9 |
|  |  | Величина зазора между смежными элементами покрытия | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.8.23 | СТБ 1483-2004 п.14.10 |
|  |  | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.8.29 | СТБ 1483-2004 п.14.11 |
| Устройство сплошных (бесшовных) покрытий |  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.11.5 | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
|  |  | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) - для поливинилацетатного покрытия - для полиминерального покрытия | ТКП45-5.09-128-2009,п.4.11.6 | СТБ 1483-2004 п.12.3, п.7.2 |
|  |  | Отклонение покрытия от горизонтальности | ТКП 45-5.09-128-2009 п.3.17 | СТБ 1483-2004 п.12.4, п.8.7 |
|  |  | Отклонение покрытия от заданного уклона (при наличии) | ТКП 45-5.09-128-2009 п.3.17 | СТБ 1483-2004 п.12.4, п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Прочность сцепления с основанием | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.11.5 | СТБ 1483-2004 п.16.8 |

| 24.6 Устройство полов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток |  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.9.10, п.4.9.12 | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
|  |  | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | ТКП 45-5.09-128-2009п.4.9.3 | СТБ 1483-2004 п.12.3 |
|  |  | Отклонение покрытия от горизонтальности | ТКП 45-5.09-128-2009 п.3.17 | СТБ 1483-2004 п.12.4, п.8.7 |
|  |  | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ требованиям проектной документации и ТНПА | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.9.12 | СТБ 1483-2004 п.15.6 |
|  |  | Отклонение покрытия от заданного уклона (при наличии) | ТКП 45-5.09-128-2009 п.3.17 | СТБ 1483-2004 п.12.4,п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.9.11 | СТБ 1483-2004 п.15.4 |
|  |  | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.9.14 | СТБ 1483-2004 п.14.11 |
| Устройство покрытий из штучных материалов |  | Внешний вид покрытия из штучных материалов | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.10.7 | СТБ 1483-2004 п.12.1 |
|  |  | Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность) | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.10.8 | СТБ 1483-2004 п.12.3, п.7.2 |
|  |  | Отклонение покрытия от горизонтальности | ТКП 45-5.09-128-2009 п.3.17 | СТБ 1483-2004 п.12.4,п.8.7 |
|  |  | Отклонение покрытия от заданного уклона (при наличии) | ТКП 45-5.09-128-2009 п.3.17 | СТБ 1483-2004 п.12.4,п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности швов | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.10.6 | СТБ 1483-2004 п.17.2 |
|  |  | Ширина швов | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.10.6 | СТБ 1483-2004 п.17.3 |
|  |  | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и ТНПА | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.10.7 | СТБ 1483-2004 п.17.4 |
|  |  | Величина уступа между смежными элементами покрытий | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.10.9 | СТБ 1483-2004 п.17.5,п.14.9 |
|  |  | Прочность сцепления плитки с основанием | ТКП 45-5.09-128-2009 п.4.10.10 | СТБ 1483-2004 п.17.6 |

| 24.7 Заполнение оконных и дверных проемов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точность установки оконных и дверных блоков в проемах |  | Отклонение от вертикальности и горизонтальности установленных оконных блоков в плоскости и из плоскости проема | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.3.5 | СТБ 1476-2004 п.4.4 |
|  |  | Высота установки запираю-щих приборов (дверных ручек) | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.3.12 | СТБ 1476-2004 п.4.7 |
| Установка подоконных досок (плит) из всех видов материалов |  | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.6.7 | СТБ 1476-2004 п.5.5 |
|  |  | Величина уклона установки подоконной доски (плиты) |  | СТБ 1476-2004 п.5.2 |
|  |  | Высота установки подоконной доски (плиты) |  | СТБ 1476-2004 п.5.3 |
| Установка наружных отливов |  | Величина напуска отлива на фасад | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.5.10 | СТБ 1476-2004 п.6.4 |
|  |  | Величина уклона отлива |  | СТБ 1476-2004 п.6.1, п.5.2 |
| Установка наличников |  | Величина напуска наличника на дверную коробку | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.4.12 | СТБ 1476-2004 п.7.1 |
|  |  | Наличие зазоров и уступов в местах стыковки наличников | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.4.13 | СТБ 1484-2004 п.6.9 |
|  |  | Отклонение от вертикальности наличников | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.4.12 | СТБ 1476-2004 п.7.2 |
|  |  | Отклонение от горизонтальности наличников | ТКП 45-3.02-223-2010 п.8.4.12 | СТБ 1476-2004 п.7.3 |
| 24.8 Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит |  |  |  |  |
| Укладка плит |  | Перепад высот между смежными элементами покрытий | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.9 | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 |
|  |  | Размер шва между сборными элементами |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 |
|  |  | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 |
|  |  | Размер шва для плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 |
|  |  | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длиной 3м) |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 |
|  |  | Искривление линий швов между плитами тротуарными, на 1 м длины на длину шва 10 м |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 |

| 24.8 Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка бортового камня |  | Прямолинейность установки бортового камня | ТКП 45-3.02-7-2005 п.4.8 | СТБ 1685-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Соответствие высотных отметок бортового камня |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |
| 24.9 Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |
| Арматурные работы |  | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | ТКП 45-5.03-131-2009 п.4.2.6, табл.2 | СТБ 1958-2009 п.6.3 |
|  |  | Отклонение расстояний между рядами арматуры | ТКП 45-5.03-131-2009 п.4.2.6, табл.2 | СТБ 1958-2009 п.6.4 |
|  |  | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной | ТКП 45-5.03-131-2009 п.4.2.6, табл.2 | СТБ 1958-2009 п.6.6 |
|  |  | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации | ТКП 45-5.03-131-2009 п. 4.2.4 | СТБ 1958-2009 п.6.4 СТБ 1133-98 |
| Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации |  | Внешний вид поверхностей конструкций | ТКП 45-5.03-131-2009 п.4.9 | СТБ 1958-2009 п.8.1 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций | ТКП 45-5.03-131-2009 п.4.9 | СТБ 1958-2009 п.8.2 |
|  |  | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка | ТКП 45-5.03-131-2009 п.4.9.15, табл.11 | СТБ 1958-2009 п.8.4 |
|  |  | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций | ТКП 45-5.03-131-2009 п.4.9.15, табл.11 | СТБ 1958-2009 п.8.8 |
| 24.10 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  |  |  |  |
| Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений |  | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.1.4 | СТБ 2001-2009 п.5.3 |
|  |  | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007 п.5.2.2.4 | СТБ 2001-2009 п.5.6 |
|  |  | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.2.1 | СТБ 2001-2009 п.6 ГОСТ 26433.2-94 |

| 24.10 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений |  | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007 п.п.5.2.3, 6.3 | СТБ 2017-2009 п.5.6 |
|  |  | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.1.5 | СТБ 2017-2009 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от высоты установки санитарных приборов | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.1.6 | СТБ 2017-2009 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от горизон-тальности установки санитарных приборов | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.1.6 | СТБ 2017-2009 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем отопления зданий и сооружений |  | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.4.18 | СТБ 2038-2010 п.5.9 |
|  |  | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.4.2, 6.4.12 | СТБ 2038-2010 п.5.13 |
|  |  | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.4.3 | СТБ 2038-2010 п.6.1 |
|  |  | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.4.12 | СТБ 2038-2010 п.5.12 СТБ 1133-98 |
| Монтаж систем вентиляции и кондиционирова- ния воздуха зданий и сооружений |  | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007 п.4.5 | СТБ 2021-2009 п.5.4 |
|  |  | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007 п.5.3.1 | СТБ 2021-2009 п.5.6 |
| Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений |  | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.1.4 | СТБ 2039-2010 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.6.10.13 | СТБ 2039-2010 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.6.10.14 | СТБ 2039-2010 п.5.10 |
|  |  | Внешний вид сварных швов | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.6.8 | СТБ 2039-2010 п.5.7 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 16037-80 |

| 24.10 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж тепловых пунктов и котельных |  | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.1.4 | СТБ 1999-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.4.2 | СТБ 1999-2009 п.5.7 |
|  |  | Внешний вид сварных швов | ТКП 45-1.03-85-2007 п.6.4.12 | СТБ 1999-2009 п.5.6 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 16037-80 |
| 24.11 Монтаж деревянных конструкций |  |  |  |  |
| Монтаж элементов конструкций |  | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен | ТКП 45-5.05-64-2007 п.5.17 | СТБ 1766-2007 п.6.25 |
|  |  | Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки | ТКП 45-5.05-64-2007 п.5.20 | СТБ 1766-2007 п.6.26 |
| 24.12 Монтаж каменных и армокаменных конструкций |  |  |  |  |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций |  | Толщина конструкций | ТКП 45-5.02-82-2010 п.3.34, табл.2 | СТБ 2087-2010 п.5.10 |
|  |  | Ширина простенков | ТКП 45-5.02-82-2010 п.3.34 | СТБ 2087-2010 п.5.11 |
|  |  | Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки | ТКП 45-5.02-82-2010 п.3.34, табл.2 | СТБ 2087-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки | ТКП 45-5.02-82-2010 п.3.34, табл.2 | СТБ 2087-2010 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Внешний вид наружных поверхностей кладки | ТКП 45-5.02-82-2010 п.п.5.1, 5.2, 5.3 | СТБ 2087-2010 п.5.32 |
| 24.13 Монтаж легких ограждающих конструкций |  |  |  |  |
| Монтаж гипсобетонных перегородок |  | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | ТКП 45-5.06-136-2009 | СТБ 1970-2010 п.5.4 |
|  |  | Внешний вид перегородок | ТКП 45-5.06-136-2009 п.4.1.9 | СТБ 1970-2010 п.5.8 |
| Монтаж каркасно-обшивных перегородок |  | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | ТКП 45-5.06-136-2009 п.4.2.13, табл.1 | СТБ 1970-2010 п.5.8 |
|  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки | ТКП 45-5.06-136-2009 п.4.2.13, табл.1 | СТБ 1970-2010 п.6.11 |
|  |  | Внешний вид поверхности | ТКП 45-5.06-136-2009 п.4.2.3 | СТБ 1970-2010 п.6.12 |
| Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки |  | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен | ТКП 45-5.06-136-2009 п.4.3.17, табл.2 | СТБ 1970-2010 п.7.5 |
|  |  | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт | ТКП 45-5.06-136-2009 п.4.3.17, табл.2 | СТБ 1970-2010 п.7.6 |

| 24.14 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж стен подземной части зданий |  | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.1, табл. 1 | СТБ 1959-2009 п.4.3 |
|  |  | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.1, табл. 1 | СТБ 1959-2009 п.4.5 |
| Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости |  | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.2, табл. 2 | СТБ 1959-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.2, табл. 2 | СТБ 1959-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.2, табл. 2 | СТБ 1959-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж ригелей, балок, ферм, плит |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.3, табл. 3 | СТБ 1959-2009 п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.3, табл. 3 | СТБ 1959-2009 п.6.7 |
| Монтаж панелей стен |  | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.4, табл. 4 | СТБ 1959-2009 п.7.7 |
|  |  | Разность отметок верха панелей | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.4, табл. 4 | СТБ 1959-2009 п.7.8 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж вентиля- ционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно- техни-ческих кабин, лестничных маршей и площадок (далее – элементы конструкции) |  | Отклонение от вертикали стен шахты лифта | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.5, табл. 5 | СТБ 1959-2009 п.8.8 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.5, табл. 5 | СТБ 1959-2009 п.8.9 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.5, табл. 5 | СТБ 1959-2009 п.8.11 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета | ТКП 45-5.03-130-2009 п.5.5, табл. 5 | СТБ 1959-2009 п.8.12 ГОСТ 26433.2-94 |

| 24.15 Монтаж стальных конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрупнительная сборка элементов конструкций |  | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | ТКП 45-5.04-41-2006 п.5.3, табл.5.1 | СТБ 1749-2007 п.5.1 ГОСТ 26433.1-89 |
| Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения |  | Плотность стяжки собранного пакета | ТКП 45-5.04-41-2006 п.5.5.10 | СТБ 1749-2007 п.7.6 |
| Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением |  | Натяжение болтов | ТКП 45-5.04-41-2006 п.5.5.14 | СТБ 1749-2007 п.8.5 |
|  |  | Плотность соединений | ТКП 45-5.04-41-2006 п.5.5.22 | СТБ 1749-2007 п.8.6 |
|  |  | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006 п.5.5.24 | СТБ 1749-2007 п.8.8 |
| Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях |  | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу | ТКП 45-5.04-41-2006 п.5.7.5 | СТБ 1749-2007 п.9.3 |
| Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах |  | Плотность соединяемых элементов конструкций | ТКП 45-5.04-41-2006 п.5.7.7 | СТБ 1749-2007 п.10.3 |
| Колонны и опоры |  | Соответствие закрепления колонн требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006 | СТБ 1749-2007 п.12.9 |
| Фермы, ригели, балки и прогоны |  | Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006 | СТБ 1749-2007 п.12.18 |
| Подкрановые балки |  | Соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006 | СТБ 1749-2007 п.12.21 |
| Крановые пути мостовых кранов |  | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006 | СТБ 1749-2007 п.12.29 |
| Крановые пути подвесных кранов |  | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006 | СТБ 1749-2007 п.12.34 |

| 24.15 Монтаж стальных конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилирован-ный настил |  | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков | ТКП 45-5.04-41-2006 п.6.1.5, табл.6.1 | СТБ 1749-2007 п.12.35 |
|  |  | Соответствие крепления настила требованиям проекта | ТКП 45-5.04-41-2006 | СТБ 1749-2007 п.12.37 |
| Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий |  | Соответствие закрепления всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов | ТКП 45-5.04-41-2006 | СТБ 1749-2007 п.13.10 |
| 24.16 Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |
| Лакокрасочные покрытия |  | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.5.8 | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
|  |  | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006 п.5.5 | СТБ 1684-2006 п.6.4 |
|  |  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.5.8 | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
|  |  | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п.5.7 | СТБ 1684-2006 п.6.11 ГОСТ 15140-78 |
| Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия |  | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.п.6.7, 6.8,6.9 | СТБ 1684-2006 п.6.4 |
|  |  | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | ТКП 45-5.09-33-2006 п.6.10 | СТБ 1684-2006 п.6.5 |
|  |  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.6.13 | СТБ 1684-2006 п.6.9 |
|  |  | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п.6.14 | СТБ 1684-2006 п.6.11 |
| Покрытия гумми-ровочные |  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.7.1.2 | СТБ 1684-2006 п.7.6 |
|  |  | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) | ТКП 45-5.09-33-2006 п.7.1.3 | СТБ 1684-2006 п.7.8 |
|  |  | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п.7.1.4 | СТБ 1684-2006 п.7.9 |
| Металлизацион-ные покрытия |  | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.п. 9.5, 9.6 | СТБ 1684-2006 п.8.3 ГОСТ 9304-69 п.2.3.4 |
|  |  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.9.8 | СТБ 1684-2006 п.8.4 ГОСТ 9304-69 |
|  |  | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п.9.7 | СТБ 1684-2006 п.8.5 ГОСТ 9304-69 п.1.5.1, табл.3 |
| Комбинированные покрытия (металлизацион-ные покрытия) |  | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п.9.7 | СТБ 1684-2006 п.9.1 ГОСТ 9304-69 п.1.5.1, табл.3 |
| Комбинированные покрытия (лакокрасочные покрытия) |  | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п.9.7 | СТБ 1684-2006 п.9.2 ГОСТ 15140-78 |

| 24.16 Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оклеечные покрытия |  | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах | ТКП 45-5.09-33-2006 п.8.17 | СТБ 1684-2006 п.10.11 |
|  |  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.8.17 | СТБ 1684-2006 п.10.12 |
|  |  | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью | ТКП 45-5.09-33-2006 п.8.17 | СТБ 1684-2006 п.10.14 |
| Облицовочные и футеровочные покрытия |  | Ширина швов | ТКП 45-5.09-33-2006 п.п. 10.8, 10.9 | СТБ 1684-2006 п.11.7 |
|  |  | Полнота заполнения и размеры швов | ТКП 45-5.09-33-2006 п.п. 10.18, 10.19 | СТБ 1684-2006 п.11.8 |
|  |  | Внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.п. 10.18 | СТБ 1684-2006 п.11.12 |
|  |  | Величина перепада между смежными элементами покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 п.п. 10.21 | СТБ 1684-2006 п.11.14 |
| 24.17 Устройство изоляционных покрытий |  |  |  |  |
| Устройство гидроизоляции из рулонных материалов |  | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТКП 45.5.08-75-2007 п.5.12 | СТБ 1846-2008 п.7.7 |
|  |  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45.5.08-75-2007 п.5.13 | СТБ 1846-2008 п.7.8 |
| Устройство окрасочной гидроизо- ляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-поли- мерной, полимер-цементной) |  | Величина нахлестки армирующего материала | ТКП 45.5.08-75-2007 п.6.4 | СТБ 1846-2008 п.8.4 |
|  |  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45.5.08-75-2007 п.6.11 | СТБ 1846-2008 п.8.6 |
|  |  | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием | ТКП 45.5.08-75-2007 п.6.9 | СТБ 1846-2008 п.8.7 |
| Устройство гидроизоляции из металлических листов |  | Внешний вид сварных швов | ТКП 45.5.08-75-2007 п.8.5 | СТБ 1846-2008 п.10.3 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
|  |  | Соответствие качества сварных швов требованиям ТНПА и проектной документации | ТКП 45.5.08-75-2007 п.8.5 | СТБ 1846-2008 п.10.4 ГОСТ 14782-86 |
| Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции |  | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТКП 45.5.08-75-2007 п.7.2 | СТБ 1846-2008 п.9.2 |
|  |  | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции | ТКП 45.5.08-75-2007 п.7.9 | СТБ 1846-2008 п.9.6 |
|  |  | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции | ТКП 45.5.08-75-2007 п.7.9 | СТБ 1846-2008 п.9.7 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции | ТКП 45.5.08-75-2007 п.7.9 | СТБ 1846-2008 п.9.8 ГОСТ 26433.2-94 |

| 24.17 Устройство изоляционных покрытий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции | ТКП 45.5.08-75-2007 п.7.10 | СТБ 1846-2008 п.9.9 |
|  |  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45.5.08-75-2007 п.7.11 | СТБ 1846-2008 п.9.10 |
| Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов |  | Соответствие способа соединения листовых материалов проектной документации и требованиям ТНПА | ТКП 45.5.08-75-2007 п.п.9.1, 9.2, 9.3 | СТБ 1846-2008 п.11.5 |
|  |  | Сцепление листовых материалов с основанием | ТКП 45.5.08-75-2007 п.9.8 | СТБ 1846-2008 п.11.6 |
|  |  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТКП 45.5.08-75-2007 п.9.5 | СТБ 1846-2008 п.11.10 |
| Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов |  | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТКП 45.5.08-75-2007 п.13.5 | СТБ 1846-2008 п.17.4 |
|  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции | ТКП 45.5.08-75-2007 п.13.11 | СТБ 1846-2008 п.17.10 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции | ТКП 45.5.08-75-2007 п.13.11 | СТБ 1846-2008 п.17.11 ГОСТ 26433.2 |
| Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов |  | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции | ТКП 45.5.08-75-2007 п.13.11 | СТБ 1846-2008 п.17.12 ГОСТ 26433.2 |
|  |  | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции | ТКП 45.5.08-75-2007 п.13.10 | СТБ 1846-2008 п.17.13 |
| 24.18 Устройство кровли |  |  |  |  |
| Устройство рулонных и мастичных кровель Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель |  | Суммарная толщина слоев мастики, количество слоев армирующего материала и качество их раскладки при устройстве мастичной кровли. Внешний вид мастичной пароизоляции, водоизоляционного ковра из мастик | СНБ 5.08.01-2000 п.5.5 | СТБ 1992-2009 п.п.6.1.6, 6.1.8 |
|  |  | Соответствие сплошности выполнения по поверхности водоизоляционного ковра неэксплуатируемых кровель защитной посыпки, защитных покрытий требованиям ТНПА и проектной документации | СНБ 5.08.01-2000 п.5.15 | СТБ 1992-2009 п.6.1.16 |
|  |  | Соответствие направлений раскладки рулонных материалов водоизоляционного ковра, смещение расположения мест продольной поперечной нахлестки требованиям ТНПА и проектной документации | СНБ 5.08.01-2000 п.5.6 П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 п.4.8 | СТБ 1992-2009 п.6.1.13 |

| 24.18 Устройство кровли |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство рулонных и мастичных кровель Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель |  | Отклонение ровности поверхности водоизоляционного ковра мастичной и рулонной кровли от прямолинейности | П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 п.4.8 | СТБ 1992-2009 п.6.1.14 |
|  |  | Отклонение от заданного уклона плоских участков кровель, по осям ендов, по водоприемным лоткам | СНБ 5.08.01-2000 п.5.36 | СТБ 1992-2009 п.6.1.15 |
|  |  | Отклонение эксплуатируемых кровель от заданного уклона на плоских участках, по осям ендов, по водоприемным лоткам | СНБ 5.08.01-2000 п.5.36 | СТБ 1992-2009 п.6.1.20 |
|  |  | Соответствие качества выполнения работ по укладке слоев эксплуатируемых кровель и кровель с озеленением требованиям ТНПА и проектной документации | СНБ 5.08.01-2000 п.5 | СТБ 1992-2009 п.6.1.19 |
| Устройство кровель из листовых и штучных материалов Устройство кровель из асбестовых и цементно-волок-нистых (безасбестовых) волнистых листов |  | Соответствие мест примыканий кровли к стенам, парапетам, вентиляционным каналам, инженерным устройствам, проходящим сквозь кровлю, требованиям ТНПА и проектной документации | СНБ 5.08.01-2000 п.7.7 | СТБ 1992-2009 п.5.2.7 |
|  |  | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации | СНБ 5.08.01-2000 п.8.17, п.9.8 | СТБ 1992-2009 п.п.5.2.8,5.2.9 |
|  |  | Соответствие ровности плоскости верха обрешетки под черепицу, шаг брусков обрешетки, величины зазора в продольных стыках брусьев обрешетки требованиям проектной документации и ТНПА | П1-03 к СНБ 5.08.01-2000 п.7.6 | СТБ 1992-2009 п.6.2.1 |
| Устройство кровель из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимер-ных плиток) |  | Соответствие схемы раскладки черепицы, продольной и поперечной нахлестки, узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации | СНБ 5.08.01-2000 п.8.10 | СТБ 1992-2009 п.п.6.2.2 |

| 24.18 Устройство кровли |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство кровель из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимер-ных плиток) |  | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации | СНБ 5.08.01-2000 п.8.17 | СТБ 1992-2009 п.7.2.7 |
| Устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерпи- цы, волнистых и профилированных металлических листов |  | Соответствие выполнения узлов примыканий, коньков, свесов, ендов, элементов водосточной системы требованиям ТНПА и проектной документации | СНБ 5.08.01-2000 п.9.6 | СТБ 1992-2009 п.8.2.8 |
|  |  | Соответствие размещения на поверхности кровли мостиков, ходовых лестниц, элементов снегозадержания, ограждений требованиям ТНПА и проектной документации | СНБ 5.08.01-2000 п.9.8 | СТБ 1992-2009 п.8.2.9 |
| 24.19 Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |
| Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления |  | Соответствие установки конструктивных элементов теплоизоляционного слоя проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2032-2010 п.7.5 |
|  |  | Наличие швов между плитами (блоками) | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2032-2010 п.7.7 |
|  |  | Отклонение перепадов на стыках смежных плит (блоков) | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2032-2010 п.7.8 |
|  |  | Толщина армированного и декоративно-защитного слоя | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2032-2010 п.8.2 |
|  |  | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2032-2010 п.8.4 СТБ 1473-2004 |
| Работы по устройству систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий |  | Соответствие расположения теплоизоляционных изделий и крепежных элементов проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2088-2010 п.7.4 |
|  |  | Наличие швов между теплоизоляционными изделиями | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2088-2010 п.7.6 |
|  |  | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2088-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004 СТБ 1474-2004 |

| 24.19 Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы по устройству систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий |  | Отклонение от вертикальности и прямолинейности поверхности | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2088-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.п. 5.6, 5.8 |
|  |  | Отклонение перепадов на стыках смежных теплоизоляционных изделий | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2088-2010 п.8.7 |
| Работы по устройству вентилируемых систем утепления |  | Соответствие расположения подоблицовочных конструкций проекту | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.7.3 |
|  |  | Отклонение элементов каркаса и направляющих от вертикальности | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.7.3 СТБ 1473-2004 п. 5.6 |
| Работы по устройству вентилируемых систем утепления |  | Соответствие соединений элементов каркасов и направляющих проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.7.7 |
|  |  | Соответствие крепления элементов облицовки требованиям проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.1 |
|  |  | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.2 СТБ 1473-2004 п.п. 5.6, 5.8 |
|  |  | Отклонение швов между элементами облицовки от вертикальности | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.3 СТБ 1473-2004 п.5.6.4 |
|  |  | Отклонение швов между элементами облицовки от горизонтальности | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.4 СТБ 1473-2004 п.п. 5.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Отклонение перепада между элементами облицовки на стыках и швах | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.8 |
|  |  | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | ТКП 45-3.02-114-2009 п.4.9 | СТБ 2034-2010 п.8.9 СТБ 1473-2004 СТБ 1474-2004 |
| 24.20 Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений |  |  |  |  |
| Устройство фундаментов на основаниях из грунтов |  | Глубина заложения фундаментов | СНБ 5.01.01-99 п.5.5 | СТБ 1164.1-2009 п.6.4 |

| 25 Пояса предо-хранительные |  | Статическая нагрузка | ГОСТ 12.4.089-86 п.6.3 | ГОСТ 12.4.089-86 МВИ.ГМ 620-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 Лестницы приставные и лестницы-стремянки: -металли- ческие; -деревянные; -электро-изолирующие |  | Целостность лестницы после воздействия статической нагрузки | «Правила охраны труда при работе на высоте», утв. Постановлением Министерства труда РБ №52 от 28.04.2001 ТКП 290-2010 п.4.13 | МВИ.ГМ 1311-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	 							Т.А. Николаева