Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ВY/112 02.2.0.2239

от «23» октября  2003 года

на бланке №___________

- Область аккредитации от «19» июля 2013 года  на 2 листах

- (новая  редакция)

Электротехнической лаборатории

Гомельского филиала Республиканского унитарного предприятия по

аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1 Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 АП АОПАГА-2009 | МВИ.ГМ.300-2012 |
|  |  | 1.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.300-2012 |
|  |  | 1.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.8. ТКП 339-2011 п.4.4.28.5. ГОСТ30331.3-95 п.413.1.3.4; п.413.1.3.5. | МВИ.ГМ.299-2012 |
| 2. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В |  | 2.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п. 27.1 табл.27.1 | МВИ.ГМ.302-2012 |
|  |  | 2.2 Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5. ГОСТ30331.3-95 п.413.1.3.4; п.413.1.3.5. | МВИ.ГМ.299-2012 |
| 3. Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ |  | 3.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б.30.1 | МВИ.ГМ.302-2012 |

ВY/112 02.2.0.2239                                                                     лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Трансформаторы напряжения |  | 4.1 Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 пр.Б п. Б.10.1.3 | МВИ.ГМ. 349-2012 |
| 5.Электродвига-тели переменного тока до 1000В |  | 5.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б 7.2 таблица Б.7.1 (п.1) таблица Б.7.2 (п.5) | МВИ.ГМ. 302-2012 |
|  |  | 5.2 Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 пр. Б п. Б 7.5, п.7.6 | МВИ.ГМ. 349-2012 |
| 6. Силовые трансформаторы |  | 6.1 Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 пр.Б п. Б.8.6 | МВИ.ГМ. 349-2012 |
| 7. Выключатели нагрузки |  | 7.1 Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 пр.Б п. Б.12.3 | МВИ.ГМ. 349-2012 |
| 8. Трансформаторы тока |  | 8.1 Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 пр.Б п. Б.9.6 | МВИ.ГМ. 349-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации  Республики Беларусь

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                        _______________________ Т.А. Николаева

М.П.