|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2768 от 13 февраля 2006 года |
| --- | --- | --- |
|  |  | на бланке № на 2 листах |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября 2011

# (новая редакция)

# лаборатории электрофизических измерений

# Открытого акционерного общества «Смолевичи Бройлер»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п. Б.27.1 | МВИ МН 1655-2010 |
| Заземляющие устройства 30.08.2013 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления Измерение сопротивления заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 3553-2010 МВИ МН 2587-2010 МВИ МН 3553-2010 МВИ МН 793-2010 МВИ МН 3553-2010 МВИ МН 793-2010 МВИ МН 2588-2010 |

№ВY/112 02.2.0.2768                                                                  лист 2 листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроустановки(в т.ч. на животноводческих фермах) |  | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2009 п.6.12.4, Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ МН 791-2010 |

# Руководитель Национального

# органа по аккредитации  	Т.А. Николаева