Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3700

от 14 декабря   2009 года

на бланке №0000718

Область  аккредитации  от «11»  ноября   2013 года   на 2 листах

(новая редакция)

электротехнической  лаборатории

Общества  с ограниченной  ответственностью

«Строительная  компания «Славия»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Заземляющие устройства |  | 1.1 Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3 п.4.4.28.6 | МВИ. ГМ. 1102-2013 |
|  |  | 1.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 приложение Б п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3 п.4.4.28.2 | МВИ. ГМ. 1102-2013 |
|  |  | 1.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.3 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | МВИ. ГМ. 1104-2013 |
| 2 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В |  | 2.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.27.1 | МВИ. ГМ. 1103-2013 |
| 3 Силовые кабельные линии напряжением до 1000В |  | 3.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.30.1. | МВИ. ГМ. 1103-2013 |

BY/112 02.2.0.3700							       Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Электродвигате- ли переменного тока |  | 4.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.2 п.5 | МВИ. ГМ. 1103-2013 |
| 5 Устройства защитного отключения (УЗО) |  | 5.1 Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 Пр.В п.В4.61.4. ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ.ГМ. 1124-2013 |
|  |  | 5.2 Время отключения при номинальном дифференциальном токе | ТКП 181-2009 Пр.В п.В4.61.4. ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ.ГМ. 1124-2013 |
| 6 Электроустановки жилых и других зданий |  | 6.1 Токи утечки на землю | ТКП 45-4.04-149-2009 приложение Г | МВИ.ГМ. 1124-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                  ___________    Николаева Т.А.

М.П.              подпись