|  | # Приложение 1 к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3062 |
|  | от «18» августа 2006 года |
|  | на бланке № |
|  | на 2 листах |

Область аккредитации  от  «18»  августа   2014 года

электролаборатории  Государственного унитарного строительного                                                       предприятия «Ивацевичская ПМК-18»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Силовые кабельные линии |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011 П.4.4.29.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 2.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2009 |
| 3.Заземляющие устройства |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6. п.4.3 п.4.3.2.13, п.4.3.6.3, п.4.3.7.1, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.3.9, п.4.3.10 ТКП181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | МВИ.БР 03-2009 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева