|  | # Приложение № 1 # к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.4317 |
|  | от «08»октября 2012 г. |
|  | на бланке №0011774 |
|  | ###### на 3 листах |

Область аккредитации  от «08» октября 2012 года

электротехнической лаборатории

Частного  унитарного предприятия по оказанию услуг «Мегаваттцентр»

| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего, требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Силовые трансформаторы 2.Силовые кабельные линии 3.Электроустановки специального назначения: 3.1 Электросварочные установки 08.09.2014 Электросварочные установки 3.2 Переносные и передвижные электроприемники 3.3 Бытовые стационарные плиты 4.Электродвигате-ли переменного тока 5.Машины постоянного тока (кроме возбудителей) 6.Заземляющие устройства 7.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления изоляции Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения Измерение сопротивления изоляции Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения Измерение сопротивления изоляции Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения Измерение сопротивления изоляции Измерение сопротивления изоляции обмоток и бандажей Измерение сопротивления заземляющих устройств Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали Измерение сопротивления изоляции Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.2 ТКП 181-2009 П.6.1.59 Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями (ПБМИП), утверждены Первым заместителем Министра топлива и энергетики Республики Беларусь 12.02.1996 г. п.6.2.29 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТКП 181-2009 п.п.6.5.12-6.5.14 ПБМИП п.п.3.3.22,3.3.26, 3.4.12, 6.2.29 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТКП 181-2009 п.6.11.4.9 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.5.2, табл. 4.4.10, табл. 4.4.11 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.2 (а) табл.Б.6.1 табл.Б6.2(б) ТКП 339-2011 п.4.4.4.2(а) табл.4.4.7, п.4.4.4.2(б) ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3, п.5.2.7, п.5.3.9, п.6.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.5 п.4.3.5.3 – 4.3.5.6 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1, табл. 4.4.46 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5, п.4.3 | МВИ.БР 91-2010 МВИ.БР 91-2010 МВИ.БР 91-2010 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 179-2011 МВИ.БР 91-2010 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 179-2011 МВИ.БР 91-2010 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 179-2011 МВИ.БР 91-2010 ГОСТ 11828-86 ГОСТ 30458-97 МВИ.БР 91-2010 ГОСТ 11828-86 ГОСТ 30458-97 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 03-2009 МВИ.БР 179-2011 МВИ.БР 179-2011 МВИ.БР 91-2010 МВИ.БР 179-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева