Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.2131

от «27» февраля 2004 года

на бланке № 0011338

Область аккредитации от «25» июля 2014 года на 1 листе

(новая редакция)

Электротехнической лаборатории Коммунального производственного унитарного предприятия «Свислочская сельхозтехника»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29, п.4.4.26 | МВИ Гр 717-2013 МВИ Гр 718-2013 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 715-2013 |
|  |  | Сопротивление заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 713-2013 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 716-2013 |
|  |  | Напряжение прикосновения в электроустановках до 1000 В: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п. 6.12.4, п. Б.29.5 ГОСТ 12.1.038-82 ТКП 339-2011 п.4.3.20 | МВИ Гр 714-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева