Приложение к аттестату
                                                                                    аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0944

от «23» декабря 2005 г.

На 3 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23.12.2008 г.

Отдела № 2 «Радиационная и атмосферная стойкость полимерных 
композитов» Государственного научного учреждения 
«Институт  механики металлополимерных систем им. В.А. Белого 
Национальной Академии наук Беларуси»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полимерные и композиционные материалы |  | Климатические испытания: - испытание на воздействие повышенной температуры внешней среды, С от + 40 до + 180 – испытание на воздействие пониженной температуры внешней среды, морозостойкость, С от – 20 до – 70 - испытание на воздействие изменения температуры внешней среды, С от +180 … -70 – испытание на воздействие солнечного излучения. - ускоренные испытания на климатическое старение Физико-механические испытания: - прочность при растяжении; прочность при разрыве; предел текучести при растяжении; прочность при условном пределе текучести; - определение толщины пленок и листов; | ГОСТ 25288-82 ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 9.708-83 метод 2 ГОСТ 9.707-81 метод 2 ГОСТ 11262-80 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 17035-86 |

№ BY/112 02.1.0.0944                                                        Лист 2 Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полимерные и композиционные материалы |  | - относительное удлинение при максимальной нагрузке; относительное удлинение при разрыве; относительное удлинение при пределе текучести; - разрушающее напряжение при сжатии; напряжение сжатия при пределе текучести; - относительная деформация сжатия при разрушении; относительная деформация сжатия при пределе текучести; - модуль упругости при растяжении и сжатии; - плотность (методом обмера и взвешивания); - усадка; - водопоглощение; - стойкость к действию химических сред; - твердость по методу вдавливания шарика (твердость по Бринеллю); - температура размягчения термопластов по Вика (теплостойкость по Вика); - прочность связи с металлом при отслаивании Электрические испытания: - удельное поверхностное сопротивление; - удельное объемное сопротивление; - удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 25288-82 ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ11262-80 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 18299-72 ГОСТ 4651-82 ГОСТ 4651-82 ГОСТ 9550-81 ГОСТ 15139-69 п.2 ГОСТ 18616-80 ГОСТ 4650-80 ГОСТ 12020-72 п.1 ГОСТ 4670-91 (ИСО 2039-1-87) ГОСТ 15088-83 ГОСТ 411-77 метод Б,В ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 20214-74 |
| Поливинилхлоридный профиль для окон и дверей, ламинированный профиль |  | - прочность при растяжении; - модуль упругости при растяжении; - температура размягчения по Вика (теплостойкость по Вика); - плотность | СТБ 1264-2001 ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 11262-80 ГОСТ 9550-81 ГОСТ 15088-83 ГОСТ 15139-69 п. 2 |
| Лакокрасочные материалы и покрытия |  | Физико-механические испытания: - внешний вид (классы покрытий); - эластичность при изгибе; - прочность пленок при ударе; - адгезия по методу решетчатого надреза; | СТБ 1197-99 ГОСТ 9.401-91 ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 6806-73 ГОСТ 4765-73 ГОСТ 15140-78 метод 2 |

№ BY/112 02.1.0.0944                                                        Лист 3 Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лакокрасочные материалы и покрытия |  | - прочность при разрыве; - относительное удлинение при разрыве; - модуль упругости; - адгезия покрытия к основанию; - устойчивость к воздействию переменных температур; - стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (202)С Электрические испытания: - удельное объемное сопротивление Климатические испытания: - стойкость к воздействию солнечного излучения | СТБ 1197-99 ГОСТ 9.401-91 ТНПА на конкретную продукцию | ГОСТ 18299-72 ГОСТ 28574-90 п. 2 ГОСТ 27037-86 ГОСТ 9.403-80 метод А ГОСТ 6433.2-71 ГОСТ 9.401-91 п. 2.4.3 |
| Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог |  | - морозостойкость - прочность на сжатие - средняя плотность бетона | СТБ 1071-97 СТБ 1152-99 п.4.10 | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 п. 6.2 СТБ 1152-99 п. 7.2 СТБ 1152-99 п. 7.1 ГОСТ 12730.1-78 |

Руководитель Уполномоченного
	органа по аккредитации                                                            А.В. Казачок