Приложение 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.1.0.0490

от «07» августа 2006 года

на  бланке _____________

на 2 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  «31» октября 2014 года

Испытательной лаборатории

Научно-производственного республиканского дочернего унитарного предприятия «НИЛОГАЗ»

| Наименова-ние объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выбросы |  | 1.1 Концентрации: | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 |
| от стацио- |  | 1.1.1 азот (II) оксида | загрязняющих веществ |  |
| нарных |  | (азота оксид) | в атмосферный воздух, |  |
| источников |  | Д-(0-4000) мг/м3 | выдаваемые |  |
|  |  | 1.1.2 азот(IV) оксида | территориальными |  |
|  |  | (азота диоксид) | органами Минприроды |  |
|  |  | Д-(0-1000) мг/м3 |  |  |
|  |  | 1.1.3 углерода оксид |  |  |
|  |  | (окись углерода, |  |  |
|  |  | угарный газ) |  |  |
|  |  | Д-(0-50000) мг/м3 |  |  |
|  |  | 1.1.4 серы диоксида |  |  |
|  |  | (ангидрид |  |  |
|  |  | сернистый) |  |  |
|  |  | Д – (0-15000) мг/м3 |  |  |
|  |  | 1.1.5 кислорода |  |  |
|  |  | Д - 0-21 % |  |  |
|  |  | 1.2 Твердые частицы (не- дифференцированная по составу пыль) |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987 г. с.138-150 |
|  |  | 1.3 Влажность |  | ГОСТ 17.2.4.08-90 |
|  |  | Д - 0-100% |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 1.4 Давление |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
|  |  | Д-0-200кПа |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 1.5 Температура |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 |
| 07.11.2014 |  | Д ≤ 5000 С |  | МВИ.МН 1003-2007 |
| Выбросы |  | 1.6 Расход |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
| от стацио- |  | газопылевых |  | МВИ.МН 1003-2007 |
| нарных |  | потоков |  |  |
| источников |  | 1.7 Скорость |  | ГОСТ 17.2.4.06-90 |
|  |  | газопылевых |  |  |
|  |  | потоков |  |  |
|  |  | Д ≥ 4м/с |  |  |
|  |  | Д – 0,3-60 м/с |  | МВИ.МН 1003-2007 |
|  |  | 1.8 Отбор проб |  | Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987 г. с.138-150 |
| 2. Системы |  | 2.1 Аэродинами- | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 |
| вентиляци- |  | ческие испытания |  |  |
| онные |  | 2.1.1 Температура |  |  |
|  |  | Д ≤ 5000 С |  |  |
|  |  | 2.1.2 Давление |  |  |
|  |  | Д-0-2000Па |  |  |
|  |  | 2.1.3 Влажность |  |  |
|  |  | Д - 0-100% |  |  |
|  |  | 2.1.4 Скорость |  |  |
|  |  | потоков |  |  |
|  |  | 2.1.5 Расход |  |  |
|  |  | газопылевых |  |  |
|  |  | потоков |  |  |

Перечень сокращений: Д – диапазон

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				                     	          Т.А.Николаева