|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.1.0.1064 |
|  | от «31» марта 2004г. |
|  | На 6 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «28» декабря 2007 г.

### научно-практического центра Учреждения «Брестское областное

### управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Твердые вещества и материалы | 13.220.50 13.220.40 | Отбор образцов | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.3 | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.3 |
|  |  | Экспериментальное определение группы горючести | ГОСТ 12.1.044-89 п.2.1 | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.3 |
| 2 Средства огнезащитные для древесины | 13.220.20 | Отбор образцов и определение огнезащитных свойств | ГОСТ 16363-98 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции | ГОСТ 16363-98 п.п. 4.2.6 (абзац 3)-5.5, 4.1.1-4.2.5 |
| 3 Пенообразователи для тушения пожаров | 13.220.20 |  | СТБ ГОСТ Р 50588-99 |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 2517-85 |
|  |  | Определение кратности и устойчивости пены средней кратности |  | СТБ ГОСТ Р 50588-99 п.7.2 |
|  |  | Определение концентрации водородных ионов |  | ГОСТ 22567.5-93 Методика выполнения измерений при определении водородного показателя рН пенообразователей Утв. нач. НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси 18.12.2007, согл. Центр испытаний с экспериментальным полигоном НИИ ПБиЧС МЧС 18.12.2007 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| Пенообразователи для тушения пожаров | 13.220.20 | Определение внешнего вида | СТБ ГОСТ Р 50588-99 | СТБ ГОСТ Р 50588-99 п.7.1 |
|  |  | Определение показателя смачивающей способности |  | СТБ ГОСТ Р 50588-99 Приложение А |
| 4 Кабели, провода и шнуры | 13.220.40 | Отбор образцов и определение предела распространения горения | НПБ 9-2000 Нормы пожарной безопасности РБ. Кабели и провода электрические. Показатели пожарной опасности. Методы испытаний | ГОСТ 12176-89 п.2 |
| 5 Бытовые и аналогичные электрические приборы | 13.220.40 |  | ГОСТ 27570.0-87 ГОСТ 30345.0-95 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Конструкция |  | ГОСТ 27570.0-87 п.п. 22.6, 22.16, 22.25, 22.29 |
|  |  | Испытание игольчатым пламенем |  | ГОСТ 27570.0-87 Приложение М |
|  |  | Испытание раскаленной проволокой |  | ГОСТ 27570.0-87 Приложение К |
|  |  | Определение нагрева |  | ГОСТ 30345.0-95 п.п. 11.1-11.7 ГОСТ 27570.0-87 п.п. 11.1-11.7 |
| 6 Изделия электрические | 13.220.40 |  | ГОСТ 12.1.004-91 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Экспериментальное определение вероятности возникновения пожара |  | ГОСТ 12.1.004-91 Приложение 5 |
| 7 Игрушки | 13.220.40 | Отбор образцов | ГОСТ 25779-90 п.3.90.1 | ГОСТ 25779-90 п.3.90.1 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| Игрушки | 13.220.40 | Контроль пожаробезопасности игрушек и материалов, применяемых при их изготовлении | ГОСТ 25779-90 п.п. 1.3, 2.35.1-2.35.5 | ГОСТ 25779-90 п.п. 3.90.4.1-3.90.4.4, 3.91 |
| 8 Жидкости | 13.220.40 |  | ГОСТ 12.1.044-89 ТНПА, устанавливающие технические требования к продукции |  |
|  |  | Отбор образцов и экспериментальное определение температуры вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.4 |
|  |  | Отбор образцов и экспериментальное определение температуры вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.5 |
|  |  | Отбор образцов и экспериментальное определение температуры воспламенения |  | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.6 |
| 9 Препараты в аэрозольных упаковках | 13.220.40 | Отбор образцов | НПБ 68-2003 Нормы пожарной безопасности РБ. Препараты в аэрозольных упаковках. Общие требования пожарной безопасности | НПБ-68-2003 СТБ ГОСТ Р 50779.71-2001 |
|  |  | Определение уровня пожарной опасности (метод определения теплоты сгорания препаратов) | НПБ-68-2003 п.9 | НПБ-68-2003 п.п. 15-17, Приложение 3 |
|  |  | Определение группы пожарной опасности (метод определения длины распространения пламени по струе аэрозоля) | НПБ-68-2003 п.10 | НПБ-68-2003 п.п. 18-23, Приложение 4 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| 10 Фонари пожарные носимые | 13.220.20 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 | ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Проверка: комплектности; внешнего вида; маркировки; упаковки | НПБ 77-2003 Нормы пожарной безопасности РБ. Фонари пожарные носимые. Общие технические требования. Методы испытаний п.п. 15, 17, 18, 20, 23, 26-29 | НПБ 77-2003 п.3.4 ГОСТ 17677-82 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ 18620-86Е ГОСТ 23216-78 |
|  |  | Проверка срабатывания предупредительной сигнализации | НПБ 77-2003 п.9 | НПБ 77-2003 п.35 |
|  |  | Проверка регулировки ремня | НПБ 77-2003 п.24 | НПБ 77-2003 п.42 |
| 11 Арматура электромонтажная | 29.120 |  | НПБ 17-2000 Нормы пожарной безопасности РБ. Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности и методы испытаний |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Испытание на нераспространение горения |  | НПБ 17-2000 п.3.5 ГОСТ 12176-89 п.2 |
|  |  | Стойкость к зажиганию |  | НПБ 17-2000 п.3.2 ГОСТ 27483-87 |
| 12 Электронагревательные приборы для бытового применения | 13.220.40 |  | НПБ 30-2000 Нормы пожарной безопасности РБ. Электронагревательные приборы для бытового применения. Требования пожарной безопасности и методы испытаний |  |
|  |  | Отбор образцов |  | НПБ 30-2000 |
|  |  | Испытание нагретой проволокой |  | НПБ 30-2000 п.6.3 ГОСТ 27483-87 |
|  |  | Испытание игольчатым пламенем |  | НПБ 30-2000 п.6.6 ГОСТ 27484-87 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| 13 Материалы текстильные | 59.080.01 13.220.40 |  | НПБ 80-2003 Нормы пожарной безопасности РБ. Материалы текстильные. Методы испытания на воспламеняемость. Классификация |  |
|  |  | Отбор образцов |  | ГОСТ 18321-73 НПБ 80-2003 п.11 |
|  |  | Методы испытания на воспламеняемость |  | НПБ 80-2003 п.п. 7-28 |
| 14 Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 91.060.30 91.060.99 | Проверка основных размеров: - высота лестницы; - длина лестницы; - ширина лестницы; - высота ступени; - ширина ступени; - неравенство диагоналей; - размеры ограждения лестницы; - высота ограждения площадки выхода на кровлю | НПБ 19-2000 Нормы пожарной безопасности РБ. Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний СТБ 1381-2003 п.4.10 табл.2 | НПБ 19-2000 п.4.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Проверка предельных отклонений размеров и форм | НПБ 19-2000 п.2.1 табл.1 СТБ 1381-2003 п.4.10 табл.2 | НПБ 19-2000 п.4.5 |
|  |  | Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений | НПБ 19-2000 п.п. 2.3, 3.1 ГОСТ 9.032-74 п.2.1 | НПБ 19-2000 п.4.6 |
|  |  | Проверка качества сварных швов | НПБ 19-2000 п.2.4 ГОСТ 5264-86 | НПБ 19-2000 п.4.7 ГОСТ 5264-86 |
|  |  | Испытания балок крепления лестницы на прочность | НПБ 19-2000 п.2.6 | НПБ 19-2000 п.4.11 |
|  |  | Испытания площадок и маршей лестниц на прочность | НПБ 19-2000 п.2.7 | НПБ 19-2000 п.4.13 |
|  |  | Испытания ограждения лестниц на прочность | НПБ 19-2000 п.2.8 | НПБ 19-2000 п.4.14 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |
| Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 91.060.30 91.060.99 | Испытания ступеньки лестницы на прочность | НПБ 19-2000 п.2.5 | Методика выполнения измерений при определении прочности ступеньки лестниц пожарных наружных стационарных Утв. нач. НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси 18.12.2007, согл. Центр испытаний с экспериментальным полигоном НИИ ПБиЧС МЧС 18.12.2007 |
|  |  | Испытания ограждений крыш зданий на прочность | НПБ 19-2000 п.2.9 | НПБ 19-2000 п.4.15 |
| 15 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения | 13.220.40 | Огнестойкость | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.28 | СТБ ГОСТ Р 51322.1-2002 п.28.1.1 |
| 16 Изделия электронной техники, квантовой электроники и электрические | 13.220.40 | Испытание на пожарную безопасность | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.46 | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.46.3 метод 409-1 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень