|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0722 от 23 июня 1998 года На бланке № ____________ На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 июля 2020 года

лаборатории электрофизических измерений Частного унитарного предприятия по оказанию услуг "Спецэлектросервис"

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 * | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МГ 520-2011 |
| 1.2 * |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 4095-2011 |
| 1.3 * |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МГ 1095-2017 |
| 1.4 * |  | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения для электроустановок до 1000 В с любой нейтралью (в зоне действия УЗО) | ТКП 181-2009 п.Б.29.5 ТКП 339-2011 п.4.4.28.7 ГОСТ 12.1.038-82 | МВИ.МГ 002-2012 |
| 2.1 * | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 п.4.4.29.2 | МВИ.МГ 521-2011 |
| 2.2 * |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 | МВИ.МГ 1095-2017 |
| 3.1 * | Устройства защитного отключения (УЗО-Д). | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г), СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п.5.4 ТКП 45-4.04-326-2018 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | МВИ.МГ 003-2012 |
| 3.2 * |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д). СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ.МГ 003-2012 |

* Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							      Т.А.Николаева