|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0283 от 02 апреля 2012 года на бланке № _________ на 1 листе редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 02 апреля 2022 года

поверочной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «МедСервисТранс»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 | приборы для измерения артериального давления | Диапазон измерения значений давления воздуха: от 0 до 300 мм рт. ст. | 3 мм рт. ст. |
|  |  |  |  | Измерение частоты пульса в точках: 30; 40; 60; 80; 120; 160; 180; 200 мин-1 | ± 5 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В.Бережных