|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0226 |  |
|  | от 09.03.2009 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 мая 2023 года центральной лаборатории измерительной техники открытого акционерного общества «Красносельскстройматериалы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Победы, 5, 231911, Гродненская область, Волковысский район, г.п. Красносельский |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.005 | Тягонапоромеры Тягомеры Напоромеры | от минус 2,5 до 40 кПа | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5 |
| 4.2* | 2 | 26.51/ 99.004 | Преобразователи давления (датчики) с выходным унифицированным электрическим сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: минус 0,1; минус 0,06 МПа; от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 4.3* | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления, перепада давления (датчики) с выходным унифицированным электрическим сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: минус 25; минус 60; минус 100 кПа; от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА | кл. т. 0,15; 0,25; 0,5 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4* | 2 | 26.51/ 99.004 |  | Измерительные преобразователи давления с выходным унифицированным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений: от 0 до 2,5 МПа; от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА | кл. т. от 0,15 |
| 4.5* | 2 | 26.51/ 99.004 |  | Приборы показывающие и регистрирующие ДИСК-250, РП-160 и аналогичные | Верхний предел измерений: от минус 0,1 до 2,5 МПа от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА | кл. т. 0,25; 0,5; 1,0 |
| 4.6* | 2 | 26.51/ 99.004 |  | Дифманометры расходомеры переменного перепада | Пределы номинальных перепадов давления: от 1,0 до 630 кПа | кл. т. 0,5; 1,0; 1,5 |
| 5.1* | 2 | 26.51/ 99.005 |  | Вакуумметры показывающие, в том числе самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений: от минус 0,1 до 0 МПа; от минус 0,06 до 0 МПа | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |
| 10.1* | 2 | 26.51/ 99.010 |  | Регистраторы многоканальные технологические | от минус 50 °С до 1300 °С от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА | кл. т. 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 |
| 10.2* | 2 | 26.51/ 99.010 |  | Измерители-регуляторы температуры, регистраторы | от минус 50 °С до 1300 °С от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА | кл. т. 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 |
| 10.3* | 2 | 26.51/ 99.010 |  | Термометры жидкостные | от минус 30 °С до 200 °С | ц.д. от 0,5 °С |
| 10.4* | 2 | 26.51/ 99.010 |  | Термометры манометрические | от 0 °С до 250 °С | кл. т. 1,0; 1,5; 1,6; 2,5; 4,0 |
| 10.5* | 2 | 26.51/ 99.010 |  | Преобразователи термосопротивления | от минус 30 °С до 200 °С | кл. т. В, С |
| 10.6* | 2 | 26.51/ 99.010 |  | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до 650 °С | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 10.7* | 2 |  | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 50 °С до 650 °С | кл. т. 0,25; 0,5; 1,0 |
| 10.8* | 2 |  | 26.51/ 99.010 | Измерительные преобразователи температуры | от минус 50 °С до 1300 °С от 0 до 5 мА; от 4 до 20 мА | кл. т. 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.9* | 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 °С до 1300 °С | кл. т. 0,5 - 2,5 |
| 10.10* | 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до 1300 °С | кл. т. 0,5; 1,0 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных