	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


	[image: image1.png]



	Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0055 



	
	Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0055

от 20 июня 1996 г.

на бланке № _______
на 53 листах
редакция 03


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 августа 2024 г. 
центра эталонов, поверки и калибровки

республиканского унитарного предприятия 

«Белорусский государственный институт метрологии»
	№

п/п
	Код
(наиме-нование)

вида работ

1 – первич-ная поверка

2 –после-дующая поверка
	Средства измерений

	
	
	код области измерений
	наименование (тип средства измерений)
	метрологические характеристики

	
	
	
	
	пределы измерений
	класс, разряд, 
цена деления, погрешность


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск

	1.1**
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие
	(0,1–100,0) мм
	кл.т. 4; 5

	1.2**
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие
	(0,1–100,0) мм
	кл.т. 1; 2; 3

3; 4 разряд

	1.3**
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие
	(100–1000) мм
	кл.т. 1; 2; 3; 4; 5

3; 4 разряд

	1.4*
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры установочные
	(25–1975) мм
	( = ( (1,0–18,0) мкм

	1.5**
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие
	(0,1–100,0) мм
	кл.т. 0

2 разряд

	1.6**
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие
	(0,1–100,0) мм
	кл.т. 00
1 разряд

	1.7*
	1; 2
	26.51/99.001
	Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины (плоскопараллельные и радиусные боковики)
	(2–320) мм
	(= ((1–2) мкм

	1.8**
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры штриховые для промера ткани
	(0–3000) мм
	(= (3 мм

	1.9**
	1; 2
	26.51/99.001
	Машины для измерения длины текстильного полотна
	(0–100) м
	кл.т. 1; 2; 3

	1.11**
	1; 2
	26.51/99.001
	Измерители длины рулонных материалов
	(0–100) м
	( = ((0,3 % – 1,0 %) 

	1.12*
	1; 2
	26.51/99.001
	Дальномеры лазерные
	(0,05–250,0) м
	(= ((1–10) мм

	1.13**
	1; 2
	26.51/99.001
	Аппаратура геодезическая 

спутниковая GPS
	(0–100) км
	(= ((2,5 + 0,1L) мм,

где L – длина, км

	1.14**
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы для измерения метеорологической дальности видимости и высоты облаков
	коэффициент пропускания 
(0,01–0,98),

МДВ (20-6000) м
	( = ±0,01

((7 % – 20 %)

	1.15**
	1; 2
	26.51/99.001
	Датчики высоты нижней границы облаков;

датчики дальности видимости
	(10–7500) м

(5–50000) м
	( = ((5–15) м

( = ((2 % – 20 %)

	1.16*
	1; 2
	26.51/99.001
	Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях
	(0–5000) мм
	(= ((2,0–3,5) мм

	1.17*
	1; 2
	26.51/99.001
	Рейки нивелирные шашечные
	(0–5000) мм
	ц. д. 10 мм

(= ((0,3–1,0) мм

	1.18*
	1; 2
	26.51/99.001
	Рейки нивелирные штрихкодовые
	(0–4000) мм
	(=  ((0,02 + 0,02L) мм, 
где L – м

	1.19*
	1; 2
	26.51/99.001
	Метры брусковые деревянные и металлические
	(0–1000) мм
	(= (1,5 мм

	1.20**
	1; 2
	26.51/99.001
	Линейки измерительные металлические
	(0–2000) мм
	(= ((0,1–0,3) мм

	1.21*
	1; 2
	26.51/99.001
	Рулетки измерительные металлические

Ленты землемерные
	(0–100000) мм

(0–50000) мм
	кл.т. 2; 3

(= (3 мм

	1.22*
	1; 2
	26.51/99.001
	Ленты эталонные
	(0–100000) мм
	2, 3 разряд

	1.23**
	1; 2
	26.51/99.001
	Компараторы горизонтальные ИЗА-2, ИЗА-7
	(0–200) мм
	ц.д. 0,001 мм

	1.24*
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры длины штриховые эталонные (метры-компараторы)
	(0–1000) мм
	ц.д. 0,2 мм

3 разряд

	1.25*
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры длины штриховые эталонные
	(0–1000) мм
	ц.д. 0,2 мм

3, 4 разряд

	1.27*
	1; 2
	26.51/99.001
	Рейки нивелирные штриховые
	(0–3000) мм
	ц.д. 0,2 мм

	1.28*
	1; 2
	26.51/99.001
	Шкалы с перекрестием 
	(0–25) мм
	(= (0,002 мм

	1.29*
	1; 2
	26.51/99.001
	Шкалы эталонные
	(0–200) мм
	2 разряд

	1.30**
	1; 2
	26.51/99.001
	Высотомеры 
	(0–1000) мм
	разрешение
0,01 мкм; 0,001 мкм

	1.31**
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы для контроля изделий на биение в центрах
	(0–1600) мм
	(=  ((0,01–0,02) мм

	1.32**
	1; 2
	26.51/99.001
	Стойки и штативы для измерительных головок
	(0–250) мм
	(=  ((0,6–4,0) мкм

	1.33**
	1; 2
	26.51/99.001
	Системы измерительные электронные
	(0–30) мкм
	(= (3 мкм

	1.34**
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы «Микрон-01»
                  «Микрон-02»
                  «Микрон-04»
	(2 мм
	(= ((0,2 % – 0,5 %)

	1.35*
	1; 2
	26.51/99.001
	Лупы измерительные
	(0–15) мм
	ц.д. 0,1 мм

	1.36*
	1; 2
	26.51/99.001
	Микрометры окулярные винтовые МОВ-1
	(0–8) мм
	ц.д. 0,01 мм

	1.37*
	1; 2
	26.51/99.001
	Микрометры для внутренних измерений
	(5–55) мм
	ц.д. 0,01 мм

	1.38***
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы двухкоординатные измерительные
	(0–200) мм
	ц.д. 0,5 мкм

	1.39**
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы для поверки концевых мер длины «Теза»
	(0–100) мм
	ц.д. (0,01–1,0) мкм

	1.40*
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы для поверки микрометров ППМ-600
	(0–600) мм
	ц.д. 0,001 мм

	1.41*
	1; 2
	26.51/99.001
	Интерферометры контактные вертикальные двойные мод.272
	(0–100) мм
	ц.д. (0,02–0,1) мм

	1.42**
	1; 2
	26.51/99.001
	Измерители деформации клейковины типа ИДК
	(0–150) у.е.
	ц.д. 2,5 у.е.

	1.43*
	1; 2
	26.51/99.001
	Комплекты для измерений соединений коаксиальных
	(0,9–18,0) мм
	ц.д. 0,01 мм

	1.44**
	1; 2
	26.51/99.001
	Установки для поверки концевых мер длины
	(0–100) мм
	ц.д. 0,01 мкм

(= ( (0,1–0,2) мкм

	1.45**
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы для поверки измерительных головок
	(0–10) мм
	ц.д. 0,01; 0,1; 0,2 мкм

( = ( (0,05–2,0) мкм

	1.46**
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы для измерения толщины прозрачных покрытий ИТП-1
	(0,05–1,0) мм
	ц.д. 0,01 мм

	1.47*
	1; 2
	26.51/99.001
	Прогибомеры
	(0–200) мм
	ц. д. 0,01 мм,

разрешение 0,01 мм;
0,1 мм

	1.48**
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы Журавлева
	объем 27 см3
	(= ( 0,5 см3

	1.49**
	1; 2
	26.51/99.001
	Машины координатные измерительные
	(0–4000) мм
	Дискретность 0,1 мкм; 0,5 мкм; 1 мкм; 2 мкм

	1.50**
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы для определения числа падения 
	(0–900) с
	( = ( 1 с

δ = ( 3 %

	1.51*
	1; 2
	26.51/99.001
	Устройства для контроля толщины изоляции типа УКТ
	(1–10) мм
	ц.д. 0,01 мм

	1.52*
	1; 2
	26.51/99.001
	Скобы измерительные диаметров колесных пар
	(600–1250) мм
	(= (0,5 мм

	1.53*
	1; 2
	26.51/99.001
	Шаблоны сварщика
	(1–5) мм
	(= (0,3 мм

	1.54**
	1; 2
	26.51/99.001
	Устройства для калибровки преобразователей перемещения токовихревых
	(0–25) мм
	(= (0,002 мм

	1.55**
	1; 2
	26.51/99.001
	Измерители лазерные

ЛИС-РТ-3 
	(10–30) м
	(= ((0,2–0,8) мм

	1.56*
	1; 2
	26.51/99.001
	Устройства измерения размера по вертикали УИВ, от вертикали УИВП 
	(40–630) мм
	ц.д. 0,05; 0,1 мм

(=  ((0,07–0,12) мм

	1.57***
	1; 2
	26.51/99.001
	Комплексы измерительные «Профилограф»
	Индекс ровности:
(0–999) м/км;
Шероховатость:
(0,15–5,0) мм;
Пройденный путь:
(0–999) км
	( = (1,5 м/км

( = (0,2 %

( = (1 %

	1.58**
	1; 2
	26.51/99.001
	Датчики перемещений DLS, системы измерительные «Dartron EEP-3»
	(0–999) км
	( = (0,2 %

	1.59**
	1; 2
	26.51/99.001
	Сита лабораторные
	(0,02–125,0) мм
	(=  ((0,0023–3,660) мм

	1.60**
	1; 2
	26.51/99.001
	Профилометры катания колесной пары
	(0–140,2) мм
	(= (1 мм

	1.61*
	1; 2
	26.51/99.001
	Эталоны чувствительности канавочные
	(2–6) мм
	(= ±(0,05–0,30) мм

	1.62*
	1; 2
	26.51/99.001
	Щупы
	(0,02–1,0) мм
	кл.т. 1; 2

	1.63.1**
	1; 2
	26.51/99.001
	Штангенциркули

Штангенглубиномеры

Штангенрейсмасы
	(0–2000) мм

(0–400) мм

(0–2500) мм
	ц.д. (0,02–0,1) мм

кл.т. 1; 2

ц.д. (0,05–0,1) мм

ц.д. (0,05–0,1) мм

	1.63.2**
	
	
	
	
	

	1.63.3**
	
	
	
	
	

	1.63.4**
	
	
	Датчики деформации с вибрирующей струной DeltaVib
	( 12,5 мм
	δ =(0,5%

	1.64*
	1; 2
	26.51/99.001
	Шаблоны контрольные путевые
	1523,5 мм
	(= (0,1 мм

	1.65**
	1; 2
	26.51/99.001
	Стенкомеры индикаторные
	(0–50) мм
	(=  ((0,01–0,10) мм

	1.66**
	1; 2
	26.51/99.001
	Глубиномеры микрометрические
	(0–100) мм
	ц.д. 0,01 мм

кл.т. 1; 2

	1.67**
	1; 2
	26.51/99.001
	Глубиномеры индикаторные
	(0–100) мм
	ц.д. 0,01 мм

	1.68**
	1; 2
	26.51/99.001
	Толщиномеры индикаторные
	(0–50) мм
	ц.д. 0,01 мм; 0,1 мм

	1.69**
	1; 2
	26.51/99.001
	Нутромеры микрометрические
	(50–6000) мм
	ц.д. 0,01 мм

	1.70**
	1; 2
	26.51/99.001
	Нутромеры индикаторные, индикаторно-микрометрические, 

индикаторные цанговые
	(3–1000) мм
	ц.д. 0,01 мм

кл.т. 1; 2

	1.71**
	1; 2
	26.51/99.001
	Нутромеры
	(3–450) мм
	ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм

	1.72**
	1; 2
	26.51/99.001
	Скобы с отсчетным устройством
	(0–1000) мм
	ц.д. 0,001 мм; 
0,002 мм; 0,01 мм

	1.73**
	1; 2
	26.51/99.001
	Микрометры типов МК, МЛ, МП, МТ, МГ, МКЦ
	(0–2000) мм
	ц.д. 0,001 мм; 0,01 мм 

разрешение 0,1 мкм;
0,5 мкм; 1 мкм
кл.т. (1–3)

	1.74**
	1; 2
	26.51/99.001
	Микрометры рычажные и рычажно-индикаторные
	(0–2000) мм
	ц.д. 0,001 мм; 
0,002 мм; 0,01 мм

	1.75*
	1; 2
	26.51/99.001
	Микрометры настольные с отсчетным устройством
	(0–10) мм
	ц.д. 0,001 мм

	1.76*
	1; 2
	26.51/99.001
	Кольца эталонные и установочные
	(3–450) мм
	4 разряд

кл.т. (2-5) 

	1.77*
	1; 2
	26.51/99.001
	Калибры для конусов инструментов
	(3–250) мм
	ст.точн. 6; 7; 8 

	1.78*
	1; 2
	26.51/99.001
	Калибры гладкие для валов и отверстий
	(0,1–100,0) мм
	квалитет (6–17)

	1.79*
	1; 2
	26.51/99.001
	Индикаторы часового типа 
	(0–100) мм
	ц.д. 0,01 мм

кл.т. 0; 1; 2

	1.80*
	1; 2
	26.51/99.001
	Индикаторы рычажно-зубчатые типа ИРБ
	(0–0,8) мм
	ц.д. 0,01 мм

	1.81*
	1; 2
	26.51/99.001
	Индикаторы многооборотные
	(0–5) мм
	ц.д. 0,001 мм; 
0,002 мм

кл.т. 0; 1

	1.82*
	1; 2
	26.51/99.001
	Головки измерительные рычажно-зубчатые

Ортотесты
	( 0,1 мм
	ц.д. 0,001 мм; 
0,002 мм

	1.83*
	1; 2
	26.51/99.001
	Головки измерительные рычажно-пружинные (миникаторы)
	( 0,08 мм
	ц.д. 0,001 мм;
0,002 мм

	1.84**
	1; 2
	26.51/99.001
	Головки измерительные пружинные малогабарит-ные (микаторы)
	( 0,1 мм
	ц.д. 0,0005 мм;
0,0002 мм; 0,001 мм; 0,002 мм

	1.85**
	1; 2
	26.51/99.001
	Головки измерительные пружинные (микрокаторы)
	( 0,3 мм
	ц.д. 0,1 мкм; 0,2 мкм; 0,5 мкм; 1 мкм; 
2 мкм; 5 мкм; 10 мкм

	1.86**
	1; 2
	26.51/99.001
	Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы)
	( 0,12 мм
	ц.д. 0,1 мкм; 0,2 мкм; 0,5 мкм; 1 мкм

	1.87**
	1; 2
	26.51/99.001
	Оптиметры вертикальные горизонтальные
	(0–125) мм;

(0–500) мм
	ц.д. 0,001 мм

	1.88**
	1; 2
	26.51/99.001
	Длиномеры вертикальные оптические типа ИЗВ
	(0–250) мм
	ц.д. 0,0001 мм; 0,001 мм

	1.89**
	1; 2
	26.51/99.001
	Длиномеры горизонтальные оптические типа ИЗГ
	(0–500) мм
	ц.д. 0,001 мм

	1.91***
	1; 2
	26.51/99.001
	Проекторы измерительные
	увеличение: 10 крат;

20 крат; 50 крат; 
100 крат; 200 крат
	ц.д. 0,001 мм; 
0,002 мм; 0,005 мм

	1.92**
	1; 2
	26.51/99.001
	Микроскопы инструментальные
	(0–400) мм
	ц.д. 0,001 мм; 

0,005 мм

	1.93*
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры моделей дефектов для вихретоковой дефектоскопии
	(0,1–10,0) мм
	(= ( (0,02–0,5) мм

	1.94*
	1; 2
	26.51/99.001
	Образцы с искусственными дефектами КСОП
	(0,05–10,0) мм
	(= ( (0,05–0,5) мм

	1.95**
	1; 2
	26.51/99.001
	Системы измерительные лазерные 3D
	(0,4–270,0) м
	(=((1,2 + 10(10-3(L) мм, где L в м

	1.96**
	1; 2
	26.51/99.001
	Дальномеры лазерные 3D
	от 0° до 360°

(0,5–50) м
	СКО = (15(
(= (1,0 мм

	1.97**
	1; 2
	26.51/99.001
	Измерители лазерные триангуляционные 
	(2–3000) мм
	( = ± 0,25 % от ВПИ

	1.98.1**
	1; 2
	26.51/99.001
	Преобразователи линейных перемещений
	(0–20000) мм
	(= ( (2–3) мкм

	1.98.2*
	
	
	Приборы измерительные PenduLog 
	(25 мм
	(= (0,1 мм

	1.99*
	1; 2
	26.51/99.001
	Системы лазерной центровки
	±10 мм,
расстояние до 5 м
от 0° до 360°
	δ = ( (0,5 % – 2,0 %)

	1.100**
	1; 2
	26.51/99.001
	Микроскопы универсальные измерительные
	(0–400) мм
	ц.д. 0,001 мм

	1.101*
	1; 2
	26.51/99.001
	Микроскопы отсчетные типов 
МИР-2,
МПБ-2,
МПБ-3,

МПВ-1
	(0–6) мм

(0–6,5) мм

(0–12) мм
	ц.д. 0,1 мм

ц.д. 0,05 мм

ц.д. 0,01 мм

	1.102**
	1; 2
	26.51/99.001
	Машины оптико-механические для измерения длин
	(0–6000) мм
	ц.д. 0,001 мм

	1.103**
	1; 2
	26.51/99.001
	Катетометры
	(0–1250) мм
	ц.д. 0,01 мм

	1.104**
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы и установки для поверки индикаторов
	(0–100) мм
	(= ± (0,1–4,0) мкм

	1.106**
	1; 2
	26.51/99.001
	Интерферометры контактные с переменной ценой деления вертикальные и горизонтальные
	(0–500) мм
	ц.д. (0,05–0,2) мкм

	1.107*
	1; 2
	26.51/99.001
	Планиметры пропорциональные, корневые и полярные
	от 0 % до 100 %
	( = ( (0,2 % – 0,5 %) 

	1.108***
	1; 2
	26.51/99.001
	Машины кожемерные
	(0–600) дм2
	( = ( (0,3 % – 2,0 %)

	1.109**
	1; 2
	26.51/99.001
	Шаблоны контрольные к кожемерным машинам
	(0–100) дм2
	( = ( 0,5 %

	1.110**
	1; 2
	26.51/99.001
	Дилатометры 
	Температурный коэффициент линейного расширения:

(3·10-6–25·10-6) К-1; 
Интервал температур:

(90–1500) К
	(= ( (1,2·10-7  – 45·10-7)  K-1

	1.111**
	1; 2
	26.51/99.001
	Кругломеры
	Диаметр до l000 мм
	δ= ( (3 % – 15 %) 

	1.112**
	1, 2
	26.51/99.001
	Измерители дорожной разметки
	Шероховатость: 

(0,05–5,0) мм;

Толщина: (1–5) мм;

Ширина: (50–
350) мм
	Дискретность

0,001 мм

0,01 мм

0,01 мм

	1.113**
	1; 2
	26.51/99.001
	Профилографы-профилометры
	Шероховатость поверхности:

Ra = (0,02–
100) мкм;

Rmax; 

Rz = (0,02–250) мкм
	(= ( (2,5 % – 10,0 %)

	1.114**
	1; 2
	26.51/99.001
	Микроинтерферометры

Приборы теневого и светового сечения
	Шероховатость поверхности:

(0,1–0,8) мкм;

(0,8–80,0) мкм
	S= 0,04

(= ( (4,5 % – 24,0 %)

	1.115**
	1; 2
	26.51/99.001
	Образцы шероховатости поверхности (сравнения)
	Шероховатость поверхности:

Ra = (0,02–
25,0) мкм
	(= ( (+12 % – (−17 %)( 

	1.116**
	1; 2
	26.51/99.001
	Комплекты эталонных мер шероховатости
	Шероховатость поверхности:

(0,01–1000,0) мкм
	( = ( 1 %

	1.117**
	1; 2
	26.51/99.001
	Профилографы-профилометры эталонные
	Шероховатость поверхности:

(0,01–1000,0) мкм
	( = ( 2 %

	1.118**
	1; 2
	26.51/99.001
	Сферометры 
	Радиус: (10–1000) мм
	( = ( (0,02 % – 0,07 %) 

	1.119*
	1; 2
	26.51/99.001
	Шаблоны радиусные
	Радиус: (1–25) мм
	( =( (0,02 – 0,04) мм

	1.121*
	1; 2
	26.51/99.001
	Измерители радиусов типа ИЗР-60
	Радиус: (5–24) мм
	(= ( 0,01 мм

	1.122*
	1; 2
	26.51/99.001
	Гриндометры
	(0–0,15) мм
	(= ( (1,5–5,0) мкм

	1.123*
	1; 2
	26.51/99.001
	Линейки оптические
	( 0,4 мм
	ц.д. (0,5–1,0) мкм

	1.124**
	1; 2
	26.51/99.001
	Линейки поверочные УТ
	Длина: 1000 мм
	кл.т. 0; 1; 2

	1.125*
	1; 2
	26.51/99.001
	Призмы поверочные и разметочные типов 1 и 2
	Диаметр валов:

(3–300) мм
	кл.т. 0; 1; 2

	1.126**
	1; 2
	26.51/99.001
	Рейки дорожные универсальные
	(0–3000) мм

0 ‰–100 ‰
1:1
	отклонение от плос-костности – 0,2 мм;

( = ( (0,5 ‰–3,0 ‰);

( = ( 2( 30(

	1.127.1*
	1; 2
	26.51/99.001
	Пластины плоские стеклянные нижние
	Диаметр до 120 мм
	кл.т. 2

	1.127.2*

	
	
	Пластины плоские стеклянные верхние
	Диаметр до 60 мм
	H = 0,09 мкм

	1.127.3*
	
	
	Пластины плоскопараллельные стеклянные
	Длина: (15–91) мм
	H = 0,1 мкм

	1.128*
	1; 2
	26.51/99.001
	Пластины плоские стеклянные нижние
	Диаметр до 120 мм
	кл.т. 1

	1.129*
	1; 2
	26.51/99.001
	Установки интерференционные
ИФ-77
	(0–120) мм
	( = ( 0,015 мкм

	1.130**
	1; 2
	26.51/99.001
	Интерферометры ИТ-100
	(0–100) мм
	( = ( (0,02–0,08) мкм

	1.131*
	1; 2
	26.51/99.001
	Линейки лекальные типов ЛД, ЛТ, ЛЧ
	Длина:(80–320) мм
	кл.т. 0; 1

	1.133**
	1; 2
	26.51/99.001
	Бруски контрольные БК
	Длина: (150–
500) мм
	H= (0,2–1,0) мкм

	1.134**
	1; 2
	26.51/99.001
	Плиты поверочные
	(160(160–2500(
1600) мм
	кл.т. 000; 00; 0; 1; 2; 3

	1.137**
	1; 2
	26.51/99.001
	Линейки поверочные ШП, ШД, ШМ
	Длина: (250–4000) мм
	кл.т. 00; 0; 01; 1; 2

	1.139*
	1; 2
	26.51/99.001
	Приспособления с индикаторами для поверки линеек
	( 0,1 мм
	ц.д. 0,002 мм;
0,001 мм

	1.140*
	1; 2
	26.51/99.001
	Микронивелиры МН-2 для поверки линеек
	( 0,2 мм/м
	ц.д. 0,02 мм/м

( = ( 3 мкм/м

	1.141**
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы для поверки угольников
	Высота: (0–630) мм
	ц.д. 1 мкм

	1.142*
	1; 2
	26.51/99.001
	Нивелиры
	± 10(
	S = (0,2–5,0) мм/км

	1.143*
	1; 2
	26.51/99.001
	Теодолиты
	от 0( до 360( 
	СКП = ( 0,5(

	1.144***
	1; 2
	26.51/99.001
	Установки для поверки нивелиров и теодолитов
	( 50(
( 40(
	( = ( 5(
( = ( 0,3(

	1.145*
	1; 2
	26.51/99.001
	Люфтомеры
	от 0( до 40( 
	( = ( 1(
δ = ( 5 %

	1.146**
	1; 2
	26.51/99.001
	Тахеометры
	от 0( до 360( 

(1,2–10000,0) м
	СКП = ( 0,5(
( = ( (0,6 + 1L) мм,
где L –длина

	1.147**
	1; 2
	26.51/99.001
	Буссоли геодезические
	от 0( до 360( 
	СКП = (10–30)(

	1.148*
	1; 2
	26.51/99.001
	Угольники поверочные 90(

	Высота до 630 мм
	кл.т. 0; 1; 2

	1.149.1*
	1; 2
1; 2
	26.51/99.001
26.51/99.001
	Угломеры с нониусом типа 1, 2, 3, 4, 2УРИ
	от 0( до 360(
	ц.д. 2(; 5(; 10(
ц.д. 1(
ц.д. 5(

	1.149.2*

	
	
	Угломеры маятниковые типа 3УРИ
	
	


	1.149.3*
	
	
	Угломеры оптические
	
	

	1.150*
	1; 2
	26.51/99.001
	Уровни рамные и брусковые с микрометрической подачей ампулы: 

тип 1

тип 2

электронные 

строительные
	Длина:
(100–250) мм

(10 мм/м

(30 мм/м

5000(
Длина:
(100–250) мм
	ц.д. (0,01–0,2) мм/м

ц.д. 0,01 мм/м

ц.д. 0,1 мм/м

ц.д. 0,2(; 1(; 2(; 5(
ц.д. (0,6–8,7) мм/м

	1.151*
	1; 2
	26.51/99.001
	Головки делительные оптические
	от 0( до 360( 
	ц.д. 1(; 2(; 3(; 5(; 10(; 20(; 60(

	1.152*
	1; 2
	26.51/99.001
	Квадранты оптические 

механические
	от 0( до 360( 

от 0( до 90( 
	ц.д. 2(; 5(; 10(; 60(

	1.153**
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы для поверки квадрантов ППК
	от 0( до 360(
	( = ( 3(

	1.154*
	1; 2
	26.51/99.001
	Линейки синусные
	Угол от 0( до 45(;

расстояние между роликами: 100 мм; 200 мм; 300 мм; 500 мм
	кл.т. 1; 2

	1.155**
	1; 2
	26.51/99.001
	Столы оптические делительные ОДС-2
	от 0( до 360( 
	ц.д. 1(

	1.156*
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы контактные для поверки угловых мер КПУ-3
	от 0( до 100( 
	ц.д. 5; 10(

	1.157**
	1; 2
	26.51/99.001
	Экзаменаторы эталонные типа ЭО-1

модели 130
	(0–20)(
(500(
	1 разряд

ц.д. 1(

	1.158**
	1; 2
	26.51/99.001
	Гониометры типов ГС-2;
Г-3; Г-5
	от 0( до 360( 
	ц.д. 1(

	1.159**
	1; 2
	26.51/99.001
	Автоколлиматоры 
	(0–120)(
	ц.д. (0,1–60,0)(

	1.160*
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры плоского угла призматические типа 4 эталонные и рабочие
	от 10( до 360( 
	1; 2: 3 разряд

кл.т. 0: 1; 2

	1.161*
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры плоского угла призматические эталонные и рабочие типов 1; 2; 3
	от 1( до 100( 
	2 разряд, 3 разряд

кл.т. 1

4 разряд кл.т. 2

	1.162*
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры плоского угла призматические эталонные и рабочие 
	от 10( до 360( 
	4 разряд

кл.т. 2

	1.163*
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы автоколлимационные АПСЛ для поверки синусных линеек
	(0–10)(
	ц.д. 1(

	1.164**
	1; 2
	26.51/99.001
	Микрометры зубомерные и призматические
МЗ;
МРЗ;
МТИ; МПИ; МСИ
	(0–100) мм

(0–45) мм

(5–105) мм
	ц.д. 0,01 мм

ц.д. 0,002 мм

ц.д. 0,01 мм

	1.165*
	1; 2
	26.51/99.001
	Штангензубомеры
	Модуль: (1–40) мм
	ц.д. 0,02 мм

	1.166*
	1; 2
	26.51/99.001
	Шагомеры
	Модуль: (2–30) мм
	ц.д. (0,001– 0,01) мм

	1.167**
	1; 2
	26.51/99.001
	Биениемеры
	Модуль: (2–16) мм;

Диаметр:
(5–1250) мм
	ц.д. (0,001–0,01) мм

	1.168**
	1; 2
	26.51/99.001
	Нормалемеры
	Модуль:
(0,5–10,0) мм;

Диаметр до 700 мм
	ц.д. (0,001–0,01) мм

	1.169**
	1; 2
	26.51/99.001
	Межосемеры
	Модуль:
(0,5–10,0) мм;

Диаметр:
(50–800) мм
	ц.д. 0,002; 0,01 мм

	1.170**
	1; 2
	26.51/99.001
	Шагомеры шага зацепления
	Модуль: (2–28) мм;

Диаметр:
(50–800) мм
	ц.д. 0,001; 0,002 мм

	1.171**
	1; 2
	26.51/99.001
	Эвольвентомеры рабочие
	Радиус:
(37–150) мм
	ц.д. 0,001; 0,002 мм

	1.172*
	1; 2
	26.51/99.001
	Зубомеры смещения исходного контура (тангенциальные)
	Модуль: (2–50) мм
	ц.д. 0,01 мм

	1.173*
	1; 2
	26.51/99.001
	Зубомеры хордовые:

индикаторно-микрометрические
ЗИМ-16, оптические
	Модуль: (1–18) мм

Модуль:
(1,5–18,0) мм
	ц.д. 0,01 мм

ц.д. 0,02 мм

	1.174**
	1; 2
	26.51/99.001
	Эвольвентомеры эталонные и рабочие повышенной точности
	Радиус:
(37–150) мм
	2 разряд

ц.д. 0,001 мм

	1.175**
	1; 2
	26.51/99.001
	Приборы универсальные зубоизмерительные
	Модуль: (1–10) мм;

Диаметр до 380 мм
	ц.д. 0,001 мм

	1.176*
	1; 2
	26.51/99.001
	Колеса зубчатые измерительные
	Модуль: (1–10) мм;

Диаметр до 380 мм
	ст. точности 3; 4; 5

	1.177*
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры эвольвентные
	Радиус:
(37–150) мм
	3 разряд

	1.178*
	1; 2
	26.51/99.001
	Резьбомеры со вставками
	(3–33) мм
	ц.д. 0,01 мм

	1.179*
	1; 2
	26.51/99.001
	Шаблоны резьбовые
	Шаг: (0,4–6,0) мм
	( = ((0,01–0,015) мм

	1.180*
	1; 2
	26.51/99.001
	Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы
	Диаметр:

(0,045–26,231) мм
	кл.т. 0; 1

	1.181*
	1; 2
	26.51/99.001
	Микрометры со вставками 
	(0–350) мм
	ц.д. 0,01 мм

	1.182*
	1; 2
	26.51/99.001
	Ножи измерительные
	(0,3–0,9) мм
	( = (10 мкм

	1.183**
	1; 2
	26.51/99.001
	Наборы пробных очковых линз
	(20 дптр
	( = (0,06 дптр

	1.184**
	1; 2
	26.51/99.001
	Офтальмометры
	Радиус кривизны:

(5–11) мм
	( = (0,05 мм

	1.185**
	1; 2
	26.51/99.001
	Периметры настольные
	от 0( до 360( 
	( = (2,5(

	1.186**
	1; 2
	26.51/99.001
	Авторефрактокера тометры
	(20 дптр
	( = (0,050 дптр

	1.187**
	1; 2
	26.51/99.001
	Диоптриметры
	25 дптр.
	( = ((0,06–0,25) дптр

	1.188**
	1; 2
	26.51/99.001
	Линейки скиаскопические
	(19 дптр.
	( = ((0,12–0,50) дптр

	1.191*
	1; 2
	26.51/99.001
	Ростомеры
	(0-2200) мм
	ц.д. 10 мм,

(= ( 4 мм

	1.192*
	1; 2
	26.51/99.001
	Меры толщины покрытий МТ
	(0,01–120) мм
	( = ((0,002–
0,350) мм

	1.193*
	1; 2
	26.51/99.001
	Вилки лесные измерительные 
	(0–1000) мм
	Δ= ±2,5 мм

	1.194**
	1; 2
	26.51/99.001
	Измерители скорости и длины ИСД
	(0–99 999) м

(0,2–50,0) м/с
	( = (0,15 %

	1.195**
	1; 2
	26.51/99.001
	Системы видеоизмерительные 
	(0–600) мм
	Разрешение 

0,1; 0,5; 1 мкм

	2.1**
	1; 2
	26.51/99.002
	Анализаторы влажности
	от 0 % до 100 %

(0,01–1000,0) г
	δ = ±(0,001 % – 0,5 %)

( = ±(0,01–1,0) мг

	2.2**
	1; 2
	26.51/99.002
	Весы неавтоматического и автоматического действия (конвейерные, бункерные, весы для фасованной продукции, автоматические весовые дозаторы, автоматические железнодорожные весы, автоматические весы для взвешивания АТС в движении)
	от 1 мг до 10 кг
	δ≥ 0,0005 %

	
	
	
	
	от 1 мг до 50 кг
	δ≥ 0,0015 %

	
	
	
	
	от 1 мг до 3000 кг
	δ≥ 0,005 %

	
	
	
	
	от 10 мг до 200 т
	δ≥ 0,015 %

	2.3**
	1; 2
	26.51/99.002
	Компараторы массы
	до 2000 кг
	СКО ≥ 0,0008 мг

	2.4.1*
	1; 2
	26.51/99.002
	Гири (в том числе эталонные)
	1 мг – 20 кг
	кл. т. Е2, F1, F2, 

разряд I, II, III

	2.4.2**
	
	
	
	1 мг – 500 кг
	M1, M1-2, M2, M2-3, M3, разряд IV, V, VI

	2.5*
	1; 2
	26.51/99.002
	Пурки эталонные и рабочие
	1 л
	(≥ 2 г

	3.1**
	1; 2
	26.51/99.003
	Средства измерений крутящего момента силы (датчики, измерители крутящего момента силы, весовые устройства, ключи, отвертки, испытательные машины и т.п.)
	(0,05–5000,0) Н·м
	δ ≥  0,2 % 

	3.2**
	1; 2
	26.51/99.003
	Средства измерений силы (динамометры эталонные, рабочие, специального назначения; датчики силы, граммометры, измерители прочности бетона, измерители адгезии, машины испытательные, измерители натяжения арматуры и т.п.)
	от 0,001 Н до 6 кН

от 2 кН до 100 кН

от 10 кН до 5 МН

от 2 до 100 МПа
	Δ ≥  0,005 % 

δ ≥  0,015 %

δ ≥  0,15 %

δ ≥ 2%

	3.3*
	1; 2
	26.51/99.003
	Твердомеры для определения твердости резины и пластмасс
	(0–100) ед.
	( ≥ 1 ед.

	3.4***
	1; 2
	26.51/99.003
	Копры маятниковые
	от 0,01 Дж 
до 900 Дж
	δ ≥ 0,5 %

	3.5*
	1; 2
	26.51/99.003
	Меры твердости эталонные Бринелля
	(8–650) HB (W)
	Разряд 1, 2

	3.6*
	1; 2
	26.51/99.003
	Меры твердости (микротвердости) эталонные Виккерса
	(8–2000) HV
	Разряд 1, 2

	3.7*
	1; 2
	26.51/99.003
	Меры твердости эталонные Роквелла и Супер-Роквелла
	(20–95) HRA
	Разряд 1, 2

	
	
	
	
	(10–100) HRB(W)
	

	
	
	
	
	(10–70) HRC
	

	
	
	
	
	(10–94) HRN
	

	
	
	
	
	(10–93) HRT(W)
	

	3.8**
	1; 2
	26.51/99.003
	Приборы для измерения твердости по шкале Бринелля
	(8–450) HB

(8–653) HBW
для шкал от HB(W)1/1 до HB(W)10/3000
	δ ≥  3 %

	3.9**
	1; 2
	26.51/99.003
	Приборы для измерения твердости по шкале Виккерса (в том числе микротвердомеры)
	(8–2000) HV

для шкал от HV0,01 до HV120
	δ ≥ 2 % 

	3.10**
	1; 2
	26.51/99.003
	Приборы для измерения твердости по шкале Роквелла и Супер-Роквелла
	(20–95) HRA
	( ≥ 1,2 HRA

	
	
	
	
	(10–100) HRB (W)
	( ≥ 1,0 HRB (W)

	
	
	
	
	(20–70) HRC
	( ≥ 0,5 HRC

	
	
	
	
	(10–94) HRN
	( ≥ 1,0 HRN

	
	
	
	
	(10–93) HRT (W)
	( ≥ 1,2 HRT (W)

	4.1*
	1; 2
	26.51/99.004

26.51/99.005
	Мановакуумметры двухтрубные
	20 000 Па
	± 20 Па

	4.2*
	1; 2
	26.51/99.004

26.51/99.005
	Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры
	верхний предел:

от минус 0,08 до плюс 40,0 кПа
	кл.т. от 1,0 до 4,0

	4.3*
	1; 2
	26.51/99.004
	Микроманометры с наклонной трубкой
	верхний предел: 

2400 Па
	кл.т. от 0,6 до 1

	4.4*
	1; 2
	26.51/99.004
	Микроманометры жидкостные компенсационные
МКВ-250

	верхний предел: 

2500 Па
	кл.т. от 0,02 до 0,05

	4.5*
	1; 2
	26.51/99.004
	Микроманометры

МКМ-4
	верхний предел: 

4000 Па
	кл.т. 0,01

	4.6**
	1; 2
	26.51/99.004

26.51/99.005
	Измерительные преобразователи давления, измерительные преобразователи давления цифровые

	верхний предел: 

от минус 0,1 до плюс 40 МПа
	кл.т. от 0,05 до 0,25

	4.7*
	1; 2
	26.51/99.004
	Бомба калориметрическая
	верхний предел:

10,8 МПа 
	15 мин

	4.8*
	1; 2
	26.51/99.004

26.51/99.005
	Задатчик давления «Воздух», калибратор давления пневматический «Метран»

	верхний предел: 

от минус 80 до плюс 630 кПа 
	кл. т. от 0,02 до 0,1

	ул. Тростенецкая, 4, 220033, г.Минск

	4.9**
	1; 2
	26.51/99.004

26.51/99.005
	Манометры, мановакуум-метры показывающие, самопишущие, сигнализирующие, с выходными аналоговыми сигналами, дифманометры и приборы контроля 

	верхний предел:

от 0,06 
до 250,0 МПа

для мановакуум метров: 

верхний предел:

от 0,06 до 2,4 МПа
	кл.т. от 0,6 до 4,0

	Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск

	4.10*
	1; 2
	26.51/99.005
	Вакуумметры показывающие и самопишущие 

	верхний предел: 

от минус 100 
до 0 кПа
	кл.т. от 0,6 до 4,0

	4.11*
	1; 2
	26.51/99.004
	Манометры деформационные эталонные

	верхний предел:

от 0,1 до 250,0 МПа
	кл.т. от 0,15 до 0,4

	4.12*
	1; 2
	26.51/99.005
	Вакуумметры
	верхний предел:

от минус 100 
до 0 кПа
	кл.т. от 0,15 до 0,4

	
	
	
	
	1·10-6–1·105 Па
	δ ≥ = ± 3 %

	ул. Тростенецкая, 4, 220033, г. Минск

	4.13**
	1; 2
	26.51/99.004

26.51/99.005
	Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированными выходными сигналами

	верхний предел:

от минус 0,1 до 

плюс 250,0 МПа
	кл.т. от 0,025 до 1,5

	Старовиленский тракт, 93, 220053, Г.Минск

	4.14*
	1; 2
	26.51/99.004

26.51/99.005
	Калибраторы давления, модули давления к многофункциональным калибраторам. Измерительные каналы давления многофункциональных приборов

	верхний предел:

от минус 0,1 до плюс 250,0 МПа
	кл.т. от 0,01 до 0,1

	4.15.1*
	1; 2
	26.51/99.004

26.51/99.005
	Манометры цифровые 
	верхний предел:

от минус 0,1 до 

плюс 100 МПа
	кл. т. от 0,02 до 1,5

	4.15.2*
	
	
	
	верхний предел:

от 100 до 250 МПа
	кл. т. от 0,05 до 1,5

	4.16*
	1; 2
	26.51/99.004

26.51/99.005
	Манометры, мановакуумметры грузопоршневые 

	верхний предел:

от минус 0,25 до плюс 250,0 МПа
	кл.т. от 0,01 до 0,2

	4.17*
	1; 2
	26.51/99.004
	Барометры мембранные метеорологические, вибрационно-частотные. Измерительные каналы атмосферного давления многофункциональных приборов
	от 0,5 до 115 кПа
	Δ ≥ 15 Па

	4.18*
	1; 2
	26.51/99.004
	Приборы для определения водонепроницаемости АГАМА-2РМ и аналогичные
	от 2,0 до

999,9 с/см3
не менее 0,06 МПа
	δ = ± 8 %

	4.19*
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Измерители-сигнализаторы давления воздуха аппаратов дыхательных изолирующих
	Диапазон измерений:

от 0 до 35,0 Мпа

Порог срабатывания сигнализации в Мпа:

5,5; от 10,5 до 5,5
	γ ≥ 1,6 %

( = ±0,5 МПа

	4.20*
	1; 2
	26.51/ 99.005
	Измерители проницаемости вакуумный ВИП-1
	Диапазон измерений: 

от минус 65 до

минус 10 кПа
	( = ±2 кПа

	4.21*
	1; 2
	26.51/ 99.004
	Анализаторы давления насыщенных паров воздухом паров жидких нефтепродуктов АДНП


	Диапазон измерений абсолютного давления:

от 9,0 до 150,0 кПа
	( = ±0,8 кПа

	6.1*
	1; 2
	26.51/99.006
	Спидометры
	до 220 км/ч
	( ≥ 4 км/ч
(l  ≥ 1 %

	6.2***
	1; 2
	26.51/99.006
	Стенд для поверки скоростемеров
	диапазон скоростей:

(5–220) км/ч;

диапазон давления воздуха:(0,25–
0,8) МПа
	δ = ± 0,5 %

( = ± 0,0075 МПа

(20 км = 0,02 км

	6.3**
	1; 2
	26.51/99.006
	Таксометры электронные (I и II этап)
	диапазон констант: 500–5000000
	(плата = ± 1 ед. счета

(пробег = ± 0,1 км

δнач.интервала = ± 1 %

(часов = ± 60 с/сутки

	6.4*
	1; 2
	26.51/99.006
	Установка для поверки спидометров 
	(20–220) км/ч
	δ = ( 1 %

	6.5*
	1; 2
	26.51/99.006
	Тахометры электронные (без датчика)
	(10–
3 900 000) об/мин

10 Гц – 200 кГц
	δ = 1·10-4 %

	6.6*
	1; 2
	26.51/99.006
	Тахометры
	(10–60 000)об/мин
	δ = ( 0,15 %

	6.7*
	1; 2
	26.51/99.006
	Счетчики оборотов
	емкость счета 99 999
	( 1 ед. счета

	6.8**
	1; 2
	26.51/99.006
	Установка тахометрическая УТ 05-60
	(10–60 000) об/мин
	δ = ( 0,05 %

	6.9**
6.9**
	1; 2
1; 2
	26.51/99.006
26.51/99.006
	Приборы для измерения параметров вибрации (виброметры, вибропреобразователи и др.):
	
	

	
	
	
	виброперемещение
	(0,5–10000) мкм;
	δ = ( (5 % – 20 %)

	
	
	
	виброскорость
	(0,06–1000) мм/с

	δ = ( (2 % – 20 %)

	
	
	
	виброускорение
	(3·10-2–5·102) м/с2
f = (2–10000) Гц

	δ = ( (2 % – 20 %)

	
	
	
	коэффициент преобразования
	в соответствии с метрологическими характеристиками СИ
	δ = ( (0,7 % – 10 %)

	6.10*
	1; 2
	26.51/99.006
	Поверочные виброустановки
	a = (0,01–800) м/с2
f = (2–10000) Гц
	δ = (1 % – 5 %) 

	6.11*
	1; 2
	26.51/99.006
	Стенд для испытаний и поверки дистанционных измерителей скорости

	(10–400) км/ч
	( = ( 0,1 км/ч

	6.12**
	1; 2
	26.51/99.006
	Измерители скорости движения транспортных средств
	(5–100) км/ч

(100–400) км/ч

(20–100) км/ч

(100–250) км/ч
	( = ± 0,3 км/ч

	6.13**
	1; 2
	26.51/99.006
	Измерители скорости движения 
	(1–100) км/ч
	δ = ( 0,5 %

	6.14***
	1; 2
	26.51/99.006
	Тахографы цифровые
	от 0 до 220 км/ч

до 9999999,9 км

24 ч
	∆ = ± 1 км/ч

( = ± 1 %

∆ = ± 2 с/сут

	ул. Серова, 22а, 220024, г. Минск
ул. Серафимовича 11-414, 220033, г. Минск

	7.1**
	1; 2
	26.51/ 99.007.2
	Расходомеры ультразвуковые (имитационный метод)
	(30–40 000) м3/ч 

условные диаметры 

трубопровода:

от 200 до 1400 мм
	δ= ( (1 % – 2 %) 

	Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск

	7.2*
	1; 2
	26.51/ 99.007.2
	Установки грузокольцевые
	от 0,008 
до 0,76 м3/ч
	δ = ( 0,5 %

	7.3*
	1; 2
	26.51/ 99.007.2
	Многониточные микропроцессорные комплексы «Суперфлоу»
	Давление:

(0–10) МПа

Разность давлений:

(0–250) кПа

Температура:

от минус 50 оС 
до 50 оС
	δ = ( 0,5 %

	7.4.1*
	1; 2
	26.51/ 99.007.2
	Установки колокольные
	от 0,006 до 16 м3/ч 
	δ = ( 0,2 %

	7.4.2***
	
	
	
	от 1,3 
до 1000,0 м3/ч
	δ = ( 0,33 % 

	ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск
ул. Казинца, 2/а, 220099, г. Минск
ул. Гурского 9, 220015, г. Минск
ул. Советская, 14/1, 223070, аг. Михановичи, Минский р-н
ул. Макаенка 23, 220114, г. Минск
СЭЗ «Минск», район д. Королищевичи, Новодворский с/с, 74, 223016, Минский р-н, Минская обл.

	7.5**
	1; 2
	26.51/ 99.007.2
	Счетчики газа бытовые
	(0,01–10,0) м3/ч
	δ = ((1,5 % – 5,0 %) 

	Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск

	7.6*
	1; 2
	26.51/ 99.007.4
	Спирометры
	(0–12) дм3
	δ = ( (3 % – 7 %) 

	7.7*
	1; 2
	26.51/99.007
	Системы (комплексы) измерения расхода, количества, измерительные системы узлов учета газа
	от 0 до 40000 м3/ч жидкость
	δ = ( (0,25 % – 3,0 %) 

	
	
	
	
	от 0 до 6500 м3/ч газ
	δ = ( (0,6 % – 4,0 %)

	7.8*
	1; 2
	26.51/ 99.007.1

26.51/ 99.007.3
	Системы учета алкогольной продукции
	(0,18–36,0) м3/ч

Верхний предел:

99 999 л
	δ = ( (0,1 % – 0,5 %) 

δ = ( (0,35 % – 1,5 %) объема безводного спирта


	ул. Шаранговича 19, оф. 723, 220018, г. Минск
ул. Плеханова 105А, 220101, г. Минск
ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск

	7.9**
	 1; 2
	26.51/ 99.007.2

26.51/ 99.007.4
	Преобразователи измерительные многофункциональные, контроллеры, вычислители, корректоры
	от 0,01 Гц 
до 1100 Гц

от минус 0,1 
до 30 В

от 0 до 24 мА

от 0 до 4 кОм

от минус 0,1 
до 10 МПа

от минус 80 оС до плюс 300 оС

расход газа 

(метод имитации)

от 0 
до 100000 м3/ч
	δ = ( (0,01 % – 2,5 %) 

δ = ( (0,005 % – 1,0 %)
δ = ( (0,01 % – 1,0 %) 

δ = ± 0,01 %

γ = ( (0,075 % – 1 %)

δ = ± 0,01 %

δ = ± 0,02 %

	Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск

	7.10**
	1; 2
	26.51/ 99.007.2
	Установки расходомерные сопловые

	от 0,016 
до 1000 м³/ч
	δ ≥ ( 0,25 % 

	7.11**
7.11**
	1; 2
1; 2
	26.51/ 99.007.1
26.51/ 99.007.1
	Установки расходомерные

для поверки счетчиков расходомеров, расходомеров-счетчиков жидкости
	от 0,006 
до 0,05 м3/ч
	δ = ± 1,0 % 

	
	
	
	
	от 0,030 до 16 м3/ч
	δ = ± 0,10 %

	
	
	
	
	от 0,001 до 60 м3/ч
	δ = ± (0,03 % – 0,7 %)

	
	
	
	
	от 0,001 до 60 т/ч
	δ = ± (0,05 % – 0,7 %)

	
	
	
	
	от 0,3 до 120 м3/ч
	δ = ± 0,10 %

	
	
	
	
	от 0,015 до 150 м3/ч
	δ = ± 0,08 %

	
	
	
	
	от 0,02 до 200 м3/ч
	δ = ± 0,14 %

	
	
	
	
	от 0,05 до 200 м3/ч
	δ = ± 0,08 %

	
	
	
	
	от 0,03 
до 250 до т/ч
	δ = ± (0,06 % – 0,23 %)

	
	
	
	
	от 0,03 до 250 м3/ч
	δ = ± (0,08 % – 0,23 %)

	
	
	
	
	от 0,09 до 300 т/ч
	δ = ± (0,099 % – 
0,034 %)

	
	
	
	
	от 0,09 до 300 м3/ч
	δ = ± (0,102 % – 
0,039 %)

	
	
	
	
	от 0,02 до 550 м3/ч
	δ = ± 0,05 %

	
	
	
	
	от 0,02 до 550 т/ч
	δ = ± 0,08 %

	
	
	
	
	от 0,04 до 300 м3/ч
	δ = ± 0,06 %

	
	
	
	
	от 0,04 до 600 м3/ч
	δ = ± 0,30 %

	
	
	
	
	от 0,04 до 600 т/ч
	δ = ± 0,03 %

	
	
	
	
	от 0,003 до 270 м3/ч
	δ = ± 0,05 %

	
	
	
	
	от 0,003 до 270 т/ч
	δ = ± 0,025 %

	
	
	
	
	от 0,05 до 1000 м3/ч
	δ = ± (0,13 % 
– 0,08 %)

	
	
	
	
	от 0,003 до 1000 т/ч
	δ = ± (0,12 % 
– 0,05 %)

	7.13*
	1; 2
	26.51/99.007
	Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления с диаметром условного прохода от 14 до 1000 мм для диафрагм и до 500 мм для сопел
	от 0 до 100000 м3/ч
	Δ = (1,5 %

	ул. Тростенецкая, 22а, 220033, г. Минск
ул. Тимирязева, 65, 220035, г. Минск
ул. Карла Либкнехта 128в, 220036, г. Минск
ул. Франциска Скорины 54а, Минск, 220141

	7.14.1**
	1; 2
1; 2
	26.51/ 99.007.1
26.51/ 99.007.1
	Счетчики холодной воды крыльчатые
Счетчики холодной воды крыльчатые
	(0,04–7,0) м3/ч

Диаметр условного прохода: 15 мм; 20 мм; 25 мм
	δ = ( (2 % – 5 %) 
δ = ( (2 % – 5 %)

	7.14.2**
	
	
	
	(0,1–16,0) м3/ч

Диаметр условного прохода: 32 мм и 40 мм
	

	ул. Тростенецкая, 22а, 220033, г. Минск
ул. Тимирязева, 65, 220035, г. Минск
ул. Франциска Скорины 54а, Минск, 220141
ул. Серова, 22а, 220024, г. Минск
ул. В. Хоружей 32, 220123, г. Минск
ул. Волгоградская, 12, 220049, г Минск
д. Прилесье, Луговослободской с/с, 47/22, 223063, Минский р-н

	7.15**
	1; 2
	26.51/ 99.007.1
	Счетчики воды турбинные, ультразвуковые, электромагнитные
	от 0,001 до 600 м3/ч
	δ = ( (0,2 % – 5 %) 

	
	
	
	
	от 0,02 
до 10000 м3/ч

	δ ≥ ( 0,6 %

	ул. Волгоградская, 12, 220049, г Минск

	7.16**
	1; 2
	26.51/ 99.007.1
	Расходомеры, расходомеры-счетчики, счетчики жидкости
	от 0,001 до 600 м3/ч
	δ = ( (0,15 % – 2,5 %) 

	
	
	
	
	от 0,02 
до 10000 м3/ч
	δ ≥ ( 0,6 %

	д. Прилесье, Луговослободской с/с, 47/22, 223063, Минский р-н

	7.17**
	1; 2
	26.51/ 99.007.1

26.51/ 99.007.2
	Расходомеры, расходомеры-счетчики массовые
	от 0,09 
до 300,0 м3/ч

от 90 
до 300000 кг/ч

от 400 
до 2000 кг/м3
от 90,0 % до 96,6 % объемной доли спирта в водно-спиртовом растворе
	δ = ( (0,1 % – 1,5 %)
δ = ( (0,1 % – 1,0 %)

∆ = ± (0,2–2,0) кг/м3
∆ = ± (0,1 % – 4,0 %)

	Боровлянский с/с,83, оф.83, 223053, Минский район

	ул. 1 Мая, д.80, 222417, г. Вилейка

	7.20***
	1; 2
	26.51/ 99.007.1
	Установки поверочные для датчиков расхода и счетчиков топлива
	от 1 до 600 л/ч 
	δ = ( (0,2 % – 0,3 %) 

	
	
	
	
	от 2 до 1500 л/ч 
	δ = ( 0,3 % 

	Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск

	7.21*
	1; 2
	26.51/ 99.007.1

26.51/ 99.007.2
	Ротаметры
	от 0,008 до 10 м3/ч (воздух)
	δ≥ ( 1,5 %

(≥ ( 1,0 %

	
	
	
	
	от 0,001 до 60 м3/ч (вода)
	δ≥ ( 1,5 %

(≥ ( 1,0 %

	ул. Передовая д.6/7, 220070, г. Минск
ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск
район д. Королищевичи, Новодворский с/с, 74, 223016, Минский р-н, Минская обл.

	7.22**
	1; 2
	26.51/ 99.007.2
	Счетчики газа ротационные
	от 0,1 
до 6 500,0 м3/ч
	δ = ( (0,5 % – 4 %)

	ул. Передовая д.6/7, 220070, г. Минск
ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск
район д. Королищевичи, Новодворский с/с, 74, 223016, Минский р-н, Минская обл.

	7.23**
	1; 2
	26.51/ 99.007.2
	Счетчики газа турбинные
	от 0,1 
до 6 500,0 м3/ч
	δ = ( (0,5 % – 4 %) 

	7.24*
	1; 2
	26.51/ 99.007.2
	Счетчики газа барабанные 
	Номинальные расходы

(0,006–16,0) м3/ч
	δ = ( (0,5 % – 1,0 %)

	ул. Передовая д.6/7, 220070, г. Минск
ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск
район д. Королищевичи, Новодворский с/с, 74, 223016, Минский р-н, Минская обл.
ул. Карла Либкнехта 128в, 220036, г. Минск

	7.25**
	1; 2
	26.51/ 99.007.2
	Расходомеры газа
Счетчики газа 
	от 0,05 до 5,0 м3/ч

от 0,1 
до 6500,0 м3/ч
	δ = ( (1 % – 4,0 %)

δ = ± (0,5 % – 4,0 %)

	Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск

	7.27***
	1; 2
	26.51/ 99.007.3
	Меры вместимости (автоцистерны и авто топливозаправщики)
	от 100 дм3 
	δ = ±(0,4 % – 0,5 %) 

	7.28**
	1; 2
	26.51/ 99.007.3
	Датчики количества осадков
	Нижний предел измерений: 
от 0 мм/ч
	δ ≥ 0,5 %

Δ= ± (0,1 + 0,05·К) мм

	7.29**
	1; 2
	26.51/ 99.007.3
	Средства отпуска жидкости по объему (дозаторы жидкости, колонки, системы и т.п.)
	Нижний предел измерений: 
от 1 мкл
	δ ≥ 0,05 %

	7.30*
	1; 2
	26.51/ 99.007.3
	Колбы стеклянные
	(50–5000) мл
	Разряд 2 , кл.т. 2

	7.31***
	1; 2
	26.51/ 99.007.3
	Комплекс градуировки резервуаров
	от 200 дм3
	δ= ± 0,15 %

	7.32.1**
	1; 2
	26.51/ 99.007.3
	Мерники (технические, технические шкальные, эталонные, газовые, установки поверочные, кружки мерные и т.п.)

	до 200 дм3
	δ= ± 0,02 %

	7.32.2**
	
	
	
	до 2000 дм3
	δ= ± 0,05 %

	7.32.3**
	
	
	
	до 10000 дм3
	δ= ± 0,2 %

	7.33*
	1; 2
	26.51/ 99.007.3
	Меры стеклянные эталонные
	(5–10000) мл
	Разряд 1

класс точности 1, 2

	7.34***
	1; 2
	26.51/ 99.007.3
	Системы автоматизированные налива нефтепродуктов в автоцистерны
	от 1000 дм3
	δ= ±0,15 % по объему

δ= ±0,25 % по массе

	7.35***
	1; 2
	26.51/ 99.007.3
	Установки поверочные средств измерений объема и массы
	до 2000 дм3
	δ= ± 0,04 % по массе

δ= ± 0,05 % по объему

	7.36***
	1; 2
	26.51/ 99.007
	Резервуары цилиндрические горизонтальные
	Вместимость:

от 5 до 15 м3

св.15 до 50 м3

от 50 до 200 м3

свыше 200 м3
	( = ( 0,5 %

( = ( 0,4 %

( = ( 0,3 %

( = ( 0,2 %

	7.37***
	1; 2
	26.51/99.007
	Резервуары для сжиженного газа цилиндрические горизонтальные

	Вместимость:

от 2 до 50 м3

от 50 до 200 м3
	( = ( 0,5 %

( = ( 0,3 %

	7.38***
	1; 2
	26.51/99.007
	Резервуары цилиндрические вертикальные с эллиптическими днищами
	Вместимость:

от 10 до 50 м3
свыше 50 м3
	( = ( 0,5 %

( = ( 0,3 %

	7.39***
	1; 2
	26.51/99.007
	Резервуары стационарные измерительные вертикальные
	Вместимость:

от 50 до 3000 м3

от 3000 до 5000 м3

свыше 5000 м3
	( = ( 0,15 %

( = ( 0,10 %

( = ( 0,05 %

	7.40**
	1; 2
	26.51/ 9.007.1
	Уровнемеры для измерения уровня жидкости, расходомеры акустические
	(0–3) м
	Δ = ( (3–30) мм

δ = ( 3 %

	7.41*
	1; 2
	26.51/99.007
	Средства измерений расхода в безнапорных трубопроводах и открытых каналах

	(0,1–5,0) м/с
	δ = ( 1 %

	
	
	
	
	(0,01–20) м3/ч
	δ = ( 3 %

	7.42**
	1; 2
	26.51/99.007
	Системы и средства измерения уровня 

	(0–30) м
	Δ = ( 0,5 мм

	7.43**
	1; 2
	26.51/99.007
	Анемометры
	(0,1–50,0) м/с
	( = ( (0,015 + 0,015V) 

	7.44**
	1; 2
	26.51/99.007
	Напорные трубки ПИТО, НИИОГАЗ 
	(2,0–60,0) м/с
	δ= ( 3 %, ( 5 %

	7.45*
	1; 2
	26.51/99.007
	Приборы для измерения скорости и направления воздушного потока
	(0,1–50,0) м/с

от 0º до 360º
	( = ( (0,3–0,5)
δ = ( (3 % – 10 %)

∆ = ± (3º – 5º)

	7.46*
	1; 2
	26.51/99.007
	Датчики скорости воздушного потока
	(0,1–90,0) м/с
	( = ( (0,1–0,5) м/с

δ = ( (2 % – 5 %)

	7.47*
	1; 2
	26.51/99.007
	Датчики направления воздушного потока
	до 0º до 360º
	∆ = ± 3º

	7.48**
	1; 2
	26.51/99.007
	Измерительные каналы скорости воздушного потока многофункциональных приборов
	(0,1–50,0) м/с
	( – от ( (0,1 + 0,5V) 
до ( (0,6 + 0,5V)

	7.49*
	1; 2
	26.51/ 99.004

26.51/ 99.007.2
	Приборы проверки герметичности оборудования
	от 0,1 до 18 л/мин
	δ = (5 %

	
	
	
	
	от 0,24 до 10 м3/ч
	δ = (5 %

	
	
	
	
	от 0 до 200 м3/ч
	δ = (5 %

	
	
	
	
	от 0 до 7000 Па
	δ = (2,0 % и менее точные

	7.50*
	1; 2
	26.51/ 99.007.2
	Измерители скорости потока газов


	от 0 до 40,0 м/с

от 0,1 до 50,0 м/с
	δ = (1 %

δ = (9 % и менее точные

	ул. 1 Мая, д. 80, 222417, г.Вилейка
Боровлянский с/с, 83, оф. 83, 223053, Минский район

	7.51***
	1; 2
	26.51/ 99.007.1
	Счетчики топлива
	от 1 до 1500 л/ч
	δ = (1,0 %

	
	
	
	
	от 1 до 2 л/ч
	δ = плюс 1% 
до минус 2 %

	
	
	
	
	от 2 до 200 л/ч
	δ = (1,0 %

	
	
	
	
	от 1 до 600 л/ч
	δ = (1,0 %

	
	
	
	
	от 10 до 600 л/ч
	δ = (1,0 %

	Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск

	7.52**
	1; 2
	26.51/ 99.007.2
	Установки расходомерные для поверки счетчиков газа
	от 0,016 до 16 м3/ч
	δ = ±0,5 %

	
	
	
	
	от 0,1 до 2500 м3/ч
	δ = ±0,33 %

	
	
	
	
	от 1,5 до 6500 м3/ч
	δ = ±0,16 %

	7.53**
	1; 2
	26.51/ 99.007.2
	Установки, стенды аэродинамические, установки для поверки измерителей скорости газо-воздушных потоков
	от 0,1 до 50,0 м/с

от 0,1 до 60,0 м/с

от 0º до 360º
	( = ((0,004 + 0,0045V)
( = ((0,15 + 0,15V)
( = ((0,1 + 0,2V)
∆ = ±1º

	8.1*
	1; 2
	26.51/ 99.008
	Жидкости градуировочные

	от 4(10–7
до 1,5·10–2 м2/с
	δ = ( 0,3 %


	8.2*
	1; 2
	26.51/ 99.008
	Вискозиметры стеклянные капиллярные
	от 0,003 до 10 мм2/с2
	δ = ( (0,2 % – 0,3 %)

	8.3*
	1; 2
	26.51/ 99.008
	Вискозиметры для определения условной вязкости 
	от 5 до 200 с
	∆ = ( 1 с

δ = ( (3 % – 10 %)

	8.4**
	1; 2
	26.51/ 99.008
	Вискозиметры для измерения динамической вязкости 

	от 3·10–4 до 100 Па(с
	δ = ((0,5 % – 5 %)

	8.5**
	1; 2
	26.51/ 99.008
	Плотномеры, анализаторы плотности
	от 0,65 до 2,0 г/см3
	∆ = ((5∙10-5 – 1∙10-3) г/см3

	8.6*
	2
	26.51/99.008
	Ареометры для спирта
	от 0 % до 100 % об.д. cпирта 
	∆ = ((0,05 %– 0,5 %)

об. д. cпирта

	9.1**
	2
	26.51/ 99.009
	Влагомеры твердых и сыпучих веществ и материалов
	от 0,5 % до 70 %
	∆ = ((0,5 % – 4 %)

	9.2**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Приборы измерения относительной влажности воздуха, гигрометры, гигрографы метеорологические, термогигрометры,

измерительные каналы относительной влажности воздуха многофункциональных приборов
	от 5 % до 99 % 

(при температуре 23 ºС)
	∆ = ((1,0 % – 10,0 %)

	9.3*
	1; 2
	26.51/99.009
	Генераторы влажного газа
	от 5 % до 99 %

(при температуре 23 ºС)
	∆ = ± (0,4 % – 1,0 %)

	9.4.1*
	1; 2
	26.51/99.009
	Приборы контроля точки росы

Термографы метеорологические с биметаллическим чувствительным элементом
	от минус 80 ºС

до 20 ºС
	∆ = ( (1 ºС – 4 ºС)

	9.4.2*
	
	
	
	от минус 10 оС 
до 40 оС
	∆ = ( 1 (С

	9.5**
	1; 2
	26.51/99.009
	Влагомеры газов
кулонометрические
	от 4,9 
до 23065,0 млн.-1
	δ = ((2,5 % – 10,0 %)

	9.6*
	1; 2
	26.51/99.009
	Психрометры аспирационные
	от 10 % до 100 % (расчетное значение) 
	Скорость аспирации не менее 2м/сек

	9.7.1**
	1; 2
	26.51/99.009
	Газоанализаторы, сигнализаторы, течеискатели, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред (окиси углерода, двуокиси углерода, метана, аммиака и других компонентов), 

измерительные каналы концентрации газа многофункциональных приборов
	от 0,001 
до 100,0
об. д., %
	δ = ((2,5 % – 25,0 %) 

∆ = ((0,1–25,0) об. д., %

Порог чувствительности 0,001 об. д., %

	9.7.2**
	
	
	
	от 5 % до 50 % НКПР (НПВ)
	Порог срабатывания 

∆ = ((1 % – 10 %) НКПР (НПВ) от установленного значения

	9.7.3**
	
	
	
	от 0 до 400 мг/м3
	∆= ((0,75–40,0) мг/м3

	9.8*
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Аспираторы
	от 0,3 
до 400,0 л/мин
	δ = ( (5 % – 10 %)

	9.9*
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Аспираторы сильфонные, универсальные газоанализаторы и пробоотборные устройства
	от 30 до 400 см3
	δ = ( 5 %

	9.10.1**
	1; 2

	26.51/9 9.009

	Анализаторы cостава и свойств жидких, твердых и газообразных проб
	от 0 % до 100 %, в ед. измеряемой величины
	∆ от 0 % до 30 %,
в ед. измеряемой величины

СКО от 0,0002 до 10, в ед. измеряемой величины
ОСКО от 0,5 % до
10 %

	9.10.2**
	
	
	Анализаторы серы в нефти и нефтепродуктах
	от 0,0001 % 
до 5,0 %

от 3 до 500 мг/кг
	СКО от 0,0002 %

ОСКО от 0,5 %

Погрешность в соответствии с МВИ

	9.10.3**
	
	
	Анализаторы ртути
	от 0,001 до
10,0 мкг/дм3
	δ = ± (10 % – 25 %) 

	9.10.4**
	
	
	Анализаторы углерода, азота, водорода, кислорода
	от 0,5 
до 100000 мг/м3
от 0 до 20000 ppm
	δ = ( (1 % – 5 %)

ОСКО от 1 %

	9.11.1**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей
	от 0 % до 100 %,

в ед. измеряемой величины
	∆ от 0 % до 50 %, в ед. измеряемой 

величины

ОСКО от 0,1 % 
до 50 %

СКО от 0,01 до 10 

в ед. измеряемой 

величины

	9.11.2***
	
	
	Люминометры
	от 0 до 9999 RLU
	ОСКО не более 5 % RLU

	9.11.3***
	
	
	Осмометры
	от 0 до 2000 ммоль/кг Н2О
	∆ = ± 3 ммоль/кг Н2О 

γ = ± 0,5 %

	9.12**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы сельскохозяйственных и пищевых продуктов

	массовая доля компонента

от 0,1 % до 95,0 %
	∆ = ± (0,2 % – 15,0 %)

	9.13.1**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы молока
	от 0,1 до 99,9 с
	δ = ( (5,0 % – 7,5 %)

	9.13.2**
	
	
	
	массовая доля компонента

от 0 % до 9 %
	(= ( (0,10 % – 
0,15 %) 

	9.13.3**
	
	
	
	от 1020 до 1040 кг/м3 
	( = ( (0,5–1,5) кг/м3

	9.13.4**
	
	
	
	от 104 до 107клеток/см3
	Δ = ( (10 % – 20 %)

	9.13.5**
	
	
	
	рН от 4 до 9
	( = ( 0,05

	9.13.6**
	
	
	
	от 1 до 10 мСм/см
	( = ( 2 мСм/см

	9.13.7**
	
	
	
	от минус 0,40 ºС

до минус 0,70 ºС

	( = ( 0,015 ºС

	9.13.8**
	
	
	
	от 10 ºТ до 30 ºТ
	( = ( (1,6–2,5) ºТ

	9.13.9**
	
	
	
	от 0,01
до 20 000 бакт/мкл

	δ = ( (20 % – 30 %)

	9.14.1**
	1; 2
1; 2
	26.51/ 99.009
26.51/ 99.009
	Титраторы автоматические
Титраторы автоматические
	от 0 % до 100 %
	( = ( 0,5 %

	9.14.2**
	
	
	
	от 0,01 до 1000 мг
	δ = ( 0,5 %

	9.14.3**
	
	
	
	от минус 2050 до

плюс 2050 мВ
	( = ± 0,2 мВ

	9.14.4**
	
	
	
	от 0 до 14 рН
	(рН = ((0,04–0,06)

	9.15**
	1; 2
	26.51/9 9.009
	Хроматографы газовые, жидкостные, ионные, хромато-масс-спектрометры, системы капиллярного электрофореза
	от 0 % до 100 % абсолютного вещества
	ОСКО по площади и высоте пика 

( (1 % – 10 %)

по времени удерживания

( (0,1 % – 6,0 %)

	9.16**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Лабораторные измерители растворенного в воде кислорода
	от 0 до 50 мг/дм3
	∆= ( (0,2–5,0) мг/дм3

	9.17***
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Приборы для измерения концентрации этанола в выдыхаемом воздухе
	от 0 до 2000 мг/м3
	∆= ( 20 мг/м3
δ= ( 10 %

γ= ( (10 % – 20 %) 

	9.18.1**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Анализаторы жидкости турбодиметрические и нефелометрические, мутномеры, турбидофлуориметры
	от 0 до 100 FLU
	Δ = ( (10 % – 20 %) FLU

	9.18.2**
	
	
	
	от 0,01 
до 25 мг/дм3
	∆= ( (0,004–
2,6) мг/дм3

	9.18.3**
	
	
	
	от 0 до 4000 ЕМФ
	∆= (( 0,02–400,0) ЕМФ ОСКО не более 5 % ЕМФ

	9.18.4**
	
	
	
	от 40 до 4000 FAU
	δ = ( 15 %

	9.19**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Нитратомеры
	от 10 
до 10 000 мг/кг
	δ = ( (3 % – 30 %) 

	9.20.1**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Преобразователи лабораторных и промышленных

рН-метров, иономеров и редоксметров  
	от минус 20 до 20 рН

от минус 20 до 20 рХ

от минус 4000

до 4000 мВ
	∆pH = ((0,01–0,20)

∆pX = ((0,005–0,20) 

∆ = ((0,2–50,0) мВ

	9.20.2**
	
	
	рН-метры, иономеры, редоксметры
	от минус 20 до 20 рН

от минус 20 до 20 рХ

от минус 4000

до 4000 мВ
	∆pH = ((0,03–0,05) 

∆pX = ((0,01–0,20)

∆ = ((0,2–50,0) мВ

	9.21.1**
	2
2
	26.51/ 99.009
26.51/ 99.009
	Электроды измерительные
рН-метров
	225 мВ относительно нормального водородного электрода 
	отклонение потен-циала от паспортного значения (5 мВ 

	9.21.2**
	
	
	Электроды вспомогательные 

рН-метров
	201 мВ относительно нормального водородного электрода
	отклонение потенциала от паспортного значения (3 мВ

	9.21.3**
	
	
	Электроды измерительные иономеров

(рХ-метров)
	от 0 до 6 рХ
	Отклонение крутизны ионной характеристики электрода не менее значения указанного в ТНПА на электрод, не более 0,05 

	9.21.4**
	
	
	Электроды измерительные редоксметров
	от минус 1900 до 
1900 мВ
	Отклонение потенциала от паспортного значения в соответствии с ТНПА на электрод, не более 3 мВ

	9.22**
	2
	26.51/ 99.009
	Установка для поверки комплекта рН-метров
	от 0 до 2,1 В
	∆ = ( 0,2 мВ

	9.23**
	2
	26.51/ 99.009
	Имитаторы электродных систем
	от 0 до ± 2011 мВ
	∆ = ( (0,1–10,2) мВ

	9.24**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Блоки автоматического титрования
	( (100–1400) мВ
	δ = ( 1 %

	9.25.1**
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Кондуктометры, солемеры, анализаторы кондуктометрические
	от 1·10–6 до 

1·102 См/м

от 0 до 150 г/дм3
	δ = ( (0,25 % – 10,00 %) 

	9.25.2**
	
	
	
	
	

	9.26.1***
	1; 2
	26.51/ 99.009
	Полярографы постоянного тока, переменного тока, анализаторы вольтамперометрические, осциллографические
	от 1·10–3 
до 1·10–6 моль/л
	ОСКО высот пиков не более 8 %

	9.26.2***
	
	
	
	от 0 до 1 мг/дм3
	(20 % – 25 %) 

	Долгиновский тракт, 39, 220053, г. Минск
Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск

	9.27.1

***
	1;2
	26.51/ 99.009
	Измерители дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов
	Счетная концентрация во взвесях

от 0 до 9·1012 шт/м3
(в диапазоне размера частиц от 1 до 40 мкм)
	δ = (30 %



	9.27.2

***
	
	
	
	Массовая концентрация пыли от 0 

до 1000 мкг/м3
	Δ = ±20 %

	9.27.3

***
	
	
	
	Объемный расход воздуха 3,3 л/мин
	δ = (5 %



	9.27.4 ***
	
	
	
	Размер частиц в аэрозолях
от 0,1 до 3000 мкм

Размер частиц во взвесях

от 0,1 до 3000 мкм
	δ = (10 %

δ = (10 %



	Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск

	9.28*
	1; 2
	26.51/ 99.007

26.51/ 99.009
	Аспираторы
	Объем пробы отбираемого воздуха:

от 95 см3 до 
24000 дм3

Диапазон измерений/задания расхода:

от 0,2 до 20 дм3/мин

от 40 до 400 дм3/мин
	(= ((3–5) см3
δ = ((5 % – 10 %)

γ = ((5 % – 7 %)

γ = ((5 % – 7 %)

δ = (5 %

	9.29*
	1; 2
	26.51/ 99.007

26.51/ 99.009
	Пробоотборные устройства
	Объем пробы отбираемого воздуха:

от 50 см3
до 1800 дм3
Диапазон измерений/задания расхода:

от 0,2 до 40 дм3/мин

от 70 до 200 дм3/мин
	δ = ((5 % – 21 %)

γ = ((5 % – 7 %)

δ = ((5 % – 7 %)

	9.30*
	1; 2
	26.51/ 99.007

26.51/ 99.009
	Воздухозаборные устройства
	Объем пробы отбираемого воздуха:

от 30 до 400 см3
	δ = (5 %

	10.1.1*
	1; 2
	26.51/99.010
	Термометры (термопреобразователи) сопротивления платиновые эталонные

1-го разряда
	от минус 
195,798 (С

до 961,78 (С
	Δ=( (0,001 (С – 
0,1 (С)

	10.1.2*
	
	
	Термометры (термопреобразователи) сопротивления платиновые эталонные 

2-го разряда
	от минус 
195,798 (С

до 961,78 (С
	Δ=( (0,01 (С – 0,15 (С)

	10.1.3**
	1; 2
1; 2
	26.51/99.010
26.51/99.010
	Термометры (термопреобразователи) сопротивления платиновые
	от минус 
195,798 (С

до 660 (С
	кл.т. АА; А; В; С

	10.1.4**
	
	
	Термометры (термопреобразователи) сопротивления из неблагородных материалов
	от минус 80 (С 

до 200 (С
	кл. т. А; В; С

	10.1.5**
	
	
	Термометры (термопреобразователи) сопротивления с унифицированным выходным сигналом
	от минус 
195,798 (С

до 660 (С

от 0 до 20 мА

от 0 до 10 В
	0,15 %; 0,20 %; 

0,25 %; 0,5 %; 1,0 %

	10.1.6*
	
	
	Термометры (термопреобразователи) сопротивления полупроводниковые
	от минус 55 (С

до 155 (С
	Δ=( (0,01 (С – 
1,0 (С)

	10.1.7**
	
	
	Комплекты термометров (термопреобразователей) сопротивления платиновых
	от 1 (С до 159 (С
	Е = ± (0,5 + 3((min/(()

	10.2.1*
	1; 2

1; 2


	26.51/99.010
26.51/99.010

	Преобразователи термоэлектрические платинородий/платиновые 1-го разряда
	от 300 (С 
до 1100 (С
	Δ= ( (0,2 (С – 0,6 (С)

	10.2.2*
	
	
	Преобразователи термоэлектрические платинородий/платиновые 2-го разряда
	от 300 (С 
до 1200 (С
	Δ= ( (0,4 (С – 1,0 (С)

	10.2.3*
	
	
	Преобразователи термоэлектрические платинородий/платиноро-диевые 2-го разряда
	от 600 (С 
до 1800 (С
	Δ= ( (0,8 (С – 4,0 (С)

	10.2.4*
	
	
	Преобразователи термоэлектрические платинородий/платиновые 3-го разряда
	от 300 (С 
до 1200 (С
	Δ= ( (0,8 (С – 2,0 (С)

	10.2.5*
	
	
	Преобразователи термоэлектрические платинородий/платиноро-диевые 3-го разряда
	от 600 (С 
до 1800 (С
	Δ= ( (1,2 (С – 6,0 (С)

	10.2.6**
	
	
	Преобразователи

термоэлектрические
	от минус 80 (С

до 1600 (С
	Δ= ( (1,5 (С – 
10,0 (С)

	10.3.1*
	1; 2
	26.51/99.010
	Термометры стеклянные ртутные эталонные 2-го разряда
	(243–273) К
	Δ= ( (0,1–0,3) К

	10.3.2*
	
	
	Термометры стеклянные ртутные эталонные 

2-го разряда
	от 0 (С до 100 (С
	Δ= ( (0,03 (С – 
0,1 (С)

	10.3.3*
	1; 2

	26.51/99.010

	Термометры стеклянные ртутные эталонные 

2-го разряда
	от 100 (С до 500 (С
	Δ = ( (0,1 (С – 1,0 (С)

	10.3.4*
	
	
	Термометры стеклянные ртутные эталонные 

3-го разряда
	от 0 (С до 100 (С
	Δ = ( (0,05 (С – 
0,2 (С)

	10.3.5*
	
	
	Термометры стеклянные ртутные эталонные

3-го разряда
	от 100 (С до 500 (С
	Δ = ( (0,08 (С – 
2,0 (С)

	10.3.6*
	
	
	Термометры ртутные
для точных измерений
	от 0 (С до 155 (С
	Δ = ( (0,05 (С –
 0,10 (С)

	10.3.7*
	
	
	Термометры ртутные

для точных измерений
	от 160 (С до 500 (С
	Δ = ( (0,3 (С – 1,2 (С)

	10.3.8*
	
	
	Термометры жидкостные, в том числе ртутные
	от минус 80 °С 

до 0 °С
	(= ±(0,3 °С – 3,0 °С) 

	
	
	
	
	от 0 (С до 100 (С
	Δ = ((0,2 (С – 5,0 (С)

	
	
	
	
	от 100 (С до 500 (С
	Δ = ((0,3 (С – 10,0 (С)

	10.3.11*
	1; 2
	26.51/99.010
	Термометры ртутные

переменного наполнения
	от 0 (С до 150 (С
	Δ = ( (0,005 (С – 
0,2 (С)

	10.4*
	1; 2
	26.51/99.010
	Термометры

манометрические
	от 0 ( С до 600 (С
	кл. т. 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5

	10.5*
	1; 2
	26.51/99.010
	Термометры дилатометрические, биметаллические
	от минус 50 (С 

до 400 (С
	кл. т. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5

	10.6.1*
	1; 2
1; 2
	26.51/99.010
26.51/99.010
	Термометры цифровые прецизионные
	от минус 
195,798 (С

до 961,78 (С
	Δ = ( (0,01 (С – 
0,05 (С)

	10.6.2**
	
	
	Цифровые термометры, измерительные каналы температуры 
	от минус 
195,798 (С

до 1600 (С
	Δ = ( (0,05 (С – 16,0 (С)

	10.7*
	1; 2
	26.51/99.010
	Термометры для измерения температуры плоских поверхностей твердых тел контактным способом
	от минус 50 (С

до 600 (С
	Δ = ( (0,5 (С – 
10,0 (С)

	10.8**
	1; 2
	26.51/99.010
	Логометры магнитоэлектрические
	от 73 К до 650 (С
	кл.т. 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,0; 2,5

	10.9**
	1; 2
	26.51/99.010
	Мосты уравновешенные автоматические
	от 73 К до 650 (С
	кл. т. 0,25; 0,5

	10.10**
	1; 2
	26.51/99.010
	Милливольтметры

пирометрические
	от 0 (С до 2500 (С
	кл. т. 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,0; 2,5

	10.11**
	1; 2
	26.51/99.010
	Потенциометры 

автоматические
	от 223 К до 300 (С
	кл. т. 0,25; 0,5; 1

	10.12**
	1; 2
	26.51/99.010
	Измерители-регуляторы температуры
	от 73 К до 1600 (С
	кл. т.  0,1; 0,25; 0,5; 1; 1,5

	10.13**
	1; 2
	26.51/99.010
	Контроллеры, преобразователи измерительные многофункциональные, вычислительные блоки с токовым и импульсным входом
	(0,01–2 000000,0) Гц

(1–100) мА

от минус 100 (С 

до 2500 (С

(1–8000) ГДж/ч
	Δ = ( (0,25 % – 
2,50 %)

Δ = ( (0,1 (С – 1,0 (С)

Ес = ± (0,5 + ((min/(()

	10.14*
	1; 2
	26.51/99.010
	Преобразователи 

измерительные

функционально-счетные
	(0–5) мА

(0–20) мА

(1–8000) ГДж
	δ = ( (0,5 % – 2,5 %)

	10.15*
	1; 2
	26.51/99.010
	Комплект пирометрический с датчиками
	от 203 К до 200 (С
	Δ = ( (0,2 (С – 0,5 (С)

	10.16**
	1; 2
	26.51/99.010
	Установки типов

УТТ-6ВМА; УТТ-6ВМЦ; УПСТ
	от минус 50 (С 

до 1600 (С

(0–10) мВ

(0–100) мВ
	кл. т. 0,0005

	10.17**
	1; 2
	26.51/99.010
	Установка типа 

УВПТ-2АМ
	(0–10) В

(0–11111,1) Ом
	кл.т. 0,0005

кл.т. 0,02/2(10-6

	10.18.1

**
	1; 2
	26.51/99.010
	Устройства термостатирующие измерительные

(термостаты, криостаты)
	от минус 80 (С

до 300 (С
	Δ = ( (0,01 (С – 
1,0 (С)

	10.18.2

**
	
	
	Устройства термостатические измерительные

ПОС-А, ПОС-В
	от 160 (С до 232 (С
	Δ = ((2 (С – 5 (С)

	10.18.3*
	
	
	Анализаторы влажности 
	от 50 (С до 200 (С
	Δ = ( (5 (С – 10 (С)

	10.19*
	1; 2
	26.51/99.010
	Калибраторы 

температуры
	от минус 50 (С

до 1200 (С
	Δ = ( (0,3 (С – 3,0 (С)

	10.20.1*
	1; 2
1; 2
	26.51/99.010
26.51/99.010
	Тепловизоры, камеры 

тепловизионные
	от минус 40 (С

до 2300 (С
	Δ =( (0,5 (С – 
20,0 (С)

	10.20.2*
	
	
	Термометры 

инфракрасные
	от минус 40 (С

до 2300 (С
	Δ = ( (0,2 (С – 
40,0 (С)

	10.20.3*
	
	
	Пирометры оптические визуальные
	от 800 (С до

2200 (С (расчетным методом 
до 5000 (С)
	Δ = ( (10 (С – 200 (С)

	10.20.4*
	
	
	Пирометры полного и частичного излучения
	от 1000 (С до 2000 (С
	Δ = ( (2 (С – 13 (С)

	10.20.5

**
	
	
	Излучатели типа "черное тело"
	от минус 50 (С

до 2500 (С
	Δ = ( (0,2 (С – 8 (С)

	10.21**
	1; 2
	26.51/99.010
	Калориметры с бомбой для измерения теплоты сгорания твердых, жидких и газообразных продуктов
	Количество теплоты:

(20–40) кДж
	δ = ( (0,05 % – 0,5 %)

	10.22*
	1; 2
	26.51/99.010
	Меры теплопроводности
	от 0,02 до 5 Вт/(м(К)
	δ = ( (2 % – 5 %)

	10.23**
	1; 2
	26.51/99.010
	Приборы для измерения теплопроводности
	от 0,02 до 5 Вт/(м(К)
	δ = ( (2 % – 15 %)

	10.24*
	1; 2
	26.51/99.010
	Измерители плотности теплового потока и температуры
	от 10 до 1000 Вт/м2
от минус 50 (С 

до 100 (С
	δ = ( 6,0 %

Δ = ( (0,2 (С – 0,5 (С)

	10.25***
	1; 2
	26.51/99.010
	Теплосчетчики
	(1 – 8000) ГДж/ч
	кл.т. 1; 2; 3

	10.26**
	1; 2
	26.51/99.010
	Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов 
	от 5 (С до 350 (С
	∆ = ( (2 – 10,6) (С

Сходимость: 

2 (С – 5 (С

	10.27*
	1; 2
	26.51/ 99.010
	Измерители тепловой (инфракрасной) облученности
	от 10 до 3500 Вт/м2
	Δ = ±(2,0 +

+ 0,08(ИВ) Вт/м2

	11.1.1*
	1; 2
	26.51/99.011
	Меры спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов диффузного отражения
	Спектральные коэффициенты направленного пропускания от 0,01 до 0,99;

Интегральные и

редуцированные 

коэффициенты 

от 0,01 до 1,00
	∆ = ( (0,0015 – 0,02) 

∆ = ( (0,008 – 0,080) 

	11.1.2*
	
	
	Меры спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания и оптической плотности
	от 200 до 2500 нм

от 0,01 до 0,99

от 0,01 до 1,00 Б

от 1,0 до 2,0 Б
	∆ = ( (0,0015–0,0200) ∆ = ( (0,0013–
0,0130) Б

∆ = ( (0,013–
0,1300) Б

	11.1.3*
	
	
	Наборы мер координат цвета, цветности и показателей белизны
	Координаты цветности:

x: от 0,004 до 0,734

y: от 0,005 до 0,834

W: от 1 до 100
	Для прозрачных и отражающих образцов

∆ = ( (0,005-0,02)

	11.2*
	1; 2
	26.51/99.011
	Измерители освещенности, люксметры, фотометры,

измерительные каналы освещенности 

многофункциональных приборов
	от 0,1 до 1·105 лк
	δ = ( (2 % – 10 %)

	11.3**
	1; 2


	26.51/99.011
	Измерители яркости, 

измерительные каналы яркости многофункциональных приборов
	от 1(10-1 
до 2(105 кд/м2
	δ = ( (3,0 % – 11,5 %)

	11.4.1**
	1; 2
	26.51/99.011
	Блескомеры

фотоэлектрические
	Зеркальное отражение от 0 % 
до 65 % 
	∆ = ( 4 % 

	11.4.2**
	
	
	
	Яркость

от 0 % до 100 %
	∆ = ( 4 %

	11.5*
	1; 2
	26.51/99.011
	Радиометры, измерительные каналы энергетической освещенности многофункциональных приборов
	от 200 до 20000 нм

от 1 мВт/м2 до 206 Вт/м2 
	δ не более 10 %

	11.6***
	1; 2
	26.51/99.011
	Системы измерительные информационные метеорологические, датчики энергетической освещенности
	от 0,2 до 42 мкм

от 0 до 1000 Вт/м2
	δ не более (0,16∙Еизм + + 20)

	11.7**
	1; 2
	26.51/99.011
	Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол
	от 2 % до 100 %
	δ = ( (2 % – 5 %)

	11.8.1**
	1; 2
	26.51/99.011
	Измерители дымности отработавших газов дизельных двигателей
	от 0 % до 100 %
	γ = ( (1 % – 2 %)

∆ = ( (1 % – 2 %)

	11.8.2**
	
	
	
	от 0 до 9,99 м-1  
	∆ = ( 0,05 % м-1  

	11.9**
	1; 2
	26.51/99.011
	Полярископы-поляриметры типа ПКС
	от 520 до 560 нм
	∆ = ( (5–10) нм

	11.10.1**
	1; 2
	26.51/99.011
	Спектрофотометры, спектрометры ультрафиолетовой, видимой и ИК-области спектра, установки фотоэлектрические и др. 
	от 190 до1100 нм

от 0 % до 100 % 
	∆ = ( (0,08 – 4,0) нм

∆ = ( (0,25 % – 3,0 %)

δ = ± 5 %

	11.10.2**
	
	
	
	от 15000 
до 350 см-1
от 0 % до 100 %
	∆ = ( (0,01 – 2,5) см-1
∆ = ( (0,5 % – 2,5 %)

	11.10.3**
	
	
	
	от 0 до 3,0 Б
	∆ = ( (0,01 – 0,1) Б

	11.11**
	1; 2
	26.51/99.011
	Спектрофотометры и спектрометры ISP, АА, ОЕ принципа действия
	от 120 до 900 нм 

Диапазон измерения определяется МВИ 
	ОСКО = ( (0,5 % – 
5,0 %)

Погрешность в соответствии с МВИ

Предел обнаружения и характеристическая концентрация в соответствии с МП

	11.12**
	1; 2
	26.51/99.011
	Спектрофотометры рентгенфлуоресцентные
	от 0,0001 %

до 100 % м. д.  
	ОСКО = ( (1 % – 30 %)

Погрешность в соответствии с МВИ

	11.13**
	1; 2
	26.51/99.011
	Спектрофлуориметры
	от 220 до 1000 нм

от 0,02 
до 8,00 мг/дм3
	∆ = ( 1 нм

∆ =  ( (0,008 – 1,70)  мг/дм3

	11.14***
	1; 2
	26.51/99.011
	Установки фотоэлектрические для анализа металлов и 

сплавов
	от 193 до 700 нм

от 0,01 % до 
100 % м.д.
	ОСКО = ( (1 % – 30 %)

Погрешность в соответствии с МВИ

	11.15.1*
	1; 2
	26.51/99.011
	Светоизмерительные лампы силы света типа СИС, светодиодные источники излучения
	от 1 до 1500 кд
	δ = ( (1,5·10–2 % – 

20,0 10–2 %)

	11.15.2*
	
	
	
	от 1000 до 10000 К
	∆ = ( (15–100) К

	11.16.1*
	1; 2
	26.51/99.011
	Светоизмерительные лампы светового потока типа СИП, светодиодные источники излучения
	от 5 до 3500 лм
	∆ = ( (1(10-2 – 20(10-2)

	11.16.2*
	
	
	
	от 1000 до 10000 К
	∆ = ( (15–100) К

	11.17.1**
	1; 2
	26.51/99.011
	Средства измерений координат цвета и координат цветности несамосветящихся объектов
	Координаты цвета:

X – от 2,5 до

109,0 ед. цвета;

Y – от 1,4 
до 96,6 ед. цвета;

Z – от 1,7 
до 107,0 ед. цвета 
	Для прозрачных образцов:

∆ = ( (0,2–1,0) 

Для отражающих образцов:

∆ = ( (0,4–1,0)

	11.17.2**
	
	
	
	Координаты цветности:

x от 0,004 до 0,734

y от 0,005 до 0,834
	Для прозрачных и отражающих образцов

∆ = ( (0,005–0,02)

	11.18**
	1; 2
	26.51/99.011
	Средства измерений индексов белизны
	W от 1 до 100
	∆ = ( (0,7–2,0)

	11.19.1**
	1; 2
	26.51/99.011
	Фотометры, фотоколориметры фотоэлектрические, микрофотометры 
	от 190 до 1100 нм

от 0 % до 100 %
	∆ = ( (0,5–3,0) нм

δ = ( (1 % – 5 %)

	11.19.2**
	
	
	
	от 0 до 2 Б
	∆ = ((0,01–0,06) Б

	11.20**
	1; 2
	26.51/99.011
	Анализаторы жидкости пламенно-фотометрические 
	от 0,01 
до 1000,0 мг/дм3
	δ = ( (2 % – 41 %)

	11.21***
	1; 2
	26.51/99.011
	Иммуноферментные (биохимические) анализаторы 
	от 0 до 2,0 Б
	∆ = ( (0,015–0,600) Б

δ = ( (1 % – 15 %)

	11.22.1**
	1; 2
	26.51/99.011
	Рефрактометры типов Аббе
	nD от 1,2 до 1,7
	∆ nD = ( (1·10–4–2,5·10–4) 

	11.22.2**
	
	
	
	от 0 до 100 % Brix
	∆ = ( (0,2–0,5) %Brix

	11.23.1**
	1; 2
	26.51/99.011
	Поляриметры и сахариметры
	от минус 100

до 100 угл. град. 
	∆ = ( (0,01–
0,10) 

угл. град.

	11.23.2**
	
	
	
	от минус 290 до 
290 сах.град.
	∆ = ( ( 0,03–
0,30) сах. град.

	11.24.1***
	1; 2
	26.51/99.011
	Генераторы дуги и искры, 

источники возбуждения спектра для спектрального анализа

Спектрографы кварцевые

	Ток дуги: от 0 
до 20 А

Ток искры: от 0 
до 5 А
	δ = ((2 % – 4 %)

	11.24.2***
	
	
	
	от 200 до 1000 нм
	(0,001–0,40) нм

	11.25.1

**
	1.2
	26.51/99.011

26.51/99.025
	Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей
	от 0 % до 100 %,

в ед. измеряемой величины
	от 0 % до 50 %,

в ед. измеряемой 

величины

ОСКО от 0,1 % 

до 50 %

СКО от 0,01 до 10,

в ед. измеряемой величины

	11.25.2

**
	
	
	
	Период: (5 – 600) с

Коэфф. пропускания 

от 5 % до 100 %
	∆ = ( 0,2 с

δ = ( 2 %

	11.25.3**
	
	
	
	от 0 до 2 Б
	∆ = ( (0,01–0,06) Б

	11.26***
	1; 2
	26.51/ 99.011
	Средства измерений средней мощности лазерного излучения
	Длина волны: 

(0,3–10,6) мкм

Мощность:

(10-9 – 5·10-3) Вт

(5·10-3– 2) Вт
	δ = ( 0,25 %

δ = ( 0,1 %

	11.27**
	1; 2
	26.51/ 99.011
	Рефлектометры оптические, тестеры оптические, измерители оптической мощности, источники оптического излучения, аттенюаторы. Генераторы оптические
	Расстояние:

(0,06–600,0) км 

Уровень мощности:

от минус 80 
до 10 дБм;

Относительные уровни мощности (затухание): 

(0–90) дБ;
	δ = ± 3·10-5 %

δ = ( 5 %
δ = ( 2 %

	12.4*
	1; 2
	26.51/99.012
	Установки для измерения 

электроакустических параметров телефонных аппаратов
	(20–140) дБ; 

200 Гц – 5 кГц
	Δ= ( (1–2) дБ

	12.6*
	1; 2
	26.51/99.012
	Микрофоны измерительные
	Частотная характеристика уровня чувствительности:

(20–40 000) Гц
	Δ= ( 0,5 дБ

	12.7*
	1; 2
	26.51/99.012
	Шумомеры, шумомеры-анализаторы спектра, интегрирующие шумомеры (измерители уровня звука)
	(20–160) дБ 
	кл.т. 0; 1; 2 по 

ГОСТ 17187-81;

кл. 1; 2 по 

ГОСТ 17187-2010

(IEC 61672:2002)

	12.8*

	1; 2

	26.51/99.012

	Калибраторы звука 

	Уровень звукового давления: (94–124) дБ

на фиксированных частотах в диапазоне 

от 31,5 Гц 
до 16 кГц
	Δ = ( 0,2 дБ

	12.9*
12.9*
	1; 2
1; 2
	26.51/99.012
26.51/99.012
	Калибраторы звука (пистонфоны)
Калибраторы звука (пистонфоны)
	Уровень звукового 

давления:
(94–124) дБ

на фиксированной 

частоте в диапазоне

от 125 Гц до 1 кГц
	Δ = ( 0,2 дБ

	12.10*
	1; 2
	26.51/99.012
	Аудиометры тональные 
	Динамический диапазон УЗД: 

до 130 дБ
	по СТБ IEC 60645-1

	12.12.1*
	1; 2
	26.51/99.012
	Импедансные аудиометры (тимпанометры)
	Динамический диапазон УЗД:

до 130 дБ
	по СТБ IEC 60645-5;

по СТБ IEC 60645-1

	12.12.2*
	1; 2
	26.51/99.012
	Приборы регистрации отоакустической эмиссии и слуховых вызванных потенциалов
	Динамический диапазон: до 130 дБ
	по СТБ IEC 60645-6;

по СТБ IEC 60645-7;

по СТБ IEC 60645-1;

по СТБ IEC 60645-3

	12.15*
	1; 2
	26.51/99.012
	Микрофоны измерительные ультразвуковые
	Частотная характеристика уровня чувствительности:

(1–100) кГц
	Δ = ( 0,7 дБ

	12.16*
	1; 2
	26.51/99.012
	Микрофоны измерительные инфразвуковые
	Частотная характеристика уровня чувствительности: (1,0–250,0) Гц
	Δ = ( 0,5 дБ

	12.17*
	1; 2
	26.51/99.012
	Источники шума (звука) эталонные
	Уровень звуковой

мощности: (20–140) дБ

Частота (ср. геомет. в 1/3 окт. полосах):

100 Гц -10 кГц
	Δ = ( (0,5–1,0) дБ

	13.1**
	1; 2
	26.51/99.013
	Установки поверочные постоянного тока полуавтоматические 
	(1·10-9 – 10,0) А

(1·10-5 – 1·103) В
	δ = ( (0,003 % – 0,035 %)

δ = ( (0,0004 % – 0,01 %)

	13.2**
	1; 2
	26.51/99.013
	Калибраторы малых токов и больших сопротивлений
	(1·10-17 – 1·10-3) А

(1·105 – 1·1018) Ом
	δ = ± (0,25 % – 80,0 %)

δ = ± (0,1 % – 50,0 %)

	13.3**
13.3**
	1; 2
1; 2
	26.51/99.013
26.51/99.013
	Калибраторы напряжения, калибраторы тока, давления, температуры, комплексы измерительно-вычислительные, регистраторы, контроллеры, калибраторы-вольтметры универсальные, 

калибраторы многофункциональные, прибор для поверки вольтметров постоянного тока
	(1·10-8 – 1,1·103) В
	δ = ± 0,00025 % 

	
	
	
	
	(1·10-6 – 1,1·103) В

(0,1–50·106) Гц
	δ = ± 0,004 % 

	
	
	
	
	(1·10-7 – 1000) А
	δ = ± 0,0035 %

	
	
	
	
	(1·10-6 – 50) А

(0,1–3·106) Гц
	δ = ± 0,028 %

	
	
	
	
	(0–1·109) Ом
	δ = ± 0,0035 % 

	
	
	
	
	(0,2·10-12 – 
110·10-6) Ф
	δ = ± 0,35 %

	
	
	
	
	(1·10-3 – 10) Гн
	δ = ± 0,3 %

	
	
	
	
	от минус 270 °С до плюс 2500 °С
	Δ = ± 0,01 °С

	
	
	
	
	(0,0027–
100000) Гц
	δ = ± 0,002 %

	13.4**
	1; 2
	26.51/99.013
	Источники постоянного тока и напряжения

	(0,1–1·103) В

(0,1–30,0) А
	δ = ± (0,15 % – 5,0 %) 

	13.5**
	1; 2
	26.51/99.013
	Установки, устройства  постоянного и переменного тока однофазные и трехфазные
	(0,1–1·103) В

(0,1–3000,0) А

(0,1–1·103) В

(0,1–5000,0) А

50 Гц
	δ = ± (0,05 % – 5,0 %)

	13.6**
	1; 2
	26.51/99.013
	Компараторы сопротивления постоянного тока
	(1·10-2  – 1·107 )   Ом
	δ = ( (0,0001 % – 
0,01 %) 

	13.7**
	1; 2
	26.51/99.013
	Меры напряжения,

источники опорного напряжения автономные
	(1–12) В
	Нестабильность: 

за 1000 час ( 0,0001 %

за год ( 0,0002 % 

	13.8**
	1; 2
	26.51/99.013
	Компараторы напряжения постоянного тока 

	(0,1111111–11,111110) В
	δ =  (( 0,0001 % – 0,05 %) 

	13.9**
	1; 2
	26.51/99.013
	Установки потенциометрические, потенциометры постоянного тока
	(75·10-3– 600,0) В

(0,3·10-6– 30,0) А

до 1·105 Ом
	δ = ( 0,001 %

	13.10**
	1; 2
	26.51/99.013
	Элементы нормальные,

2 разряд, 3 разряд
	1,0186 В
	кл.т.(0,0005–0,02)

нестабильность

((2–10)·10-6 В

	13.11**
	1; 2
	26.51/99.013
	Вольтметры постоянного тока 
	(1·10-9 – 1·103) В
	δ= (0,0003 %

	13.12**
	1; 2
	26.51/99.013
	Измерители нестабильности

напряжения

	(1,2–1·103) В

Нестабильность:

от 1 % до 10 % 
	δ = ( 0,5 %

δ = ( 0,005 %

	13.13**
	1; 2
	26.51/99.013
	Калибраторы напряжения
	(1·10-5 – 20,0) В
	Нелинейность

( (0,00003 % – 
0,03 %)

	13.14**
	1; 2
	26.51/99.013
	Делители напряжения постоянного тока
	до 1·103 В
	кл.т. (0,0002–0,03)

	13.15**
	1; 2
	26.51/99.013
	Вольтметры переменного тока 
	(1·10-7 – 1000) В

(3–5·107) Гц
	δ = ( 0,035 %

	13.16**
	1; 2
	26.51/99.013
	Термоэлектрические преобразователи напряжения, 1 разряд
	(0,1–1·103) В

(10–3·107) Гц
	δ = ( (0,005 % – 0,5 %)

	13.17**
	1; 2
	26.51/99.013
	Прибор сравнения, компараторы токов, напряжений, устройство для поверки трансформатов
	(0,2–200) В

(0–6) А

50 Гц
	δ = ( 0,0001 %
δ = ( 0,1( 

	13.18**
	1; 2
	26.51/99.013
	Блок расширения пределов по току (БРПТ)

	(15–50) А

(45–2·104) Гц
	δ = ( (0,02 % – 0,04 %) 

	13.19**
	1; 2
	26.51/99.013
	Амперметры переменного тока

	(1·10-9 – 300) А
10 Гц – 20 кГц
	δ = ± 0,04 % 

	13.20**
	1; 2
	26.51/99.013
	Амперметры постоянного тока 

	(1·10-8 – 50) А
	δ = ( 0,0012 % 

	13.21**
	1; 2
	26.51/99.013
	Вольтметры-электрометры постоянного тока, электро-метрические усилители

	 (1·10-17 – 1·10-1) А

(1·10-5 – 1·102) В
	δ = ( (0,25 % – 20,0 %) 

δ = ( (0,003 % – 1,0 %) 

	13.22**
	1; 2
	26.51/99.013
	Нановольтамперметры, гальванометры постоянного тока
	(1·10-9 – 1·10-3 ) А
	δ = ( (0,5 % – 1,0 %) 

кл.т. (1–5)

	13.23**
	1; 2
	26.51/99.013
	Шунты многопредельные
	(0,01–50,0) А
	кл.т. (0,005–0,2)

	13.24**
	1; 2
	26.51/99.013
	Установки поверочные полуавтоматические

универсальные
	(1·10-3 – 10,0) А 

(40–2·104) Гц

(1·10-3 – 750,0) В

(40–2·104) Гц
	δ = ( (0,02 % – 
0,15 %) 

	13.25**
	1; 2
	26.51/99.013
	Ваттметры постоянного тока, ваттметры

 и варметры переменного тока однофазные трехфазные
	(1·10-5 – 10,0) А

(4·10-3 – 50,0) А

(40 – 2·104) Гц

(1·10-3 – 1·103) В

(1·10-3 – 750,0) В

(40 – 2·104) Гц
	кл.т. (0,1–4)

	13.26**
	1; 2
	26.51/99.013
	Ваттметры малокосинусые, постоянного и переменного тока
	(1·10-5 – 10,0) А

(4·10-3 – 50,0) А

(40 – 2·104) Гц

(1·10-3 – 1·103) В

(1·10-3 – 750,0) В

(40–2·104) Гц
	кл.т. (0,1–1,0)

	13.27**
	1; 2
	26.51/99.013
	Фазометры
	(4·10-3 – 50,0) А

(1·10-3 – 750,0) В 

(40 – 2·104) Гц

Угол сдвига фаз

соs( (от минус 1 до 1)
	кл.т. (0,1–2,5)

	13.28**
	1; 2
	26.51/99.013
	Установки для поверки высокоомных мер сопротивления 
	(1·105 – 1·1011) Ом
	δ = ( (0,0002/0,0003 % – 0,10 %) 

	13.29**
	1; 2
	26.51/99.013
	Меры однозначные,

1 разряд, 2 разряд,

3 разряд
	(1·10-4 – 1·1011) Ом
	кл.т. 0,0001

Нестабильность

± (0,00015 % – 0,01 %)

	13.30**
	1; 2
	26.51/99.013
	Меры электрического сопротивления многозначные, 3 разряд
	(1·10-4 – 1·1012) Ом
	кл.т. (0,002–0,2)

Нестабильность

± (0,002 % – 0,05 %)

	13.31**
	1; 2
	26.51/99.013
	Мосты постоянного тока 
	(1·10-8 – 1·1015) Ом
	кл.т. (0,01–2)

	13.32**
	1; 2
	26.51/99.013
	Омметры
	(1·10-6 – 1·1017) Ом
	δ = ( (0,0015 % – 100,0 %)

	13.33**
	1; 2
	26.51/99.013
	Меры электрического сопротивления переменного тока, однозначные, многозначные, 1 разряд,

2 разряд, 3 разряд

	(1·10-3 – 1·107) Ом

1·103 Гц
	δ =  ( (0,0001 % – 0,001 %) 

нестабильность

( (0,001–0,002) %

	13.34**
	1; 2
	26.51/99.013
	Мосты переменного тока, измерители полных сопротивлений (проводимости)

	(1·10-2 – 1·107) Ом

(50–60) Гц

1·103 Гц
	δ = ( (0,02 % – 5,0 %)

	13.35**
	1; 2
	26.51/99.013
	Мосты переменного тока, измерители емкости
	от 1·10-17 до 10 Ф

от 0,5 до 15·106 Гц
	δ = ( 0,0055 %

	13.36**
	1; 2
	26.51/99.013
	Меры электрической емкости однозначные, многозначные, 1 разряд, 2 разряд, 3 разряд
	(1·10-3 – 10·109) пФ

(50–1·105) Гц
	δ =  ( (0,01 % – 
1,0 %)

	13.37**
	1; 2
	26.51/99.013
	Измерители тангенса угла потерь, измерители добротности
	1·10-4 – 9,9999·103
1·10-4 – 1·104

(0,5–15·106) Гц
	δ = ( [(0,02–0,01) tg +

+ (1–20)·10-4] %

	13.38**
	1; 2
	26.51/99.013
	Меры тангенса угла потерь
	(1·10-5 – 1,0)

(50–1·105) Гц 
	δ = ( [0,01 + (от 5–10)·10-5] %

	13.39**
	1; 2
	26.51/99.013
	Меры индуктивности однозначные и многозначные,

1,2 и 3 разряд
	(1·10-7 – 10) Гн

(0,05·103 – 1·106) Гц
	δ = ( (0,01 % – 5,0 %) 

	13.40**
	1; 2
	26.51/99.013
	Меры взаимной индуктивности однозначные и многозначные,

1,2 и 3 разряд
	(1·10-6 – 10) Гн

(0,05·103 – 1·106) Гц  
	δ = ( (0,01 % – 5,0 %)

	13.41**
	1; 2
	26.51/99.013
	Мосты переменного тока, измерители индуктивности
	(1·10-10 - 1·108) Гн

(0,5 – 15·106) Гц
	δ = ( 0,0055 %

δ = ( 0,01 %

	13.42**
	1; 2
	26.51/99.013
	Ваттметры, ваттметры – счетчики, счетчики электрической энергии, измерители электрической мощности переменного тока однофазные и трехфазные
	(0–1020) В

(0–160) А

(0–3000) А

(10–30·103) Гц
	кл.т. (0,01–2,0)

	13.43**
	1; 2
	26.51/99.013
	Ваттметры – счетчики, счетчики электрической энергии постоянного тока 
	(0–1000) В

(0–2000) А

(0–100) мВ
	кл.т. 0,01

	13.44**
13.44**
	1; 2
1; 2
	26.51/99.013
26.51/99.013
	Калибраторы, источники мощности однофазные и трехфазные, установки, стенды для поверки счетчиков электрической энергии однофазные и трехфазные
Калибраторы, источники мощности однофазные и трехфазные, установки, стенды для поверки счетчиков электрической энергии однофазные и трехфазные
	0,03 до 1 800 000 Вт (вар, В·А)

15 до 450 Гц
	δ = ± 0,01 %

	
	
	
	
	(0–1·103) В
	δ = ± 0,01 %

	
	
	
	
	(0–160) А
	δ = ± 0,01 %

	
	
	
	
	(0–3000) А
	δ = ± 0,04 %

	
	
	
	
	(10–2∙106) Гц
	Δ = ± 0,00003 Гц

	
	
	
	
	K0 от 0 % до 30 %
	Δ = ± 0,05 %

	
	
	
	
	K2 от 0 % до 30 %
	Δ = ± 0,05 %

	
	
	
	
	KU, KI от 0,1 % 
до 30 %
	Δ = ± 0,015 %

	
	
	
	
	KU(n), KI(n)

от 0,05 % до 30 %,

n = 50
	Δ = ±0,01 %

	
	
	
	
	KUig(m), KIig(m) от 0,05 % до 30 %, 
m = 49
	Δ = ± 0,01 %

	
	
	
	
	угол фазового сдвига: ±180°
	Δ = ± 0,03°

	
	
	
	
	Pst, Plt от 0,2 до 20
	Δ = ± 0,5

	
	
	
	
	ΔtП от 0,01 до 60 с
	Δ = ± 0,003 с

	
	
	
	
	Δtпер от 0,01 до 60 с
	Δ = ± 0,003 с

	
	
	
	
	(UП от 0 % до 30 %
	Δ = ± 0,06 %

	
	
	
	
	КперU от 1,0 до 2,0
	Δ = ± 0,0006

	13.45**

	1; 2

	26.51/99.013

	Анализаторы, средства измерений показателей качества электрической энергии однофазные и трехфазные

	29·10-9 до

1 000 000 Вт (вар, В·А)

10 Гц до 30 кГц

	δ = ± 0,01 %

	
	
	
	
	(0–1·103) В
	δ = ± 0,05 %

	
	
	
	
	(0–160) А

(0,1–3000) А
	δ = ± 0,03 %

	
	
	
	
	(10–2∙106) Гц
	Δ =± 0,0001 Гц

	
	
	
	
	K0 от 0 % до 30 %
	Δ = ± 0,1 %

	
	
	
	
	K2 от 0 % до 30 %
	Δ = ± 0,1 %

	
	
	
	
	KU, KI от 0,1 % 
до 30 %
	Δ = ±0,03 %

	
	
	
	
	KU(n), KI(n) от 0,05% до

30 %, n=50

	Δ = ± 0,02 %

	
	
	
	
	KUig(m), KIig(m) от 0,05

до 30 %, m=49
	Δ = ± 0,02 %

	
	
	
	
	угол фазового сдвига: ± 180°
	Δ = ± 0,06°

	
	
	
	
	Pst, Plt от 0,2 до 20
	Δ = ± 1

	
	
	
	
	ΔtП от 0,01 до 60 с
	Δ = ± 0,006 с

	
	
	
	
	Δtпер от 0,01 до 60 с
	Δ = ± 0,006 с

	
	
	
	
	(UП от 0 % до 30 %
	Δ = ± 0,12 %

	
	
	
	
	КперU от 1,0 до 2,0
	Δ = ± 0,0012

	13.46**
	1; 2
	26.51/99.013
	Мультиметры, измерители, клещи
	(1,0–1·103) В
	δ = ± 0,000095 %

	
	
	
	
	(1·10-7–1000) В

(10–5·107) Гц
	δ = ± 0,035 %

	
	
	
	
	(1·10-8–50,0) А

(0,1–3000) А
	δ = ± 0,0012 % 

	
	
	
	
	(1·10-9–50,0) А

(0,1–18∙103) А
10 Гц – 100 кГц
	δ = ± 0,04 % 

	
	
	
	
	10 Гц – 220 МГц
	δ = ± 0,1 %

	
	
	
	
	(1·10-6 – 
1·1017) Ом
	δ = ( 0,001 %

	
	
	
	
	(1·10-3 – 1·108) пФ

	δ = ( 0,1 %

	
	
	
	
	(1·10-6 – 10) Гн
	δ = ( 0,1 %

	13.47**
	1; 2
	26.51/99.013
	Шунты постоянного тока
	(0,75 – 2·103) А

Падение напряжения: 

(45·10-3 – 
100·10-3) В
	(кл.т. 0,1–0,5)

	13.48**
	1; 2
	26.51/99.013
	Трансформаторы тока
	Номинальный ток первичной и вторичной обмоток:

(0,5–18∙103) А/

1 А; 2 А; 5 А, 

50 Гц
	кл.т. 0,005

	13.49**
	1; 2
	26.51/99.013
	Меры электрического сопротивления многозначные для нагрузки трансформаторов тока, напряжения

	(0,05 – 50,0) Ом;

Полная мощность: 

(0–600,0) ВА

cos( 0,8 и 150 Гц
	Δ = ((3 % – 4 %) 

	13.50**
	1; 2
	26.51/99.013
	Трансформаторы напряжения
	Номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток:

(1/(3 – 330/(3) 103 В/ 100/(3 В; 100 В; 110 В 

от 49,5 до 50,5 Гц
	кл.т. 0,01

	13.51**
	1; 2
	26.51/99.013
	Киловольтметры, измерители напряжения постоянного тока, измерители параметров электростатического поля
	(0–140∙103) В
	кл.т. 0,01

	13.52**
	1; 2
	26.51/99.013
	Киловольтметры, измерители напряжения переменного тока

	(0–330∙103) В

0,01–600 Гц
	кл.т. 0,01

	13.53**
	1; 2
	26.51/99.013
	Источники напряжения, установки испытательные переменного тока

	(0–330∙103) В

(0–36∙103) А

0,01–600 Гц
	кл.т. 0,01

	13.54**
	1; 2
	26.51/99.013
	Источники напряжения, установки испытательные постоянного тока

	(0–140∙103) В

(0–2000) А
	кл.т. 0,01

	ул. Ф.Скорины, 54А, 220141, г.Минск

	13.42***
	1; 2
	26.51/99.013
	Ваттметры, ваттметры – счетчики, счетчики электрической энергии, измерители электрической мощности переменного тока однофазные и трехфазные
	(0–1020) В

(0–100) А

50 Гц
	кл.т. 0,05

	ул. Комсомольская, 30, 222750, Фаниполь

	13.42***
	1; 2
	26.51/99.013
	Ваттметры, ваттметры – счетчики, счетчики электрической энергии, измерители электрической мощности переменного тока однофазные и трехфазные

	(0–1020) В

(0–100) А

50 Гц
	кл.т. 0,05

	ул. Уральская, 4, 220037, г.Минск

	13.48***
	1; 2
	26.51/99.013
	Трансформаторы тока
	Номинальный ток первичной и вторичной обмоток:

(0,5–5∙103) А/

5 А

50 Гц
	кл.т. 0,02

	ул. Богдановича, 155 а, к.2, 220040, г. Минск

	13.48***
	1; 2
	26.51/99.013
	Трансформаторы тока
	Номинальный ток первичной и вторичной обмоток:

(0,5–18∙103) А/

1 А; 2 А; 5 А

50 Гц
	кл.т. 0,005

	13.50***
	1; 2
	26.51/99.013
	Трансформаторы напряжения
	Номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток:

(1/(3 – 330/(3) 103 В / 100/(3 В; 100 В; 110 В

от 49,5 до 50,5 Гц
	кл.т. 0,01

	13.52***
	1; 2
	26.51/99.013
	Киловольтметры, измерители напряжения переменного тока
	(0–330∙103) В

0,01–600 Гц
	кл.т. 0,01

	13.53***
	1; 2
	26.51/99.013
	Источники напряжения, установки испытательные переменного тока
	(0–330∙103) В

(0–36∙103) А

0,01–600 Гц
	кл.т. 0,01

	ул. Академическая, 16, 220072, г. Минск

	14.1***
	1; 2
	26.51/99.014
	Тесламетры, измерители постоянных магнитных полей
	от 1·10-4 до 2 Тл
	δ = ± (0,01 % – 10 %)

	14.2***
	1; 2
	26.51/99.014
	Тесламетры, измерители переменных магнитных полей
	от 1·10-7 до 2·10-2 Тл

от 20 до 1000 Гц
	δ = ± (3 % – 15 %)

	14.3***
	1; 2
	26.51/99.014
	Меры и катушки магнитной индукции
	от 1·10-7 до 

2·10-2 Тл/А

10 Гц – 1000 Гц
	δ = ± (1 % – 15 %)

	Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск

	14.4*
	1; 2
	26.51/99.014
	Веберметры
	Магнитный поток:

(1·10-2 – 2,0)  Вб
	кл.т. (1–4)

	15.1*
	1; 2
	26.51/99.015
	Установки для поверки таксометров
	1000 м, 3000 м, 5000 м

360с,1800с,3600с
	Δ = ( 2 м

δ = ( 0,1 %

	15.2*
	1; 2
	26.51/99.015
	Комплекс для измерения скорости полета пули
	(35–1250) м/с
	δ= ( 0,5 %

	15.3***
	1; 2
	26.51/99.015
	Аппаратура учета времени для определения  стоимости телефонных разговоров
	Интервал времени:

(0,1–99999,9) с
	Δ= ( 0,3 с

	15.4*
	1; 2
	26.51/99.015
	Счетчики времени 
	Интервал времени:

(0,01–99999,9) ч
	δ = ( 3·10-5

	15.5**
	1; 2
	26.51/99.015
	Счетчики электронные для учета готовой продукции
	Количество единиц

(1– 999999999999)  ед.
	δ= ± 0,01 %

	15.6*
	1; 2
	26.51/99.015
	Счетчики импульсов
	(1– 999999)  имп.
	Δ = ± 1 имп

	15.7*
	1; 2
	26.51/99.015
	Электронно-счётные частотомеры
	0,05 Гц – 40 ГГц
	δ = ( 1·10-11

	15.8*
	1; 2
	26.51/99.015
	Секундомеры электрические 
	(2·10 -4 – 4·105) с
	Δ  =  (( 1,5·10-6  + Tинт·10-6) с

	15.9*
	1; 2
	26.51/99.015
	Секундомеры механические
	(5–4·105) с
	Δ  =  (( 2·10-2  + Tинт·10-6) с

	15.10*
	1; 2
	26.51/99.015
	Морские хронометры
	Интервал времени

от 1 с и более
	Δ = ( 1 с/сут

	15.11*
	1; 2
	26.51/99.015
	Секундомеры электронные
	(0,01–9999,9) с
	δ  =  (( 9,6·10-6  Tинт +  0,01) с

	15.12*
	1; 2
	26.51/99.015
	Частотомеры стрелочные показывающие
	(20–20000) Гц
	δ = ( 0,02 %

	15.13*
	1; 2
	26.51/99.015
	Генераторы низкочастотные
	(0,001 – 1·106) Гц

U=10 мкВ – 150 В

Кг = 0,0015 и более

	δ = ± 3·10-12
δ = ± 0,02 %

	15.14*
*
	1; 2

	26.51/99.015

	Генераторы стандартных сигналов, тестеры радиокоммуникационные

	Частота:

(20–2·106) Гц

КАМ (0,1 % – 100 %)

ЧМ (0,01–
1000,0) кГц

	δ = ± 3·10-12 

δ = ± 3 % 

δ = ± 3 %

	15.15*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Измерители частоты резонансные
	(2,5–10,5) ГГц
	δ = ( 5·10-7

	15.16*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Измерители временных интервалов

Линии задержки
	τ = (0–10 с)
	δ = ± 3·10-11

	15.17*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Радиочасы автосинхро-низируемые  «Автохрон»
	(0–24) ч
	δ= (1·10-11

	15.18*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Делители частоты
	от 10 Гц до 10 МГц
	δ= (1·10-11

	15.19*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Приборы для проверки хода часов
	(0–24) ч
	δ= (2·10-5

	15.20**
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Меры частоты (стандарты частоты и времени, задающие генераторы и т.п.)
	1 Гц; 1 МГц;

5 МГц; 10 МГц, 

100 МГц, 

2,048 МГц
	δ= ±1·10-13

	15.21*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Синхронометр кварцевый
	0,1 МГц; 5 МГц; 

1 МГц 
	δ= (1·10-9

	15.22*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Приёмники-компараторы

Компараторы частоты
	(5,0 – 287,8) кГц

1 Гц; 1 МГц; 5 МГц; 

10 МГц; 100 МГц; 

2,048 МГц
	δ= (1·10-12

	15.23*
	1; 2
	26.51/ 99.015
	Синтезаторы и преобразователи частоты
	от 50 Гц до 40 ГГц
	δ = ± 3·10-12

	16.1*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Приборы для поверки тахографов и спидометров
	(20–250) км/ч

(0–99 999) м

(2400–
64500) имп/км
	δ = ( 0,15 %

Δ = ( 1 м

δ = ± 0,01 %

	16.2*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Установки для поверки вольтметров
	от 3 мкВ от 3 В

Частота:

от 10 Гц до 1 ГГц
	δ= ± 0,06 %

	16.3*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Установка для поверки вольтметров на низких частотах 
	от 10 мкВ 
до 300 В 

Частота: 0; 45 Гц; 

400 Гц; 1000 Гц
	δU˜= ( 0,3 % 

δU= = ( 0,2 % 

	16.4*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Диодные компенсационные вольтметры
	(0,1–100,0) В

Частота:

от 10 Гц до 1,5 ГГц

	δ= (0,2 %

	16.5*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Вольтметры универсальные типа В7
	10 мкВ – 1000 В

(1·10-9 – 10) А

(1·10-2 – 2·107 ) Ом

Частота: 

от 0,01 Гц 
до 1 ГГц

	δU˜ = ± 0,02 %

δU = ± 0,005 %

δI˜= ± 0,05 %

δI = ± 0,02 %

δR = ± 0,15 %

	16.6*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Электронные вольтметры напряжения переменного тока
	от 0,01 мВ до 10 В

Частота: 

от 5 Гц до 1 ГГц
	δ = ( 0,02 %

	16.7*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Электронные вольтметры импульсного тока
	 от 1 мВ до 150 В
	δ = ( 1,5 %

	16.8*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Селективные вольтметры
	от 3 мкВ до 100 В

Частота: 

от 20 Гц 
до 35 МГц

	δ = ( 4 %

	16.9*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Измерители параметров полупроводниковых приборов
	(1·10-6 – 3·102) В

(1·10-9 – 10) А
	δU˜ = ( 0,06 %

δU= = ( 0,01 % 

δI˜ = ( 0,15 %

δI= = ( 0,02 %

	16.10*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Фильтры
	Частота: (20–
109) Гц
	δ = (1 %

	16.11*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Усилители измеритель-ные, измерители отношения напряжений
	(0–120) дБ

Частота: (0–
1000) МГц 
	δ = ( 0,05 %

	16.12*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Калибраторы  импульсного напряжения 
	(0,1–100,0) В
	δ = ( 0,5 %

	16.13*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Преобразователи напряжения 
	(1–100) В
	δ = ( 0,06 %

	16.14*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Генераторы измерительные 
	Частота:

от 0,1 МГц 
до 40 ГГц
	δ = ( 1·10-9 

	16.15*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Измерители добротности
	Добротность:

(30–1000) ед.

Частота:

(0,05–300,0) МГц
	δ = ( 3 %

	16.16*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Меры добротности
	Добротность:

(15–600) ед Q

Частота:

от 50 кГц 
до 30 МГц
	δ = ( 1,5 %

2 разряд

	16.17*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Меры индуктивности 


	(1·10-7– 10-1) Гн;

Частота:(1–
1000) кГц
	δ = ( 0,2 %

3 разряд

	16.18*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Меры емкости
	(100- 1000) пФ; 

Частота: 1 кГц; 
1 МГц
	δ = ( 0,1 %

3 разряд

	16.19*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Измерители универсаль-ные,измерители параметров кабельных линий
	Сопротивление:

от 0,001 кОм 

до 30,0 ГОм

Индуктивность:

от 0,05 мкГн 

до 200 мГн

Емкость: 

от 1 пФ 
до 2000 нФ

Длина: (1–2000) м
	δ = ( 0,15 %

δ = ( 1 %

δ = ( 0,3 %

δ = ( 0,1 %

	16.20*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Меры сопротивления
	(0,001–10,0) кОм

Частота: (0–1) МГц
	δ = ( 0,03 %

2 разряд

	16.21*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Измерители разности фаз высокочастотные
	Разность фаз

от 0( до 360(; 

Частота:

(0,01–12,0) ГГц 

	Δ = ( 1,0(

	16.22*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Калибраторы фазы, измерители разности фаз
	Разность фаз

от 0( до 360(;

Частота: 

от 5 Гц до 10 МГц
	Δ = ( 0,03(

	16.23*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Средства измерения мощности электромаг-нитных колебаний, в том числе калибраторы мощности
	 (1·10-5 – 1·102) мВт

Частота:

(0,03–40) ГГц
	δ = ( (1,6 % – 4,0 %)

	16.24*
	1; 2
	26.51/99.016
	Средства измерения ослабления на ВЧ и СВЧ
	(0–140) дБ

Частота: 

(1·10-4 – 40) ГГц

	Δ = ( 0,01 дБ

	16.25.1*
	1; 2
	26.51/99.016
	Эталонные меры ослабления
	(0–110) дБ

Частота: (0–30) МГц
	Δ = ( 0,004 дБ

	16.25.2*
	
	
	
	(0–110) дБ

Частота: (0,03–
40) ГГц
	Δ = ( 0,04/10 дБ

	16.26*
	1; 2
	26.51/99.016
	Эталонные волноводные нагрузки 
	Частота: 

(17,44–40) ГГц

КСВН: (1,02–3,0)

	δ = ( 1,5 %

	16.27*
	1; 2
	26.51/99.016
	Измерительные линии (коаксиальный тракт)
	Частота:(0,3–12,0) ГГц 

КСВН: (1,02–3,0)
	δ = ( 3 %

	16.28*
	1; 2
	26.51/99.016
	Измерители КСВН и ослабления
	Частота: 

1 МГц – 40 ГГц

КСВН: (1,03–5,0)

Ослабление: (0–
60) дБ
	δКСВН = ( 3 %

Δφ= ( 0,3 дБ

	16.29*
	1; 2
	26.51/99.016
	Измерители полных сопротивлений
	Частота:

(0,02–12,0) ГГц

КСВН: (1,03–5,0)

Фаза от 0° до 180°
	δКСВН = ( 3 %

Δφ = ( 30

	16.30*
	1; 2
	26.51/99.016
	Измерители комплексного коэффициента передачи и отражения
	Частота: 

(0,001–40) ГГц

КСВН: (1,03–5,0)

Фаза от 0° до 180° 

Ослабление: (0–
60) дБ
	δКСВН  = ( 1,5 %

Δφ = ( 30

ΔА = ( 0,3 дБ

	16.31*
	1; 2
	26.51/99.016
	Меры измерения коэффи-циента стоячей волны и полных сопротивлений
	Частота: (5–4,0) ГГц

КСВН: (1,03–5,0)

Фаза: (0° – 1800) 
	δКСВН = ( 3 %

Δφ = ( 30

	16.32*
	1; 2
	26.51/99.016
	Меры измерения коэффи-циента стоячей волны и полных сопротивлений
	Частота: (4,0–12,0) ГГц

КСВН: (1,03–5,0)
	δКСВН  = ( 5 %

	16.33*
	1; 2
	26.51/99.016
	Анализатор кратковременных помех
	Частота: 

(0,15–30,0) МГц
	δ = ( 5 % 

	16.34*

	1; 2

	26.51/99.016
016
	Эквиваленты сети 

	Частота: 

10 кГц – 100 МГц;

Коэффициент калибровки от 0 
до 40 дБ

Модуль 

от 0 до 600 Ом и аргумент от 0( до 180( полного входного сопротивления
	Δ = ( 0,7 дБ

δ = ( 10 %

Δ = ( 10°

	16.35*
	1; 2
	26.51/99.016
	Установки для поверки измерителей напряжённости поля и плотности потока энергии
	(0,1–60,0) В/м

(0,03–15) мА/м

от 1 мВт/см2 до 100 мВт/см2
	δ = ± 0,5 дБ

δ = ± 0,5 дБ

δ = ± 0,7 дБ

	16.36*
	1; 2
	26.51/99.016
	Измерители напряжённости электрического поля
	От 0,1 В/м 
до 3000 В/м

5 Гц – 1000 МГц
	δ = ( 0,7 дБ

	16.37*
	1; 2
	26.51/99.016
	Измерители напряжённости магнитного поля
	30 мкА/м до 8 А/м

5 Гц – 30 МГц
	δ = ( 0,7 дБ

	16.41.1*
	1; 2
	26.51/99.016
	Измерители радиопомех 


	(0,15 -10,0) В/м

Частота:

(0,15–300,0) МГц
	δ = ( 4 дБ

	16.41.2*
	
	
	
	(0,15–10,0) В/м
Частота: (0,01–1000,0) МГц
	δ = ( 1,5 дБ

	16.42*
	1; 2
	26.51/99.016
	Селективные микровольт-метры, измерители уровня телевизионного сигнала
	(0–120) дБ (мкВ)

Частота:
от 10 кГц 
до 1000 МГц
	δ = ( 0,5 дБ

δ = ( 1·10-5

	16.43*
	1; 2
	26.51/99.016
	Антенны измерительные
	Коэффициент калибровки: (0–40) дБ

Частота: 

от 30 МГц до 40 ГГц
	Δ = ( 1 дБ

	16.44*
	1; 2
	26.51/99.016
	Измерители плотности  потока энергии  
	от   мкВт/см2   
до 100 мВт/см2
Частота:

(0,30–39,65) ГГц
	δ = ( 20 %

	16.45**

	1; 2

	26.51/ 99.016

	Генераторы импульсов, генераторы перепада 

	Период: 

от 2 нс до 10 с

Амплитуда:

от 10 мВ до 200 В

Длительность импульса: 

от 5 нс до 5 с

Длительность фронта: 

от 25 пс до 1 мс
	δ = ( 1·10-12 

δ = ( 1 %

Δ =  ( (10-6   Тх   + 2 нс )

δ = ± (8 пс + 0,003 Тх)

	16.46**
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Осциллографы 
	Полоса частот: 

(0–40) ГГц;

Интервал времени: 

от 10 пс до 1·104 с

Амплитуда: 

(0,001–300,0) В
	δ = ± 1,5·10-11

δ = ± 0,06 %

	16.48*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Измерители  параметров импульсных номеронабирателей 
	Период следования:

(0,4–5000,0) мс
	δ = ( 0,15 %

	16.49*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Измерители неоднородности кабелей и линий.Рефлектометры импульсные
	Расстояние:

(0,1–300,0) км
	δ = ± 0,2 %

	16.50*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик. 

Генераторы качающейся частоты
	Частота:

от 20 Гц до 40 ГГц
	δ = ( 1·10-7

	16.51*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Измерители девиации частоты.

Генераторы сигналов с нормированными ЧМ параметрами
	Девиация: 

от 1 Гц 
до 1000 кГц

Частота:

(0,1–1000,0) МГц

	δ = ( 2 %

δ = ( 1·10-7

	16.52*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Измерители коэффициента АМ.

Генераторы сигналов с нормированными АМ-параметрами
	Коэффициент АМ

от 0,1 % 
до 100,0 %

Частота:

(0,01–500,0) МГц

	δ = ( 1,5 %

	16.53*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Установка эталонная измерительная для поверки измерителей девиации
	Девиация: 

от 1 Гц 
до 1000 кГц

Частота:

(0,1–1000,0) МГц
	δ = ( 0,7 %

	16.54*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Аппаратура для поверки измерителей коэффициента АМ 
	Коэффициент АМ

от 0,1 % до 100 %

Частота:

(0,01–500,0) МГц
	δ = ( 0,5 %

	16.55*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Измерители коэффициента нелинейных искажений
	от 0,1 % до 100 %

Частота: 

от 20 Гц до 1 МГц
	δ = ( 3 %

	16.56*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Анализаторы спектра низкочастотные,  анализаторы систем передачи и кабелей связи
	Частота:

(0,01–500,0) кГц;

Напряжение:

от 80 нВ до 100 В
	δ = ( 1·10-8
δ = ( 0,5 %

	16.57*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Генераторы сигналов 

специальной формы
	Частота:

(0,001–10,0) МГц;

Напряжение:

(1·10-6 – 10,0) В
	δ = ( 3·10-6

δ = ( 0,5 %

	16.58*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Источник сигналов калиброванный по коэффициенту нелиней-ных искажений 
	от 0,1 % 
до 100,0 %

Частота: 

от 20 Гц до 1 МГц
	δ = ( 1 %

	16.60*
	1; 2

	26.51/ 99.016

	Анализаторы спектра высокочастотные

	Частота: 

от 200 кГц 
до 40 ГГц

Уровень:

от минус 120 дБ (мВт) до 
плюс 10 дБ (мВт) 
	δ = ( 1·10-8

δ = ( 4 %

	16.61*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Генераторы телевизионных сигналов 
	Размах сигнала 
1 В

Частота: (38–
960) МГц
	δ = ( 1,5 %

δ = ( 1·10-7

	16.62*
	1; 2
	26.51/ 99.016
	Генераторы  шума
	Частота: 

от 2,0 Гц 
до 6,5 МГц;

Напряжение:

от 10 мкВ до 10 В
	δ = ( 3 дБ

	16.63**
16.63**
	1; 2
1; 2
	26.51/ 99.016
26.51/ 99.016
	Средства измерения,

применяемые в технике связи
Средства измерения,

применяемые в технике связи
	Частота: (0,02–5·104) кГц

Скорость передачи информации: (2,048; 8,448; 34,368; 
139,264) Мбит/с;

Амплитуда  фазового дрожания (джиттера): (0,02–20) ЕИ

Объем информации 

1 Б – 1 ТиБ
	δ = 6·10-7

δ = ( 1 млн-1

δ = ( 1,5 %
δ = 0 бит

	16.64*
	1; 2
	26.51/99.016
	Магазины затухания типа МЗ
	(0–140) дБ

Частота: (0–
100) МГц
	Δ = ( 0,05 дБ

	17.1.1**
	1; 2
	26.51/ 99.017

	Дозиметрические поверочные установки гамма - и (или) рентгеновского излучения

	Мощность эквивалентной дозы (эквивалента амбиентной 

дозы):

(1·10‑11 – 5) Зв/с
	δ = ( (5 % – 30 %)

	17.1.2**
	
	
	
	Мощность поглощённой дозы:

(1·10‑11– 45) Гр/с
	δ = ( (4 % – 6 %)

	17.1.3**
	
	
	
	Мощность экспози-ционной дозы: (2,94·10‑13 –

1,5·10-1) А/кг

от 1,14·10‑9 до 5,7·102 Р/с
	δ = ( (4 % – 6 %)

	17.1.4**
	
	
	
	Мощность кермы в воздухе: 

(1·10‑11– 5) Гр/с
	δ = ( (4 % – 6 %)

	17.2.1**
	1; 2

	26.51/ 99.017

	Гамма-спектрометры со сцинтилляционными детекторами

	Энергетический диапазон:

(50–3000) кэВ
	Энергетическое разрешение до 15 %

	17.2.2**
	
	
	
	Удельная (объемная) активность:

(1–1(105) Бк/кг (дм3)
	δ = ( (10 % – 50 %)

	17.2.3**
	
	
	
	Активность:

(1–1(108) Бк
	

	17.3.1**
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Гамма-спектрометры с полупроводниковыми детекторами
	Энергетический диапазон:

(3–3000) кэВ
	Энергетическое разрешение до 7 %

	17.3.2**
	
	
	
	Удельная (объемная) активность:

(1–1(105) Бк/кг (дм3)
	δ = ( (10 % – 50 %)

	17.3.3**
	
	
	
	Активность:

(1–1(108)  Бк
	

	17.4.1**
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Радиометры загрязненности поверхности альфа-активными веществами
	Поверхностная активность:

(10–3,4·108) Бк·м-2
	δ = ( (15 % – 50 %)

	17.4.2**
	
	
	
	Плотность потока:

(5–1,7·108) м-2·с-1
	

	17.5.1**
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Радиометры загрязненности поверхности бета-активными веществами
	Поверхностная активность:

(102 – 5·108) Бк·м-2
	δ = ( (10 % – 35 %)

	17.5.2**
	
	
	
	Плотность потока:

(50 – 5·108) м-2·с-1
	

	17.6.1*
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Приборы для измерения характеристик полей и источников нейтронов
	Плотность потока нейтронов:

(1·103 –1·108) м-2·с-1
	δ = ( (15 % – 30 %)

	17.6.2*
	
	
	
	Мощность дозы:

 (2,5·10‑11 – 
8,5·10‑6) Зв/с
	δ = ( (5 % – 20 %)

	17.7.1*
	1; 2

	26.51/ 99.017
	Приборы для измерения дозы и мощности дозы (дозиметры) рентгеновского и гамма излучения

	Мощность эквивалента амбиентной дозы:

(1·10‑11 – 
3·10‑3) Зв/с
	δ = ( (5 % – 30 %)

	17.7.2*
	
	
	
	Эквивалент амбиентной дозы:

(1·10‑10 – 102) Зв
	δ = ( (5 % – 30 %)

	17.7.3*
	
	
	
	 Мощность эквивалента направленной дозы:

(1·10‑11–3·10‑3) Зв/с
	δ = ( (5 % – 30 %)

	17.7.4*
	
	
	
	Эквивалент направленной дозы: 

(1·10‑10 – 102) Зв
	δ = ( (5 % – 30 %)

	17.7.5*
	
	
	
	Мощность эквивалента индивидуальной дозы:

(1·10‑11 – 
3·10‑3) Зв/с
	δ = ( (5 % – 30 %)

	17.7.6*
	
	
	
	Эквивалент индивидуальной дозы

(1·10‑10 – 102) Зв
	δ = ( (5 % – 30 %)

	17.7.7*
	
	
	
	Мощность экспозиционной дозы:

(4,4·10‑14 – 
2,2·10‑2) А/кг

(1,1·10‑9-5,7·102) Р/с
	δ = ( (5 % – 30%)

	17.7.8*
	
	
	
	Мощность поглощенной дозы:

(1·10‑11 – 45) Гр/с
	δ = ( (5 % – 20 %)

	17.7.9*
	
	
	
	Мощность кермы в воздухе:

(1·10‑11 – 5) Гр/с
	δ = ( (3 % – 30 %)

	17.8.1*
	1; 2
1; 2
	26.51/ 99.017
26.51/ 99.017
	Приборы для измерения дозы и мощности дозы (дозиметры) бета-излучения
Приборы для измерения дозы и мощности дозы (дозиметры) бета-излучения
	Мощность амбиентного и индивидуального эквивалента дозы:

(1,11·10-6 – 1,11) Зв/c
	δ = ( (3 % – 30 %)

	17.8.2*
	
	
	
	Мощность 

поглощенной дозы:

(1,11·10-6 –1,11) Гр/c
	δ = ( (3 % – 30 %)

	17.9***
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Альфа-спектрометры с полупроводниковыми детекторами
	Энергетический диапазон:

(4800–7600) кэВ
	Энергетическое разрешение до 80 кэВ

	17.10***
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Бета-спектрометры с полупроводниковыми детекторами
	Энергетический диапазон:

(60–3000) кэВ
	Энергетическое разрешение до 28 кэВ

	17.11**
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Радиометры удельной (объемной) активности гамма-излучающих нуклидов
	Удельная (объемная) активность:

(1–1·106) Бк/кг (дм3)
	δ = ( (10 % – 50 %)

	17.12**
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Радиометры удельной (объемной) активности бета-излучающих нуклидов
	Удельная (объемная) активность:

(1–1·105) Бк/кг (дм3)
	δ = ( (10 % – 50 %)

	17.13**
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Счётчики импульсов и измерители скорости счёта
	Скорость счета:

(10–1·107) с-1
	δ = ( (1 % – 10 %)

	17.14.1***
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Радиометрические установки. 

Радиометры активности радиофармпрепаратов
	Активность:

(1–2·108) Бк
	δ = ( (10 % – 25 %)

	17.14.2***
	
	
	
	Активность:

(2·106 – 1·1012) Бк
	δ = ( (3 % – 15 %)

	17.15.1*
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Источники альфа-излучения
	Активность:

(2–2·107) Бк
	δ = ( (5 % – 15 %)

	17.15.2*
	
	
	
	Внешнее излучение:

(1–107) с-1
	δ = ( (5 % – 15 %)

	17.16.1*
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Источники бета-излучения
	Активность:

(10–2·107) Бк
	δ = ( (5 % – 15 %)

	17.16.2*
	
	
	
	Внешнее излучение:

(3,5–7,5·106) с-1
	δ = ( (5 % – 15 %)

	17.17.1*
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Источники гамма-излучения
	Удельная активность:

(1–1·1011) Бк/кг
	δ = ( (3 % – 15 %)

	17.17.2*
	
	
	
	Активность:

(3–2·1011) Бк
	δ = ( (4 % – 15 %)

	17.18*
	1; 2
	26.51/ 99.017
	Приборы для измерения объемной активности альфа-, бета- активных газов и естественных аэрозолей
	Объемная активность:

(2–2·106) Бк м-3
	δ = ( (10 % – 60 %)

	19.1.1**
	1; 2
1; 2
	26.51/ 99.019.1
26.51/ 99.019.1
	Средства диагностирования 

тормозных систем автомобилей
Средства диагностирования 

тормозных систем автомобилей
	Тормозная сила:

(0–60000) Н
	δ = ± (2 % – 10 %)

γ = ± (2 % – 10 %)

	19.1.2**
	
	
	
	Сила нажатия на педаль:

(0–1000) Н
	δ = ± (2 % – 5 %) 

γ = ± (2 % – 5 %) 

	19.1.3**
	
	
	
	Масса, приходящаяся

на ось автомобиля:

(0–20000) кг
	δ = ± (2 % – 5 %)

γ = ± (2 % – 5 %)

	19.1.4**
	
	
	
	Износ приводных роликов: (0–10) мм

Диаметр приводных роликов: (50–
1000) мм
	допуск: (2–5) мм
допуск: ± 0,5 мм

	19.2.1

***
	1; 2

	26.51/ 

99.019. 2

	Средства для измерения, контроля и проверки углов установки колес 

Автомобилей
Средства для измерения, контроля и проверки углов установки колес 

автомобилей
	Угол развала: 

от минус 15º 

до плюс 15º
	(= ( (1–30)(

	19.2.2

***
	
	
	
	Угол наклона:

от минус 30º 

до плюс 30º
	(= ( (4–30)(

	19.2.3

***
	
	
	
	Угол поворота: 

от минус 60º 

до плюс 60º
	(= ( (4–30)(

	19.2.4

***
	
	
	
	Схождение:

от минус 25 º 

до плюс 25 º 

от минус 15 мм 

до плюс 15 мм
	(= ( (1–30)(
(= ( 0,5 мм

	19.3.1**
	1; 2
1; 2

	26.51/
99.019.3
26.51/
99.019.3

	Средства диагностики и комплексной проверки двигателей автомобилей 

(универсальные диагностические комплексы, переносные диагностические приборы, мотортестеры, автотестеры, стробоскопы)
Средства диагностики и комплексной проверки двигателей автомобилей 

(универсальные диагностические комплексы, переносные диагностические приборы, мотортестеры, автотестеры, стробоскопы)

	Напряжение 

постоянного тока:

(0–1000) В
	δ = ( (1 % – 3 %) 

γ = ( (1 % – 3 %) 

	19.3.2**
	
	
	
	Амплитуда вторичного напряжения (напряжения пробоя на свечах): (0–30) кВ
	δ = ( 10 %

γ = ( 10 %

	19.3.3**
	
	
	
	Частота вращения коленчатого вала:

(0–12000) мин-1
	δ = ( (3 % – 10 %) 

γ = ( (3 % – 10 %) 

	19.3.4**
	
	
	
	Угол опережения зажигания:

от 0º до 70º
	δ = ( (0,5 % – 6,0 %)

( = ( (0,5º – 6,0º) 


	19.3.5**
	
	
	
	Угол замкнутого состояния контакта:

от 0º до 90º

	δ = ( (0,5 % – 6,0 %) 

( = ( (0,5º – 6,0º)

	19.3.6**
	
	
	
	Сила постоянного тока (0–400) А

	γ = ( (3 % – 10 %) 

	19.3.7**
	
	
	
	Электрическое 

сопротивление постоянному току: 

(0–1000) Ом

(1–1000) кОм

	δ = ( (1 % – 10 %) 

δ = ( (1 % – 10 %)

	19.3.8**
	
	
	
	Давление: 

(0–60) МПа
	( = ( (0,5–2) МПа

	19.3.9**
	
	
	
	Длительность открытия форсунки инжектора: 

(0,5–15,0) мс
	( = ( (0,3–1,0) мс

	19.3.10

**
	
	
	
	Длительность подачи топлива:(1–10)  мс
	( = ( (0,2–1,0) мс

	19.3.11

**
	
	
	
	Электрическая емкость:

(0,1–0,5) мкФ
	γ = ( 2,5 %

	19.4.1

***
	1; 2
	26.51/ 99.019.4
	Средства контроля и проверки установки фар автомобилей
	Угол наклона светового пучка: 

(0–300)′
	( = ( (5–15)′

	19.4.2

***
	
	
	
	Отклонения от горизонтальности пола зоны проверки (неровность площадки)

	допуск 

3 мм; 1000 мм

	19.4.3

***
	
	
	
	Освещенность: 

(0–500) лк

	δ = ± (5 % – 15 %) 

	19.4.4

***
	
	
	
	Сила света:

(0–125·106) кд 

	δ = ± (10 % – 15 %)

	19.5.1

***
	1; 2

	26.51/ 99.019.5

	Средства поверки балансировки автомобильных колес

	Избыточная масса (дисбаланс) балансир. колеса:

(0–2000) г

	( = ( (0,1(Мгр.) г 

	19.5.2

***
19.5.2

***
	
	
	
	Значение углового отклонения избыточной массы (дисбаланса) балансир. колеса   от вертикальной оси, проходящей через центр вала от 1º до 90º

	( = ± (1,0º – 10,0º)

	19.5.3

***
	
	
	
	Порог чувствительности:

(1–25) г

	допуск 

(1,0–10,0) г

	19.6.1

***
	1; 2
1; 2
	26.51/ 99.019.8
26.51/ 99.019.8
	Средства диагностики и контроля систем зажигания и электрооборудования автомобилей
Средства диагностики и контроля систем зажигания и электрооборудования автомобилей
	Частота вращения коленчатого вала:

(0–10000) мин-1

	δ = ( (3 % – 10 %) 
γ = ( (3 % – 10 %) 

	19.6.2***
	
	
	
	Сила постоянного тока:

(0–400) А

	δ = ( (3 % - 10 %) 
γ = ( (3 % - 10 %)

	19.6.3

***
	
	
	
	Напряжение постоянного тока:

(0–1000) В

	δ = ( (0,5 % – 3 %) 
γ = ( (0,5 % – 3 %) 

	19.6.4

***
	
	
	
	Напряжение переменного тока: 
(0,001–1000,0) В

	δ = ( 3 %

	19.6.5

***
	
	
	
	Электрическое сопротивление постоянному току: 
(0–1000) Ом
(1–1000) кОм

	δ = ( (0,5 % – 10 %) 
δ = ( (0,5 % – 10 %) 

	19.6.6

***
	
	
	
	Угол опережения зажигания:

от 0º до 70º

	( = ( (0,5º – 6,0º)

	19.6.7***
	
	
	
	Угол замкнутого состояния контакта: от 0º до 90º

	δ = ( (0,5 % – 6,0 %) 
( = ( (0,5º – 6,0º)

	19.7.1

***
	1; 2
	26.51/ 99.019.6
	Средства контроля и проверки амортизаторов
	Задающая частота колебаний опорных площадок стенда:

(2–28) Гц
	δ = ( (5 % – 30 %)
γ = ( (5 % – 30 %)

	19.7.2

***
	
	
	
	Задающая амплитуда колебаний опорных площадок стенда:

(5 – 20) мм

	δ = ±(8,0 % – 30,0 %) 

γ = ±(8,0 % – 30,0 %)

	19.7.3

***
	
	
	
	Масса, приходящаяся на ось транспортного средства: (0–
2000) кг

	δ = ((2 % – 5 %) 

γ = ((2 % – 5 %) 

	19.8.1

***
	1; 2
	26.51/ 99.019.7
	Средства контроля и проверки бокового увода колес автотранспортных средств
	Линейное перемещение плиты: от минус 20

до плюс 20 мм

	( = ± 1,0 мм

	19.8.2

***
	
	
	
	Линейное перемещение плиты, приведенное к

1 км пройденного пути: от минус 20 

до плюс 20 м

	( = ± 1,0 м

	20.1*
	1; 2
	26.51/99.020
	Преобразователи ультра-звуковые пьезоэлектрические для СНК
	Частота (эффективная):

(0,4–20,0) МГц

Угол ввода (0º –78º)

Запас чувствительности не менее 4 дБ

	δ = ( 10 %

∆ = ± 1º

	20.2*

	1; 2

	26.51/99.020

	Дефектоскопы ультразвуковые,

вихретоковые

	Для ультразвуковых:
	

	
	
	
	
	– амплитуда зондирующего импульса: (20–600) В
	δ = ± 3 %

	
	
	
	
	– глубина:

(3–300) мм
	(= ((0,07 + 0,004H) мм, где Н – измеряемая глубина (толщина), мм

	
	
	
	
	– отношение амплитуд сигналов:

(0,2–60,0) дБ;

(60,0–80,0) дБ
	( = ( 0,2 дБ

( = ( 0,5 дБ

	
	
	
	
	– временной интервал:

(5·10-2 – 302) мкс
	( = ( (0,006 + 0,00005t) мкс, где t – временной интервал, мкс

	
	
	
	
	(0,4–20,0) МГц;
	δ = ( 10 %

	
	
	
	
	Для вихретоковых
	

	
	
	
	
	– амплитуда зондирующего импульса: (0,4–20) В
	δ = ± 1,5 %

	
	
	
	
	– глубина: 

(0,1–3,0) мм
	( = ( (0,1 + 0,15H) мм, где Н – измеряемая глубина искусственных дефектов, мм

	
	
	
	
	– порог чувствительности (глубина):

0,1 мм; 0,2 мм; 0,3 мм; 0,5 мм; 0,7 мм; 1 мм; 

2 мм; 2,8 мм; 

3 мм
	не более 

0,1 мм; 0,2 мм;

0,3 мм; 0,5 мм; 0,7 мм;

1 мм;

2 мм;

2,8 мм;

3 мм

	20.3*
	1; 2
	26.51/99.020
	Толщиномеры ультразвуковые
	Толщина:

(0,4–0,6) мм 

(0,6–2,0) мм

(2,0–15,0) мм

(15,0–20,0) мм

(20,0–50,0) мм

(50,0–300,0) мм
	∆ = ( 0,05 мм 

∆ = ( (0,01·H 
+ 0,01) мм

∆ = ( (0,001·H

+ 0,035) мм

∆ = ( 0,05 мм

∆ = ( (0,001·H

+ 0,035) мм

∆ = ( 0,1 мм, 

где Н – измеряемая толщина, мм

	20.4*
	1; 2
	26.51/99.020
	Структуроскопы ультразвуковые
	Интервал времени:

(20–9999) мкс
	∆ =( (0,1 + 0,01t) мкс

	20.5*

	1; 2

	26.51/99.020

	Контрольные образцы (в том числе стенд для поверки ИЗС) 

	Толщина:

(0,2–300) мм

Эквивалентная толщина:

(0,2–300) мм

Скорость УЗК:

(1000–10000) м/с 
	∆ = ( (0,6–4,5) мкм

δ = ( (0,015 % – 0,7 %)

δ = ( (0,015 % – 0,7 %)

	20.6*
	1; 2
	26.51/99.020
	Толщиномеры покрытий
	Толщина покрытия:

(0–2) мм
(2–10) мм

(10–15) мм

(15–20) мм

(20–40) мм

(40–90) мм

(90–120) мм
	∆= ( (0,001 + 0,01х) мм

∆= ( (0,0015 + 
0,02х) мм

∆= ( (0,01 + 0,02х) мм

∆= ( (0,05 + 0,015х) мм

∆= ( (0,1 + 0,015х) мм

∆= ( (0,02х) мм

∆= ( (0,1 + 0,05х) мм,

где х – толщина, мм

	20.7*
	1; 2
	26.51/99.020
	Измерители толщины защитного слоя (ЗС)
	Толщина ЗС:

(2–140) мм
	∆ = ((0,03h + 0,5) мм, 

где h – толщина ЗС, мм

	20.8*
	1; 2
	26.51/99.020
	Магнитные структуроскопы
	(0,006–0,050) Тл;

Градиент магнитного поля (0–0,13) Тл/м

Градиент напряженности магнитного поля

(200–19990) А/м2

Частота

(5–100) Гц
	δ = ( 3 %

δ = ( 5 %

(0–2) кГц

δ = ( 10 %

(2–10) кГц

∆ = ± (100 + 900·Hi/ 19990) А/м2, 

Hi – градиент напряженности магнитного поля в i-ой точке диапазона измерений

δ = ( 0,2 %

	23.1***
	1; 2
	26.51/99.023
	Информационно-измерительные системы

(электрический тракт)
	(0–12) В

(0–20) мА

(0–2000) Ом

(0–20) кГц
	δ = ( 0,03 %

	23.2**
	1, 2
	26.51/99.023
	Системы измерительные

при измерении:

уровня 

температуры

плотности
	(0–30000) мм

от минус 50 (С 

до 300 (С 

(650–1010) кг/м3
	∆ = ± 0,5 мм

( = ± 0,5(С

( = ± 1,0 кг/м3

	23.3**
	1;2
	26.51/99.023
	Устройства сбора, передачи данных
	Суточный ход
	Δ = ( 0,03 с

	25.2**
	1; 2
	26.51/99.025
	Установка измерительная УИМ, измерительный фантом Ф1

	(4–400) Вт
	δ = ± 4 %

	25.3*
	1; 2
	26.51/99.025
	Велоэргометры
	Скорость вращения:

(20–100) об/мин
	∆ = ± 2,5 об/мин

	25.4**
	1, 2
	26.51/99.025
	Фетальные мониторы
	ЧСС (15–
350) уд/мин
	δ = ( 0,3 %

	25.5**
	1; 2
	26.51/99.025
	Электрокадиографы, кардиокомплекты, кардиорегистраторы, установка для поверки электрокадиографов, мониторы пациента медицинские 
	(0,02–50) с

от 30 мкВ 
до 20 Мв

Верхний предел

измерения давления:от минус 100 до плюс 
400 мм рт.ст.
	δ = ( 1 %

δ = ( 1 %

( – от ± 2 мм рт.ст. и более

	25.6**
	1; 2
	26.51/99.025
	Экспресс – анализаторы частоты пульса, установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса, пульсоксиметры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	ЧП (30–300) уд/мин

Верхний предел измерения давления: 400 мм рт.ст.

SpO2 (30 % –
 100 %)

ЧСС (10–
360) уд/мин
	∆  =  ± 1 уд/мин.
0,5 мм рт.ст.

∆  =  ± 1 %

∆  =  ± 1 уд/мин

	25.7*
	1; 2
	26.51/99.025
	Измерители артериального давления
	Верхний предел

измерения давления:

(260–400) мм рт.ст.;

Верхний предел измерения частоты пульса: 200 мин-1
	( – от ±3 мм рт.ст. и более

δ – от ±2 % и более

	25.8**
	1; 2
	26.51/99.025
	Тонометры офтальмологические бесконтактные
	(0–60) мм рт.ст.
	( = ±5 мм рт.ст.


Примечание: 

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС. 

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь – 
директор государственного 

предприятия «БГЦА»






Е.В. Бережных
	__________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	02.08.2024

дата принятия решения
	Лист 1 Листов 20


	__________________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	___02.08.2024______

дата принятия решения
	Лист 1 Листов 20



[image: image1.png][image: image2.png]