|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0271 от 12.09.2011 на бланке № _____ на 9 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «29» апреля 2022 года

отдела метрологического обеспечения

Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

| № пункта | Код (наименование) вида работ: 1- первичная поверка 2- последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средств измерений) | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Филиал «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 247023, Гомельская обл., Гомельский р-н, Урицкий с/с, 1; 247760, Гомельская обл., Мозырский р-н, д. Пеньки |  |  |  |  |  |
| 1.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 40 до 40 кПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 2.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электрокотактные | от 0 до 40 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 3.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 4.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры Самопишущие | от 0 до 6 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 5.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 60 МПа от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 - 0,5 |
| Филиал «Гомельское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 247023, Гомельская обл., Гомельский р-н, Урицкий с/с, 1 |  |  |  |  |  |

| 8.1** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры жидкостные стеклянные | от минус 24 °С до 100 °С | ц. д. от 0,2 °С до 10 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические, термометры биметаллические (глубина погружения до 140 мм, диаметр не более 18 мм) | от минус 24 °С до 100 °С от 100 °С до 155 °С | кл. т. 0,6 - 4,0 |

| Филиал «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 225862, Брестская обл., Кобринский р-н, д. Петьки; 225083, Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Волчин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 40 до 40 кПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 13.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 14.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 15.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 60 МПа от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 - 0,5 |
| Филиал «Кобринское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 225862, Брестская обл., Кобринский р-н, д. Петьки |  |  |  |  |  |
| 18.1** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические Термометры биметаллические (глубина погружения не более 140 мм, диаметр погружаемой части не более 18 мм) | от минус 24 °С до 155 °С | кл. т. 1,0 - 4,0 кл. т. 1,0 - 2,5 |

| Филиал «Крупское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 222027, а/г Староселье, Крупский р-н, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 26.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 27.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 13,5 МПа от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 - 0,5 |
| Филиал «Мозырское подземное хранилище газа ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 247788, Козенский с/с, 1/12, вблизи д. Бобренята, Мозырский р-н, Гомельская обл. |  |  |  |  |  |
| 28.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 29.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 40 МПа от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 - 0,5 |
| Филиал «Несвижское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 222610, Несвижский р-н, Городейский с/с, 1/10, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 30.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 40 до 40 кПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 31.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 40 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 32.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры Показывающие | от 0 до 40 МПа | кл. т. 0,6 – 4,0 |

| 33.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 40 МПа от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 - 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.1** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические | от минус 24 °С до 155 °С | кл. т. 0,6 - 4,0 |
|  |  |  | Термометры биметаллические (глубина погружения не более 140 мм, диаметр погружаемой части не более 18 мм) |  | кл. т. 0,6 - 2,5 |
| Филиал «Оршанское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 211391, Оршанский р-н, г.п. Ореховск, Витебская обл. |  |  |  |  |  |
| 37.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 40 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 38.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 40 МПа для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа от 0 до 6 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 39.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 16 МПа от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 - 0,5 |
| 40.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 25 до 40 кПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 41.1** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические | от минус 24 °С до 155 °С | кл. т. 0,6 - 4,0 |
|  |  |  | Термометры биметаллические (глубина погружения не более 140 мм, диаметр погружаемой части не более 18 мм) |  | кл. т. 0,6 - 2,5 |

| Филиал «Осиповичское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 231721, Могилевская обл., Осиповичский р-н, а/г Лапичи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 25 до 40 кПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 43.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 44.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры самопишущие | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 - 1,5 |
| 45.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |

| 46.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 60 МПа от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 - 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Слонимское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Василевичский с/с, 15, южнее д. Новоселки, 231815, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 47.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 25 до 40 кПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 48.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 40 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 49.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 50.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 40 МПа от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 - 0,5 |
| Филиал «Минское управление магистральных газопроводов ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 223063, Минская обл., Минский р-н, Луговослободской с/с, восточнее д.Ксаверово |  |  |  |  |  |
| 51.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 25 до 40 кПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 52.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |

| 53.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа от 0 до 2,4 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры Самопишущие | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 – 1,5 |
| 55.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | от 0 до 0,1 МПа | кл. т. 0,4 |
| 56.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 40 кПа от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 - 1,5 |
|  |  |  |  | от 0 до 60 МПа от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА |  |
| 59.1** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические | от минус 24 °С до 155 °С | кл. т. 0,6 - 4,0 |
|  |  |  | Термометры биметаллические (глубина погружения не более 140 мм, диаметр погружаемой части не более 18 мм) |  | кл. т. 0,6 - 2,5 |
| Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 4, к.424 |  |  |  |  |  |
| 62.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от минус 0,1 до 0 МПа от 0 до 40 МПа от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 – 1,5 |

| 63.1** | 2 | 26.51/ 99.007 | Корректоры объема газа электронные (вычислители) СПГ 741 ВКГ-2 | Диапазон измерений давления: от 0 до 12 МПа | γ= ± 0,1 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диапазон измерений температуры: от минус 40 °С до 85 °С | Δ = ± 0,1 °С |
|  |  |  |  | Диапазон измерений объема газа: от 0 до 99999999 м3 | δ = ± 0,1 % δ = ± 0,01 % δ = ± 0,02 % |
| 64.1** | 2 | 26.51/ 99.007 | Вычислители количества газа «Ирга-2» | Диапазон измерений давления: от 0 до 30 МПа | δ = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | Диапазон измерений температуры: от минус 50 °С до 600 °С | Δ = ± 0,15 °С |
|  |  |  |  | Вычисление приведенного к стандартным условиям объемного расхода газа | δ = ± 0,2 % |
| 65.1** | 2 | 26.51/ 99.009 | Преобразователи точки росы, анализаторы точки росы, гигрометры | Диапазон измерений температуры точки росы: от минус 30 °С до 30 °С | Δ = ± 1 °С |
|  |  |  |  | Диапазон измерений объемной доли влаги от 0 ppm до 1 ppm от 1 ppm до 10 ppm от 10 ppm до 2000 ppm | ± 10 % ± 4 % ± 2,5 % |

| 66.1** | 2 | 26.51/ 99.010 | Устройства регистрирующие «Трасса» | Диапазон измерений температуры: от минус 30 °С до 30 °С | Δ = ± 0,3 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диапазон измерений температуры точки росы: от минус 30 °С до 30 °С | Δ = ± 0,3 °С |
|  |  |  |  | Диапазон измерений давления: от 0 до 40 МПа | γ = ±0,3 % |
| 67.1** | 2 | 26.51/ 99.023 | Измерительные каналы систем автоматического управления и регулирования | от 0 до 20 мА | γ = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | от 0 до 10 В | γ = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | от 39 до 200 Ом | γ = ± 0,5 % |
|  |  |  |  | от 0 до 20000 Гц | Δ = ± (0,01 - 1,0) Гц |
| 68.1** | 2 | 26.51/ 99.023 | Комплексы многониточные измерительные микропроцессорные «Суперфлоу-IIЕ», «Суперфлоу-IIET» | Диапазон измерений перепада давления: от 0 до 250 кПа | γ = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | Диапазон измерений избыточного, абсолютного давления: от 0 до 10000 кПа | γ = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | Диапазон измерений температуры от минус 20 °С до 50 °С | Δ = ± 0,3 °С |
| 69.1** | 2 | 26.51/ 99.013 | Регистраторы цифровые VR и PR с входными электрическими сигналами постоянного тока | от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | ± 0,1 % |
| Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 223070, Минская обл., Минский р-н, а/г Михановичи, ул. Советская, 14 |  |  |  |  |  |
| 72.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 73.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |

| 74.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Счетчики газа | от 0,016 до 2500 м³/ч | δ = ± (1 - 5) % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75.1** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | от минус 50 ºС до 250 ºС | кл.т. 0,25 - 0,5 |
|  |  |  |  | от 0 до 5 мА |  |
|  |  |  |  | от 0 до 20 мА |  |
|  |  |  |  | от 4 до 20 мА |  |
| 76.1** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления | от минус 50 ºС до 600 ºС | кл. А, В, С |
| 77.1** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры жидкостные стеклянные | от минус 40 ºС до 250 ºС | ц. д. 0,2 ºС |
| 78.1** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические Термометры биметаллические | от минус 40 ºС до 250 ºС | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| Филиал «Инженерно-технический центр ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Василевичский с/с, 15, южнее д. Новоселки, 231815, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 79.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягонапоромеры, напоромеры | от минус 25 до 40 кПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 80.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 40 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 81.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0 до 60 МПа для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0 МПа от 0 до 6 МПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |
| 82.1** | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 40 МПа от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 - 1,5 |
| 83.1** | 2 | 26.51/ 99.023 | Измерительные каналы систем автоматического управления и регулирования | от 0 до 20 мА | γ = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | от 0 до 10 В | γ = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | от 39 до 200 Ом | γ = ± 0,5 % |
|  |  |  |  | от 0 до 20000 Гц | Δ = ± (0,01 - 1,0) Гц |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			Е.В.Бережных