|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0251 от 21.06.2010 на бланке № _________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2025 года

отдела метрологии и измерительной техники

Открытого акционерного общества

"МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА"

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка; 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Уральская, д. 4, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |

| 1.1* | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны резьбовые | от 0,4 до 6 мм (28 − 4) нит. на 1" | 60 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 | ц. д. 1 мм кл.т. 3 |
| 1.3* | 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 5000 мм | ц. д. 1 мм кл.т. 3 |
| 1.4* | 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | от 0,02 до 1 мм | кл. т. 2 |
| 1.5* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули | от 0 до 2000 мм | ц. д. (0,02−0,1) мм дискретность отсчета 0,01 |
| 1.6* |  |  | Штангенглубиномеры | от 0 до 1000 мм |  |
| 1.7* |  |  | Штангенрейсмассы | от 0 до 1000 мм |  |
| 1.8* |  |  | Штангенциркули цифровые | от 0 до 250 мм |  |
| 1.9* | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.10* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 450 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.11* | 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 100 мм | ц. д. 0,002 мм |
| 1.12* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры гладкие | от 0 до 600 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.13* |  |  | Микрометры листовые | от 0 до 25 мм |  |
| 1.14* | 2 | 26.51/ 99.001 | Калибры скобы гладкие | от 3 до 150 мм | кв 9 − 16 |
| 1.15* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 10 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.16* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.17* | 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры с нониусом | от 0 до 360 | ц. д. (2 −10) |
| 1.18* | 2 | 26.51/ 99.001 | Калибры резьбовые цилиндрические | от 2,5 до 56 мм | 7H; 6H; 6g; 8g |
| 4.1* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные | от 0 до 60 МПа | кл. т. 1,5; 2,5 |
| 4.2* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа | кл. т. 1; 1,5 (1,6); 2,5; 4 |
| 4.3* |  |  | Мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа |  |
| 4.4* | 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры показывающие | от - 0,1 до 0 МПа | кл. т. 1; 1,5; 2,5; 4 |
| 10.1* | 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители температуры цифровые | от - 100 оС до 1300 оС | ± 0,25 %; ± 0,5 % |
| 10.2* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические | от 0 оС до 300 оС | кл. т. 2,5 |
| 10.3* | 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от -100 оС до 500 оС | кл. т. 1; 1,5 |
| 10.4* | 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольтметры пирометрические | от 0 оС до 1600 оС | кл. т. 1; 1,5 |
| 10.5* | 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | 0 оС - 1300 оС | кл. т. 0,5; 1 |
| 13.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 45.10-3 до 1000 В | кл. т. 1 − 4 |
|  |  |  |  | от 6.10-4 до 600 В | кл. т. 0,2 − 0,5 |
| 13.2* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | от 1.10-4 до 1.103 В | ± 0,05 % |
| 13.3* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры цифровые переменного тока | от 0,1 до 750 В f = (40 − 20000) Гц | ± 0,1 % |
| 13.4* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | от 0,1 до 750 В f = (40 − 20000) Гц | кл. т. 1 − 4 |
|  |  |  |  | от 0,5 до 1000 В f = 50 Гц |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 750 В f = (40 − 20000) Гц | кл. т. 0,2 − 0,5 |
| 13.5* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1.10-2 до 30 А | кл. т. 1 − 4 |
|  |  |  |  | от 1.10-5 до 1.10-2 А |  |
|  |  |  |  | от 1.10-6 до 30 А | кл. т. 0,2 − 0,5 |
| 13.6* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры цифровые постоянного тока | от 1.10-4 до 30 А | ± 0,1 % |
| 13.7* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры цифровые переменного тока | от 1.10-4 до 50 A f = (40 − 20000) Гц | ±0,1 % |
| 13.8* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 5.10-3 до 50 А f = 50 Гц | кл.т. 1 − 4 |
|  |  |  |  | от 4.10-3 до 10 А f = (40 − 20000) Гц |  |
|  |  |  |  | от 1.10-2 до 10 А f = (40 − 20000) Гц | кл.т. 0,2 − 0,5 |
| 13.9* | 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры постоянного и переменного тока однофазные | от 1.10-2 до 10 А от 1 до 600 В | кл. т. 0,2 − 4 ± 0,15 % |
| 13.10* |  |  | Ваттметры цифровые переменного тока однофазные |  |  |
| 13.11* | 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры постоянного и переменного тока однофазные малокосинусные | от 1.10-2 до 10 А от 1 до 600 В | кл. т. 0,2 − 1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева