|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 3.0164 |  |
| от 25.06.2007 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 3 листах |  |
| редакция 03 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 12 сентября 2025 года  базовой поверочно-ремонтной метрологической лаборатории авиационно-технической базы открытого акционерного общества «Авиакомпания «Белавиа» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений | | | |
| код области измерений | наименование  (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Национальный аэропорт Минск», 220054, г. Минск** | | | | | |
| 2.2\* | 2 | 26.51/ 99.002 | Аппаратура визуальной регистрации АВР-2 | от 0 до 100 кг | ±2 %  ±2 % |
| 3.1\* | 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи моментные (динамометрические) специального назначения; приспособления для поверки ключей моментных (динамометричеких) | от 6 кгс∙см  до 13,5·10³ кгс∙см  от 0,5884 Н∙м  до 1324 Н∙м | ±4 %  ±4 % |
| 4.1\* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел  измерений:  160 кгс/см²  (16 МПа) | кл.т. 2,5; 4,0 |
| 4.2\* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, показывающие | Верхний предел  измерений:  для манометров в кгс/см²:  1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 250; 400  В МПа:  0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40  для мановакуумметров в кгс/см2:  0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15;  24;  в МПа:  0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.1\* | 2 | 26.51/ 99.013 | Пульты:  ПП-САУ-1Т, ПП-ССП, ППН-149, ПКК ПП-147, КИП,  ПЭ-11,  ЦГВ с приставкой, ППБ-23, ППБ-77, ПП-СЭУЗ,  Автономной проверки:  ПАП-32, ПАП-33,  Настройки ПН-8 | (1,5·10-3 – 1000) В  (1,5·10-3 – 700) В  (50 – 400) Гц    (5∙10-3 – 30) А  (1∙10-2 – 20) А  (50, 400) Гц  (5∙10-3 – 999,9∙103) Ом  (1∙10-3 – 1∙109) Ом | кл.т. 1,0 – 4,0  кл.т. 1,5 – 4,0  кл.т. 2,0 – 4,0  ± (0,5 – 5) %  кл.т. 1,0 |
| 13.2\* | 2 | 26.51/ 99.013 | Контрольный КП-23Р из комплекта аппаратуры КПА-23Р,  Контрольно-проверочная аппаратура: ВЗ, КПА-11  КПА-ТПР,  Проверочная аппаратура ПА-АГД-1,  Установки:  УПТ-48М, УП-ТКС-П, УПП-ТКС-П, УПТ-1М, УЭГП-1, УПМ-1, УПИВ-41, МПУ-1, УПИВ-У, УПГ-48,  Переносная УПАОС-М,  Электрическая установка проверки манометров  ЭУПМ-2М,  Имитатор ИВП | (1,5·10-3 – 1000) В  (1,5·10-3 – 700) В  (50 – 400) Гц    (5∙10-3 – 30) А  (1∙10-2 – 20) А  (50, 400) Гц  (5∙10-3 – 999,9∙103) Ом  (1∙10-3 – 1∙109) Ом | кл.т. 1,0 – 4,0  кл.т. 1,5 – 4,0  кл.т. 2,0 – 4,0  ± (0,5 – 5) %  кл.т. 1,0 |
| 13.3\* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | (1,5·10-3 – 1·103) В | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.4\* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | (0,1 – 50) В | кл.т. 0,5 |
| 13.5\* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | (0,2 – 700) В;  (50, 400) Гц | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.6\* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | (1·10-5 – 30) А | кл.т. 1,0 – 4,0 |
| 13.7\* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | (5∙10-3 – 20) А  (50, 400) Гц | кл.т. 1,5 – 4,0 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева