|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4798 от 06 мая 2016 года на бланке №_______________ на 1 листе Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 мая 2016 года

лаборатории топлива

Областного унитарного коммунального предприятия “Ремспецстрой”

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Топливо твердое: -бурый и каменный уголь; -антрацит | А17.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 10742-71 | ГОСТ 10742-71 |
|  |  | А17.Б29 | Низшая теплота сгорания | ГОСТ 8167-87 ГОСТ 8154-88 | ГОСТ 147-95 ГОСТ 147-2013 |
|  |  | А17.Б09 | Определение влаги воздушно-сухого топлива |  | ГОСТ 27314-91 п.5, 6 |
|  |  | А17.Б29 | Зольность |  | ГОСТ 11022-95 п.3 |
|  | Топливо нефтяное: мазут | А18.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 2517-2012 |
|  |  | А18.Б29 | Низшая теплота сгорания | ГОСТ 10585-2013 | ГОСТ 21261-91 |
|  |  | А18.Б09 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-65 |
|  |  | А18.Б16 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 3877-88 |
|  | Топливо твёрдое из растительного сырья: дрова | А17.Б46 | Отбор проб | МВИ.МН 2203-2005 п.7.3 ГОСТ 17231-78 п.1.1 | МВИ.МН 2203-2005 п.7.3 ГОСТ 17231-78 п.1.1 |
|  |  | А17.Б29 | Низшая теплота сгорания | СТБ 1510-2012 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2203-2005 ГОСТ 147-95 ГОСТ 147-2013 |
|  |  | А17.Б09 | Влажность |  | ГОСТ 17231-78 п.1 |
|  | Щепа топливная | А17.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 15815-83 п.4.1 | ГОСТ 15815-83 п.4.1 |
|  |  | А17.Б09 | Массовая доля общей влаги | ТУ BY 100145188.003-2009 п.1.5 | ГОСТ 4106-74 п.3.4 |
|  |  | А17.Б29 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п.7.3 |
|  |  | А17.Б16 | Содержание серы |  | ГОСТ 8606-93 п.7.6 |
|  |  | А17.Б29 | Низшая теплота сгорания |  | ГОСТ 147-95 ГОСТ 147-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева