|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1737

от 25 октября 2013 года

на бланке №0007065

на 2 листах

Редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 марта 2022 года

отдела радиационной безопасности

Государственного научного учреждения

«Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны»

Национальной академии наук Беларуси

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Д. 47/22, лабораторно-технический корпус, с/с Луговослободской, район д. Прилесье, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Вода поверхностная, сточная | 100.03/04.125 100.05/04.125 | Удельная (объемная) суммарная альфа-активность радионуклидов |  | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 31.12.2015 №142 | СТБ ISO 9696-2020 МВИ SARC 13.1.001-05/97 |
| 1.2** |  | 100.03/04.125 100.05/04.125 | Удельная (объемная) суммарная бета-активность радионуклидов |  |  | СТБ ISO 9697-2016 МВИ SARC 13.1.001-05/97 |
| 1.3** |  | 100.03/04.125 100.05/04.125 | Объемная (удельная) активность радионуклида Cs-137 |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.1** | Земли (включая почвы) | 100.06/04.125 | Удельная активность радионуклида Cs-137 |  | Фактическое значение | МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.1** | Персонал | 100.16/04.056 | Индивидуальная эквивалентная доза внешнего облучения в полях фотонного излучения |  | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137 | МВИ.МН 1951-2003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 4.1** | Тело человека | 100.16/04.125 | Активность и удельная активность радионуклида Cs-137, инкорпорированного телом человека | Фактическое значение |  | МВИ.МН 1958-2003 |
| 5.1** | Окружающая среда | 100.00/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава от 31.12.2013 № 137 |  | МВИ.МН 1906-2020 |
| 5.2** |  | 100.00/04.056 | Мощность дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения |  |  | МВИ.МН 3957-2011 |
| 5.3** |  | 100.00/04.056 | Плотность потока альфа-, бета-частиц |  |  | МВИ.МН 3957-2011 МВИ.МН 4561-2013 |
| 6.1** | Образцы, содержащие ядерные материалы | 24.46/04.125 | Массовая доля урана-235 | Фактическое значение |  | МВИ МН 4649-2013 |
| 6.2** |  | 24.46/29.040 | Масса образца |  |  | МВИ.МН 5061-2014 |
| 7.1** | Неидентифицированные источники ионизирующих излучений с неизвестным радионуклидным составом, другие объекты | 100.15/04.125 | Радионуклидный состав, активность радионуклидов: Na-22, Na-24, Al-28, Cl–38, K-40, Ca-47, Cr-51, Mn-54, Co-58, Fe-59, Co-57, Co-60, Zn-65, Sr-85, Nb-95, Zr-95, Mo-99, c-99m, Ru-103, Ru-106, Cd-109, Ag-110m, Ag-111, Sn-113, Sb-124, Sb-125, I-131, Ba-133, Cs-134, Cs-137, Ce-139, Ba-140, La-140, Ce-144, Eu-152, Eu-155, Hf-181, Au-198, Hg-203, Tl-208, Pb-210, Pb-212, Bi-212, Pb-214, Bi-214, Ra-226, Ac-228, Th-228, Th-232, U-235, U-238, Np-239 и др. | Фактическое значение |  | СТБ МЭК 61452-2005 МВИ.МН 3421-2010 |

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			_____________			Е.В.Бережных

## (подпись)                                                                              (инициалы, фамилия)

## М.П.