|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5008 |  |
|  | от 09.02.2018 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 августа 2022 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАНСЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск, пр. Победителей, 106-010 |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: -скорость движения, м/с; - расход, м3/с; - давление, Па; - температура, °С. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2*** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/ 23.000 | - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; | НПБ 23-2010 СН 2.02.07 - 2020 | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010, раздел 4 |
| 1.3*** |  | 100.13/ 23.000 | - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, тамбурах-шлюзах; |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4*** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/ 23.000 | - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации; | НПБ 23-2010 СН 2.02.07 - 2020 | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010, раздел 4 |
| 1.5*** |  | 100.13/ 23.000 | - расход (скорость движения) воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных