|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1720 от «03» декабря 2012 года На бланке № 0004332 На 3 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «01» декабря 2017 года

аналитической лаборатории

Государственного научного учреждения «Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси»

| № пункта | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Лекарственные средства, субстанции для лекарственных средств. Биологически активные добавки, сырье для биологически активных добавок | 20.14/29.040 20.59/29.040 21.10/29.040 21.20/29.040 | Потеря в массе при высушивании | ТУ BY 100185198.132-2010 ФСП РБ 1350 – 16 и другая документация на продукцию | ГФ РБ ΙΙ, т.2 п.2.2.32 |
| 1.2 |  | 20.14/08.149 20.14/08.169 20.59/08.149 20.59/08.169 21.10/08.149 21.10/08.169 21.20/08.149 21.20/08.169 | Количество вещества | ТУ BY 100185198.158-2011 ФСП РБ 1728-12 ФСП РБ 2269 – 16 и другая документация на продукцию | ГФ РБ ΙΙ, т.2 п.2.2.20 ГФ РБ II, т.1, 2.5.11 |
| 1.3 |  | 20.14/08.159 20.59/08.159 21.10/08.159 21.20/08.159 | Высокоэффективная жидкостная хроматография: -количество вещества -подлинность | ФСП РБ 2031-15 ФСП РБ 1126-16 ФСП РБ 1350 – 16 и другая документация на продукцию | ГФ РБ ΙΙ, т.2 п.2.2.29 |
| 1.4 |  | 20.14/08.169 20.59/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Удельное оптическое вращение (угол опти-ческого вращения) | ФСП РБ 1415-15 ФСП РБ 1493-16 и другая документация на продукцию | ГФ РБ ΙΙ, т.1 п.2.2.7 |
| Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1720 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.5 | Лекарственные средства, субстанции для лекарственных средств. Биологически активные добавки, сырье для биологически активных добавок | 20.14/08.161 20.59/08.161 21.10/08.161 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: -посторонние примеси | ФСП РБ 1492 – 16 ФСП РБ 1415– 15 и другая документация на продукцию | ГФ РБ ΙΙ, т.1 п.2.2.27 |
| 1.6 |  | 20.14/08.169 20.59/08.169 21.10/08.169 21.20/08.169 | Концентрация ионов водорода водного раствора | ТУ BY 100185198.146-2010 ФСП РБ 1350 – 16 ФСП РБ 1817 – 13 ФСП РБ 2006 – 14 и другая документация на продукцию. | ГФ РБ ΙΙ, т.1 п.2.2.3 |
| 1.7 |  | 20.14/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Хлориды | ФСП РБ 2269 – 16 ФСП РБ 2123 – 15 ФСП РБ 2031 – 15 и другая документация на продукцию | ГФ РБ II, т.1, 2.4.4 |
| 1.8 |  | 20.14/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Сульфаты | ФСП РБ 1415 – 15 ФСП РБ 1424 – 15 ФСП РБ 1492 – 16 и другая документация на продукцию | ГФ РБ II, т.1, 2.4.13 |
| 1.9 |  | 20.14/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Железо | ФСП РБ 1350 – 16 ФСП РБ 2031 – 15 ФСП РБ 1492 – 16 и другая документация на продукцию | ГФ РБ II, т.1, 2.4.9 |
| 1.10 |  | 20.14/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Тяжелые металлы | ФСП РБ 1345 – 15 ФСП РБ 1493 – 16 ФСП РБ 1817 – 13 и другая документация на продукцию | ГФ РБ II, т.1, 2.4.8 |
| 1.11 |  | 20.14/11.116 20.59/11.116 21.10/11.116 21.20/11.116 | Аммония соли | ФСП РБ 1817 – 13 ФСП РБ 1350 – 16 ФСП РБ 1350 – 16 и другая документация на продукцию | ГФ РБ II, т.1, 2.4.1 |
| 2.1 | Биологически активные добавки, сырье для биологически активных добавок | 20.14/08.149 20.59/08.149 | Кислотность | ТУ BY 100185198.131-2010 ТУ BY 100185198.132-2010 и другая документация на продукцию | ГОСТ 28351-89 п.1 |
| 2.2 |  | 20.14/08.149 20.59/08.149 | Щелочность | ТУ BY 100185198.131-2010 ТУ BY 100185198.132-2010 и другая документация на продукцию | ГОСТ 28351-89 п.3 |
| 2.3 |  | 20.14/29.040 20.59/29.040 | Однородность массы | ТУ BY 100185198.159-2011 ТУ BY 100185198.147-2010 и другая документация на продукцию | ГФ РБ ΙΙ, т.1 п.2.9.5 |
| Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1720 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.4 | Биологически активные добавки, сырье для биологически активных добавок | 20.14/11.116 20.59/11.116 | Органолептические показатели: - цвет | ТУ BY 100185198.160-2011 ТУ BY 100185198.133-2010 ТУ BY 100185198.146-2010 ТУ BY 100185198. 182-2016 ТУ BY 100185198. 125-2016 ТУ BY 100185198. 176-2014 и другая документация на продукцию | ГОСТ 27025-86 п.1 |
| 2.5 |  | 20.14/11.116 20.59/11.116 | Органолептические показатели: - запах |  | ГФ РБ ΙΙ, т.1 п.2.3.4 ГОСТ 27025-86 п.2 |
| 3.1 | Лекарственные средства, субстанции для лекарственных средств | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Внешний вид, описание | ФСП РБ 2006 – 14 ФСП РБ 2148 – 15 ФСП РБ 2077 – 15 ФСП РБ 1817 – 13 ФСП РБ 1345 – 15 ФСП РБ 1424 – 15 ФСП РБ 1350 – 16 ФСП РБ 1492 – 16 и другая документация на продукцию | С3-СОП-002-17 |
| 3.2 |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Упаковка |  | С3-СОП-002-17 |
| 3.3 |  | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Маркировка |  | С3-СОП-002-17 |
| 3.4 |  | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства | ФСП РБ 2006 – 14 и другая документация на продукцию | ГФ РБ ΙΙ, т.1 п.2.9.5 |

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь ‒

директор государственного предприятия

«БГЦА»               						  		      Т.А.Николаева