|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.4691 от 02 октября 2015 года На бланке На 2 листах Редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 декабря 2018 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ПрофСтройИнжиниринг»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |
| 1.2 |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| 1.4 |  | 23.63/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 21718-84 (диэлькометрический метод) |
| 1.5 |  | 23.63/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 2.1 | Бетоны легкие | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1187-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |
| 2.2 |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 2264-2012 (метод ударного импульса) |
| 2.4 |  | 23.63/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 3.1 | Растворы строительные | 23.63/29.121 | Прочность раствор на сжатие (с допустимой толщиной нанесения более 5 мм) | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1307-2012 п.7.8 ГОСТ 5802-86 п. 6 |
| 3.2 |  | 23.63/29.040 | Влажность раствора |  | ГОСТ 5802-86 п. 8 |
| 4.1 | Смеси бетонные | 23.63/29.040 | Удобоукладываемость (консистенция): - подвижность (ОК) | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п. 5.2 |
| 5.1 | Кирпич и камни керамические | 23.63/29.121 | Предел прочности при сжатии | СТБ 1160-99 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8462-85 |
| 6.1 | Кирпич и камни силикатные | 23.63/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 379-2015 СТБ 1228-2000 (действует до 01.01.2019) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8462-85 |

| 7.1 | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9 |
| 7.3 |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 8.1 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 8.2 |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность (фракция от 5 до 10 мм) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |
| 8.3 |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 ГОСТ 8735-88 п. 10 |
| 9.1 | Грунты | 100.06/29.040 | Граница текучести | СТБ 943-2007 ТКП 45-3.03-19-2006 ТКП 45-3.02-70-2009 ТКП 45-5.01-254-2012 ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5180-84 п.4 |
| 9.2 |  | 100.06/29.040 | Граница раскатывания (граница пластичности) |  | ГОСТ 5180-84 п. 5 |
| 9.3 |  | 100.06/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-84 п. 6 |
| 9.4 |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |
| 9.5 |  | 100.06/29.121 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) |  | СТБ 2176-2011 п. 6.3 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева