|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4692 от 09 октября 2015 года На бланке 0000904 На 3 листах Редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «18» января 2019 года

испытательной лаборатории филиала Гомельский завод сантехзаготовок

Открытого акционерного общества «Трест Белсантехмонтаж №1»

| № пун-кта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1438-2015 |
| 1.2 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1438-2015 |
| 1.3 |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3 - 413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1437-2015 |
| 2.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.1436-2015 |
| 2.2 |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 прил.Б п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3 - 413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.3, п.4.4.26.3 | МВИ.ГМ.1437-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Устройства защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 181-2009 пр. В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1435-2015 |
| 3.2 |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном дифференциальном отключающем токе | ТКП 181-2009 пр. В п.В.4.61.4 | МВИ.ГМ.1435-2015 |
| 4.1 | Электроустановки жилых и других зданий до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Ток утечки на землю | ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1435-2015 |
| 5.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.1436-2015 |
| 6.1 | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.7.2 Табл.Б.7.2 п.5 | МВИ.ГМ.1436-2015 |
| 7.1 | Машины постоянного тока до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.6.2 | МВИ.ГМ.1436-2015 |
| 8.1 | Изделия медицинской техники | 26.60/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3.1 | МВИ.ГМ.1439-2015 |
| 9.1 | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации; расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации; избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах; перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации | ТКП 45-4.02-273-2012 ТКП 45-3.02-90-2008 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 28.25/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха, объемный расход воздуха, температура, влажность перемещаемого воздуха, динамическое давление потока воздуха, статическое давление, полное давление потока воздуха | СНБ 4.02.01-03 СТБ 2021-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		Т.А.Николаева