|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5175 |
|  | от 20.12.2019 |
|  | на бланке № на 2 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 февраля 2023 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории Частного производственно-торгового унитарного предприятия "Картон"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Пушкина, д. 16, 211400, г. Полоцк, Витебская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181, п.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339, п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 6193 |
| 1.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181, п.Б.27.3 ТКП 339, п.4.4.26.3 | МВИ.МН 6196 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181, п. Б.29.4 ТКП 339, п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 СН 4.04.03, п.7.4.5 | МВИ.МН 6194 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181, п. Б.29.2 ТКП 339, п.4.4.28.2 | МВИ.МН 6197 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181, п. Б.29.8 ТКП 339, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 6196 |
| 3.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181, п.Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339, п.4.4.26.1 | МВИ.МН 6193 |
| 3.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181, п. В.4.61.4; ТКП 339, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807, п. 5.3, п. 5.4; ГОСТ 30339, п.4.2.9 СН 4.04.01, п. 16.3.8 | МВИ.МН 6195 |
| 3.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181, п. В.4.61.4; ТКП 339, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1, п.5.3.12 | МВИ.МН 6195 |
| 3.4*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181, п. В.4.61.4; СН 4.04.01, п. 16.3.7 | МВИ.МН 6195 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных