|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ». Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1421 от 24 июня 1998 года на бланке № 0006986 на 8 листах редакция 02. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 октября 2021 года центральной производственной лаборатории филиала «Речицаводоканал» Коммунального унитарного предприятия «Речицкий райжилкомхоз» |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Водозабор «Южный» г.Речица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода централизованного горячего водоснабжения Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 СТБ 1756-2007 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах | СанПиН 10-124 РБ 99 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утв. Постановлением Минздрава РБ 30.12.2009 № 142 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановления Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.3 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.4 * |  | 100.09/ 11.116 | Привкус |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.5 * |  | 100.09/ 11.116 100.09/ 08.156 | Цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.4, п.5 |
| 1.6 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.7 * |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 1.8 * |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация железа |  |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 1.9* |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток |  |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1.10* | Вода питьевая централизованных систем водоснабжения Вода централизованного горячего водоснабжения Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.149 | Концентрация общей жесткости | СанПиН 10-124 РБ-99 СТБ 1188-99 СТБ 1756-2007 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2009 № 142 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановления Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |
| 1.11* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация сульфатов |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.5, п.6 |
| 1.12* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитратов |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 1.13* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитритов |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 1.14* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного |  |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 1.15* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация марганца |  |  | ГОСТ 4974-2014 п.6 (метод А) |
| 1.16* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация меди |  |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |
| 1.17* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фторидов |  |  | ГОСТ 4386-89 п. 1 |
| 1.18* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлоридов |  |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 1.19* |  | 100.08/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 1.20* |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.21* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 1.22* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 1.23* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 1.24* |  | 100.09/ 04.125 | Общая альфа-активность |  |  | СТБ ISO 9696-2020 |
| 1.25* |  | 100.09/ 04.125 | Общая бета-активность |  |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 1.26* |  | 100.09/ 04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) |  | МВИ. МН 4779-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 2.1** | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.3 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах | СТБ 1188-99 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 02.08.2010 № 105 |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.3* |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель |  |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.4 * |  | 100.09/ 11.116 | Привкус |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 2.5 * |  | 100.09/ 11.116 100.09/ 08.156 | Цветность |  |  | ГОСТ 31868-2012 п.4, п.5 |
| 2.6 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность |  |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.7* |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток |  |  | ГОСТ 18164-72 |
| 2.8 |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация общей жесткости |  |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 (метод А) |
| 2.9* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация сульфатов |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.5, п.6 |
| 2.10* |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация нитратов |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 2.11* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного |  |  | ГОСТ 18190-72 п.2 |
| 2.12* |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация хлоридов |  |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 2.13* |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 2.14* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 2.15* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 2.16* |  | 100.09/ 01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 |
| 2.17* |  | 100.09/ 04.125 | Объемная активность цезия -137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) |  | МВИ. МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Минприроды и охраны окружающей среды РБ 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3* |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.4 * |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.5* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 3.6* |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.7* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 3.8* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 3.9* |  | 100.03/ 08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд.2012 |
| 3.10* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона |  | ГОСТ 33045- 2014 п.6 (метод Б) |
| 3.11* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 3.12* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация сульфат-иона |  | СТБ 17.13.05-42- 2015 |
| 3.13* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.14* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б), п.8 (метод Г) |
| 3.15* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация СПАВ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд.2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Концентрация формальдегида | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 30.03.2015 № 13 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 (метод В) |
| 3.17* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.18* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация хрома (VI) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.19* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация цинка |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) изд.2019 |
| 3.20* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенола |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд.2006 |
| 3.21* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация меди |  | Методика М 01-02-2010 Методика измерений массовой концентрации меди в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ОАО «Люмэкс-маркетинг» |
| 3.22* |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 4.1 ** | Окружающая среда: контрольные точки на территориях водозаборов, скважин, водозаборных колонок, очистных сооружений, в помещениях | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утверждены Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004г. Согласованы с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦОС д.Бронное, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Сточные воды |  | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1004-96 Решение Речицкого районного исполнительного комитета № 2337 от 04.12.2018 Об установлении перечня загрязняющих веществ и их ПДК сточных водах, отводимых централизованную систему водоотведения (канализации) города Речицы. Комплексное природоохранное разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 1057-2016 ГОСТ 31861-2012 |
| 5.2* |  |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.3* |  |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.4* |  |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.5* |  |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 5.6* |  |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 5.7* |  |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 5.8* |  |  | 100.05/ 08.155 | Окисляемость бихроматная (ХПК) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд.2012 |
| 5.9* |  |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 5.10* |  |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 5.11* |  |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация сульфат-иона |  | СТБ 17.13.05-42 2015 |
| 5.13* |  |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона |  | ГОСТ 18309-2014 п.6 (метод Б), п.8 (метод Г) |
| 5.14* |  |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация СПАВ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) Изд.2014 |
| 5.15* |  |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация формальдегида |  | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 (метод В) |
| 5.16* |  |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) Изд.2012 |
| 5.17* |  |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.18* |  |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома (VI) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 5.19* |  |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация цинка |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) изд.2019 |
| 5.20* |  |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенола |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 Изд.2006 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.21* | Сточные воды |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация меди | СТБ 1004-96 Решение Речицкого районного исполнительного комитета № 266 от 19.02.2015 О приеме сточных вод в коммунальную хозяйственно-фекальную канализацию города Речицы. Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды | Методика М 01-02-2010 Методика измерений массовой концентрации меди в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», ОАО «Люмэкс-маркетинг» |
| 5.22* |  |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Къельдалю |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 5.23* |  |  | 100.05/ 04.125 | Объемная активность цезия-137 | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 28.12.2012 № 213 приложение 9 Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиактивными отходами», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 31.12.2015 № 142 п.16 | МВИ. МН 4779-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 ** | Окружающая среда: контрольные точки на территориях водозаборов, скважин, водозаборных колонок, очистных сооружений, в помещениях | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утверждены Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004г. Согласованы с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                              Е.В.Бережных