Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0090

от 04 ноября 1995 года

на бланке № __________

на 3 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 09 августа 2021 года

производственно-технического центра

Учреждения "Гродненское областное управление Министерства по

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Суворова, 167, 230001, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Средства защиты древесины | 20.59/25.108 | Определение огнезащитных свойств | ГОСТ 16363-98 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16363-98 |
| 2.1* | Жидкости | 20.59/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.1.044-2018 ГОСТ 4333-2014 ГОСТ 6356-75 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.5 ГОСТ 12.1.044-2018 п.30 ГОСТ 4333-2014 |
| 2.2* |  | 20.59/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.4 ГОСТ 12.1.044-2018 п.29 ГОСТ 6356-75 |
| 2.3* |  | 20.59/25.120 | Температура воспламенения |  | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.6 ГОСТ 12.1.044-2018 п.28 |
| 2.4* |  | 20.59/25.120 | Температура самовоспламения газов и жидкостей |  | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.8 ГОСТ 12.1.044-2018 п.31 |
| 3.1* | Твердые вещества и материалы | 08.99/25.120 | Группа горючести | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.1.044-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.3 ГОСТ 12.1.044-2018 п.7 |
| 3.2* |  | 08.99/25.120 | Коэфициент дымообразования |  | ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 ГОСТ 12.1.044-2018 п.11 |

| 4.1* | Пенообразователи для тушения пожаров | 25.99/11.116 | Внешний вид | СТБ 2459-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2459-2016 п.5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 25.99/29.121 | Кратность пены из рабочего раствора |  | СТБ 2459-2016 п.5.3.3 |
| 4.3* |  | 25.99/29.121 | Показатель устойчивости пены средней кратности |  | СТБ 2459-2016 п.5.3.3 |
| 4.4* |  | 25.99/29.121 | Показатель смачивающей способности |  | СТБ 2459-2016 п.5.9 |
| 5.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения: - высота лестницы - длина лестницы - ширина лестницы - высота ступени - ширина ступени - неравенство диагоналей - размеры ограждения лестницы - высота ограждения площадки | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 5.2** |  | 25.11/11.116 | Внешний вид конструкций и их крепление |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |
| 5.3** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7-5.9 |
| 5.4** |  | 25.11/26.095 | Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
| 5.5** |  | 25.11/26.095 | Прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 5.6** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 5.7** |  | 25.11/26.095 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 6.1* | Материалы, используемые для отделки салонов дорожных транспортных средств, а также тракторов и машин для сельскохозяйственных работ и лесоводства | 13.95/25.047 | Скорость горения | ГОСТ 30879-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30879-2003 |

| 7.1* | Материалы строительные | 23.20/25.120 | Группа горючести | ГОСТ 30244-94 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30244-94 метод 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* |  | 23.20/25.047 | Группа воспламеняемости |  | ГОСТ 30402-96 |

Примечание:

* деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- |